| 工程量清单总说明 |  |
| --- | --- |
| 工程名称：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |
| - 工程概况： 本工程为新第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目工程，新建10KV线路1.155千米，其中架空线路长0.9千米，电缆敷设线路长0.255千米，电缆直角井2座。 - 工程招标范围 具体详见施工图纸、招标文件及招标工程量清单 - 清单编制依据 - 《建设工程量清单计价规范GB50500-2013》； - 《市政工程工程量计算规范GB50854-2013》； - 依据施工图纸； - 招标范围内设计图纸选用的标准、施工验收的现行规范、规定等技术资料； - 《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》新建标【2019】4号文； - 四、 其他说明事项 1、本工程工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50856-2013的规范及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013要求执行，有更正的以勘误和解释为准； 2、工程量清单中的每一个项目都需填报综合单价和合价，对于没有填报综合单价和合价的项目，不同单项及单位工程的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低一个报价结算； 3、工程量清单及计价格式中的任何内容不得随意删除和涂改，如有错误，在招标答疑时及时提出，以补充资料为准； 4、工程量清单叙述不到位的，由投标人根据施工图纸，施工组织设计、招标答疑、图纸答疑及施工规范综合考虑在报价中。工程量清单中项目名称、项目特征所述内容只作为该项目在图纸中的一部分。投标人报价应按照施工图纸、施工组织设计及有关规范完成该项目的全部内容； 5、投标人根据施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计或施工方案，对工程量清单内容报价； 6、本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 - 7、投标人在相应清单项的综合单价中应考虑辅材及配件等费用； - 本次招标工程项目的脚手架使用费、安全文明施工费、临时设施费、垂直运输机械使用费、环境保护费及其他相关费用，由投标人结合工地现场条件、企业管理水平等相关因素，考虑在措施项目费中； - 安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费按规定统一填报。 - 其它需要说明：本工程暂列金按65000元计取；具体详见各清单报表。 - 其他需要说明：经与设计沟通确认，电缆部分其中，混凝土包封部分长度35米，材质为焊接钢管DN150，长度为DN150*2,DN150管共70米 ，PVC-C-150直埋敷设，直埋长度100米，PVC-C-150管长度共200米。电缆直线井数量为2座。 |  |