## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 箱变基础
1.2 | 直埋部分
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
箱变基础
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.挖箱变基础 2.土壤类别:详见设计图纸及地勘 3.挖土深度:详见图纸 4.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 104.98
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.挖护栏基础 2.土壤类别:详见设计图纸及地勘 3.挖土深度:详见图纸 4.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 15.14
3 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.挖护栏基础 2.土壤类别:详见设计图纸及地勘 3.挖土深度:详见图纸 4.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 15.14
4 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:密实 2.填方材料品种:无腐蚀性素土回填 3.填方来源、运距:投标单位自行考虑 4.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 65.7
5 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:300mm厚戈壁土夯实 2.填方来源、运距:投标单位自行考虑 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 11.22
6 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 |  | m3 | 27.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.运距:投标单位自行考虑 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 6.74
8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:C20水泥砌块 2.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆DM M10 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 25.9
9 | 010903003001 | 墙面砂浆防水（防潮） | 1.砂浆厚度、配合比:20mm厚防水砂浆内外侧抹面 2.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m2 | 89.38
10 | 011003001001 | 隔离层 | 1.隔离层材料品种:冷底子油一道,热沥青两道 2.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m2 | 135.08
11 | 010505010001 | 挑台 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 3.3
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm 2.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不 |  | t | 0.662
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
限于满足验收规范的必要工序
13 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类: 扁铁-100×10，φ10@150 L=350 2.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | t | 0.06
14 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.框、扇材质:普通钢制百页窗 2.窗内部均罩钢纱,自然地平低于百叶窗的距离不得小于200mm 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m2 | 0.96
15 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:钢爬梯，L50*5镀锌角钢 2.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | t | 0.021
16 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:240mm厚实心砖 3.砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆DM M10 4.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m3 | 0.24
17 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆抹面 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m2 | 0.7
18 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 0.81
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.护栏基础 4.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序
19 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:150×150×6钢板，φ10 L=350 2.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | t | 0.026
20 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.高度:1800mm 2.栏杆材料种类、规格:60*60方管，40*40方管 3.其他:详见设计图纸及施工规范，包含但不限于满足验收规范的必要工序 |  | m | 34.18
分部小计
直埋部分
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:根据现场实际情况 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:施工单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m3 | 691.29
2 | 010201004001 | 强夯地基 | 1.密实度要求:原土夯实 |  | m2 | 100
3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯填，密实度满足图纸设计要求 2.填方材料品种:砂或软土 3.填方来源、运距:施工单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m3 | 65.28
4 | 010103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯 |  | m3 | 605.72
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
填，密实度满足图纸设计要求 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:施工单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:施工单位自行考虑 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m3 | 85.57
6 | 010501001003 | 垫层-包封 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.模板制作及搭拆施工单位自行考虑 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序 |  | m3 | 20.29
7 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:保护板 |  | m | 100
8 | 040205001001 | 人（手)孔井 | 1.名称:直线电缆井 2.井尺寸(长×宽×高):1500*1500*1800 3.材料品种:井壁采用M10水泥砂浆砌C30混凝土砌块,型号选用190×190×390，井筒采用M10水泥砂浆砌C25混凝土砌块,型号选用190×190×240。 4.盖板材质、规格:井盖板采用C30钢筋砼,垫层采用C20素砼、底板及压顶采用C30素砼 5.抹灰:井内外壁均抹20mm水泥砂浆加5%防水 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
粉。 6.井盖:铸铁井盖板选用S147 P15(汽-20),需有醒目电力标志。 7.防腐要求:井外壁防腐采用环氧煤沥青三道 8.具体做法:详见设计图纸 9.含塑钢爬梯、钢筋、接地预埋件等综合考虑 10.其他:其他未尽事宜详图纸，包含但不限于满足图纸及验收规范的必要工序
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 65000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 65000
合 计 |  |  |  | 65000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：第十二师西山农牧场二连电力设施提升改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13