## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 外网电缆
1.2 | 箱变及配电柜
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
外网电缆
1 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3×70mm² 3.规格:120mm2以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 425
2 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:户外冷缩型 3.规格:NLS-10-3-3×70 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
3 | 030408006005 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆铜接线端子 2.型号:户外冷缩型 3.规格:DT-70mm² 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 16
4 | 030408001004 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-0.4/1-4×185+1×95mm² 3.规格:240mm2以下 |  | m | 425
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板
5 | 030408006004 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:户外冷缩型 3.规格:0.4kV电缆终端头 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
6 | 030408003002 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:CPVC-C 3.规格:CPVC(Φ167/8)b 4孔 [工作内容] 1.保护管敷设 |  | m | 480
7 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:300*150金属桥架 2.规格:300x150 3.材质:钢制 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 180
8 | 030409001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:钢管接地极 3.规格:热镀锌角钢∠5X50X50X2500mm [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 4
9 | 030409002001 | 接地母 | [项目特征] |  | m | 280
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 线 | 1.名称:接地扁铁 2.材质:镀锌 3.规格:-50*5 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆
10 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:电缆标桩 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 系统 | 1
11 | 031103030001 | 电缆标桩 | [项目特征] 1.规格:电缆标桩 2.材质:C20混凝土，开挖、回填等内容 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 10
12 | 031103030002 | 电缆标识牌 | [项目特征] 1.规格:电缆标识牌 [工作内容] 1.安装 |  | 块 | 10
13 | 031103030003 | 安全标示牌 | [项目特征] 1.规格:安全标示牌 [工作内容] 1.安装 |  | 块 | 2
14 | 030602001001 | 显示仪表 | [项目特征] 1.名称:故障指示仪 2.型号:详见设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.盘柜配线 3.单体调试 |  | 台 | 2
15 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:防火涂料+封堵泥 [工作内容] 1.安装 |  | kg | 415
分部小计
箱变及配电柜
1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.型号:含高压柜4面（AH01-AH04），GGD型低压柜7面，挂表柜1面，变压器SCB13-400/10/0.4型干式变压器，及配套的母排、母线等 3.容量（kV·A):400kVA，详见设计图纸 4.组合形式:400kVA箱变1台组合式成套 [工作内容] 1.本体安装 2.基础浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷（喷)油漆 5.接地
2 | 030113008001 | 柴油发电机组 | [项目特征] 1.名称:柴油发电机 2.型号:250kVA [工作内容] 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷（喷)油漆 |  | 台 | 1
3 | 030404032001 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.型号:满足设计图纸 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 台 | 1
4 | 030409001002 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:钢管接地极 3.规格:热镀锌角钢∠5X50X50X2500mm [工作内容] 1.接地极（板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷（喷)油漆 |  | 根 | 12
5 | 030409002002 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 |  | m | 120
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.材质:镀锌 3.规格:-50*5 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷（喷)油漆
6 | 030408001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-0.4/1-4×185+1×95mm² 3.规格:240mm2以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 30
7 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-8.7/15-3×70mm² 3.规格:120mm2以下 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:电缆沟敷设 6.电压等级(kV):10kV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 10
8 | 030408006003 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头NLS-10-3-3×70 2.型号:户外冷缩型 3.规格:70mm2 4.安装部位:户外 5.电压等级（kV):10KV以下 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
9 | 040807001001 | 变压器系统调试 | [项目特征] 1.名称:变压器系统调 |  | 系统 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
试 2.型号:SCB13-800/10/0.4 3.容量(kV·A):800kVA [工作内容] 1.系统调试
10 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.型号:断路器 3.电压等级(kV):10 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 9
11 | 030414002002 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
12 | 030409009001 | 绝缘垫 | [项目特征] 1.名称:绝缘垫 2.材质:满足设计图纸要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | m2 | 1
13 | 030901013001 | 灭火器 | [项目特征] 1.形式:灭火器箱明装 2.规格、型号:手提灭火器 MF/ABC5 5KG手提式磷酸铵盐灭火器 [工作内容] 1.设置 |  | 组 | 1
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 [工作内容] |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料堆放
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 80000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 项 | 80000
合 计 |  |  |  | 80000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 组合型成套箱式变电站400kVA（含所有高低压配电柜） | 座 |  |  |  | 300000
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
1 | 计日工 |  | 工日 | 5
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第二十六幼儿园10千伏电力外网及校区低压线路维修改造工程项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13