莎车县易地搬迁安置区驼奶乳制品加工设备购置采购项目公开招标文件

（项目编号：XJCQ-SCX(CG)-2021-01）

第一册

招 标 人：莎车县易地搬迁安置区

采购代理机构：新疆春秋工程项目管理集团有限公司喀什第一分公司

采购代理机构地址：新疆喀什地区喀什市恰萨街道班超路社区帕依纳普路276号西域名都小区二期1幢A区5层1051号

联 系 人：马剑

联 系 电 话：13201336663

发  出 日 期：2021年6月

目  录

第1章   投标人须知	5

一   总 则	5

1.采购人、采购代理机构及投标人	5

2.资金来源	6

3.投标费用	6

4.适用法律	6

二   招标文件	6

5.招标文件构成	6

6.招标文件的澄清与修改	6

7.投标截止时间的顺延	6

三   投标文件的编制	7

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	7

9.投标文件构成	7

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	7

11.投标报价	7

12.投标保证金	8

13.投标有效期	8

14.投标文件的签署及规定	8

四   投标文件的递交	9

15.投标文件的密封和标记	9

16.投标截止	9

17.投标文件的接收、修改与撤回	9

五   开标及评标	9

18. 开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	10

20.投标文件符合性审查与澄清	10

21.投标偏离	11

22.投标无效	11

24.废标	12

25.保密原则	12

六   确定中标	12

26.中标候选人的确定原则及标准	12

27.确定中标候选人和中标人	13

28.采购任务取消	13

29.中标通知书和招标结果通知书	13

30.签订合同	13

31.履约保证金	13

32.中标服务费	13

33.政府采购信用担保	13

34.廉洁自律规定	13

35.人员回避	14

36.质疑与接收	14

附件1：履约保证金保函（格式）	17

附件2：履约担保函格式	18

（采用政府采购信用担保形式时使用）	18

第2章 投标文件格式	20

第一部分 开标一览表及资格证明文件	20

1  开标一览表（投标文件格式一）	21

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件	21

3  法定代表人授权委托书(投标文件格式二)	22

4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件	24

5  投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	24

6  社会保障资金的缴纳记录	24

7  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	24

8  投标人须知资料表要求的其他资格证明文件	25

9  进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）	27

第二部分  商务及技术文件	28

1   投标书（投标文件格式五）	29

2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函	30

3   投标分项报价表（投标文件格式七）	32

4   货物说明一览表（投标文件格式八）	33

5   技术规格偏离表（投标文件格式九）	34

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）	35

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）	36

7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）	37

7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）	38

8   投标人关联单位的说明	38

10   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件	38

第3章 招标公告	错误！未定义书签。

第4章 投标人须知资料表	42

第5章 货物需求一览表及技术规格	错误！未定义书签。

第6章 评标方法和标准	67

综合评分法评分标准	68

第7章 政府采购合同	75

1.1 合同组成部分	76

1.2 货物	76

1.3 价款	76

1.4 付款方式和发票开具方式	77

1.5 货物交付期限、地点和方式	77

1.6 违约责任	77

1.7 合同争议的解决	78

1.8 合同生效	79

2.1 定义	80

2.2 技术规范	80

2.3 知识产权	80

2.4 包装和装运	81

2.5 履约检查和问题反馈	81

2.6 结算方式和付款条件	81

2.7 技术资料和保密义务	81

2.8 质量保证	82

2.9 货物的风险负担	82

2.10 延迟交货	82

2.11 合同变更	82

2.12 合同转让和分包	82

2.13 不可抗力	83

2.14 税费	83

2.15 乙方破产	83

2.16 合同中止、终止	83

2.17 检验和验收	83

2.18 通知和送达	84

2.19 计量单位	84

2.20 合同使用的文字和适用的法律	84

2.21 履约保证金	84

2.22 合同份数	85

# 第一章投标人须知

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 投标文件格式

第二册

- 招标公告

- 投标人须知资料表

- 货物需求一览表及技术规格

- 评标方法和标准

第三册

- 政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

### 7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三   投标文件的编制

### 8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成册。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的编写，若投标人未依照要求制作装订投标文件的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

### 10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1	货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

### 11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

### 12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金依法没收处理：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

### 13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件资格证明文件、商务和技术文件正本、副本和电子文档，每份资格证明文件、商务和技术文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。（资格证明文件、商务和技术文件合订成册）

14.2	投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。投标文件正副本封面必须加盖公司公章并由法定代表人或其授权委托代理人签字。否则其投标将被认定为投标无效。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，打印使用A4纸张正反面双面打印，同时正本需在每页加盖公章，副本需加盖骑缝章，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4	投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四   投标文件的递交

### 15.投标文件的密封和标记

15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容合订成册后密封提交，单独提交一份“开标一览表”和“电子投标文档”并在封皮正面标明“开标一览表”或“电子投标文件”字样。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、投标人名称、联系人及联系方式和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。

### 16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1	在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

17.3	 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五   开标及评标

### 开标

  - 采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.资格审查及组建评标委员会

19.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

本项目现场开标必须提供证件原件：

1、具有独立法人营业执照原件；

2、银行开户许可证或基本存款账户信息；

3、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证原件）

4、法定代表人及被委托人必须是投标单位正式员工，提供社保部门出具的近4个月投标单位缴纳的社保证明的社保缴费凭证及个人明细表）；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年度或2020年度财务审计报告（2020年新成立公司需提供银行资信证明）；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月的完税证明。

7、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，提供在“信用中国”网站（网址：http://www.creditchina.gov.cn）截屏打印件（加盖公章）；

10、投标商需具备承担本招标项目的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。（生产厂家或经销商需提供供买发票或生产车间、生产线图片等相关证明材料）；

11、足额的投标保证金收据原件及银行回执原件。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。本项目评标委员会成员5名。

### 20.投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的

（二）大写金额和小写金额不一致的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

### 21.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

### 22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标，评分方法：综合评分法

- 价格因素：30分

- 商务因素：19分

- 技术因素：51分

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

### 24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六   确定中标

### 26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

### 27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

### 28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

### 29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书。

29.2	中标通知书是合同的组成部分。

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.签订合同

30.1	中标人在中标公示期满后3个工作日内领取中标通知书并与采购人签订合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2	政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将按照法规进行相应处罚和处理。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.中标服务费

中标人须按照投标须知资料表规定，向采购代理机构支付中标服务费，不足一千的按一千收取。

### 33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

### 34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

### 35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4、质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

40. 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

40.1 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

40.2 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

40.3 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

40.4、质疑的审查和受理

1  采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

40.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

40.6、质疑的处理和答复

40.7 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期人提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

40.8  对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

40.9  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

41.  质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

41.1 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

41.2采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复，但处理质疑需要进行调查取证、组织专家评审、质疑人及被质疑人提交或补正材料等所需时间，不计算在质疑处理期限内。

41.3 采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍不少于3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

41.4 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

41.5 质疑人有下列行为之一的，属于虚假、恶意质疑，将由采购方建议财政部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料或者无法提供证据的合法来源；

（四）法律法规规定的其他违法情形。

## 附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

## 附件2：履约担保函格式

## （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第2章  投标文件格式

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1 、开标一览表（见投标文件格式一）;

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件原件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明原件;

3、投标人必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求，法定代表人授权书（见投标文件格式二，自然人投标的无需提供）;

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度财务审计报告）；新成立公司需出具银行开具的资信证明文件。

5、投标单位的依法缴纳税收的完税证明（近三个月）和社会保障资金的良好记录（提供委托人及被授权委托人连续近4个月的社保缴纳凭证和个人缴费明细）；

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，在项目进行期间在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章，投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》；三年内无重大违法记录的承诺书;

7、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件，具有本次招标货物相应的技术及服务能力；

9、投标人所投产品为进口产品按照投标人须知资料表中规定提供制造厂家的授权书见投标文件格式四）

## 1  开标一览表（投标文件格式一）

开标一览表

项目名称：　                  招标编号：                 包号：

报价单位：人民币元

| 货物名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

- 此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

## 2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件

说明：1有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

## 3  法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为谈判响应文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

投标人（盖章）：

法定代表人（签章）：

日期：

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## （二）法定代表人授权委托书(投标文件格式二，自然人投标的无需提供)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖章）;

法定代表人（签章）：

身份证号码：__________________________________

委托代理人：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

## 4  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（需提供2019年度或2020年度财务审计报告）；新成立公司需出具银行开具的资信证明文件

说明：

1、如提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章和税务局出具的完税证明复印件加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 5  投标单位的依法缴纳税收的完税证明（近三个月）和社会保障资金的良好记录（提供委托人及被授权委托人连续近4个月的社保缴纳凭证和个人缴费明细）

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，在项目进行期间在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）无尚在处罚期内的不良行为记录网上截图复印件加盖公章，投标单位（供应商）提供针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》；三年内无重大违法记录的承诺书;

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定加盖单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明（本项目不接受联合体）。

## 7 投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式三）,将原件装订在本部分正本中。

投标保证金收据复印件

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式三）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）                                        年     月      日

## 8、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件（本项目不接受联合体）。

## 9、 进口产品制造厂家的授权书　（投标文件格式四）

（本项目无进口产品，可不附此表格）

致：采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方　　（招标编号）　招标公告要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称：（盖章）

签字人职务和部门：

签字人姓名：

签字人签名：

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式五）

2、投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函（见投标文件格式六）

3、投标分项报价表（投标文件格式七）

4、货物说明一览表（投标文件格式八）

5、技术规格偏离表（投标文件格式九）

6、商务条款偏离表（投标文件格式十）

7、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

7-1《投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十一）

7-2《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（投标文件格式十二）

7-3《残疾人福利性单位声明函》（投标文件格式十三）

8、投标人关联单位的说明（格式自拟）

9、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

## 1   投标书（投标文件格式五）

致：采购代理机构

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价    %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）在中标公示期过后7个工作日内领取中标通知书，不领取中标通知书视为自动放弃中标资格，采购人可依法进行相应处罚。

（10）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

## 2   投标保证金缴纳凭证复印件或投标担保函

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票、投标保证金收据的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用政府采购投标担保函（投标文件格式六）,将原件装订在本部分正本中。

政府采购投标担保函 （项目用）（投标文件格式六）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 3   投标分项报价表（投标文件格式七）

项目名称:                      项目编号:                         　 　报价单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 4   货物说明一览表（投标文件格式八）

项目名称:                                    项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格及型号 | 数量 | 交货期 | 是否有检测报告或合格证 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述，如检测报告、合格证

## 5   技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标企业不得简单复制粘贴招标文件的技术参数，需依照货品实际参数进行表述，若投标企业简单复制粘贴技术参数，得分为零。

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

6   商务条款偏离表（投标文件格式十）

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件条款号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

7-1  投标人企业（单位）类型声明函（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 7-2   制造商企业（单位）类型声明函（投标文件格式十二）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________

日　期：____________

## 7-3   残疾人福利性单位声明函（投标文件格式十三）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________

## 8   投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

9   投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

莎车县易地搬迁安置区驼奶乳制品加工设备购置采购项目

公开招标文件

第二册

# 第3章 招标公告

莎车县易地搬迁安置区驼奶乳制品加工设备购置采购项目公开招标公告

项目概况

莎车县易地搬迁安置区驼奶乳制品加工设备购置采购项目）（采购）招标项目的潜在投标人应在新疆春秋工程项目管理集团有限公司喀什第一分公司（新疆喀什地区喀什市恰萨街道班超路社区帕依纳普路276号西域名都小区二期1幢A区5层1051号）获取招标文件，并于 2021年7月20日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCQ-SCX(CG)-2021-01

项目名称：莎车县易地搬迁安置区驼奶乳制品加工设备购置采购项目

预算金额：950.00万元

采购需求：驼奶乳制品加工设备一批。

合同履行期限：详见招标文件。

二、投标人资格要求

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2、具有独立法人资格（三证合一的营业执照）；

3、银行开户许可证或基本存款账户信息；

4、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

5、法定代表人及被委托人必须是投标单位正式员工，提供社保部门出具的近4个月投标单位缴纳的社保证明的社保缴费凭证及个人明细表）；

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年度或2020年度财务审计报告（2020年新成立公司需提供银行资信证明）；

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月的完税证明；

8、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书；

10、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，提供在“信用中国”网站（网址：http://www.creditchina.gov.cn）截屏打印件（加盖公章）；

11、投标商需具备承担本招标项目的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。（生产厂家或经销商需提供供买生产设备发票或生产车间、生产线图片等相关证明材料）；

12、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件时间及地点

时间： 2021年6月29日至 2021年7月5日，每天上午10：00至14：00，下午16：00至19：30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：新疆喀什地区喀什市恰萨街道班超路社区帕依纳普路276号西域名都小区二期1幢A区5层1051号

方式：线下领取

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间

投标文件截止：2021年 7月21 日11:00（北京时间）

地点：莎车宾馆2号楼1号开标室（莎车县新城路4号）

## 五、开标时间地点

开标时间：2021年7月21日11:00（北京时间）

开标地点：莎车宾馆2号楼1号开标室（莎车县新城路4号）

## 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：莎车县易地搬迁安置区

项目联系人（询问）：张祺君

项目联系方式（询问）： 15660365790

2.采购代理机构信息

名  称： 新疆春秋工程项目管理集团有限公司喀什第一分公司

地  址： 新疆喀什地区喀什市恰萨街道班超路社区帕依纳普路276号西域名都小区二期1幢A区5层1051号

项目联系人（询问）：马剑

项目联系方式（询问）：   13201336663

# 第4章  投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：莎车县易地搬迁安置区 地 址：莎车县易地搬迁安置区 联系人：张祺君 电 话：15660365790 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆春秋工程项目管理集团有限公司喀什第一分公司 地址：新疆喀什地区喀什市恰萨街道班超路社区帕依纳普路276号西域名都小区二期1幢A区5层1051号 业务联系人： 马剑 电话：13201336663 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： （开标时须携带资格条件证明材料）：原件 1、具有独立法人营业执照原件； 2、银行开户许可证或基本存款账户信息； 3、法定代表人授权委托书原件及被委托人身份证原件（法定代表人投标提供法定代表人身份证明及身份证原件） 4、法定代表人及被委托人必须是投标单位正式员工，提供社保部门出具的近4个月投标单位缴纳的社保证明的社保缴费凭证及个人明细表）； 5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2019年度或2020年度财务审计报告（2020年新成立公司需提供银行资信证明）； 6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月的完税证明。 7、投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； 8、提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； 9、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，提供在“信用中国”网站（网址：http://www.creditchina.gov.cn）截屏打印件（加盖公章）； 10、投标商需具备承担本招标项目的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。（生产厂家或经销商需提供供买发票或生产车间、生产线图片等相关证明材料）； 11、足额的投标保证金收据原件； 12、本项目不接受联合体投标。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目总预算金额：950.00万元（玖佰伍拾万元整） |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 保证金形式：□保函 ☑电汇 □支票 ☑ 企业账户网银汇款（本项目允许的其他形式） 保证金数额：180000元（壹拾捌万元整） （按照控制金额2%以内的整数计算） 保证金收款人： 单位名称：新疆春秋工程项目管理集团有限公司喀什第一分公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司喀什分行 账 号：3012 3410 0920 0208 902（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及编号、包号（如有），并注明是投标保证金） 行 号：102894000309 财务室联系方式：13201336663 投标保证金必须在提交投标文件截止时间前从投标供应商的基本账户一次性汇入指定账户中。不接受现金及任何个人、分公司汇款。确认到帐后，持银行缴款单和银行开户许可证复印件加盖公章到新疆春秋工程项目管理集团有限公司喀什第一分公司换取收据，开标现场持投标保证金收据原件，投标文件内放置收据复印件及转账回执单复印件，投标文件内未放置收据复印件及转账回执单复印件将做无效投标处理。 |
| 13.1 | 投标有效期： 90 日历日 |
| 14.1 | 第一部分与第二部分合订成册，密封递交：正本：壹份、副本：肆份； 供应商必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交开标一览表，其投标将被拒绝。 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是正本扫描件，并制作成与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其投标无效。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2021年7月21日11:00(北京时间) |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：莎车宾馆2号楼1号开标室（莎车县新城路4号） |
| 20.5 | 驼奶乳制品加工设备一批 （详细产品要求详见招标文件第3章 货物需求一览表及技术规格） |
| 23.2 | 评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法 |
| 27 | 推荐中标候选供应商的数量：三名 |
| 27 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：合同总价的3%（不得超过政府采购合同金额的3%） 履约保证金形式：电汇、支票 提交履约保证金的时间：领取中标通知书后5日内及时向采购人账户中提交保证金。 |
| 32 | 中标服务费：由中标方支付（《服务收费标准按计价格[2002]1980号文差额累积法：100万以下按中标金额的1.5%执行、100-500万按中标金额的1.1%执行、500-1000万按中标金额的0.8%执行、1000万-5000万以上按中标金额的0.25%执行、5000万以上按中标金额按0.05%收取》支付形式：电汇、网银） 支付时间： 领取中标通知书时 |
| 32.1 | 招标价格：含装卸、运输、培训、售后服务、税费、安装等各种费用。 |
| 33 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |
| 1 | 投标人提供 2019年度或20120年度财务审计报告 证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商是法人的提供经审计的财务报告，包含“四表一注”资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注） （会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等事项的证明文件。） |
| 2 | 不得将中标项目全部或部分转让（转包）给他人； |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 | 结论 |
| --- | --- | --- |
|  | 三证合一的营业执照 | 银行开户许可证或基本存款账户信息 | 法人应携带法定代表人身份证明及身份证原件，委托人须携带法人代表授权书及身份证； | 法定代表人及被委托人近4个月社保缴费凭证及个人明细表 | 2019年或2020年度财务审计报告（新成立公司出具银行资信证明） | 税务局出具的完税证明（近三个月） | “信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动(企业将查询结果自行打印，并加盖公章) | 反商业贿赂承诺书 | 三年内无重大违法记录的承诺书 | 足额的投标保证金缴纳证明 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第5章 货物需求一览表及技术规格

利乐砖驼奶生产设备参数：

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 数量 | 参数规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收 奶 系 统 | 收奶泵 | 1 台 | 1.处理量≥5t/h 2.SUS304不锈钢材质 3.功率≥1.5kw | 包含自动收奶、自动计量、快速降温、过滤部分。 收奶系统直接和奶车对接，同时可以收散奶 要求计量精度±0.5% |
|  |  | 双联过滤器 | 1台 | 1.处理量≥5t/h 2.材质：SUS304 3.过滤目数≥200目 4.过滤面积：0.15㎡ |  |
|  |  | 流量计 | 1 件 | 处理量与生产实际匹配 2.电磁流量计 |  |
|  |  | 收奶槽 | 1件 | 1.容量≥100L 2.材质：SUS304 3.带过滤网 |  |
| 2 | 储 奶 系 统 | 冷藏储奶罐 | 1台 | 容量：10T 2.外形尺寸：4750*2200*2000mm 4.机组功率：10P*2台 5.总功率：16KW 6.制冷量：40000大卡/小时 7.保温性能（温度）：≤1℃/3h 8.搅拌机：1.5KW 9.搅拌转速（r/min）≥35 10.电压：三相380V/50Hz | 包含储存、保温、冷藏功能。 搭配2台10匹压缩机，保证制冷效果，制冷系统采用知名品牌压缩机，且符合国家节能环保标准。 |
| 3 | 奶 标 准 化 | 净乳机 | 1台 | 1.自动排渣型 2.电源电压：380V 50Hz 3.生产能力：2000L/h 4.转速：7350r/min 变频控制 5.转鼓直径：Φ265 6.功率：4KW 7.排渣方式：自动排渣 8.控制系统：自动控制 9.处理后杂质度 ≤1mg/kg 10.配件 进口 11.材质 SUS304不锈钢 12.外形尺寸：830*800*1150mm 13.重量360kg | 包含净乳、奶油分离、乳清蛋白调配添加乳化、乳脂调配添加乳化系统。 处理后的奶蛋白质、脂肪、杂质等要求达到GB19301-2010标准 |
|  |  | 高剪切乳化罐 | 1台 | 1.容量：500L 2.外形尺寸：1500*1000*1750mm 3.总高：2000mm 4.电机功率：4kw 5.转速：1460r/min 6.换热器：10㎡ |  |
|  |  | 均质机 | 1台 | 1.规格：2/H，2.材质：SUS304 3.额定压力：0-20Mpa 4.最大压力：25Mpa 5.生产能力：2000L/H 6.外型尺寸：1410*850*1190mm 7.电 源 ：380V/50Hz 8.功 率：15kw |  |
| 4 | 无 菌 储 罐 | 无菌储罐 | 4 台 | 1.板材厚度≥4mm 2.材质：SUS304 3.罐体结构：双层 4.罐内外抛镜面 5.搅拌电机：3KW 36r/min 6.带人孔、清洗、呼吸器、温控、取样阀 7.安装尺寸：φ1500*3200mm 8.板材厚度：4mm | 整体采用SUS304结构。 罐体结构采用双层保温，保温材料使用聚氨酯发泡。 罐内镜面抛光 带搅拌 带密闭式人孔、CIP清洗球、呼吸器、温控、取样阀，内置式溢流管、吊耳、四个圆柱腿带可调节脚及垫块、中、低液位报警触头、温度传感器触头。 内外焊缝抛光250目，锥顶锥底15°，桶身与锥顶锥底用R=25mm过渡，内胆δ=3.0mm、外包δ=2mm、聚胺脂发泡保温层δ=50mm |
| 5 | 奶 杀 菌 系 统 | UHT杀菌机 | 1 台 | 1.规格：2T/h 2.外形尺寸:4500×1800×2000 mm 3.设备重量:2200 Kg 4.杀菌温度:≤135℃ 5.保温时间:4-6S 6.蒸汽进口压力:0.6MPa 7.蒸汽耗量:80-150Kg/h 8.物料泵：4KW 9.蒸汽接口：DN25 10.物料进口：Φ38 11.控制系统：10″彩色PLC触摸屏 | 管式杀菌机适用于对物料进行连续杀灭菌，可对物料进行高温瞬时杀菌，在极短的时间内进行快速的灭菌，确保物料的营养成分不受损，不流失，且产品颜色不改变。 杀菌系统主体分为冷热物料热回收段、预热段、杀菌持温段、冷却段。整个杀菌过程全自动控制，人机界面可设定杀菌温度。生产中杀菌温度上下温差波动不超过0.5℃.配带压力多功能罐，生产时候缓冲物料和物料回流，生产结束后可用作CIP清洗罐。 管式杀菌机配置，设置杀菌参数，一键式操作。自动完成杀菌过程，不需要人为干预。热回收系统，节能≥30%以上。 全自动及手动双操作系统，可以实现巴氏杀菌、UHT高温灭菌的自动转化，最高杀菌温度135℃。 采用多段式杀菌，包含预热、杀菌、降温、冷却，要求出奶温度4℃ 内管材质为316L，其它材质为304 控制系统采用全自动可编程式PLC控制、有杀菌程序记忆功能。控制精度：温度±1℃，屏幕数字显示采用PLC控制系统，电器系统，蒸汽调节系统，其它配件均采用知名品牌。 自带CIP自动清洗系统，在生产过程中，可以在产品温度下启动CIP开关清洗，然后直接返回生产而不经过预杀菌过程。 在生产过程中，可以启动再循环水开关，用循环水代替产品操作，从而避免了预杀菌过程。如果杀菌温度过低。报警器将报警，然后阀门关闭，以保证不合格产品不进入灌装机，杀菌、闪光旋转灯警报。 在生产过程中，可以切断操作而继续保持设备杀菌状态设备的清洗及杀菌和再启动生产，在完成设备的清洗及杀菌后，可再启动生产，在此过程中，设备设有一系列的电动保护装置，以保证先清洗后杀菌，杀菌后再生产。 带有CIP浓酸与浓碱的定量添加设备 |
| 6 | 利 乐 砖 灌 装 机 | 砖型无菌灌装机 | 1台 | 1.生产能力≥5000包/小时 2.包装容量≥200ml 3.压缩空气压力：≥0.6mpa（6Bar） 4.灌装速度≥5000件/h 5.总功率:18KW 6.电源:50Hz 380/220V 7.设备尺寸:4200x1800x4000mm 8.重量:3000KG 9.包含输送带、分包器、液压抱 10.纸车、上卷车、清洗泵 | 适用于利乐砖包装200毫升标准型和利乐砖包装250毫升标准型 可适用于巴氏杀菌、高温杀菌的液体奶的无菌包装。 无菌系统，经过无菌空气、双氧水、紫外线照射、臭氧杀菌多重灭菌保护，保证产品的商业无菌 |
| 7 | 输 送 线 系 统 | 输送线、动力头 | 1项 | 1.规格：50m 2.结构简单，运行稳定，维护方便，寿命长 3.转弯运行流畅适合复杂情况组合输送 4.线体宽度90mm-2000mm需多列组合 5.机架材质可选择不锈钢、碳钢、铝合金 6.链板材质可选用POM（塑钢）、PP（聚丙烯）、不锈钢 7.单机驱动不超过10米 8.最高线速度不超过40米 9.动力头功率：0.75KW | 结构简单，运行稳定，维护方便，寿命长 转弯运行流畅适合复杂情况组合输送 线体宽度90mm-2000mm需多列组合 |
| 8 | CIP 清 洗 系 统 | CIP清洗系统 | 1台 | 1.规格：3000L*3半自动 2.整机尺寸：5500*1800*2100mm 3.保温材料：聚氨酯发泡 4.耗气量：200kg/h 5.清洗泵流量：20T/h 6.回程泵流程：25T/h 7.浓酸碱罐：304材质100L 8.控制方式：PLC 9.罐体容量：3000L*3 10.SIP自动消毒系统 | 包含3000L水罐、酸罐、碱罐各一个 304材质浓酸碱罐各一个 。可实现至少两路同时清洗、回程清洗泵、回程泵至少20T/h，变频控制控制方式为PLC。 包含酸碱自动配比、酸碱检测、排污检测。 对整个生产线进行消毒灭菌，包含管道、阀门、罐体等，保证生产过程中的无菌化。 CIP消毒符合国际标标准 HNo3 1.5% NaoH 2% (PH 0.9～11.8) |
| 9 | 离 心 泵 | 离心泵 | 5台 | 规格：5T/H 2.接触物料部分SUS304L材质 3.功率：2.2KW | 接触物料部分SUS304L材质 |
| 10 | 电 控 系 统 | 电控系统 | 1台 | 1.14寸PLC控制系统 2.包含线槽、气线、控制线、信号线、电器原件、配套电磁阀 3.形式结构：集成立式； 4.配备相续保护器，所有电机需加装热保护器； 5.配电柜304不锈钢材质。 6.配置有温控系统，温控精度为±1摄氏度； 7.配电箱前端配备检修窗口；所有执行元件需可独立控制。 | 14寸PLC控制系统，具有记忆功能的中央控制器，PCB操作器，具有输入输出，开关功能。人机界面与PLC结合进行操作，实现人机的对话 包含线槽、气线、控制线、信号线、电器原件、配套电磁阀 形式结构：集成立式 配备相续保护器，所有电机需加装热保护器 配电柜304不锈钢材质 配置有温控系统，温控精度为±1摄氏度 |
| 11 | 管 道 及 附 属 件 | 管道及附属件 | 1项 | 规格：Φ38 2.含设备之间连接所需的管道、阀门、快接配件、所有附属安装件等； 3.材质SUS304 4.管道内外镜面抛光 | 含设备之间连接所需的管道、阀门、快接配件、所有附属安装件. 除了电气配置、电机和软连接之外整体机架和管道均采用304不锈钢制作，预热管道，杀菌管道和冷却管道均是无缝优质不锈钢。 连接管道内外镜面抛光，无焊缝，无死角，符合食品安全标准。 物料阀门钧采用气动蝶阀，保证无物料残留 具有独立的清洗、排污管道 |

化验室设备参数：

| 微生物实验室：检测大肠杆菌、菌落总数、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、霉菌酵母，若需药敏试验及乳酸菌检测，需添加厌氧培养箱 |
| --- |
| 序号 | 检测项目 | 仪器设备名称 | 型号配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 微生物 | ATP荧光检测仪 | 1、显示屏：3.5英寸高精度图形触摸屏 2、处理器：32位高速数据处理芯片 3、检测精度：1×10-18mol 4、大肠菌群：1-106cfu 5、检测范围：0to9999RLUs 6、检测时间：15秒 7、操作温度范围：5℃到40℃ 8、操作湿度范围：20—85﹪ 9、ATP回收率：90-110% 10、可设定的结果限值个数：251个 11、自动判断合格与不合格，,自动统计合格率，内置自校光源，开机30秒自检，配有miniUSB接口，可将结果上传至PC，配备专用软件驱动U盘代替传统光盘 | 台 | 1 | 物体表面微生物 |
| 2 |  | 拭子 | 1.专用型一体化快速检测拭子，样品采集和反应装置，配套ATP荧光检测仪使用。 2、检测拭子采用了液态稳定试剂，更方便易用，提供了更为准确、发光信号持续更长和重复性更好的检测结果。 3、15秒得到检测结果 4、反应结果重复性好、更可靠， 环保设计 | 支 | 50 |  |
| 3 |  | 生物安全柜 | 1、洁净等级：100级0.5μm 2、风速：0.25-0.45m/s 3、噪音：≤62dB（A） 4、电源：220V 50HZ 5、风向：垂直送风 6、适用人数：2人 7、荧光灯：30W 1个 8、紫外线灯：30W 1个 | 台 | 1 | 30%外排70%内循环 |
| 4 |  | 超净工作台 | 1、洁净等级：ISO 5级 2、风速：3m/s 3、噪音：≤62dB（A） 4、电源：220V 50HZ 5、功率：0.4KW 6、风向：垂直送风 7、荧光灯：14W 1个 8、紫外线灯：8W 1个 | 台 | 1 | 单人单面 |
| 5 |  | 菌落计数器 | 1、电源：220V 50HZ 2、功率：7W 3、显示方式：LED数字 4、计数笔数量：2只 5、放大倍数：3倍 | 台 | 1 | / |
| 6 |  | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1、容量：50L 2、功率：3.5KW 3、电源：220V±10% 50Hz±2% 4、最高工作/设计温度：135℃/138℃ 5、最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 6、定时范围（分钟）：0-120 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 生化培养箱 | 1、有效容积：80L 2、温度范围：0~70（℃） 3、温度波动度：±0.5（℃） 4、温度均匀度：±0.3（%） 5、电源电压：220V 6、功率：470W | 台 | 2 | 载物托架：3块 定时范围：1-9999min |
| 8 |  | 生物显微镜 | 1、目镜放大倍数：10X,16X 2、物镜放大倍数：4X,10X,40X，100X 3、仪器放大倍数：40X-1600X 4、重量：4000g 5、适用范围：生物实验室，污水检测 | 台 | 1 | 40X-1600X双目款 |
| 9 |  | 纯水机 | 1、进水水源：总溶解性固形物含量TDS＜200ppm，水压1.0-5.0kg/cm2工作水温25℃ 2、制水量：10L/h 3、RO出水水质：2-10μs/cm 4、功率：50W | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 加热磁力搅拌器 | 1、搅拌方式：潜水式搅拌 2、作业方式：连续作业式 3、电源电压：220V 50HZ 4、搅拌鼓形状：双锥型 5、每次处理量范围：500ml 6、电机功率：40W 7、转速范围：50-1800r/min | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 电子天平 | 1、量程：30-100g 2、可读性：0.1mg 3、重复性：±0.02mg 4、线性误差:±0.03mg 5、称盘尺寸:Φ90mm 6、校正方式:全自动智能内校 | 台 | 2 |  |
| 12 |  | 电热恒温水浴锅 | 1、形式：双孔 2、加热功率：600W 3、控温范围：数显 4、控温精度RT-100℃ 5、分辩率:±0.5℃ 6、工作室尺寸：300*150*115mm | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 漩涡混合器 | 1、电源电压：220V 50HZ 2、功率：12W 3、转速：0-3000rpm 4、尺寸：110*90*80mm 5、重量：500g | 台 | 1 |  |
| 理化试验室：检测体细胞、硝酸盐，亚硝酸盐、乳成分、杂质度、抗生素（检测条）等常规的理化指标。 |
| 1 | 乳成分 | 乳成分分析仪 | 1.交流电源电压：2 20v/110v 2.直流电源电压：1 2v-14.2v 3.功耗：30w 4.尺寸：120x140x140mm 5.重量：1.5kg 6.检测速度：≥60个样品/小时 | 台 | 1 | 快速检测脂肪、蛋白等成分含量 |
| 2 | 体细胞 | 体细胞检测仪 | 1.牛乳中体细胞检测范围 5万-150万每毫升 2.粘度对时间范围 0.1-99.00S 3.相对粘度测量检测精度 +5%-10% 4.牛奶样品需求量：10毫升 5.一个样品大约分析时间：3分钟以内 6.尺寸规格：180*170*210mm 7.重量：2.5KG 8.功率：40W | 台 | 1 |  |
| 3 | 硝酸盐、亚硝酸盐 | 可见分光光度计 | 1.波长范围:350-1020nm 2.测光方式:比色皿 3.测量精度:±2nm 4.光谱带宽:6nm 5.光度准确性:0.5%T 6.光源:进口钨灯 | 套 | 1 | / |
| 4 |  | 分析天平0.1mg | 1.量程：30-100g 2.可读性：0.1mg 3.重复性：±0.02mg 4.线性误差:±0.03mg 5.称盘尺寸:Φ90mm 6.校正方式:全自动智能内校 | 台 | 1 | 0.1mg |
| 5 | 杂质度 | 杂质度机 | 1.电压：220V 2.功率：150W 3.频率：50HZ 4.泵压：2.5MP 5.流量：2.5L | 台 | 1 | 附带杂质度标准版 |
| 6 |  | 杂质度过滤片 | 1.直径32mm 2.材质：SUS304 | 盒 | 2 | / |
| 7 | 冰点 | 冰点仪 | 1.测量范围：防冻液浓度D 0-100% （乙二醇浓度） 2.电池液比重 0.01sg 3.尺寸：30*40*170mm 4.重量：200g 5.自动温度补偿：0-30℃ | 台 | 1 | 含1瓶冷却液，1瓶校正A液，1瓶校正B液，1盒样品管，1个试管架 |
| 8 | 脂肪 | 分析天平 | 1.量程：30-100g 2.可读性：0.1mg 3.重复性：±0.02mg 4.线性误差:±0.03mg 5.称盘尺寸:Φ90mm 6.校正方式:全自动智能内校 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 恒温干燥箱 | 1.工作室尺寸：250*250*250（mm） 2.温度范围：50-300℃ 3.温度波动度：1℃ 4.温度均匀度：1% 5.控温方式：数显温控 6.功率：500W | 台 | 1 | / |
| 10 |  | 恒温水浴锅 | 1、形式：双孔 2、加热功率：600W 3、控温范围：数显 4、控温精度RT-100℃ 5、分辩率:±0.5℃ 6、工作室尺寸：300*150*115mm | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 毛氏抽脂瓶（配塞） | 100ml | 个 | 10 | / |
| 12 |  | 毛氏管支架 | 6孔 | 套 | 1 | / |
| 13 |  | 脂肪收集瓶 | 250ml | 个 | 10 | / |
| 14 | 蛋白质 | 凯氏定氮仪 | 1.进水方式：自来水和蒸馏水两种进水方式 2.样品量：固体0.20g～2.00g，半固定2.00g～5.00g，液体10.00ml～25.00ml 3.测定范围：0.1mgN~200mgN（毫克氮） 4.回收率：≥99%（相对误差，包括消化过程） 5.蒸馏速度：5~15分钟/样品（按样品量而定） 6.冷却水消耗：3L/分钟 7.重复率：相对标准偏差＜±1% 8.电源：AC220V/50Hz 9.功率：1000W 10.供水：水温小于20度 11.外形尺寸：430*360*670mm 12.重量：25kg | 台 | 1 | 半自动，带消化炉 |
| 15 |  | 全自动凯氏定氮仪 | 1.KDN测量范围：0.1mg～240mg氮 2.回收率：≥99.5% 3.测定样品重量：固体≤6g；液体≤16mL 4.蒸馏速度：3～6min/样品 5.冷凝水消耗：1.5L/min 6.操作模式：自动/手动双模式 7.显示方式：4.3英寸高分辨率彩色液晶显示屏 8.电源：220VAC±10% 50Hz 9.额定功率：1.3KW 10.外形尺寸：400*385*735mm 11.重量：30kg | 台 | 1 | 全自动 包含自动定氮仪、石墨消解仪、排废系统 |
| 18 | 乳糖、蔗糖 | 封闭电炉 | 1.电压220V 50/60HZ 2.功率：1000W 3.尺寸：220*220*75mm 4.材质：冷轧板 5.厚度0.4mm | 台 | 1 | / |
| 19 |  | 电热恒温水浴锅 | 1、形式：双孔 2、加热功率：600W 3、控温范围：数显 4、控温精度RT-100℃ 5、分辩率:±0.5℃ 6、工作室尺寸：300*150*115mm | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 大理石滴定台 | 1.平台尺寸：150*300mm 2.杆高：590mm | 台 | 1 | / |
| 21 |  | 酸式滴定管（透明A级） | 50ml | 根 | 2 | / |
| 22 | 抗生素 | 孵育器 | 仪器尺寸：365*210*150mm 净重：4.5kg 同时孵育11个检测卡 温度可调范围：室温+5℃~105℃ 使用时设置温度为恒温37℃，自带温度提示功能； 6.具有自动倒计时，孵育结束后，自动蜂鸣报警； 7.时间设置：长99h59min，升温时间：≤3min (从室温升至37℃) 8.显示精度：±0.1℃ | 台 | 1 | / |
| 23 |  | 荧光免疫定量分析仪 | 1.激发光源：LED 2.激发光谱：中心波长λ0=365nm 3.接收光谱：中心波长λ1=610nm 4.内置热敏打印机； 5.标准测试：2—15分钟完成检测； 6.快捷测试：10秒钟即可读取检测结果，适用于多样本测试； 7.存储量大，可存储10000个检测结果，具备结果查询功能； 8.可连接医院Lis/His系统。 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 移液枪（单道） | 20-200ul | 把 | 1 |  |
| 25 |  | β-内酰胺类抗生素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 26 |  | 三聚氰胺快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 27 |  | 黄曲霉毒素M1快速检测试条(0.2ppb) | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 28 |  | 喹诺酮类抗生素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 29 |  | 庆大霉素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 30 |  | 四环素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 31 |  | 林可霉素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 32 |  | 卡那霉素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 33 |  | 链霉素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 34 |  | 磺胺类抗生素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 35 |  | 氯霉素快速检测条 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 36 |  | β-内酰胺酶快速检测试剂 | 96T/盒 | 盒 | 1 | / |
| 真菌毒素：黄曲霉毒素M1（试剂盒） |
| 1 | ELISA | 酶标仪 | 1.光源：DC12V 22W KLS进口卤钨灯，具备电源管理 2.测量通道：垂直8光路通道，自动寻找中心 3.波长范围：400 - 1100nm 4.滤光片：可装载10片滤光片 5.读数范围：0.000 -4.2000Abs 6.线性范围：0.000 - 3.000Abs | 台 | 1 | 内置触摸屏电脑 |
| 2 |  | 洗板机 | 1.清洗头：8孔条和12孔条可通过更换清洗头而通用 2.清洗次数：1-99次可调 3.清洗方式：整板或选择清洗条数(不能跨条清洗) 4.注液精度：96孔间加液误差CV小于1. 5% 5.清洗液加入量：50- -950μ 1/每孔，间隔50μ 1可调 | 台 | 1 | / |
| 3 |  | 移液枪（单道） | 规格：20-200ul 容积：20-200ul 精密度：1.5—0.3% 准确度：±3.0-0.6% 增量：0.2ul | 把 | 1 |  |
| 4 |  | 移液枪（单道） | 1.规格：100-1000ul 2.容积：100-1000ul 3.精密度：0.6—0.2% 4.准确度：±1.5-0.5% 5.增量：1.0ul | 把 | 1 |  |
| 5 |  | 移液枪（8道） | 规格：30-300ul 2.容积：30-300ul 3.精密度：2.0—0.3% 4.准确度：±5.00-1.0% 5.增量：1.0ul | 把 | 1 | 艾本德，进口 |
| 光谱实验室：检测各种微量元素，比如钙、磷、铁、锌、钠、钾、镁、铜、硒等微量元素，也可以检测铅、砷、汞、铬等重金属元素。 |
| 1 | 砷、汞、 铅、 硒 | 原子荧光光谱仪（双道） | 1.电源：交流220V±5V,建议配置交流净化稳压电源 2.能量分辨率：160±5eV 3.外观尺寸：550×416×333mm 4.样品腔尺寸460×298×98mm 5.重量：45Kg | 套 | 1 | 含电脑打印机、两套高性能灯、软件 |
| 2 |  | 元素灯 | 1.分析波长（纳米）：283.3 2.通常使用电流(毫安)：6 3.更大电流：(毫安)：10 4.预热时间（分）：15~30 | 套 | 1 | 增加1套灯，可应需求添加 |
| 3 |  | 电脑 | 1.CPU：国际知名品牌i3以上 2.内存容量：4GB以上 3.硬盘容量：1TB以上 4.显示器类型：液晶 | 台 | 1 | / |
| 4 |  | 微波消解系统 | 消解时间：5—16min 微波工作頻率：2450MHz 额定输入功率：1300W 微波输出功率：800w 大气圧力：86Kpa~106Kpa | 台 | 1 | 配消解内罐 |
| 5 |  | 酸缸 | 名称:实验室酸缸 用途范围:实验 材质:PP聚丙烯材质 | 台 | 1 | / |
| 6 |  | 恒温干燥箱 | 控温范围：RT+10——250℃ 温度均匀性：±3% 精度：±1% 内胆尺寸：25x25x 25cm | 台 | 1 | / |
| 7 | 钙、 钠、 钾、 铅、 铬 | 火焰石墨炉一体原子吸收分光光度计（六灯座） | 1.单色器类型：切尔尼-特纳型（Czerny-Turner） 2.波长范围：190nm～900nm 3.波长准确度：±0.25nm 4.波长重复性IT; 0.05nm 5.光谱带宽：五档自动切换 | 台 | 1 | 含空压机、3套元素灯、电脑打印机、软件 |
| 8 |  | 元素灯 | 1.分析波长（纳米）：283.3 2.通常使用电流(毫安)：6 3.更大电流：(毫安)：10 4.预热时间（分）：15~30 | 套 | 2 |  |
| 9 |  | 电脑 | 1.CPU：国际知名品牌i3以上 2.内存容量：4GB以上 3.硬盘容量：1TB以上 4.显示器类型：液晶 | 台 | 1 | / |
| 10 |  | 分析天平0.1mg | 最大称量：120g 分辨率（d）：0.1mg 检定分度值（e）：10d 去皮范围：0~120g | 台 | 1 | / |
| 13 |  | 箱式电阻炉 | 功率：8kw 额定电压：380v 相数：3 温度：1000℃ | 台 | 1 | / |
| 14 |  | 石墨加热板 | 电源：220V 50HZ 最高使用温度：420℃ 加热尺寸：600*400mm | 台 | 1 | 石墨 |
| 15 |  | 封闭电炉 | 加热方式：热传导 额定功率：1.5kw 温度控制方式：变速器调节 电源：220v | 台 | 1 | / |
| 16 |  | 氩气钢瓶 | 高纯氮≧99.9999 工作压力：15MPA 壁厚：6.0MM 瓶体材料：37MN | 瓶 | / |  |
| 17 |  | 乙炔钢瓶 | 1.高纯氮≧99.9999 2.工作压力：15MPA 3.壁厚：6.0MM 4.瓶体材料：37MN | 瓶 | / |  |
| 色谱实验室：检测农药残留、脂肪酸等指标，也可以检测三聚氰胺等非法添加物质。 |
| 1 | 三聚氰胺 | 液相紫外检测器 | 1.波长范围：190-680nm 2.光谱带宽：8nm 3.波长示值误差：≤±1nm 4.波长重复性优于0.1um 5.基线噪音：≤0.75×10-5AU（静态） 6.基线漂移：≤0.75×10-4AU（静态） 7.检测量：1×10-8g/ mL（萘的甲醇溶液） 8.外形尺寸：450×300×160mm | 台 | 1 | / |
| 2 |  | 高压输液泵 | 1.工作压力：42Mpa 2.流量：0.01~10ml/min 3.流量分辨率：0.01ml 4.稳定性：±1.0% | 台 | 1 | / |
| 3 |  | 色谱工作站 | 1.输入通道数：2个 2.输入电压范围：-5mV—1.2V 3.输入阻抗：>10MΩ 4.积分灵敏度：1uV·秒 5.分辨率：0.1 uV 6.动态范围：107 7.线性度：±0.1% | 套 | 1 | / |
| 4 |  | 液相柱 | 1.品牌：国际知名品牌 2.型号：MultoKrom 100 5 C8 | 根 | 1 | / |
| 5 |  | 液体进样阀 | 1.测量范围：0-100 2.测量对象：有机化合物 3.控温范围：0-400℃ 4.功率：300w 5.尺寸：50*55*60mm | 套 | 1 | / |
| 6 |  | 真空泵 | 1.真空度：2pa,0.2pa 2.电压：220V | 台 | 1 | / |
| 7 |  | 溶剂过滤器 | 1.砂芯片直径：Ф41 2.材质：高硼硅玻璃 | 台 | 1 | / |
| 8 |  | 超声波清洗机 | 1.容量：15L 2.频率：40KHZ 3.超声波功率：360W 4.加热功率：300W 5.温度可调：0-80℃ 6.内胆材质：SUS304 | 台 | 1 | / |
| 9 |  | 标液 | 质量浓度：1000µg/ml | 套 | 1 | / |
| 10 |  | 电脑 | 1.CPU：国际知名品牌i3以上 2.内存容量：4GB以上 3.硬盘容量：1TB以上 4.显示器类型：液晶 5.操作系统：windows10 | 台 | 1 | / |
| 11 |  | 分析天平0.1mg | 1.读取精度：0.01g 2.重复性：±0.02g 3.线性误差：±0.02g 4.电源：10V/220-240V AC | 台 | 1 | 0.1mg |
| 12 |  | 高速离心机 | 1.电机功率：0.75（kw） 2.转鼓转速16000r/min 3.装料限量：300ml | 台 | 1 | 附6*50ml转子 |
| 13 |  | 具塞塑料离心管 | 50ml | 包 | 1 | 50只/包 |
| 14 |  | 固相萃取装置 | 1.可同时处理样品数:12个 2.整机尺寸: 280Wx122Lx186H 3.玻璃真空缸尺寸: 240Wx82Lx140H | 台 | 1 | / |
| 15 |  | 氮吹仪 | 1.温度范围：+5°C ~ 150°C 2.定时：最长99小时59分 3.控温精度：≤ ±0.5 °C 4.显示精度：±0.1 °C 5.升降行程：最大200mm 6.气体压力：最大0.02Mpa | 台 | 1 | / |
| 16 |  | 漩涡混合器 | 1.电源：220V 50W 2.转速：2800转/分 3.工作方式：连续、点触、调速 4.工作台：碗型、平板型可调换 | 台 | 1 | 转速：2800转/分 |
| 17 | 六六六、DDT | 气相色谱仪 | 1.控温范围：室温-399（℃） 2.功率：2Kw 3.尺寸：500*500*450（mm） | 台 | 1 | （FID+ECD） |
| 18 |  | 毛细管柱 | 1.测量对象：酸、醇、醛、酯、腈、酮、基油 2.控温范围：300（℃） 3.尺寸：30m-60（mm） | 根 | 1 | / |
| 19 |  | 工作站 | 1.控温范围：400（℃） 2.采样频率：10，25，50（点/秒） 3.分辨率：0.1微伏 4.电源：220V | 套 | 1 | / |
| 20 |  | 脱氧管 | 1.入口气体压力不得>0.5Mpa，最大流量5L/min。 2.在常温下可直接除去氢、氮、氩、氦、甲烷、一氧化碳、乙烯等气体中的杂质氧，使残余氧量小于0.01ppm。 | 支 | 1 | / |
| 21 |  | 氢气发生器 | 1.氢气纯度：99.999% 2.氢气流量：0～300ml/min 3.流量显示：液晶屏显示 4.工作压力：0～0.4MPa 5.消耗功率： 150W 6.环境温度：5℃～40℃ | 台 | 1 | / |
| 22 |  | 空气发生器 | 1.测量范围：2L/min 2.工作电压：220（V） 3.外形尺寸：480×230×370 | 台 | 1 | / |
| 23 |  | 电脑 | 1.CPU：国际知名品牌i3以上 2.内存容量：4GB以上 3.硬盘容量：1TB以上 4.显示器类型：液晶 5.操作系统：windows10 | 台 | 1 | / |
| 24 |  | 氮气钢瓶 | 1.规格：4L 2.容积：4m3 3.壁厚：4.0mm 4.材质：37Mn | 瓶 | / |  |
| 25 |  | 旋转蒸发仪 | 1.真空度：399.9MPa 2.蒸发能力：Max.21ml/min 3.电子调速：0-150转/分 | 台 | 1 | / |
| 26 |  | 氮气浓缩器 | 1.温度范围：+5°C ~ 150°C 2.定时：最长99小时59分 3.控温精度：≤ ±0.5 °C 4.显示精度：±0.1 °C 5.升降行程：最大200mm 6.气体压力：最大0.02Mpa | / | / | 配置有氮吹仪 |
| 27 |  | 分析天平 | 1.读取精度：0.01g 2.重复性：±0.02g 3.线性误差：±0.02g 4.电源：10V/220-240V AC | / | / |  |

技术要求

一、总则：

1.本章条款仅限于本次设备采购，它包括设备和与设备相配套设备的结构、性能和试验等方面的技术要求。

2.本章条款提出的技术要求，卖方应保证提供符合技术要求和最新标准的优质产品。

3.如果卖方没有以书面形式对本章条款提出异议，买方就可以认为卖方提供产品符合本章条款要求。

4.在签订合同之后，买方有权提出因规范标准有变化而产生的一些补充要求。

二、招标要求：

1. 投标人必须能够按照现行国家行业技术标准、质量标准、技术规范进行制造或采购设备及安装。投标人应保证提供符合本技术规范书和有关标准、规范、符合本项目需求的优质产品，并对其提供的技术、设计生产、供货设备及安装的质量、安全及性能负责。

2. 中标人应派出身体健康并有经验的能胜任技术工作的人员承担技术服务工 作，负责供货设备的安装、调试、试验、启动、试运行、验收等及前面章节所提及的内容。

3. 为使合同设备能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。

三、备品、备件

中标单位应免费提供保证设备正常工作一年的备品、备件。

四、检测

1.所有零部件必须经检验合格后方可出厂，并签发合格证。

2.产品符合国家标准的技术等级要求，在检测、验收的过程中，应严格按有关标准和施工验收规范执行。

五、包装、运输、保管及保险

1、货物原配件包装必须为制造商原厂包装，设备的包装均应有良好的防湿、

防潮、防锈、防雨、防腐及防碰撞的措施，符合国家环保标准。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2、中标人负责将设备材料运到招标人指定地点的全部运输费用，包括装卸车、

货物的现场搬运费、安装费及税费等所有费用。

3、货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责。

4、设备在验收合格前的保管由中标人负责

六、验收

1、设备安装开始前，中标人按照招标人的书面通知，按装箱清单共同开箱验 收，主要检验设备的外观质量，设备的原产地及配件清单。

2、竣工验收由招标人与中标人依据国家有关标准、合同要求进行验收，验收 后填写“项目验收单”

2．验收单位：采购单位及使用单位。

六、质量保证及质量保证期

1、投标人所投货物必须是原装、全新产品，安全性能达标，并且符合国家以

及该产品的出厂标准。

2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质

量及性能不低于需求中提出的要求。

3、货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

4、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

七、付款办法

签订合同付款30%，到货安装完成付款合同价的60%，验收完成付款合同价的10%。

八、安装调试及技术服务(含培训)要求

1、中标人负责本项目安装调试及运行维护，专业人员现场安装，确保在合同

范围期间人员、相关设备设施及其他方面工作的安全正常运行，检修装置的设置合理。

2、安装调试所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自行搬

走。

3、对所有货物的使用、维护、故障排除等进行免费技术培训，确保正常使用。

4、中标人应提供设备及附件的安装、运行、维护和调整所必须的专用工具。

九、其它需要说明的事项（技术资料）

1、中标人应在验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的技术资料。

2、技术文件：包括货物清单、合格证、安装验收报告、完整的技术资料。

十、其他

1、交货期：90日内完成供货。必须在限定时间内完工，如逾期交付，7天之内则每日按合同总额1%的标准向采购单位支付违约金，超过7天按中标金额15%扣除违约金，并赔偿由此给采购单位造成的全部损失及后果。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、质保期：货物验收合格后 1 年为质量保证期，质保期内中标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。质量保证起始日期以项目验收之日起为准。对于延长质量保证期限的，最终以投标人的投标文件中的承诺为标准。

4、维护响应时间：质量保证期内，一切费用由中标人承担，中标人接到故障通知后4小时内到达现场进行维修，并随时接受使用人员的咨询。质保期后如果招标人要求，中标人应负责有偿优惠维修。

# 第6章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

初步审查表

| 评审内容 | 评审意见 |
| --- | --- |
|  | 是 | 否 |
| 1 | 具有独立法人营业执照 |  |  |
| 2 | 法人应携带法定代表人身份证明及身份证原件，委托人须携带法人代表授权书及身份证原件； |  |  |
| 3 | 2019年或2020年度财务审计报告（2020年新成立公司出具银行资信证明） |  |  |
| 4 | 法定代表人及被委托人必须是投标单位正式员工，提供社保部门出具的近4个月投标单位缴纳的社保证明的社保缴费凭证及个人明细表）； |  |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供近三个月的完税证明； |  |  |
| 6 | 投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |
| 7 | 提供本单位在参加政府采购活动中前三年内无重大违法记录的承诺书； |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，有不良行为记录的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，提供在“信用中国”网站（网址：http://www.creditchina.gov.cn）截屏打印件（加盖公章）； |  |  |
| 9 | 足额的投标保证金收据原件或银行回执或银行保函； |  |  |
| 结论：是否通过评审 未通过初步评审的，为无效投标。 |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；（复印件均加盖单位公章）；（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因；（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 | 评审意见 |
| --- | --- |
|  | 是 | 否 |
| 1 | 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目中同时投标； |  |  |
| 2 | 供应商名称或组织机构与购买招标文件时不一致，未提供有效证明文件； |  |  |
| 3 | 对招标文件主要条款和承诺存在重大出入或保留； |  |  |
| 4 | 供应商未按招标文件规定提交投标份数，正本1份；副本4份；开标一览表一份；电子U盘一份； |  |  |
| 5 | 供应商未按招标文件要求的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的情况； |  |  |
| 6 | 投标文件未按照招标文件要求编写、装订、印鉴及签字； |  |  |
| 7 | 投标文件中投标有效期不满足招标文件要求的； |  |  |
| 8 | 未提供完整的经审计的财务报告； |  |  |
| 9 | 供应商有违反招标投标纪律的情况； |  |  |
| 10 | 未提供招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |
| 结论：是否通过评审 未通过初步评审的，为无效投标。 |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

| 商务符合性审查表 |
| --- |
| 审查事项 | 投标人名称及审查情况 |
| 招标文件条款（投标人须知、投标人须知资料表条款号） | 本项目要求 | 投标人1 | 投标人2 | …… |
| 中小企业投标要求（1.3.6） | 本项不适用 |  |  |  |
| 联合体投标规定 （1.4） | 本项目不接受联合体投标 |  |  |  |
| 投标人的关联性 （1.5） | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为（1.5） | 投标人在投标过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |
| 满足投标范围的完整性要求 （8.1） | 投标人对所投分包招标文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 （11.4） | 投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |
| 投标保证金（12.1） | 符合招标文件要求 |  |  |  |
| 投标有效期满足要求 （13.1） | 自提交投标文件截止之日起 90日历日内 |  |  |  |
| 投标文件的装订方式 （14.3） | 所有投标文件双面打印采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |
| 投标文件的签署和盖章符合要求 （14.2、14.4） | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 （20.3） | 投标文件报价出现前后不一致的，应按照招标文件规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力。 |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品要求 （20.6） | 本项目适用或不适用 |  |  |  |
| 未发现串通投标（22.2） | 未与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标。 |  |  |  |
| 报价说明可以接受（22.2） | 投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，投标人能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件（22.2） | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

- 表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不

合格用“×”表示。

| 技术符合性审查表 |
| --- |
| 审查事项 | 投标人名称 | 投标人名称 | 投标人名称 |
| 招标文件要求 | 条款号 |  |  |  |
| 投标偏离 | 22.1 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分 | 51分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |
| 1 | 技术参数响应 | 30分 | 投标产品技术参数符合招标文件要求的得25分；其它指标优于招标文件要求的，每一项加1分，最多加5分，总分30分；参数负偏离每一项扣1分，扣完为止。（1、偏离证明材料：参数以检测报告或加盖厂家公章彩页为准，不提供证明材料的不视为有效偏离；2、投标人产品参数应该根据自身产品的情况进行详细描述；3、投标人不能对招标文件中的产品参数进行复制粘贴，否则该项得分为0；4、评标委员会认定参数的偏离如果影响到产品使用功能，该项得分为0） |  |
| 2 | 技术可行性方案 | 18分 | （1）投标人应针对本项目实际情况，科学、合理地编制针对本项目的安装施工技术方案。其内容应包括结合本项目实际特点的车间初步平面图等方面情况进行评议并打分；可行得3-6分，一般得2分，差得1分。 （2）根据本项目实际情况，对运输方案、设备调配、如何进场、货物进场交接清单安排等方面情况进行评议并打分；可行得3-6分，一般得2分，差得1分。 （3）工期安排须详细阐述从设备发货时间-进场安排-施工各个阶段时间安排 -不可预见突发处理时间-完工验收时间等进行合理计划等方面情况进行评议并打分，工期安排方案合理等方面情况进行评议并打分，可行得3-6分，一般得2分，差得1分。 |  |
| 4 | 备品备件 | 3分 | 依据招标文件货物参数的要求结合投标人产品性能情况，无偿提供的备品备件齐全，能满足采购人一年使用的得1分；投标人每增加一年得1分，总分为3分。 |  |
| 二 | 商务部分 | 19分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |
| 5 | 运维、售后服务及质量保证 | 8分 | 投标人的故障响应时间及故障处理方案： （1）根据项目实际情况，在接到用户通知后2小时内派遣有相应专业技术人员赶到现场并解决常规及特殊故障的，得5分； （2）在接到用户通知后4小时内派遣有相应专业技术人员赶到现场并解决常规故障的，得3分。 （3）负责设施的日常维护和保养服务，同时定期对设备进行维护保养，对设备检查维修等方面情况进行评议并打分；优得3分，一般1分，未提供不得分。 注：需提供公司承诺、证明及故障处理的技术人员 |  |
| 6 | 履约供货能力 | 6分 | 供货期满足招标文件要求的得3分，优于供货期满足招标文件要求的得4-6分.根据投标企业的规模及投标人的综合实力综合评定履约供货能力。 |  |
| 7 | 投标文件编制质量 | 5分 | 投标文件按招标文件规定的格式，顺序编制精美，有目录、编页码、装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的得4分。不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 三 | 报价 | 30分 | 具体按下列标准要求进行评审 |  |
| 8 | 最终报价 | 30分 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 评标过程中，不得去掉报价中的最低和最高报价。 备注：①若投标人投标价格均超过控制价，做废标处理。 ②投标报价低于招标控制价15%以下（含15%）应该对其报价在投标文件中做全面的成本分析，成本分析必须包含货价、运费、税费、保险、人员差旅、人员社保、合理利润及有关于项目货物及服务的所有费用，并提供证明文件。证明文件不详细，分析不全面，其投标报价得分为零。评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。 |  |

注：1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 /  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2.（本项目不接受联合体投标）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  3  %的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：无

4.如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

5.对创新产品或创新性企业的优惠措施为：无

6.同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则： 随机抽取决定 ；

如采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定 。

莎车县易地搬迁安置区驼奶乳制品加工设备购置采购项目

公开招标文件

第三册

# 第7章政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

# 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

# 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

# 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。本合同价款为包干价，包含货款及安装调试、运输、培训、税款等使设备验收合格并达到可使用状态的一切费用。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |

  - 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：签订合同付款30%，到货安装完成付款合同价的60%，验收完成付款合同价的10%。

1.4.2 发票开具方式： 增值税普通发票  。

# 1.5  货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：90日内完成供货。必须在限定时间内完工，如逾期交付，7天之内则每日按合同总额1%的标准向采购单位支付违约金，超过7天按中标金额15%扣除违约金，并赔偿由此给采购单位造成的全部损失及后果。

1.5.2 交付地点：采购人指定地点  ；

1.5.3 交付方式：货物运达采购人指定地点并安装调试验收合格能正常使用。

# 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  1  %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   1 %计算，最高限额为本合同总价的  10 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

# 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第  1.7.1  种方式解决：

1.7.1 将争议提交         依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

# 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

# 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

# 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

# 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

# 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

# 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

# 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

# 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

# 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

# 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

# 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

# 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

# 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

# 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

# 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

# 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

# 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

# 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

# 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

# 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

# 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

# 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

# Text boxes

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

被授权委托人身份证复印件反面

被授权委托人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面