| 检测系统 | 配置 | 产品名称 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机管理系统 | 标配 | 工作台 | 机身尺寸(宽*深*高mm)：宽1600*深600*高2300mm） |
|  |  | 工控电脑 |  |
|  |  | 居民身份读卡器 |  |
|  |  | 操作屏 |  |
|  |  | 摄像头 | 芯成像 |
|  |  | 打印机 |  |
| 身高体重检测 |  | 身高体重秤 |  |
| 人体成分分析 |  | 体质仪 |  |
| 血压检测系统 |  | 血压检测仪 |  |
| 血氧检测系统 |  | 血氧仪 |  |
| 体温检测 |  | 体温枪 |  |
| 腰臀比检测 |  | 腰臀尺 |  |
| 血糖尿酸胆固醇检测 |  | 血糖、尿酸、胆固醇 |  |
| 心电检测 |  | 6/12导心电仪 |  |
| 中医体质辨识 |  | 中医体质辨识 |  |
| 心理压力检测 |  | 心理压力量表 |  |
| 系统平台服务 | 标配 | 自助建档 | 支持刷二代身份证、或者输入身份证号或者输入手机号自助建档检测，体检数据上传至健康数据管理平台个人健康档案中。 |
|  |  | 语音播报 | 语音播报提示使用者检测，健康体检系统可自由控制语音播报音量，无需通过外部旋钮开关控制，以免人为误调节操作。 |
|  |  | 管理员功能 | 管理者可对测量项目进行顺序调整、关闭，可编辑健康促进建议等。管理者可设置报告单中是否打印检测者照片。管理人员可通过遥控操作系统方式协助测量者完成全部测量操作。多媒体广告系统可支持图片、视频、文字等方式，支持从本地和后台系统实时更新。系统支持本地及远程升级。 |
|  |  | 健康报告 | 可查看以往每次体检报告，并可打印A4纸张报告单；报告单对检测项目进行分项分析，并对异常项目汇总，对异常项目提供健康促进方案参考，并生成A4规格报告单。 |
|  |  | 健康分析 | 每检测完一个项目，结果同步显现，结果异常项目用箭头方式提醒，并提供参考范围值供检测者参考，以及上一次测量结果及时间提供比对，清晰知晓变化状况。 |
|  |  | 数据对接 | 对接冠新公卫系统和基层HIS系统 |