输液椅

规格：850*700*1160mm,主框架采用优质冷轧钢管直径38mm，壁厚2.0mm，横梁为20*40mm 新型扁管，壁厚1.0mm，其它材料厚度≥0.8mm。木扶手，带杂物框，带伸缩式输液架，椅背可任意调整倾斜角度，并由新型防滑轨道和手柄固定。椅背厚度≥50mm，座垫厚度≥50mm，均由高级蓝色PU 皮革和高密度定型海绵制成。