深层肌肉放松治疗仪

1、设备功能：

用于各种骨肌疾病所导致的肌肉疼痛。

2、技术参数：

2.1外形尺寸：14.6×5×22.6cm

2.2材质：钛合金

2.3整机重量：2.5kg

2.4频率调节范围：20-60Hz，五档震动模式可调。

2.5频率调节准确度：±2Hz

2.6振动幅动：6mm

2.7振动幅动准确度：±1mm

2.8噪声：＜60DB

2.9具有低压供电方式，保证使用过程中的安全性；

▲2.10内置超静音马达，免噪音干扰。