盐疗床

技术参数：

| 产品规格 | 款式 | 单人款 |
| --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 约2.2*1.2*0.6m |
|  | 电压 | 220v |
|  | 功率 | 1800w±200 |
|  | 重量 | 总重约1吨 |
|  | 木材质 | 樟松木 |
| 产品配置 | 控制系统 | 温控系统 |
|  | 加热系统 | 石墨烯远红外加热板 |
|  | 防火系统 | 航空级酚醛胶合板 |
|  | 保护系统 | 内置18个漏电保护器 |
|  | 便捷式拆卸 | 支持 |
|  | 加热板数量 | 18块 |
|  | 售后 | 加热系统质保三年，床体五年 |