推拿床

技术参数：

1、尺寸：长×宽×高（mm）：2000×620×660，允差±3%。

2、人性化设计具有肩孔、扶手和放手机平板平台。

3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。

4、配有发泡床板带有呼吸孔、发泡双面脸托。

5、诊疗床最大承载重量：200kg,允差±10kg。

6、方便医生针对患者进行PT、评定、针灸、推拿、小针刀以及其他各种微创手术辅助应用。

适应症:

- 推拿按摩、微创手术辅助治疗。