诊查床

1、规格：约为1900×620×650mm。

2、床边采用30×60 优质不锈钢矩管壁厚度≥2.0mm，床脚采用Φ38 优质不锈钢管壁厚度≥1.5mm；抬条采用15×30 优质不锈钢矩管壁厚度≥1.5mm；焊接成型。

4. 床面由优质皮革和3 公分高密度海绵1.5 公分中密度纤维板组成。

5、床面有效载荷≥260KG。