医用消毒柜

1、容积：200L

2、紫外线波长：253.7nm/184.9nm

3、杀菌灯：紫外线杀菌灯、臭氧

4、杀菌灯材质：对紫外线透过率高的石英玻璃

5、杀菌方式：三面 UVC 紫外线+臭氧

6、全自动控制，操作简单，消毒时间可调，消毒完自行关机。