治疗车（三层）

1、规格：约为710*450*860mm。材料：ABS 材质台面，主体结构为加厚镀锌板焊接而成，表面静电喷塑耐腐蚀。

2、车体台面有不锈钢围栏，车身配四大一小五个抽屉，

3、滑道采用三节式高级静音滑道。

4、车体配有1 个污物桶。

5、轮子为双轨全封闭万向超静音面包轮，对角带刹, 车子底板四角装有防撞角。