## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 土方工程
1.2 | 管道包封、电缆井
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
土方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸设计 3.弃土运距:投标单位根据现场实际情况考虑 |  | m3 | 1987.22
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:详见图纸设计 3.弃土运距:投标单位根据现场实际情况考虑 |  | m3 | 1263.43
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:压实系数不小于0.95 2.填方材料品种:满足设计及相关规范要求 3.填方粒径要求:详见设计及相关规范要求 4.填方来源、运距:根据现场自行考虑 |  | m3 | 2865.52
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标方根据实际情况自行考虑 |  | m3 | 385.13
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:水泥路面拆除 2.厚度:10cm或根据现场实际情况确定 3.其他:拆除垃圾运距及处理投标单位自行考虑 |  | m2 | 165
6 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度:沥青层10cm厚、混凝土层10cm厚 |  | m2 | 313.5
7 | 010103002002 | 拆除垃圾 | 1.废弃料品种:拆除垃圾 2.运距:投标人结合现场实际情况及施工组织设计综合考虑场外土方运输、场外弃土堆放等相关费用 3.其他:投标人报价时需考虑满足工程所在地市 政市容及环保的相关规 |  | m3 | 79.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定及需缴纳的各项费用。
8 | 040203007001 | 水泥混凝土（恢复） | 1.混凝土强度等级:C20预拌混凝土 2.厚度:10cm 3.嵌缝材料:详见图纸设计 |  | m2 | 165
9 | 040203006001 | 沥青混凝土（恢复） | 1.沥青混凝土种类:4cm厚细沥青混凝土+6cm厚粗沥青混凝土+10cm厚C15混凝土垫层 |  | m2 | 313.5
10 | 080601011001 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.类别:C30砼预制桩 3.安装方式:详见图纸设计 4.安装部位:新建电缆路径 |  | 根 | 15
分部小计
管道包封、电缆井
1 | 030413004001 | 管道包封 | 1.名称:管道包封（4孔排管） 2.规格:800mm*600mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土包封、C25混凝土底板 4.其他:需要综合考虑支模板相关费用 |  | m | 200
2 | 030413004002 | 管道包封 | 1.名称:管道包封（9孔排管） 2.规格:1050mm*850mm 3.混凝土强度等级:C30混凝土包封、C25混凝土底板 4.其他:需要综合考虑支模板相关费用 |  | m | 90
3 | 040205001001 | 转角电缆井 | 1.材料品种:井壁、井筒均采用M10水泥砂浆砌C30砼砌块，型号选用120*120*240 2.规格尺寸:2米*2米*1.9米 3.盖板材质、规格:铸铁井盖板选用14S501-1-P31页，直径 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
800mm，井盖承载等级为D400（城-A级荷载），需有醒目电力标志。 4.基础、垫层：材料品种、厚度:盖板采用C30钢筋砼，底板及压顶采用C30素砼 5.防水、防腐:井内外壁均抹20mm水泥砂浆加5%防水粉；井外壁防腐采用环氧煤沥青漆两道； 6.其他:需综合考虑钢筋、模板费用，未尽事宜详见图纸设计
4 | 040205001002 | 三通电缆井 | 1.材料品种:井壁、井筒均采用M10水泥砂浆砌C30砼砌块，型号选用120*120*240 2.规格尺寸:2.5米*2米*1.9米 3.盖板材质、规格:铸铁井盖板选用14S501-1-P31页，直径800mm，井盖承载等级为D400（城-A级荷载），需有醒目电力标志。 4.基础、垫层：材料品种、厚度:底板及压顶采用C30素砼 5.防水、防腐:井内外壁均抹20mm水泥砂浆加5%防水粉；井外壁防腐采用环氧煤沥青漆两道 6.其他:需综合考虑模板费用，未尽事宜详见图纸设计 |  | 座 | 4
5 | 040205001003 | 直线电缆井 | 1.材料品种:井壁、井筒均采用M10水泥砂浆砌C30砼砌块，型号选用120*120*240 2.规格尺寸:1.8米*2米*1.9米 3.盖板材质、规格:铸 |  | 座 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
铁井盖板选用14S501-1-P31页，直径800mm，井盖承载等级为D400（城-A级荷载），需有醒目电力标志。 4.基础、垫层：材料品种、厚度:盖板采用C30钢筋砼，底板及压顶采用C30素砼 5.防水、防腐:井内外壁均抹20mm水泥砂浆加5%防水粉；井外壁防腐采用环氧煤沥青漆两道 6.其他:需综合考虑模板费用，未尽事宜详见图纸设计
6 | 010903001001 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS防水卷材 2.防水层数:二层 3.防水层做法:详见图纸设计或相关规范要求 4.部位:电缆井防水 |  | m2 | 273.42
7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:120mm厚混凝土砌块保护 2.墙体类型:加气块砌体墙 |  | m3 | 6.34
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:自行考虑 |  | 台次 | 1
2 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:履带式推土机 2.机械设备规格型号:自行考虑 |  | 台次 | 1
3 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:电缆井脚手架，2m以内 |  | 座 | 8
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 40000 |  | 40000
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 100000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 100000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 开关站基础 | 1、开关站基础土方开挖、回填、外运等； 2、开关站基础、垫层、主体、钢筋等； 3、开关站基础护栏、护栏基座等制作安装； 4、开关站基础防腐、防水等； 5、开关站基础垂直、水平接地体制作安装等； 6、开关站网柜基础施工的所有工序。 |  | 100000
合 计 |  |  |  | 100000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：外网-建筑与装饰工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13