## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030402018001 | 开关站 | 1.名称:开关站 2.型号:环网箱采用固体绝缘柜 3.容量（kV·A):详见新建2进8出开关站电气系统图 4.种类:环网箱内每个间隔应配置加热除霜装置 5.组合形式:二进八出 6.其他:未尽事宜详见图纸设计或相关规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:开关站系统调试 2.电压等级(kV):10 KV以下 |  | 系统 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*120 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详见图纸设计 |  | m | 650
4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*240 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详见图纸设计 |  | m | 170
5 | 030414003001 | 特殊保护装置 | 1.名称:特殊保护装置 2.类型:线路保护 |  | 套 | 1
6 | 030414003002 | 特殊保护装置 | 1.名称:特殊保护装置 2.类型:小电流接地保护 |  | 套 | 1
7 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地网 2.类别:接地网调试 |  | 系统 | 1
8 | 030414011002 | 接地极调试 | 1.名称:接地极调试 2.类别:独立接地装置 |  | 组 | 6
9 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 故障点测试 |  | 点 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.电压等级(kV):10KV以下
10 | 030411001001 | 电力排管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PVC-C 3.规格:φ167*8 4.配置形式:管道包封内敷设 5.接地要求:详见图纸设计 6.钢索材质、规格:排管就位后需采用成品管卡固定，管卡间距2.0m。 7.其他:电力排管各项参数需满足(QB/T2479-2005)《埋地式高压电力电缆用氯化聚氣乙烯(PVC-C)套管》的相关要求。 |  | m | 1614
11 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆终端 2.规格、型号:3*240m㎡ 3.材质、类型:户内终端、冷缩、铜芯 4.安装部位:详见图纸设计 |  | 个 | 8
12 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:10KV电缆终端 2.规格、型号:3*120m㎡ 3.材质、类型:户内终端、冷缩、铜芯 4.安装部位:详见图纸设计 |  | 个 | 6
13 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆中间接头 2.规格、型号:240m㎡ 3.材质、类型:配耐火防爆槽盒 4.安装部位:详见图纸设计 |  | 个 | 1
14 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆中间接头 2.规格、型号:120m㎡ 3.材质、类型:配耐火防爆槽盒 4.安装部位:详见图纸设计 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.安装部位:沿混凝土包封全线通长布置，电缆井四周敷设 5.安装形式:详见图纸设计 |  | m | 900
16 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:镀锌钢管 3.规格:φ50*2500 4.土质:普通土 5.基础接地形式:详见图纸设计 |  | 根 | 38
17 | 050307009001 | 标志牌 | 1.材料种类、规格:电缆标示牌 2.镌字规格、种类:详见图纸设计 |  | 个 | 88
18 | 050307009002 | 标识贴 | 1.材料种类、规格:电缆标示贴 2.镌字规格、种类:详见图纸设计 |  | 个 | 20
19 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:先用防火包封堵，再用有机料封堵 3.方式:封堵长度为进入排管400mm。 4.部位:本图电缆排管封堵说明中未述及到的其他要求按国网电力公司有关规程进行施工 |  | 处 | 160
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 开关站 二进八出 | 套 |  |  |  | 365390
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：外网-电气设备安装工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13