## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号:SCB13-1000/10/0.4 3.容量（kV·A):1000 KVA 4.其他:要求变压器带外壳,IP3X防护等级及以上，未尽事宜详见图纸设计或相关规范要求 |  | 台 | 2
2 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB13-1000/10/0.4 3.容量(kV·A):≤2000 |  | 系统 | 1
3 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10 KV以下 |  | 系统 | 1
4 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 |  | 系统 | 1
5 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA1低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 |  | 台 | 1
6 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA2低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计
7 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA3低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
8 | 030404004004 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA4低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
9 | 030404004005 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA5低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
10 | 030404004006 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA6低压开关柜 2.型号:GCS |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计
11 | 030404004007 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA7低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
12 | 030404004008 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA8低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
13 | 030404004009 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA9低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计
14 | 030404004010 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA10低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
15 | 030404004011 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA11低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
16 | 030404004012 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA12低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
17 | 030404004013 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA13低压开关柜 2.型号:GCS |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计
18 | 030404004014 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA14低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
19 | 030404004015 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:AA15低压开关柜 2.型号:GCS 3.规格:800*800*2200 4.种类:详见图纸设计 5.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 6.接线端子材质、规格:详见图纸设计 7.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 8.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
20 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH1高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:主供电源进线断路器 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
21 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH2高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:主供电源进线计量 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
22 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH3高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:母线PT 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
23 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH4高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:1#变压器进线 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
24 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH5高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:分段断路器 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
25 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH6高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:分段联络 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计
26 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH7高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:2#变压器进线 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
27 | 030402017008 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH8高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:母线PT 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
28 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH9高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:备供电源进线计量 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
29 | 030402017010 | 高压成套配电柜 | 1.名称:AH10高压开关柜 2.型号:KYN28-12 3.规格:800*1500*2300 4.母线配置方式:详见图纸设计 5.种类:各供电源进线 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计量 6.基础型钢形式、规格:【10基础槽钢 7.其他:未尽事宜详见图纸设计
30 | 040801013001 | 计量柜 | 1.名称:挂表柜 2.型号:GJL-D 3.规格:详见图纸设计 4.其他:未尽事宜详见图纸设计 |  | 台 | 1
31 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZC-YJV22-8.7/15-3*70 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详见图纸设计 |  | m | 20
32 | 030403006001 | 密集母线 | 1.名称:密集母线 2.型号:CCx6 3.容量（A):2000A |  | m | 30
33 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户内接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5 |  | m | 120
34 | 011614002001 | 柜体拆除 | 1.柜体材质:原有低压开关柜 2.柜体尺寸：长、宽、高:根据现场实际考虑 |  | 个 | 8
35 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式户内电缆终端头 2.规格、型号:NLS-10-3/3-70 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:详见图纸设计 |  | 个 | 4
36 | 050307009001 | 标志牌 | 1.材料种类、规格:电缆标识牌 2.镌字规格、种类:详见图纸设计 |  | 个 | 4
37 | 050307009002 | 标志牌 | 1.材料种类、规格:设备标识牌 2.镌字规格、种类:详见图纸设计 |  | 个 | 4
38 | 031002002001 | 电缆支架 | 1.材质:立柱为一根 |  | kg | 0.26
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
L50*5等边角钢L=700mm、支架横材为四根L50*5等边角钢L=300mm，侧边为2根-50*5通长扁钢，预埋件为60*4扁钢两块L=80mm。 2.形式:电缆立柱及支架，每隔0.8米计一套，每套含一个支柱，四个横架 3.其他:未尽事宜详见图纸设计或相关规范要求
39 | 031002002002 | 低压母线吊架 | 1.材质:L50*50*5 2.形式:现场制作 |  | 套 | 24
40 | 031002002003 | 母线桥 | 1.名称:母线桥 2.形式:详见图纸设计 |  | 套 | 1
41 | 030403007001 | 密集母线连接箱 | 1.名称:密集母线连接箱 |  | 台 | 4
42 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.规格、型号:DC220V 配免维护蓄电池100Ah 3.其他:未尽事宜详见图纸设计或相关规范要求 |  | 台 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 干式变压器 SCB13-1000/10/0.4 | 台 |  |  |  | 175000
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：配电室-电气设备安装工程 |  | 标段：教育厅办公楼高低压配电室设施设备维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13