## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030404017001 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:AP箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
2 | 030404017003 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:1AL1箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
3 | 030404017004 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:2AL1箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
4 | 030404017005 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:3AL1箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
5 | 030404017007 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:2AL2箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 030404017008 | 配电箱 | [项目特征] 1.名称:配电箱 2.规格:3AL2箱 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷（喷)油漆 5.接地 |  | 台 | 1
7 | 030404034001 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:暗装单级开关（包含地下室照明） 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m，地下室距地1.4m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 22
8 | 030404034002 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:暗装双级开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 31
9 | 030404034003 | 照明开关 | [项目特征] 1.名称:暗装三级开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 13
10 | 030412001001 | 墙面条形灯 | [项目特征] 1.名称:墙面条形灯 [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 6
11 | 030412001002 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯（4000K） 2.规格:1*15W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 51
12 | 030412001004 | 平板灯 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯300*600 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.部位：三层卫生间 [工作内容] 1.本体安装
13 | 030412001003 | 平板灯 | [项目特征] 1.名称:LED平板灯(4000K) 2.规格:1*32W [工作内容] 1.本体安装 |  | 套 | 82
14 | 030404035001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:暗装二三级防溅插座 2.规格:10A 安全型 3.安装方式:装高距地1.3m [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 12
15 | 030404035002 | 插座 | [项目特征] 1.名称:暗装二三级插座 2.规格:10A 安全型 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 个 | 121
16 | 030404032001 | 端子箱 | [项目特征] 1.名称:局部等电位端子箱 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 |  | 台 | 12
17 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | m | 170.31
18 | 030411001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） |  | m | 2358.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.预留沟槽 4.接地
19 | 030411001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.部位：地下室 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 49.4
20 | 030411001003 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 10.5
21 | 030411001005 | 配管 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 10.5
22 | 030411004001 | 配线（包含地下室照明） | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-3*2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 5942.14
23 | 030411004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-3*4 |  | m | 6266.22
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
[工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
24 | 030408001001 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*25+16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 40.3
25 | 030408001002 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*6 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 10.5
26 | 030408001003 | 电力电缆 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*95 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭（盖）盖板 |  | m | 50
27 | 030408006001 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:25mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 8
28 | 030408006002 | 电力电缆头 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:120mm2以内 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 |  | 个 | 2
29 | 011613001001 | 灯具拆除 | [项目特征] 1.灯具种类:原有灯具拆除 |  | 套 | 88
30 | 011612001001 | 配管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:原有配管拆除 |  | m | 2409.57
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 011612001002 | 配管拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:原有配线拆除 |  | m | 12060.46
32 | 011612002001 | 开关拆除 | [项目特征] 1.种类:原有开关拆除 |  | 个 | 60
33 | 011612002002 | 开关拆除 | [项目特征] 1.种类:原有插座拆除 |  | 个 | 133
34 | 030411001004 | 配管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.规格:DN100 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 |  | m | 50
35 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：乌鲁木齐市第十四幼儿园2025年园舍维修改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13