## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 国旗台
1.2 | 主席台及看台
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
国旗台
1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:具体岩土特性及土层厚度详见本工程岩土工程勘查报告 2.挖土深度:详图纸设计 3.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m3 | 18
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:原土回填 4.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m3 | 16.44
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人应勘察现场结合地勘及现场实际情况自行考虑运至最近垃圾场的距离（包含场内倒运、倾倒垃圾、渣土等废弃物需缴纳的建筑垃圾处置费等相关费用）。同时投标人报价时需考虑满足工程所在地市政市容及环保的相关规定及需缴纳的各项费用。 3.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m3 | 1.56
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m3 | 0.36
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m3 | 0.48
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m3 | 0.72
7 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m2 | 0.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
8 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m2 | 2.72
9 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.构建类型:矩形柱 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m2 | 4.42
10 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 直径8mm 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | t | 0.009
11 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径8mm 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | t | 0.017
12 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 直径10mm 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | t | 0.019
13 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土砖，M5水泥砂浆 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m3 | 0.49
14 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.安装方式:粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石，业主选型 3.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m2 | 1.36
15 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:大理石，业主选型 2.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | m2 | 2.89
16 | 011506002001 | 金属旗杆 | 1.旗杆材料、种类、规格:锥形一体杆。φ133~159钢管旗杆，预埋套管φ180*8，含预埋件、接地防雷装置 2.旗杆高度:18.88米 3.其他:具体做法参照新22I07-F32-2大样 4.其他未尽事宜详图式设计及相关规范 |  | 根 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
主席台及看台
1 | 010901005001 | 膜结构屋面 | 定制版膜结构(包括钢柱，工程量按照投影面积计算,实际展开面积约为投影面积的1.35倍) 1)主架采用Q235钢材焊接完成,经抛丸除锈,底漆采用环氧富锌底漆,面漆采用氟碳白面漆;膜材采用麦拍膜材900G。整体可抗十二级风,能抵御三级雪灾(风压、雪压按照施工所在地百年一遇计算)。 2) 边索采用PE涂层钢丝绳。锚头材质Q235热镀锌处理,压膜螺丝为304不锈钢Q8; 3) 抗高强度冲击的聚碳酸酯材料,强度是玻璃的200倍左右。原材料从德国进口并在国内加工,通过双面共挤工艺添加了防紫外线材料(UV),可有效遮挡98%以上的紫外线更能有效控温度持续上升。同时还具备阻燃效果,并能在-30℃至60℃(137℃出现热变形现象)环境下正常使用30年以上 其他未尽事宜详图纸设计 |  | m2 | 178.5
2 | 01B002 | 主席台系统 | 1、定制成品主席台框架：主梁采用Q235标准50*50*4角钢焊接而成；表面热镀锌处理，防锈、防酸雨，耐腐蚀；所有钢材均符合GB/T 700-2006相关标准；钢材焊接：裂缝，不允许；咬边，h≤0.1t,未融合，不允 |  | m2 | 108
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
许。钢材焊接：组件焊接处必须光滑，不允许有裂缝及虚焊。 2、定制成品主席台踏板：定制成品主席台平面踏板材料为铝合金6063-T5，表面做阳极氧化处理；以增强工件光泽度和使用寿命；踏板采用专用模具挤压而成高强度型材，踏板表面具防滑纹理，有防滑及排水功能；每平方米承载力≥500kg。所有铝材均符合GB 5237.2-2008相关标准；踏板表面具防滑纹理,具有防滑及排水功能； 3、底部支撑结构：为角钢结构、踏板与观众席看台相同材料,做到统一协调,风格一致；增强工件光泽度和使用寿命； 4、定制成品主席台护栏：金属看台护栏与整体结构相连接，各防护栏的高度≥1100mm，间隙≤100，顶部载荷承受力不小于650N/m、应无明显变形、损坏，中间载荷承受力不小于1500N/m、应无明显变形、损坏。 5.施工前提供铝合金6063-T5踏板采用专用模具挤压而成高强度型材样品，长宽尺寸不小于200mm*110mm一块 6.含预埋件
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 01B005 | 主席台穿孔金属板墙面 | 1.主席台穿孔金属板墙面 2.后背为2.mm厚开孔镀锌板高度2400mm~2600mm，四周为40*40*25mm方通框架加固；有效减少风阻；美观大方；表面做热镀锌/喷粉处理防锈、防酸雨，耐腐蚀。 3.含预埋件 |  | m2 | 43.2
4 | 040309001002 | 金属栏杆 | 1.定制成品主席台安全防护栏-1100mm 2.护栏高度均不低于1100m充分保证人员的安全。护栏均为钢格栅护拦，采用竖向设计格栅间距110mm，能有效的防止攀爬，避免意外的发生，不接受内格栅横向设计。材料选用50×50×2.5方通与φ12圆钢组焊，表面热镀锌处理； 3.含预埋件 |  | m | 12
5 | 01B001 | 定制成品座椅系统 | 1.座椅环保性能：吹塑中空座椅塑料件 1）邻苯二甲酸酯 邻苯二甲酸酯二丁酯(DBP),% ≤0.1 邻苯二甲酸酯丁基苄基酯(BBP),% ≤0.1 邻苯二甲酸酯二(2-乙基)己酯(DEHP),% ≤0.1 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP)，% ≤0.1 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)，% ≤0.1 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)，% ≤0.1 |  | 组 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
2）多环芳烃 苯并[a]芘, mg/ kg ≤1.0 16种PAHs总和总量, mg/ kg ≤10 3）多溴联苯、多溴二苯醚 多溴联苯(从一溴联苯到十溴联苯)总量， mg/ kg ≤1000 多溴二苯醚(从一溴二苯醚到十溴二苯醚)总量, mg/ kg ≤1000 4）可溶性重金属 可溶性铅（Pb）,mg/ kg ≤90 可溶性汞（Hg）,mg/ kg ≤60 可溶性铬（Cr）,mg/ kg ≤60 可溶性镉（Cr）,mg/ kg ≤75 须要满足 QB/T2601- 2013《体育场馆公共座椅》相关规定。 2.座椅阻燃性能：符合 5min 内放出总能量不超过25MJ，最大烟密度不超过50%，须要满足 QB/T2601- 2013《体育场馆公共座椅》相关规定 3、座椅耐老化性能：座椅需符合塑料件耐老化4000h，外观颜色变化评级不小于 4 级；须要满足 QB/T2601- 2013《体育场馆公共座椅》相关规定。 4、高温环境参数要求：温度达到 80℃，座 椅在此环境中超过 72h，需无龟裂、斑
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
点、 起泡及明显变形等外观变化；须要满足 QB/T2601- 2013《体育场馆公共座椅》相关规定。 5、低温环境参数要求：温度达到 -60℃，座椅在此环境中超过 72h，需无龟裂、斑点、 起泡及明显变形等外观变化；须要满足 QB/T2601- 2013《体育场馆公共座椅》相关规定。 6、座椅的力学性能：（1）座 面静荷载 2000N、30 次；座面耐久性：座 面载荷 980N、35 万次，座椅极限载荷 3500N，保持 5 分钟。（2）在冲击高度达 到 240mm 时释放标准冲击件，且测试次数 需达到 10 次；椅背冲击试验需通过如下： 测试并符合标准：在冲击高度达到 330mm 时释放标准冲击件，且测试次数需达到 10 次。须要满足 QB/T2601- 2013《体育场馆公共座椅》相关规定。 7、底部结构：采用优质 Q235 钢材焊接而成，终身免维护，表面热浸锌处理，防锈、防酸雨，耐腐蚀；使用寿命 30-50 年，承载力满足设计要求，并通过结构计算；看台整体钢架由Q235钢制作部件通过螺栓组装而成,抗拉
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
强度Rm(Mpa) ≥515，塑性延伸强度Rp0.2(Mpa)≥205，断后伸长率A50mm≥40%须符合国家标准。 8、看台框架:全部材料选用Q235钢材焊接而成,表面做热镀锌处理,每个框架焊接使用金属惰性气体的方法,并且应该在工厂进行生产，现场组装；看台结构设计载荷不低于400KG/m²，在同一阶层向侧方跑动所产生的横向载荷，满足650KG/m²无倾倒、损坏，同一阶层向纵方跑动所产生的横向载荷，满足550KG/m²无倾倒、损坏。 9、钢材焊接：组件焊接处必须光滑，不允许有裂缝及虚焊 10、金属看台踏板:整体看台平面采用铝合金结构体系,材质要求采用6063-T5优质铝合金,一次挤压工艺制作成型，表面做阳极氧化处理；以增强工件光泽度和使用寿命；看台采用装配式钢结构,工厂化生产,现场拼装；由不同尺寸的面板240mm*38mm、120mm*38mm, 壁厚≥2.2mm,紧密连接,形成
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
高低台阶。并且铝合金型材表面有防滑条纹设计,结构有加强筋设计,用于抗冲击和抗变形性。表面阳极氧化处理,具有较强的抗腐蚀性能；踏板采用铝合金 6063-T5，表面做阳极氧化处理；阳极氧化膜层厚度须满足 GB/T 5237.2-2017 铝合金建筑型材 ； 所有铝材均符合 GB 5237.2-2017 相关标准提供合格的检测报告；承载力须满足每平方米承载力≥500kg 的技术要求，耐盐雾腐蚀性不小于9级，耐磨性不小于330g。 11、看台底部结构所有钢架必须经过工厂热浸 锌工艺处理。 12、承重背板：采用 192*2mm 钢板，承重横梁采用辊压设备一体成型工艺，表面在工厂做喷粉处理；载重满足5kn/㎡，盐雾试验和耐腐蚀不小于10级； 13.施工前提供承重横梁采用 192*2mm 钢板，采用辊压设备一体成型工艺，样品长度不小于200mm 14.含预埋件
6 | 01B003 | 定制成品金属看台座椅 | 1.定制成品金属看台整体设计要求: 2.观众席看台整体采用装配式金属看台结构。 3.看台可容纳观众1500位.其中A区看台750座，B区看台750座，看台层宽800 mm，首层座高距地面 430mm，层高 250mm。 座深（305mm |  | 座 | 1500
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
±5mm），椅宽（445±5mm），座椅排布中心距 457mm±5mm 。 4.座椅系统:由高密度聚乙烯（HDPE）材料经中空吹塑工艺，工厂加工而成；中空吹塑一体成型，无级变频多点壁厚控制生产工艺，确保产品整体均匀一致。各类综合性能必须符合相关国家标准或行业标准。座椅使用年限不低于10 年，需提供承诺文件。 5.施工前提供座椅样品一个 6.含预埋件
7 | 01B004 | 定制成品金属看台通道踏步 | 1.结构采用优质轻钢，根据定制成品主席台高度不同，工厂预生产而成，现场组装，踏步表面使用铝合金踏板，踏板采用专用模具挤压而成高强度型材，材料为铝合金6063-T5，一踏步按照长度核定两座 2.含预埋件 |  | 座 | 72
8 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1.金属看台护栏:金属看台护栏与整体结构相连接,各防护栏的高度≧1100mm,间隙≦100.顶部载荷承受力不小于650N/m、应无明显变形、损坏,中间载荷承受力不小于1500N/m、应无明显变形、损坏。看台台阶构架载荷：看台结构设计载荷不 低于 400KG/m²，在同一阶层向侧方跑动所产生的横向载荷，满足650KG/m²无倾倒、 损坏，同一阶层向纵方跑动所产生的横向载荷，满足550KG/m²无倾倒、 |  | m | 125.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
损坏。 2.含预埋件
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 看台后面设置工具房，工具房墙体用穿孔铁皮封闭，间距1.8米设置一个房间，设置0.9*2米铁皮门。穿孔铁皮厚度不少于2.5mm；穿孔铁皮规格尺寸按图纸设计及业主要求 |  | m2 | 382
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-3-1 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注(是否分包)
1
合 计 |  |  |  | 0 | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：主席台及看台、国旗台 |  | 标段：昌吉州第四中学塑胶运动场改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13