总 说 明

工程名称：昌吉市“一市两区”城建基础设施补短板建设项目-北外环路非机动车道、人行道等附属工程

一、工程概况： 昌吉市“一市两区”城建基础设施补短板建设项目-北外环路非机动车道、人行道等附属工程，建设规模：东起净化路，向西延伸215.02m道路等附属工程。 二、清单编制依据 1、《设计图纸》。 2、《建筑工程工程量计算规范（GB50854-2013）》。 3、《市政工程工程量计算规范（GB50857-2013）》。 4、招标范围内设计图纸选用的标准、施工验收的现行规范、规定等技术资料。 5、依据新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅发布的新建标〔2019〕4号文“关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知”。采用一般计税方法的建设工程，增值税税率从10%调整为9%。 四、 其他说明事项 1、工程量清单表中任何内容不得随意删除和涂改，表中列明项目投标人均应如实填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单总价中。 2、本工程投标报价分部分项工程采用综合单价计算。综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。 3、环境保护费、文明施工费、安全施工费为不可竞争费统一填报。 4、规费、税金为不可竞争费统一填报。 5、暂列金是指用于工程合同签订时尚未确定或是不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等费用。根据工程具体情况全部或部分使用，或根本不予动用。 6、工程量清单中项目名称、内容及项目特征叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、图纸及相关规范考虑在报价中。 7、招标人提出的措施项目清单是根据一般情况确定的，没有考虑投标人的个性，报价时可根据投标人企业的自身情况，结合项目特点及施工组织设计等增加或减少措施项目的内容报价。