工程量清单编制说明

- 一、工程概况

本工程位于玛纳斯县凉州户镇庄浪户村，项目名称为：玛纳斯县凉州户镇庄浪户村村内渠道建设项目,主要建设内容为：1.进村道路两侧修建浆砌石渠道（双面）长1485米，其中787米浆砌石渠道上口宽1.5米，698米浆砌石渠道上口宽3.5米;入户门前安装涵管桥（每座5米长）共38座，入户门口（涵管桥处）砼地坪253.08平方米每户地坪按1.5*5米计划，具体工程做法见施工图，工程量详见工程量清单。

- 二、工程量清单编制依据：

1、GB505000-2013《建设工程工程量计算规范》；

2、新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额、新疆维吾尔自治区建筑工程费用定额、《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额昌吉估价汇总表（2022）》；《新疆市政工程消耗量定额昌吉估价汇总表（2022）》。

3、自治区建设工程招标控制价编制指导意见（新建总字[2014]8号）、自治区贯彻实施《建设工程量清单计价规范GB50856-2013》、《建设工程量清单计价规范GB50857-2013》。

- 三、其它说明

1、投标人应根据其现场踏勘、本企业自身情况及掌握的价格，参照《昌吉州住房和城乡建设局关于发布二〇二五年3月昌吉地区建筑安装工程(市政、房屋修缮、园林工程)价格信息的通知》所有材料施工单位自行考虑材料运差包含在综合单价内；

2、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中任何内容不得随意删除和涂改，表中列明项目投标人均应如实填报，未填报的单价和合价视为已包含在工程量清单总价中；

3、工程量清单项目名称、项目特征所述内容为主要内容，应与投标须知、合同条款、技术规范、甲方提供资料等文件结合起来查阅与理解，本清单中叙述不到位的，由投标人根据施工组织设计、施工设计图纸、答疑或变更、施工规范综合考虑在报价中；

4、清单特征描述不明的依据常规做法进行报价，投标单位应充分考虑相关费用，施工时按业主要求进行施工，材料运差投标人自行考虑；

5、除清单列项以外的辅材及配件由投标单位在相应的报价中综合考虑。