库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地

封禁保护区2022年度项目

招标文件

项目编号：XJDTZFCG（GK）2022-031号

采购人：库尔勒市林业和草原局

采购代理机构：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

日期：2022年12月

目 录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 供应商须知	- 5 -

供应商须知前附表	- 5 -

第三章 项目清单	- 28 -

第四章 技术规格要求	- 33 -

第五章 图纸	- 47 -

第六章 合同	- 48 -

第七章 主要投标文件的格式及其内容	- 51 -

附件1:投 标 函	- 52 -

附件2:法定代表人身份证明书	- 53 -

授权委托书	- 54 -

附件3:联合体协议书（如有）	- 55 -

附件4:报价一览表	- 56 -

附件4.1:清单分项报价明细表	- 57 -

附件5:供应商概况表	- 58 -

附件6:关于资格的声明函	- 59 -

附件7:无重大违法记录的书面声明	- 60 -

附件8:企业2019年至2021年财务审计报告	- 61 -

附件9:“重法纪、讲诚信”承诺书	- 62 -

附件10:反商业贿赂承诺书	- 64 -

附件11:商务条款偏离表	- 65 -

附件12:技术规格偏离表	- 66 -

附件13:近三年同类项目业绩表	- 67 -

附件14:拟投入本项目人员情况表	- 68 -

附件15:拟投入本项目设备情况表	- 69 -

附件16:技术支持及服务承诺书	- 70 -

附件17:企业声明函（如若有）	- 71 -

格式1：中、小微企业声明函（如若有）	- 71 -

格式2：监狱企业声明函 （监狱企业适用）（如若有）	- 72 -

格式3：残疾人福利性单位声明函（如若有）	- 73 -

附件18:草方格沙障实施方案	- 74 -

附件19:施工组织设计	- 75 -

附件20:管护服务方案	- 76 -

附件21:供货方案	- 77 -

附件22:要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料	- 78 -

附件23:质疑及处理	- 79 -

特 别 提 示

各供应商：

在参与本次采购项目投标时，请按招标文件中规定的可能导致无效投标、废标、黑体字要求的内容逐条响应,若不响应将导致投标失败。

第一章 招标公告

项目概况

库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地封禁保护区2022年度项目的潜在供应商应在政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件，并于2023年01月04日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

项目编号：XJDTZFCG（GK）2022-031号

项目名称：库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地封禁保护区2022年度项目

采购方式：公开招标

预算金额：1006.10万元

采购需求：沿项目区东侧及南侧铺设1m×1m的草方格沙障，总长度约21.9km，平均宽约63.5米，面积139.01公顷；项目区南侧修建一座占地2500平方米的管护站，房屋建筑面积为298.66平方米，完成站点的路、水、电、暖等基础配套设施建设，修建简易道路200m；巡护设备、管护站配套办公设备、生活设施、监控设备一批；聘用管护人员8名，管护期限自签订合同之日起2年。

合同履行期限：2023年1月10日至2023年6月30日。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策；

（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；

（3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

（4）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定。

3、本项目基本资格要求：

（1）具有有效的企业法人营业执照，且营业范围满足本项目需求；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明；

（3）未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（4）依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）符合国家有关法律法规的规定；

（7）联合体：本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

① 联合体投标的须附联合体投标协议书，联合体成员不得超过两家，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资额及出资比例，其中联合体牵头方应在联合体中出资比例最大；联合体投标、签约及履行合同和协议中应承担的义务和法律责任；

② 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标，否则相关投标均无效；

③ 联合体牵头方法定代表人或其委托代理人负责签署本次投标书，联合体成员方必须在联合体协议中承诺对此予以认可并加盖单位公章。

4、本项目的特定资格要求：供应商须同时具备满足本项目相关的经营范围和建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

三、获取招标文件

时间：2022年12月12日至2022年12月19日；每天上午10时00分至14时00分，下午14时00分至19时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年01月04日10时30分（北京时间）

开标地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

投标文件递交地址：请登录政采云投标客户端投标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。

2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时解锁。

6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。

7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群,无需重复加入,十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：库尔勒市林业和草原局

地   址：库尔勒市团结南路市林业局

联系方式：0996-2280234

2.采购代理机构信息

名  称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司

地    址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街2栋3层8号

联系方式：19999463816

3.项目联系方式

联系人：安女士

电　话：19999463816

第二章 供应商须知

# 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：库尔勒市林业和草原局 地 址：库尔勒市团结南路市林业局 联系人：仁先生 电 话：0996-2280234 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 地 址：库尔勒市索克巴格路6号壹品千城商业街 2栋3层8号 联系人：安女士 电 话：19999463816 |
| 3 | 项目名称 | 库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地封禁保护区2022年度项目 |
| 4 | 项目地点 | 库尔勒市行政区西部，东邻孔雀河与人工绿洲隔河相望，南抵库尔勒市公益林0031林班，西侧为流动沙漠，东临拟建的铁门关至尉犁县公路。 |
| 5 | 资金来源 | 预算金额：1006.10万元 资金来源：中央林业改革发展资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 沿项目区东侧及南侧铺设1m×1m的草方格沙障，总长度约21.9km，平均宽约63.5米，面积139.01公顷；项目区南侧修建一座占地2500平方米的管护站，房屋建筑面积为298.66平方米，完成站点的路、水、电、暖等基础配套设施建设，修建简易道路200m；巡护设备、管护站配套办公设备、生活设施、监控设备一批；聘用管护人员8名，管护期限自签订合同之日起2年。 |
| 9 | 合同履行期限 | 2023年1月10日至2023年6月30日 |
| 10 | 质量要求 | 达到国家标准,一次性验收合格 |
| 11 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同为准 |
| 13 | 质保期 | 两年 |
| 14 | 技术规格要求 | 详见第三章 |
| 15 | 现场踏勘 | √不组织 ¨组织 |
| 16 | 投标文件有效期 | 提交投标文件的截止之日起90天 |
| 17 | 投标报价 | 投标报价包含所有项目的运输、检验检测、施工、验收及质保期内保修服务、备品、备件、废品损失费和利润、税金、疫情防护费、代理服务费、不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。 |
| 18 | 是否接受 联合体投标 | ¨不接受 √接受，联合体投标的，应满足下列要求： 联合体投标的，应满足下列要求： 1.联合体投标的须附联合体投标协议书，联合体成员不得超过两家，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资额及出资比例，其中联合体牵头方应在联合体中出资比例最大；联合体投标、签约及履行合同和协议中应承担的义务和法律责任； 2.联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标，否则相关投标均无效； 3.联合体牵头方法定代表人或其委托代理人负责签署本次投标书，联合体成员方必须在联合体协议中承诺对此予以认可并加盖单位公章。 |
| 19 | 供应商 资质条件 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求。 3.法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明； 4.供应商须同时具备满足本项目相关的经营范围和建筑工程施工总承包叁级及以上资质； 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； - 6.依法注册、具有合法资格，并在法律上、财务上与采购人和采购代理机构不发生关系； - 7.符合国家有关法律法规的规定； 8.本项目接受联合体投标。 |
| 20 | 是否允许递交 备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 21 | 签字和（或） 盖章要求 | 企业公章、法人章 企业法定代表人或其委托代理人签字 |
| 22 | 说明 | 本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，供应商在投标时必须达到或优于招标文件要求。 |
| 23 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 24 | 投标保证金 | 投标保证金金额：200000.00元（贰拾万元整） 投标保证金的形式：由供应商基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。 采购代理机构的开户银行及账号如下： 账户名称：新疆德泰工程项目管理服务有限公司 三证合一：91652801MA7756RNX2 账 号：30316601040005898 开户行号：103888031666 开 户 行：中国农业银行股份有限公司库尔勒石化大道塔河支行 投标保证金的递交截止时间：同开标时间（以银行记录确认到账为准），用途栏应注明:项目名称+投标保证金。未按以上要求递交投标保证金及提供保证金交纳凭证的视为无效，采购人将拒绝其投标。 |
| 25 | 投标文件 (电子加密文件)提交时间及地点 | 提交投标文件截止时间及开标时间：2023年01月04日10时30分（北京时间） 投标地点及开标地点：https://www.zcygov.cn |
| 26 | 投标文件的份数 | - 所有投标供应商提供纸质版投标文件一式三份，于中标公示期递交(寄送)至新疆德泰工程项目管理服务有限公司 |
| 27 | 最高限价 | 最高限价：1006.10万元 (投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理) |
| 28 | 代理服务费 | 由成交供应商支付，收取标准参照国计委计价格〔2002〕1980号文执行。 代理服务收费标准：按照差额定律累进计费方式计算，标准如下:成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%； 成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%； 成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%； 成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%； 成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.01%； 成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%； 成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%。 |
| 29 | 评审专家劳务 报酬 | 由成交供应商支付，计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》。 |
| 30 | 提出质疑的时间 | 1.对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标公告期限届满之日起7个工作日内提出。 2.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 31 | 备注 | 1.招标文件中所有偏离表，若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求； 2.本次招标各供应商投标时以人民币报价。 |
| 32 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、技术规格要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 33 | 知识产权 | 1.供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 2.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 34 | 政府采购 政策支持 | 1.促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予10%的扣除。供应商和制造商应出具投标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 2.监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 35 | 其他说明 | 1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长30分钟，请各投标单位请自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。 2.招标文件中采购技术规格要求、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件。请各供应商获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读招标文件和各项要求，制作文件及相关资料过程中，若因供应商资格条件不符、提供资料不全等原因导致投标文件予以退还，责任自负。 招标文件中如有内容冲突的地方，以供应商须知要求为准。 |

供应商须知正文部分

- 总  则

1  合格的供应商

1.1 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 凡参加投标的供应商必须具有履行本招标文件规定的有关要求的能力，信誉良好。

1.3 若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

1.3.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

1.3.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

1.3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

1.3.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.3.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

1.4 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

1.4.1 就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

1.4.2 设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

1.4.3 采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

1.4.4 以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为中标和成交条件；

1.4.5 对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

1.4.6 限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

1.4.7 非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

1.4.8 以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

1.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同供应商的投标文件相互混装；

1.5.6不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.6 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

2  定义

2.1“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”系指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。

2.3“供应商”系指参加政府采购市场的合法供应主体，具体是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“采购”是指以合同方式有偿取得货物、工程或者服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.8“招标文件”系指由采购人向供应商发出的本采购项目的全部文件（包括修改文件、补充文件、答疑纪要、各种通知和附件等）。

2.9“投标文件”系指供应商根据招标文件提交的所有文件。

3  采购内容

3.1 采购内容：详见供应商须知前附表。

3.2 采购项目名称、数量、技术规格要求详见第三章；

3.3 在采购活动中的标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）执行。

4  有关说明

4.1 规范要求和实际需要的内容，在招标文件中有漏项，务请在投标文件中指出，并提供解决方案作实质性响应。

4.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

4.3 供应商应提供该项目技术支持和服务承诺书。

4.4联合体投标:本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

4.4.1 联合体投标的须附联合体投标协议书，联合体成员不得超过两家，明确联合体牵头人和各方的权利义务、出资额及出资比例，其中联合体牵头方应在联合体中出资比例最大；联合体投标、签约及履行合同和协议中应承担的义务和法律责任；

4.4.2 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标，否则相关投标均无效；

4.4.3 联合体牵头方法定代表人或其委托代理人负责签署本次投标书，联合体成员方必须在联合体协议中承诺对此予以认可并加盖单位公章。

二、招标文件

5  招标文件

5.1 招标文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知正文部分

第三章 项目清单

第四章 技术规格要求

第五章 图纸

第六章 合同（以最终签订合同为准）

第七章 主要投标文件的格式及其内容

5.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件可能被拒绝。

6  招标文件的澄清

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件（资格预审文件、投标邀请书）进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件（资格预审文件、投标邀请书）的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构可顺延提交投标文件的截止时间。

7  招标文件的修改

7.1 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间15日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.2 招标文件的修改将以书面通知所有招标文件收受人，并对供应商具有约束力。

三、 投标文件的编制

8  投标文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求。在充分理解招标文件、技术规范及标准、项目采购需求、合同文本（主要内容）后编制投标文件。

8.2 投标供应商编制电子投标文件可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，在政采云《帮助文档》下载。

8.3 投标文件中需要分别对资格审查要求、符合性审查要求、开标一览表、投标文件逐一关联响应。

9  投标文件的语言及计量单位

9.1 投标文件以及供应商和采购人及采购代理机构就有关采购活动的所有文件和来往函件，应以中文书写。供应商可以提交用其他语言（原文）打印的资料，但必须翻译成中文，当原文和译文（中文）之间存有差异和/或矛盾时，以中文为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10  投标文件构成

供应商编写的投标文件应按下列顺序及内容提供:

（1）投标函（详见附件1）；

（2）法定代表人身份证明书及授权委托书（详见附件2）；

（3）联合体协议书（如有）（详见附件3）；

（4）报价一览表（详见附件4）；

（5）清单分项报价明细表（详见附件4.1）；

（6）供应商概况表（详见附件5）；

（7）关于资格的声明函（详见附件6）；

（8）无重大违法记录的书面声明（详见附件7）；

- （9）企业2019年至2021年财务审计报告（详见附件8）；

（10）“重法纪、讲诚信”承诺书（详见附件9）；

（11) 反商业贿赂承诺书（详见附件10）；

（12）商务条款偏离表（详见附件11）；

（13）技术规格偏离表（详见附件12）；

- （14）近三年同类项目业绩表（详见附件13）；

（15）拟投入本项目人员情况表（详见附件14）；

（16）拟投入本项目设备情况表（详见附件15）；

（17）技术支持及服务承诺书（详见附件16）；

（18）企业声明函（如若有）（详见附件17）；

（19）草方格沙障实施方案（详见附件18）；

（20）施工组织设计（详见附件19）；

（21）管护服务方案（详见附件20）；

（22）供货方案（详见附件21）；

（23）要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料（详见附件21）。

11  投标文件的格式

11.1 招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，供应商应按此格式编制投标文件。

11.2 招标文件中未提供格式的部分由供应商自行编制。

12  投标报价

12.1 除本招标文件另有规定外，供应商应按招标文件所附相应的报价一览表格式标明投标报价等内容。报价以人民币报价。

12.2 任何有选择性的报价将不予接受。

12.3 供应商须充分注意并重视第三章“采购技术规格要求”的内容，并严格按该章的有关内容做出实质性响应。

12.4 供应商可按招标文件第三章“采购技术规格要求”的内容进行报价，投标报价应包含税金及本项目所产生的全部费用，且投标报价不得等于或高于最高限价金额，否则将按无效投标处理。

12.5 供应商的报价在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。

13  证明供应商合格的资格证明文件

按照供应商须知前附表规定，供应商应提交招标文件所要求的资格证明文件。

14  证明符合招标文件规定的文件

供应商应逐条对招标文件要求的内容做出实质性响应，认真填写招标文件所附的“商务条款偏离表”、“技术规格偏离表”。若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离，请在“偏离”一栏中标注“无”字样。如不填写将视为不响应招标文件要求。

15  电子投标文件的有效期

15.1 投标文件有效期：详见供应商须知前附表。

15.2 在特殊情况下, 在原投标文件有效期届满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，并经供应商确认。

16  电子投标文件的格式要求及签署

16.1 投标文件的格式应清楚工整，未实质性响应招标文件、字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将按无效投标处理。

16.2 投标文件应由供应商法定代表人或委托代理人在规定签章处逐一签署及加盖供应商的公章。

17  投标保证金

17.1 投标保证金金额为前附表要求金额，各供应商必须在投标截止时间前提交。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

17.3 发生以下情况投标保证金不予退还：

17.3.1 如果供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

17.3.2 中标供应商有下列情形之一的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未经采购人同意将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（三）拒绝履行合同义务的。

17.3.3 如果中标供应商放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的。

四、 投标文件的提交

18  投标文件的提交详见供应商须知前附表。

19  投标文件递交的截止时间

19.1 供应商必须在招标文件要求递交投标文件的截止时间前提交。

19.2 在招标文件要求递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购人将不予接收。

20  投标文件的修改和撤回

20.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。供应商对其投标文件进行的修改或撤回应在招标文件规定的投标截止时间前送达。

20.2 供应商根据招标文件载明采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4 供应商不得在投标有效期内撤销投标文件，否则采购人将不予退还其投标保证金。

五、开   标

21  开标

21.1 开标时间为招标文件中提交投标文件的截止时间；开标地点为招标文件中预先确定的地点。

21.2 采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。投标供应商不足3家的，不得开标。

21.3 开标方式：电子开评标

21.3.1开标时间到达后，主持人开启解密标书后，供应商点击【CA解密】进行解密，超过解密时限，默认供应商自动放弃。解密成功的投标文件的可继续进行开标。

21.3.2 若提交投标文件家数少于三家或者开标后成功解密的家数少于三家的，将终止该项目（标项）的开标。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1投标文件中开标一览表（报价一览表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价一览表）为准；

21.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价一览表）的总价为准，并修改单价；

21.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4.5对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.5 对未按照本招标文件要求进行投标及资格审查不合格的供应商，其投标文件将按无效投标处理。

21.6 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

21.7 供应商不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

六、 评标、定标

22  评标

22.1评标委员会

22.1.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目，评审专家人数应当为7人以上单数。本项目专家人数为7人（其中采购人代表1人，政采云专家库随机抽取6人）。

22.1.2 评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

22.1.3 采购人就招标文件征询过意见的专家，不得再作为评审专家参加评标。

22.1.4 采购人委托代表参加评审的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任评标委员会主任，采购人委派的评审人员进入评标现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评标现场。

22.1.5 评标委员会成员由采购代理在政采云专家库中，通过随机方式抽取，评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

22.1.6 评标委员会成员应认真执行相关法规规定，同时维护采购人与供应商的合法权益。

22.1.7 评标的依据为招标文件和投标文件。

22.1.6 评标中评标委员会成员若发生意见分歧，通过书面表决形式，以少数服从多数为原则决定。

22.2 评标纪律

22.2.1 要严格遵守评审时间，主动出具身份证明，遵守评审工作纪律和评审回避的相关规定。

22.2.2 在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管，拒不上交的，采购人或采购代理机构可以拒绝其参加评审工作并向相关部门报告。

22.2.3 评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

22.2.4 评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

22.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

22.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

22.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

22.3.3 对投标文件进行比较和评价；

22.3.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

22.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.4 评标委员会成员应当履行下列义务：

22.4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

22.4.2 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

22.4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

22.4.4 参与评标报告的起草；

22.4.5 配合财政部门的投诉处理工作；

22.4.6 配合采购人答复投标供应商提出的质疑。

23  评标原则

23.1 评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应招标文件的投标文件按无效响应处理，评标委员会应当告知提交投标文件的供应商。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

23.2 评审专家应当在评审报告上签字,对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的,应当在评审报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意评审报告。

24 评审程序

24.1 投标文件初审，初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.2 澄清有关问题

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在政采云平台在线询标（谈判）--新增询标函方式通知供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正，在规定时间内填写《询标函》，《询标函》是投标文件的有效组成部分，须由供应商签章。

若供应商未按《询标函》的要求对相关问题进行响应的，视为非实质性响应招标文件。

24.3 比较与评价

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.4 推荐中标候选人名单

中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

24.5 投标文件属下列情况之一的，应当在符合性审查时按照无效投标处理：

（一）供应商的报价超过最高限价；

（二）供应商是未交纳投标保证金；

（三）未满足项目的合同履约期限要求；

（四）供应商的报价超过最高限价；

（五）供应商资格证明文件不满足招标文件要求；

（六）投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章。

24.6 在采购活动中，出现下列规定情形之一的，采购单位应当予以废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

24.7 废标后，除采购任务取消情形外，采购单位应当重新组织招标。需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得市、自治州以上人民政府财政部门的批准。

24.8 评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25  详细评审

25.1 评审方法：综合评分法。

综合评分法评审步骤

经确定最终采购需求和提交报价的供应商后，由评标委员会采用综合评分法对提交最后报价的供应商的投标文件和最后报价进行综合评分。先进行资格、符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格、符合性审查的供应商才能进入下一步的详细评审。

  - 资格性审查表（详见附表一）

  - 符合性审查表（详见附表二）

  - 商务、技术评审表（详见附表三）

  - 价格评审

评标委员会按招标文件中规定的评审方法和标准，对资格、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 商务、技术评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 70分 | 30分 | 100分 |

具体打分标准如下：

（1）商务、技术评分

评标委员会分别对各供应商的商务、技术投标文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其商务、实施方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在商务、技术评审表的相应项各自记名打分。

（2）商务、技术得分统计

将所有评标委员会的商务、技术评分的算术平均值即为每个有效供应商的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

（3）价格核准和评分

A、价格的核准

供应商不得以低于成本的报价竞争。如果评标委员会发现供应商的报价明显低于其他供应商的，使得其报价可能低于其个别成本的，将要求该供应商作书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该供应商以低于成本报价竞争，其投标文件作无效处理。

评标委员会先对入围供应商的报价进行复核，审查其是否有计算上的错误，修正错误的原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标文件作无效处理。

B、政策价格扣除

1）小型和微型企业产品价格扣除

a）根据财务部 工业和信息化部关于印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应对联合体或者大中型企业的报价给予4%扣除，用扣除后的价格参加评审；报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

b)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③ 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

2）监狱企业产品价格扣除

a）监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

c）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3）残疾人福利性单位产品价格扣除

a）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.的a)条款享受评审中价格扣除。

b）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4）供应商同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

C、价格评分

评标委员会对入围的供应商的最后价格进行修正及价格扣除得出评审价。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求通过初审且价格最低的有效最后报价（指修正后的价格）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×分值。

附表一：

- 资格性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 具有有效的企业法人营业执照且营业范围满足本项目需求； |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书及代理人身份证明； |
| 3 | 未被“信用中国”、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 4 | 联合体投标的是否提交联合体协议书； |
| 5 | 须同时具备满足本项目相关的经营范围和建筑工程施工总承包叁级及以上资质； |
| 6 | 如满足政府采购政策中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，提供相关证明文件，如不是则无需提供。 |
| 结论 | 是否实质性响应招标文件 |

- 备注：如有一项未通过，将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

- 附表二：

- 符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价未超过最高限价； |
| 2 | 是否交纳投标保证金； |
| 3 | 是否满足项目的合同履约期限要求； |
| 4 | 是否按照招标文件规定要求签署、盖章； |
| 5 | 是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 |
| 结论 | 是否实质性响应招标文件 |

备注：如有一项未通过，将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

附表三：

商务、技术评审表

| 序号 | 类别 |  | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审 |  | 采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的有效报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（基准价／最终报价）x分值。 | 0-30分 |
| 2 | 商 务 评 审︵20分︶ | 标书制作 规范 | 标书有目录、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范得1分，关联点链接准确得1分，无缺项漏项得1分，满分3分。 | 0-3分 |
| 3 |  | 财务状况 | 提供经第三方出具的近三年（公司成立不满3年的无年限要求）财务审计报告得2分，提供公司内部财务报表得1分，最高得2分，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 4 |  | 同类业绩 | 供应商近三年（公司成立不满3年的无年限要求）具有的同类项目业绩，每项得2分，最高得4分，无业绩证明材料不得分。 注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或中标通知书，原件扫描件。否则该项业绩视为无效。 | 0-4分 |
| 5 |  | 拟投入本项目人员情况 | 拟投入本项目人员配备横向对比， - 1.草方格沙障人员配备综合情况； - 2.管护站及附属工程人员配备综合情况； - 3.管护服务人员配备综合情况； 人员配备齐全，相关专业能力强的，得7-11分；人员配备较齐全，相关专业能力一般的得4-6分，人员配备不齐全的得1-3分，未提供不得分。 | 0-11分 |
| 6 | 技 术 评 审︵50分︶ | 草方格 沙障实施 方案 | 根据场地清理、放线、柴草制备、铺放芦苇、铺设方案等进行综合评审，优得11-15分，良得7-10分，一般得4-6分，差得1-3分，未提供不得分。 | 0-15分 |
| 7 |  | 施工组织设计 | 根据施工方案或施工组织设计、施工安全保证体系及针对性的安全预防措施、质量保证措施和质量违约责任承诺、文明施工措施，对施工现场环境有保护和改善措施、合理地合同履行期限安排及说明、项目风险预测与防范，事故应急预案的措施等进行综合评审，优得11-15分，良得7-10分，一般得4-6分，差得1-3分，未提供不得分。 | 0-15分 |
| 8 |  | 管护服务方案 | 提供的服务人员考核、建立派遣人员档案库、人员稳定性保障管理方案进行横向对比：方案准确、合理、可行的，得7-10分；方案一般，较合理的，得4-6分，方案不完整、不够合理可行的，得1-3分；未提供不得分。 | 0-10分 |
| 9 |  | 供货方案 | 提供的设备供货方案运输计划、交货验收方案、安装调试方案等，方案优于其他投标方得3-4分；方案一般得1-2分；无方案的不得分。 | 0-4分 |
| 10 |  | 售后服务方案 | 售后服务方案非常详细，保障措施完善可行得3-4分；售后服务方案的细致程度一般，保障措施的可行性一般得1-2分；未提供不得分。 | 0-4分 |
| 11 |  | 售后服务承诺 | 供应商对保修、维护提供技术服务作出书面承诺，承诺得2分，不承诺不得分。 | 0-2分 |

25.5 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标资格。

25.6 与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

26  中标供应商的确认

26.1 评标委员会推荐得分最高的为第一中标候选人。采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。评标委员会无义务向供应商进行任何有关评标的解释工作。

26.2 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标供应商。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

26.3 在确定中标供应商前，采购人不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

27 中标通知

27.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标（成交）通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

27.2 中标（成交）通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28  拒绝投标的权力

采购人有权在定标前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常采购工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、 授予合同

29  签订商务合同

29.1 采购人与中标供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

29.2 中标合同不得转让。经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29.3 招标文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

29.4 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29.5 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

30  商务合同的组成

30.1 下列文件均为商务合同不可分割的组成部分：

30.1.1 中标（成交）通知书；

30.1.2 中标供应商的投标文件；

30.1.3 供应商澄清、说明或补正文件；

30.1.4 招标文件。

八、采购人更改货物、工程或者服务的权利

31  政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、其他事项

32  采购代理服务费

32.1采购代理服务费：详见供应商须知前附表。

32.2 采购代理服务费的计算基数是中标（成交）通知书中载明的中标总金额。

33  本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定编制，解释权属采购代理机构。

34  参与本次采购的供应商应当有商务、技术人员对评标委员会提出的商务、技术问题进行答疑。

- 第三章 项目清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固沙压沙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 草方格沙障 | 1m×1m，每延米草量为750克 | 公顷 | 139.01 |  |  |  |
| 2 | 管护站站点工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管护站 | 砖混结构 | ㎡ | 298.66 |  |  |  |
| 2.1.1 | 建筑工程 | 详见图纸 | ㎡ | 298.66 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.1.2 | 装饰装修工程 | 详见图纸 | ㎡ | 298.66 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.1.3 | 电气设备安装工程 | 详见图纸 | ㎡ | 298.66 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.1.4 | 采暖工程 | 详见图纸 | ㎡ | 298.66 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.1.5 | 给排水工程 | 详见图纸 | ㎡ | 298.66 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.2 | 配电室 | 砖混结构，16.5㎡，详见图纸 | 座 | 1 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.3 | 旱厕 | 砖混结构，11.4㎡，详见图纸 | 座 | 1 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.4 | 化粪池 | 容积20m³，详见图纸 | 座 | 1 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.5 | 排污管 | 详见图纸 | m | 100 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.6 | 围墙(含大门) | 砖混铁艺围栏，详见图纸 | m | 200 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.7 | 车棚 | 彩钢，17.31m×8.12m的矩形，140.56㎡，详见图纸 | 座 | 1 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.8 | 硬化地面 | 50mm混凝土现浇，详见图纸 | ㎡ | 785.09 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.9 | 绿化 | 铺种草皮播种，详见图纸 | ㎡ | 1236.47 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.10 | 地埋储水罐 (防腐保温) | 不锈钢，10吨 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.11 | 加压水泵 | 功率：270W 扬程：12m 流量：65L/min | 个 | 1 |  |  |  |
| 2.12 | 简易道路 | 砂石路面，宽6m，详见图纸 | m | 200 |  |  | 注：供应商须提供报价明细，格式自拟。 |
| 2.13 | 供暖设备 | WSCY85/60-500燃煤锅炉以及其他辅材 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.14 | 太阳能光伏 供电设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2.14.1 | 太阳能电池板 | 采用A级高光效晶硅电池片封装而成，电池片转换效率不低于18%。组件峰值功率400Wp | 块 | 72 |  |  |  |
| 2.14.2 | 蓄电池 | 2V/800AH，蓄电池采用120只1000AH免维护储能胶体蓄电池， 阻燃、超强ABS壳体，高分子环氧树脂胶密封，具有良好的抗震、耐冲击性能。德国胶体技术， 电解质采用先进的气相二氧化硅； 隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板；低温工作性能：－10C条件下蓄电池充放电效率不低于65％。 高温工作性能：60℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％ | 块 | 120 |  |  |  |
| 2.14.3 | 控制器 | MPPT240V100A，最大功率充电功能 ，基本充放电管理功能：控制器充电及负载管理功能；控制器充电参数可调，具备输入限功率保护、反接保护、过载保护、太阳能输入短路保护、负载短路保护、夜间防反冲保护超温保护 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.14.4 | 逆变器 | AC220V-20KW，材料：冷扎版材质设备箱，厚度：箱体1.2mm，机柜防水，防尘，防锈，耐腐蚀等要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.14.5 | 太阳能板支架 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2.14.6 | 蓄电池支架 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2.14.7 | 电缆电线 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2.14.8 | 混泥土基础 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2.14.9 | 安装费 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2.14.10 | 运费 |  | 趟 | 1 |  |  |  |
| 2.15 | 太阳能热水器 | 电压/频率：220V/50Hz 加热功率：850W 内胆材质：304不锈钢 防水等级：IPX4 水箱容量：220L 真空管数：24根 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2.16 | 煤池 | 15㎡水泥煤池，彩钢覆顶 | 座 | 1 |  |  |  |
| 3 | 设施设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 巡护设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 普通摩托车 | 两轮，单缸，排量150cc， 最大功率8.8KW/7500 | 辆 | 8 |  |  |  |
| 3.1.2 | 卫星对讲机 | 频率范围：VHF：136-174MHz、UHF：400-527MHz，信道数量：1024个，信道间隔：25KHz/20KHz，工作电压7.4V，电池容量：1500 | 部 | 8 |  |  |  |
| 3.1.3 | 高倍望远镜 | 双筒望远镜高清高倍非红外夜视，放大倍率8×，1000米视场：155mm，镜片材质：ED镜片，镜身材质：金属；调焦方式：中央调焦。静距离对焦：155m；出瞳距离：19mm；具有防水功能 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 办公生活设备 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 宿舍配置 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | 单人床 | 木质 | 张 | 8 |  |  |  |
| 3.2.1.2 | 被褥 | 棉质 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3.2.1.3 | 桌子 | 木质 | 张 | 8 |  |  |  |
| 3.2.1.4 | 行李柜 | 185*85*42cm， 四门更衣柜、宝钢碳素冷轧钢板 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3.2.1.5 | 洗衣机 | 主要参数：双缸洗衣机；内容材料塑料；顶开式下排水；脱水容量12kg，2级能耗 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.2.1.6 | 空调 | 制冷类型：冷暖； 匹数：1.5匹 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3.2.2 | 办公配置 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | 电脑 | 办公室常用台式计算机，硬盘容量1TB，光驱类型：DVD-ROM，显示屏尺寸19英寸，液晶显示屏，四核独立显卡 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.2.2.2 | 打印机 | 打印复印扫描一体机，幅面A4；A3，连接方式：USB；分辨率600*600dpi | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2.2.3 | 办公桌 | 160*70*80cm，木质 | 张 | 10 |  |  |  |
| 3.2.2.4 | 椅子 | 办公椅加皮坐垫 | 把 | 10 |  |  |  |
| 3.2.2.5 | 凳子 | 木质 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3.2.2.6 | 饮水机 | 主要参数：额定频率50HZ；额定电压220V；加热功率1000W；适宜使用环境温度10-38℃ | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2.2.7 | 窗帘 | 600*900/1500*2100/1800*2100/2400*2100 （mm）、一套一个规格 | 套 | 8 |  |  |  |
| 3.2.2.8 | 灭火器 | 手提式，干粉灭火器 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3.2.2.9 | 遮阳棚 | 6m*10m，彩钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.2.10 | 空调 | 制冷类型：冷暖；匹数：2匹 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3.2.2.11 | 管护区示意牌匾 | 60×80cm，不锈钢 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.2.12 | 规章制度牌 | 40×60，pvc材质 | 个 | 6 |  |  |  |
| 3.2.3 | 多媒体设施 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3.2.3.1 | 投影仪 | 3LCD；显示芯片：3×0.63英寸芯片最高分辨率 1600*1200 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.3.2 | 彩电 | 主要参数：屏幕尺寸55英寸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2.3.3 | 电视接收器 | 接收1-6频道；电源12V；功率9W | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2.3.4 | 沙发 | 3+2+1座 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2.3.5 | 电视柜 | 木质 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.3.6 | 茶几 | 130*70cm，大理石 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4 | 厨房配置 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4.1 | 冰箱 | 冰箱主要参数：风冷式； 电脑控温；总容积500L； 制冷能力12kg/24h；一级耗能 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4.2 | 冰柜 | 冰箱主要参数：风冷式； 电脑控温；总容积300L； 制冷能力12kg/24h；一级耗能 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4.3 | 燃气灶+油烟机 | 主要参数：功率230V；排风量：7±0.5m³；照明功率：≤15W*2 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4.4 | 厨柜 | 大理石台面 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4.5 | 净水器 | OSS-1-120型家用净水器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4.6 | 大小案板 | 木质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3.2.4.7 | 炒勺、炒锅 | 不锈钢 | 把 | 2 |  |  |  |
| 3.2.4.8 | 电饭煲 | 主要参数：容量4L | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.2.4.9 | 大钢精锅 | 不锈钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3.2.4.10 | 菜刀、菜墩 | 不锈钢、木质 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3.2.4.11 | 洗菜盆、水桶 | 不锈钢 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3.2.4.12 | 大小水壶等 | 不锈钢 | 个 | 3 |  |  |  |
| 3.2.4.13 | 铁锹等工具 | 铁质 | 套 | 10 |  |  |  |
| 3.2.4.14 | 餐桌 | 木质 | 张 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | 监控设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.3.1 | 枪形摄像机 | 最大图像尺寸：2650×1440 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流帧率及分辨率：50Hz:25fps(2650×1440,1920×1080,1280×720) 子码流帧率及分辨率： 50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) | 台 | 8 |  |  |  |
| 3.3.2 | 球形摄像机 | 【星光+】200万1/1.8"CMOS，31倍防爆智能球机YD，传感器类型不小于1/1.8”progressive scan CMOS最低照度: 彩色：0.0005Lux@(F1.5，AGCON), 黑白：0.0001Lux@(F1.5,AGCON) 焦距不小于182mm， 水平范围:水平0～360°连续旋转，垂直范围: 0°～+90° | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3.3 | 监控杆 | 4米镀锌监控专用杆 | 根 | 5 |  |  |  |
| 3.3.4 | 地笼 | 预埋件及挖坑商砼等 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3.3.5 | 设备箱 | 户外监控设备箱 400*300*200 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3.3.6 | 插线板 | 16A插线板 | 个 | 5 |  |  |  |
| 3.3.7 | 电源线 | RVV2*1.0/200M | 卷 | 2 |  |  |  |
| 3.3.8 | 室外超5类非屏蔽网线 | 监控专用室外超五类 305米/箱 | 箱 | 2 |  |  |  |
| 3.3.9 | 网络交换机 | 8口网络交换机，支持10/100/ 1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 台 | 4 |  |  |  |
| 3.3.10 | 地埋穿线管 | PEΦ2.5CM | 米 | 200 |  |  |  |
| 3.3.11 | 摄像机专业支架 | 高强度铝合金材料 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3.3.12 | 五金配件 | 卡子，螺丝，水晶头、前端跳线制作、扎带、编码带等安装辅助材料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 3.3.13 | NVR | 支持28281视频管理服务网，不少于32路1080P全高清摄像机接入，不少于4个硬盘盘位，支持2个网络接口，支持公安网对接 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3.14 | 机柜 | 1.2米*0.6米*0.6米 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3.15 | 16口交换机 | 千兆网络交换机，支持10/100/ 1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3.16 | PDU电源 | 16A | 套 | 1 |  |  |  |
| 3.3.17 | 空开 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 3.3.18 | 鼠标 | 蓝牙鼠标 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3.3.19 | 显示器 | 21寸液晶显示器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3.3.20 | 监控专业存储盘 | SATA38T监控级硬盘*2，3.5英寸，64MB缓存 | 块 | 2 |  |  |  |
| 3.3.21 | 辅材 | 卡子，螺丝，水晶头、前端跳线制作、扎带、编码带等安装辅助材料 | 批 | 1 |  |  |  |
| 3.3.22 | 施工费 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 | 封禁区管护 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 管护人员工资 | 共8人 | 年 | 2 |  |  |  |

- 第四章 技术规格要求

一、项目概况

1、项目名称

库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地封禁保护区2022年度项目

2、项目建设单位

库尔勒市林业和草原局

3、项目建设性质

新建

4、项目建设地点

新疆库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地封禁保护区建设项目， 位于库尔勒市行政区西部，东邻孔雀河与人工绿洲隔河相望，南抵库尔勒市公益林 0031 林班，西侧为流动沙漠，东临拟建的铁门关至尉犁县公路；属严重沙化土地，以流动沙地和半固定沙地为主。封禁保护区建设总面积 5030.49hm2，南北长约 1820m，东西宽约 2900m。

项目区四至公里网格坐标：

394231  4596740；     391212  4596740；     389721  4600197；

389104  4603695；     389170  4606699；     389075  4607320；

388509  4609798；     387834  4614468；     390636  4614386；

390612  4614084；     390634  4613256；     391243  4610402；

391827  4607844；     391975  4606882；     391910  4603909；

392441  4600893；     392867  4599636；     394138 4 597177；

394231  4596740。（坐标采用国家 2000 坐标系，中央经线 87。）

5、封禁保护区类型

库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地封禁保护区类型为“重要交通线两侧”保护类型。

6、项目建设内容及规模

（1）固沙压沙

沿项目区东侧及南侧铺设1m×1m的草方格沙障，总长度约 21.9km，平均宽约63.5米，面积139.01h㎡。

（2）管护站站点

项目区南侧修建一座占地2500㎡的管护站，房屋建筑面积为298.66㎡，完成站点的路、水、电、暖等基础配套设施建设，修建简易道路200m。

- （3）设施设备

- 巡护设备、管护站配套办公设备、生活设施、监控设备一批。

- （4）封禁区管护

- 聘用管护人员8名，管护期限自签订合同之日起2年。

7、项目建设期限

- 2023年1月10日至2023年6月30日。

二、固沙压沙工程

为提高固沙压沙效果，有效防止风沙对绿洲的危害，拟采用草方格沙障来固定流沙，改善局部就地起沙频发的局面，促进植被自然恢复、地表形成结皮，促进沙地生态系统良性发展。

1、工程量

在项目区南侧及东侧1m×1m的草方格沙障，平均宽63.5m，长约21.9km，面积139.01h㎡。

坐标范围：X：390612   Y：4614084     X：390634   Y：4613256

X：391243   Y：4610402     X：391827   Y：4607844

X：391975   Y：4606882     X：391910   Y：4603909

X：392441   Y：4600893     X：392867   Y：4599636

X：394138   Y：4597177     X：394231   Y：4596740

X：391212   Y：4596740     X：391148   Y：4596740

X：391186   Y：4596799     X：394153   Y：4596803

X：394077   Y：4597156     X：392808   Y：4599612

X：392379   Y：4600879     X：391846   Y：4603904

X：391911   Y：4606878     X：391765   Y：4607833

X：391181   Y：4610389     X：391181   Y：4610390

X：390571   Y：4613249     X：390548   Y：4614084

X：390573   Y：4614388     X：390641   Y：4614446

X：390636   Y：4614386     X：390612   Y：4614084

（坐标采用国家2000坐标系，中央经线87。）

2、沙障技术要求

2.1 沙障类型

综合考虑流沙危害等因素，按防沙原理和设置方式方法将项目区的草方格沙障设置为固沙型全面平铺式，此类沙障能使地面粗糙，减小风力，可截留水分，如雨水，提高沙层含水量，有利于固沙植物的存活。对于年降雨量不足50mm的区域来说，设置固沙型全面平铺式的草方格沙障，发挥综合效益。平铺式的草方格沙障能固沙又能截留雨水，可以为固沙先锋植物提供生存机会，长期封禁下去，增加沙化植被的种类，改善项目区的恶劣生态环境。为更好的发挥平铺式沙障的作用，减缓风沙对沙障的破坏，延长沙障使用寿命。

2.2 设障材料的选用

选用沙障材料时，主要考虑取材容易，价钱低廉，固沙效果良好，副作用小的原则。沙障采用容易取得的材料--芦苇为主。

2.3 沙障高度及大小

一般在沙地部位和沙障孔隙度都相同的情况下，积沙量与沙障高度的平方成正比，由于沙粒主要是在近地面层内运动，项目区平铺式沙障高度为20cm，埋深20cm，沙障间距即相邻两条沙障之间的距离，距离过大，沙障容易被风掏蚀损坏，距离过小则浪费材料。沙障间与沙障高度和沙面坡度有关，同时还要考虑风力强弱。根据试验，草方格沙障的规格以1m×1m的正方形效果最好。项目区沙丘坡度较大，风力较强，沙障设置成1.0m×1.0m的草方格沙障，每延米用量0.75kg，芦苇直径小于1.2cm，长度40cm。

2.4 沙障施工

1）场地清理，准备芦苇等材料，就近调运芦苇。

2）按照沙障设计的规格进行放线，其中沿沙丘等高线方向为纬线样线，垂直沙丘等高线方向为经线样线。并在沙面上挂线或石灰打线放出1.0m×1.0m的正方形方格网，铺设草方格时，从顶部开始依次向下作业，并先做竖带，后做主带。沙障设置与主风方向角度大于60°，在沙地表面形成半隐蔽式网格沙障。

3）柴草制备：用芦苇扎制草方格前需在材料上洒一些水，使之湿润，为的是提高材料的柔性，以免扎制时折断，扎制前将材料切成40cm 长的段，整齐堆放。

4）铺放芦苇：沿草方格网线平铺芦苇杆，扎制材料要垂直“线”排放。

5）采用直埋式方式进行铺设，开沟后将准备好的沙障材料埋入沙丘，埋深 20cm，沙面上保留20cm，顶部宽度4cm。用脚将芦苇带两侧的沙踩实，并用铁锨或刮沙板将中间的沙向芦苇带下刮一刮，使草方格提前形成碟形凹槽，有利于沙障内地面稳定。在迎风坡，因地形的倾斜，沿等高线的草带要加密。

6）草方格沙障每200m布设一条防火通道，宽度3m，通道内不埋设柴草。施工时从沙丘上部往下按材料堆放远近顺序施工，以便于材料运输，并避免施工人员不慎踩踏铺设完好的沙障。

7）草方格的用草量要适当，草量过少影响其防沙效益，太多造成材料的浪费，也增加施工难度。大小为1m×1m草方格，每延米用草量为750g。

三、管护站工程及附属工程

1、管护站工程量

管护站占地2500㎡，修建建筑面积298.66㎡的管护用房一座。配套完成站点的基础装修、地坪、绿化及水、电、暖等基础设施建设，配备必要的办公设备及生活用品等。

建筑面积298.66㎡，为办公住宿用房，含管护员宿舍4间69.36㎡，办公室2间36.7㎡，会议室1间43.71㎡，监控室1间11.29㎡，浴室2间4.84㎡，锅炉房10.37㎡，厨房10.37㎡，餐厅20.7㎡。

2、建筑

（1）建筑总面积：298.66㎡；

（2）建筑基底面积：298.66㎡；

（3）建筑层数：地上1层；

（4）建筑高度：房屋高3.6m，净高3.3m；

（5）建筑结构形式：砖混结构；

（6）建筑类别：三级；

（7）建筑耐火等级：一级；

（8）屋面防水等级：Ⅱ级；

（9）建筑抗震设防烈度：7 度；

（10）建筑设计使用年限：50 年；

（11）本建筑为节能公共建筑。

3、结构

3.1 建设场地自然条件

- （1）建筑场地类别为中硬场地土，场地类别为II类。

- （2）抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值0.15g，设计地震分组为第一组。

（3）主体结构环境类别为一类，室内正常环境，施工质量控制等级为B级。

（4）基本风压Wo=0.30kN/㎡。

（5）基本雪压 Wo=0.15kN/㎡。

（6）地基土标准冻土深度1.2m。

（7）地基承载力为120Kpa。

3.2 结构设计

（1）参数

1）结构的设计使用年限：50年

2）建筑结构安全等级：二级

3）地基基础设计等级：丙级

4）本工程抗震设防分类：丙类

5）因烈度取高，另考虑液化，故上部结构按7度0.15g第一组设防。设计荷载标准值：屋面恒荷载：3.0kN/㎡；屋面活荷载：0.5kN/㎡

（2）结构布置

1）上部结构选型

本工程采用砖混结构。

2）基础选型

砖混结构基础暂定为墙下条形基础。采用天然地基作为基础持力层。

（3）主要材料

1）混凝土强度等级基础垫层：C20素砼；  基础：C30砼；

构造柱、圈梁、压顶、混凝土装饰构件：C35砼。

2）钢筋级别：直径＜12采用HPB300，直径≥12 采用HRB400

3）框架填充墙

外墙采用多孔砖，外墙体保温层一层均粘贴60厚改性酚醛板保温（燃烧性能等级为B1级）。

内墙为多孔砖，用M5砂浆砌筑。卫生间隔墙150厚加气混凝土砌块。

4、给排水

4.1 给水系统

建地埋储水罐提供管护站日常用水。

储水罐为不锈钢材质，蓄水容量10吨，采用加压水泵抽水供厨房、淋浴等用水。

4.2 生活用水、排水量

本工程生活用水排水主要为厨房用水，洗漱间用水，绿化用水。

给水压力为：0.25MPa。该项目用水量及排水量如下：

| 用水场所 | 用水定额 |  | 用水时间（h） | 小时 变化数 | 最高日用水量 （m³/d） | 最大小时用水量 （m³/h） | 最高日 排水量 （m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管护站 | 35 | 升/人 | 8 | 1.2 | 1.54 | 0.23 | 1.31 |

4.3 排水系统

厨房用水，洗漱间用水经过排水管网进入化粪池，屋面雨水采用排式重力流雨水系统排入草坪。

4.4 生活污水、废水系统

在管护站围墙的东南角建一座容积为20m³的G5—12F型化粪池，本工程污、废水采用合流制，厨房排水、洗漱间排水均作为生活污水通过排污管道排入化粪池。

雨水沿地面坡度自然排放。

室内±0.000以上污水重力流排入室外污水管网。

4.5 建筑灭火系统

按照轻微险级配置建筑灭火器，灭火器选用2-MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器。

4.6 节水、节能

本工程采用污、废水合流制。

5、电气

5.1 范围

本工程内容包括：配电、照明、弱电、防雷接地系统。

5.2 供电系统

（1）本工程负荷为三级负荷。

（2）本工程用电总功率36.8kw。

（3）供电电压等级：220v/380v。

（4）电源引自室外配电室低压母线，进线电缆采用YJV22-1kv（四芯等截面）铠装交联聚乙烯绝缘电缆，室外埋深为冻土层以下，进户处做重复接地。

5.3 配电系统

（1）本工程220/380v的配电系统采用放射式配电方式。

（2）导线敷设方式：电缆和导线在吊顶槽盒内明敷设和穿钢管在墙内、楼板间暗敷设想相结合的敷设方式，金属槽盒为带槽盖的封闭式金属槽盒，槽盒内电线盒电缆的总截面不超过槽内截面的20%，截留导线不超过30根。

（3）有装修要求的场所视装修要求商定，一般场所为高效节能荧光灯（电子镇流器）或其他节能灯具。

4.4照明系统

（1）功能型灯具如：荧光灯、消毒灯需有国家主管部门的检测报告，达到设计要求的方可投入使用。

（2）荧光灯为节能型（T8）灯管，采用电子镇流器，要求功率因数0.9以上。

4.5 弱电系统

（1）网络系统：由室外引来的数据光缆至总配线架，支线采用六类非屏蔽电缆，由总配线架穿引至各信息点。

（2）闭路电视系统

电视电缆由外网埋地引入，干线采用SYWV-75-9型同轴电缆，支线采用 SYWV-75-5型同轴电缆。

6、消防

（1）本建筑工程防火分区：地上部分为一个防火分区（最大防火分区面积 315.16㎡）

（2）本建筑外墙为370粘土空心砖墙体，内墙采用240厚粘土空心砖墙体，以上构件的耐火极限均满足防火规范规定。

按照中危险级配置建筑灭火器，灭火器最小配置级别2A，型号MF/ABC3。

7、采暖通风

封禁保护区的管护站冬季可采用燃煤锅炉取暖，燃煤锅炉型号为WSCY85/60-500，夏季采用空调通风降温。

四、辅助工程

1、供电与通信

拟建的管护区域，无输变电线路，采用太阳能发电。

1.1 太阳能电池板

（1）采用A级高光效晶硅电池片封装而成，电池片转换效率不低于18%。

（2）功率：组件峰值功率400Wp*72块。

1.2 蓄电池

（1）蓄电池采用120只800AH免维护储能胶体蓄电池，阻燃、超强ABS壳体，高分子环氧树脂胶密封，具有良好的抗震、耐冲击性能。德国胶体技术，电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板；低温工作性能：-10条件下蓄电池充放电效率不低于65%。高温工作性能：60℃条件下蓄电池充放电效率不低于95%。

1.3 控制系统

（1）短路保护，过压过流保护，防雷保护，温度检测，市电旁路；

（2）MPPT240V100A最大功率充电功能，基本充放电管理功能：控制器充电及负载管理功能；控制器充电参数可调；具备输入限功率保护、反接保护、过载保护、太阳能输入短路保护、负载短路保护、夜间防反冲保护超温保护 ；

（3）输出方式AC220V-20KW

（4）冷扎版材质设备箱，厚度：箱体1.2mm,机柜防水，防尘，防锈，耐腐蚀等要求；

5）工作温度-30℃～50℃；箱体防护等级:IP55。

配电室沿管护站北部墙体修建，建筑面积为16.50㎡，结构类型为砖混结构。

由于项目区临近已规划建设中国移动和中国联通的塔站，通信将覆盖封禁区绝大部分区域，加之项目将配备大功率对讲机，保障通信畅通。

2、卫生间

卫生间位于管护站西南角，总建筑面积为11.4㎡，建筑高度：3.45m。分男厕女厕各两个坑位，耐火等级为地上二级，结构类型为砖混结构，抗震设防烈度为7度，屋面防水等级为Ⅱ级。建筑设计使用年限为50年。卫生间西侧设计排污管道10m与化粪池连接。

3、化粪池

在管护站围墙西南角建一座容积为20m³的化粪池，并安装从管护站房屋内至化粪池的排水管道90m。

采用材料：无地下水时采用Mu7.5红砖、M5水泥砂浆砌筑。

预制钢筋砼构件:砼均采用C20；

钢筋选用HPB235fy=210N/mm，HPB335fy=300N/mm 两种。

底板：无地下水时采用C15砼，下面素土夯实。

抹面：内壁一律用1：2水泥砂浆抹面15mm厚，无地下水时，一律原浆构缝。

若有两根或两根以上污水管接入化粪池，设进口检查井（虚线所示），汇合接入化粪池，单独一根污水管接入化粪池，可不设进口检查井。

污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）第4.8.4～4.8.7条确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h～36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

4、庭院硬化及绿化

管护站庭院为50m×50m的矩形，沿边界修围墙一道，高度2.5m，为砖混结构围墙，总长度200m。沿围墙北、南、西三边设置宽5m的林带，大门南侧设置一块10m×15m的小花园，绿化面积共计1236.47㎡。考虑到管护站周围气候条件较差，首选本土绿化树种：榆树、旱柳等作为院落绿化树种，分别种植与房前两侧，可以按照3m×4m的株行距，品字形栽植，林下可种植一些花草蔬菜。对庭院

内空地进行硬化处理，打水泥地坪，水泥混凝土路面（商品混凝土）厚度15cm，厂拌水泥稳定砂砾基层机械摊铺7.5m以内厚度20cm，实际厚度15cm，水泥地坪面积共计785.09㎡。

5、车棚

车棚为17.31m×8.12m的矩形，位于管护站西北角，高3m，采用彩钢结构、建筑面积 140.56㎡。

6、简易道路

为了便于管护人员日常管理，项目区东侧至管护站再到拟建铁尉公路修建一条简易道路200m。路面用砂石垫层，采用机械和人工平整结合的方式进行。根据本工程的特点，道路基宽6m，路面宽5m，路面结构层为35cm厚级配砾石，其中铺10mm 厚砂砾石，25cm厚风积砂，路面从中心向路两边按0.015放坡。路肩宽 0.5m。

道路中心线坐标：X：392513   Y：4600682      X：392550   Y：4600694

X：392705   Y：4600737

（坐标采用国家2000坐标系，中央经线87。）

7、煤池

煤池占地15平方米，彩钢覆顶，主要用于管护站存放煤。

五、设备选型

1、巡护交通工具

摩托车：两轮，单缸，排量150cc，最大功率8.5KW/7500。8辆。

2、巡护设备

对讲机：频率范围：VHF：136-174MHz、UHF：400-527MHz，信道数量：1024 个，信道间隔：25KHz/20KHz，工作电压7.4V，电池容量：1500。8 部。

3、小型调查设备

高倍望远镜：双筒望远镜 高清高倍，非红外夜视，放大倍率8×，1000米视场：155mm，镜片材质：ED 镜片，镜身材质：金属；调焦方式：中央调焦。静距离对焦：155m；出瞳距离：19mm；具有防水功能。2台。

4、档案管理设备

（1）计算机

台式电脑：办公室常用台式计算机型号种类较多，以能够满足项目内容和业务需要为原则，选择高性能的机型，处理器高于英特尔奔腾双核处理器，独立显示卡，其它参数：硬盘容量1TB，光驱类型DVD－ROM，显示屏尺寸19英寸。2台。

（2）打印机

从实际需要出发，确定主要需求，遵循“实用、够用”的原则，在选择时有所侧重，选择那些以主要需求为主导功能，按办公的需要和各类打印机性能指标对比，根据主导功能要求，选择打印复印一体机，打印分辨率600x600dpi打印速度20页/分处理幅面 N4，N5，B5（ISO，JIS）进纸方式等条件。1 台。

- 日常生活设备

（1）空调

制冷类型：冷暖；定频/变频：变频；能效等级：1级；电辅加热：支持；适用面积（㎡）：16－24；制冷量（W）：3500（450－3900）；制冷功率（W）：1070（100－1420）；制热量（W）：4300（900－4700）；制热功率（W）：1430（

200－1650）；电辅加热功率（W）：880；内机噪音dB（A）：25－37；外机噪音（dB（A）：≤51；变频机能效比：SEER4.24/APF3.56；循环风量（m3 /h）：660-800；

扫风方式：上下扫风。1.5匹4台，2匹2台。

（2）锅炉

采用WSCY85/60-500燃煤锅炉，直径60cm，高度200cm，开水量500kg/h，供暖面积500㎡。1 套。

（3）净水设备

主要参数：入口水压：0.2－4兆帕；工作温度：1－50摄氏度；源水硬度：＜10微摩/升；操作方式：自动；出水硬度：≤0.03微摩/升；再生剂：ENcl（原盐）；再生方式：顺流再生；交换剂：0.01×7强酸性离子交换树脂；控制方式：流量控制/时间控制；工作电源：220V/50赫兹。1台。

（4）彩电

主要参数：液晶，屏幕尺寸40－43英寸；产品类型3D；分辨率1920×1080；网络连接支持；亮度800；HDMI接口，网络接口，VGN（电脑）接口，色差（分量）接口，麦克风接口，视频输入，天线输入，立体声输入，耳机接口；NV视频输出，SPDIF音频输出；渐进式独立音响系统；屏幕比例16.9。1台。

（5）冰箱

冰箱主要参数：风冷式；电脑控温；总容积500L；制冷能力12kg/24h；一级能耗。1台。

（6）饮水机

主要参数：额定频率50HZ；额定电压220V；加热功率1000W；适宜使用环境温度10－38℃。1台。

（7）油烟机

主要参数：功率230V；排风量：7±½m³/miE；照明功率：≤15w*2；特色功能：T 型烟机＋最高端钢化玻璃灶。1套。

（8）洗衣机

主要参数：双缸洗衣机；内筒材料塑料；顶开式下排水；脱水容量6kg；2级能效，2台。

（9）投影仪

投影技术：3LCD；显示芯片：3×0.63英寸芯片；亮度：3800 流明；

对比度：2000：1；标准分辨率：XGA（1024*768）；最高分辨率1600*1200；水平扫描频率：14-93KHZ；垂直扫描频率：47-93Hz

（10）电视接收器

接收1-6频道；电源12v；功耗9w。1 套。

（11）太阳能热水器

淋浴间设置太阳能热水器。电压/频率：220V/50Hz加热功率：850W；内胆材质：304不锈钢；防水等级：IPX4；水箱容量：220L；真空管数：24根。

（12）监控设备

8路，含8T 硬盘空间及9高清摄像头。

空间布置：管护站四周院墙各放置1个枪型摄像头，绿化区放置1个枪型摄像头，管护站北部放置1个枪型摄像头、南部放置2个枪型摄像头，入户门处放置1个球形摄像头，监控室位于管护站内。

- 六、封禁区管护

新疆库尔勒市群尔库木沙漠国家沙化土地封禁保护区建设项目以《全国防沙治沙规范》的目标为起点，将采取严格的封禁保护措施，禁止一切破化植被的生产和开发建设活动，以遏制人为破坏，促进封禁保护区内植被的自然恢复和地表结皮的形成，实现生态保护、民生得到改善的远期目标。

1、管护机构设置

封禁工程是一项系统工程，需要政府组织、林业部门牵头、全社会参与、各部门积极配合，市领导应做好组织和协调工作，应统一思想，明确责任和目标。封禁工程是一项社会性的工作，离不开社会各界的大力支持，因此要利用各种宣传媒体大力宣传封禁工程，营造良好的建设氛围，政府应将封禁项目作为一项长期的工程，不断投入，紧抓不懈，才能确保封禁长期有效。本项目建成后，由库尔勒市林业和草原局负责运行管理与维护，特别成立“库尔勒市沙化土地封禁保护区管理工作站”。项目运行管理实行统一管理、分级负责的原则，对项目区内的工程实施管理，对封禁保护区进行全方位、全天候的管护。

2、管护人员

有针对性地对管护人员开展业务技术、政策法规以及执法管护能力的培训工作，提高封禁保护区管理人员的业务素质和管理水平。同时，通过培训加强基层管护人员的团结协作意识和责任感，调动起工作积极性和主动性，提高管护的效率和事件的处置能力。此外，对基层管护人员还要加强监督，严格执行相关的检查监督制度以及追究制等各类规章制度。逐步建立一支具有良好素质、结构合理、相对稳定的管理队伍和巡护队伍。

3、经费来源

前两年的管护经费由中央财政列支。后续管护经费由林业和草原局申请，市财政出资，将管护人员纳入市公益性岗位编制中，使封禁保护区后期管护彻底落到实处。

4、管护工作内容和职责

项目管护要严格按照定人员、定面积、定责任的“三定”责任制，落实管护责任制、签订管护合同，强化检查监督，严格奖惩。项目区要严格巡护制度，管护人员做到每3天对管护区域进行一次巡查，每15天进行一次细致巡查，禁止人畜进入封禁保护区，定期检查检修标桩、标牌设施，清理进入封禁保护区内从事破坏植被、采挖药材活动的人员和闯入的牲畜。主管部门也要对管护工作进行不定期抽查，及时解决管护工作中存在的问题。

沙化土地封禁保护区内主要管护工作内容包括：宣传教育、日常巡护、护林防火、林政管理、有害生物防治、营林生产等方面。

在封禁年限内，按照“预防为主、因害设防、综合治理”的原则，实施火、病、虫、鼠等灾害的防治措施，避免环境污染、破坏生物多样性，做好相应的预测、预防工作。每年年底检查考评一次，根据考评结果，奖惩分明。

4.1 宣传教育

每个管护员都应积极开展《中华人民共和国防沙治沙法》、《保护区管理条例》等法律法规方面、沙化土地封禁保护及野生动植物资源保护等方面的宣传活动，认真维护责任区内各类林业宣传设施不受破坏。

4.2 日常巡护

按每人巡护面积划分巡护责任区，并签订责任书。巡护专用摩托车统一配备，制定巡护制度，做好巡护考勤，无特殊天气影响每天都要进行日常巡护。禁止砍伐、樵采、开垦、放牧、采药、狩猎、勘探、开矿和滥用水资源等一切破坏植被的活动；禁止在国家沙化土地封禁保护区范围内安置移民；未经批准，禁止在国家沙化土地封禁保护区范围内进行修建铁路、公路等建设活动。

4.3 护林防火

沙化土地封禁保护区内植被稀疏却极为宝贵，一旦发生火灾，造成的危害在一定时间内很难恢复，因此，护林防火不容忽视。

每个护林员都应切实加强野外火源管理，严禁携带火源、火种进入保护区，严格制止违章用火，及时消除各种火险隐患。

4.4 林政管理

协助做好林地、林木、林下资源管理。对责任区内滥伐盗伐、乱采滥挖、乱捕滥猎、毁林开荒等案件及时予以制止，并及时上报市公安局林业派出所。

4.5 林业有害生物防治

及时发现并上报责任区内森林病虫害的发生和危害状况，协助森防部门做好病虫害测报、防止工作。

4.6 营林生产

协助抓好责任区内林业和草原局统一安排的各项年度规划任务，如：人工补植、人工撒播促进植被恢复等。

5、管护工作绩效考核

市林业和草原局根据以上6项内容统一制定年度管理工作绩效考核表，对管护人员的年度管护工作进行绩效考核，考核不及格的人员低聘或缓聘，考核优秀人员要给予奖励。

本项目严格执行地方政府负全责的责任制度，林业和草原局为项目法人单位，林业和草原局局长为第一责任人，封禁保护后期管护工作绩效考核的结果应作为其任期目标责任制的一项重要评价指标。每年年初要层层签订责任书，做到任务明确，责任落实，确保沙化土地封禁保护区管护工作规范有序地进行。

# 第五章 图纸

详见附件

第六章 合同（以最终签订合同为准）

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                            工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                       。

2.工程地点：                                   。

3.工程立项批准文号：                               。

4.资金来源：                                   。

5.工程内容：                                       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 6.工程承包范围：                                    。

#### 二、合同合同履行期限

计划开工日期：          年     月     日。

计划竣工日期：          年     月     日。

合同履行期限总日历日数：          天。合同履行期限总日历日数与根据前述计划开竣工日期计算的合同履行期限天数不一致的，以合同履行期限总日历日数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合                                 标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                     (¥          元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                     (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                     (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                     (¥          元)。

2.合同价格形式：                                    。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                                  。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价项目清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于          年     月     日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：

法定代表人或委托代理人（签字）：      法定代表人或委托代理人（签字）：

组织机构代码：                   组织机构代码：      

地    址：                       地    址：          

邮政编码：                       邮政编码：      

电    话：                       电    话：      

传    真：                       传    真：      

电子信箱：                       电子信箱：      

开户银行：                       开户银行：      

账    号：                       账    号：

第七章 主要投标文件的格式及其内容

（项目名称）

：

- 投标文件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

# 附件1:

# 投 标 函

（采购人名称） ：

我公司收到贵单位   （项目名称）  招标文件，经认真研究，我们决定参加本项目投标。

- 1.按照招标文件中的一切要求，我方完全接受招标文件的规定和要求愿以      元（大写：         ），合同履行期限：         ，完成上述项目的所有工作。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后 90 天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为采购人有选择或拒绝任何供应商中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

8.该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳     元（大写：        ）的投标保证金。

10.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

电子邮箱：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

# 附件2:

# 法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：      年龄：       职务：

系                     的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

## 授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托 （供应商名称） 的  （姓名、身份证号） 我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。

代理人在处理投标的过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权期限:     年   月   日至     年   月   日

委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性  别：

身份证号码：            电  话：

部  门：                职  务：

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |
| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（背面） |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

- 附件3:

## 联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件的编制、签署、盖章（文件中明确要求各方须盖章的除外）和合同谈判活动，代表联合体签署、提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位职责分工，成员一（牵头人）：     ，职责为：     ，出资比例：     ；成员二：     ，职责为     ，出资比例：     。（职责分工必须明确项目建设施工、设备、服务等工作）

5.本协议书自签署之日起生效，项目合作合同签署完毕后自动失效。

6.本协议书一式四份，联合体成员和采购人各执壹份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

成员一（牵头人）名称：（单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年   月    日

备注：1.本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2.本项目允许联合体投标。

附件4:

## 报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标报价 （元） | 小写： 大写： |
| 合同履行期限 |  |
| 备 注 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件4.1:

## 清单分项报价明细表

（响应第三章 项目清单内容）

附件5:

## 供应商概况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 法定代表人 |  | 成立时间 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行号 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系方式 |  |
| 邮 箱 |  | 传 真 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：     年   月   日

## 附件6:

## 关于资格的声明函

致：（采购人名称）

- 我公司愿意对项目名称：         （招标编号：          )进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

- 特此声明！

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

## 日期：     年   月   日

## 附件7:

## 无重大违法记录的书面声明

供应商应当提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

## 附件8:

## 企业2019年至2021年财务审计报告

提供2019年至2021年经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表和财务情况说明书。

（注：若无会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，可提供公司内部财务报表）

## 附件9:

## “重法纪、讲诚信”承诺书

（采购人名称） ：

为积极配合防范和遏制招投标活动中不公平竞争和违规违纪行为的发生， 确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我公司在参与贵公司（项目名称）采购活动中， 保证自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 等国家法律法规以及廉洁自律有关规章制度，并向贵公司承诺如下事项：

1.不以任何形式通过社会上的“代理”、“中介”、“掮客”等采取不正当手段谋取中标；

2.不以任何形式打着领导及其亲友旗号或冒充领导及其亲友等采取不正当手段谋取中标；

3.不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不以任何名义向参与采购活动、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

4.不以任何名义为参与采购活动、评标工作的有关人员报销应由参与采购活动、评标工作的有关人员支付的任何费用；

5.不以谋取非正当利益为目的，与参与采购活动、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

6.不以任何名义接受或暗示为参与采购活动、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶以及境内外旅游等提供方便；

7.不与采购人、采购代理机构工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；

8.不以任何方式与其他供应商相互串通投标，不排挤其他供应商，不损害采购人或其他供应商的合法权益；

9.不采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商；

10.参与采购活动时不以任何形式提供任何虚假信息或证明文件。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 附件10:

## 反商业贿赂承诺书

为了从源头上防治腐败，杜绝商业贿赂行为的发生，更好地配合采购代理机构的工作，我们供应商承诺如下：

1、不以各种名义给采购代理工作人员借或送现金、有价证券及物品。

2、不以个人名义邀请采购代理工作人员参与考察旅游活动和宴请活动。

3、不发生与采购事项有关的其他违规违纪行为。

4、如违反其中一项，同意将我公司列入政府采购黑名单并终止投标资格，今后不得参与我市政府采购活动，触犯法律由司法部门处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件11:

## 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件 的商务条款 | 投标文件 的商务条款 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件12:

## 技术规格偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明；若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

## 附件13:

## 近三年同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 采购人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |

注：1、所提供的业绩应提供其采购人的联系方式及业绩证明材料（否则其业绩不予认可）。

2、附业绩证明资料（如中标(成交)通知书或采购合同证明文件，合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖公章）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件14:

## 拟投入本项目人员情况表

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 职称或职业资格 | 专业工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ...... |  |  |  |  |  |
| # 注：人员资料由供应商自行考虑提供并附相关资料、社保证明材料。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。 |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件15:

拟投入本项目设备情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ...... |  |  |  |  |  |  |
| # 注：设备由供应商自行考虑提供并附相关证明资料。所提供的资料均附于本表后，作为本表的附件。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件16:

## 技术支持及服务承诺书

（采购人名称）：

我公司  （供应商名称）  对  （项目名称）  招标文件中有关采购需求、供货、投标有效期、付款方式、技术规格要求、废标条件、承诺和采购人不能接受的条件等实质性内容完全响应。如我公司能在本次招标中中标，我公司郑重承诺如下：

| 序号 | 内容 | 承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 | ... |  |  |

本承诺函为我公司应答此次采购项目正式文件的附件，与其他投标文件具有同等法律效力，经我公司盖章后立即生效。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件17:

## 企业声明函（如若有）

## 格式1：

## 中、小微企业声明函（如若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加          （单位名称）的          （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业制造（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为          （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 格式2：

## 监狱企业声明函 （监狱企业适用）（如若有）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加          单位的          项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

## 格式3：

## 残疾人福利性单位声明函（如若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

- 附件18:

## 草方格沙障实施方案

（格式自拟）

- 附件19:

## 施工组织设计

（格式自拟）

- 附件20:

## 管护服务方案

## 附件21:

## 供货方案

（格式自拟）

附件22:

## 要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料

## 附件23:

## 质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人，质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法人代表签字向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对          项目的（项目编号：          ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并加盖公章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并加盖公章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质 疑 内 容

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。