清单编制说明

工程名称：2025年若羌县瓦石峡镇照明设施建设项目

- 工程概况 建设地点位于若羌县。 二、项目内容 维修安装30盏9米高太阳能路灯(含线、基础、开挖、恢复、及相关配件);安装 96 盏9米高电路灯(含电线缆、基础、开挖、恢复), - 三、招标清单包括图纸范内工程。 四、编制依据 工程量清单编制依据 按照《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013 及相关解释和勘误、新建标【2018】6文"关于实施建筑业增值税新税率调整建设工程计价依据的通知"巴建设【2016】4号文“关于调整我州建设工程计价依据增值税税率的通知”。 - 其他说明 - 本工程5万元暂列金（不含税）； - 本工程专业工程暂估：变压器10万元； - 本工程材料暂估：9m路灯4100元/套，YJV-1KV-4*16电缆60元/m； - 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。