# 分项报价表

项目名称：第二师铁门关市武安街消防站改造项目-通信及信息化建设

项目编号/包号： XJZGS-2025-013 号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 规格、型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| 1 | 119 接警主机 | 新华三 | x5-020s | 台 | 3300 | 1 | 3300 |
| 2 | 电话机（调度 IP电话） | 天维尔 | OpenStage 40 IP | 台 | 7100 | 1 | 7100 |
| 3 | 电话机（市话电话） | 宝泰尔 | T121 | 台 | 50 | 1 | 50 |
| 4 | 平板电脑 | 技森 | JS-101ED02-H | 部 | 1960 | 1 | 1960 |
| 5 | 警灯、警铃、车库门联动 | 天维尔 | TEWA332 | 套 | 32700 | 1 | 32700 |
| 6 | 通信室综合布线 | / | 国标 | 套 | 7000 | 1 | 7000 |
| 7 | 办公室综合布线 | / | 国标 | 套 | 7000 | 1 | 7000 |
| 8 | 视频会议室综合布线 | / | 国标 | 套 | 800 | 1 | 800 |
| 9 | 消防一级网基地(固定)电台 | 中兴高达 | PM790 U(3)（基地台） | 套 | 10800 | 1 | 10800 |
| 10 | 车载电台 | 中兴高达 | PM790 U(3) | 台 | 7860 | 8 | 62880 |
| 11 | 无线移动手持机 | 中兴高达 | PH690 U(3) | 套 | 4280 | 30 | 128400 |
| 12 | 防爆手持电台 | 中兴高达 | PH690 U(3) 7.4V DC BD | 台 | 5000 | 6 | 30000 |
| 13 | 公网对讲机 | 中兴高达 | GH900 U(3) | 台 | 6400 | 2 | 12800 |
| 14 | 视频监控系统点位设置（星光防暴半球型网络摄像机） | 海康威视 | DS-2CD2746FWDV3-IZS(2.7-13.5mm) | 套 | 860 | 1 | 860 |
| 15 | 三轴稳定器 | 大疆 | DJI RS 4 | 台 | 5998 | 1 | 5998 |
| 16 | DV 摄像机 | 松下 | HC-V180 | 台 | 4500 | 1 | 4500 |
| 17 | 侦查无人机 | 大疆 | 经纬M30T | 套 | 60000 | 1 | 60000 |
| 18 | 墙面喷刷涂料 | / | 国产定制 | m2 | 65 | 108 | 7020 |
| 19 | 窗帘 | / | 国产定制 | m | 200 | 12 | 2400 |
| 20 | 吊顶天棚 | / | 国产定制 | m2 | 120 | 117.86 | 14143.2 |
| 21 | 块料楼地面 | / | 国产定制 | m2 | 260 | 117.86 | 30643.6 |
| 22 | 平面块料拆除 | / | 国产定制 | m2 | 45 | 117.86 | 5303.7 |
| 23 | 荧光灯 | / | 国产定制 | 套 | 60 | 10 | 600 |
| 24 | 荧光灯 | / | 国产定制 | 套 | 400 | 1 | 400 |
| 25 | 配电箱 | / | 国产定制 | 台 | 860 | 1 | 860 |
| 26 | 配管 | / | 国产定制 | m | 1.5 | 100 | 150 |
| 27 | 配线 | / | 国产定制 | m | 2.4 | 300 | 720 |
| 28 | 普通灯具（红门影院灯具） | / | 国产定制 | 套 | 9000 | 1 | 9000 |
| 29 | 政务网链路 | 中国电信 | / | 条 | 28800 | 1 | 28800 |
| 30 | 350 兆基站链路 | 中国电信 | / | 条 | 28800 | 1 | 28800 |
| 31 | 互联网链路 | 中国电信 | / | 条 | 36000 | 1 | 36000 |
| 32 | 智能接出警系统 | 天维尔 | 消防智能接处警 系统v1.0 | 套 | 69000 | 1 | 69000 |
| 33 | 路由器 | 华为 | AR6300 | 个 | 28000 | 1 | 28000 |
| 34 | 交换机 | 华为 | S5731-H48TAXC | 个 | 14000 | 1 | 14000 |
| 35 | 防火墙 | 华为 | USG6565E | 个 | 21000 | 2 | 42000 |
| 36 | 布控球 | 华平股份 | HDS1300-I | 台 | 53000 | 1 | 53000 |
| 37 | 5G 单兵 1 台 | 华平股份 | HDS1400-I | 台 | 45000 | 1 | 45000 |
| 38 | 台式电脑 | 宏碁 | B50F | 台 | 4900 | 4 | 19600 |
| 39 | 打印复印一体机（大型） | 震旦 | ADC265 | 台 | 16400 | 1 | 16400 |
| 40 | 小型打印机 | 奔图 | CP1100DN | 台 | 1900 | 2 | 3800 |