项目编号：XJWKS（GK）2025-005号

公开招标文件

项目名称： 巴州且末县人民医院提标改造建设项目设备采购标项四

采购单位：   且末县卫生健康委员会

联系人：  秦正义  联系电话：   13399768101

招标代理机构：     新疆万凯盛工程管理咨询有限公司

项目联系人：  孙换换  联系电话：   15909963816

二〇二五年五月十六日

目   录

招 标 公 告	1

第一部分  投标须知	5

第二部分  招标说明	11

第一章 总则	11

第二章 招标文件	12

第三部分  投标说明	14

第一章 对投标人的资质要求	14

第二章 投标文件的编写	14

第三章 投标文件的递交	19

第四章 评标委员会	20

第五章 开　标	21

第六章 评　标	21

第七章 定 标	30

第八章 授予合同	32

第四部分  项目需求	39

第五部分  质疑及处理	40

第六部分  附　件	42

# 招 标 公 告

巴州且末县人民医院提标改造建设项目设备采购标项四

公开招标公告

项目概况

巴州且末县人民医院提标改造建设项目设备采购标项四招标项目的潜在供应商应在新疆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年7月4日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJWKS（GK）2025-005号

项目名称：巴州且末县人民医院提标改造建设项目设备采购标项四

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4199000.00

最高限价（元）：4199000.00

采购需求：

标项名称:巴州且末县人民医院提标改造建设项目设备采购标项四

数量:1

单位：批

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批医疗设备。

备注：

合同履约期限：合同签订后30个工作日内；质保期：3年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；
（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

三、获取招标文件

时间：2025年05月16日至2025年06月13日

地点：登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取。

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年7月4日11时00分（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2025年7月4日11时00分（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：①供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

②响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

③逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：且末县卫生健康委员会

地  址：且末县阿日西路

联系方式：0996-7622361

2.采购代理机构信息

名  称：新疆万凯盛工程管理咨询有限公司

地  址：新疆库尔勒市人民东路豪景大厦1408室

联系方式：15909963816

3.项目联系方式

联系人：孙换换

电  话：15909963816

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | XJWKS（GK）2025-005号 |
| 2 | 项目名称 | 巴州且末县人民医院提标改造建设项目设备采购标项四 |
| 3 | 联系方式 | 采购单位：且末县卫生健康委员会 联系人：秦正义 联系电话：13399768101 招标代理机构：新疆万凯盛工程管理咨询有限公司 招标公司地址：新疆库尔勒市人民东路豪景大厦1408室 项目联系人：孙换换 联系电话：15909963816 |
| 4 | 投标内容 | 采购一批医疗设备。 |
| 5 | 预算金额 | 4199000.00元 |
| 6 | 投标资格 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目； （2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |
| 7 | 信用情况 | 信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 本项目不接受失信企业投标。 |
| 8 | 投标有效期 | 九十天 |
| 9 | 评标方法 | ☑资格后审 □资格预审 ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 10 | 是否允许联合体投标 | ☑否 □是 应满足要求： |
| 11 | 获取招标文件时间 | 2025年05月16日起至2025年06月13日止。每日上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间） |
| 12 | 招标文件售价 | 免费 |
| 13 | 投标保证金 | 投标保证金：80000.00元整（捌万元整） 缴纳方式：保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（推荐使用政府采购电子保函）等非现金形式以基本户提交。 投标保证金必须在2025年7月4日11:00时前从投标人基本账户足额缴纳至： 账户名称：新疆万凯盛工程管理咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒团结路支行 银行账号：65050110048600000325 行号：105888000186 ★投标人办理投标保证金时，须注明“项目名称+项目编号+投标保证金”（如字数超出规定字数可简写项目名称及项目编号）。 |
| 14 | 注意事项 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。 4、其他事项：①供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 ②响应文件开启当日，供应商需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标（磋商）、澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。 ③逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。 |
| 15 | 开标地点及投标文件递交 | ☑采用不见面开标 开标时间：2025年7月4日11时00分（北京时间） 开 标 地 点 ： 政 采 云 平 台 不 见 面 开 标 大 厅 （ 网 址 ： https://www.zcygov.cn/），供应商无需到达现场。 投标人应于2025年7月4日上午11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 16 | 投标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2025年7月4日上午11:00-11:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年7月4日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 17 | 招标代理 服务费 | 代理报酬的支付时间：中标单位在领取中标通知书前，一次性支付。 代理报酬的计算方法：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计加盖[2002]1980号）、国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）和国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定，以中标金额为基准计算收取。中标金额在5亿元以上的代理服务费实行收费上限，服务类代理服务费上限为300万元。 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即成交通知书中载明的中标金额。 代理报酬的收取金额：中标金额的1.5%。 代理报酬的支付账户：缴纳投标保证金同一账户。 针对招标代理服务费，如中标人需我司开具“增值税专用发票”的，在领取中标通知书时须同时提交开具“增值税专用发票”的相关财务信息材料（在税务部门备案的信息）并加盖公章，包括：单位名称、纳税人识别号、营业地址及联系电话、开户银行及账号，以及一般纳税人证明，否则将开具“增值税普通发票”；由于投标人没有及时提交上述资料而导致无法开具“增值税专用发票”的，后果由投标人自行承担。 |
| 18 | 投标文件的 签署规定 | 详见第三部分第二章 |
| 19 | 投标文件格式 | 详见第三部分第二章 |
| 20 | 付款方式 | 甲乙双方合同约定 |
| 21 | 踏勘现场 | ☑不组织 £统一组织 联系人： 联系电话： 踏勘时间： 踏勘地点： |
| 22 | 供货期、质保期 | 供货期：合同签订后30个工作日内； 质保期：3年。 |
| 23 | 低于成本价不正当 竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 24 | 投标文件的递交 | 本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，加密的电子投标文件，在投标截止时间前通过政采云平台（https://www.zcygov.cn/）上传到指定位置。 |
| 25 | 政府采购 政策支持 | 1、根据《政府采购促进中小企业展暂行办法》（财库【2020】46 号文）、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22 号文）规定执行； 2、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定执行； 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 3、价格扣除幅度： £专门面向中小企业采购项目 ； R非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)：小型和微型企业将价格给予 10%的扣除； 4、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 供应商需在响应文件报价部分中“产品明细表”中逐项注明所投产品的产品名称、制造商、型号并备注是否属于中、小企业。 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（（财库〔2017〕141 号）文件的规定：残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件的规定：在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 |
| 备注 | (1)招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 (2)投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假的内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 |  |
| 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目工期。 |  |  |
| 注：1、本表中加★项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在开标后补正； 2、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。 3、本表中“R”标示选择使用该项，“□”标示不选择使用该项。 |  |  |

# 第二部分  招标说明

- 第一章 总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于新疆万凯盛工程管理咨询有限公司的本次招标活动。

2. 投标资格

2.1 (同投标人须知）

2.2 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）。

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的。

（3）为本标段提供招标代理服务的。

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的。

（5）被责令停业的。

（6）被暂停或取消投标资格的。

（7）财产被接管或冻结的。

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

2.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.4 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “采购人”系指且末县卫生健康委员会。

3.2 “招标代理机构”系指新疆万凯盛工程管理咨询有限公司。

3.3 “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

3.4 “投标人”系指有资格的供应商（制造商、代理商）及投标表现人。

3.5 “中标方”系指经评标委员会评定后得分最高并由评标委员会推荐的投标人。

3.6 “货物”系指供应商中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的货物。

3.7 “服务”系指供应商中标后根据招标文件和合同的规定承担有关的服务。

3.8 采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.9 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。

3.10 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品，详见《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)。

3.11 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

3.12 “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

4. 投标费用

4.1 无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

4.2 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

- 第二章 招标文件

5. 招标文件说明

5.1 招标文件组成如下：

招标公告

第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分项目需求

第五部分质疑及处理

第六部分附件（范本格式）

5.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

6. 招标文件的修改或补充

6.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人。

6.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。

6.3 招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有优先约束力。

7. 质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

# 第三部分  投标说明

- 第一章 对投标人的资质要求

- 开标会的资质要求、开标时间及地点

1.1 本项目开标的时间、地点已在投标须知表列清。

1.2 投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分，具体要求如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（3）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

1.3 投标文件投标人须逐页加盖电子公章。

1.4 所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。

- 第二章 投标文件的编写

2. 要求

2.1 投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2 允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3. 投标文件语言和度量单位

3.1 投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2 除招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4. 投标文件的组成

4.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）开标一览表；

（2）投标资格证明文件；

（3）所投入本项目的相关人员证明资料；

（4）招标文件中所要求的项目需求、合同特殊条款中要求提交的文件、资料等。

4.2 投标人应按下列内容排列、装订投标文件：

| 序号 | 编制文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息） |
| 2 | 目录 | 格式自定并注明页码 |
| 3 | 资格审查材料 | （附件一）/无格式，格式自定 |
| 4 | 投标函 | （附件二） |
| 5 | 法人代表授权委托书及法定代表人资格证明书 | （附件三） |
| 6 | 关于资格的声明函 | （附件四） |
| 7 | 开标一览表 | （附件五） |
| 8 | 明细报价表 | （附件五-1） |
| 9 | 商务条款偏离表 | （附件六） |
| 10 | 类似业绩表 | （附件七） |
| 11 | 投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》 | （附件八） |
| 12 | 中小企业声明函 | （附件九） |
| 13 | 投标保证金凭证/投标担保函 | 格式自定/（附件十） |
| 14 | 技术条款偏离表（投标文件技术参数） | （附件六） |
| 15 | 项目负责人要求 | 格式自定 |
| 16 | 项目实施方案 | 格式自定 |
| 17 | 售后服务体系 | 格式自定 |
| 18 | 招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料 | 格式自定 |

4.2.1投标人的投标产品参数及服务承诺应按不低于招标文件中要求的产品参数及服务标准做出响应。

4.2.2投标文件中所提供资料需加盖公章。

5. 投标文件格式

5.1 投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

5.2 投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标代理公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，在评标中予以扣分，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

5.3 投标人应将响应性文件按顺序编排、并编制目录、逐页标注连续页码。

6. 投标报价

6.1 投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

6.2 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.3 投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

6.4 投标人应对投标货物提供完整详细的书面说明。

7. 投标报价的货币单位

7.1 投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

8. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

8.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，通过随机抽取产生。

8.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上一款规定处理。

8.4 投标人的投标产品参数及服务承诺应按不低于招标文件中要求的产品参数及服务标准做出响应。

8.5 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）货物从采购人开始使用至“投标人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备品备件和专用工具清单，包括备品备件和专用工具的供货来源及现行价格。

（4）对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值 ，若没有按照要求提供，则视同没有实质性响应招标文件，扣去相应技术分值。

8.6 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，扣去相应技术分值。

8.7 领取了招标文件的投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按照文件的要求编制响应性文件，响应性文件正本中所提供资料需加盖公章。

8.8 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

8.9 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

9. 投标有效期

9.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为九十天（如不满足将导致废标）。

9.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10. 投标文件的签署规定

10.1 投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

10.2 电子版投标文件须逐页加盖单位电子公章,并在规定的签章处加盖法定代表人或授权委托人章（或签字），投标文件方为有效。

10.3 电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11. 投标保证金

11.1 招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2 保证金应当以支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函（推荐使用政府采购电子保函）等非现金形式以基本户提交，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

11.3 投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在2025年7月4日上午11:00时（北京时间）前将投标保证金汇入指定账户。

投标保证金可直接交入：

账户名称：新疆万凯盛工程管理咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司库尔勒团结路支行

银行账号：65050110048600000325

行号：105888000186

11.4 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5 中标方的投标保证金，将在领取中标通知书，并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6 在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（3）其他不符合招标文件重要参数的。

11.7 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标人的报价超出预算金额（或最高限价）的；

（7）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（8）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.8 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1) 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2) 中标方未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4) 本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

- 第三章 投标文件的递交

12. 投标文件的标记

12.1 任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2 由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13. 投标截止时间

13.1 投标文件的递交不得迟于招标文件规定的截止时间。

13.2 所有投标文件都必须在招标方规定的投标截止时间之前上传招标文件指定地点，在此之后上传的投标文件，所造成的不利后果由供应商自行承担。

13.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14. 投标文件解密时间

开标时间后30分钟内（2025年7月4日上午11:00-11：30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年7月4日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

- 第四章 评标委员会

15. 评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投标法》，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向招标方推荐一至三名中标候选人，并标明排列顺序。

15.2 评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的5名及以上专家组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5 评标专家的条件和回避规定。

15.5.1 评标专家应符合下列条件：

（1）熟悉有关政府采购和招标投标的法律法规；

（2）在相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平；

（3）具有与招标项目相关的实践经验；

（4）能够认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。

15.5.2 有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标人主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

15.6 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.7 招标方应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。

15.8 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.9 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.10 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.11 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

- 第五章 开　标

16. 开标

16.1 本次招标按招标文件的投标须知中规定的时间和地点进行公开开标，允许投标人的法人代表或其授权人参加开标会。

16.2 开标和唱标的顺序，按照递交投标文件的先后顺序依次进行。

16.3 评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

16.4 开标评审过程由采购方代表、监标人全程监督。

- 第六章 评　标

17. 评标依据

17.1 评标的依据为招标文件。

18. 投标文件的澄清

18.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

18.2 答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

19. 对投标文件的评估和比较

19.1 对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

19.2 对投标价格的评估和比较评定：

（1）零配件、专用工具及相关服务的费用；

（2）招标文件中所要求的有关服务费用；

（3）发货到最终目的地的内陆运输、保险及其他费用。

20. 评标过程的保密

20.1 开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消投标资格。

21. 初步评审

21.1 评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效投标处理。

21.3 投标最低报价，不作为中标的依据。

21.4 招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效投标处理。

21.6 投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.7 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效投标处理。

21.8 投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.9 评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

21.10 下列情况属于重大偏差：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金的；

（2）投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章的；

（3）投标文件中附有招标方不能接受的条件的；

（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

投标文件有上述情形之一的，为未能对招标文件做出实质性满足的投标，并作无效投标处理。

21.11 细微偏差是指投标实质上满足了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当要求存在细小偏差的投标人在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

21.12 评标委员会根据本规定否决不合格投标或者界定为无效投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作废标处理。

21.13 对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务和技术能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝；

（3）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足，而没有重大偏离。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的投标。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（4）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（5）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

投标文件响应程度初步审查表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人需提供身份证明； |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺或证明材料； |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明； |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收证明或承诺； 2、提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的社保缴纳证明或承诺； |  |  |
|  |  | 提供无重大违法记录声明书 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
|  |  | 信用查询记录 | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件； |  |  |
|  | 符合性检查 （实质性响应一览表） | 主要响应内容 | 是否满足招标文件规定的供货期、质保期； |  |  |
|  |  | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的盖章齐全（授权代理人的签字或盖章）； |  |  |
|  |  | 响应文件内容 | 提供的投标函、报价一览表、明细报价表、关于资格声明函等招标文件中规定的所有内容； |  |  |
|  |  | 授权委托书 | 响应文件上有委托代理人签字或盖章的，提供有效的法定代表人授权书； |  |  |
|  |  | 投标响应报价 | 报价符合招标文件要求具有唯一性，未提交选择性报价，最终报价未超过项目采购预算； |  |  |
|  |  | 投标保证金或保函 | 按招标文件规定提交保证金或保函； |  |  |
|  |  | 投标的有效期 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |
|  |  | 其他 | 1、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合招标文件的其他要求； 2、不属于法律、法规、规章规定无效响应的其他情形。 |  |  |

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

- 详细评审

22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术和商务部分作进一步的评审和比较。

22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，请投标人澄清投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标方将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩。

22.3 采用　综合评分法　衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评分标准。

22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。评标报告应当载明投标人的投标项目、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。

22.5 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审依据顺序如下：评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按报价最低的参加评标；评审得分相同且报价相同的，由采购人开标现场抓阄确定中标人。

22.6 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

22.7 评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

评 分 标 准

一、技术及商务部分（70分）

| 类别 | 项目 | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及商务评审 （70分） | 类似业绩 | 5分 | 投标人提供近三年（2022年1月1日至今）已完成的相关类似业绩，每提供1个得1分，满分5分。（以提供有效的中标通知书和有效合同协议书为准，业绩材料必须清晰可见，时间以签订时间为准。)不提供不得分。 |
|  | 项目负责人要求 | 3分 | - 针对本项目指派一名项目负责人，与采购人保持经常性联系，负责安排及全面督导项目的供货、安装、验收及移交工作，以减少交流的中间环节，得3分；否则不得分。注：需提供项目负责人由本单位缴纳的近半年的社保证明材料，不提供不得分。 |
|  | 投标文件技术参数 | 30分 | - 1.技术参数完全满足招标文件要求得18分，每负偏离一条扣0.5分，扣完为止； - 2.▲核心产品所投技术参数优于招标文件要求一项得1分，满分12分。 - 注：技术参数响应指以投标产品检测报告或中文白皮书或官网截图或性能参数说明书等为准，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 |
|  | 项目实施方案 | 15分 | 包括但不限于：1.采购方案；2.供货方案；3.配送方式、配送进度安排、配送安全保障措施；4.安装及调试方案；5.验收方案等。经评审上述 5 项内容全面、可实施、合理性，完全符合本次招标需求得 15 分。每提供一项内容得 3 分，每有一条内容未进行详细说明或内容存在不足或不适用本项目或内容错误的扣 1 分。 |
|  | 售后服务体系 | 17分 | - 具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（3分）；附专业人员认证资格证书及近半年的社保等相应证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | - 投标人应有完善的培训体系，针对本项目后期使用人员制定科学合理可行的培训方案(培训计划、培训人员、培训内容等)。方案完全满足招标要求得 3 分，每缺少1方面内容或每有1处内容存在不足扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | - 提供紧急故障处理响应时间： - 若设备出现故障2小时内响应，4-8小时到达现场，并能在24小时内解决故障问题得3分； - 若设备出现故障3小时内响应，8-12小时到达现场，并能在48小时内解决故障问题得2分； - 若设备出现故障4小时内响应，12-24小时到达现场，并能在72小时内解决故障问题得1分； - （如供应商未按服务承诺履行其义务，招标人有权自行解决设备故障，维修设备故障所产生的一切费用由供应商承担。） - 提供上述内容承诺书，不提供不得分，承诺内容不完整不得分。 |
|  |  |  | - 设有备品备件仓库保证常规配件供应，提供备品备件设备分项报价表，列明零部件种类、数量等；附库存等相应证明材料；完全满足上述要求得4分，分项报价表不完整，缺项漏项扣2分；未提供证明材料扣2分。 |
|  |  |  | - 应急预案：由供应商根据项目实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。包括1.解决问题能力；2.开机率≥95%（按全年365日计算，不分节假日）；3.每季度定期巡检维护方案；4.定期维保服务（包含维保的次数、时间）等。共4分，每缺少1项扣1分，内容存在缺漏、不完整的或不能完全满足项目要求扣0.5分，未提供的不得分。 |

二、价格评分标准（30分）

| - 序号 | - 考核项目 | - 分数标准 | - 评分标准（须作出评估具体依据和理由） | - 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 报价 | - 30分 | - 具体按下列标准要求进行评审 | - 得分 | - 报价 |
| - 1 | - 最终报价 | - 30分 | - 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： - 投标报价得分=(评标基准价／修正后投标报价)×价格权值×100。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。 |  | - ￥： 元 |

- 第七章 定 标

23. 定标标准

23.1 合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的得分最高的投标人。

23.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

23.3 如果确定该投标人没有条件圆满履行合同，招标方将按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1 为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25. 中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3 中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务。

- 第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1 中标方收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标方投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。

26.2 招标方在授予合同时，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.3 如中标方拒签合同，则按违约处理。

26.4 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5 不允许中标方将中标项目分包或转交他人承担。

合同条款及合同格式（仅供参考）

采 购 合 同

###### 采 购 人：

###### 供 应 商：

签订日期：×年×月×日

注：本合同仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行签订。

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：                     项目编号：

签订地点：                             签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件、投标文件规定条款和中标投标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目名称:

2、数量:

3、合同金额：合同的总金额为（大写）              （￥          ）人民币

合同合计金额应包括所有服务内容、所涉及的设备设施、材料、安装、调试、培训、技术支持、售前售后服务、更新升级、日常维护、劳务、旅差、管理、税金及其它所有履行本合同义务的成本费用的总和，乙方承诺不再因本项目向甲方收取其他任何费用。

4、采购内容:

第二条　质量保证

乙方所提供的产品、服务成果、数量等或产品质量、服务质量必须与采购文件、投标文件和承诺相一致。

第三条　权利保证

1、乙方应保证独立完成合同约定义务，其所提供服务在甲方使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物、服务成果的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物、服务成果有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第九条第6款约定处理。

4、本合同签订前已存在的知识产权归原拥有方所有，根据本合同新开发出来的技术成果知识产权归甲方所有，包括但不限于系统源代码、技术文档、数据资料等。

5、本合同技术成果享有的上报奖项、荣誉等权利归甲方所有。

6、甲方同意乙方使用与本合同相关的非专有数据以作商品推介、宣传材料、案例分析、资料分析等类似之用途。未经对方书面同意，另一方不得将本合同项下技术成果转让、复制或采取其他方式透露给合同以外的任何第三方。

第四条　交付和验收

1、服务时间：

服务地点：

2、提交服务成果地点：采购人指定地点。

3、乙方提供不符合采购文件和本合同约定的服务成果，甲方有权拒绝接受，并要求乙方在规定的期限内进行整改。

4、乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

5、乙方应按要求提交服务成果材料：详见乙方投标文件，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

6、乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在七个工作日内进行验收，验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作日内予以解决。

第五条  服务、质量保证期

质保期：

乙方应按照国家有关法律法规以及采购文件和本合同所有附件为甲方提供技术服务。

- 付款方式和保证金：

1、资金性质：财政性资金。

2、履约保证金：无

3、付款方式：按采购文件要求

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供无瑕疵的服务成果。乙方对提交的最终服务成果质量负责。

2、成果提交后，如有修改，乙方应在规定时间按要求完成修改工作，甲方不另行支付额外费用。

第九条　违约责任

1、乙方不能按约定向甲方交付合法有效的发票的，甲方有权暂不予支付合同款项，因此造成逾期付款不视为违约。

2、乙方擅自转让本合同服务内容的，甲方有权解除合同，不予支付合同款项，已经支付的有权要求乙方返还，并要求乙方按合同总金额的20%向甲方支付违约金。

3、乙方擅自解除合同的，应向甲方支付合同总金额20%的违约金，同时甲方有权不予支付合同款项，已经支付的有权要求乙方返还。

4、乙方未按期限提交服务成果的，乙方应向甲方支付合同总金额0.3‰/天的违约金，逾期交付超过30天的，甲方有权解除合同，并要求乙方向甲方支付合同总金额10%的违约金。

5、乙方提交的服务成果不符合约定的，甲方有权拒绝接受，乙方应予以负责整改，造成逾期交付的，乙方承担逾期交付的违约责任。

6、乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，造成甲方损失的，乙方应予赔偿并要求向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。

7、乙方未按本合同和采购文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次，乙方应按甲方要求负责整改并按本合同总金额1%向甲方支付违约金。乙方拒不整改或整改两次后仍不符合甲方要求的,甲方有权解除合同，同时乙方应按照合同总金额的10%向甲方支付违约金。

8、乙方及乙方工作人员必须对实施本服务接触到的甲方资料保密，若发生泄密，乙方应按合同总金额的5%支付违约金，如甲方损失超过此违约金的，乙方亦应赔偿。

9、无论因何种原因导致合同解除，在违约方承担违约责任后（违约解除情况适用），双方按（实际服务期限÷合同约定服务期限×对应合同金额）标准据实结算合同费用，乙方多收取的合同费用应在合同解除之日起5日内返还，逾期返还的，按0.1%/天支付资金占用费。

10、因乙方违约造成的甲方损失或应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从未付款中、履约保证金中扣除，不足部分，甲方还有权向乙方追偿。

11、因乙方违约，造成的甲方支出的争议处理费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、诉讼财产保全担保保险费等）也由乙方承担。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，而后双方就此签署补充协议确定。

3、本合同未尽事宜，双方协商并签署补充协议确定。

4、双方确认的送达地址详见合同签署页，合同履行过程中需送达的协议、法律文书（包括但不限于起诉状、应诉通知、传票、裁定书、判决书、律师函等）文件资料一经寄送至送达地址即视为送达。各方的联系方式和送达地址需要变更时，应当自变更之日起三个工作日内以书面形式通知对方；未通知的，若对方邮寄送达的，与本合同相关的文件资料包括法律文书邮寄至送达地址即视为送达。

第十三条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条　附件为合同有效组成部分，与合同效力同等。本合同附件如下：

- 采购文件；

- 乙方提供的投标文件；

- 中标或成交通知书；

- 其他约定附件。

第十五条　合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

1、本采购合同；

2、成交通知书；

3、乙方提供的投标文件；

4、采购文件；

5、其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

- 本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份、采购代理机构一份，政府采购监督部门一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（或单位负责人）： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

备注：最终付款方式以成交人和买方单位签订的合同为主。

# 第四部分  项目需求

- 为防止厂商虚假应标，到货后甲方进行现场测试，如发现与投标参数不符，则按照虚假应标处理，废除中标方中标资格，并将相关事宜报财政局采购管理办公室。

一、项目需求

1、采购清单凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，供应商可投同档次产品或更优产品。

2、本采购文件涉及的所有采购内容均采购国内产品。

3、投标人所投产品的技术参数为所投产品的真实技术参数，并提供技术偏离表，否则作废标处理。

二、产品参数

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲关节置换手术器械 | 套 | 1 | 摆锯技术参数： - 1.整机高温高压消毒，≥134℃； - 2.采用无刷电机； - 3.锯频≥15000次／分； - 4.功率≥110W； - 5.锯片硬度≥52度； - 6.使用可拆卸式免消毒镍氢电池（9.6V，1800mAh））； - 7.充电器输入电压交流100V-250V 50/60HZ； - 8.可交直流两用供电模式； - 9.一体式硬质氧化铝合金外壳防刮擦机身； - 10．噪声≤75dB； - 11.温升≤25℃； - 12.通过13485认证。 关节钻技术参数： - 1.整机高温高压消毒，≥134℃； - 2.采用无刷电机； - 3．转速≥350转／分； - 4．扭矩≥13牛顿·米； - 5.功率≥110W； - 6.使用可拆卸式免消毒镍氢电池（9.6V，1800mAh）； - 7.充电器输入电压交流100V-250V 50/60HZ； - 8.可交直流两用供电模式； - 9.一体式硬质氧化铝合金外壳防刮擦机身； - 10.噪声≤40dB； - 11．温升≤25℃； - 12.通过13485认证。 往复锯技术参数： - 1.整机高温高压消毒，≥134℃； - 2.采用无刷电机； - 3.锯频≥15000次／分； - 4.功率≥110W； - 5.锯片硬度≥52度； - 6.使用可拆卸式免消毒镍氢电池（9.6V，1800mAh）； - 7.充电器输入电压交流100V-250V 50/60HZ； - 8.可交直流两用供电模式； - 9.一体式硬质氧化铝合金外壳防刮擦机身； - 10.噪声≤75dB； - 11.温升≤25℃； - 12.通过13485认证。 |  |
| 2 | 肢体循环泵（空气压力循环治疗仪） | 台 | 3 | 1、适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗，预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，另外电疗对小儿脑瘫、焦虑、失眠、偏头痛有辅助治疗作用。 2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）、治疗主电极和治疗辅电极组成。 3、具有触摸屏。 4、空气压力循环部分 4.1、工作腔数：≥8腔，具备全方位连续挤压叠加气囊设计治疗套；主机可同时支持2个8腔套筒工作，导气管（连接气管）具备防错插装置； 4.2、工作压力：20-200mmHg，多档可调,各腔室压力分别独立可调； 4.3、保持时间：0～15s可调，歩距增量1s； 4.4、间停时间：0～80s可调,歩距增量1s； 4.5、工作模式：≥8种； 4.6、治疗处方：≥10种组合治疗方案，可以根据病况自定义治疗方案； 4.7、安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压； 4.8、套筒承受压力：≥200mmHg。 5、脑循环部分 5.1、输出路（线）数：1路（2线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；2路（4线）仿生电刺激上、下肢； 5.2、主频谱：≤20KHz； 5.3、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤20mA（最大可达20mA），多档可调； 5.4、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜150V；输出最大电流：≤80mA（最大可达80mA），多档可调； 6、设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。 |  |
| 3 | 四肢气压止血带 | 台 | 1 | 一：技术参数及要求: 1.电源：AC220±10%,50Hz±1Hz；输出DC12V； 2.电气安全保护等级:I类带内部电源B型； 3.设备外壳材料：ABS； 4.设备的输入功率：≤50VA； 5.时间设定范围2～240min，初始充气时间：≤60 秒； 6.设备工作压力在（7～86）kPa范围内任意可调，允差为±3kPa； 7.全数字电脑控制、袖带压力、剩余时间、静音状态，直观易视； 8.真人语音功能：语音提示止血仪开机自检；充、放气时，语音提示操作；正常工作时，压力如发生变化，语音提示；电池电量低于20%时，语音提示电量低；充气时间超过60分钟后，语音提示工作时间； 9.内置锂电池，断电情况下，续航≥4小时； 10.快速充气：防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。工作时间到自动阶梯放气，防止患者心、脑突然缺血； 11.工作压力自动补偿，失电压力保持功能，避免对病人造成意外伤害； 12.漏气、低电量、超时、误操作真人语音提醒功能等； 13.手术剩余10分钟、5分钟、1分钟声音提示报警； 14.具备自锁快速插拔式接头； 15.具备选择kPa或mmHg两种计量单位；一键转换； 16.双路具有独立调控输出，允许同时进行两组手术，互不干扰； 17.适用科室：骨科，手术室、急诊科、显微外科。 |  |
| 4 | 医用调温毯（医用控温仪） | 台 | 1 | 1.主机特点： ①机箱材质：ABS材质； ②配件材质:降温毯、降温帽采用TPU材质，蜂窝状设计，并配有同规格毯套和帽套；升温毯采用碳纤维导热材质直流低电压均匀加热，可以随意弯折； ③工作原理:压缩机制冷，直流安全电压加热； ④控温模式：手动控温模式（即控制毯帽温度）和自动控温模式（即控制人体温度）； ⑤显示方式：全电脑控制，彩色液晶屏幕，中文菜单，实时显示系统温度、毯帽温度、人体温度及工作时间； ⑥系统结构： a)双通道控温，双温双控互不干扰； b)两路降温，两路升温，升降温可同时工作； c)双向快插接头，降温毯、降温帽连接方便快捷； ⑦仪器具有病例储存可查询功能及自检功能。 2.技术指标: ①温度显示范围：－4℃～40℃； ②毯帽温度设置：制冷部分：－1℃～25℃（通道温度）；步进：0.5℃；允差：≤±1℃。制热部分：32℃～40℃；步进：0.5℃；允差：≤±1℃； ③体温设置：制冷部分：30℃～35℃，步进：0.5℃。制热部分：30℃～37℃，步进：0.5℃； ④体温传感器监测范围：25℃～45℃，允差：±0.1℃； ⑤空载平均速率:制冷时：≥2.0℃/min。制热时：≥2.0℃/min； ⑥负载最大平均速率:制冷时：≥3.5℃/h。制热时：≥1.5℃/h； ⑦提示功能： - a)当升温毯温度超过42℃时，应停止工作并具有相应的提示功能； - b)当循环液体不足时，应停止工作并具有相应的提示功能； - c)当体温传感器监测功能异常时，应具有相应的提示功能； - d)控温毯不会由于改变温度设定值，而自动在制冷和制热模式之间切换； ⑧整机输入功率：约550VA； ⑨正常工作时，噪音≤60dB； ⑩控温毯正常工作时，≥130kg； ⑪计时范围：计时范围：0～999小时，计时误差：±2%，自动计时。 3.配置： ①主机1台，降温毯1条，降温帽1个，温度传感器2条； ②专用碳纤维升温毯1条，专用防尘罩1个。 |  |
| 5 | 麻醉用B超 | 台 | 1 | - 1.货物名称：全数字化高端平板便携式彩色多谱勒超声诊断系统。 2.用途说明：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用。 - 3.系统技术规格及概述： - 3.1.≥15寸显示屏； - 3.2.机器内置探头接口≥3个，可同时激活； - 3.3.USB 3.0接口，≥4个； - 3.4.数字波束增强器； - 3.5.多倍波束合成； - 3.6.二维灰阶模式； - 3.7.组织谐波成像模式； - 3.8.斑点抑制成像； - 3.9.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）； - 3.10.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒； - 3.11.独立角度偏转； - 3.12.扩展成像（要求凸阵、线阵可用）； - 3.13.一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式，彩色多普勒自动识别，包括ROI框位置、角度自动改变）； - 3.14.智能血流跟踪； - 3.15.支持锁屏功能； - 3.16.自动唤醒功能； - 3.17.常规测量软件包； - 3.18.全科测量软件包； - 3.19.图像后处理，可处理参数≥26种； - 3.20.支持手动触摸屏上注释； - 3.21.支持手动触摸屏上包络测量； - 3.22.支持手势操作（图像调整、测量和注释、图像浏览）； 3.23.穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头； - 3.24.≥100种体位图； - 3.25.支持DICOM 3.0； - 3.26.内置超声教学软件。 - 4.测量/分析和报告： - 4.1.常规测量、距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量； - 4.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）； 4.3.全科测量包，自动生成报告急诊、神经、肌骨、腹部、产科、妇科、小器官、泌尿、血管。 - 5.电影回放和原始数据处理： - 5.1.所有模式下可用； - 5.2.支持手动、自动回放； - 5.3.支持向后存储和向前存储，时间长度可预置； - 5.4.图像后处理，可对回放图像进行参数调节，可处理参数B模式≥8种、M模式≥5种、彩色模式≥5种、PW模式≥10种； - 5.5.支持同步存储； - 5.6.支持脚踏开关自定义功能键，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。 - 6.检查存储和管理（内置超声工作站）： - 6.1.检查存储： ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站； 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作； - 6.2.检查管理：专用于病人信息管理。 - 7.连通性要求： - 7.1.支持网络连接：有线网络、无线网络； 7.2.DICOM 3.0格式； - 7.3.网络存储； 7.4.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台（DICOM 3.0）。 - 8.系统技术参数及要求： - 8.1.≥15寸显示屏； - 8.2.主机重量≤6.2Kg； - 8.3.机器内置探头接口≥3个； - 8.4.USB 3.0接口，≥4个； - 8.5.二维灰阶模式； - 8.6.数字化声束形成器； - 8.7.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit； - 8.8.接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理； - 8.9.扫描线：每帧线密度≥512超声线； - 8.10.发射声束聚焦：发射≥8段； - 8.11.针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 - 8.12.最大探测深度:≥38cm ； - 8.13.最大帧率: ≥999 帧/秒； - 8.14.TGC: ≥6段； - 8.15.二维灰阶：≥256； - 8.16.动态范围: ≥220dB（可视可调）； - 8.17.增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100dB； - 8.18.彩色多普勒成像； - 8.19.包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等； - 8.20.显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； - 8.21.取样框偏转: ≥±30度； - 8.22.最大帧率: ≥256帧/秒 支持B/C 同宽； - 8.23.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒； - 8.24.显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等； - 8.25.显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等； - 8.26.最大速度: ≥7.0m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）； - 8.27.最小速度: ≤1.0mm /s（非噪声信号）； - 8.28.取样容积: 0.5-20mm ； - 8.29.偏转角度: ≥±30度； - 8.30.零位移动：≥8 级，快速角度校正，支持频谱自动测量。 - 9.探头规格 配置探头：凸阵探头1把；线阵探头1把； - 9.1.探头频率： 频率带宽1.5-16MHz； 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段； 振元：最大有效振元数≥192振元； - 9.2.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能； - 9.3.B/M、彩色、能量多普勒输出功率可选择分级调节。 - 10.系统输入和输出 10.1.HDMI: 1个。 10.2.USB 3.0接口，≥4个； 10.3.网口: 1个； - 11.外设和附件： - 11.1.台车1个； - 11.2耦合剂杯套组、储物篮、AC电源及电源线、辅助输出电源线、自动电源卷线器； - 11.3.具有机器防盗锁； - 11.4.具有数字黑白、数字彩色、文本及无线打印机； - 11.5.具有脚踏开关。 |  |
| 6 | ▲心电监护仪 | 台 | 19 | 插件式心电监护仪参数（3台） - 国家III类注册； - 产品设计使用年限≥10年； - 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； - 监护仪主机每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口； - ≥12英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作； - 内置高能锂电池，供电时间≥4小时； - 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温的同时监测； - 标配：3个PICCO模块，3个呼末二氧化碳模块，3个有创血压； - ECG支持3/5导心电监测； - 具备房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥≥26种实时心律失常分析； - 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； - 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； - 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～100rpm； - 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示； - 无创血压适用于成人，小儿和新生儿； - 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； - NIBP 成人病人类型收缩压测量：40～250mmHg； - 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿； - 提供灌注指数（PI）的监测； - 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7； - 有创压适用于成人，小儿和新生儿； - IBP有创压测量范围：-30～300mmHg； - 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测； - ≥6道IBP波形叠加显示； - 具有主流、旁流、微流EtCO2监测模块； - 具有图形化报警指示功能，具有特殊报警音，具有提示病人处于危急状态报警； - 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； - 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据； - 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等。 插件式心电监护仪参数（11台） - 国家III类注册； - 产品设计使用年限≥10年； - 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； - 监护仪主机每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接口； - ≥12英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作； - 内置高能锂电池，供电时间≥4小时； - 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温、有创血压、呼末二氧化碳的同时监测； - 标配：11个呼末二氧化碳模块，11个有创血压； - ECG支持3/5导心电监测； - 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥26种实时心律失常分析； - 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； - 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段； - 支持RR呼吸率测量，测量范围：1～100rpm； - 具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示； - 无创血压适用于成人，小儿和新生儿； - 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式； - NIBP 成人病人类型收缩压测量：40～250mmHg； - 血氧监测适用于成人，小儿和新生儿； - 提供灌注指数（PI）的监测； - 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7； - 有创压适用于成人，小儿和新生儿； - IBP有创压测量范围：-30～300mmHg； - 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测； - ≥6道IBP波形叠加显示； - 具有主流、旁流、微流EtCO2监测模块； - 具有图形化报警指示功能，具有特殊报警音，具有提示病人处于危急状态报警； - 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； - 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据； - 工作模式提供：监护模式、待机模式、抢救模式，体外循环模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式等。 - 监护仪（5台） - 一体化便携监护仪，整机无风扇设计，配置提手； - ≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥800*600，≥10通道波形显示； - 配置插槽式锂电池，工作时间≥4小时； - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型； - 设计使用年限≥10年； - 主机防水等级≥IPX1； - 配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用于成人、小儿、新生儿患者； - 心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，支持成人、小儿、新生儿患者； - 心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s； - 提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看； - 支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥26种实时心律失常分析； - 具有QT和QTc实时监测功能； - 支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析； - 提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿； - 支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁； - 提供手动，自动，连续、序列和整点多种测量模式，提供24小时血压统计结果； - 提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-100rpm； - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压40~250mmH； - 提供双通道体温和温差参数的监测； - 具有所有监测参数报警限一键自动设置功能； - 具有图形化报警指示功能，具有特殊报警音，具有提示病人处于危急状态报警； - ≥1000条事件回顾； - ≥120小时ST模板存储与回顾； - 具有RJ45接口进行有线网络通信； - 具有监护仪进入夜间模式，演示模式和待机模式等； - 动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示； - 具有目标监测界面，能够显示ECG,SpO2,IBP,CO2等多种参数测量值和波形； - 支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息； - 配套中央监护站两套（主机选用品牌计算机主流机型、显示器≥24英寸彩色液晶显示器）； - 笔记本2台（ 处理器（CPU）Intel Core i7、内存16G、RTX4060独立显卡、1TB固态硬盘、屏幕尺寸大于等于15.0英寸、wifi6E无线网卡、高分辨率（2K以上））。 |  |
| 7 | 便携式生物刺激反馈仪 | 台 | 1 | 生物刺激反馈仪招标参数 - 注册适用范围要求包括肌肉功能障碍、催乳、产后排尿、子宫复旧以及镇痛的治疗。 - 具有≥4个独立刺激及生物反馈通道。 - 肌电测量范围≥1-2500μV。 - 肌电信号分辨率≤0.3μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。 - 刺激频率0.5–900Hz，刺激脉宽10–900μS。 - ≥4个电流调节，可分别对刺激通道的电流强度进行独立调节。 - 触摸屏≥10寸。 - 内置锂电池，插拔式设计，续航时间≥7小时。 - 具备单相波、双相波及交互波等多种刺激波形。 - 内置蓝牙及wifi模块，支持数据无线共享。 - *内置红外扫码器和指纹识别模块，可实现扫码识别及指纹解锁功能。 - 具有联网功能模块。 - 具有盆底肌电评估功能，可实现对盆底肌、腹肌、臀肌和内收肌等部位同时进行实时监测。 - 盆底肌电评估项目包括盆底肌肉静息肌张力和稳定性、快肌肌力、快肌收缩时间和放松时间、慢肌肌力和稳定性。 - 肌电评估报告可对评估结果进行打分，且显示反映腹肌异常收缩的指标，并可自定义报告简要说明和治疗建议。 - 预设多种盆底疾病治疗方案。 - 疗程方案在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态。 - 治疗方法包括神经肌肉电刺激、经皮电刺激、肌电触发电刺激、刺激反馈训练、放松训练及多媒体游戏训练等。 - 治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态。 - 具有多种康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等，且每个方案具有操作示意图。 - 具备变频刺激、关联刺激、多阶段刺激、时序刺激等模式。 - 设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。 - 配便携式胎心多普勒仪1台，骨盆测量尺2把，专用推车1台，药物冷藏柜2个，康复训练推车1个。 |  |
| 8 | 电动妇科产检床 | 台 | 1 | 电动妇科手术床参数 （一）技术要求： - 床体由不锈钢、铝合金、展性铸铁等高级材料构成，其中底座、升降柱等主要传动结构全部用304优质不锈钢制作。 - 床垫采用一次发泡成型，床面无缝设计。 - 三段式床身设计。 - 床板由抗污、抗酸碱的高强度原料组成，耐火耐用。减压记忆床垫，抗静电。 - 配置的辅助台可拆卸，各种配件可以灵活搭配。 - 配备应急电源，可自动充电，电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。 （二）技术参数： （1）产品配置清单 1.长 1850±50mm 台面最高 850±20mm 背板 约780×590mm 2.宽 590±20mm 台面最低 600±20mm 座板 约470×590mm 3.前倾 ≥20° 背板上折 ≥75° 腿板 约560×590mm 4.后倾 ≥20° 背板下折 ≥10° 腿板外展 ≥90° （三）产品配置清单 1.主体（含电机、床垫） 1套 2.臂托 2个 3.腿托 2个 4.把手 2个 5.辅助台1个 6.污物盆1个 7.控制器1个 8.麻醉架1个 9.脚踏刹车1个 （四）不锈钢诊查床参数 1.主体框架采用（≥30*50*1.5mm）的成型方管，床腿采用≥φ40*1.5的成型圆管焊接而成； 2.规格尺寸：长宽高≥1900*600*650mm； 3.床面板采用≥1.2cm多层实木板，包裹环保皮革，内填充高密度海棉，海棉厚度≥2.5cm; 4.两个床腿之前有高强度支撑杆连接; 5.床腿底部配有脚帽，防滑耐磨; （五）妇科检查床4张，可升降转椅4把，羊水负压吸引器1个，婴儿电子体重秤2个，消音治疗车2个，五孔无影灯2个，打印机2台，电脑主机一台，显示器屏幕尺寸≥24英寸。 |  |
| 9 | 心电图机 | 台 | 1 | - 采集方式：18导联同步采集; - 灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差≤±5%; - 走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差≤±5%; - 共模抑制比：≥100dB; - 滤波：无、标准、增强； - 显示屏：≥10寸触摸彩色液晶屏，分辨率≥1280x800像素 ； - 显示方式：支持18导心电波形显示； - 数据存储：内部存储≥10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘； - 系统语言：中文； - 具有导联脱落提示，可直观提示脱落导联； - 具有待机功能，可手动唤醒； - 记录功能：热敏点阵打印； - 记录纸规格：210mm卷纸； - 记录模式：自动、手动； - 屏幕显示内容：心电波形显示、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器状态、系统时间、患者信息、电池电量。 - 数据传输：WLAN等； - 设备端口：1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；1个SD卡插槽（可存储数据）；1个LAN网络接口；预留1个专用接口；预留1个HDMI专用接口； - 可充电锂电池：DC 22.2V/2.6AH； - 具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息； - 具备心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式； - 具备心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机； - 主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能； - 具备快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集； - 具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置； - 具备导联脱落功能，可提示导联脱落； - 具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、 5分钟； - 数据传输：数据可通过无线和有线两种方式完成数据上传； - 数据接口：数据可通过无线网络或有线网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输； - 具备用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。 |  |
| 10 | 气垫床 | 个 | 16 | - 气泵型号：交替泵 - 电源电压：AC220V±22V - 功率：≤7VA - 出气流量：≥5L/min - 噪音：≤45dB - 频率：50Hz±1Hz - 出气气压：≥14kPa - 功率：≤7VA - 基本尺寸（毫米） - ①型式：方格式；长：2000±50；宽：900±50；高：60±5 - ②型式：条纹式18-24管；长：2000±50；宽：900±50；高：≥60 - 安全类型：Ⅱ类标记口 - 防电击程度：BF型应用部分标记 - 进液防护程度：IPX0 - 运行方式：连续运行 - 应能承受135kg/m的承载力而不出现脱胶、撕裂和爆破 - 注：①以上尺寸为防褥疮垫充气膨胀后的尺寸（不包括延长部分）。 - ②不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。 |  |
| 11 | 可视喉镜 | 台 | 1 | - 喉镜和一次性使用喉镜片配合使用，喉镜不与人体直接接触，喉镜片使用后丢弃，防止交叉感染。 - 整机尺寸:（长*宽*高)约（122*85*220mm）。 - 整机重量:≤350g。 - 显示屏:≥3.5 寸彩色液晶显示屏。 - 像素≥ 1080P(1920*1080)。 - 一次性喉镜片前端包胶设计，减轻对咽喉部的刺激。 - 防雾功能:一次性喉镜片有防雾涂层，高效防雾。 - 外壳防护等级(仅适用于手柄部分和摄像部分）：IPX5。 - 视场角:视场角≥ 45°。 - 景深:20~60mm。 - 内置可充电锂离子电池，充电时间≤5h。 - 循环放电次数≥300 次。 - 显示器前后旋转角度 160°，±10%；显示器左右旋转角度 270°，±10%。 - 工作距离 ≤40mm ，光源照度≥ 350lux。 - 标配 8GB SD 卡，可拓展至 32GB 大容量。存储格式:照片格式为 JPG，录像文件格式为 AVI。 - 接口:Reset 复位口;USB 充电接口。 - 双色软胶纺锤手柄。 - 支持无线传输功能。 |  |
| 12 | ▲有创呼吸机 | 台 | 2 | 一、整机与显示要求 - 国家三类注册认证。 - 多功能呼吸机，具备高流速氧疗（氧疗流速≥80L/min）、无创通气、有创通气功能，采用≥12英寸彩色触摸屏。 - 适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 - 整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源，适用于院内转运：屏幕与机器一体化设计。主机可从台车上无工具拆卸。 - 固定的立式把手。 - 转运、转移期间可手提、上吊塔。 - 主机设计使用年限≥10年。 - 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，波形的颜色可调；≥3种环图，具备波形、环图、监测值同屏显示；具备全参数显示界面和大字体界面。 - 具备动态肺视图。 二、呼吸模式及功能 - 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。 - 高级模式：压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式；双水平气道正压通气模式、气道压力释放通气APRV；自适应分钟通气。 - 具有心肺复苏通气模式。 - 具有电子吸气阻力阀开关。 - 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 - 氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速≥80L/min和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。 - 呼吸同步技术。 - 标配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 - 具有自动插管阻力补偿和静态P-V环图。 - 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量参数监测功能。 三、设置参数 - 潮气量：20ml—2000ml - 呼吸频率：1—100/min - 吸呼比：4:1—1:10 - 最大峰值流速：≥200L/min - 吸气压力：5—80 cmH2O - PEEP：0—50 cmH2O - 吸气时间：0.1—10s - 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF - 呼气触发灵敏度：Auto, 1—85% 四、监测参数 - 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压。 - 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、泄漏率 - 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。 - 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 - 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、顺应性、呼气时间常数，呼吸功。 - 支持升级旁流CO2监测。 - 支持升级主流CO2监测，可监测气道四腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，支持监测容积-CO2环图。 五、报警参数 - 气道压力过高报警、分钟通气量过高/过低报警、窒息报警； 六、系统功能要求 - ≥120分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。 - 气源方案：支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 - 标配水平安装的氧电池。 - 呼吸机意外断电关机后，再次通电后可自动恢复通气。 - 具备VGA扩展显示。 |  |
| 13 | 微量注射泵 | 台 | 3 | 1拖5输液信息采集系统参数 一、注射泵（3套，每套一拖五） - 具备三类注册证； - 整机使用期限≥10年； - 模块化设计，可插入输液信息采集系统组合使用，输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯； - 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%； - 注射速度范围：0.01-2300ml/h,步进0.01ml/h； - 快推速度范围：0.01-2300ml/h,步进0.01ml/h； - 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量 - 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； - 注射泵具有自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹； - 主机具备输液停止按键； - 注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式等；具备联机功能； - ≥3.5英寸彩色触摸屏； - 主机自带多功能接口； - 阻塞压力报警档位≥15档； - 具备阻塞前预警提示功能； - 具备阻塞后自动重启输液功能； - 具有历史记录功能，可存储≥3500条的历史记录； - 电池工作时间≥5小时； - 防异物及进液等级IP33； - 可在救护车上使用。 二、中央站 - 具备三类注册证； - 中央站显示器：≥23英寸彩色液晶显示器； - 最大同时可监测≥16套输液信息采集系统； - 可远程控制输注工作站内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改； - 同屏支持最多16床输注工作站的远程控制。 |  |
| 14 | ▲高清电子内窥镜系统（支气管镜主机+纤维支气管镜） | 套 | 1 | 高清电子内窥镜系统技术参数 一、图像处理系统 1、≥3色染色功能，支持接近自然光的色彩还原性； 2、采用图像处理器与光源分体式设计； 3、具备高清影像电子内镜系统，输出高清内镜图像：像素分辨率≥1920＊1080P； 4、需采用封闭式独立图像处理系统； 5、自动增益以自动增大或减小电子增益，调节图像亮度； 6、具备结构强化功能； 7、轮廓强化功能； 8、具备强调黏膜毛细血管形态功能； 9、具备实时动态同时显示普通白光图像与染色图像功能； 10、自动测光模式：平均自动测光/峰值自动测光/混合自动测光； 11、可兼容：胃肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、电子胆道镜、电子十二指肠镜等； 12、图像传输方式：具有无损失的信息传输； 13、高清输出信号接口：SDI、DVI等； 14、支持射频识别,可一键进入用户个人模式下的配置信息； 15、具备术野暗区亮度增强功能； 16、具备降低实时动态图像噪点功能，多档可选； 17、具备冻结与回放功能； 18、具备红、绿、蓝的色调调节，≥100级可调； 19、配备USB接口； 20、具备内镜记忆功能； 21、可以在不关闭图像处理器的情况下安装和脱卸内镜； 22、具备全防水一键连接。 二、冷光源： - 搭载≥4路独立可控的LED光源； - LED灯珠寿命≥20000小时； - 输出总光通量：≥300lm； - 色温范围 ：3000-7000K； - 气泵压力/流量:OFF\ L\M\H档。 三、电子支气管治疗镜 - 视场角：≥120° - 头端部外径：≤6.0mm - 主软管外径：≤6.0mm - 景深：2-100mm - 弯角：上≥210°、下≥130° - 钳道孔径：≥2.8mm - 工作长度：≥600mm - 插入部具有旋转功能：旋转角度左右≥120° 四、电子支气管检查镜 - 视场角：≥120° - 头端部外径：≤5.0mm - 主软管外径：≤5.0mm - 景深：2-100mm - 弯角：上≥210°、下≥130° - 钳道孔径：≥2.0mm - 工作长度：≥600mm - 五、电子十二指肠内窥镜 - 支持高清画质，能够清晰显示乳头部表面黏膜结构； - 视场角≥100°； - 头端部外径≤14mm； - 主软管外径≤11.5mm； - 景深：≥4-60 mm； - 拾钳器活动范围：≥60° - 弯曲角度上≥120°下≥90° 左≥90° 右≥110°； - 钳道孔径≥4.2mm； - 工作长度：≥1250 mm - 全防水测漏设计装置； - 支持一次性先端帽，减少感染风险； - 六、台车 - 内镜专用台车； - 带键盘托盘； - 层板高度可调； - 可支撑 2 个导光部插头； - 两种方式悬挂镜体，可同时悬挂两条内镜。 配置要求： - 需要气管镜主机1台，外接教学用显示器1台，支气管镜2条（可做检查及治疗），十二指肠镜1条，配转运车2台，转运托盘2个，储镜柜2台。检查床1个。负压吸引器1台，支气管镜洗消工作站1套（含纯水系统）。电脑2台（CPU i7 、内存12G、500g固态硬盘,显示器21寸），激光复印扫描打印一体机2台（彩色1台，黑白1台），内镜用附水装置1台（结合我院设备配备），内镜用二氧化碳泵1台（结合我院设备配备）另外，接入我院HIS系统端口接入费用由供货厂家提供。 - 诊疗办公桌1个，医用升降工作椅2个。 - 质保三年。 |  |
| 15 | 大型纯水机 | 台 | 1 | 技术参数 - 设备产水水质符合（YY0572-2015）国家血液透析用水标准； - 纯水产水量: ≥1500L/H (25℃)； - 内毒素≤0.03EF/ml、细菌:≤10cfu/ml,自来水回收率≥75%； - 设备具有原水电导率、一级产水电导率、二级产水电导率、一级浓水流量、二级浓水流量、二级纯水流量等显示屏在线显示； - 设备具有温度、液位、压力等精确在线监测，显示屏在线显示； - 设备具有多种保护功能能在低压、高压、水质超标、电气故障的情况下自动保护报警； - 控制系统采用 PLC 模块及触摸屏人机对话智能控制、自动开关机、延时停机功能； - 设备采用蓝色避光玻璃钢桶，自动冲洗装置、反渗膜、高压泵等。全部泵体要求不锈钢材质； - 有活性炭过滤器，罐体活性炭容量和水接触时间≥ 5min； - 软化器数字全自动控制系统，采用食品级阳树脂； - 水处理在开关机时可以低压快速冲洗反渗透膜； - 系统在待机时每2小时自动启动冲洗一次； - 设备具有应急措施，单一级和单二级在设备遇到故障时可以独立运行。同时设备具有应急功能开关，触摸屏模块无法响应时，一键启动设备，PLC 每个输出控制端对应继电器手动控制； - 自动一键式化学消毒，无需人员值守，消毒时间可调，具有记忆动能。消毒过程中有紧急终止功能。消毒完成自动运行冲洗，水处理整机一二级进行化学消毒。 - 自动定时热消毒系统，无需人员值守，采用非接触电磁加热技术，去水管路温度≥90℃，回水管路温度≥85℃。 - 后循环管路采用食品级专用管道材质，管路需用材质铝合金U型托管； - 盐箱采用 PP 材质，透析接头采用不锈钢材质；。 - 20）进水阀采用电机驱动电动阀、可手动紧急控制； - 反渗透膜壳采用不锈钢无死腔设计，串联安装技术； - 水处理设备带有漏水保护器，当水处理设备出现漏水时自动关闭进水阀； - 水处理控制系统具有远程控制系统，设备出现故障系统自动报警提示，手机推送提示。 |  |
| 16 | 冷库 | 间 | 1 | 满足检验科储存检验试剂使用， - 全封闭涡旋（≥2台）（≥4HP中温压缩机组，压缩机具有低噪音性能，机组配置高低压控制器，具有高、低压力保护功能，压缩机具备独特卸载启动技术，压缩机在停机后，压缩机内部全面的压力平衡，无需附加启动装置，）。 - 库温要求：2℃-8℃。 - 库板：聚氨酯库板，双面0.4彩钢10CM，安装结合面不允许有外露的隔热材料，接缝采用密封胶处理。提供B2级阻燃等级报告。 - 库门：半埋门，聚氨酯整体发泡标准冷库门，门厚≥10CM，门框四周安装防霜加热丝。尺寸：800mm*1800mm（宽*高），门内外均采用厚度为≥0.6mm的优质钢板，有门封装置。 - 门锁具：采用专用冷库门锁，可从冷库内、外均可开启。 - 医用试剂库尺寸：约4.6*2.7*2.6（长X宽X高，单位：米）。 - 线管端口需密封处理，做密封和隔热保温处理。 - 冷风机：采用吊顶式侧出风后回风式，高效换热紫铜管。智能分析自动和感应除霜，有霜即除，无霜不除。 - 冷库具备过热、过载、缺相、系统高低压多种保护装置,空气开关、漏电保护器、接触器等电器元件、电线等。 - 冷库自带运行程序。故障代码显示。排气温度高保护、开停机保护、报警记录、显示等功能。两套机组故障自动切换运转。在2℃~8℃任意调节。有设计合理的温度自动监控、控制系统。冷库应控制在5℃±2℃且温度分布均匀。支持故障推送，手机和电脑端远程管理等。 - 蒸发器（≥2台）运行模式可调：与压缩机同步或持续运转或持续运转融霜时停止等功能选择。超温限报警值可调、压缩机延时时间可调、化霜滴水时间可调、报警延时可调。有库温校正功能，温度分辩率0.1℃。 - 库内灯具采用防水防防爆灯LED冷库灯，光照度需达到150勒克斯。库门前开关按钮控制。 - 冷库配备冷链监控，监控具有采集数据实时上传云平台，可自由设置上传间隔，无需人工手动记录；自由设置报警上下限，具有超限报警提示、系统报警设置、短信/声光报警设置功能提供数据记录存储,实时曲线、历史曲线、报警记录、数据查找、数据报表下载等功能。 |  |

# 第五部分  质疑及处理

1 质疑的提出

1.1 质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标人。质疑不接受邮寄。

1.2 对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

1.3 对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内向招标方提出质疑。

1.4 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

1.5 质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

1.6 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

2 受理和处理

2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达招标方或采购单位。

2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

2.3 对于不符合上述所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

2.5 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

2.6 对招标（采购）文件参数的质疑成立的，招标方或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，招标方将取消预中标供应商中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

3 质疑无效的处理

3.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

3.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

质疑函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 |  | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

（附件一）资格审查材料

（一）具有独立承担民事责任的能力；

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

提供承诺或证明材料。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

提供承诺书：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明：

本公司（或单位）完全具有履行本项目合同所必须的设备和专业技术能力，若因本公司（或单位）在本项目所投入的设备和专业技术能力原因，致使本项目合同履行造成的采购人损失或按国家采购法律法规或合同条款规定的一切违约责任，本公司（或单位）自愿全部承担。

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，并承诺在项目实施过程中，为保证项目顺利实施及质量，可根据实际需要追加（必要时可进行外购租、外协）专业设备、人员及专业技术能力，此部分费用已包含在报价中。

特此承诺。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：          年月日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料或承诺，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

（2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料或承诺，应提交响应文件截止时间前半年内任意三月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提交响应文件截止时间前半年内任意三个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或承诺。

如供应商的社会保险为委托社会第三方代缴，还需同时提供供应商与社会第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供承诺书：

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方， （供应商名称） 已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及招标文件（项目名称：    ，项目编号：      ）相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按招标文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或技术服务。

二、我方承诺

参加政府采购近三年内：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期： 年   月     日

（六）法律、行政法规规定的其他条件

1、提供法律、行政法规规定的其他条件证明材料

（七）信用记录查询

信用记录

（复印件并加盖供应商单位公章）

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（采购文件发出起至递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，提供截图查询结果。

（八）不参与围标串标承诺书

不参与围标串标承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目采购活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在围标串标的，递交响应文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人（单位）承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目名称：

项目编号：

供应商单位名称：

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：  年  月  日

（九）相关资质证书

（附件二）投标函

致：

根据贵方为项目招标的投标邀请项目编号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：

电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：

投标人代表签字：

投标人名称：

（单位公章）

20   年   月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（附件三）法人代表授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称，招标编号为项目编号的（所投内容）投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月  日签字生效，特此声明。

法人签字或盖章：

代理（被授权人）签字或盖章：

职务：

单位名称：

授权日期：20　年　　月　　日

（单位公章）

20   年   月  日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

此处附身份证复印件正面

此处附身份证复印件背面

法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：      职务：

系（投标人）的法定代表人。

特此证明。

（附法人身份证复印件）

投标人公章：[投标人盖章]

日期：  年  月  日

（附件四）关于资格的声明函

致：

关于贵方20　年　月　日项目编号招标公告关于“项目名称”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供项目名称中（所投内容）的招标相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　          投标人名称

地址：　　　　　　　　　　　　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：

（单位公章）

20  年  月  日

（附件五）开标一览表

招标项目名称：

招标编号：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 总报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： 元整 |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

注：本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

（附件五-1）明细报价表

| 序号 | 产品 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 所投产品参数 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元）：小写： 大写； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

（附件六）商务条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 （是否偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 供货期: |  |  |
| 2 |  | 质保期： |  |  |
| 3 |  | 保证金： |  |  |
| 4 |  | 投标有效期:90天 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

（附件六-1）技术条款偏离表

项目名称：                                 招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字：

日期：       年       月       日

（附件七）类似业绩表

项目名称：                                 招标编号：

投标单位名称（公章）：                     投标内容：

| 项目地点 | 项目名称 | 中标价（元） | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … |

附中标通知书或合同扫描件。

（附件八）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》

我公司承诺在（项目名称、项目编号、投标内容）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

日期：

（附件九）中小企业声明函（货物）

（中小企业适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（工业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：      年    月    日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、若投标文件中无上述中小企业声明函或不属于中小微企业，则不具备投标资格。

2、如存在虚假声明或未按实际内容填写，供应商需承担由此产生的一切后果及相应的法律责任。

（附件九-1）	监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日    期：

（附件九-2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

（附件十）政府采购投标担保函

（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

编号：

新疆万凯盛工程管理咨询有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”） 拟参加                （项目名称及项目编号）            的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目采购文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．采购文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为：       人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目采购文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于 90 天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人： （单位公章）

日  期  ：  年   月   日