**工程量清单编制说明**

工程名称：新疆塔里木胡杨国家级自然保护区2025年中央林业草原生态保护恢复资金（森林生态保护修复项目-国家级公益林区）——生态文明建设宣教科普室一期项目

|  |
| --- |
| **一、工程概况**1. **建筑与装饰工程**

包括实心砖墙、木质门带套、断桥隔热平开门、消防栓暗门、防火地胶、不锈钢踢脚线、墙面装饰板、铝板吊顶天棚、铝方通天棚、防火纸面石膏板吊顶、墙面及天棚涂料、圆形灯箱、墙面、砖墙、天棚拆除及垃圾外运等；1. **电气设备安装工程**

 包括联合轨道灯、筒灯、灯具轨道、天棚荧光灯带、显示屏、投影仪等；1. **暂列金及专业工程暂估价**

 具体详清单。1. **工程量清单包括范围：**建筑与装饰工程、安装工程

**三、编制依据**工程量清单编制依据：依据业主提供的工程量和做法，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《新疆建设工程量清单计价指引》及《新疆建设工程量清单计价实施细则》。**四、其他说明**1. **暂列金额：**20000元（不含税）；
2. **专业工程暂估价（不含税）：**
3. ★▲P2，LED定制弧形屏幕（24m2）（包含专业定制弧形屏幕，含屏幕背部钢架、配套音响等，包含所有材料、人工、调试费用，具体参数详图纸设计要求，满足甲方使用需求，结算时按实际发生金额结算）：204000元；
4. ★▲P1，86种子装置弧形屏幕采购（4m2）（包含专业定制弧形屏幕，含屏幕背部钢架、配套音响等，包含所有材料、人工、调试费用，具体参数详图纸设计要求，满足甲方使用需求，结算时按实际发生金额结算）：51000元；
5. 电气工程改造（包含本项目所需电气相关的改造内容，拆除原有配线、配管，新安装配线、配管、剔槽、配电箱改造、系统调试等等，具体详图纸设计要求，满足甲方使用需求，结算时按实际发生工程量计算）：34000元；
6. 消防工程改造（包含本项目所需消防工程相关的改造内容，自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统的拆除、恢复、新装、系统调试等工作，具体详图纸设计要求，满足甲方使用需求，结算时按实际发生工程量计算）：9000元；
7. 搬运材料及脚手架搭拆费（包含本项目人工搬运所有所需材料的运输费，脚手架的搭拆费用，满足现场实际情况，结算时按实际发生工程量计算）：15000元；
8. 原有设备、家具、家电、地面、墙面等保护（包含本项目保护原有设备、家具、家电、地面、墙面保护的费用，满足现场实际情况，结算时按实际发生工程量计算）：8000元。
9. **材料暂估价（不含税）：**
10. 阻燃板（墙面）（12mm）：117元/m2；
11. 加厚型定制环保B1级防火地胶（5mm厚）：160元/m2；
12. 铝方通（100间距）：120元/m2；
13. 灯槽定制造型：80元/m2；
14. 阻燃板（吊顶）（12mm）：117元/m2；
15. 铝塑板：135元/m2；
16. 圆弧造型+弯板+灯槽定制：200元/m2；
17. 定制造型+弯板+灯槽定制：220元/m2；
18. 圆弧造型+弯板：130元/m2；
19. 造型+弯板+灯槽定制：200元/m2；
20. 二级结构+灯槽定制造型：130元/m2；
21. 多级定制+山丘定制造型4层+灯槽定制造型：260元/m2；
22. 山丘造型+阻燃板造型+灯槽：140元/m2；
23. 多级异型结构+定制山丘造型+灯槽定制造型：240元/m2；
24. 定制圆弧+二级造型+凹槽造型+弯板+灯槽定制：330元/m2；
25. 联合轨道灯，30W：120元/套；
26. 天棚荧光LED灯带（含盖板、变压器）：50元/套（m）；
27. 投影仪（含配套所有所需设备）：45000元/台；
28. 55寸显示屏（含配套伸缩支架）：7200元/台。
29. **其他说明：**

 **清单项目特征中标注★项的为CCC产品，需提供中国国家强制性产品认证证书（CCC）；标注▲项的为节能产品，需提供节能产品认证证书；标注●项的为环保产品，需提供环境标志产品认证证书。** |