博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运维采购项目

招 标 文 件

项目名称：博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运维采购项目

采购编号：HLFNZFCG2022-GK001

采 购 人：博湖县住房和城乡建设局

采购代表确认（签字或盖章）：

采购代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

2022年9月1日

目   录

招标公告............................................................2

第一章 投标须知.....................................................4

第二章 合同格式.................................................... 18

第三章 项目说明及要求...............................................33

第四章 投标文件格式.............................................    34

第五章 评标标准及办法...............................................45

招标公告

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司受博湖县住房和城乡建设局的委托，对博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运维采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、采购项目名称:博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运维采购项目

2、招标文件编号:HLFNZFCG2022-GK001

3、采购单位名称:博湖县住房和城乡建设局

4、采购代理机构名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

5、采购预算：736万元/年。

- 最高限价：736万元/年（其中博湖县城镇生活污水处理厂运营预算389万元/年、博湖县河西污水处理厂运营预算347万元/年），投标报价不得高于最高限价，否则投标文件将被拒绝。

7、采购内容和范围：博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂的日常运行管理、污水处理设施设备的维护保养、检修、安全管理、人员培训、厂区环境卫生以及其他伴随服务，保证污水厂运行正常，出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。具体详见招标文件。

8、项目服务地点: 博湖县城镇生活污水处理厂位于博湖县县城东南端；博湖县河西污水处理厂位于博湖县以南方向距规划界限 2.0 公里处，查干诺尔乡以西集体土地范围内。

9、服务期限：10年（签订合同后1年，合同履约完成根据考核达标情况进行续签，续签时间为每三年续签一次）。

10、项目实施及简要技术要求等：详见招标文件。

11、投标人资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）投标人须具有良好的信誉，未被 “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被 “中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的独立法人，且有从事本项目经营的范围及专业服务技术能力；

（4）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一项目的投标；

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业。

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

12、招标文件的获取:

（1）招标文件获取时间：2022年9月1日起至2022年9月8日止。（工作日10：00-14：00，16：00-19：30）。

（2）获取方式：投标人登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件），审核通过后可下载招标文件，本次招标不提供纸质版招标文件。如有操作性问题，可与政采云热/在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

申请获取采购文件应上传：（1）营业执照副本原件扫描件；（2）法定代表人身份证明原件扫描件或法人授权委托书原件扫描件及被授权人《居民身份证》原件扫描件。

提示：供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件，未在政采云平台上获取招标文件的潜在供应商均无资格参加本次采购。已依法获取招标文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人根据供应商提交的投标文件认定。

13、招标文件售价：免费。

14、缴纳投标保证金：捌万元整（小写：80000.00元）。

保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次采购项目的供应商，必须在投标截止时间2022年9月23日10:30时（北京时间）前将投标保证金汇入指定账户。保证金汇款凭证上用途栏应注明采购项目名称。否则，届时其投标将被拒绝。

15、投标文件提交：

截止时间: 2022年9月23日 上午10:30（北京时间)，逾期恕不接受。

地    点:各投标人应在投标文件提交截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）投标客户端上传加密的电子投标文件。

请各投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件，上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

16、开标时间及地点：

时间：2022年9月23日 上午10:30（北京时间)。

地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上开标。

17、注意事项：

1. 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

18、联系方式

采购单位：博湖县住房和城乡建设局

采购单位地址:博湖县

联系人：苏晓阳

联系电话：18083991120

招标代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

招标代理机构地址:新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层01商铺

项目联系人：曹艳红

联系电话：0996-2118336

博湖县住房和城乡建设局

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

2022年9月1 日

- 投标须知

一、投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：博湖县住房和城乡建设局 地址：博湖县 联系人：苏晓阳 联系电话：18083991120 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 地址：新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层01商铺 联系人：曹艳红 联系电话：0996-2118336 |
| 3 | 项目名称及 采购编号 | 项目名称：博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运维采购项目 采购编号：HLFNZFCG2022-GK001 |
| 4 | 项目服务地点 | 博湖县城镇生活污水处理厂位于博湖县县城东南端；博湖县河西污水处理厂位于博湖县以南方向距规划界限 2.0 公里处，查干诺尔乡以西集体土地范围内。 |
| 5 | 采购内容和范围 | 博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂的日常运行管理、污水处理设施设备的维护保养、检修、安全管理、人员培训、厂区环境卫生以及其他伴随服务，保证污水厂运行正常，出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 供应商资质条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； （2）投标人须具有良好的信誉，未被 “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被 “中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； （3）投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的独立法人，且有从事本项目经营的范围及专业服务技术能力； （4）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一项目的投标； （5）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业； （6）本项目不接受联合体投标； （7）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 |
| 8 | 服务期限 | 10年（签订合同后1年，合同履约完成根据考核达标情况进行续签，续签时间为每三年续签一次）。 |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 接受。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘。 |
| 12 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止日15天前。投标人不在澄清期限内提出，采购人有权不予答复，或答复后投标截止时间由采购人确定是否顺延。 |
| 13 | 投标截止时间 | 2022年9月23日 上午10:30（北京时间) |
| 14 | 投标供应商确认收到澄清的方式 | 不需要确认。澄清文件在采购公告发布的同一媒介上发布之日起，视为投标供应商已收到该澄清。投标供应商未及时关注采购人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标供应商自行负责。 |
| 15 | 澄清发布方式 | 在采购公告发布的同一媒介上发布 |
| 16 | 投标报价 | （1）采购预算：736万元/年。 （2）最高限价：736万元/年（其中博湖县城镇生活污水处理厂运营预算389万元/年、博湖县河西污水处理厂运营预算347万元/年），投标报价不得高于最高限价，否则投标文件将被拒绝。 （3）投标人应依据招标文件结合企业自身情况对完成本项目所需的服务内容进行综合报价，投标报价应包含但不限于：运营管理费、人工费、药剂费、水质检测费（运营单位自行检测部分）、视频监控及数据上传建设维护费、在线仪表维护费、绿化管养费、危险废物处置费、设施设备的日常维修维护、污泥处理费、财务成本费、办公用品费、取暖费、水电费、利润、税费及规费、不可预见风险以及为完成本项目的全部相关费用等。投标报价为招标范围内总价包干，在第一年合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减。 （4）采购人不接受具有附加条件的报价。 （5）投标报价超出最高限价或被评委一致认定为不合理低价的投标报价将做无效标处理。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标截止后90日历天 |
| 18 | 投标保证金额 | 投标保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式缴纳。 投标保证金的金额：人民币捌万元整（￥80000元） 递交方式：投标保证金必须从投标供应商的基本账户汇到新疆汇力赋能项目管理有限责任公司的账户，汇款注明投标项目名称，否则其投标将被拒绝： 单位名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 帐 号： 3010024709200410350 行 号： 102888000013 投标保证金递交截止时间：投标截止时间前，以到帐为准。 【备注：在开标时查验投标保证金凭证，未按时足额缴纳保证金的，其投标文件将被拒绝】。 |
| 19 | 递交投标文件时间及地点 | 时间：各投标人应在投标文件提交截止时间前，即2022年9月23日 上午10:30（北京时间)。若逾时，届时其投标将被拒绝。 地点：通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子投标文件。 请各投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件，上传前务必认真检查上传电子投标文件是否完整、正确。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 备注：1.投标人在网上递交投标文件的同时将投标文件的备份文件（BFBS格式）加密后递交至邮箱号：2259928698 @qq.com 。 2.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标人仅递交备份投标文件的，投标无效。 |
| 20 | 投标文件开启时间及地点 | 时间：2022年9月23日 上午10:30（北京时间)。若逾时，届时其投标将被拒绝。 地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上开标。 |
| 21 | 投标文件的解密 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人无需到开标现场解密，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。开标时发出解密指令后30分钟内，投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提交备份文件的，视为投标文件撤回。 |
| 22 | 投标报价确认时间要求 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标报价确认时间为15分钟，投标人须在发出报价确认的指令15分钟内在政采云平台在线确认报价。若逾期未在线确认报价，系统将会进行下一步操作，则视同确认报价。 |
| 23 | 投标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件。若投标人参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各投标人在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3、投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 24 | 投标文件数量及制作要求 | 1、投标人投标时须提供：加密的电子投标文件壹份（*.jmb 格式）；备份文件壹份（BFBS格式），按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本招标文件要求编制、提交。 2、开标后各投标人需在公示期满后，另行提交纸质版投标文件（正本一份、副本三份）。须与电子版投标文件内容一致，纸质投标文件需留存备案将一律不予退还。 3、纸质版标书邮寄地址及收件人：新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层01商铺（新疆汇力赋能项目管理有限责任公司） 收件人：方女士 0996-2118336 不接受到付件。 |
| 25 | 投标文件签字、盖章要求 | 上传的电子投标文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。 |
| 26 | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止时间起90日(日历日) |
| 27 | 评标标准及办法 | 综合评分法，详见第五章“评标标准及办法”。 |
| 28 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：不提供 |
| 29 | 其他 | 1、采购公告的招标范围与投标须知前附表的招标范围不一致的，以投标须知前附表的招标范围为准。 2、投标须知前附表与投标须知正文部分内容不一致的，以投标须知前附表为准。 3、项目名称与采购编号出现不一致时，以《招标文件》封面的项目名称和采购编号为准。 |
| 30 | 知识产权 | （1）投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。 （2）投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 31 | 政府采购支持政策 | 本项目专门面向中小微企业。 （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予10%的扣除。投标供应商和制造商应出具投标投标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。 （2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予10%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 （3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。 （4）列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |
| 32 | 最终解释权 | 本项目招标文件最终解释权归采购人所有。 |
| 33 | 代理服务费 | 代理服务费按合同约定由中标企业向招标代理机构支付，依据计价格[2002]1980号）、发改价格〔2015〕299号文件，招标代理服务收费按差额定率累进法计算后下浮15%计取： 中标金额100万元以下的部分,服务类采购费率1.5% 中标金额100-500万元的部分,服务类采购费率0.8% 中标金额500-1000万元的部分,服务类采购费率0.45% |

### 投标须知

本项目服务采购招标依据为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规及规定。

## （一）  总则

### 1、适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2、有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是博湖县住房和城乡建设局。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆汇力赋能项目管理有限责任公司。

2.3“投标供应商”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

3、项目概况及招标范围

3.1 项目概况

本次招标项目的位置、周边环境以及拟建项目性质、内容、建设规模、投资额等内容，详见本招标文件第三篇“项目说明及要求”。

3.2 招标范围

本次项目招标的范围见投标须知前附表。

4、资格合格的投标供应商应符合下列全部条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

（2）投标人须具有良好的信誉，未被 “信用中国”(www.creditchina.gov.cn) 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被 “中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的独立法人，且有从事本项目经营的范围及专业服务技术能力；

（4）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一项目的投标；

（5）落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

5、现场踏勘

5.1 不组织，投标人应自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标供应商利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3  经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

## （二）  招标文件说明

6、招标文件的组成

6.1 本招标文件包括以下内容：

第一章  投标须知

第二章  合同格式

第三章  项目说明及要求

第四章  投标文件格式

第五章  评标标准及办法

6.2  除6.1内容外，采购人在投标截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修

改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。

6.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7、招标文件的澄清

7.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表相应序号项内容要求的截止时间前以书面形式向采购人提出澄清要求。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，采购人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于本须知前附表相应序号项内容要求的时间内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8、招标文件的修改

8.1 招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改或澄清文件将以书面形式在原发布公告的网站媒体发布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件

的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

## （三） 投标文件的编写

9、投标语言

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写。

10、计量单位

除项目规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 供应商投标时须提供加密的电子投标文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本招标文件要求编制、提交，包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法人授权委托书；

（4）开标一览表；

（5）投标报价明细表；

（6）本项目的服务方案；

（7）服务承诺及保证措施；

（8）投标供应商基本情况表；

（9）拟派项目负责人简历表；

（10）项目人员配置表；

（11）技术/商务响应与偏离表；

（12）近三年投标人类似项目业绩一览表（2019年8月-至今）；

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

（14）投标供应商认为必要提供的资料（证明企业综合实力、信誉等的相关证明材料）。

（15）投标供应商资格证明材料，具体包括：

① 《营业执照》（须有二维码）、《基本账户开户许可证》 ；

② 投标供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图（查询时间为投标截止时间前20天内）；

③ 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

④ 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）；

⑤  财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、经审计的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、提供开标前近2个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；

⑥  投标保证金缴纳证明；

⑦  中小企业声明函。

11.2 开标后各投标供应商需在公示期满后，另行提交纸质版投标文件（正本一份、副本三份）。须与电子版投标文件内容一致，纸质投标文件需留存备案将一律不予退还。

纸质版标书邮寄地址：新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层01商铺（新疆汇力赋能项目管理有限责任公司）

收件人：方女士  0996-2118336

11.3 若投标人未按招标文件的要求提供资料，或未对招标文件做出实质性响应，将作为无效投标文件。

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第四章“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标报价

13.1 本项目采购预算为736万元/年。

最高限价为736万元/年（其中博湖县城镇生活污水处理厂运营预算389万元/年、博湖县河西污水处理厂运营预算347万元/年），投标报价不得高于最高限价，否则投标文件将被拒绝。

13.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3 投标人的投标报价，应是完成合同条款上所列招标范围及内容的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标供应商计算单价或总价的依据。

13.4 本项目采用一次性报价，除非采购人对招标文件予以修改。只允许有一个报价，任何有选择

的报价或投标替代方案将不予接受。投标供应商未填单价或合价的项目，在实施后，采购人不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

13.5投标人应依据招标文件结合企业自身情况对完成本项目所需的服务内容进行综合报价，投标报价应包含但不限于：运营管理费、人工费、药剂费、水质检测费（运营单位自行检测部分）、视频监控及数据上传建设维护费、在线仪表维护费、绿化管养费、危险废物处置费、设施设备的日常维修维护、污泥处理费、财务成本费、办公用品费、取暖费、水电费、利润、税费及规费、不可预见风险以及为完成本项目的全部相关费用等。投标报价为招标范围内总价包干，在第一年合同实施期间应保持不变，即不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

13.6 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目基本情况及任何其他足以影响其提交投标文件组成的可实现性的情况。

14、投标货币

14.1本项目投标报价采用的币种为见本须知前附表条款要求。

15、投标有效期

15.1 投标有效期见本须知前附表相应序号项内容所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，采购人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝采购人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

16、投标保证金

16.1  投标人应提供前附表第18项规定的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。

16.2  投标人的投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式缴纳，请投标人于投标截止时间前（以到帐为准）交到下列账户，延误自负。

单位名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行

帐  号： 3010024709200410350

行  号： 102888000013

16.3办理交投标保证金手续时，务必在交款凭证上注明招标项目名称、投标保证金字样，以免耽误投标。

16.4 采购人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标文件。

16.5 未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出五日内退还(不计利息)。

16.6 如有下列情况，将没收投标保证金：

⑴ 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

⑵ 中标人未能在规定期限内签署合同协议书。

17、投标文件的签署及形式

17.1 投标文件应按本招标文件第四章有关要求编制，上传的电子投标文件的签署可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。

17.2 纸质版投标文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。纸质版投标文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。纸质版投标文件的正本须经法人代表或授权委托人签署和加盖投标人公章，副本可以是正本的复印件。纸质版投标文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或其授权委托人签字或加盖公章。

### （四） 投标文件的提交

18. 投标文件的密封与标记

18.1 电子投标文件按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输。

18.2 纸质版投标文件密封不做要求，文件封面须标记清楚：采购编号及项目名称、投标单位的名称、地址、联系人、电话和传真等内容。

19．提交投标文件截止时间及解密要求

19.l 投标人应在招标文件第二部分“投标须知”规定的递交投标文件截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子投标文件。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行撤销、修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

19.2 投标文件的解密：本项目采用全流程不见面电子开评标，投标人无需到开标现场解密，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。开标时发出解密指令后30分钟内，投标人可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提交备份文件的，视为投标文件撤回。

20．迟交的投标文件

20.1 在提交投标文件截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接受。

20.2 不予接收的投标文件情形

⑴ 投标截止时间前未完成传输的电子投标文件；

⑵ 未生成加密的电子投标文件；

⑶ 在规定时间内未解密的电子投标文件，或者解密不成功又未提供备份投标文件的。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 在投标截止时间前，投标人可对已提交的电子投标文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子投标文件并重新传输递交。

21.2 补充、修改后重新提交的电子投标文件应按招标文件的规定编制、导入、加密和提交。

21.3 在投标截止时间后，投标人不得修改、撤回已提交的电子投标文件。

## （五） 开    标

22、开标

22.1开标时间和地点

本项目采用全流程不见面电子开评标，采购人和采购代理机构将按规定的时间、地点和方式组织开评标，监督部门将视情况派代表到现场进行监督。投标人不足3家的，不得开标。

投标人无需到开标现场参加开标会议。投标人在开标前自备可联网电脑及CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等环节。

22.2 开标程序

采购代理机构主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布投标人名称，介绍项目基本情况并宣布有关纪律和开标程序，并检查所有电子投标文件的加密上传情况，在确认无误后，投标人使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密（解密时间为发出解密指令后30分钟内），若投标人在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提供备份投标文件的视为投标文件撤回。

（4）投标文件解密后采购代理机构将对投标文件进行唱标，唱标以投标人提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准。电子开标系统开标后需投标人在线确认报价时，各投标人应在规定的时间内确认报价（本项目报价在线确认时间为15分钟），若超出时间未进行确认报价的投标人，系统将自动默认该投标人已经确认报价。

（5）评标原则以招标文件的规定为准，并在开标会议上予以宣布。

22.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

23、资格审查

23.1采购人代表及采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人不进入详细评审。资格审查如下：

a、企业法人营业执照（须有二维码）原件的扫描件；

b、法定代表人身份证或法人代表授权委托书原件的扫描件及被授权人身份证原件的扫描件；

c、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书原件的扫描件；

d、经审计的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表原件的扫描件（包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书）；

e、提供开标前近2个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料原件的扫描件；

f、磋商保证金缴纳凭证原件的扫描件；

g、《中小企业声明函》原件的扫描件。

备注：以上资格证明文件要求提供扫描件的，投标人须提供清晰可辨认的扫描件，如因投标人提供的扫描件出现模糊不清、不可辨认则认定为资格审查不予通过不得进入详细评审。进入评审的有效投标单位不足3家的，不得开标。

## （六） 评   标

24、评标委员会

24.1评标委员会

24.1.1评标委会由五人以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

24.1.2评标委会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并推荐中标候选人。

24.1.3评标委会将对投标供应商的商业、技术秘密等予以保密。

24.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

25、评标的内容与程序

25.1 评标的内容包括对投标人的价格部分、商务部分、技术部分的评审和比较。

25.2 评标程序如下：评标委员会按照本办法，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查和详细评审，评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的最终得分高低进行排序，得分前三名的投标人确定为第一、第二、第三中标候选人（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，技术指标优的排序第一）。

26、投标及投标文件的符合性审查

26.1 投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决：

26.1.1未按要求盖投标人公章、法定代表人或委托代理人签字或盖章的；

26.1.2投标文件载明的采购项目服务期限不满足招标文件规定期限的；

26.1.3投标文件不全且明显不符合招标文件第三章商务条款的实质性要求；

26.1.4投标文件不全且明显不符合招标文件第三章技术服务条款的实质性要求；

26.1.5投标文件中附有采购人不能接受的条件；

26.1.6投标人的投标报价超过最高限价的；

26.1.7在评标过程中，发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可以认定投标人低于成本报价竞标的；

26.1.8投标人在投标过程中提供虚假材料的；

26.1.9不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

26.1.10在评标过程中，投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

27、对投标文件的审查和响应性的确定

27.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的投标文件组成是否提交，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否恰当地签署。

27.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。未实质性响应的投标是指：明显与采购人要求的主要技术指标不一致，或影响到招标文件规定的服务范围、服务质量和要求，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

27.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

27.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

28、投标文件的陈述与澄清

28.1如评标委员会对投标文件有疑问，可以在线向投标人发出询标函。投标人应对询标函中的问题进行逐一解答，按照评标委员会及政采云平台的要求在规定时间内提交。如投标人不提交对询标函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

29、投标文件的评估和比较

29.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评分法进行评审，确定投标人的排名。评标委员会将严格按照招标文件的评标标准和评标办法对投标人投标文件进行评审。

29.2 本次招标采用综合评分法进行评标和定标。评标标准及办法详见本招标文件第五章“评标标

准及办法”。

29.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，采购人将依法重新招标。

30、评标过程的保密

30.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

30.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

30.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人

不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## （七） 授予合同

31、采购人拒绝投标的权力

31.1采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

32、中标通知书

32.1 中标供应商确定后，采购人将中标结果应当在财政监管部门指定的政府采购信息发布媒体上

公告1个工作日，无异议后，《成交通知书》由采购人颁发给中标单位。

32.2  《成交通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标单位放弃成交，应当承担相应的

法律责任。

32.3 《成交通知书》要作为采购人、中标单位签订政府采购合同的依据。

33、合同的签订

33.1 本项目的合同由采购人与中标人签订。采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，

按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

33.2 中标人如因自身原因不按本投标须知第33.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除

授标，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

33.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的所有服务工作，不得将中标项目的服务

内容转让（转包）给他人。

33.4中标人应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本复印件报采购代理机构。

## （八） 其他

34、履约保证金（本项目不提供）

34.1 中标人应在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。

34.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正

当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

35、履行合同

35.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合

同的顺利完成。

35.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

36、验收

中标人与采购人应严格按照相关法律法规的要求进行验收。

37、质疑与投诉

37.1投标人认为招标文件、招标过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

37.2采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

37.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人（或法定负责人）签字盖

公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

- 合同格式（仅供参考）

博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂委托运营管理合同

甲方（发包方）：

联系地址：

联系方式：

乙方(受托方)：

法定代表人：

联系方式：

根据《中国人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着自愿、平等、顺畅合作的经营原则，经双方充分协商，就委托运营博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运营维护管理服务达成如下合同条款：

第一条 污水厂运营管理内容

1、委托管理服务范围

(1)座落位置：博湖县城镇生活污水处理厂位于博湖县县城东南端；博湖县河西污水处理厂位于博湖县以南方向距规划界限 2.0 公里处，查干诺尔乡以西集体土地范围内。

(2)管理服务范围：博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运营管理工作。具体管理服务内容包括但不限于博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂的日常运行管理、污水处理设施设备的维护保养、检修、安全管理、人员培训、厂区环境卫生以及其他伴随服务，保证污水厂运行正常，出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。

2.委托管理服务事项

(1)污水处理设施设备等的维修、养护、管理和运行服务，根据污水厂现有设备设施使用年限及情况，若设备设施确不能正常使用影响污水厂运行，乙方需及时向甲方上报维修申请，由甲方另行拨付维修费用。

(2)污水处理厂管理档案、资料;

(3)甲方依据法规和政策规定及授权的其它事项。

（4）进水水质标准

| 类别 水质指标 | COD | BOD5 | TP | SS | NH3—N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质（mg/L） | ≤250mg/L | ≤120mg/L | ≤3mg/L | ≤200mg/L | ≤25mg/L |

注：企业纳管水质应满足《污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999》的规定。

（5）出水排放标准执行《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准

COD：≤50mg/L   BOD5 ：≤10mg/L    氨氮：≤8（5）mg/L

SS：≤10mg/L  总氮≤15（8）mg/L

- 委托运营管理形式

委托运营期间，乙方自主经营、自负盈亏。

第三条 污水厂运营管理服务期限、费用与支付时间、方式

1、委托管理服务期为10年（签订合同后1年，合同履约完成根据考核达标情况进行续签，续签时间为每三年续签一次），自   年  月  日起到   年  月  日止。

2、在委托运营管理期间，博湖县城镇生活污水处理厂乙方按照日平均进水量3500m³收取运营管理服务费，博湖县河西污水处理厂乙方按照日平均进水量2000m³收取运营管理服务费，甲方须按如下约定向乙方支付服务费：

（1）   年  月  日至   年  月  日止为第一运营年度，甲方向乙方支付运营管理服务费    万元；

（2） 本合同期限内，上述运营管理费甲方每运营年度分两次支付完毕，分别为每年 6 月 15 日前支付当年度运营管理服务费总额的50%，每年11 月 15 日前支付当年度剩余运营管理费。

上述管理费用包括但不限于运营管理费、人工费、药剂费、水质检测费（运营单位自行检测部分）、视频监控及数据上传建设维护费、在线仪表维护费、绿化管养费、危险废物处置费、设施设备的日常维修维护、污泥处理费、财务成本费、办公用品费、取暖费、水电费、利润、税费及规费、不可预见风险以及为完成本项目的全部相关费用等（详见附件1《运营管理费用清单》），若因超出上述进水量造成的相关费用增加，甲乙双方协商解决。

3、处理水量以环保部门监测的出水量作为依据，出现误差较大时双方协调解决。

第四条  污水厂人员配置及管理方案

1、博湖县城镇生活污水处理厂现有人员配置情况

博湖县城镇生活污水处理厂共有工作人员15人，其中厂长1人，运行班10人，办公室1人，化验室2人，安保1人，均为博湖县正通供排水服务有限公司员工，按照目前待遇移交运营方统一管理。

2、博湖县河西污水处理厂计划人员配置方案

博湖县河西污水处理厂计划配备人员15人，其中厂长1人，化验员1人，资料员1人，技术员1人，运行班9人，安保2人。该厂目前还未正式运行，该厂工作人员由第三方运维公司社会招聘。

3、委托运营期内，需使用博湖县城镇生活污水处理厂现有场内职工15人，不得解聘、降低工资标准等行为，如有特殊情况需向招标人报告。博湖县河西污水处理厂员工可由中标运营方根据定岗定编要求进行社会招聘。

4、委托运营期间人员工资及待遇

博湖县正通供排水服务有限公司派遣至博湖县城镇生活污水处理厂现有工作人员国有企业职工身份不改变，仍然与正通公司保持劳动关系，派遣人员工资、社保、医保及住房公积金等费用包含在运营费中。博湖县河西污水处理厂员工可由中标运营方根据定岗定编要求进行社会招聘，人员工资、社保、医保及住房公积金等费用按照相关规定执行，包含在运营费中。

第五条 双方权利、义务

1、甲方权利：

（1）根据本合同规定甲方将污水厂委托乙方实行管理服务;

（2）负责向乙方提供污水厂设备设施工艺图纸及设备清单一套并在乙方管理期满时予以收回;

（3）不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理和经营活动;

（4）对乙方的管理实施监督检查，就污水处理管理服务的有关问题向乙方提出意见和建议。甲方按季度对乙方进行考核，如因乙方完不成目标和指标或管理不善造成重大经济损失由乙方承担，并有权单方面终止合同;

（5）当地环保政策规定甲方应及时下发乙方。

2、甲方的义务

（1）确保甲方给乙方运营维护的资产、条件完整、无权益争议，并按合同规定如期支付合同价款。

（2）甲方向乙方提供本项目运营所必备的适合运营的硬件设施和软件资料（包括办公场地、随设备主机配备的备品备件、设计变更和修改隐蔽工程签证）。

（3）在乙方遵守合同的条件下，确保委托运营期内运营权不被无故中止，协助乙方办理排污许可证（如需）等有关证件以及落实在市政、环保及税收等有关优惠政策，但执行国家法律、法规和上级部门规定的除外。

（4）协助乙方控制进水水质达到设计要求。

（5）主要设施设备的重置更新由甲方负责。

3、乙方权利义务：

(1)根据有关法律、法规，结合实际情况，制订污水厂管理服务的各项规章制度;

(2)遵守各项管理法规和合同规定的责任要求，根据甲方授权，对本污水厂实施综合管理，确保实现管理目标、经济指标，并承担相应责任，自觉接受甲方检查监督;

(3)接受甲方对管理服务过程中的监督并报告工作，每月向甲方管理部门报送一次运行数据报表。

（4）在保证正常运营的前提下，优化内部人员设置，决定本厂的各项规章制度、机构设置、人事任免和专业技术人员的聘任。

（5）依照《劳动法》有关规定，污水厂现有工作人员工资按照现有工资表标准足额发放，享有国有企业职工一切待遇，国有企业职工身份不改变。

若污水厂现有工作人员有下列情形之一，甲乙双方协调解决：

1、违法国家法律法规或严重违反乙方劳动纪律和规章制度的：

2、因失职、失误给乙方造成重大经济损失的；

3、派遣人员因病，医疗期满后不能从事原工作的；

（6）建立污水处理管理服务档案并负责及时记载有关变更情况;

（7）在管理期满时向甲方移交全部管理档案及有关资料;

（8）乙方在管理运营期间的维稳、安全、防疫责任全部由乙方自行承担。

（7）乙方运营期间负责承担污水厂拉运污泥使用的铲车、污泥拉运车日常运维费用。

第六条 移交与回转

1、移交内容  移交清单表

固定资产（包括但不限于地上建筑，设备设施，工具等）以及无形资产（包括但不限于技术文件、资质证书等，本合同签订时，由甲方和乙方共同对污水处理厂固定资产进行清点造册，双方签署移交确认。

2、移交回转。委托运营结束前一个月为移交日，运营方应向委托运营方无偿移交污水处理厂设施即建筑物或附属地上设施、机械和设备移交清单所列未使用的零备件和配件和相关技术档案、生产档案、图问资料、文件等资料。技术文件、资质文件等，双方根据移交清单进行清点复核，运营方应保证交回的清单上所列设施、设备、工具、器械等均应处于可正常使用状态。符合现行适用的技术规程标准，且能够满足污水处理正常运行的需要（正常磨损除外），且运营方保证污水处理厂在移交日不存在任何环境问题和遗留问题。

第七条  管理服务目标

1、运营期间污水处理厂所有的设备以及构筑物的安全及完整性由乙方负责。

2、在运营期内，乙方必须保证污水处理厂在进水符合设计要求的前提下达到出水水质要求。当进水量、水质不符合设计指标要求时，尽量保证污水处理厂正常运行达标排放，并尽量处理污水。乙方一旦发现进水水质超过设计标准时，应及时通知甲方。双方指派相关人员现场共同确认，并采取必要措施调节进水水质。如因进水水质不达标导致污水厂运营过程中发生额外费用（如药剂费），由双方协商解决。

3、切实维护好国家资产，运营期内乙方负责一切设备、设施、建筑物、道路、绿化的完好。

第八条 合同补充与终止

1.经双方协商一致，可对本合同条款进行修订或补充，修订或补充合同与本合同具有同等效力。

2.合同规定的管理期满，本合同自然终止，各方如欲续订合同，须于期满前的1个月向对方提出书面意见。

3.合同终止后，乙方可参加甲方的运营管理投标并在同等条件下优先承包甲方污水厂管理服务。

4.如遇当地政策调整或情势变迁导致本合同不能履行的，甲方有权单方面解除合同，甲方按照实际发生金额支付费用。

5、乙方运营期内，若污水处理厂扩容或改造，乙方享有扩容或改造后污水处理厂在本运营期内的经营管理权。扩容或改造后扩容部分污水处理费另行商议。

6、本合同项下运营管理费仅包括污水厂现有设备设施使用情况，若因设备改造或新增设备导致费用增加的情况，甲乙双方协商解决。

第九条 不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在10天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十条 通知

合同首部地址信息为相关函件及法律文书送达地址，地址发生变更的，应当书面通知，否则造成送达不能的视为送达。甲乙双方根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用 书信、传真、当面送交等方式传递，以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

第十一条 争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，提交向项目所在地人民法院起诉。

第十二条 解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

第十三条 补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第十四条 合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期自    年   月    日至    年    月   日。本合同正本一式   份，双方各执    份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________       乙方(盖章)：

代表(签字)：_________       代表(签字)：_________

_________年____月____日          _________年____月____日

签订地点：

附件一：

运营服务费用清单

| 序号 | 费用名称 | 金额 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理费 |  |
| 2 | 人工费 |  |
| 3 | 药剂费 |  |
| 4 | 水质检测费（运营单位自行检测部分） |  |
| 5 | 视频监控及数据上传建设维护费 |  |
| 6 | 在线仪表维护费 |  |
| 7 | 绿化管养费 |  |
| 8 | 设施设备的日常维修维护 |  |
| 9 | 税费及规费 |  |
| 10 | 财务成本费 |  |
| 11 | 办公用品费 |  |
| 12 | 污泥处理费 |  |
| 13 | 取暖费 |  |
| 14 | 电费 |  |
| 15 | 危废处理费 |  |
|  | 合计 |  |

### 第三章 项目服务及要求

# 一、项目概况

1.博湖县城镇生活污水处理厂（以下简称“河东污水厂”）位于博湖县县城东南端，始建于 2007 年，占地 12 亩。污水厂设计采用三沟式氧化沟处理工艺，处理能力为 3500 立方米/日，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准。博湖县住建局于 2013 年对河东污水厂进行了提资增效，改造后设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B 标准。随后 2018 年又对河东污水厂进行了一级 A 提资增效。

2022年河东污水厂计划新建一座旋流沉砂池、一座厌氧池1500m³，一座好氧池1500m³，一座进水在线监测房20㎡，一座消毒池100m³，一座污泥干化间200㎡及道路等附属工程，对污水处理厂内设备设施进行提升改造，目前正在施工建设中。

2.博湖县河西污水处理厂于 2016 年 6 月开工建设，位于博湖县河西污水处理厂以南方向距规划界限 2.0 公里处，查干诺尔乡以西集体土地范围内，占地 7209.01 平方米。污水厂设计采用 A²/O 处理工艺，接纳县城河西区及查干诺尔乡沿线居民的污水，近期设计规模 2000 立方米/日，远期设计规模 4000 立方米/日，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 B 标准，污水最终通过排碱渠至下游苇区。随后 2020 年又对河西污水处理厂进行了一级 A 提资增效。2021年对河西污水处理厂内设备设施进行提升改造，2022年3月交付使用。

3.采购内容和范围：博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂的日常运行管理、污水处理设施设备的维护保养、检修、安全管理、人员培训、厂区环境卫生以及其他伴随服务，保证污水厂运行正常，出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。

4.采购预算：736万元/年。

5.最高限价：736万元/年（其中博湖县城镇生活污水处理厂运营预算389万元/年、博湖县河西污水处理厂运营预算347万元/年），投标报价不得高于最高限价，否则投标文件将被拒绝。

6.服务期限：10年（签订合同后1年，合同履约完成根据考核达标情况进行续签，续签时间为每三年续签一次）。

7.项目服务地点: 博湖县城镇生活污水处理厂位于博湖县县城东南端；博湖县河西污水处理厂位于博湖县以南方向距规划界限 2.0 公里处，查干诺尔乡以西集体土地范围内。

8.质量要求：达到国家及行业验收合格标准。出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。

9.验收标准：按照国家及行业相关标准、招标文件规定、合同约定以及考核标准进行验收。

- 二、适用法律法规、标准规范

1．《中华人民共和国环境保护法》

2．《中华人民共和国水污染防治法》

3．《中华人民共和国大气污染防治法》

4．《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

5．《中华人民共和国突发事件应对法》

6．《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）

7．《排污许可管理办法（试行）》

8．《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

9．《城镇污水处理厂污泥处置 混合填埋用泥质》(GBT 23485-2009)

10．《城镇污水处理厂污泥处理技术规程》（CJJ 131-2009）

11．《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ 60-2011）

12．《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T 355-2007）

13．《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》（HJ 2038-2014）

14．《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）

15．《城镇污水处理工作考核暂行办法》（建城〔2017〕143号）

16．《关于加强城镇排水、污水处理等设施维护作业安全管理工作的通知》（建办城函〔2017〕443号）

17．《关于开展全区钢铁、水泥行业和污水处理厂污染源智能视频监控系统建设与联网》（新环办发[2018]260号）

18．《关于印发<自治区进一步提高城镇污水处理设施建设和运营管理水平工作方案>的通知》（新建城〔2018〕2号）

19．《全国城镇污水处理信息报告、核查和评估办法》（建城[2007]277号）

20．《关于做好城镇污水处理信息报送工作的通知》(建办城函[2007]805号)

21．《关于印发<市市政公用行业规范化管理考核办法>（试行）的通知》（克住建发〔2017〕49号）

- 说明：本项目实施过程中，运营方必须按照以上法律法规及标准规范对污水处理厂进行日常运营管理及维护，保证一级A达标排放标准。

- 三、运营服务要求

（一）污水厂运营管理内容

1、委托管理服务范围

博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运营管理工作。具体管理服务内容包括但不限于博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂的日常运行管理、污水处理设施设备的维护保养、检修、安全管理、人员培训、厂区环境卫生以及其他伴随服务，保证污水厂运行正常，出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放。

2、运营方负责对污水厂内验收合格且在质保期内的设备尽到协调责任，以及日常维护保养；污水处理厂未通过合格验收、已过质保期的设备尽到咨询并提出解决方法的义务。

3、运营方负责按国家及自治区法律、法规及技术规范要求和行业惯例，运营、保养及维护厂区内设备设施，确保其正常运行。

4、运营方负责厂区安全生产工作及厂内建筑物、构筑物、道路绿化的维修维护。

5、运营基本参数。

出水水质达到《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准排放

COD：≤50mg/L   BOD5 ：≤10mg/L    氨氮：≤8（5）mg/L

SS：≤10mg/L  总氮≤15（8）mg/L

6、污水处理厂设备清单

在招标人处获取（环保工艺、电气设备、仪表规格、电信设备、分析化验设备、暖通设备等）。

（二）委托运营管理形式

本项目污水处理厂施行委托社会第三方专业运营公司进行经营管理。委托运营期间，第三方运营公司自主经营、自负盈亏。

（三）污水厂人员配置及管理方案

1、博湖县城镇生活污水处理厂现有人员配置情况

博湖县城镇生活污水处理厂共有工作人员15人，其中厂长1人，运行班10人，办公室1人，化验室2人，安保1人，均为博湖县正通供排水服务有限公司员工，按照目前待遇移交运营方统一管理。

2、博湖县河西污水处理厂计划人员配置方案

博湖县河西污水处理厂计划配备人员15人，其中厂长1人，化验员1人，资料员1人，技术员1人，运行班9人，安保2人。该厂目前还未正式运行，该厂工作人员由第三方运维公司社会招聘。

3、委托运营期内，需使用博湖县城镇生活污水处理厂现有场内职工15人，不得解聘、降低工资标准等行为，如有特殊情况需向招标人报告。博湖县河西污水处理厂员工可由中标运营方根据定岗定编要求进行社会招聘。

4、委托运营期间人员工资及待遇

博湖县正通供排水服务有限公司派遣至博湖县城镇生活污水处理厂现有工作人员国有企业职工身份不改变，仍然与正通公司保持劳动关系，派遣人员工资、社保、医保及住房公积金等费用包含在运营费中。博湖县河西污水处理厂员工可由中标运营方根据定岗定编要求进行社会招聘，人员工资、社保、医保及住房公积金等费用按照相关规定执行，包含在运营费中。

（四）服务要求

1、服务期限：10年（签订合同后1年，合同履约完成根据考核达标情况进行续签，续签时间为每三年续签一次）。

2、委托运营期内，严格按适用法律、服务协议及操作规程的规定，自行承担费用、责任和风险；依据适用法律、技术规程及谨慎运营惯例编制污水处理厂运营维护手册提供给委托运营方，按手册对污水处理厂进行管理、运营和项目设施维护保养。

3、具体要求：

博湖县城镇生活污水处理厂日处理量3500立方米，中标运营方应对污水厂工艺调整、工艺运行、设备的保护保养与管理、厂区环境卫生、安全管理以及其余经委托合同许可的污水厂日常经营事项负责。保证污水处理厂运行正常，出水水质达到国家一级A标准排放。合理使用并保护污水处理厂厂区内的修建物、污水处理工艺设备、水质监测设备仪表、绿化照明、道路排水、管理服务设备等其余全部与污水厂生产运行有关的设备、设施。

博湖县河西污水处理厂日处理量2000立方米，中标运营方应对污水厂工艺调整、工艺运行、设备的保护保养与管理、厂区环境卫生、安全管理以及其余经委托合同许可的污水厂日常经营事项负责。保证污水处理厂运行正常，出水水质达到国家一级A标准排放。合理使用并保护污水处理厂厂区内的修建物、污水处理工艺设备、水质监测设备仪表、绿化照明、道路排水、管理服务设备等其余全部与污水厂生产运行有关的设备、设施。

（五）污水处理设施维护运营要求

1、运营单位责任

1.1 运营单位应通过强化运行管理，完善内部考核，提高运行管理水平和水处理效率，确保长期稳定、正常运行，保证出水达标排放。

1.2 运营单位应保证检验检测数据的准确性，严格禁止篡改、伪造检验检测数据，以及其他逃避监管的方式排放不达标水质。

1.3 运营单位应不断加强和完善污水处理厂的应急措施和增设应急处置设施、设备，有效提高应急水平和风险防范能力。

1.4 运营单位应不断提高污水处理运行管理力度，能及时对故障设施、设备进行维修、更换，确保污水处理正常运行。

1.5 负责污水处理设施、设备，工艺的日常安全运行，按规定对所有的设施、设备进行保养、维修和更换，所需药剂、物资的购买、保存和使用，全力保障污水处理运行正常，保障出水水质符合国家和地方规定的排放标准，不得排放不达标污水。

1.6 负责依法依规处置污泥，保证处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录并向有关部门报送。

1.7 按照国家有关规定进行进、出水水质检验检测，向有关部门报送污水处理水质、水量、主要污染物削减量和生产运营成本等信息，因检修等原因需要停运或部分停运污水处理设施的，应当在90个工作日前向有关部门报告。

1.8 负责建设完善应急设施、设备，制定应急预案。在进水水质和水量发生重大变化有可能导致出水水质超标，或发生影响污水处理设施安全运行等突发情况时，应立即采取应急处理措施，并向有关部门报告。

1.9 严格和建立健全安全保障制度，有效防止发生公共安全事故或事件的发生。

1.10 负责对运行人员的业务培训和内部管理，制度培训计划，按时进行培训，加强对人员的日常管理和职业道德教育。对特种岗位做到持证上岗，满足污水处理日常运行要求。

1.11 全力配合各部门检查、审查和核查，做好相关准备工作，积极接受社会和公众的监督。

1.12 建立长效机制，加强组织领导，加强目标考核，强化责任追究。做到责任到人，目标细化到人、到岗位，充分认识治污减排，改善环境的重要意义，确保依法、依规运营，并得到有效监管和监督，确保污水处理厂的稳定运行，出水达标排放。

2、技术标准及要求

运营单位在运行管理过程中，应部分或全部满足以下技术要求或标准（但不限于），在使用下列标准时，使用各方应探讨下列标准及文件最新版本的可能性，一旦已颁布了最新标准或文件应使用最新标准或文件（或替代标准）：

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国海洋环境保护法》

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（6）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号）

（7）《城市污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）

（8）《污水处理设备安全技术规范》（GB/T28742-2012）

（9）《污水综合排放标准》（GB8978-2002）

（10）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

3、污水处理

3.1 运营单位应严格按照《城镇排水与污水处理条例》等有关法律法规的规定，以及维护、运营合同进行维护、运营， 定期向社会公开有关维护运营信息,并接受相关部门和社会公众的监督。

3.2 运营单位应当保证出水水质符合国家和地方规定的排放标准，不得排放不达标污水。运营单位应当按照国家有关规定检测进出水水质,向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息，并按照有关规定和运营合同，向主管部门报送生产运营成本等信息。

运营单位应当按照国家有关规定向价格主管部门提交相关成本信息。城镇排水主管部门核定城镇污水处理运营成本，应当考虑主要污染物削减情况。

3.3 运营单位应当安全处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。

3.4 运营单位不得擅自停运城镇污水处理设施,因检修等原因需要停运或者部分停运城镇污水处理设施的,应当在90个工作日前向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。

3.5 运营单位在出现进水水质和水量发生重大变化可能导致出水水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时,应当立即采取应急处理措施，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。

城镇排水主管部门或者环境保护主管部门接到报告后,应当及时核查处理。

3.6 运营单位应当为进出水在线监测系统的安全运行提供保障条件。

3.7 城镇排水主管部门应当根据城镇污水处理设施维护运营单位履行维护运营合同的情况以及环境保护主管部门对城镇污水处理设施出水水质和水量的监督检查结果，核定城镇污水处理设施运营服务费。地方人民政府有关部门应当及时、足额拨付城镇污水处理设施运营服务费。

3.8 城镇排水主管部门在监督考核中,发现城镇污水处理设施维护运营单位存在未依照法律、法规和有关规定以及维护运营合同进行维护运营，擅自停运或者部分停运城镇污水处理设施，或者其他无法安全运行等情形的，应当要求城镇污水处理设施维护运营单位采取措施,限期整改；逾期不整改的，或者整改后仍无法安全运行的,城镇排水主管部门可以终止维护运营合同。

3.9 城镇排水主管部门终止与城镇污水处理设施维护运营单位签订的维护运营合同的，应当采取有效措施保障城镇污水处理设施的安全运行。

4、设施维护与保护

4.1 运营单位应当建立健全安全生产管理制度，加强对城镇排水与污水处理设施的日常巡查、维修和养护，保障设施安全运行。

4.2 运营单位应当根据县级以上地方人民政府编制的城镇排水与污水处理应急预案制定本单位的应急预案，配备必要的抢险装备、器材，并定期组织演练。

4.3 运营单位在城镇排水与污水处理安全事故或者突发事件发生后，应当立即启动本单位应急预案，采取防护措施、组织抢修，并及时向城镇排水主管部门和有关部门报告。

4.4 在按照国家有关规定划定城镇排水与污水处理设施保护范围内，有关单位从事爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动的，应当与设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施。

4.5 运营单位应在相关区域或位置等设立警示牌，警示禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：

（一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；

（二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；

（三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；

（四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；

（五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；

（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。

4.6 新建、改建、扩建建设工程，不得影响城镇排水与污水处理设施安全。建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水与污水处理设施的，运营单位应要求建设单位与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

4.7 运营单位应自觉接受有关部门对污水处理设施运行维护和保护情况进行的监督检查，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动，并将检查情况及结果向社会公开。实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）进入现场进行检查、监测；

（二）查阅、复制有关文件和资料；

（三）要求被监督检查的单位和个人就有关问题作出说明。

4.8 运营单位因城镇排水设施维护或者检修可能对排水造成影响或者严重影响，或未提前通知相关排水户的，或者未事先向城镇排水主管部门报告，采取应急处理措施的，或者未按照《城镇排水与污水处理条例》其他有关规定的，将由城镇排水主管部门按照《城镇排水与污水处理条例》的有关规定责令改正，给予警告；或者处罚。

4.9 运营单位未按照国家有关规定检测进、出水水质的，或者未报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息和生产运营成本等信息的，由城镇排水主管部门按照《城镇排水与污水处理条例》的有关规定进行处理，造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.10 运营单位擅自停运城镇污水处理设施，未按照规定事先报告或者采取应急处理措施的，由城镇排水主管部门按照《城镇排水与污水处理条例》的有关规定进行处理，造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.11 运营单位对产生的污泥以及处理处置后的污泥的去向、用途、用量等未进行跟踪、记录的，或者处理处置后的污泥不符合国家有关标准的，由城镇排水主管部门按照《城镇排水与污水处理条例》的有关规定进行处理。如城镇污水处理设施维护运营单位逾期不采取治理措施的，城镇排水主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由当事人承担；造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.12 运营单位有下列情形之一的，由城镇排水主管部门按照有关法律、法规，《城镇排水与污水处理条例》的有关规定进行处理。造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（一）未按照国家有关规定履行日常巡查、维修和养护责任，保障设施安全运行的；

（二）未及时采取防护措施、组织事故抢修的；

4.13 运营有违反国家法律、法规有关污水处理规定，或违反《城镇排水与污水处理条例》其他规定的，将按国家法律、法规的有关规定，或按《城镇排水与污水处理条例》的有关规定进行处理。

5、计量及水质验收

（1）水量计量：在出水端安装流量表进行计量，以流量表计量为准。

（2）水质验收：以在线监测数据满足合同约定的排放标准为准（执行《城镇污水厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准）

6、结算方式

每运营年度分两次支付完毕运营管理费，即每年6月15日前支付当年度运营管理服务费总额的50%，每年11月15日前支付当年度剩余运营管理费。

7、项目移交方案

1、移交内容  移交清单表

（1）固定资产（包括但不限于地上建筑，设备设施，工具等）以及无形资产，委托合同签订时，由委托运营方和运营方共同对污水处理厂固定资产进行清点造册，双方签署移交确认。

（2）移交回转。委托运营结束前一个月为移交日，运营方应向委托运营方无偿移交污水处理厂设施即建筑物或附属地上设施、机械和设备移交清单所列未使用的零备件和配件和相关技术档案、生产档案、图问资料、文件等资料。技术文件、资质文件等，双方根据移交清单进行清点复核，运营方应保证交回的清单上所列设施、设备、工具、器械等均应处于可正常使用状态。符合现行适用的技术规程标准，且能够满足污水处理正常运行的需要（正常磨损除外），且运营方保证污水处理厂在移交日不存在任何环境问题和遗留问题。

8、本项目其他未尽事宜由招标人与中标运营方双方合同约定。

### 第四章 投标文件格式

## （外包封及投标文件封面格式参考）

（正/副本）

投标文件

采购编号：

项目名称：

投标单位：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  		    （签字或盖章）

地址：

日期：    年    月    日

目    录

（1）投标函；

（2）法定代表人资格证明书；

（3）法人授权委托书；

（4）开标一览表；

（5）投标报价明细表；

（6）本项目的服务方案；

（7）服务承诺及保证措施；

（8）投标供应商基本情况表；

（9）拟派项目负责人简历表；

（10）项目人员配置表；

（11）技术/商务响应与偏离表；

（12）近三年投标人类似项目业绩一览表（2019年8月-至今）；

（13）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

（14）投标供应商认为必要提供的资料（证明企业综合实力、信誉等的相关证明材料）。

（15）投标供应商资格证明材料，具体包括：

① 《营业执照》（须有二维码）、《基本账户开户许可证》 ；

② 投标供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图（查询时间为投标截止时间前20天内）；

③ 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

④ 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）；

⑤  财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、经审计的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、提供开标前近2个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；

⑥  投标保证金缴纳证明；

⑦  中小企业声明函。

投标供应商自行编制目录，投标文件格式按照附件所列表格填写，附件中没有格式的，由投标供应商自行拟定。

## 一、投 标 函

（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运维采购项目”招标文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标人提供所需服务，总投标价为人民币         万元（大写：               ）。其中博湖县城镇生活污水处理厂        万元（大写：               ）、博湖县河西污水处理厂                  万元（大写：                     ）。

2.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后    日（或年）

内完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3.我方同意按照招标文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：        ）的投标

保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求与采购人签订

并履行合同。

4.我方为本项目提交电子投标文件1份，纸质板投标文件正本1份，副本3份。

5.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供

的文件资料是真实、准确的。

6.我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标供应商的行为。

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：    年   月   日

## 二、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年     月     日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：        职务：

系             （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标单位(盖章)：

日   期：         年     月    日

法定代表人身份证复印件

（正反面）

三、法人授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系     (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托(单位名称)    的    （姓名）  为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    (签字)    性别：           年龄：

身份证号码：                           职务：

投标单位：                   (盖章)

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托日期：      年   月   日

代理人身份证复印件

（正反面）

四、开标一览表

| 项目名称 | 博湖县城镇生活污水处理厂、博湖县河西污水处理厂运维采购项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 | HLFNZFCG2022-GK001 |  |  |  |
| 投标总报价 | 大写： |  |  | ￥： 元 |
| 其中：博湖县城镇生活污水处理厂投标报价 ￥： 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 博湖县河西污水处理厂投标报价 ￥： 元（大写： ） |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 专业 |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |
| 备注 | 包含但不限于运营管理费、人工费、药剂费、水质检测费（运营单位自行检测部分）、视频监控及数据上传建设维护费、在线仪表维护费、绿化管养费、危险废物处置费、设施设备的日常维修维护、污泥处理费、财务成本费、办公用品费、取暖费、水电费、利润、税费及规费、不可预见风险以及为完成本项目的全部相关费用等。 |  |  |  |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2、以上费用须含本项目所造成的所有费用，招标人不另行支付任何费用。

投标单位名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：   年  月  日

五、投标报价明细表

分项报价表（一）

项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 人工费 |  |  |  |  |
| 3 | 药剂费 |  |  |  |  |
| 4 | 水质检测费（运营单位自行检测部分） |  |  |  |  |
| 5 | 视频监控及数据上传建设维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 在线仪表维护费 |  |  |  |  |
| 7 | 绿化管养费 |  |  |  |  |
| 8 | 设施设备的日常维修维护 |  |  |  |  |
| 9 | 税费及规费 |  |  |  |  |
| 10 | 财务成本费 |  |  |  |  |
| 11 | 办公用品费 |  |  |  |  |
| 12 | 污泥处理费 |  |  |  |  |
| 13 | 取暖费 |  |  |  |  |
| 14 | 电费 |  |  |  |  |
| 15 | 危废处理费 |  |  |  |  |
| 16 | 合计 | 小写： |  |  |  |
|  |  | 大写： |  |  |  |

注：博湖县城镇生活污水处理厂和博湖县河西污水处理厂分项报价表（一）需分别填报。

投标单位名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：   年  月  日

分项报价表（二）

项目名称：

| 序号 | 工种 | 人数（人） | 工资标准（元/月.人） | 年支出（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |

备注:1.博湖县城镇生活污水处理厂和博湖县河西污水处理厂分项报价表（二）需分别填报。

2.以上表格须包含所有工作人员的的人工工资。

，

投标单位名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：   年  月  日

六、本项目的服务方案

（根据本项目要求参考评分标准相关内容编制，格式自拟）

七、服务承诺及保证措施

（ 格式自拟）

- 八、投标供应商基本情况表

| 投 标 人 概 况 | 公司名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地址 |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |
|  | 成立时间 |  | 经济性质 |  |
|  | 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
|  | 注册资金 |  | 技术人员数 |  |
|  | 资产总额 |  | 净资产 |  |
|  | 社会信用代码 |  |  |  |
|  | 是否依法纳税 |  | 是否参加社保 |  |
|  | 近三年业绩、 信誉 |  |  |  |
|  | 单位优势及服务特点： |  |  |  |
| 法定代表人签章 |  | （单位公章） 年 月 日 |  |  |

投标单位名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:    年   月   日

## 九、拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  |  | 拟在本项目任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 项目概况说明 |  | 招标单位及联系电话 |  |

注：表后附项目负责人相关专业执业资格证书、类似项目运行管理经验（附相关证明材料）等原件扫描件。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：        年    月    日

十、项目人员配置表

| 姓名 | 本项目 拟任岗位 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职务/职称 | 本岗工龄 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:提供人员相关各专业证书原件扫描件。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

投标日期：        年    月    日

十一、技术/商务响应与偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 采购需求 技术/商务条款 | 投标文件 技术/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标单位名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：   年  月  日

## 十二、近三年投标人类似项目业绩一览表

## （2019年8月-至今）

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需提供类似项目业绩合同原件的扫描件。

投标单位名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:    年   月   日

十三、  投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日期：

十四、投标供应商认为必要提供的资料

（证明企业综合实力、信誉等的相关证明材料）

十五、投标供应商资格证明材料

投标供应商资格证明材料，具体包括：

① 《营业执照》（须有二维码）、《基本账户开户许可证》 ；

② 投标供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图（查询时间为投标截止时间前20天内）；

③ 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

④ 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书（格式自拟）；

⑤  财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料；

a、经审计的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、提供开标前近2个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；

⑥  投标保证金缴纳证明；

⑦  中小企业声明函。（附件一）

附件一

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 第五章 评标标准及办法

# 1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委会由五人及以上单数的有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标供应商。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。投标供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、 评标程序

3.1投标文件初审。

3.1.1符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标供应商投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

(1)未按要求盖投标人公章、法定代表人或委托代理人签字或盖章的；

(2)投标文件载明的采购项目服务期限不满足招标文件规定期限的；

(3)投标文件不全且明显不符合招标文件第三章商务条款的实质性要求；

(4)投标文件不全且明显不符合招标文件第三章技术服务条款的实质性要求；

(5)投标文件中附有采购人不能接受的条件；

(6)投标人的投标报价超过最高限价的；

(7)在评标过程中，发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可以认定投标人低于成本报价竞标的；

(8)投标人在投标过程中提供虚假材料的；

(9)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

(10)在评标过程中，投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。

3.1.2在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式在线提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.4推荐中标候选人名单。

3.4.1采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标供应商名单及原因；

（5）评标结果和中标候选人排序表；

（6）评标委员会的授标建议。

4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、服务方案、业绩、服务承诺及保证措施、项目负责人、项目人员配置方案、标函质量等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）认定的与招标文件第三章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（3）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2综合评分明细表

| 序号 | 具体评分办法 | 满分100分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 |
| 价格部分 （10分） | 1、有效投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。投标报价得分四舍五入保留小数点后两位。 | 10 |
| 2 | 技术部分 | 60 |
| 服务方案 （60分） | 对本项目的了解及分析： 根据投标人对本项目污水处理厂及其服务片区的调查与分析（内容须包含有厂区运营现状调研、污水处理厂服务片区现状调研、运营过程的重点难点分析、运营思路及合理化建议等）进行评分： 1.调查内容全面细致、切合实际，重点难点分析透彻，并能提出科学合理的运营思路及建议的，得10 分； 2.调查内容基本全面，重点难点分析能突出重点但提出的技术思路及建议欠缺科学合理性的，得 7 分； 3.调查内容不够充分，重点难点分析未能突出重点且提出的技术思路及建议欠缺科学合理性的，得4分； 未提供相关内容不得分。 | 须作出评估具体依据和理由 |
|  | 日常运营管理方案： 根据投标人针对污水处理厂的日常运营管理、人员岗位配置及其职责、安全生产管理制度所制定的方案进行评分： 1.方案内容全面细致，人员岗位配置科学合理、职责分明，安全生产管理制度完善的，得10分； 2.方案内容完整，人员岗位配置及其职责较明确，安全生产管理制度较完善的，得7分； 3.方案内容不完整，人员岗位配置及其职责基本明确，安全生产管理制度不完善的，得 4分； 未提供相关内容不得分。 |  |
|  | 设施设备维护保养、维修方案： 根据投标人针对污水处理厂内的设施设备（包括厂区处理系统、配套设备设施）所制定的维护保养、维修方案进行评分： 1.方案内容全面细致，有具体的设施设备维护、更换计划，且方案具备可行性、可操作性强的，得10 分； 2.方案内容较全面，有设施设备维护、保养计划，方案的可行性、可操作性基本满足要求的，得7分； 3.方案内容有欠缺，方案的可行性、可操作性一般的，得 4分； 未提供相关内容不得分。 |  |
|  | 事故应急处理方案： 根据投标人针对污水处理厂事故应急处理预案进行评分： 1.方案科学合理，能完全应对各类突发事件，将损失降至最低得8 分； 2.方案科学合理，基本能应对各类突发事件得 5 分； 3.方案合理性及应对措施一般得 3 分； 未提供相关内容不得分。 | 须作出评估具体依据和理由 |
|  | 项目移交方案： 根据投标人针对项目移交要求所制定的方案进行评分： 1.方案内容具体全面、科学合理且可操作性强的，得8 分； 2.方案基本全面合理，但可操作性一般的，得 5分； 3.方案有缺失，不具备可操作性的，得 3分； 未提供相关内容不得分。 |  |
|  | 项目培训方案： 根据安全生产教育培训和岗位培训要求所制定的方案进行评分： 1.方案科学合理、有效，可操作性强的，得8分； 2.方案基本全面合理，但可操作性一般的，得5分； 3.方案有缺失，可操作性基本满足要求的，得 3分； 未提供相关内容不得分。 |  |
|  | 排放达标保障方案： 根据投标人针对排放水质要求所制定的保障方案进行评分： 1.方案科学合理、可操作性强且保障措施得当的，得 6分； 2.方案科学合理、可操作较强但保障措施一般的，得 4分； 3.方案合理性及可操作性一般的，得 2分； 未提供相关内容不得分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 30 |
| 类似业绩 （6分） | 近三年(2019年8月-至今)具有类似项目业绩，每个得2分，最多得6分。 注：投标文件中需附合同原件的扫描件，未提供不得分。 |  |
| 服务承诺及保证措施 （6分） | 服务承诺及保证措施全面、完善、合理，且具有本地化服务能力（包括服务场所、人员配置、联系方式等），能很好满足项目后期需求，采购人享有最大优惠的得6分；基本满足项目后期需求得4分；欠合理得2分。 |  |
| 项目负责人 （3分） | 项目负责人具有相关专业执业资格证书并具有三年及以上污水处理厂的运维经验的，得3分； 项目负责人具有相关专业执业资格证书并具有一年及以上污水处理厂的运维经验的，得2分； 注：须提供相关专业执业资格证、运维经验证明材料原件扫描件，未提供或提供不全的不得分。 |  |
| 项目人员配置方案 （12分） | 委托运营期间，运营方在本项目污水厂配置的常规人员、管理与工程技术人员、后勤保卫服务人员（包括管理人员、工艺（环境）、维修维护工、化验员、电工、安全员、水生产处理工）。 定员合理、配置好的得12-8分； 定员欠合理、配置一般的7-4分； 配置人员数量基本满足项目要求的，得3-1分。 注：提供人员相关各专业证书原件扫描件，未提供的不得分。 |  |
| 标函质量 （3分） | 投标文件有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范,关联正确，根据投标文件制作的质量进行综合评分，满分3分；每出现一项不规范，减0.5分，3分减完为止 |  |

中小企业和节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度    本项目专门面向中小微企业

|  | 属于中小企业评审优 内容及价格扣除幅度 | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件和财库（2022）19号文的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》； 中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 进口产品不享受中小企业评审优惠 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标供应商所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
|  | 加分 |  |
|  | 价格项 |  |
|  | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | - 注：1、提供近两期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； - 提供近两期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 - 未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分 |  |

评分说明：

a.评标委员会小组成员打分时不得协商,应独立完成。

b.未满足招标文件要求的投标方,不予评分。

c.投标供应商报价超财政预算的按无效投标处理。

d.属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件和财库（2022）19号文的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：《中小企业声明函》；

中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

进口产品不享受中小企业评审优惠

5、废 标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的投标供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列。

6.2.2采购人按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

6.2.3 根据采购人确定的中标人，招标代理机构将中标结果在财政监管部门指定的政府采购信

息发布媒体上公告1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

6.2.4 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件。