# 和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目(包四）

招标文件

采购项目编号：YTCGD-GK-2022-109-4

项目名称：和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目(包四）

采 购 人（盖章）：于田县住房和城乡建设局

联 系 人：吕锋

电    话：0903-6818756

详细地址：于田县文化路30号

招标代理机构（盖章）：新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司

项目负责人：熊思

电    话：0903-2062911

详细地址：新疆和田市屯垦路33号

日    期：2022年7月

供应商应注意的事项

各供应商：

为保证本次政府采购项目的顺利进行,减少采购过程中,由于招标文件制作不合格等原因导致贵单位响应无效情况的发生,请贵单位仔细阅读招标文件的每一条款,特别注意以下事项:

1、请严格按照招标文件规定的资格证明文件要求提供每一项证件（特别注明原件或复印件的要求），并严格自审证件的有效期、年检、经营期限、证件签署的有效性等，漏缺一项证件或一项证件不合格将造成资格审查无法通过，所投投标文件为无效投标文件；招标文件要求提供的资格证明文件及其它业绩证明资料务必在投标文件提交截止时间前递交给采购代理机构，投标文件提交截止时间以后，采购代理机构将不再接受任何资格证明文件和其它证明资料。

2、请认真研究招标文件规定的重大偏差所包括的内容，投标文件有重大偏差所列内容之一、经评委认定属实的，将作无效投标文件处理。

3、为防止意外情况的发生，请在招标文件规定的投标文件提交截止时间前半小时到达开标现场，截止时间后递交的投标文件恕不受理。

4、请认真阅读招标文件规定的供货安装期/竣工交付日期/服务期、付款方式、质保期等商务条款，制作投标文件时应作出响应或正偏离以上商务条款的承诺，不响应的将导致废标。

5、对供应商的虚假投标、围标串标、无正当理由放弃中标、行贿等违法违规行为，查实后，政府采购监管部门将根据《政府采购法》等法律法规处以取消本次响应资格，罚款，列入不良行为名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动的处罚。请各供应商严格自律，诚信参与谈判。

本提示内容并非招标文件的组成部分，仅为善意提示，如有与招标文件不一致之处，以招标文件为准。

特 别 提 醒

- 开标方式：（1）本项目采用腾讯会议进行不见面开标，投标企业法人代表或委托人无需到现场，各投标企业提前注册好腾讯会议账号，有问题及时联系招标代理，因账号导致的一切问题各投标企业自行承担。（2）投标企业采用电子版(PDF格式)递交投标文件，开标结束后所有投标企业按招标文件要求，将纸质版投标文件通过邮寄或他人代送等方式递交于招标代理处。

2、采用电子版投标文件的项目注意事项：（1）电子版投标文件需逐页签章，电子版投标文件有电子签章的制作成PDF格式或者扫描件。没有电子签章的加盖公章制作成扫描件投标文件（PDF格式）。（2）电子版投标文件分为两个部分：第一部分为资格审查部分（本部分需提供开标人员电话号码）因账号导致的一切问题各投标企业自行承担，此部分不需要投标企业设置密码；第二部分为投标文件，此部分必须由投标企业设置密码，开标现场通过适当方式提供。（3）电子版投标文件名称为项目名称+公司名称。（4）电子版投标文件递交时间为2022年8月9日11:00前，递交地址为于田县公共交易资源中心邮箱（728067047@qq.com）（需要充分考虑投标文件的发送时间，在电子版投标文件截止时间未传到邮箱的，视为放弃投标）疫情防控期间，开标时间、地点、 要求等变动较大，请各投标企业随时关注原公告发布网站澄清变更公告及新疆政府采购网等相关媒体。

招投标监督管理机构备案登记栏

本招标文件已报备 备 案 人： 备案日期：2022年07月18日

于田县政府采购办备案

目录

第一章 招标公告	5

第二章 供应商须知	8

供应商须知前附表	8

第三章  采购人需求	25

第四章  采购合同（样本）	45

1、合同设备（货物）	46

2、合同总价	46

3、合同组成	46

4、技术要求	46

5、合同货物、设备（货物）的包装、交货、安装、调试及验收	47

6、质量保证及售后服务	47

7、培训	48

8、付款方式	48

9、技术服务	49

10、不可抗力	49

11、索赔	49

12、违约与处罚	49

13、合同终止	50

14、法律诉讼	50

15、其它	50

第五章  评标办法	51

一. 说明	51

1. 概述	51

2. 定义	51

3. 评标委员会组成	51

二. 评标须知	52

1. 关于评标方案	52

2. 关于评标纪律	52

3. 关于评标责任	52

4. 关于回避	52

5. 关于保密	52

三. 评标原则	53

四. 评标方法及流程	53

1. 评标方法	53

2. 评标流程	53

3. 投标文件的澄清	53

五. 废标处理	54

六. 评分标准和权重	54

1. 评分标准	54

2. 权重分配	55

3. 综合得分	55

七. 定标和授标	55

八. 附表	56

第六章  投标文件格式	60

格式1 投标书	63

格式3 投标一览表	65

格式4 详细报价清单	66

格式5 技术规格差异表	67

格式6 商务条款偏离表	68

格式7 法定代表人证明书	69

格式8法定代表人授权委托书	70

格式9投标产品的详细参数及简要说明书	71

（一）所投产品详细介绍	71

（二）其他投标人认为需要提供的其他材料	71

格式10投标设备（货物）技术支持与服务方案	72

格式11 投标保证金银行电子回单（复印件加盖公章）	73

格式12 交纳服务费承诺书	74

格式13 供应商资格声明函	75

格式14售后服务承诺书	76

格式15 供应商提供其他材料或有效材料	77

格式16 资格文件	77

项目概况 和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取招标文件，并于2022年08月09日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

# 招标公告

一、项目基本情况

项目编号：YTCGD-GK-2022-109

项目名称：和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目

采购方式：公开招标

采购预算金额（万元）：1939.0095万元

最高限价（万元）：包一：103.9138万元；包二：551.6729万元；包三：303.3710万元；包四：980.0518万元；

采购需求：包一：采购医用车辆一批；包二：购买办公及家居用品一批；包三：购买一体化污水处理设备一批；包四：购买医疗设备一批；（具体采购内容及参数，详见招标文件）

合同履约期限：具体详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定（200万元以下的货物、服务采购项目）原则上全部预留给中小企业。

3.本项目的特定资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商；
2、有效的“三证合一”的营业执照且经营范围必须达到本项目的招标要求；
3、投标人具有良好的商业信誉和独立健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告（会计周期不满一年的提供银行出具资信证明））；

4、提供税务部门出具近3个月（近三个月是指2022年4-6月）依法缴纳税收的完税证明（缴纳社保的完税证明不是完税证明）或报税材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）
5、法定代表人的需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）及法定代表人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细；委托代理人需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）及委托人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细（原件）；

6、拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表；

7、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；
8、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，皆取消投标资格；
9、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年07月19日至2022年08月09日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：（1）在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的该采购公告附件中直接下载招标（采购）文件，标书售后不退。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

方式：自行下载

售价：200元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月09日 11:00（北京时间）

投标地点：于田县公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）（腾讯会议不见面开标）

开标时间：2022年08月09日 11:00（北京时间）

开标地点：于田县公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）（腾讯会议不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金：包一：10000元（壹万元整）；包二：50000元（伍万元整）；包三：30000元（叁万元整）；包四：90000元（玖万元整）；开户名称：于田县行政服务和公共资源交易中心，开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行，账号：30582101040040596。【投标保证金缴纳的截止时间为2022年 08 月 09日11：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进如到指定账户，否则按废标处理。开标前投标单位不需至于田县公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证、收据（必须加盖公司公章/财务章）、银行回单递交至于田县公共资源交易中心财务室。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：于田县住房和城乡建设局

地 址：于田县文化路30号

联系方式：0903-6818756

2.采购代理机构信息

名 称：新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司

地 址：和田市屯垦路33号

联系方式：0903-2062911

3.项目联系方式

项目联系人：熊思

电 话：0903-2062911

# 供应商须知

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 于田县住房和城乡建设局 |
| 2 | 采购代理机构 | 新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 采购编号 | YTCGD-GK-2022-109-4 |
| 4 | 资金来源及预算金额 | 资金来源：专项资金 预算金额：9800518元(大写：玖佰捌拾万零伍佰壹拾捌元整)。此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价）。 |
| 5 | 采购内容 | 购买医疗设备一批（详细参数详见招标文件参数要求） |
| 6 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 供货日期 | 自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试。 |
| 10 | 质量要求 | 符合国家质量标准 |
| 11 | 质保期 | 1年 |
| 12 | 保修期 | 设备安装、调试、验收合格后24个月 |
| 13 | 政府采购政策 | - 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定（200万元以下的货物、服务采购项目）原则上全部预留给中小企业。 （2）对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合规定的小微企业报价给予10％的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 14 | 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商； 2、有效的“三证合一”的营业执照且经营范围必须达到本项目的招标要求； 3、投标人具有良好的商业信誉和独立健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告（会计周期不满一年的提供银行出具资信证明））； 4、提供税务部门出具近3个月（近三个月是指2022年4-6月）依法缴纳税收的完税证明（缴纳社保的完税证明不是完税证明）或报税材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件） 5、法定代表人的需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）及法定代表人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细；委托代理人需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）及委托人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细（原件）； 6、拟参加本项目的潜在投标人所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表； 7、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动； 8、企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，皆取消投标资格； 9、本项目不接受联合体投标。 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 17 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后90天,有效期短于该期限将被拒绝。 |
| 18 | 投标保证金 形式及相关须知 | 投标保证金：90000元（壹万元整） 开户名称：于田县行政服务和公共资源交易中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司于田县支行 账号：30582101040040596 【投标保证金缴纳的截止时间为2022年 08 月 09日11：00（北京时间），缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、标包及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进如到指定账户，否则按废标处理。开标前投标单位不需至于田县公共资源交易中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金银行回单】;开标结束后未中标企业现场将授权委托书或法人身份证复印件、开户许可证、收据（必须加盖公司公章/财务章）、银行回单递交至于田县公共资源交易中心财务室。 |
| 19 | 投标文件份数及装订 | 1、投标文件由正本壹份和副本叁份，开标一览表一份，电子文件一份组成，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。参考资料数量不限。 2、投标文件正本与副本须用不褪色的墨水笔书写或打印。投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。 3、投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位公章，同时投标文件正本应逐页加盖单位公章，除装订边，其余均加盖骑缝章，投标文件副本需提供投标文件正本复印件内容需保持一致。 4、投标文件一律采用胶装方式进行装订。 6、未按本须知要求密封、标记和递交的投标文件将视为无效投标文件。 注：开标结束后所有参与本项目招标活动的供应商将导出的电子版投标文件按要求打印胶装后邮寄至新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司（和田市屯垦路33号） |
| 20 | 样品 | 不提供 |
| 21 | 投标文件递交地点 | 按招标文件要求将电子版（PDF）投标文件发送至于田县公共交易资源中心（728067047@qq.com） |
| 22 | 投标文件截止时间 | 投标文件递交时间：2022年08月09日 11:00（北京时间） 投标文件递交地点：于田县公共资源交易中心（于田县建德路8号政府老办公楼一楼左边）（腾讯会议不见面开标） 投标文件应于开标时间截止前送达指定的地点，否则不予接受，投标文件一律不予退还。 |
| 23 | 投标文件开启顺序 | 按供应商代表签到时间顺序开标。 |
| 24 | 付款方式 | 按成交单位与采购单位签订合同的付款方式执行。 |
| 25 | 履约保证金 | 履约保证金按成交金额的10%收取，以转账或银行保函的形式向采购人提交。 |
| 26 | 招标文件的澄清、修改及补正 | 投标截止前15日书面形式通知所有投标人并在新疆政府采购网上发布变更公告，其内容将作为投标文件的组成部分，时间不足15日将顺延。 |
| 27 | 投标人提出问题的时间 | 1、对不构成响应招标文件实质性内容的，应在投标截止前3日。 2、构成响应招标文件实质性内容的，应在投标截止前5日。 |
| 28 | 投标时供应商必须出示以下证件以备现场资格审查 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）依法能提供本次采购货物和服务，具有法人资格的供应商； 2、有效的“三证合一”的营业执照且经营范围必须达到本项目的招标要求； 3、投标人具有良好的商业信誉和独立健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告（会计周期不满一年的提供银行出具资信证明））； 4、提供税务部门出具近3个月（近三个月是指2022年4-6月）依法缴纳税收的完税证明（缴纳社保的完税证明不是完税证明）或报税材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件） 5、法定代表人的需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）及法定代表人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细；委托代理人需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）及委托人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细（原件）； 6、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动； 7、所投产品属于第二类医疗器械的，需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证、医疗器械经营备案凭证、医疗器械注册证或注册登记表；制造商或生产商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》、《医疗器械注册证》或注册登记表；代理商或经销商需提供有效的行政主管部门颁发的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械备案凭证》且需提供制造商或生产商的《医疗器械注册证》或注册登记表； 8、投标保证金缴纳凭证。 注：以上证件需提供原件，上述证件有效、齐全、满足要求的供应商为有效供应商，否则其投标将被否决。敬请各供应商注意！ |
| 注：开标时需携带招标公告要求的资格文件，否则做否决投标处理。公告若有与招标文件内容相悖的以招标文件为准。 |  |  |

总  则

### 总体说明

  - 资金来源：专项资金。

最高限价为人民币：9800518元。

凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于投标项目

本项目为和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目(包四），供应商必须对项目标段内容进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 定义

    - 采购人：是指于田县住房和城乡建设局 。

    - 采购代理机构：是指新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司。

    - 供应商：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商（供应商一经报名应积极参加招标项目若不参加请于开标前三日向交易中心或招标代理公司提交加盖单位公章弃标函）。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的供应商。

    - 货物、设备（货物）：是指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的设备（货物）、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定供应商须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/供应商的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他供应商的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指供应商按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因供应商的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

    - 投标文件递交地点：根据招标文件要求将电子版（PDF）投标文件发送至于田县公共交易资源中心邮箱（728067047@qq.com）

    - 合同的签订：中标通知书发出之日起15天内

除非另有说明，本招标文件中所示的时间均指北京时间。以上工作时间计划如有变更，以采购代理机构另行书面通知为准。

  - 合格的货物和服务

    - 供应商提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 供应商提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

    - 供应商应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而产生法律纠纷；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由供应商承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与受理

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式（加盖供应商公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、供应商名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在收到供应商的有效书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

  - 不得参与同一采购项目竞争的供应商

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同 竞争的供应商：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的供应商，邮箱及电话号码以供应商的登记为准。供应商应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因供应商登记的电话及邮箱号码有误、电话及邮箱线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达供应商，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司或采购人”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）采购人需求

（4）政府采购合同（样本）

（5）投标文件格式

（6）附件：评标文件

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）

  - 招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，均应以书面形式在投标截止前15日（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向招标代理机构提出澄清要求，招标代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，招标代理机构认为有必要（对响应招标文件有影响时）可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，代理公司将于开标前5天以书面或邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足5天的，应顺延投标截至时间。

    - 对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，招标机构均将以书面或邮件形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面或邮件形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。供应商在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，供应商提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 供应商须对本项目的全部货物及服务进行整体投标，不能对某一部分内容进行选择投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

    - 本项目不接受备选投标方案或备选的投标货物型号/规格，投标文件的报价只允许有一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

    - 本项目投标报价应包含但不限于以下全部费用，供应商不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价）及其它的所有费用，包含所投产品的购置税、制作费、检验费、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费，商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

    - 供应商应以人民币报价。供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。

    - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 供应商须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。

    - 供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

- 投标书

- 供应商基本情况表

- 投标一览表

- 详细报价清单

- 技术规格差异表

- 商务条款偏离表

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标产品的详细参数及简要说明书格式

- 投标设备（货物）技术支持与服务方案

- 投标保证金银行电子回单

- 交纳服务费承诺书

- 供应商资格文件声明函

- 售后服务承诺书

- 资格文件

    - 供应商必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖供应商单位法定印章并经供应商代表签署，供应商代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 供应商必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前供应商可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

  - 投标细则

    - 投标文件应一式4份，电子投标文件一份（U盘），投标一览表一份，所有投标文件应用A4规格纸打印，并装订完好。（电子文件要求U盘，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与供应商打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），其中正本1份，副本 3份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由供应商的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。供应商的全部投标文件正本均不退回，中标人的所有投标文件均不退回。供应商在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由供应商承担。

    - 供应商应对投标设备（货物）提供完整的详细的技术说明，如供应商对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。

    - 资格文件视为投标文件不可分割的一部份。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予采购代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装并加盖公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/投标一览表/电子版 采购人名称：于田县住房和城乡建设局 采购编号：YTCGD-GK-2022-109-4 项目名称：和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目(包四） 供应商名称： 供应商地址： 联系人： 联系电话： 于“ 年 月 日 时 分”之前不准启封（即投标截止时间）

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的供应商根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。

  - 投标保证金

    - 供应商在投标时应向采购代理机构提交“供应商须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

    - 投标保证金一般应以供应商的基本账户转账。

    - 在递交投标文件时请将投标保证金银行电子回单原件，在审查资格文件时交与审查人核对。

    - 如供应商未按上述规定提交投标保证金收据的，其投标文件将被拒绝。

    - 在确定中标人并在成交结果公示后五个工作日内，无息退回未中标人的投标保证金；在签订合同后五个工作日内，中标人的投标保证金予以退还；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，无息退回所有供应商的投标保证金。

    - 所有供应商的投标保证金以银行划帐或电汇的方式予以退还。

    - 发生下列任何一种情况时，投标保证金将不予退回：

（1）供应商在招标文件中规定的投标截止时间起的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同；

（3）投标供应商在开标结束后未按照招标文件要求规定提交纸质版文件的。

### 开标、评标、定标与签约

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加。

    - 供应商代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价、工期和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属供应商即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、供应商法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 评标

    - 评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由7人组成，其中采购人代表2名，其余5名评标委员均从专家库中随机抽取产生。

（2） 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，即通过符合性审查的投标文件进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

    - 评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

（1）开标后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何供应商均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，可随时请供应商就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由供应商的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

    - 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行符合性审查，供应商只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。

（一）符合性审查

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性审查。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和经济的评审。

（二）详细评审

（1）对通过符合性审查投标文件，按招标文件的要求进行投标文件的评审。

（2）评审方法采用综合评分法，详见评标文件。评标委员会根据供应商的报价分高低排定名次并推荐候选中标单位。

    - 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有供应商。

（2）在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 定标

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、采购代理机构与预中标人进行最终澄清及对供应商的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名次高的第二中标候选人为中标人。

    - 最终澄清完成后，由采购代理机构向中标人发出《中标通知书》，并同时将成交结果以网上公告的方式通知所有未中标的供应商。

  - 签约

    - 中标人应当在《中标通知书》发出之日起15日内与采购人签订合同。

    - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：

- 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

- 100万元以下按1.5%计算……

- 币种与《中标通知书》的币种相同。

- 中标人中标后，必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。

# 第三章  采购人需求

### 项目概况

### 采购内容：购买医疗设备一批；（详细参数详见招标文件参数要求）

### 采购地点：于田县

### 供货期：自签订合同之日起30日历天供货完毕，并完成安装、调试

### 质保期：1年

### 质量要求：符合国家质量标准

### 保修期：设备安装、调试、验收合格后24个月

### 交货地点：采购人指定的地点

### 总体要求

- 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 产品属于国家强制采购的节能产品，响应供应商必须提供属于国家强制性节能产品品目清单内的产品进行响应，并提供有效的强制性节能产品认证证书复印件。

- 采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

- 采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

### 3、采购清单及技术参数要求

| 采购项目 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 规格技术参数 | 预计单价（万元） | 预计金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购（包四：购买医疗设备一批） | 1 | 吸痰器 | 台 | 10 | - 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。 - 2. 负压调节系统可以根据临床需要作无级调压。 3. 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。 4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。 5. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。 6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 7. 整机结构紧凑，工作平稳，噪声低，使用寿命长。 8. 极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg) 9. 负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg) 10.瞬时抽气速率：≥40L/min 11.噪音：≤60dB（A） 12.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃) 13.电源：AC220V 50Hz 14.输入功率：250VA. |  |  | 方舱二院计划使用5栋楼，共25层，按照每2层楼配备1个吸痰器，需配备10个。 |
|  | 2 | 排痰器 | 台 | 10 | 1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。 2、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 3、主要构成：由一台主机、二套传动系统和二套动力输出装置（即治疗头）等组成 ★4、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 5、显示方式：液晶显示界面。 ★6、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 7、输出路数：两路C型标准传动形式。 8、标准传动形式：动力头外径尺寸80mm，配备12种不同型号的治疗头。 9、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。 ★10、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。 11、工作模式：手动模式和自动程序模式。 12、手动模式频率范围：10Hz～40Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 13、手动模式定时范围：1min-30min，连续可调，步距1min。 14、自动程序模式：共有四种自动程序模式。 15、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 ★16、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。 17、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 ★18、具有自主知识产权的软件著作权（包括：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） |  |  | 方舱二院计划使用5栋楼，共25层，按照每2层楼配备1个排痰器，需配备10个。 |
|  | 3 | 血氧饱和度监测仪 | 台 | 25 | 一、显示 1.背光屏幕，实时显示波形、数字 2.大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度 二、数据存储、回顾 1.长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾 三、性能特点 1.4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池 2.具有三级声光报警功能，报警上下限可调 3.★可实现300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要 4.自动关机功能和实时时钟显示 5.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 6.支持掉电数据存储功能 7.全面适用于成人、小儿、新生儿 8.具有三级声光报警功能，报警上下限可调 9.通过CE认证 10.★通过UL认证 11.★通过FDA注册 12.★公司需通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证公司需具备5.85亿以上的注册资金，保证服务的 |  |  | 方舱二院计划使用5栋楼，共25层，按照每层楼配备1个血氧饱和度监测仪，需配备25个。 |
|  | 4 | 微量泵 | 个 | 200 | 1.★屏幕≥4.3寸触摸屏，全中文显示。 2.触摸屏、按键灵敏、响应快操作简单易用，具有锁屏功能。 3.具有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。 4.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。 5.IP23防水防尘。 6.★可存储2100种药物。 7.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml 8.★多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、TIVA模式、首剂量模式等。 9.速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01 ml/h 递增）。 10.预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01 ml/h 递增）。 11.注射总量显示范围：0-9999.99ml。 12.★注射精度: ≤±2%，机械精度≤±1%。 13.KVO 速度：0.1-5ml/h 可调，默认0.5ml/h 14.★阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。 15.具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。 16.阻塞压力范围：150 mmHg ~1000mmHg。 17.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等 18.再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消； 19.事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。 20.★电池工作时间：不小于8h。 21.声音音量0-10级可调。 22.具有夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 23.★为保证售后服务的及时有效性，要求提供厂家驻本省的办事处证明文件及十名以上厂家工程师的社保证明及联系方式。质保三年。 |  |  | 按照1000张床位，按照20%比例，需要配备200台微量泵。 |
|  | 5 | 氧气筒 | 个 | 50 |  |  |  | 方舱二院计划使用5栋楼，共25层，按照每层楼配备2个氧气筒，需配备50个。 |
|  | 6 | 配套氧气筒压力表 | 个 | 50 | 1、介质：氧气 2、输入压力：25Mpa 3、调节范围：0.1-1Mpa 4、进口螺纹：G5/8 5、出口螺纹：M16*1.5 |  |  | 按照50个氧气筒配备1个配套氧气筒压力表，共需配备50个。 |
|  | 7 | 无创呼吸机 | 台 | 3 | 一、外观操作 1.1采用≥12英寸彩色TFT电容触摸屏,屏幕角度0-30度可调，屏幕采用全贴合屏幕，显示效果更清晰。 1.2 ★≥130分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选≥260分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 1.3电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 1.4 具有活动式提手，操作更方便，且吸气安全阀和呼气安全阀组件均可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 1.5 可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图 二、呼吸模式及功能 2.1 ★标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV5种通气模式，可选高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式。 2.2具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 2.3可选肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张，具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 3.1 ★潮气量：20ml-2200ml（提供检验报告证明） 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4 吸/呼比：4:1-1:10 3.5 最大峰值流速：≥210L/min 3.6 吸气压力：5-80 cmH2O 3.7 压力支持：0-80cmH2O 3.8 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O 3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 3.10 ★氧疗流量：2~60L/min（提供检验报告证明） 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 4.6 具有吸入氧浓度的监测。 4.7 具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。 4.8 ★具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选配容积-CO2环监测。（提供证明文件） 五、其他功能 5.1 呼吸机提供锁屏功能。 5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 5.3 ★可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志。 5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。 5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 5.6 具有护士呼叫接口。 六、售后：为保证售后的及时有效性，需提供厂家驻本省的办事处证明文件及十名以上厂家工程师的联系方式和社保证明，质保三年。 |  |  | 按照每2栋楼配备1个无创呼吸机，需配备3台。 |
|  | 8 | 有创呼吸机 | 台 | 1 | - 一、基本特征 - 1.1 适用于对成人、小儿、新生儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。 - 1.2 采用≥12英寸彩色TFT电容触摸屏，屏幕可自由翻转，分辨率1280*800。 - 1.3 ★≥130分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥260分钟内置后备可充电电池（2块电池）。 - 1.4 ★电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 - 1.5 呼吸机提供系统自检和设备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 - 1.6 具有有创通气模式和无创通气模式。 - 1.7 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 - 1.8 ★吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染 1.9 ★可选配呼末 CO2 监测，同时监测气道死腔 VDaw 和肺泡通气量 Vtalv 等参数，可以监测容积 - 二氧化碳（V-CO2）环图 二、呼吸模式及功能 2.1 ★模式配置：具有V-A/C、P-A/C、P-SIMV、V-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、nCPAP、NIPPV、PSV-S/T、VS等12种通气模式 2.2 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸、叹息功能、自动插管补偿、P-V工具、P0.1、近端监测辅助等功能 2.3 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致 2.4 配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度 2.5 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能。 2.6 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节 2.7 ★具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。 2.8 ★具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 三、设置参数 3.1 ★潮气量：15ml-2100ml 3.2 呼吸频率：1-100次/min 3.3 SIMV频率：1-60次/min 3.4 吸/呼比：4:1-1:10 3.5 最大峰值流速：≥210L/min 3.6 吸气压力：5-85 cmH2O 3.7 气道压力：1-50cmH2O 3.8 压力支持：0-85cmH2O 3.9 PEEP：OFF-50 cmH2O 3.10 压力触发灵敏度：-10 —- 0.5cmH2O 3.11 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min 3.12 ★氧疗流量：2~60L/min 四、监测参数 4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压、最小压等监测。 4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。 4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 4.6 吸入的氧浓度的监测。 4.7 ★SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测.可升级全球金标准Masimo血氧，确保各种复杂环境下对病人血氧的精确监测。 4.8 ★具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图、容积-CO2环图四种呼吸环监测。 4.9 肺的力学：气道阻力、顺应性、RSB浅快呼吸指数、P0.1口腔闭合压、最大吸气负压、PEEPi内源性peep、Vtrap、呼吸功的监测。 五、其他功能 5.1 呼吸机提供锁屏功能 5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 5.3 ★可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志 5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能 5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式 5.6 具有HDMI接口，可外接显示器分屏显示 5.7 具有护士呼叫接口 六：售后：为保证售后服务的及时有效性，要求提供厂家驻本省的办事处证明文件及十名以上厂家工程师的本省社保证明及联系方式。质保三年以上。 |  |  | 对呼吸困难患者备用。 |
|  | 9 | 转运呼吸机 | 台 | 2 | 1．专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机。 2. ★电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动。（提供证明文件） 3. 主机防尘防水等级：IP24，符合EN 1789 和EN 794-3标准。（提供证明文件） 4. 工作温度：-18～50ºC，大气压范围：59.0～110.0kPa 5. ≤9英寸TFT 彩色液晶显示，方便转运。支持触摸、飞梭、按键三重操作，并可切换白天或夜晚显示模式。 6. ★标配通气模式：有创：P-A/C，P-SIMV，CPAP/PSV，PRVC，PRVC-SIMV，DuoVent；无创：CPAP/PSV，PSV-S/T。 7. ★设置参数范围：潮气量：20ml-2100ml。（提供证明文件） 8. 设置参数范围：呼吸频率：1-80次/min。 9. 设置参数范围：压力支持：3-65cmH2O。 10. 设置参数范围：氧浓度：21-100%。 11. 最大峰值流速≥260L/min。（提供证明文件） 12. 智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 13. 具有增氧、吸痰、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能。 14. 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。 15. 具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。具有P-V工具。 16. ★可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。可显示PI灌注指数，范围：0.05%～20%。可根据使用需求配置Masimo血氧。 17. 配置脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。 18. 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 19. 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测。 20. 具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。 21. 呼吸机提供锁屏功能，呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 22．★内置1块锂电池，工作时长≥260分钟，可选配双电池，工作时长≥520分钟。（提供证明文件） 23. 主机重量≤6.8kg，方便转运。（提供证明文件） |  |  | 以备个别患者病情加重转运过程中使用。 |
|  | 10 | 移动B超 | 套 | 1 | 产品用途说明：用于临床病人腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、外周血管、颅脑等全身应用。 ★ 上市时间：产品注册时间为2019年（及）以后 主要规格及系统概述 - 便携式彩色多普勒超声波诊断系统包括 - 1.1数字波束形成器 - 1.2多倍信号并行处理技术 - 1.3二维灰阶成像，包含单幅、双幅、四幅显示 1.4双谐波成像技术（滤波谐波、脉冲反向谐波） 1.5M型成像 1.6彩色M型成像 1.7★ 解剖M型成像，具有3条M型取样线，并能够在离线分析过程中重构M型图像（提供证明图片） 1.8★ 可选曲线M型成像（提供证明图片） 1.9彩色多普勒成像 1.10 能量多普勒、方向能量多普勒成像 1.11 频谱多普勒成像 1.12 二维独立偏转角度 1.13 空间复合成像 1.14 扩展成像，支持凸阵、线阵、腔内探头 1.15 斑点噪声抑制，6级可调 1.16 TSI组织特异性成像，依据不同组织（脂肪、液性、肌肉、骨骼）的声阻抗系数调整成像参数，提高图像质量，而非单独的数字参数显示（提供证明图片） 1.17 Zoom放大功能 1.18 全屏放大，三档可调（提供证明图片） 1.19 一键优化 1.20 一键智能血流追踪，取样框自动识别并追踪血管位置及血流方向，同时角度自动偏转，支持彩色多普勒以及脉冲多普勒模式（提供证明图片） 1.21 可选宽景成像，具有扫查方向指示以及红绿蓝速度提示 1.22 ★ 可选弹性成像技术（提供证明图片），支持双幅实时显示，支持按压压力提示，支持应变比、面积比测量 1.23 ★ 可选造影功能（提供证明图片） 1.24 可选穿刺引导，具备穿刺引导线和穿刺引导范围两种模式，可提供深度距离的信息（提供证明图片） 1.25 穿刺增强技术，实时显示增强角度（提供穿刺针增强前后同屏对比图片） 1.26 中位线显示（非测量模式下的深度测量或距离测量），有利于碎石定位及病变位置，并准确显示结石及病灶的深度（提供证明图片） 1.27 ★ 声功率0-100%多级可调，B、M、Color 、PW、CW步进≤1%1.28自助教学助手，支持包括腹部、小器官、泌尿、肌骨等多个临床应用，机器能同屏提供实时的标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图等内容（提供证明图片） 2.测量分析及报告(B型，M型，频谱多谱勒，彩色多谱勒) 2.1常规测量包：深度、距离、周长、面积、体积、角度等 2.2★ 彩色血流速度，在彩色多普勒状态下无需激活频谱即可测量血管腔内任意位置的血流速度（最多可测8个点），校正角度可调（提供证明图片） 2.3腹部测量包 2.4妇科测量包 2.5产科测量包，支持4胞胎测量对比 2.6心脏测量包，支持Tei指数计算 2.7泌尿测量包 2.8小器官测量包 2.9血管测量包，支持IMT血管内中膜自动测量，可进行前壁、后壁描记，自动同步显示最大值、最小值、平均值、S/D、质量指标等7种参数值（提供证明图片） 2.10★ 儿科测量包，显示测量角度及HIP Graf分型 2.11 ★ 急诊测量包（提供证明图片） 3.图像管理与存档 3.1超声图像存档与病案管理系统 3.2内置图文报告系统 3.3支持向前存储以及向后存储 3.4★ 支持后台导出数据，即通过USB接口导出病人数据的同时可以进行实时扫描，不影响医生正常检查操作 3.5电影回放，回放速度可调；可任意选择电影回放起始帧、结束帧等 3.6★ 可选DVD光驱，读取和刻录病人数据 3.7可选图文打印机、彩色视频打印机、黑白视频打印机；3.8★可选无线网卡 3.9DICOM 3.0传输协议 3.10★ 可选DICOM结构化报告 - 外设接口（主机自带接口，非转接接口） - 4.1★ USB接口≥3个Ethernet ≥1个 - 4.2★ HDMI接口 - 系统通用功能及技术参数 - 5.1系统通用功能 - 5.1.1★ ≥15.6”高分辨率医疗专业彩色液晶显示器 - 5.1.2★ 显示器亮度、对比度可调，冷暖色调可调（提供证明图片） 5.1.3★ 笔记本式便携超声，显示器开合角度：≥165°（提供证明图片） 5.1.4不关机可直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入检查模式 5.1.5开合磁吸式便携超声（非锁扣式开合），延长使用寿命（提供证明图片）5.1.6★ 主机重量（带电池）：≤5kg 5.1.7★ 在不开机、不连接电源的情况下，可直接通过电池自带指示灯观察剩余电量（提供证明图片） 5.1.8★ 内部单块电池单独供电时，工作时间≥2小时5.1.9非传统散热，主机底部没有风扇进风口（提供证明图片） 5.1.10可选原厂可升降专用推车，外接扩展器，推车可选配锂电池延长机器使用时间并有电源指示灯（提供证明图片） 5.1.11可选同品牌专用定制拉杆箱，带公司LOGO（提供证明图片） 5.2 探头规格 5.2.1根据临床需要，可以选择配置多种类型探头1)常规检查探头：凸阵、线阵探头2)可选相控阵、腔内探头3)可选单晶凸阵、单晶相控阵探头4)可选乳腺专用线阵探头（＞50mm）5)可选肌骨专用高频探头（中心频率≥10MHz）6)可选小儿心脏探头 7)可选腹部微凸探头 5.2.2频率：宽频带变频探头，≥5种频率的变频范围， B、Color、PW均可视可调 5.2.3 B/D兼用: 凸阵:B/Color/PW 、线阵: B/Color/PW 相控阵:B/Color/PW、B/Color/CW 5.2.4★ 探头可与便携、台式全线产品兼容 5.3 二维灰阶成像 5.3.1扫描线密度可调 5.3.2★ 最小显示深度≤1.5cm（提供证明图片） 5.3.3最大显示深度≥36cm 5.3.4★ TGC：≥8段物理滑杆调节 5.3.5LGC：≥8段（提供证明图片） 5.3.6★ 动态范围：≥200dB，可视可调 5.4彩色多普勒成像 5.4.1包括速度、能量、方向能量等 5.4.2具有双同步/三同步显示(B/Color/PW、B/Power/PW) 5.4.3彩色隐藏技术，不用回到二维模式就可以隐藏彩色，仅显示彩色速度标尺（非通过降低彩色增益实现），支持所有探头（提供证明图片） 5.4.4彩色取样框偏转角度：-30°~+30° 5.4.5显示控制：零位移动16级可调 5.4.6B/C双实时，2D与Color同屏实时对比 5.5频谱多普勒成像 5.5.1支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF），连续多普勒（CW）模式 5.5.2★ 取样宽度：0.5mm~40mm（提供证明图片） 5.5.3零位移动 5.5.4★ 校正角度：-89°~89°，步进1° 5.5.5快速校正角度：-60°、0°、60° 5.5.6显示格式：H1:1、V1:1、V1:2、全屏等 5.5.7PW 可测速度≥10m/s 5.5.8CW可测速度≥30m/s 5.5.9频谱自动包络五．配置要求1.便携式彩色多普勒超声诊断系统 1台2.凸阵探头 1把3.线阵探头 1把六．技术服务、技术培训要求1.在货物到达使用单位后，卖方应在3-7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。2.设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。3.卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |  |  | 必备 |
|  | 11 | 干湿雾化消毒机 | 台 | 1 | 1.底盘直径≥430mm高度≥550mm重量≥22kg 2.行驶通道宽度≥600mm 3.喷雾量≥最大4.5L/H，雾化颗粒≤10微米 4.单次添加消毒液量≤10L 5.越障能力≤10mm爬坡能力≤5° 移动速度≥0.3m/s 6.电池容量≥13Ah 电池电压29V 满载电流≥1.1A 充电电压29V 充电电流 ≥3.2A 7.CPU主核：ARM4核，1.5G，4G内存，16G存储 副核：ARM4核，1.5G，2G内存，16G存储 8.扫描半径≥20M SLAM自主建地图，自主导航 9.机器含有多重避障方式 包含严格巡线模式 自主避障模式 |  |  | 供辅助科室使用（CT室使用） |
|  | 12 | 超低容量喷雾消毒机 | 台 | 25 | 1、弥漫距离：8-12米 2、雾滴：10-50微米可调 3、药箱容积：5L 4、尺寸（CM）52*17.5*29 5、流量：0-450ML/分钟 6、转速：2W转/分钟 7：重量：3.5KG 8:电机功率：1200W 9：工作电压：220V/100V |  |  | 方舱二院计划使用5栋楼，共25层，按照每层楼配备1个超低容量喷雾消毒机，需配备25个。 |
|  | 13 | 生物安全转运箱 | 个 | 30 |  |  |  | 必备 |
|  | 14 | 臭氧床单位消毒机 | 台 | 5 | - 电源电压：220V±22V 50Hz±1Hz - 2.输入功率：≤380W 3.外形尺寸：46*47*93cm 4.消毒方式：全自动抽真空渗透臭氧消毒 5.输出压力：≥200kpa 6.臭氧产量：3000mg/h 7.臭氧浓度：≥1100mg/m3 8.噪声：≤50db(A) 9.同时双床位消毒 10.双重解析，臭氧快速分解还原。 11.臭氧发生器寿命≥5000h12.定时：1-99min可选 三.产品消毒学性能： 杀菌因子 臭氧。杀菌机理 利用臭氧的强氧化性消毒杀菌。 杀菌类别 臭氧是一种广谱杀菌剂，可杀灭细菌繁殖体和芽孢，病毒，真菌，并可破坏 肉毒杆菌毒素。 杀菌因子残留量 操作程序结束30min后臭氧残留量≤0.16mg/m3。（可提供省疾控检测报告） 杀菌效果 消毒器完成1个消毒周期，对金黄色葡萄球菌(ATCC6538)、大肠杆菌（8099） 铜绿假单胞菌（ATCC15442）的杀灭对数值均 ≥3.0，对自然菌杀灭对数值1.00。 四.产品功能：本机可预先设置：抽气、充臭氧、保持、解析等工序全程自动完成，并有无臭氧故障报警功能。 五.产品特点：外形美观，移动方便。 具有抽真空功能，能使臭氧完全渗透被褥内部，消毒更彻底，无死角。 专用臭氧发生器臭氧浓度高，寿命长，消毒能力强 采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留，安全可靠。 可同时对二张床位进行消毒，充分提高床位利用率。 消毒过程全自动智能控制，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作方便。 定时时间可根据需要设定并记忆。臭氧发生器无臭氧产生时会自动报警，并停机保护。 |  |  | 每栋楼1个。 |
|  | 15 | 固定紫外线灯 | 盏 | 1500 | 30w参数 材质，石英玻璃 波长，253.7／uw 长度，89.4厘米 带灯架，可固定。 |  |  | 按照每个房间2个的要求，患者用房、辅助用房、楼道、脱间等共需配备1500个。 |
|  | 16 | 氧气雾化机 | 台 | 25 | 1.氧浓度低于82%报警、高压报警 2.压缩机短路、断路报警 3.机箱采用优质冷轧钢板 4.采用独特的降噪系统 5.采用大流量无油压缩机 6.流量1-5升可调 7.支持定时 断电报警 8.雾化功能、氧气浓度报警功能 |  |  | 按照每层楼1个，共需配备25个。 |
|  | 17 | 心电监护仪 | 台 | 10 | 1.基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。 2.★监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级MasimoSPO2、2IBP、ETCO2、AG、C.O.、BIS等参数。 3.★便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。 4.配置≥12英寸高清触摸屏，触控操作。 5.★双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。 6.整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。 7.固定式提手，提动时稳固安全。 8.★右侧按键板设计，人性化，符合操作习惯。 9.心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。 10.心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。 11.★加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。 12.具有监护、诊断、手术、ST模式。 13.★具有≥26种心律失常分析和ST段功能。 14.呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。 15.窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。 16.具有心动干扰（CVA）识别功能。 17.★血氧：可选全球金标准的 Masimo血氧，其中两台标配Masimo血氧。 18.NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。 19.NIBP具有手动、自动、连续测量模式。 20.NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。 21.可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。 22.具有辅助静脉穿刺功能。 23.★支持手写中文输入。 24.可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。 25.支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。 26.具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。 27.★具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。 28.具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。 29.可选内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。 30.标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。 31.★使用寿命≥10年。 32.支持连接同品牌中央监护系统。 33.★为保证售后的及时有效性，需提供驻本省的办事处证明文件及八名以上工程师的厂家社保证明文件和联系方式，质保三年。 |  |  | 按照栋楼配备2个， 共需配备10个。 |
|  | 18 | 移动式紫外线推车 | 辆 | 100 | 1、工作条件：电源220V±22V 50HZ±1HZ， 环境温度5-40℃，相对湿度：≤80% 2、紫外线辐射波长：253.7nm 3、主要杀菌因子：紫外线 4、单支紫外线灯功率：30W 5、紫外线灯管平均寿命：≥5000h 6、适用面积：≤20m2 7、消毒定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<15min （遥控器款：可控制开机和关机，一对一匹配） 8、消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258-2012的规定 9、已获国家知识产权局实用新型专利： 专利号ZL 2019 2 0153460.6（灯杆调节装置） |  |  | 每层楼4台，25层楼需要配备100台。 |
|  | 19 | 抢救车 | 辆 | 10 | 1、规格：2020mm*740mm*580-880mm。 2、由推车及担架两部分组成。 3、床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，背板最大倾斜角度：0-60°床面两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用, 整体升降幅度：580-880mm。 4、丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。 5、输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ19不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为3个； 6、床体配带氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关 7、该车底座采用合金压铸成型，配5寸高级人造橡胶静音中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观。 8、▲产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016 医疗器械质量管理认证。 1、规格：2020mm*740mm*580-880mm。 2、由推车及担架两部分组成。 3、床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，背板最大倾斜角度：0-60°床面两侧带有旋转护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用, 整体升降幅度：580-880mm。 4、丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件。 5、输液架为可调式，根据需要自行调节高度。框架材料采用Φ19不锈钢圆管，挂钩采用采用Φ5CR冷拔圆钢，挂钩数量为3个； 6、床体配带氧气瓶放于氧气瓶架后同时锁紧两个氧气瓶固定开关 7、该车底座采用合金压铸成型，配5寸高级人造橡胶静音中控刹车系统稳定可靠，导向轮装置可轻松操作，方向可控；外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观。 8、▲产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。 |  |  | 方舱二院计划使用5栋楼，共25层，按照每2层楼配备1个抢救车，需配备10辆。 |
|  | 20 | 治疗车 | 辆 | 50 | 1、规格：600×430×850mm 2、不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层台面，带全不锈钢围栏，带抽屉，滑道采用三节式高级静音滑道，配污物桶，配高档面包静音耐磨脚轮，双轮带刹车。 3、产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。 |  |  | 按照每层楼配备2个，共需配备50个 |
|  | 21 | 清洁车 | 辆 | 25 | 1、规格：950×530×880mm。 2、全不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm。 3、配防水布护理袋，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带围栏，配高档静音耐磨脚轮。 4，底部4个豪华静音脚轮，两个带刹车，推动无声音。 5、产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。 |  |  | 按照每层楼1个，共需配备25个。 |
|  | 22 | 垃圾转运车 | 辆 | 2 | 橡胶轮，长宽高1.6m×1.0m×0.8m不锈钢材质带盖子 |  |  |  |
|  | 23 | 病床 | 张 | 500 | 1、规格：2140×980×500mm，允许偏差±20 2、升降功能： ①背部升降：升降角度 0～75º，±5º。 3、床面板 ： ①▲床面板采用优质冷轧板材一次性液压拉伸成型，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑无毛刺。床面带有凹凸型防滑孔结构，易清洗，强度高、透气性好；床板四周加强筋采用 20×30≥1.5mm矩管焊接，中间三条加强筋采用 20×30≥1.0mm矩管焊接增加承载力。 ②▲病床背板和腿板升降部位均采用固定式双支撑转轴结构，支撑板厚度≥3mm支撑管轴φ≥32mm，厚度≥2mm。避免使用过程中受力导致升降支撑跑偏位移损坏床板，双支撑有效将病员的重量均匀地分部在床梁上，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命。 ③▲床板链接采用钢质铰链，单片厚度≥3mm。耐磨，运作无噪音，防折断。 4、床身主要部件： ①床框采用 40mm×60mm≥1.5mm 优质碳钢矩管； ②床框四角带输液架插座。 5、护栏： ①▲电泳铝合金折叠护栏，规格：1480×420mm（允许偏差±5mm），上下金属基座连接处采用双重固定结构，金属基座厚度≥3mm冷轧钢板冲压成型彻底根除护栏在高频率使用下出现的松垮、歪斜、断裂等频繁坏损现象，铝合金型材连接，使用方便，稳定可靠。 ②▲高强度铸铝模具成型枪把手内置隐藏式锁紧机构，强度高安全可靠。 ③▲加厚 D 形铝合金护手，铝型材料厚≥1.5mm表面硬化处理，下座横管为30×30≥1.5mm方管，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖，护栏整体造型更为美观、大方。 ④▲护栏升起后护栏上缘距离床面高度≥350mm，方便在护栏上放置餐桌就餐和有效防治患者发生坠床风险。 ⑤▲护栏折叠方向受拉力≥780N。 6、床头床尾板： ①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁色调柔和，便于清洁；四周均有防撞包角，以保护病床及医院设施。 ②采用挂式结构，可快速拆卸床头便于抢救治疗，带锁紧装置，互换性强，非中空设计，强度高，稳定性强，床头推手位受力强度≥450N； ③床尾板带一次成型透明亚克力材料床位牌卡座。 ④▲床头床尾中间装饰板采取一次性注塑成型，内外装饰板对扣式防脱落结构原理连接非胶粘不粘胶宝丽板防止气泡开胶。 7、床架加工： ①整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用环保静电喷涂设备进行环氧树脂粉沫喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 ②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 8、传动装置： ①丝杆采用 45#钢滚丝挤压成型，螺母采用合金铝制作；丝杆具备双向过摇打滑装置；延长其使用寿命；丝杆弹盒为刚件，折叠摇手采用 45#钢和丝杆连接采用钢制万向节连接。 ②手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。 9、杂物架：采用 10*20≥0.8mm 矩管和床脚框架整体焊接成型。 10、床脚：采用 50×50≥1.5mm 优质冷轧型材焊接成型，采用 5 寸全包防缠绕静音脚轮。 11、病床可选配引流勾，不锈钢伸缩式输液杆，ABS餐桌板。 12、▲床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。 13、▲产品具有ISO 9001:2015质量管理体系认证，ISO 14001:2015环境管理体系认证，ISO 13485:2016医疗器械质量管理认证。 |  |  | 必备 |
|  | 24 | 移动CT | 套 | 1 | 多层螺旋CT 品牌及型号： 1 机架系统 1.1 滑环类型 低压滑环 #1.2 机架孔径 ≥710mm *1.3 机架倾角（不含数字倾角） ≥±30° 1.4 激光定位系统 1.5 最短全周扫描时间 ≤0.74s 1.6 扫描视野 ≥500mm 1.7 数据传输方式 数字传输 1.8 冷却方式 风冷散热 2 探测器 2.1 探测器类型 固体探测器 2.2 探测器物理总数 ≥21312 2.3 探测器物理排数 ≥24 2.4 每排探测器数据采集有效物理个数 ≥888 3 X-射线系统 3.1 焦点 双焦点 3.2 焦点大小 ≤0.7mm×0.8mm；1.2mm×1.4mm *3.3 球管热容量 ≥3.5MHU 3.4 球管阳极散热率 ≥700KHU/min 3.5 球管寿命 ≥10万秒次曝光 3.6 球管电压最大输出： ≥140kV #3.7 球管电压最小输出： ≤60kV 3.8 球管电压备选档数： ≥6档 3.9 球管电流最大输出： ≥350mA 3.10 球管电流最小输出： ≤10mA *3.11 高压发生器功率： ≥42kW 3.12 最大连续曝光时间 ≥100秒 4 扫描床 4.1 水平移动范围 ≥1725mm 4.2 最大扫描范围 ≥1650mm 4.3 最大水平移动速度 ≥300mm/s 4.4 重复定位精度 ≤±0.25mm 4.5 扫描床最低离地距离 ≤450mm 4.6 垂直升降范围 ≥470mm 4.7 床载重量 ≥205kg 5 扫描和图像重建系统 5.1 扫描模式 断层扫描、螺旋扫描、薄层扫描、能谱扫描 #5.2 最薄扫描层厚 ≤0.5mm 5.3 重建矩阵备选种类 ≥3种 5.4 最大重建矩阵 ≥1024×1024 5.5 最大连续扫描长度 ≥1650mm 5.6 最大扫描视野范围 ≥500mm 5.7 最大重建视野范围 ≥500mm 5.8 最小重建视野范围 ≤50mm 5.9 空间分辨率 ≥21LP/cm@MTF0% 5.10 低密度分辨率 ≤4.0mm@0.3% 5.11 CT值显示范围 ≥±16383 5.12 显示灰阶 ≥256, 24bit color 5.13 薄层扫描不同厚层重建功能 5.14 迭代重建 5.15 去金属伪影 5.16 后颅窝伪影校正 5.17 自动毫安调制 5.18 计时扫描 5.19 跟踪扫描 5.20 灌注扫描 5.21 达峰测试 #5.22 能谱扫描功能 6 主计算机系统 6.1 控制台配置 原厂主机单控制台 6.2 显示器规格 1台，≥23.8英寸彩色平板高分辨率显示器，显示器矩阵1920×1080 6.3 主CPU运算位数 ≥64位 6.4 主CPU频帧大小 ≥3.5GHz 6.5 主CPU数目 ≥4核 6.6 主计算机总内存 ≥16GB 6.7 原始数据硬盘总容量 ≥1TB 6.8 图像硬盘总容量 ≥1TB 6.9 主机多任务并行处理功能 6.10 标准DICOM3.0接口 7 临床应用软件和功能 7.1 图像浏览 7.2 Dicom Viewer 7.3 档案管理 7.4 图像后处理功能 7.5 多平面重建（MPR） 7.6 三维重建 7.6.1 容积重建（VR） 7.6.2 最大密度投影（MIP） 7.6.3 平均密度投影（AIP） 7.6.4 最小密度投影（MinIP） 7.6.5 表面三维重建（SSD） 7.7 肺纹理增强软件 7.8 多感兴趣区时间密度曲线自动分析软件 7.9 螺旋扫描降噪软件 7.10 运动伪影校正软件 7.11 条状伪影消除软件 7.12 呼吸控制图形提示 7.13 智能语音系统及双向语音传输 7.14 CTA血管造影技术 7.15 CTU尿路造影技术 7.16 肝脏三期扫描技术 7.17 对比剂追踪自动扫描触发功能 7.18 AI去除床板 7.19 AI去骨 7.20 灌注分析 7.21 达峰分析 7.22 虚拟内窥镜 #7.23 能谱结石成分分析 #7.24 能谱痛风结节成分分析 #7.25 能谱曲线图分析 #7.26 能谱物质密度散点图分析 #7.27 能谱原子序数直方图分析 7.28 图像格式转换功能 7.29 胶片打印 7.30 诊断报告 8 售后服务和要求 8.1 原厂保修及提供完整的使用手册 8.2 设备操作培训 9 远程影像诊断 9.1 在CT同品牌影像云业务的架构下，基于所拥有的全国权威专家团队，开展区域内的远程会诊，实现专家资源共享和疑难病例会诊。 |  |  |  |

3、商务要求

### 1、报价要求

### 投标人投标报价以人民币为单位。投标报价包括但不限于：货物的采购、运输保险、装卸、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、验收费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

### 2、价格要求

### 1)、中标人提供的货物价格不得高于市场价格。

### 2)、中标人必须负责中标货物的运输、搬运等工作，所产生的费用由中标人负责。

### 3)、★中标人不得擅自变更投标货品（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），严格按采购人要求供应，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人同意后方可改变。

4、服务要求

（一）配送、交货要求

- 为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

- 中标人应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将货物妥善送达采购人指定交货地点。

- 采购人根据实际需要向中标人采购货物，在采购人向中标人发出订单后 7 个日历日内完成供货准备，并于采购人约定时间内将货物运抵采购人指定的交货地点并完成验收。

- 急需的货物应在收到采购人通知 1 小时内送达。

- 并在每次发货时，随货提供产品合格证、发货清单，以便采购人验收。

- 本项目不得转包他人，如转包采购人有权终止合同，所带来的一切损失由中标人负责。

- 因包装问题造成货物的损坏、丢失等损失由中标人承担。

- 中标人必须满足采购人根据需要在产品上加注标识的要求。

- ★交货时间：本次招标货物一次性完成供货,所有货物需根据采购人的需求一次性制作、交货并且提供包括运输、包装、质量检验等服务；具体种类及交货时间由采购人书面通知中标人。中标人在收到采购人通知后45天内交货。如逾期未交货的每延期1天按货款 3%扣罚。如提前交货的，每提前1天，详见评分标准。应急采购的在收到通知后小 2 小时内响应，4 小时内完成或提出解决方案,1 个星期内完成交货。（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

- 中标人自行安排生产，相关仓储费用、原材料价格市场波动等引起的所有费用问题由中标人自行承担，采购人的结算价格不变。

11）★供应商须提供书面承诺：如中标，将货物配送至采购人指定的医院。

（二）退换货要求

- 如发现中标人所交付的货物有次品、损坏或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理。

- 由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

- 中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

- 本项目换货后的产品须满足采购文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标人也可经采购人同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。

在采购人签收之前，货物的所有权和风险属于中标人，货物发生遗失、损坏由中标人负责。

- ★中标人须严格按照各采购人的指令配送商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人同意后方可改变。

- 除客观不可抗力外，中标人不得更改送货内容。如确需变更供货内容的，中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，经发现中标人有私自更改清单中货品时以违约论处，由此产生的一切损失和费用由中标人承担。供货期内出现上述情况达 3 次的，则按 500 元/次处以罚款，罚款由供货结算款内扣除；供货期内中标人出现多次上述情况，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同和没收履约保证金。

- ★采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人应无条件退换。中标人未能履行招标文件和合同所定事项,或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用。

- 中标人不能按核定的供货价交付中标商品、不能提供与其承诺相符的服务或中标人存在违反招标文件和合同的行为，并且不予纠正的，将取消其供货资格。此项下违约责任包括但不限于下列各项：

①中标人在收到采购人订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的；

②中标人未能提供承诺的服务的。

中标商品在保质期出现损坏的，中标人应承诺提供替换服务，因替换货物产生的费用由中标人负责。

- 中标人的送货单必须详细注明商品的品牌、型号、单价、数量、送货单不得涂改。标记不清的，采购人将拒绝签收。结算期末中标人还应提供送货清单供采购人结算。

- 中标人指定的送货专员必须穿着便于辨认的工衣和配戴胸卡，送货专员在采购人单位活动必须严格遵守采购人单位各项规章制度，不得做出有损采购人形象和利益的事情。

- ★中标人不得泄露采购人的商业秘密。泄密造成采购人损失的，中标人将承担由此产生的一切损失和法律责任。

5、验收要求

- 1）本项目验收标准：货物进场验收，通过最终验收后交付采购人使用，进入质保期。根据国家颁布的最新检定规程执行。

- 2）★采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担，供应商针对此点提供书面承诺。（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

- 3）验收标准按照国内最新相关标准实施，要求对全部产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。

- 4）所有货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；所有货物在开箱检验时必须完好，为原厂商未启 封全新包装，无破损，货物外观清洁，标记编号以及字体清晰、明确等，具有出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全，配置与装箱单相符。

- 5）★合同期内，采购人对货物质量进行两次以内的抽查（接到投诉调查而送检不受此次数限制）， 质量检验费用由中标人支付；对抽查发现货物质量（含包装）不合格的，采购人有权责成中标人对该批次产品作出更换、退货、情节严重的解除合同等处理；合同期内两次抽查发现不合格的（可为相同或不同货物），采购人有权对中标人扣除合同总额的 5%或解除合同。（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

5、付款方式：

1) 中标人货款按月度进行结算。在办理付款手续之前双方须对供应货物的品种、数量、单价、金额等进行统计，并核实无误。

2) 采购人收到中标人收货凭证复印件和有效等额发票后，15 个工作日内内办理支付手续；（具体付款时间以政府财政支付为准）

3) 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

①合同；

②中标人开具的正式发票；

③货物收货清单（加盖采购人公章）；

④中标通知书。

★因采购人使用的是专项资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。成交供应商不能因此主张采购人违反合同约定，不能因此主张解除合同。（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟。）

6、项目履约保证金

1) 中标人必须在收到中标通知书 5 个工作日内向采购人缴纳履约保证金，如未能按时交纳履约保证金的，采购人有权当方面取消其中标人资格并终止合同，并按照排序从其他候选中标供应商中确定中标供应商或重招。

2) 如中标人违约，采购人可随时启动项目履约保证金，因中标人违约扣减履约保证金而使履约保证金不足的，采购人有权向中标人收取补足，中标人须在接到采购人通知的 5 个工作日内补足相应履约保证金，中标人未按时补足履约保证金的，采购人可单方面取消其中标人资格并终止合同，没收余下履约保证金，并按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重招。

3) 如中标人的供货不符合采购人的质量要求，采购人有权单方面解除合同。

4) 中标人无违约责任、无任何不良记录或违约责任已处理完成，采购人将于合同期满后一个月内无息退还全部履约保证金。

7、其它

1) 采购人与中标人在投标及履行合同过程中，必须遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保障法》、《中华人民共和国经济合同法》及相关的国家法律、法规。

2) 项目结案要求：项目结束后中标人须向采购人提供台账、项目决算表、项目总结报告等相关数据资料。

8、售后服务要求

- 除特别标明之外，所有货物保证在最终验收合格并交付用户使用之日起，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标人必须进行质量“三包”。因质量原因损坏，中标人应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。

- 中标人应有稳定售后服务机构（点）或部门，质保期内指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，提供服务专线。在质保期内，因产品质量问题，中标人售后服务应在 2 小时内响应，4小时内到达现场进行维修。包括电话、传真、电子邮件等各种有效方式进行答疑或技术指导；若口头和书面交流仍无法解决问题，提供同档次产品代用，否则中标人应赔偿采购人的相应损失。如果需要更换产品的则必须免费提供，要求更换的产品跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，且更换前应征得采购人同意。

- 质量保证期内非采购方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，不能在规定时间内修复，由中标人负责包退或 1 个月内包换服务，并承担因此而产生的一切费用。

- 对于出现不符合质量标准的产品包退包换；须于接到采购人上述服务通知的 1 个工作日内，派专业人员上门服务，在 3 个工作日内保证按要求完成修改、修复等服务。

- 合同期内发生以下情形，经调查属实的，扣除 3%当批货款：

- 1.未按要求随货提供相关票证；

2.货物质量验收不合格，且不按要求退换的；

3.未按采购人采购计划的时间供货（提前三天与采购人协商除外）；

4.供货数量仅为采购人采购计划数量的 80%-90%（不含本数）；

5.未按采购人指定秩序卸货；

6.货物出现质量问题，供货商不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果；

7.工作人员不遵守采购人各项管理规定；

- 合同期内发生以下情形，经调查属实，扣除 5%当批货款：

1.供应货物品种、品牌、规格或质量等级与合同不符，拒不退换或逾期退换者；

2.提供虚假检验报告等相关票证；

3.供货数量低于采购人采购计划数量的 80%（含本数）；

4.同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货；

5.把采购人验收不合格退货的货物重新配送给采购人；

6.在包装、运输、装卸等环节不符合安全要求；

7.组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知采购人总务部门，造成无法及时联系；

发生上述6)、7)）扣除货款情形的，在未因所供货物发生安全事故的前提下，在合同期第一、第二月内可予以豁免扣除当批货款，第三月起严格执行。

- 合同期内发生以下情形，经调查属实的，扣除 5%当批货款：

1.中标人的工作人员不遵守采购人各项管理规定，或泄露采购人内部情况，造成社会不良影响；

2.中标人对货物检查把关不严，造成采购人重大损失，影响监管安全的。

若同时出现上述扣除货款情形，则仅按扣除数额最大的情形执行，不对同时出现的情形累计扣除货款。

- 如中标人在合同执行过程需终止执行合同的，需提前一个月以书面形式告知医院，否则采购人有权按单方面终止执行合同处理，不予支付剩余款项。

9.技术服务人员及售后服务队伍要求

- 中标人需有稳定、专业的服务团队，须指派 1 名项目负责人全程跟踪管理本项目，与采购人保持良好的的沟通。项目负责人应有丰富的类似项目经验、有良好的服务态度及沟通能力。

- 原则上项目负责人不得随意更换（除离职、生病等不可抗力外），如确需更换应提前 3 个工作日书面通知采购人，征得采购人同意后方可更换，而且更换后的人员水平不得低于原人员。

- ★为确保本项目顺利完成，中标供应商必须承诺：本公司承诺在中标后所投入的人员为本公司人员，并与投标文件提供的人员一致，如服务期内采购人发现投入人员与投标文件不一致，视为提供虚假材料应标，采购人有权扣除履约保证金，单方面终止采购合同，并将供应商虚假应标的相关问题报送监管部门，供应商针对此点提供书面承诺。

- 履约便利性的需求

采购方要求供应商提供自有或租赁的固定场所作为服务场所并为本项目派出人员提供服务；或供应商承诺中标后按上述要求设置服务场所并提供相关服务。

采购方关于本项目服务履约过程中所需服务场所为项目所在地的情况说明：本项目工作时间紧任务量大，具有特定时间安全管理要求高的特点，管理安全责任重大。为保障人民群众生命财产安全，需要投标方在项目所在地设置直属服务机构且有固定的服务人员，能够密切联系采购方，应付突发情况和后勤保障，更快更好地为采购方服务。

供应商按要求提供的服务场所作为合同履约的要求需列入合同管理，合同需要依法公开。中标供应商在中标后未按要求签订合同履约，视为拒绝履行合同义务，采购方可以依法主张有关权利。

供应商提供投标文件需要按照“关于服务场所所需证明材料的情况说明”提供包括但不限于以下的证明材料复印件来佐证自己满足采购方要求服务场所的需求。各种服务场所的情形是否响应满足采购方的服务需求，由评标委员会依法在评标会议期间对采购文件、投标文件进行评审认定。关于服务场所所需证明材料的情况说明：根据《政府采购法实施条例》（国务院令第 658 号）第 17 条“法人或者其他组织的营业执照等证明文件”的规定，采购方要求投标文件提供证明材料为：

（1）供应商提供自有的固定场所作为服务场所，并为本项目派出人员提供服务。服务地点为注册地，提供营业执照复印件；服务地点为非注册地，一般需提供固定场所自有产权证复印件（可以只复印关键页）等；

（2）供应商提供租赁的固定场所作为服务场所，并为本项目派出人员提供服务。服务地点为注册地，提供营业执照复印件；服务地点为非注册地一般需提供租赁合同复印件、服务场所照片等；

（3）★供应商由于自身原因在该项目投标期间未能设置服务场所来投标响应服务场所的需求，可以在其投标文件中承诺在中标后的签订合同环节按采购方要求服务场所的服务需求完成设置服务场所，并需在承诺中明确提供服务场所的方式。投标人承诺中标后10个日历日内必须在项目所在地设立不少于80平方米的固定办公场所，（投标人必须就本项提交承诺书，如中标人未如期完成承诺事项，采购人有权中止采购合同）。

- 诚信履约

（1评标委员会认为报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。报价人须在评标现场合理的时间内提供书面说明，书面说明材料必须按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述，并由法定代表人或者其授权代表签字确认。报价人不能合理说明或者提供相关证明材料将被评标委员会认定为以低于成本报价竞标的，作无效投标处理。（简称“有效报价提示一”）

（2）评标委员会认为投标方的报价明显低于其他通过符合性审查投标方的报价，此情形是评标委员会根据市场竞争的现场情况来认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。（简称“有效报价提示二”）

投标方可以有预见地参照“有效报价提示一”情形的要求， 投标文件预先提供书面说明和成本清单等相关证明材料，也可以预先准备好书面说明和必要的相关证明材料。如果评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约而要求投标方作出书面说明或必要时提交相关证明材料，投标方能够在评标现场合理的时间内提供。如果投标方不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第四章  采购合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

采购合同（样本）

甲方：于田县住房和城乡建设局                             合同编号：

乙方：（中标人）                             签约地点：

根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 组织和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目(包四）的招标结果和招标文件采购，编号：YTCGD-GK-2022-109-4的要求，经双方协商一致，签订本合同。

### 1、合同设备（货物）

乙方负责向甲方供应下表中所列设备（货物）及负责安装调试。

| 设备（货物）名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　              ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备（货物）制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

### 3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备（货物）的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

### 4、技术要求

乙方所提供设备（货物），必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备（货物）的厂试测验报告。所有设备（货物）及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

### 5、合同货物、设备（货物）的包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备（货物）的包装

货物、设备（货物）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备（货物）的交货

5.2.1 乙方交货时间：合同生效之日起 30日内交货并完成安装、调试。

5.2.2 乙方交货地点：甲方指定地点。

5.3 合同设备（货物）的安装调试。

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备（货物）、设施有良好保护措施。

5.4  设备（货物）的验收。

5.4.1 合同设备（货物）安装调试完成并移交所有资料文档后XX个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备（货物）有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备（货物）运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备（货物）安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6  乙方保证合同项下提供的设备（货物）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

### 6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同货物、设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。所有设备（货物）要求原厂商现场验货、安装和测试，并提供验收证明。每台货物包装上装订名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。乙方应提供货物的随箱清单、用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件、随机工具等；乙方不能完整交付上述资料的，视为未按合同约定付货。

6.2 合同设备（货物）免费保修期按生产厂家的标准执行，质保2年（用户单位验收合格之日起计算）。

免费保修期内非甲方的人为原因出现产品质量及安装问题，由乙方负责儅修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费维修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备（货物）故障损坏；

2）擅自改装设备（货物）；

（3）各种人为因礠或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 货物交付使用后以书面形式承诺售后服务，实行终身维护：

设备（货物）维修响应时间：①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）内为①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）1小时内故障响应，2小时内到达现场提供服务，4小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为2小时内故障响应，4小时内到达现场提供服务，24小时内处理完毕。。

6.4 所有保修服务方式均为乙方到现场保修，即乙方派员到甲方设备（货物）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

6.5 因设备（货物）的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区或当地质检部门进行质量鉴定。设备（货物）符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备（货物）不符合质量标准的，鉴定费用由乙方房担。

### 7、培训

乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备（货物）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备（货物）安装现场或按甲乙双方协商安排。

### 8、付款方式

本合同的每笔款项以人民币支票方式支付，合同设备（货物）到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

- 合同；

- 验收合格报告（加盖采购人公章）；

- 中标单位开具的正式发票复印件，加盖采购人公章。

### 9、技术服务

9.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

9.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

### 10、不可抗力

10.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

### 11、索赔

11.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 12、违约与处罚

12.1 甲方应依合同规定时间内向当地财政部门申请办理政府集中支付手续，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

12.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

12.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

12.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

### 13、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

### 14、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由于田县仲裁委员会或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

### 15、其它

15.1本合同正本六份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，财政局一份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

15.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                 乙方：

签约代表：                             签约代表：

地址：                                 地址：

电话：　　　                           电话：

传真：　　　                           传真：

签约日期：    年  月  日               签约日期：    年  月  日

签约地点：

# 第五章  评标办法

## 说明

### 概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

### 定义

- “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是于田县住房和城乡建设局。

- “业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是于田县住房和城乡建设局。

- “招标代理机构”系指新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 。

- “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的合格供应商。

- “中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

### 评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由7人组成，其中采购人代表2名，其余5名均从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

## 评标须知

### 关于评标方案

- 评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

- 评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

### 关于评标纪律

- 评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

- 评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

- 评委之间不得相互串通进行评分；

- 评委不得试图影响其他评委的评价意见；

- 评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。

### 关于评标责任

- 评委应在其书面评审意见上签字确认；

- 评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

### 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

- 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 是投标项目的上级单位人员；

- 是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

## 评标方法及流程

### 评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分法。

### 评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性审查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和经济分别评分。将技术得分、商务得分和经济得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名。

当通过符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。

- 投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 废标处理

下列情况出现将视为招标失败，即废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①采购货物类项目，符合采购人需求的品牌至少应当达到三家以上，同一品牌的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一家供应商计算；采购工程、服务类项目，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

## 评分标准和权重

### 评分标准

评委根据通过符合性审查的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

各标段技术、商务、经济、技术加分政策、价格加分政策评分应分别考虑下列因素：

- 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

- 经济评审

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

1.供货范围（包括设备（货物）和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

2.评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

以满足招标文件要求的最低报价为基准价，得满分30分。其它报价得分＝（基准价/报价）×30，计算公式（四舍五入保留两位小数）：

### 权重分配

| 评分项目 | 技术、商务部分 | 经济部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70% | 30% |

### 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+经济得分

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次

## 定标和授标

评标委人会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、招标代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，招标代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。

## 附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

1、资格性审查标准：

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的“三证合一”的营业执照且经营范围必须达到本项目的要求 | 1 | 2 | …… |
| 2 | 投标人法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书、有效身份证 |  |  |  |
| 3 | 投标人具有良好的商业信誉和独立健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告（会计周期不满一年的提供银行出具资信证明）） |  |  |  |
| 4 | 提供税务部门出具近3个月（近三个月是指2022年4-6月）依法缴纳税收的完税证明（缴纳社保的完税证明不是完税证明）或报税材料（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件） |  |  |  |
| 5 | 法定代表人的需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件）及法定代表人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细；委托代理人需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件）及委托人近三个月（近三个月是指2022年4-6月）的社保缴费凭证及个人明细（原件） |  |  |  |
| 6 | 提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动； |  |  |  |
| 7 | 投标保证金缴纳凭证 |  |  |  |
| 结论：通过评审打“√” 未通过评审打“×” |  |  |  |  |

2、符合性审查标准

| 序号 | 评审内容 | 是否通过评审（注：通过的打“√”，未通过的打“×”） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签字盖章是否满足招标文件要求； |  |
| 2 | 投标文件是否按谈判文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的； |  |
| 3 | 投标文件是否不齐全或者内容虚假的； |  |
| 4 | 投标文件记载的招标项目供货期是否超过招标文件规定的供期； |  |
| 5 | 投标有效期是否满足招标文件要求的； |  |
| 6 | 投标报价没有高于采购预算价； |  |
| 7 | 技术性能、技术参数是否满足招标文件要求； |  |
| 8 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款无负偏离的（带★号的条款为实质性条款需完全响应）； |  |
| 9 | 商务条款是否有偏离情况的； |  |
| 10 | 投标文件是否附有招标人不能接受条件的； |  |
| 11 | 投标保证金的缴纳主体与投标人是否一致； |  |
| 12 | 是否满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |

响应性文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过响应性文件响应程度初步审查通过的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

| 评审项目 |  | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分30分 |  |  |
| 投标报价 （30分） | 30分 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 二、商务、技术部分70分 |  |  |
| 商务评分 （22分） | 4分 | 类似业绩， 需提供中标通知书和供货合同（需提供完整的供货合同，不得缺页漏页空白页），每提供一个得2分，最高得4分。 |
|  | 4分 | 供应商针对本次项目有两次培训承诺的声明加2分，提供超过两次以上培训承诺声明的多提供一个加1分，满分4分。（承诺声明自拟），无《两次以上的培训承诺声明》不得分 |
|  | 4分 | 提供所投设备由国家权威部门或第三方检测机构出具的产品检测报告（须提供完整的产品检测报告,不得缺页漏页空白页），评委成员对应招标参数及检测报告指标对比进行打分：产品检测报告齐全，且能体现产品的各项性能的得4分。不提供或提供不齐全此项得0分。 |
|  | 4分 | 投标文件资料证明投标人有良好的资信和公众形象，近三年无触犯国家法律法规或不正当竞争的行为，有良好的履约能力，没有因产品原因造成验收未及时通过或应由企业承担责任的用户重大投诉，用户反映良好的得4分；上述各项中有欠缺的、存在产品的反修率高、存在投诉纠纷（诉讼）或其他情况的，评标委员会根据投标文件中的阐述和相关证明资料，在0-2分之间进行评分；三年内有重大违法记录的，取消投标资格。 |
|  | 6分 | 供应商在招标文件规定的质保期一年内，每延长半年质保期，加2分，最高6分。 |
| 技术评分（46分） | 供应商提供针对本项目的整体实施方案应包含：对本项目的理解、基础方案供货计划、安装调试计划、培训计划、质量保证、售后服务、备件方案等内容。（46分） |  |
|  | 6分 | 1.根据供应商提供的基础方案的详尽程度、科学性、合理性进行评审，优得6分、良3分，一般1分， 差0分。 |
|  | 8分 | 2.配送及安装验收方案（配送货物到指定地点的时间，是否能承诺按用户要求配送到指定地点、安装实施方案、验收方案等）根据所提供内容分以下四档打分：优(6～8分)；良(3-5分)；中(1-2分)；差(0分)（得差0分值为无此项说明） |
|  | 11分 | 3.质量保证方案及措施详细，实施计划、组织方案等方面均合理可行，方案总体相对优秀的，得8-11分； 质量保证方案及措施较详细，有实施计划组织方案等方面的描述，方案总体相对较好的，得4-7分； 提供了项目质量保证方案及措施，方案总体相对一般的，得0-3分； |
|  | 8分 | 4.售后服务（8分，符合本招标文件关于售后服务的最低要求方可得分） （1）具有本地化的售后服务（投标人在和田地区但有本地化的售后服务机构的得2分，没有本地化售后服务机构的得0分）。 （2）质量保证期内、外服务内容、标准及承诺（优的得2分，良的得1分，差的得0分）。 （3）人员培训承诺（优的得2分，良的得1分，差的得0分）。 （4）服务响应时间承诺（优的得2分，良的得1分，差的得0分）。 |
|  | 10分 | 产品厂家/供货商拟投入本项目技术人员每增加1人得1分，最高得10分。（需提供人员名单、身份证、劳务合同、产品厂家/供货商人员个人社保明细）未提供或提供材料不完整的此项不得分。 |
|  | 3分 | 根据供应商在备品备件设备分项报价表中所列明的零部件种类、数量、价格进行评议打分。种类齐全、数量多、价格合理的得3分，种类较全、数量一般、价格合理2分，种类不齐全、数量不多、价格不合理的得1分，不提供不得分。（已备品备件表为依据，不提供不得分，格式供应商自拟） |
| 标书编制 （2分） | 2分 | 标书制作：投标书顺序编制，有目录、编页码，装订成册，书面整洁无涂改，没有缺漏项，价格数量等计算准确的，计2分；不符合要求的，每处扣0.5分，扣完为止。招标文件有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，该项得0分。 |

# 第六章  投标文件格式

项目

投标文件

（采购编号：         ）

投标人：          （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字及盖章）

日      期：        年      月     日

目录

格式1 投标书

格式2供应商基本情况表

格式3 投标一览表

格式4 详细报价清单

格式5 技术规格差异表

格式6 商务条款偏离表

格式7 法定代表人证明书

格式8法定代表人授权委托书

格式9投标产品的详细参数及简要说明书

（一）所投产品详细介绍

（二）其他投标人认为需要提供的其他材料

格式10投标设备（货物）技术支持与服务方案

格式11 投标保证金收据（复印件加盖公章）

格式12 交纳服务费承诺书

格式13 供应商资格声明函

格式14售后服务承诺书

格式15 供应商提供其他材料或有效材料

## 格式16 资格文件

注：供应商应在附上的自拟资料上必须加盖供应商（公章），法定代表人（盖章）：。

## 格式1 投标书

致：采购人

根据  项目名称  （  招标编号：  的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以供应商（供应商名称、地址）的名义投标。投标文件应一式4份，其中正本 1份，副本 3份(三份副本一起封装），正本副本分别封装。电子投标文件（U盘）、投标一览表各一份，并且独立封装。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 （采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （供应商地址）

授权代表（签名）：

职      务：

供应商名称：   供应商印章：  电话：        传真：              邮编：

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编 码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

## 格式3 投标一览表

项目名称：

招标编号：

| 供应商名称 | 投标总价（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“投标一览表”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件中；

2、投标总价为供应商最终报价，包含一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式4 详细报价清单

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：

日    期：     年   月   日

注：本格式仅供参考，供应商可根据实际情况自定。

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 原技术规范主要条款描述 | 供应商技术规范描述 | 偏离情况 说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、供应商根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“供应商技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

## 格式6 商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式7 法定代表人证明书

供应商名称：

单位性质：

地     址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系                           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

法定代表人：                 （签字及盖章）

日期：      年      月     日

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正面）

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（反面）

## 格式8法定代表人授权委托书

本人               （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处： （正面） （反面） |  | 被委托人身份证复印件粘贴处： （正面） （反面） |
| --- | --- | --- |

附：法定代表人身份证明

供应商：                                      （盖单位章）

法定代表人：                                   （签字及盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

## 格式9投标产品的详细参数及简要说明书

### （一）所投产品详细介绍

### （二）其他投标人认为需要提供的其他材料

## 格式10投标设备（货物）技术支持与服务方案

（内容投标人自拟）

## 格式11 投标保证金银行电子回单（复印件加盖公章）

## 格式12 交纳服务费承诺书

采购代理服务费承诺书

致：新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司

如果我方在贵公司组织的和田地区新冠肺炎救治方舱二院设备采购项目(包四）（招标编号：YTCGD-GK-2022-109-4招标项目中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后当日，按照招标文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应新疆浩诚致远项目管理咨询有限公司 的要求）办理支付手续。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）；

供应商法定地址：

供应商授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

## 格式13 供应商资格声明函

供应商资格声明函

采购人 ：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布项目名称（招标编号：           的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字及盖章：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　    单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　        　日期：

联系电话：

## 格式14售后服务承诺书

我单位愿意对      （项目名称）         做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：

一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到招标文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。

十、甲方在使用过程中设备若发生故障或者需售后服务，我方于       小时进行响应，   小时到达现场，      小时维修完成，若24小时内无法修复的，我方需提供备用设备进行保障，不影响甲方的正常工作。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

投标人名称：                  （盖章）

法定代表人：              （签字及盖章）

日      期:

## 格式15 供应商提供其他材料或有效材料

## 格式16 资格文件

供应商必须按下列要求提交资格文件：

1、有效的“三证合一”的营业执照且经营范围必须达到本项目的要求；

2、具有良好的商业信誉并且有依法缴纳税收的良好记录（提供近三个月完税证明）；

3、提供公司社保证明（提供缴费明细）

4、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询截图；

5、《法定代表人证明书》或《法定代表人授权委托书》及身份证；

6、投标人认为有必要提供的其它资格文件

注：供应商应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。