## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 新建部分-强电系统
1.2 | 新建部分-应急照明系统
1.3 | 新建部分-弱电系统
1.4 | 拆除部分
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
新建部分-强电系统
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED嵌入式筒灯 2.型号、规格:220V/5W 3.安装方式:色温4000K,嵌顶安装 |  | 套 | 199
2 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:600*600LED灯 2.型号、规格:220V,30W 3.安装方式:色温4000K,嵌顶安装 |  | 套 | 28
3 | 03B001 | 暗藏LED灯带 | 1.名称:暗藏LED灯带 2.型号、规格:专业厂家提供,10w/m 3.安装方式:色温4000K,装饰内安装 |  | m | 311.7
4 | 03B002 | 成品100mmLED线条灯 | 1.名称:成品100mmLED线条灯 2.型号、规格:220V,内藏LED贴片灯 3.安装方式:色温4000K,嵌顶安装 |  | m | 87.7
5 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:成品LED吸顶灯 2.型号、规格:220V,24W 3.安装方式:色温3500K,吸顶安装 |  | 套 | 8
6 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:镜前灯 |  | 套 | 2
7 | 030701001001 | 空气加热器(冷却器） | 1.名称:热风幕 |  | 台 | 1
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联暗开关 2.型号、规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 8
9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关 2.型号、规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 12
10 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联暗开关 2.型号、规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.3m |  | 个 | 8
11 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:双联暗开关(防 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
溅型) 2.型号、规格:220V/10A 3.安装方式:距地1.3m,IP54
12 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座 2.型号、规格:220V/10A,安全型 3.安装方式:距地0.5m |  | 个 | 49
13 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相空调插座 2.型号、规格:220V/16A,安全型 3.安装方式:距地0.5m |  | 个 | 14
14 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二、三孔插座 2.型号、规格:220V/10A,安全型 3.安装方式:距地1.2m |  | 个 | 6
15 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:投影仪插座 2.安装方式:吸顶安装 |  | 个 | 1
16 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:桌面暗插座 2.型号、规格:220V,10A,安全型 3.安装方式:桌面设置 |  | 个 | 25
17 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:开水器自带控制箱 2.安装方式:距地1.8m |  | 台 | 2
18 | 031006012001 | 热水器、开水炉 | 1.名称:开水器 |  | 台 | 2
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 300
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 30
21 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:插座盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 95
22 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:热镀锌钢管 SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 1234
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:ZR-BV-2.5mm2 3.配线部位:管内暗敷 |  | m | 2172.7
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格: |  | m | 1755.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
ZR-BV-4mm2 3.配线部位:管内暗敷
25 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:热镀锌钢管 SC32 3.配置形式:暗配 |  | m | 12.3
26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.型号、规格:ZR-BV-6mm2 3.配线部位:管内暗敷 |  | m | 69
27 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:热镀锌钢管 SC50 3.配置形式:暗配 |  | m | 10.8
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:ZR-YJV-5x16mm2 3.敷设方式、部位:管内暗敷 |  | m | 17.22
29 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 |  | 个 | 4
30 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 |  | 系统 | 1
31 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称:地面、墙面开槽 |  | m | 662
分部小计
新建部分-应急照明系统
1 | 030412003001 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源型应急照明灯 2.型号、规格:5W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:吸顶式安装 |  | 套 | 25
2 | 030412003002 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源疏散方向指示灯 2.型号、规格:1W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:吊装.距地2.5m |  | 套 | 3
3 | 030412003003 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源 |  | 套 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
多信息复合标志灯 2.型号、规格:1W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:吊装.距地2.5m
4 | 030412003004 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源疏散出口指示灯 2.型号、规格:1W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:门上方0.15m |  | 套 | 3
5 | 030412003005 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源标志灯应急照明灯 2.型号、规格:2X3W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:壁装.室外用,距地2.5m,IP67 |  | 套 | 3
6 | 030412003006 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源楼层指示灯 2.型号、规格:1W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:吊装.距地2.5m |  | 套 | 6
7 | 030412003007 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源安全出口指示灯 2.型号、规格:1W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:门上方0.15m |  | 套 | 5
8 | 030412003008 | 高度标志(障碍)灯 | 1.名称:A型非集中电源疏散方向指示灯 2.型号、规格:1W（A类灯具.DC36V），自带蓄电池，t≥45min 3.安装部位:距地0.5m |  | 套 | 11
9 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 63
10 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:应急照明配管 2.材质、规格:热镀锌钢管 SC20 |  | m | 255.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.配置形式:暗配
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:应急照明配线 2.型号、规格:NH-BV-2.5mm2 3.配线部位:管内暗敷 |  | m | 784.5
12 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.名称:墙面开槽 |  | m | 85
分部小计
新建部分-弱电系统
1 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称:信息插座盒 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 63
2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:弱电配管 2.材质、规格:热镀锌钢管 SC20 3.配置形式:暗配 |  | m | 387.3
3 | 030413002003 | 凿（压)槽 | 1.名称:地面、墙面开槽 |  | m | 387.3
分部小计
拆除部分
1 | 03B003 | 拆除原有灯具 | 1.名称:拆除原有灯具 |  | 套 | 60
2 | 03B004 | 拆除原有洗脸盆 | 1.名称:拆除原有洗脸盆 |  | 套 | 9
3 | 03B005 | 拆除原有坐便器 | 1.名称:拆除原有坐便器 |  | 套 | 3
4 | 03B006 | 拆除原有坐便器 | 1.名称:拆除原有蹲便器 |  | 套 | 9
5 | 03B007 | 拆除原有小便器 | 1.名称:拆除原有小便器 |  | 套 | 6
6 | 03B008 | 拆除原有拖布池 | 1.名称:拆除原有拖布池 |  | 套 | 3
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称:脚手架搭拆 |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991004001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 52000
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 52000 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | LED屏（3m*1.5m） | 包含LED屏、配件、安装及调试等所有工程内容 |  | 9000
2 | 立式空调（2台） | 包含立式空调、相关配件辅材、安装及调试等所有工程内容 |  | 12000
4 | 壁挂电视（2台） | 包含壁挂电视、相关配件辅材、安装及调试等所有工程内容 |  | 8000
5 | 投影（1台） | 包含投影、相关配件辅材、安装及调试等所有工程内容 |  | 3000
6 | 弱电系统、监控系统深化设计、施工 | 包含弱电系统、监控系统深化设计、施工等所有工程内容 |  | 20000
合 计 |  |  |  | 52000 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：温宿县温宿镇柯柯牙社区、友谊社区党群服务中心打造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13