库车市政府集中采购

招标文件

项目名称：库车市数字档案馆建设项目

项目编号：KC-ZFCG-2025-G004

- 采购人：库车市档案馆

- 采购代理机构：库车市政务服务和公共资源交易中心

## 2025年7月

目录

- 第一章招标书

- 第二章投标人须知

- 第三章采购需求

- 第四章合同条款

- 第五章响应文件格式（详见附件）

- 第一章招标书

- 项目概况 库车市数字档案馆建设项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取采购文件，并于2025年7月23日10：30前上传电子加密响应文件（PDF格式）至政府采购云平台投标客户端。

- 项目基本情况：

项目编号：KC-ZFCG-2025-G004

项目名称：库车市数字档案馆建设项目

预算金额：1197.43万元

最高限价：1197.43万元

采购方式：公开招标

合同履行期限：甲乙双方签订合同之日起150天

本项目不接受联合体投标

采购内容：

1.简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：

数字档案馆建设主要包括局域网平台、电子政务内网平台分别描述如下：①.局域网平台：对馆藏数字档案传输、交换、存储和安全防护，承担档案馆“接收、管理、保管、利用”的四项基本功能，满足日常数字档案馆业务管理和提供利用服务的需要，同时承担辅助管理实体档案的职能；②.政务网平台：依托地区政务网与立档单位OA系统平台之间互联互通，在线接收各立档单位的电子档案，为政务网用户提供在线档案查阅利用、档案业务指导或其他档案服务工作，通过政务网服务平台与县（市）档案馆进行馆际交流，实现党政机关的档案信息资源共享和资政服务工作；③.智能库方案建10设：通过档案馆库房“十防”建设、智能密集架建设系统的引入，实现库房管理的智能化、高效化，提高档案管理的效率和准确性，保障档案的安全。（详见招标文件及采购需求）

本项目非面向中小企业；投标人为非联合体投标的，对其投标货物服务的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。该项目属于服务类项目，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定本项目采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

付款方式：合同签订完成支付合同金额30%预付款，软硬件安装调试完成后支付进度款50%，项目验收合格后支付尾款20%。

二、申请人的资格要求：

## 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料：

（1）有效的营业执照正本或副本原件扫描件。

（2）投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）（采购单位委派工作人员组成资格审查小组进行资格审查）。

- （3）法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的应提供《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人提供《法定代表人授权委托书》原件扫描件。

## （4）投标企业对年度财务审计报告或财务报表（2023年-2024年任意一年，企业成立不足1年的提供企业成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；近三个月完税证明（如未缴税的需提供其相关税务部门开具的资料证明）、近三个月社保缴纳证明等材料的原件扫描件。

- （5）投标保证金缴纳凭证相关资料原件扫描件。

- （6）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中无重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。格式自拟）。

## 2.本项目的资格要求：投标人（供应商）需提交承诺函，承诺有涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质，有能力承接此项目，在签订合同时提交涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质原件，作为实质性响应内容，承诺函格式自定，需加盖公章和法人签字。

## 3.需落实的政府采购政策

## （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。

## （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2013〕68号）。

## （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

## （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

## （5）执行国家规定的其他政府采购政策。

## （6）本项目非面向中小企业；投标人为非联合体投标的，对其投标货物服务的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

四、获取采购文件时间、地点和方式：

时间：2025年6月13日至2025年6月20日，上午10:00—14:00，下午16:00—20:00（法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台。

方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.——cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

五、响应文件提交截止时间、地点：

截止时间：2025年7月23日10:30前。

响应文件提交地点及格式：电子加密响应文件（PDF格式）上传至政府采购云平台投标客户端。

六、开标时间、地点及响应文件解密时长：

开标时间：2025年7月23日10:30

地点：政府采购云平台。

响应文件解密时长：30分钟。

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

（1）投标人应仔细阅读招标公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其对招标文件作出实质性响应。否则，视为不响应招标文件，将拒绝其投标。开标时，投标人对招标公告要求提供的资质证明文件缺项或不真实，将拒绝其投标。

（2）本项目实行不见面开标（网上投标，网上开标、评标），投标人需办理CA锁。已办理CA锁的，需添加在政府采购云平台使用的功能。潜在投标人自行登录新疆数字认证中心网站https://www.xjca.com.cn/办理。投标人因未注册入政府采购云平台“投标人库”或未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

（3）投标人在政府采购云平台实行不见面开标操作指南：请潜在投标人登录https://edu.zcygov.cn/live/hall/detail?id=afe2a098c89c426097379094cf6fec6f&type=vod，观看政府采购云平台投标人电子标培训视频教程。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标。

（4）开标当天，投标人应在开标前登录并在评标结束后才能退出政府采购云平台投标客户端，因投标文件在线解密、报价文件开标记录在线确认、评审专家在线提问等都需要投标人在政府采购云平台投标客户端操作响应，如投标人迟登或提前退出政府采购云平台投标客户端，后果自负。

九、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

- 1.名称：库车市档案馆

- 地址：库车市东福街39号

- 联系人：庞巧燕 联系方式：0997-7122280

- 2.采购代理机构信息

- 名称：库车市政务服务和公共资源交易中心

- 地址：库车市市民服务中心二楼

- 3.项目经办人联系方式

- 古再努尔·阿布都     郭海茹，0997-7120677。

- 第二章投标人须知

- （一）前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：库车市档案馆 - 地址：库车市东福街39号 联系方式：0997-7122280 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：库车市政务服务和公共资源交易中心 地址：库车市市民服务中心大楼二楼 项目经办人：古再努尔·阿布都 郭海茹 联系方式：0997-7120677。 |
| 3 | 项目名称 | 库车市数字档案馆建设项目 |
| 4 | 项目编号 | KC-ZFCG-2025-G004 |
| 5 | 资金来源 | 地方政府一般债券资金、财政资金 |
| 6 | 采购内容 | 数字档案馆建设主要包括局域网平台、电子政务内网平台分别描述如下：①.局域网平台：对馆藏数字档案传输、交换、存储和安全防护，承担档案馆“接收、管理、保管、利用”的四项基本功能，满足日常数字档案馆业务管理和提供利用服务的需要，同时承担辅助管理实体档案的职能；②.政务网平台：依托地区政务网与立档单位OA系统平台之间互联互通，在线接收各立档单位的电子档案，为政务网用户提供在线档案查阅利用、档案业务指导或其他档案服务工作，通过政务网服务平台与县（市）档案馆进行馆际交流，实现党政机关的档案信息资源共享和资政服务工作；③.智能库方案建设：通过档案馆库房“十防”建设、智能密集架建设系统的引入，实现库房管理的智能化、高效化，提高档案管理的效率和准确性，保障档案的安全。（详见招标文件及采购需求） |
| 7 | 最高限价 | ## 1197.43万元 |
| 8 | 合同履行期限 | 甲乙双方签订合同之日起150天 |
| 9 | 是否专门面向 中小企业 | □是☑否 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90天。 |
| 12 | 踏勘现场 | ☑不组织，自行踏勘 □组织，投标人自行组织、费用自理（勘察时需携带勘察单位委托书）、招标人、招标代理机构不发起踏勘。 |
| 13 | 投标保证金 | □不需要 ☑需要 投标保证金金额：100000.00元（壹拾万元整） 投标保证金提交方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的 保函等非现金形式提交投标保证金票据（上传原件扫描件） （推荐使用电子保函形式） 收款户名：库车市人民政府办公室 收款账号：3014120109026409338 开户银行：中国工商银行股份有限公司库车支行营业部。 缴纳响应截止时间：2025年7月23日10:30前。 备注：请各投标人在缴纳保证金时注明项目名称+项目编号+投标保证金（若字数超出规定字数可简写项目名称及项目编号），如未注明，造成保证金无法查明的，责任由投标人承担。 保证金退还：采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内，未中标投标人须向采购代理机构（库车市市民服务大楼2楼202室）提供开户许可证、打款凭证、收据（格式：今收到库车市人民政府办公室，库车市数字档案馆建设项目投标保证金100000.00元）后，采购代理机构退还未中标投标人的投标保证金。 |
| 14 | 采购代理服务费支付 | 无 |
| 15 | 构成招标文件的其他材料 | 补充文件 |
| 16 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并上传以下材料： （1）有效的营业执照正本或副本原件扫描件。 （2）投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）（采购单位委派工作人员组成资格审查小组进行资格审查）。 （3）法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的应提供《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人提供《法定代表人授权委托书》原件扫描件。 （4）投标企业对年度财务审计报告或财务报表（2023年-2024年任意一年，企业成立不足1年的提供企业成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；近三个月完税证明（如未缴税的需提供其相关税务部门开具的资料证明）、近三个月社保缴纳证明等材料的原件扫描件。 （5）投标保证金缴纳凭证相关资料原件扫描件。 （6） 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中无重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。格式自拟）。 2.本项目的资格要求：投标人（供应商）需提交承诺函，承诺有涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质，有能力承接此项目，在签订合同时提交涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质原件，作为实质性响应内容，承诺函格式自定，需加盖公章和法人签字。 3.需落实的政府采购政策： （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2013〕68号）。 （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。 （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。 （5）执行国家规定的其他政府采购政策。 （6）本项目非面向中小企业；投标人为非联合体投标的，对其投标货物服务的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。 |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 18 | 投标报价的范围 | 包含交付采购需求服务内容中所有费用。 |
| 19 | 进口产品投标 | ☑不允许□允许 |
| 20 | 投标文件编制 | 1.本项目采用电子交易方式，投标人可前往新疆政府采购网：（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 2.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行。 3.投标文件应编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起。 投标人中标后应按要求提供响应文件。 |
| 21 | 投标文件签署和盖章 | 1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，投标人法定代表人或者被授权代表须签字或加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。 2.被授权代表人签章的，投标文件应附法人授权委托书。 3.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等）的印章。 |
| 22 | 投标文件加密、 上传 | 本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。备注：投标人对不见面开评标系统的技术作咨询，可通过： https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程－电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南－投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。 |
| 23 | 投标人签到及 电子投标 | 投标人登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成。 |
| 24 | 文件解密 | 本项目解密时长为：30分钟。解密与加密投标文件须为同一个CA；若投标人在规定时间内未按时解密的，后果自负、视为无效投标。 |
| 25 | 递交投标文件 截止时间 | 2025年7月23日10：30前 |
| 26 | 开标时间及地点 | 时间：2025年7月23日10：30 地点：库车市政服务和公共资源交易中心 |
| 27 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是，确定一个中标人。 ☑否，按照评分高低依次推荐的中标候选人数：3人 |
| 29 | 是否退还投标 文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 30 | 投标人电子不见面开标注意事项 | 本次采购活动不要求投标人到场递交响应文件，仅需在政采云平台递交已加密的电子响应文件，并注意以下事项： 1.本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目投标人可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行线上申领，如有操作性问题可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763。 2.投标人应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 3.使用政采云投标客户端时，建议使用谷歌浏览器，电脑配置满足win7+64位以上操作系统（不能用mac或者linux系统）。客户端请至新疆政府采购网：（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 31 | 分包 | ☑不允许 □允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 32 | 投标人对招标文件提出质疑时间 | 潜在投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 |
| 33 | 招标文件澄清发出的形式 | 电子文件或书面文件 |
| 34 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：在收到相应澄清文件后24小时 |
| 35 | 招标文件修改发出的形式 | 电子文件或书面文件（开标结束后投标单位纸质版文件邮寄至库车市政务服务和公共资源交易中心202办公室） |
| 36 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：新疆政府采购网 公示期限：1工作日 |
| 37 | 投诉质疑 | 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 |
| 38 | 本项目所属行业 | 本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号的规定本项目采购本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 |
| 39 | 偏差 | þ不允许 ¨允许，偏差范围：投标人投标产品优于采购要求及使用范围时允许出现偏差； |
| 40 | 增值税税金的 计算方法 | 增值税税金按一般计税方法计算，包含在投标报价中 |
| 41 | 履约保证金 | □是 履约保证金的形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交. 履约保证金的金额：中标金额的5%； 投标人在收到中标通知书后，须在30日内向招标人足额提交履约保证金。 ☑否 |
| 42 | 其他事项 | 无 |
| 招标文件内容前后不一致时，以投标人须知前附表为准 |  |  |

- （二）总则

- 1.合格的投标人

1.1凡在中国境内注册并具有法人资格、并具有合格有效的营业执照，在资质、人员、设备、资金等方面具有相应的服务及售后能力，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标；

1.2凡参加投标的投标人必须信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。

1.4投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）。

1.5与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。(注：国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标）

1.6 投标人需提供有效期内的涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质原件扫描件。

2.定义

2.1“招标单位”库车市档案馆

2.2“投标人”系指向招标单位提交投标文件的投标人。

3.投标要求

3.1投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。

3.2项目中涉及材料、产品及货物使用时，必须优先使用节能环保产品。系指向招标单位提交投标文件的设备生产投标人、经销商或承包人。

- （三）招标文件

- 4.招标文件

4.1招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：

4.1.1招标书

4.1.2投标须知

4.1.3采购需求

4.1.4合同条款

4.1.5响应文件格式（详见附件）

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其投标文件有可能被拒绝。

- 5.招标文件的澄清

5.1任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期前10天内以书面形式通知招标单位。招标单位将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个购买招标文件的投标人，但不指明问题的来源。

- 6.招标文件的修改

6.1在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标单位可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将以电子文件或书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。

- （四）投标文件的编制

7.投标文件的编写

7.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的设备技术规范、设备配套、服务和商务条款的基础上制作投标文件。

8.投标的语言及计量单位

8.1投标人的投标文件以及投标人与库车市政务服务和公共资源交易中心就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其他文件、信件及来往函电以其他语言书写的，投标人应将其译成中文。

8.2投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标文件组成内容详见第五章响应文件格式

（1）投标文件封皮（详见附件1）

（2）投标函（详见附件2）

（3）法定代表人资格证明文件（详见附件3）

（4）法定代表人授权委托书（详见附件4）

（5）投标人简介（详见附件5）

（6）开标一览表（详见附件6）
（7）投标报价明细表（详见附件7）
（8）投标项目需求技术响应偏离表（详见附件8）

（9）项目团队人员组成（详见附件9）

（10）业绩一览表（详见附件10）

（11）中小企业声明函（工程、服务）（如有）（详见附件11）

残疾人福利性单位声明函（如有）
监狱性单位声明函（如有）
（12）承诺书（详见附件12）
（13）投标人（供应商）承诺函、投标人认为需补充的其他资料或说明（详见附件13）

注：未提供格式或附件的证明文件等资料格式自拟

10.投标书格式

10.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，需对招标文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
    11.投标报价

11.1投标人应按招标文件所附的《开标一览表》附件六、附件七中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.2本标只接受一个投标方案的一个报价。任何有选择性的报价将不予接受。

11.3投标人应按招标文件的要求对有关设计、设备及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：清单内所包含所有内容、税金。

12.投标货币

12.1投标应以人民币报价。

13.证明投标人合格和资格的文件

13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。

14.证明提供的货物和服务符合招标文件规定的文件。

14.1投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出实质性的响应，并认真填写招标文件所附的“技术规格偏离表”。

15.投标文件的有效期

15.1投标文件从实际开标之日起90天内有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标单位可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。

16.投标文件的书写要求、签署及份数。

16.1投标文件正本须用不褪色的墨水笔书写或打印。

16.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人授权代表签字或盖章。

16.3未实质性响应招标文件，或者关键字迹潦草、关键内容表达不清，或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

16.4投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

16.5投标文件的份数：详见《投标人须知前附表》。

16.6投标人可根据需要自行编制其他附件。

17.投标保证金

- 17.1投标保证金金额：100000.00元（详见《投标人须知前附表》）。

- 17.2投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。

- 17.3仅允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交投标保证金票据（上传原件扫描件）（推荐使用保函形式）。

投标人未按招标要求提交投标保证金的，作投标无效处理。

- 17.4未中标单位的投标保证金，予以退还，不计利息。

- 17.5发生以下情况投标保证金可能被没收；

- 17.6如果投标人在投标有效期内撤回投标；

17.7如果中标单位未能做到；

a.按29条规定签订合同；

b.第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c.如招标文件要求提交合同履约保证金，而中标单位未按规定提交的。

17.8中标人在招标结果公告发布后三个工作日内，应主动将投标保证金票据原件送至库车市政务服务和公共资源交易中心经办人。

17.9中标人在招标结果公告发布后，应主动与采购单位联系，及时签订合同，并持双方签订合同的原件及复印件到库车市政务服务和公共资源交易中心办理退还投标保证金票据。

- （五）投标文件的递交

- 18.投标文件的密封与标记

18.1投标人须将加密的投标文件在截止时间前上传至政采云不见面开标系统。

- 19.投标文件递交的截止日期

- 19.1投标人必须在《投标人须知前附表》中规定的时间之前将加密的投标文件上传至政采云不见面开标系统。

- 19.2超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

- 20.投标文件的修改和撤销

- 20.1投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

- 20.2投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- （六）开标

- 21.开标

21.1除非公共资源交易中心另外书面通知，本标将按本招标文件《投标人须知前附表》中规定的时间和地点开标。

21.2开标时，招标人或招标代理机构将对投标人进行资格审查。

21.3唱标完毕后，如果投标人对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标，无异议请在不见面开标平台进行签章确认。

21.4所有唱标均记录在案，并经监标人员的签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

（七）评标和定标

- 22.评标原则

22.1本标的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

22.2评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发改委第12号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。本项目实行远程异地评标，评标委员会由7人组成（其中：采购单位代表2人，专家库随机抽取专家5人，主会场3人，副会场2人）。

22.3不徇私情，不明招暗定。

22.4资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

22.5评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

- 23.评标方法

23.1本次招标的评标委员会将根据有关法律法规的规定组建。评标委员会成员由招标人代表以及本行业相关技术、经济等方面的专家组成。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总人数的三分之二。

23.2评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。

23.3评标过程将严格保密。开标后直到授予中标单位合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。

23.4在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

23.5本标采用资格后审的方式确定合格的投标人。

23.5.1当采用资格后审方式时，投标人在提交的投标文件中必须提供第9.2条款要求的声明和文件。

23.5.2资格后审不合格的投标人的投标将被拒绝。

23.6本次招标采用综合评估法进行评标。评标分初步评审和详细评审两个阶段。其中，详细评审为投标报价评审、商务标评审和技术标评审三部分。只有通过初步评审的投标文件才可进入详细评审阶段。

23.7初步评审是指对投标文件的符合性检查，以判定其内容是否真实可靠，是否满足招标文件的最基本的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和投标人的义务，纠正或承认这些偏离将会对该投标人和其他投标人合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。具体评审内容系指：

23.7.1投标人不满足本招标文件关于对投标人资格证明文件的规定；

23.7.2投标文件组成不完整，主要内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

23.7.3投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

23.7.4投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

23.7.5投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章；

23.7.6投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的。

23.7.7投标代表授权书未能由法定代表人签署；

23.7.8投标文件出现了两个或两个以上的报价；

23.7.9明显不符合招标文件关于对采购内容技术规格和标准的要求；

23.7.10投标文件载明的招标项目合同履约期限超过招标文件规定的期限；

23.7.11投标文件载明的采购需求、质量要求、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

23.7.12投标价格高于预算价的。

23.7.13投标文件附有招标人不能接受的其他条件；

23.7.14不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

23.8对通过初步评审的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

23.8.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准（有明细报价和单价的，应以23.8.2条和23.8.3条的表述为准）；

23.8.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

23.8.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

23.8.4按以上原则对算术性差错的修正，应取得投标人的同意，并确认修正后的最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

23.8.5评标委员会将拒绝被认定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.8.6评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

23.9通过初步评审及算术性修正的投标文件将进入详细评审阶段。

23.9.1最低报价不作为评标的唯一依据。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

24投标文件的澄清

24.1评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

24.3投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

24.4投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

24.5如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意、确认或接受招标文件的全部或相应部分的要求。

25中标单位的确定

25.1评标委员会按照招标文件的评标办法负责向招标人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或者一至三家投标人为中标候选人，或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

25.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交合同履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。

25.3投标方三年内无重大安全事故，无拖欠农民工工资及其他不良记录，如有投标过程中瞒报不良记录，则招标人有权终止合同内容并视为弃标。

26中标的标准

26.1资格审查文件完整无缺；

26.2报价合理；

26.3满足采购单位采购需求，技术规格与招标文件无重大偏离；

26.4能保证服务质量，保证在合同履约期限内完成；

26.5能提供优质的服务，有良好的社会信誉。

27.中标通知

27.1公共资源交易中心根据评委会的评标报告和招标人的定标结果，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。

27.2在定标或《中标通知书》发出的同时，政务服务和公共资源交易中心将通知未中标单位，并于5日内退回投标保证金。政务服务和公共资源交易中心无义务解释落标原因，对于所有投标人的投标文件均不予退还，但对其承担保密责任。

28拒绝某些或所有投标的权力。

28.1招标人或公共资源交易中心有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

28.2评审方法

28.2.1.评标方式

28.2.2.通过初步审查的投标人为合格的投标人。

28.2.3本次评标采用综合评分法。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《评标委员会和评标方法暂行规定》所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对各投标单位的投标文件，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

28.2.4综合评分法采取百分制的量化评审；由评审小组依据评审标准独立打分。

28.4评标计算规则

28.4.1.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100。

28.4.2.基准价=即满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分。

- 28.4.3.F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

- A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 评审小组会对通过资质及实质响应的各合格投标人的报价内容，根据以下标准和方法评审打分。评审将按报价、商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标人的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一候选人，其余递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分较高的投标人将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中报价低的投标人排序在前。

- 初步评审标准

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过 | 不通过 |
| 资格评 审 | 1 | 有效的营业执照正本或副本原件扫描件。 |  |  |
|  | 2 | 投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）（采购单位委派工作人员组成资格审查小组进行资格审查）。 |  |  |
|  | 3 | 法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的应提供《法定代表人资格证明文件》原件扫描件，或者委托全权代理人提供《法定代表人授权委托书》原件扫描件。 |  |  |
|  | 4 | 投标企业对年度财务审计报告或财务报表（2023年-2024年任意一年，企业成立不足1年的提供企业成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表）；近三个月完税证明（如未缴税的需提供其相关税务部门开具的资料证明）、近三个月社保缴纳证明等材料的原件扫描件。 |  |  |
|  | 5 | 缴纳投标保证金的打款凭证原件扫描件。 |  |  |
|  | 6 | 参加政府采购活动近三年内,在经营活动中无重大违法记录（供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。格式自拟）。 |  |  |
|  | 7 | 投标人（供应商）需提交承诺函，承诺有涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质，有能力承接此项目，在签订合同时提交涉密信息系统集成乙级（含乙级）以上资质原件，作为实质性响应内容，承诺函格式自定，需加盖公章和法人签字。 |  |  |
| 符合评审 | 1 | 报价不得超过最高限价。 |  |  |
|  | 2 | 按照招标文件规定要求签署、盖章。 |  |  |
|  | 3 | 符合招标文件商务、技术要求。 |  |  |
|  | 4 | 合同履行期限、投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 5 | 提交的投标文件按规定格式填写，内容齐全，关键字迹清晰可辨。 |  |  |
|  | 6 | 响应文件未附有采购人不能接受的其他条件。 |  |  |
| 初步评审 结果（是否通过评审） |  | 初步评审合格后方可进入详细评审阶段。 |  |  |

- 二、详细评审（商务技术评审）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价部分（10分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 10分 | 评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分，投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。有效投标报价为通过初步审查的投标人报价。注：在评标过程中，投标人的报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约时，评标委员会应当要求其提供成本构成说明，并提交相关证明材料。投标人说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细的陈述。 本项目非面向中小企业；投标人为非联合体投标的，对其投标货物服务的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：①、《中小企业声明函》；②、小微企业的认定由评标委员会根据投标人提供的资料进行认定。 |
| 二、商务部分（21分） |  |  |  |
| 2 | 项目团队组成 | 3分 | 投标人针对本项目配置项目团队成员不少于6人，全部满足得3分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。 ①信息系统项目管理师1名；②系统分析师1名；③系统架构设计师1名；④软件性能测试工程师1名；⑤信息安全工程师1名；⑥网络工程师1名。 备注：本公司人员不重复得分，须提供身份证、劳动合同、相关资质证书及近6个月内任意一个月的社保证明，未提供或资料提供不全不得分。 |
| 3 | 业绩 | 3分 | 投标人提供近三年(2022年06月01日-至今)相似服务业绩，须提供中标通知书/合同扫描件(包含首页、金额及签字盖章页)加盖公章,以合同签订时间为准。每提供一项业绩得0.5分，最高得3分，不提供不得分。 备注:业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩不得分。 |
| 4 | 软件开发技术文件 | 3分 | 投标人所投数字档案馆系统软件厂家需为用户提供完整标准的API接口服务及所有对应的技术文档，即《开发者手册》，方便用户其他业务系统在无需厂商配合的前提下，独自完成系统与系统之间的数据对接工作，以上内容承诺满足采购人需求得2分；同时提供和相应的著作权证书的使用承诺、开发权利承诺，并加盖软件厂家公章的得1分，不提供或者缺一项，不得分。 |
| 5 | 数字档案馆系统 功能展示 | 7分 | 展示内容： 投标方提供的数字档案馆系统应内嵌在线代码编辑器，以实现在线开发功能，方便用户开发人员进行个性化的功能开发，同时应支持用户方开发人员使用个人熟悉的开发语言进行离线个性化功能开发，并能对离线开发成果在系统内进行注册管理，方便开发人员保存及复用个性化开发成果。在线开发功能及离线开发功能均无需用户方开发人员阅读产品源代码即可完成开发。 ①展示得分： 1、展示数字档案馆系统的“在线开发功能”，得1分。 2、展示数字档案馆系统“对离线开发成果在系统内进行注册管理”，得1分。 投标方提供的数字档案馆系统支持全宗群管理，每个全宗单位有唯一全宗号、全宗名称，每个全宗单位的系统首页面、应用系统、功能模块、表单、审批流程均完全独立，功能模块增加或删除，互不影响。（以上展示功能完全满足招标文件要求得2.5分） ②展示得分： 1、供应商至少展示两个全宗，展现每个全宗下的不同系统首页面、不同应用系统、不同功能模块、不同表单、不同审批流程的独立性，每展示1项得0.5分。 投标方提供的数字档案馆系统允许用户既可以在浏览器下登录访问系统，也可以通过桌面版程序使用数字档案馆系统，并可在桌面版程序实现系统内注册用户聊天功能、预留大模型接口功能、扫描档案及图像处理功能。（以上展示功能完全满足招标文件要求得2.5分） ③展示得分： 1、展示数字档案馆系统“通过登录桌面版程序使用数字档案馆系统”，得0.5分。 2、展示数字档案馆系统“在桌面版程序实现系统内注册用户聊天功能”，得0.5分。 3、展示数字档案馆系统“在桌面版程序预留大模型接口功能”，得0.5分。 4、展示数字档案馆系统“在桌面版程序实现扫描档案功能”，得0.5分。 5、展示数字档案馆系统“在桌面版程序实现图像处理功能”，得0.5分。 （以上展示功能完全满足招标文件要求得2.5分） 展示要求： 1、展示的软件产品功能截图必须是本项目采购的成品软件中的功能截图，提供相应的软件著作权并加盖软件厂家公章，否则，不得分。 2、展示内容功能无法满足要求、展示方法不对均不得分。 |
| 6 | 产品响应程度 | 5分 | 标★为核心参数，需要投标人重点响应，按照招标文件中规格参数要求提供相应的印证资料。所有印证材料均须加盖投标人公章。标★项核心参数共有10项，每有一项不响应或不满足的扣0.5分，满分5分。 |
| 三、技术部分（69） |  |  |  |
| 7 | 实施方案 | 24分 | 投标人需根据项目建设内容提供成熟可靠的软件部署方案、功能测试方案、进度计划、质量保障措施、信息安全管理、系统运维规划、数据迁移方案、数据安全管理方案，保证项目正常稳定实施。每缺少一项扣3分，每项内容存在缺陷或不完整的扣1.5分，扣完为止；未提供不得分。注：本项所称“内容存在缺陷或不完整”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；对同一问题前后表述矛盾；描述有歧义或存在逻辑漏洞、表达不清或前后不一致；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 8 | 数字档案馆测评方案 | 21分 | 投标人需提供数字档案馆测评方案（包括但不限于评测纲要、评测目标、测评依据、对标分析、实施内容、重点难点分析及建议、证明方式及测评结果等）每缺少一项扣3分，每项内容存在缺陷或不完整的扣1.5分，扣完为止；未提供不得分。注：本项所称“内容存在缺陷或不完整”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；对同一问题前后表述矛盾；描述有歧义或存在逻辑漏洞、表达不清或前后不一致；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 9 | 售后服务方案 | 8分 | 投标人需针对本项目特点提供项目售后质保服务方案（内容包括但不限于售后服务承诺、售后响应时间、售后服务内容、售后人员配套及售后保障措施等内容）每缺少一项扣2分，每项内容存在缺陷或不完整的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：本项所称“内容存在缺陷或不完整”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；对同一问题前后表述矛盾；描述有歧义或存在逻辑漏洞、表达不清或前后不一致；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 10 | 培训服务方案 | 10分 | 投标人针对本项目提供培训服务方案（包括但不限于阶段性培训目标、培训主题、培训形式、培训时长、培训内容等内容）。每缺少一项扣2分，每项内容存在缺陷或不完整的扣1分，扣完为止；未提供不得分。注：本项所称“内容存在缺陷或不完整”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；对同一问题前后表述矛盾；描述有歧义或存在逻辑漏洞、表达不清或前后不一致；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 11 | 安全保密措施方案 | 6分 | 投标人需针对本项目特点提供安全保密措施方案，包括但不限于人员管理、物理安全等。每缺少一项扣3分，每项内容存在缺陷或不完整的扣1.5分，扣完为止；未提供不得分。注：本项所称“内容存在缺陷或不完整”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；对同一问题前后表述矛盾；描述有歧义或存在逻辑漏洞、表达不清或前后不一致；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |

29.以上分项由评委根据各投标单位的投标文件优劣进行综合评价、独立打分。

30.评委打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该评委的打分作废，不计入汇总分。

31.若出现综合得分并列时，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若投标报价得分仍相同，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。

32.由于投标文件有矛盾，造成对投标人不利的评标结果，由投标人自负。

33.评标过程中，若出现特殊情况时，由评标委员会决定暂停评标，并提出具体处理意见。

34.各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

35.评标委员会每位评委根据上述评标办法对投标文件进行评审，评标委员会在此基础上出具评标委员会评标结论意见，根据综合得分由高到低确认前三名并向招标人出具三名中标候选人及个人根据综合得分高低进行排序。

- （八）授予合同

36.签订合同

36.1中标单位收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签订经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但招标人事先约定的情况除外。

36.2合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，招标人有权取消合同，并且不退还中标单位的投标保证金。

36.3中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经招标人同意。否则，招标人有权取消中标单位的中标资格。

36.4如中标单位未按有关规定与招标人签订合同或提交合同履约保证金的，招标人可以选择其他中标候选人为中标单位，并组织中标单位和招标人签订经济合同。

36.5合同履约保证金的形式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，另有约定的，按照约定条件执行。

37.合同的组成

37.1下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：

37.1.1招标文件及其附件、补遗文件；

37.1.2经确认的答疑记录；

37.1.3中标通知书。

- 第三章 采购需求及清单

一、项目概况及采购服务要求
1.（1）数字档案应用系统平台开发建设：

按照库车市档案馆的实际需要，采购必要的系统工具和支撑软件，在库车市档案馆局域网上建设数字档案馆一体化平台：包括馆藏资源综合管理系统、电子阅览系统、长期保存系统等，满足库车市档案馆藏各类档案资源、档案数字化成果及电子档案管理需求，提升对外服务和宣传的质量、提高档案资源的利用率；

在政务网上利用地区档案馆政务网平台扩建馆室一体化平台和政务网档案利用服务平台，馆室一体化平台包括集中式档案室管理系统，实现文档一体化管理和政务网档案利用服务，通过政务网上数据大集中、实现数据共享，提供便利的档案利用服务，同时在政务网为库车市6家立档单位建设数字档案室；

（2）基础设施建设：建设支撑业务系统运行的配套硬件设备包括服务器、网络、终端网络设备等；建设支撑业务系统运行的标准软件系统，包括操作系统、数据库、中间件、版式软件等；建设支撑业务系统运行的安全防护设备，包括防火墙、入侵检测、日志审计、漏洞扫描设备等；对现有的机房进行改造，使其满足数字档案馆测评要求，满足系统及数据安全防护要求；

（3）基础环境改造，包括库房升级新建和改造，主要包括完善库房装具、库房十防系统等；机房升级改造，建设满足机房、库房环境的空调、UPS等配套设施设备，档案数字化用房输入输出设备、空调、档案电子阅览室阅读设备、空调、装订室、消毒室相关设施设备升级替换。

- 2.软件开发技术文件需求

- 投标人所投数字档案馆系统软件厂家需为用户提供完整标准的API接口服务及所有对应的技术文档，即《开发者手册》，方便用户其他业务系统在无需厂商配合的前提下，独自完成系统与系统之间的数据对接工作，以上内容需承诺满足采购人需求；同时提供和相应的著作权证书的使用承诺、开发权利承诺，并加盖软件厂家公章。

- 3.系统功能展示需求

- 投标方提供的数字档案馆系统应内嵌在线代码编辑器，以实现在线开发功能，方便用户开发人员进行个性化的功能开发，同时应支持用户方开发人员使用个人熟悉的开发语言进行离线个性化功能开发，并能对离线开发成果在系统内进行注册管理，方便开发人员保存及复用个性化开发成果。在线开发功能及离线开发功能均无需用户方开发人员阅读产品源代码即可完成开发。

- 投标方需以PDF格式文件对数字档案馆系统的各项功能模块进行展示。展示的功能截图必须是本项目采购的成品软件中的功能截图，提供相应的软件著作权并加盖软件厂家公章。

- 4.技术培训要求

- 提供产品的现场安装、调试、软件应用培训，为用户讲解安装、测试、诊断解决问题的方法和简单的使用方法，学习系统操作、技术和系统维护等方面的知识。通过对系统用户和管理员进行操作和技术培训，保障系统上线后的正常运行。使用户熟练系统操作，提高工作效率。培养出优秀的维护及管理技术队伍。

- 1）根据项目实施的进度要求，必须详细列明相应的培训课程内容、人数和时间安排，及时安排有关培训。

- 2）商业软硬件产品的培训授课人必须是经过厂家认证的工程师，其他培训授课人应有相应的资质和经验。

- 3）必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- 4）培训方案编制：应编制项目整体培训方案，包括但不限于标准体系培训、网络构架培训、推广培训、项目管理工作培训、软硬件技术培训、项目维护培训和应用系统操作培训等。

- 5）培训内容与课程要求: 培训内容包括但不限于标准体系培训、网络构架培训、推广培训、系统管理工作培训、软硬件技术培训、日常使用培训、项目维护培训和应用系统操作培训等。需针对用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。培训方式包括现场培训、集中培训和远程培训，可视采购人安排，分批分期进行。

- 5.售后服务和技术支持

- 质保期要求。自项目验收通过之日起，中标人必须免费提供为期三年的免费保修和技术支持服务（含硬件设备、系统软件、定制开发软件等），包括系统软件及应用软件升级、系统维护、功能修订、性能优化、故障检测、排除等。

- 应向用户提供系统各部分的系统操作手册、安装手册和维护手册，以及项目软件安装光盘、软件源代码光盘。在质保期内，有能力在库车市提供售后服务，提供有关软件与系统的现场技术支持（在用户现场直接开发、修改和维护，解决系统运行过程中发现的系统缺陷，以适应具体的业务和管理需要）。

- 所有保修服务方式均为上门保修，即由投标供应商派员到用户使用现场维护。由此产生的一切费用均由投标供应商承担。

- 在免费服务期内，系统出现故障时，投标供应商应提供服务响应，及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。

- 项目免费服务期满后，投标供应商应承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术指导和咨询，如需其他技术支持服务，则费用由双方另议。

### 6.验收要求

### 1）验收按国家有关的规定、规范进行。国家有强制性规定的项目验收，按国家规定执行，验收费用（包括测评费）由中标供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。中标供应商必须确保库车市数字档案馆建设项目在2025年12月1日前通过新疆维吾尔自治区示范数字档案馆测评。

### 2）验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招标文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由用户和中标供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标供应商承担。

### 7.保密要求

### 中标人应与采购方签订保密协议，承诺未经双方书面同意，不得散播、转让本项目相关成果。涉及业务部分的相关内容必须得到用户同意才可以使用。在实施过程中所涉及的双方业务和技术秘密要严格保密，不得泄露。具体保密协议由中标人拟订。
   8.质量要求

### 合格，符合国家或行业有关技术规范要求和标准以及采购人需求标准并能通过采购人验收。

##### 二、采购清单
硬件建设清单

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、局域网硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 1、标准机架式服务器，配置安装导轨； 2、配置国产化CPU处理器≥2颗，总核数≥64核，主频＞2.0GHz； 3、配置32GB DDR4内存≥4根，配置内存槽位≥32个，总内存≥128GB； 4、配置480GB SSD热插拔硬盘≥2块，配置4TB 7.2K SATA热插拔硬盘≥2块； 5、配置千兆电口≥4个； 6、配置800W热插拔电源模块≥2块，配置热插拔冗余风扇模块≥2块； 支持IPV6协议 | 台 | 2 |  |
| 2 | 通用服务器 | 1、标准机架式服务器，配置安装导轨； 2、配置国产化CPU处理器≥2颗，总核数≥64核，主频＞2.0GHz； 3、配置32GB DDR4内存≥4根，配置内存槽位≥32个，总内存≥128GB； 4、配置480GB SSD热插拔硬盘≥2块，配置4TB 7.2K SATA热插拔硬盘≥2块； 5、配置千兆电口≥4个； 6、配置800W热插拔电源模块≥2块，配置热插拔冗余风扇模块≥2块； 支持IPV6协议 | 台 | 2 |  |
| 3 | 版式文件服务器 | 1、标准机架式服务器，配置安装导轨； 2、配置国产化CPU处理器≥2颗，总核数≥64核，主频＞2.0GHz； 3、配置32GB DDR4内存≥4根，配置内存槽位≥32个，总内存≥128GB； 4、配置480GB SSD热插拔硬盘≥2块，配置4TB 7.2K SATA热插拔硬盘≥2块； 5、配置千兆电口≥4个； 6、配置800W热插拔电源模块≥2块，配置热插拔冗余风扇模块≥2块； 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |
| 4 | 安全服务器 | 1、标准机架式服务器，配置安装导轨； 2、配置国产化CPU处理器≥2颗，总核数≥48核，主频＞2.0GHz； 3、配置32GB DDR4内存≥2根，配置内存槽位≥32个，总内存≥128GB； 4、配置480GB SSD热插拔硬盘≥2块，配置4TB 7.2K SATA热插拔硬盘≥2块； 5、配置千兆电口≥4个； 6、配置800W热插拔电源模块≥2块，配置热插拔冗余风扇模块≥2块； | 台 | 1 |  |
| 5 | 核心交换机 | 1、国产品牌，交换容量≥35Tbps，包转发率≥7100Mpps； 2、支持主控引擎槽位≥2个，业务插槽≥3个； 3、CPU为国产化芯片； 4、配置千兆电口≥24个，千兆光口≥24个，配置万兆光口≥8个；配备12对千兆单模光模块，6个万兆单模光模块 支持IPV6协议 | 台 | 2 |  |
| 6 | 接入交换机 | 1、国产品牌，交换容量≥400Gbps，包转发率≥150Mpp； 2、CPU为国产化芯片 3、配置千兆电口≥24个，配置万兆光口≥4个； 4、支持静态路由、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的 管理和维护方式； 6、配置2个千兆SFP模块 支持IPV6协议 | 台 | 2 |  |
| 7 | 磁盘阵列 | 1、配置2个存储控制器，采用国产化处理器，核心数≥16，主频＞2.0GHz； 2、双控实际配置缓存≥128GB，配置千兆电端口≥2，配置4端口万兆网卡≥2个（含光模块）； 3、配置硬盘物理容量≥30T； 支持IPV6协议 | 台 | 2 |  |
| 8 | 备份一体机 | 1、标准机架式服务器，配置安装导轨； 2、配置国产化CPU处理器≥2颗，单颗处理器配置≥24核，主频＞2.0GHz； 3、配置32GB DDR4内存≥4根； 4、配置600GB 10K SAS热插拔硬盘≥2块，配置8TB 7.2K SATA热插拔硬盘≥8块； 5、配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器≥1个，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，缓存≥2GB，配置数据保护模块，后备保护不受时间限制； 6、配置千兆电口≥4个，双口10G OCP无模块SFP+网卡≥1个； 7、配置800W热插拔电源模块≥2块，配置热插拔冗余风扇模块≥2块； 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |
| 9 | 蓝光硬盘刻录 管理一体机 | 1、系统控制端，集光盘刻录印刷、硬盘存储管理于一体的专业设备 2、内置主控单元：应配置国产化操作系统，国产化CPU，国产化内存不低于16GB，国产化系统盘空间不低于2TB；网络配置：≥2个网口、≥2个USB口、≥1 串口；支持独立供电，配置电源、风扇； 3、内置光盘刻录单元：① 配置≥1台标准蓝光刻录光驱，可扩展至2台光驱，支持扩展后光驱并行工作；② 配置高精度机械手，支持设备内光盘自动取/放，刻录工作自动操作； ③ 支持可存放光盘数量不低于100张； ④ 支持不低于100张光盘批量自动刻录；⑤ 支持兼容BD(100G)/BD(50G)/BD(25G)光盘； 4、内置光盘印刷单元：① 配置≥1台盘面打印机，支持盘面打印；② 支持不低于三色喷墨打印，黑白分辨率不低于1200*1200dpi，彩色分辨率不低于4800*1200dpi； ③支持墨盒可拆卸更换； ④ 配置高精度机械手，支持设备内光盘自动取/放，盘面打印工作自动操作； 5、内置硬盘冷存储单元：① 配置硬盘组可安插24盘位冷存储硬盘 ；② 应支持1-10TB容量/3.5寸/SATA接口硬盘，品牌不限；③ 硬盘供电模式为常闭状态，按需智能供电，冷存储模式，无需实时在线； ④ 盘位支持热插拔，硬盘水平放置入槽； 6、外置数据输入/输出模块：配置光驱数≥1，支持光盘的读取；配置硬盘SATA驱动器≥1，支持3.5寸硬盘的读取和写入； 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |
| 10 | 查档终端 | 国产化CPU：2.5Ghz 8C，内存：16GB，固态硬盘：512GB，显卡：4GB，操作系统：国产操作系统，显示器：≥27宽LED液晶，含鼠标、键盘，含身份证阅读器 支持IPV6协议 | 套 | 8 |  |
| 11 | A4打印机 | 1、品牌类型：国产打印机； 2、类型：A4黑白激光多功能一体机； 3、设备接口：USB、RJ45； 4、打印功能：支持自动双面打印、支持网络打印、支持PC端打印状态监控； 5、扫描功能：支持彩色扫描、支持稿台（FB)、自动进稿（ADF)、自带扫描应用软件； 6、复印功能：支持支持稿台（FB)、自动进稿（ADF)、复印模式包括自动、图文、图像、文本；一键身份证复印、票据复印、支持身份证自动纠偏复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、逐份复印、手动双面复印； 7、打印准备时间≦6.3S、首页打印时间≦3.7S； 8、打印速度≥30ppm； 9、内存≧256MB；处理器盘数1：处理器主频≧525MHz； 10、标准进纸盒容量：250页；标准出纸盒容量：120页 11、操作系统：支持国际通用系统。 支持IPV6协议 | 台 | 2 |  |
| 12 | 查档一体机 | 单机版档案管理一体机：国产计算机配置国产化CPU、单机版档案管理系统、国产操作系统、国产数据库、中间件、杀毒软件。 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |
| 13 | 音视频非编 工作站 | - 机箱：4U卧式工控机箱，尺寸不小于535*482*178(mm）满足非编高效率运转散热需求，不少于2个前置USB3.0接口，静音风扇 - CPU: 配置国产化CPU，八核十六线程 - 内存：32GB 显卡：6G显卡 - 系统盘： 500GB SSD固态硬盘 M.2接口 本地素材盘：硬盘 ST 4TB - 操作系统：国产化操作系统 - 剪辑软件：国产化剪辑软件 系统备份防护：系统出厂备份，支持一键还原，手动CQ还原（预装） 显示器：24寸液晶显示器2台 监听音响：木质监听音响（13mm高音单元+4英寸低音单元2.0声道，扬声器数量4个） 支持IPV6协议 | 套 | 1 |  |
| 二、政务网硬件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 磁盘阵列 | 1、配置2个存储控制器，采用国产化处理器，核心数≥16，主频＞2.0GHz； 2、双控实际配置缓存≥128GB，配置千兆电端口≥2，配置4端口万兆网卡≥2个（含光模块）； 3、配置硬盘物理容量≥30T； 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |
| 2 | 备份一体机 | 1、标准机架式服务器，配置安装导轨； 2、配置国产化CPU处理器≥2颗，单颗处理器配置≥24核，主频＞2.0GHz； 3、配置32GB DDR4内存≥4根； 4、配置600GB 10K SAS热插拔硬盘≥2块，配置8TB 7.2K SATA热插拔硬盘≥5块； 5、配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器≥1个，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，缓存≥2GB，配置数据保护模块，后备保护不受时间限制； 6、配置千兆电口≥4个，双口10G OCP无模块SFP+网卡≥1个； 7、配置800W热插拔电源模块≥2块，配置热插拔冗余风扇模块≥2块； 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |

##### 工具软件建设清单

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、局域网主要软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 | 具备文件系统管理、设备管理、用户管理、日志管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能；提供服务配置和管理、进程管理、网络管理、资源管理和监控、文件共享、系统更新、备份还原等服务器常用工具和集成开发环境；兼容主流服务器、外设和数据库、中间件、虚拟化和容器技术、云计算和大数据等平台； | 套 | 6 |  |
| 2 | 数据库 | 具备数据存储、访问控制、身份鉴别和数据备份恢复等功能。管理员及用户可通过图形化或命令行工具实现对数据库对象的管理；开发人员可通过标准化接口开发基于数据库的应用和软件。支持用户代理身份认证、异步备库延时和定点重演、超长大字段、DBLINK连接到网关等新特性, 完善新增部分空间函数、Oracle兼容特性等功能, 可提供共享存储集群主备部署、按服务名配置负载均衡策略等解决方案。软件与档案管理平台适配兼容，使用年限永久。 | 套 | 2 |  |
| 3 | 中间件 | 1\支持国产操作系统。支持国产数据库。 2、支持虚拟机、物理机、容器环境部署，支持轻量版本。 3、包括 Web容器、监控管理、JAVA规范管理、JMX服务、JMS消息服务、日志管理、应用部署、数据源管理、数据库连接池管理等基础功能。 4、中间件管理控制台支持高可用组件的可视化管理，包含高可用组件的安装、配置等管理操作。与负载均衡协同支撑应用高可用需求。 5、产品对应用内部流量的防护，包括限流、熔断降级和系统自保护机制，保障核心业务的稳定性，不被高峰流量冲垮。 软件与档案管理平台适配兼容，使用年限永久。 | 套 | 2 |  |
| 4 | 版式软件系统 | OFD版式文件系统 1)基本功能：用于在电子档案的收集、整理（分类、编目）、保管、鉴定、统计和利用等环节中提供OFD版式处理支撑，可作为组件快速集成到业务应用系统中，实现电子档案基于国标OFD版式格式的统一支持应用。 2)档案格式转换：提供多格式、原版原式高速转换服务，支持套版转换。可将流式文件、图片文件、版式文件、文本文件、网页文件等多种文件格式，转换为符合电子档案长期保存和利用的国标OFD版式文档。单服务端部署时，流式文件转换能力不低于50页/秒。转换生成的OFD文档除不适用项外，符合OFD标准规范的要求。网页转OFD时，支持自定义参数配置，支持长网页分页。提供证明材料。字体嵌入：在文件转换过程中嵌入文档所用字体，各环境下永久保持原版原式呈现。提供字体嵌入技术相关证明文件。集群部署：支持集群式部署，转换节点宕机时转换服务不停止。 3)档案加工处理：提供丰富的OFD文件加工服务，支持归档文件组件、附件添加、元数据添加、去技术化处理、归档章加盖、添加水印背景、嵌入二维码等功能。 4)档案发布利用：提供OFD格式电子档案在线浏览发布服务。支持OFD/PDF/图片等主流归档文件格式通过浏览器无插件原版原式浏览发布，提供大文件按需内容加载提高用户使用体验，单服务器部署，支持2000用户在线，200并发。提供在线文档的打印和显示两种文档掩膜方法，实现敏感内容遮盖。OFD国产版式文件系统采购：永久使用 | 套 | 1 |  |
| 5 | OCR文字识别系统 | OCR识别工具 1、基本功能：提供图片文件编辑功能，包括裁剪、擦除、选择、删除、反色等；可连接扫描仪直接扫描纸质文件，支持图片导入。 2、文字识别：可从图片（包括BMP、JPG、PNG、TIF、TIFF等）、OFD、PDF等中提取文字并生成双层OFD/PDF文件，支持生成双层OFD/PDF文件，支持精确识别功能，返回文本的位置坐标信息。 3、语义识别：支持识别并提取公文语义信息，如发文机关标志、发文字号、标题、主送机关等。 4、表格识别：支持设定表格识别规则，提取表格内的内容导出为XML等通用格式数据。 5、模板识别：应提供模板识别功能，以更快、更准确的完成文字内容的识别。 6、自动分件：支持多页面、多文档自动分件功能，可根据文件版面特征、空白页、页码等标志和规则进行智能分件。 7、人工校对：支持分行校对和全文校对。 8、集群部署：支持集群式部署。 9、应用集成：支持接口集成和SDK集成，实现双层版式文件生成和文字提取功能。 10、识别率：汉字、英文识别率可达95%以上。 11、识别速度：标准A4纸内容识别速度大于3页/秒。 12、可靠性：可持续运行7*24小时，且服务过程中无内存溢出、崩溃等现象产生。 13、信创兼容性：兼容操作系统。 | 套 | 1 |  |

##### 应用系统建设清单

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、局域网档案业务系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 馆藏资源管理系统 | 构建馆藏资源管理系统，它以建立档案核心资源总库为目标，可以实现包括档案、现行文件、图书资料等多方面的管理，涵盖了信息资源的接收、管理、保存、利用、检索、统计等全过程规范化管理，由此建立档案数字化综合应用平台，提高档案馆业务管理的效率和资源服务的安全可靠性，满足利用者和档案管理者需求。 技术路线： - 馆藏档案管理平台必须满足以下技术路线，投标时需要一一响应。 - 软件辅助生成 系统应提供可扩展的平台化功能，支持用户根据各自单位的实际需求，从0搭建生成一套全新的应用系统。包括搭建生成：子系统、功能模块、表单、控件、按钮、工作流、数据流、报表、统计等相关功能。包括但不限于如用户内部的办公自动化系统、对立档单位用户的教育培训系统、档案馆所需要的民间档案征集管理系统等、数字档案馆测评管理系统或用户所需要使用的其它管理系统等，节省用户的额外投资。 - 低代码及无代码开发 系统可提供完整齐全的、不同于《技术白皮书》及《软件产品操作手册》的《开发者手册》供厂商以外的开发人员使用，明确描述产品可调用的所有接口参数以及调用要求，确保用户开发人员无需厂商提供源代码即可进行在线客开或离线客开，以满足用户的个性化功能开发需求。（数字档案馆系统和相应的《开发者手册》一起交付给用户，用户验证《开发者手册》的真实性和实用性） 系统可提供在线的代码编辑器，方便用户开发人员直接进行个性化的功能开发工作。（提供功能展示） 系统可提供对离线开发成果注册管理的相关功能及操作页面，方便开发人员保存及复用个性化开发工作成果。（提供功能展示） - 模板生成 系统支持将客户定制后的应用系统，包括：子系统、模块、表单、控件、按钮、工作流、数据流、报表、统计以及个性化定制而成的相关功能，自动生成模板文件，并支持模板加载复用。 - 应用商店 系统可提供指定的云端应用商店，在应用商店中提供多种标准模板、行业模板，供用户进行自定义模板的上传、下载及自定义模板库审核机制，方便用户保存及复用个性化功能模板。 - 表单生成 ★系统可提供丰富的表单（库结构）设计控件库，并允许用户用拖拉拽的方式自系统控件库中选择合适控件进行任何字段及其规则设置，快速生成用户所需要的个性化表单。（提供相应的功能截图，并加盖软件厂家公章作为佐证材料。） 系统允许用户定义自己的常用控件来快速设计表单及表单的展现多方式。 系统可提供类似于表格化的表单设计功能，允许用户自定义表单行数及列数，并允许用户用拖拉拽方式进行表单字段设计，并呈现仿真手工表格式效果的数据著录页面。 - 功能按钮化 ★系统可提供丰富的系统按钮库，并允许用户用拖拉拽的方式自系统按钮库中或自定义按钮库中选择合适功能按钮，满足表单指定功能需求及其规则设置。（提供相应的功能截图，并加盖软件厂家公章作为佐证材料。） - 类EXCEL报表设计器 系统可提供类EXCEL 风格的打印报表设计器，方便用户进行各种个性化的打印报表设计；允许用户用拖拉拽的方式将所需要打印的字段直接拖入EXCEL 画布中完成报表的设计、预览以及打印功能。 - 统计功能 系统可提供多种固定统计模型及允许用户采用拖拉拽的方式自定义EXCEL统计表功能，以满足用户多种统计需求；允许用户自行设置统计项及统计表样式，同时提供统计结果的下载及打印功能。 系统允许用户将设置好的统计图展现到系统门户页面，并允许用户联接大屏进行可视化的滚动播放。 - 一键升级 系统确保每月均可提供产品级升级服务，并提供双击即可完成产品升级的可执行文件升级包下载服务，提供下载官方页面；产品升级不得受任何个性化定制开发的影响。 - 表单关联及数据联动 系统可提供自定义表单（库）与表单（库）的关联以及数据联动功能，来实现用户一对一、一对多或多表（库）之间的数据关联、数据传递及逻辑关系判断需求，实现一对一、一对多或多表（库）之间的数据联动。 - 操作向导制 功能操作向导：系统确保大量的功能操作均采用步骤化的向导式页面，方便用户进行操作并随时了解所处操作过程。 系统初始化配置向导：系统可提供完善的系统初始化配置向导，确保用户首次登录系统后按步骤引导用户，来完成满足系统正常运行所必须完成的初始化配罝工作。 - 屏幕响应式JS框架 系统采用全新的 VUE 框架。以实现同一套代码，可以快速、有效的自适应手机、平板、PC 设备。 - 工作流引擎 系统可提供串行、并行、分支、合流的自定义工作流引擎，实现如档案管理工作中所需求的，如档案信息接收、移交、利用、销毀等环节工作流程审批需求，并满足用户对每一个审批环节进行权限设置要求。 系统可提供待审批工作流的红点提醒功能，且需要在系统首页面及操作页面均给予提醒，并在提醒时明确未审批工作流条数，方便审批人员进行查找并及时完成审批。 - 动态水印 系统支持动态水印技术，实现电子文件在查看、打印、下载时动态水印显示，并提供添加、删除、编辑、启用/禁用水印等相关的功能。 - 轻量级JS 电子文件阅读器 系统采用 JS 电子文件阅读器技术，满足用户不必另行安装额外的电子文件阅读器插件，即可在线浏览多种格式的电子文件需求。 系统支持常规文件格式浏览，如：PDF、JPG、DWG、MP3、MP4、WORD、 EXCEL、PPT 等多种常见格式浏览；包括支持国产 OFD 文件格式浏览及设计软件 AutoCAD 文件如 DWG格式的查询预览，不得再受限于FLASH技术的影响。 - AI检索及知识图谱 系统可依据用户输入的关键词进行语义联想，并通过 AI 技术将与所输入关键词相关的、相近或相似的关键词主动推送给用户选择，增加用户搜索的准确性。 系统可向用户提供知识发现引擎：即提供主题树图、主题时间分析、主题增速分析、主题总览、主题细览、主题鸟瞰、主题二次聚类、主题图切换、排行榜、词库管理等相关功能。 - 以图搜图、以图搜视频 系统可提供以图搜图功能，实现按用户上传图片进行特定图片的搜索功能。 系统可提供以图搜视频功能，实现按用户上传图片进行特定视频的搜索功能。 系统可提供自动识别音频及视频文件中的声音并自动将其提取成文字功能。 - 表单外链 系统可提供将特定表单进行外链发布的功能，将用户指定的表单表发布成可登录地址并生成二维码，允许用户使用钉钉、微信等工具进行扫码即可登录，并在登录后对该表单进行数据录入等相应操作。 - 数字孪生虚拟库房 系统允许通过数据驾驶舱、数字孪生、动画漫游等形式动态展示各库房实体档案信息，并可穿透显示电子档案内容，支持以统计图表、曲线图等多种形式对库房环境数据、借阅统计、库房容量统计、档案上架工作完成进度等可视化展示，可根据实景搭建全景3D档案库房模型，构建物理分布、逻辑集中、动态配置、智能管控集成的虚拟库房。 - 区块链存证服务 ★在配备区块链存证服务平台基础上，系统支持自建链或与区块链存证服务平台的上链功能，支持利用区块链技术对所有数据的流转过程、所有人员的操作过程进行全程存证服务，支持利用区块链技术确保系统内所有目录数据以及原文数据的真实性以及法律效力。（提供相应的功能截图，并加盖软件厂家公章作为佐证材料）。 - 多全宗个性化 系统可支持创建多个全宗，并对全宗群进行管理。每个全宗的门户页面、应用系统、功能、档案类型、档案数据、机构组织、用户、流程、权限等相对独立，互不影响，应用系统的增加、删除，不影响其它全宗应用功能的使用。而传统的多全宗管理只是针对数据的多全宗管理，每个全宗的功能、档案类型、档案数据、机构组织、用户、流程、权限等是统一的，不能更改档案类型、用户、流程、权限等，否则会影响其它全宗应用功能。 也可支持将其它全宗的用户邀请到当前全宗中，便于业务交流。 系统允许一个用户在权限许可范围内登录不同全宗，用户登录不同全宗时，即可使用不同的应用、操作不同的数据及获得不同的权限。（提供功能展示） - 事件流管理 系统允许用户自定义事件流管理，并针对某一事件定义不同环节，且为每一环节定义不同表单，同时允许用户针对不同环节表单设置关联系统及数据联动规则。 - 敏感词管理 系统可提供指定敏感词的定义、分级、显示、替换以及统计等相关管理功能。 - 公告管理 系统可提供基于指定范围的一条或多条公告发布功能，并提供要求阅读人进行阅读确认的相关功能，允许管理员进行公告内容的设置及公告滚动播放相关设置。 - 基于区块链技术的四性检测管理 系统可提供基于区块链的电子文件或电子档案四性检测功能，满足用户在电子档案接收过程、移交过程以及长期保存过程中的四性检测需求并提供相应的检测报告。 - 桌面版程序 系统可允许用户同时实现通过浏览器及类似微信桌面版访问功能，既可以在浏览器下登录访问系统并完成所有功能操作，也可以通过登录桌面版程序操作系统，并可在桌面版实现档案扫描及图像处理功能；桌面版程序应同时集成聊天功能以及软件操作工作台功能。（提供功能展示） 桌面版程序可允许用户摆脱对浏览器的依赖，完成与浏览器状态下同样的所有操作，彻底解决浏览器环境下无法实现硬件驱动以及文件存储位置无法选择等核心问题，并可支持制作真正意义的全BS单机版软件产品。 - 业务流程可定制 系统可允许用户随着业务发展，对档案的收、管、存、用等业务流程再定制功能，包括重新设计各门类业务档案库、重新定义业务数据流转、重新定义新的应用及新的功能模块、定义长期保存策略、以及提供利用方案，并可实现修改工作流审批、报表输出以及数据统计等功能。 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 电子阅览室系统 | 面向到馆查档人员提供自助式的档案查询利用服务，最大限度的满足档案利用的需求;系统致力于通过信息化手段实现档案利用借阅管理。大量的开放档案经过数字化后，可通过系统面向查档用户实现自助查询，减少实体档案磨损，提高接待人员工作效率和接待服务质量。 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 电子档案长期保存系统 | 系统通过保存策略管理、存储环境管理、备份载体管理等功能实现电子档案的长期保存和管理，并且提供权限管理、审计跟踪、数字签名、数字水印和访问控制等安全措施。 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 数据规范整改 | 根据数字档案馆测评要求，将馆藏数字化副本（条目+图像）逐条主页核查整改。 | 项 | 1 |  |
| 1.5 | 数据迁移服务 | 将原有的馆藏系统中的数据迁移到新系统中。 | 项 | 1 |  |
| 1.6 | 接口开发 | 馆藏资源管理系统与智慧档案馆管理总平台、智能密集架系统集成，实现集中管理。 | 项 | 2 |  |
| 二、政务网定制化开发业务系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 数字档案室安装实施 | 1、需求调研，调研6家立档单位的三合一管理制度、档案现状、管理流程，嵌入到数字档案室系统中。 2、模版搭建，根据6家立档单位档案现状，制作档案管理系统级模板，包含档案门类、著录项、报表等管理模板搭建。 3、系统初始化，按6家立档单位实际情况进行各全宗下组织机构设置、人员以及角色设置、权限设置、工作流审批设置等。 4、系统培训，分别给6家立档单位工作人员培训系统使用方法。 5、数据整改迁移，将6家立档单位历史数据规范整改后，迁移入数字档案室系统。 | 项 | 6 |  |
| 2.2 | 接口 开发 | 集中式档案室管理系统与电子政务进行系统和OA系统对接，实现电子文件在线归档。 | 项 | 2 |  |

##### 安全设备建设清单

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、局域网安全设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，防病毒吞吐量：600M，IPS吞吐量：600M，全威胁吞吐量：400M，并发连接数：200W，HTTP新建连接数：4.5W，IPSec VPN 最大接入数：800，IPSec VPN吞吐量：500M。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |
| 2 | 终端 安全 | 性能参数：最大支持管控客户端数量：50点。 通过管理平台统一管控，下发查杀任务；上报杀毒事件；对恶意文件进行隔离、信任等处置操作；并支持多维度的日志记录与展示。 支持IPV6协议 | 套 | 1 |  |
| 3 | 漏洞扫描 | 芯片及主要部件国产化，； 硬件要求：机架式硬件架构，双电源，内存≥16G，硬盘≥4T，标准配置不少于6个以太网千兆电口，不少于4个千兆光口，支持至少2个接口扩展槽位； 性能要求：最大可扫描128~1024个IP地址，系统漏扫并发任务数为6，单任务系统扫描最大并发扫描IP数为60，弱口令扫描并发任务数为4，Web漏扫并发扫描站点数为5，实配Web漏扫功能模块授权，实配128个IP地址或域名授权； 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |
| 4 | 日志 审计 | 性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：100，最大可扩展审计主机许可数：500，可用存储量：4TB（RAID0 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500。 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+4T SATA，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 支持IPV6协议 | 台 | 1 |  |

##### 机房系统建设清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单 位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —、供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 进线开关 3P+N 160A 四极断路器（带隔离功能，分断能力≥35kA） UPS输入/输出开关 3P 100A 断路器 主母线规格 铜排或电缆，截面积≥50mm²（满足长期载流和散热需求） 接地系统 TN-S系统，独立接地电阻≤1Ω（防静电、防雷击） | 台 | 2 |  |
| 2 | 列头柜 | 220V/63A 600*1000*2000 | 台 | 1 |  |
| 3 | 弱电间配电箱 | 250mmX300mmX150mm | 台 | 2 |  |
| 4 | UPS 主机 | 20KVA/长机 输入输出电压制式三进单出，超高的输入输出功率因数，峰值比3:1，配置5A大功率充电器，电池电压192VDC-288VDC.丰富的选配件，通信方式RS232\SNMP卡（选件） | 台 | 2 |  |
| 5 | 蓄电池 | 12V100AH蓄电池 | 节 | 64 | 后备时间不低2小时 |
| 6 | 电池柜 | 配套电池柜 C32 | 套 | 2 |  |
| 7 | 电池开关箱 | 含 2 组电池开关及汇流排 | 套 | 1 |  |
| 8 | 电缆 | ZR-VVR-0.6/1kV 4*25+1*16 | 米 | 300 | 总配电柜至 UPS |
| 9 | 电缆 | ZR-VVR-0.6/1kV 4*10+1*6 | 米 | 60 |  |
| 10 | 电缆 | ZR-VVR-3*4 | 米 | 40 |  |
| 11 | 柴油发电机 | 功率20kW | 台 | 2 |  |
| 二、机房工艺配套及空调 |  |  |  |  |  |
| 1 | 普通机柜 | 600mm*1000mm*2200mm | 个 | 6 | 含 PDU、PDU 线缆、盲板、挡板等附件 |
| 2 | 机房精密空调 | 制冷量不小于15KW | 套 | 3 | 含延长组件 |
| 三 | 机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 隔墙 | 加气块堆砌加窗户封堵 | m² | 6 |  |
| 2 | 石膏板隔断 | 石膏板 | m² | 33 |  |
| 2 | 玻璃隔断 | 国标钢化玻璃隔断 | m² | 18 |  |
| 3 | 机房门 | 甲级防火门 | 樘 | 2 |  |
| （1） | 天花吊顶 |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金微孔吊顶 | 600*600mm，改造修复 | 平米 | 6 |  |
| （2） | 走线架 |  |  |  |  |
| 1 | 走线架 | U 型钢走线架（600mm） | m | 15 |  |
| 2 | 尾纤槽 | 240mm*100mm | m | 15 |  |
| （3） | 地面工程 |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢踢脚线 | 国标 | 米 | 6 |  |
| 2 | 脚线基层 | 国标 | 米 | 6 |  |
| 3 | 防静电地板修复 | 国标 | m² | 10 |  |
| 4 | 设备底座 | 国标 | 个 | 9 |  |
| （4） | 接地工程 |  |  |  |  |
| 1 | 接地紫铜排 | 厚度:4mm;宽度:40mm | 米 | 10 |  |
| 2 | 电缆 | 1*120 黄绿软线 | 米 | 20 |  |
| 3 | 电缆 | 1*16 黄绿软线 | 米 | 20 |  |
| （5） | 消防 |  |  |  |  |
| 1 | 七氟丙烷气体消防柜 | 70L、含放气阀、放气排风、烟感、药剂、罐体、管材等 | 套 | 2 |  |
| （6） | 照明 |  |  |  |  |
| 1 | 镀锌电线管 | 1. 名称：电线管 2. 规格型号：JDG20 3. 敷设方式：暗配 | 米 | 150 |  |
| 2 | 塑料铜线 | 1. 名称：线槽配线 2. 规格型号：ZRBV-0.45/0.75KV-2.5mm2 | 米 | 60 |  |
| 3 | 荧光灯 | 1. 名称:方形灯 2. 规格型号：220V 2*28W 3. 安装方式：线槽安装 | 套 | 8 |  |
| 4 | 单联单控跷板开关 |  | 个 | 3 |  |
| （7） | 动环监控系统 | 门禁系统接入，视频监控，UPS 检测，空调 | 套 | 1 |  |
|  | 辅材 | 线管、接地排、螺丝，综合布线线材等 | 批 | 1 |  |
| 电力改造 |  | 档案馆双变压器、检查、线路改造 |  |  |  |

##### 数字化设备建设清单

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速扫描仪 | A4幅面，扫描速度32页/min(黑白/灰阶/彩色模式,300dpi),纸张规格27-413g/m²,带超声波重张检测、长度重张检测,自动纠偏、自动裁剪，阅读方向自动旋转、彩色稿件自动侦测，USB2.0接口,支持国产化操作系统,支持国产CPU； | 台 | 2 |  |
| 2 | A3幅面扫描仪 | 类型：平板式扫描介质：纸质传输方式：有线最大幅面：A3输出分辨率600dpi：只支持黑白、灰度，不支持彩色 | 台 | 2 |  |
| 3 | 高拍仪 | 图片 | 台 | 2 |  |
| 4 | 数字化加工终端 | CPU：2.5Ghz 8C，内存：16GB，固态硬盘：512GB，显卡：4GB，操作系统：国产操作系统，显示器：≥27宽LED液晶，含鼠标、键盘，含身份证阅读器 | 台 | 2 |  |
| 5 | 移动硬盘 | 3.5英寸，接口：SATA，硬盘转速：5400转，容量：6TB，缓存：256MB | 块 | 2 |  |
| 6 | UPS |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 配电柜 | 供电电压 220V AC ±10%，50Hz 总进线开关 2P 40A 空气开关 照明回路 1.5mm²铜线，10A C型断路器 普通插座回路 2.5mm²铜线，20A 漏保（30mA） 空调回路 4mm²铜线，25A D型断路器 接地线 黄绿双色线，截面积≥2.5mm² | 套 | 1 |  |
| 8 | 监控 系统 | 主流品牌，含录像机+4个摄像机，存储大于90天 | 套 | 1 |  |
| 9 | 门禁 系统 | 主流品牌，含门禁控制主机，刷卡器+门磁+开门按钮等相关组件 | 套 | 1 |  |
| 10 | 空调 | 3P柜式空调 | 台 | 1 |  |

##### 库房建设-库房密集架

| 序号 | 产品名称 | 配置要求 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合控制管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧档案馆管理总平台 | 1、支持对智能密集架的锁定、解除锁定、停止、向左移动、向右移动、合架、通风、打开档案位置等功能的控制管理。 2、支持智能化环境设备数据信息实时采集与展示，包含温度，湿度，PM2.5、PM10、CO2、TVOC等对档案库房环境有着重要影响因素的数据，并保存至历史环境数据，以备查询，如支持按时间查询温湿度异常记录。档案库房环境数据至少支持根据生成时间、档案库房编号、污染指数等3种排序查询对比；以图表、曲线方式展示，相关数据永久保存。 3、系统应支持使用Web Graphics Library的3D绘图协议实时渲染高性能3D图形，提供对库房的结构、布局、物品的3D建模、3D编辑功能，实现对库房楼层房间分布的1：1比例绘制。提供档案快速定位和查找功能、点选3D模型展示和查看库房物品，以及二维与三维结合的方式对库房进行交互，如移动、旋转、缩放等操作。提供系统客户端与3D场景相互独立的管理与配置，做到3D场景随时更新而不影响系统各项功能（不需要二次开发）。 4、支持规范要求设置对应环境参数范围（如温度14～24摄氏度、相对湿度45～60%），智能控制相关设备运行，保障档案库房处于符合档案安全存储环境要求。 5、支持在线查看智能化环境设备（恒湿净化设备、空气质量监测设备、环境监测平台等设备）的设备状态、环境数据等信息，并将运行中的设备状况，即时反馈至平台系统，实时监测。 6、支持设定任务计划、消毒、红外监控、净化、通风任务的定时运行策略（如设备启动停止时间、设备编号区间、工作日期），运行智能化设备。支持摄像头实时预览，可查看范围应为摄像头辐射范围的档案库房实景，支持摄像头实时预览，可查看范围应为摄像头辐射范围的库房实景，能支持一次性接入多台（根据实际库房配置）录像机进行实时预览，同时本系统支持自动轮循预览。同时本系统支持自动轮循预览。 6、★系统应支持在线浏览档案，自动跳转界面。可通过档案盒近距离放大显示以及查看档案盒中的电子档案信息。提供相应的功能截图，并加盖软件厂家公章作为佐证材料。 7、应可直观展示不同库房设备的安装部署、设备运行、设备故障、设备报警等情况，提供库房切换、设备设置等操作，包含设备关闭、设备启动、设备环境阈值的设定等功能。支持360度视觉调整，包含旋转、移动、缩小、放大等操作。 8、应可实现与所有智能设备联动，如智能档案存储设备、环境监测与治理设备、视频监控、门禁管理、RFID设备等，打造可视化智慧档案中心。应可根据不同颜色展示不同容量区间的空间，包括总空间数量、已用空间数量和使用率等指标信息。应可展示库房环境的温湿度情况、漏水检测、门禁状态等信息，不同级别的告警采用不同的颜色标识，支持告警颜色可配置更改。应可支持数字孪生智能档案库房内的视频监控设备与系统的集成。提供在线直接查看监控点的情况并查看实时监控影像（不能使用插件）。 9、当档案库房内设备异常、房屋漏水、加水车缺水（水满）时，及时进行提醒，通过建立全景3D数据模型，利用终端平台实现动态漫游、远程操作，虚拟显示库室分布、馆藏容量、档案信息、环境数据等，提升档案管理服务质效。 10、首页直观展示不同状态设备及相应数量，例如在线设备、故障设备等。 实时数据环境应显示所有档案库房的环境信息，环境数据包含温度、湿度、二氧化碳、PM2.5、PM10、TVOC等。 - 11、提供检索档案的快捷入口，可以快速的查找到实体档案信息，并进行下一步的操作。 - 12、★应提供火灾险情紧急逃生路线指引，以及火灾报警区域火苗动画效果、烟雾检测图标展示。提供相应的功能截图，并加盖软件厂家公章作为佐证材料。 13、支持对系统中集成的设备进行统一的检查，可查看设备是否正常工作以及出现异常时的解决办法。检查内容应包含设备是否启动、数据通信是否正常、配置是否一致、功能是否正常。 14、档案上架，当选择区时自动计算出空闲的列，当选择列时，自动选择密集架上空闲架位并高亮提示，通过红色高亮将档案库房内空闲架位展现出来。实现密集架上的档案盒实际情况的真实视图，每个档案盒均为可点选的对象，点选档案盒后显示档案盒信息（保管期限、年度、起止件号等）。 实现通过关键字搜索快速定位档案盒，以动态闪烁的形式将满足条件的档案盒在密集架中展现出来。实现在线的档案浏览，高亮出来的档案盒在点击之后，自动跳转到档案盒查看页面进行盒内档案数据查看。档案盒可以近距离放大显示以及查看档案盒中的电子档案信息。 15、在档案库房中可以模拟实体档案库房情况，可操控智能密集架，并且实时同步智能密集架的实时状态。通过选中列，即可操作该列中的功能（左移、右移、通风、合架）。 16、在档案库房中实时展现档案库房环境设备，并展现设备的实时状态，可操控档案库房环境设备。实现数字孪生智慧档案库房与档案库房内的视频监控系统的集成，能够在线直接查看监控点的情况并查看实时监控影像。" | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 大数据展示平台 | 大屏管理系统，支持库房环境数据大屏、档案数据大屏、酸情数据大屏、密集架数据大屏、RFID数据大屏，统计各子系统实时数据和历史数据，进行多种图表展示。 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 工控机 | 专业工业主机：国产化CPU，16G内存，1T硬盘，256G固态硬盘。双千兆网口，6串口，6个USB，VGA+DVI双显示。可扩展485通讯口，开关量与模拟量采集，集成TTS报警。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 网络交换机 | 24口交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 展示大屏 | 1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1515。 2.LED显示屏采用≤1.86mm点间距，像素点密度≥288906点/㎡，亮度≥500CD/㎡，峰值功耗：≤429W/㎡，平均功耗：≤246W/㎡。 3.LED显示屏发光点间距偏差：＜3%，对比度≥5000:1，像素失控率≤1/100000，水平/垂直视角≥160°/140°，平整度≤0.5mm，刷新率≥3840Hz，色温3000K-18000K连续可调，温升：≤45℃，亮度均匀性≥97%，色度均匀性±0.003Cx，Cy之内，各色光的波长误差在±5nm之内，LED显示屏无故障时间：≥10000hrs，寿命典型值 (hrs)：≥100000hrs，支持 7*24H 连续工作。含拼接控制设备 | 平方 米 | 6 |  |  |
| 6 | 墙面装饰 | 一、材料要求： 1、基层处理材料：耐水腻子；环保型，符合GB 18582-2020标准； 2、墙面装饰材料：高密度石膏板/生态木饰面板；防火等级B1级，厚度≥12mm； 3、饰面涂料：乳胶漆/艺术漆；抗污、防霉、环保无味，符合GB 18582-2020标准； 4、图文展示材料：亚克力板；厚度≥5mm； 5、灯光系统:LED射灯/灯带；色温3000K-4000K/节能环保； 6、其他辅材:结构胶、五金件；防锈、耐久性强； 二、施工要求： 1、基层处理：清除原有墙面装饰层，检查基层平整度；采用耐水腻子找平，确保墙面无开裂、空鼓；进行防潮处理（如涂刷防潮底漆）。 2、骨架安装（根据设计要求变化）：采用轻钢龙骨或木龙骨框架，确保结构稳固； 骨架间距≤400mm，并做防锈处理。 3、装饰面板安装：石膏板/生态木饰面板采用自攻螺丝固定，接缝处用嵌缝膏处理；表面打磨平整后涂刷底漆； 4、图文展示制作与安装：亚克力UV打印，确保图文清晰、色彩持久；使用专用结构胶或隐形固定件安装，确保牢固美观； 5、灯光系统安装：采用隐藏式LED灯带或射灯，布线符合安全规范；灯光角度可调，确保展示内容光照均匀； | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 显示器 | - 屏幕尺寸：65 英寸。 - 分辨率： 1920×1080 。 - 宽高比：一般为 16:9。 - 亮度：300 - 500 尼特。 - 对比度： 1000:1 - 5000:1 左右。 - 接口类型： HDMI、DisplayPort、VGA、DVI 等视频接口，以及 USB 接口等。 | 台 | 1 |  |  |
| 二、档案十防监测预警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能无人库房自控管理控制器 | 面板类型:工控屏；可视角度:广视角/全视角；屏幕亮度:300cd/㎡；屏幕类型: LED背光屏；颜色色度: 16.7M 对比度:700:1；尺寸：15.6寸；比例:16:9；分辨率:1920*1080无缝隙纯平面板；IP65级防尘防水，阻止灰尘水渍进入机器内部；全铝机身材质专为工业打造，精细做工防腐蚀，抗冲击力强；全封闭后盖后盖采用全封闭样式，防滑的同时，大大增加了散热面积，散热更快速高效 工控主板+4G内存+128G固态硬盘 集成 10/100/1000M 自适应网卡，无线网卡 802.11a/b/g/n DC电源*1、HDMI*2、USB*4、LAN*2"。 1、密集架设备管理 包括架体、密集架列、层架信息配置等； 档案上架根据密集架配置为档案分配存储位置，并在密集架上进行物理标记或数字编码； 根据密集架查询档案查询存放的档案信息； 远程或本地控制密集架的开关、移动、通风、开架合架、锁定解锁等操作； 监控密集架的实时状态，运行位置、运行状态、是否满载等信息； 根据密集架对档案的存取频率、利用情况、存储位置等信息进行统计和分析，帮助档案管理员了解档案的使用状况和存储效率； 通过安装密集架温湿度传感器、烟雾传感器等设备来采集密集架微环境数据，对接到环境监控系统，实现密集架微环境监控与报警功能； 通过内置的故障诊断和报警机制，对密集架的电机、传动机构、传感器等关键部件进行实时监测。一旦发现故障或异常情况（如电机过热、传动机构卡滞等），系统会立即发出警报； 2、环境管理系统 通过档案库房环境监控数据采集模块实现数据采集； 实时数据进入实时数据库； 历史数据按数据存储方式进行保存； 根据报警方式产生实时报警，报警策略能够配置分挡配置，预警、次要、重要、紧急；可根据报警策略进行布防撤防设置； 实时报警无遗漏全部存储为历史告警数据； 根据报警通知方式进行报警通知；报警通知方式可以配置接收人员、报警通知方式、报警通知时间段； 可以根据实际库房3D图片，实现画面组态配置，绑定库房检测点的事实数据； 具有采集器配置、端口配置、设备配置、组态配置、实时数据=脚本协议解析等功能； 具有实时数据统计报表、历史数据统计报表、告警数据统计报表功能，生成多种数据图表； 具有大屏展示功能：全景式检测实时数据、实时报警、设备在线离线状态、设备报警数量与报警趋势、平均温湿度实时曲线等； 3、安防管理系统 集成视频与门禁的核心功能； 支持视频实时预览、视频回放； 支持门禁设备管理、门禁用户管理、门禁记录管理、门禁状态查看； | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 漏水报警器 | 电源输入：12V 环境温度：-10℃～50℃ 环境湿度：10%～90%RH 检测灵敏度：6档可调 响应时间：<3s 开关量输出：NO、NC" | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 漏水检测传输线 | 工作温度：-20～100℃ 线缆材料：导电聚合物和绝缘聚合物 线缆直径：6mm 检测介质：自来水、空调水、消防水、雨水等 响应时间：<1S 长度5m、10m | 米 | 40 |  |  |
| 4 | 烟感报警器 | 1.工作电压:DC3V。 2.工作湿度:≤90%RH。 3.待机电流:≤10uA。 4.外形尺寸:φ97xH40mm±1mm。 5.报警输出:N/A。 6.安装方式:吸顶安装。 | 个 | 10 |  |  |
| 5 | 红外双鉴报警器 | 供电电压：DC12V 工作电流小于20MA 工作环境：-10°C~+60°C,0%RH-95%RH 检测距离：小于6m 输出信号：常开常闭 | 个 | 7 |  |  |
| 6 | 智慧档案感知节点 | 通过档案库房环境监控数据采集模块实现数据采集； 实时数据进入实时数据库； 历史数据按数据存储方式进行保存； 根据报警方式产生实时报警，报警策略能够配置分挡配置，预警、次要、重要、紧急；可根据报警策略进行布防撤防设置； 实时报警无遗漏全部存储为历史告警数据； 根据报警通知方式进行报警通知；报警通知方式可以配置接收人员、报警通知方式、报警通知时间段； 可以根据实际库房3D图片，实现画面组态配置，绑定库房检测点的事实数据； 具有采集器配置、端口配置、设备配置、组态配置、实时数据=脚本协议解析等功能； 具有实时数据统计报表、历史数据统计报表、告警数据统计报表功能，生成多种数据图表； 具有大屏展示功能：全景式检测实时数据、实时报警、设备在线离线状态、设备报警数量与报警趋势、平均温湿度实时曲线等； | 个 | 17 |  |  |
| 7 | 空气质量采集器 | 通信方式：RS485接口，MODBUS-RTU协议 输入电压：12VDC 功耗：电流小于20mA 温度测量范围：-20℃～70℃ 温度测量精度误差：<±0.3℃ 湿度测量范围：0～100%RH 湿度测量精度误差：<±3%RH 结构材料：阻燃ABS塑胶， | 个 | 20 |  |  |
| 三、档案库房恒温恒湿及防水、防火、防盗、防尘等、档案十防控制设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 除湿加湿净化一体机 | 风量：1300M3/h 除湿量：120L/D 功率：1300W 加湿量：6-8KG/H 适用面积：80-120m2 电 源：220V,50HZ 制冷剂：R22&R410a 加湿器：湿膜 净化方式：光氢离子或负离子 加水方式：人工/自动 排水方式：水箱/自动 计算机监控方式：RS485 噪音（DB）：＜60 水箱容量：25L 触摸屏：7寸彩屏 控制系统：RS485 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 智能移动水车 | 容量：90L 加水/排水方式：内置水泵，支持电动加水，支持阀门排水。 开关保护：配备安全电源开关保护。 水位仪：配备水位仪 推移方式：配备拉手及万向轮，方便移动，万向轮采用静音轮子。 智能控制：含加水车智能控制嵌入式软件。 | 台 | 8 |  |  |
| 3 | 柜式空调 | 3P | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 空调远程智能控制器 | 输入电源：12VDC，平均电流小于20mA 工作温度：-10℃～50℃ 工作湿度：10%～90%RH 遥控发射通道：1，存储命令数：64/32 载波频率：30KHz～50KHz 遥控距离：5～10米 空调监控空调运行电流：0～20A 实时空调运行状态 温度测量范围：-20℃～80℃ 测量精度：±0.5℃ 通信接口：MODBUS RTU协议 | 台 | 8 |  |  |
| 四、门禁、视频监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路4盘位录像机 | 1.视频接入路数32。 2.网络输入带宽80Mbps160Mbps256Mbps。 3.网络输出带宽160Mps。 4.录像分辨率8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF。 5.视频输出：1路HDMI，1路VGA。 6.HDMI输出：4K（3840*2160）/30Hz,2K（2560*1440）/60Hz，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz。 7.VGA输出：默认和HDMI同源，支持配置异源，1920*1080/60Hz，1600*1200/60Hz，1280*1024/60Hz，1280*720/60Hz。 8.预览分屏1/2/4/6/8/9画面1/2/4/6/8/9/16画面1/2/4/6/8/9/16/25/36画面。 9.视频解码格式H.265,Smart265,H.264,Smart264解码能力12×1080P（开启SVC增强模式后，支持16×1080P）同步回放816。 10.音频解码格式G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC。 11.音频输出1路，RCA接口。 12.语音对讲输入1个，RCA接口。 13.盘位4个SATA接口；单盘容量最大支持10TB。 14.录像/抓图模式定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像、回放模式即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放、备份模式常规备份、事件备份、录像剪辑备份。 15.IPv6、UPnP（即插即用）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）。 16.网络接口2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口。 17.串行接口2个，RS-485半双工串行接口1个，标准RS-232串行接口USB接口2个USB2.0（前置），1个USB3.0（后置）。 18.报警输入16报警输出4。 19.电源规格AC220V75W功耗（不含硬盘）≤20W。 20.工作温度-10℃～＋55℃工作湿度10％～90％。 21.机箱1.5U机箱尺寸445mm（宽）×400mm（深）×71mm（高）重量（不含硬盘）≤5kg。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 录像机硬盘 | 1.接口类型：SATA3.0。 2.尺寸：3.5寸。 3.转速：5400。 4.平均读写功率（W）：5.0。 5.缓存：256MB。 6.标称容量：8TB。 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 200W高清红外摄像机半球 | 1.存储方式：硬盘。 2.监控类型：半球监控。 3.变倍变焦：不支持。 4.供网方式：网线。 5.像素：200万。 6.焦距：4mm、6mm、2.8mm。 7.供电方式：专用电源适配。 | 个 | 16 |  |  |
| 4 | 摄像机电源 | 1.颜色黑色。 2.安装方式壁挂式。 3.输入规格AC180V~260V，50Hz，0.6A。 4.输出规格DC12V/2A。 5.负载调整率±5%。 6.输出功率24WMax。 7.输入接口3C插头。 8.输出接口形式ø5.5×2.1×11mm。 9.线长40mm。 10.产品尺寸（mm）133(L)*80.0(W)*33.0(H)。 | 个 | 16 |  |  |
| 5 | 显示器21.5 | 1.分辨率：1920×1080。 2.屏幕比例：16:9。 3.产品重量：3.3kg。 4.产品尺寸：长500mm；宽300mm；高300mm。 5.接口：HDMI，VGA。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 门禁电源 | 1.输入：AC100-240V，50-60HZ。 2.输出：DC12V/3A。 3.颜色黑色。 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 门禁机 | 7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.3~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码（含指纹认证方式时，需增加指纹识别模块）； 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 支持普通模式、广告模式、简洁模式三大主题；每个主题均支持多人及单人识别； 普通模式：全屏视频预览画面 集成文字转语音和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 设备支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可分别配置是否显示； 支持通过RS485外接1个读卡器（可支持指纹读卡器）或外接门禁主机，还可通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开； | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 门禁电磁锁双门 | 1.开锁方式：断电开门。 2.最大拉力：280KG直线拉力。 3.特点：单门磁信号，具有灯指示。 4.输入电压：DC12V。 5.延时上锁时间设置：无延时。 6.吸力强，容易安装，耗电量低，内置突波吸收器。 7.自动消磁无残磁，低噪音，带门状态检测输出。 8.电磁锁支架可微调固定距离，具备防撞螺栓设计，使用寿命≥50万次。 9.适用于木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 门禁出门按钮 | 1.尺寸：86*86*3mm。 2.重量：0.07kg。 3.规格：86型。 4.输出方式：数据线。 | 台 | 3 |  |  |
| 五、档案装具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能密集架体 | 一、智能密集架架体技术要求 严格按照中华人民共和国国家档案局直列式档案密集架行业要求执行。所有架体用材均采用优质冷轧板，冷轧板符合优质碳素钢、簿板技术条件的国家标准。产品表面处理要求及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件的国家标准。 规格：详见货物采购清单 （一）执行标准； 1、中华人民共和国GB/T13667.4-2013国家标准。 2、DA/T7-92国家档案局密集架行业要求。 3、符合国家QB/T4371-2012 国家家具抗菌性能标准； 4、符合国家GB/T1741-2020漆膜耐霉菌性测定标准； 5、符合国家GB/T708-2019 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 6、符合国家GB/T709-2019 《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许公差》； 7、产品表面处理及质量符合钢铁工件涂前磷化处理技术条件。 （二）结构； 1、档案密集架整体结构由底盘、架体、传动机构、防护装置四大部分组成。 （三）制动装置； 1、每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定，门面装有扣拉式方形锁，防盗能力更强，保密程度更高。 （四）密封装置 1、每列的接触面均有缓冲及密封装置，由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板，每列架体上方安装防尘压条，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。 （五）密集架架体技术参数要求； 1、密集架结构：双柱式密集架由轨道、底盘、立柱、层板、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒、防震制动、缓冲密封装置组成。 2、立柱：采用≥1.5mm优质冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸≥50*50mm，正面压制梯形凹槽梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm,同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距≥58mm，允许尺寸公差±1mm。 2.1★提供CMA标识的立柱检测报告，检测项目需符合以下国家标准：①GB/T4336-2016标准，②GB/T228.1-2021标准，③GB/T10125-2021（本条检测项目数据仅供参考，投标人提供的检测项目数据满足或优于国家标准即可，提供检测报告及国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询截图）。 - 3、搁板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板一体成型工艺，采用多折折弯边一体成型工艺不允许点焊和电焊实现，单边设有防脱落挡边，厚度为≥27±3mm，另一边厚度为≥23±3mm，搁板正面压制两条梯形凹槽，凹槽底部宽度≥12±2mm，上部宽度≥18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度≥13±2mm，槽内压有仿古花纹，表面光滑流畅无冲压步冲印痕，压筋工艺不能导致搁板变形，从而使搁板即美观又能增加搁板承重强度，而且不影响搁板结构性能。搁板每层承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤2mm，卸载后自动恢复。 3.1提供CMA标识的搁板检测报告，检测项目需符合以下国家标准：①GB/T4336-2016标准，②GB/T700-2006标准，③GB/T13667.3-2013标准，④GB/T13448-2019标准，⑤GB/T10125-2021。（本条检测项目数据仅供参考，投标人提供的检测项目数据满足或优于国家标准即可，提供检测报告及国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询截图）。 - 4、挂板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，一体冲压成型，两端四排八挂钩结构设计，孔上下位置设有四根圆筋，外形美观，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，八挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固。 4.1★提供CMA标识的挂板检测报告，检测项目需符合以下国家标准：①GB/T4336-2016标准，②GB/T228.1-2021标准。（本条检测项目数据仅供参考，投标人提供的检测项目数据满足或优于国家标准即可，提供检测报告及国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询截图）。 - 5、挡棒：采用≥0.8mm的优质冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为≥15mm*15mm,四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为R4，设计为自锁式档条，依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。。 6、底盘：材质≥3.0mm优质热轧钢板，为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。压制成槽型，并双弯边加强，上弯边大于50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用M10X20螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 6.1提供CMA标识的底盘检测报告，检测项目需符合以下国家标准： - ①GB/T4336-2016标准，②GB/T13667.3-2013标准，③B/T700-2006标准，④GB/T13448-2019标准。（本条检测项目数据仅供参考，投标人提供的检测项目数据满足或优于国家标准即可，提供检测报告及国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询截图）。 - 7、轨道：路轨材质≥3.0mm，优质热轧钢板，轨芯20×20实心方钢，表面采用镀锌处理工艺。 8、侧板：侧护板材质≥1.0mm优质冷轧钢板，分为上、中、下三节，中间隔色，整体设计新颖。一体加工成型。与侧板连接更紧密，安装完成整体效果不仅美观，更是品质的体现。 - 9、门板：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，采用方形豪华门锁。 10、顶板：顶板材质≥1.0mm优质冷轧钢板。 11、防鼠板：防鼠板材质≥0.8mm优质冷轧钢板。 12、铝合金卡槽密封条：采用≥0.9mm优质铝合金材质一体成型工艺制作，表面涂装处理，密封条固定不得采用胶水、螺丝、铆钉固定磁条，使得密集架运行平稳，密封条更加平直，维护方便,密封与防撞性能更好。 （六）传动机构说明； 1.摇手柄：采用钢、锌合金或其它材料，手柄可以折叠，使用方便、美观大方、轻便灵活，高端耐用，可避免通道障碍，摇动任何一列均不会带动其他手柄转动，自动挂档，可单列或多列一起移动。 2.传动系统：自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm 45#冷拉实心轴；底盘轴承安装采用P204轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。 （七）涂膜技术标准： 1、预脱脂：去除工件表面油脂，使后面工序能够顺利进行，涂层能够全面覆盖、表面光滑，无针孔、沙粒及桔皮等现象，并加强涂层附着力。 2、水洗：将工件表面残留脱脂液清洗干净，以免带入下一工序的槽液中而破坏槽液。 3、陶化剂处理：在其工件表面形成一层纳米级网状涂层,该涂层可增强金属表面耐腐蚀性,提高漆膜附着力； （八）载重性能； 1.★提供CMA标识的档案密集架（电动式）检测报告，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T13667.4-2013标准；载重运行:在全静载荷的情况下进行运行试验，架体应运动自如，不得有阻滞现象。手柄摇力应不大于11.8N。（本条检测项目数据仅供参考，投标人提供的检测项目数据满足或优于国家标准即可，提供检测报告及国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询截图） （九）搁板静载荷； 1.提供CMA标识的档案密集架（电动式）检测报告，检测项目需含但不限于：符合国家GB/T13667.4-2013标准；搁板静载荷:搁板上均布静载荷400N，放置24h，最大挠度≤0.1mm，卸载后2h，残余变形量≤0.08mm。 （十）制造要求； 1.★提供CMA标识的档案密集架（电动式）检测报告，检测项目需含但不限于，①稳定在：防尘门打开时的空载稳定性：对于设置防尘门的智能密集书架，上层门全部开启90°时，架体不应倾翻；防尘门打开时的加载稳定性：防尘门加载800N，架体不应倾翻；搁板水平加载稳定性：在中间单元架的最高搁板上施加水平拉力90N，架体不应倾倒；②结构强度：X轴向：标准架列在每块搁板施加均布静载荷后，进行水平拉力试验后，架体不得发生倾倒现象，架体倾斜量不得大于架体总高度的0.5%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象；Y轴向：标准架列在每块搁板施加均布静载荷后进行水平拉力试验，架体不得发生倾倒现象，架体倾斜量不得大于架体总高度的0.5%，各结构部件应无塑性变形或其他异常现象。（本条检测项目数据仅供参考，投标人提供的检测项目数据满足或优于国家标准即可，提供检测报告及国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询截图）。 （十一）密集架性能要求： 1.★提供CMA标识的档案密集架（电动式）检测报告，检测项目需含但不限于①各零部件表面应光滑、平整、不应有尖角和突起；焊接件应焊接牢固，焊痕光滑平整；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；②表面涂层理化性能：硬度≥0.5；③尺寸偏差/外形尺寸偏差：单元架外形尺寸的极限偏差为±4mm；单根轨道：直线度应不大于0.3mm/m，水平偏差不大于0.4mm/m；相邻两根导轨：宽度之间的平行度偏差不大于0.2mm/m，水平高度偏差应不大于0.1mm；导轨对接处高低差应不大于0.2mm。垂直度：立柱与底梁的垂直度应为0mm；位差度：架列侧面相邻两平米的位差度应不大于1mm；间隙：侧面板和中腰板对缝处的间隙应不大于0.5mm，防尘门缝间隙应不大于0.6mm；可调性：搁板、挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度；互换性：同一规格型号的搁板之间应能互换、同一型号规格的挂板之间应能互换；传动装置性能：应转动灵活、平稳，不得有失灵现象；防倾倒：活动架列均应安装防倾倒装置；限位：导轨上应安装限位装置；固定：导轨与地面应有固定装置，固定架列应有固定装置。（本条检测项目数据仅供参考，投标人提供的检测项目数据满足优于国家标准即可，提供检测报告及国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询截图）。 二、智能密集架控制系统部分参数； 1、身份信息验证：支持在固定列上，多种多重认证方式，包括用户名和密码、绘制图案密码、指纹识别、人脸识别方式进行身份信息验证登录，认证成功后，正常使用系统。 2、摄像头识别：支持离线人脸识别功能。 3、支持人脸识别认证功能，可将识别的人脸图像和已登记的图像进行比对，通过后可自动解锁并登录系统。 4、支持活体检测功能：离线活体检测，静默式识别，在人脸识别过程中判断操作用户是否为真人，有效防御照片、视频、纸张等不同类型的作弊攻击。 5、图片抓拍：支持在固定列认证登录系统时，摄像头能够抓拍图像并保存 6、日志记录：支持通过固定列显示屏查看登录日志、报警日志和操作日志。 7、系统自检：固定列和活动列具有通电自检功能，在系统初始化的过程中，要求实现对系统的网络、通讯、环境等方面进行检测，以及柜体初始化检测； 8、多维度指纹验证登录：支持通过系统设置单个指纹登录或双重指纹认证登录。11、档案查询：支持通过管理平台、固定列、移动列触摸屏上按照档案名称及及编号进行精确查询和模糊查询，查询到档案后，显示档案所在的区、列、节、层的位置信息。 9、速度调节：支持活动列在轨道上由启动至停止的过程中，可自由调节移动速度，缓速启动，合拢时自动减速。也可以通过电机移动参数设置电机的移动速度， 10、停止移动：支持在密集架移动过程中，触摸任意列触摸屏，会停止移动；密集架移动过程中，人员进入架体通道，自动停止移动；密集架移动到位后，自动停止移动；密集架移动超限停止，移动超过设定的通道宽度，密集架自动停止运行。 11、架体缓启、缓停：架体运行具有低速起动、高速运行，轻柔合拢的曲线运行功能且运行过程中架体无碰撞、无抖动； 12、多通道开启：支持当固定列在中间时，可实现打开左边某一列的同时，操作固定列右边的某一列，也可执行打开动作，两边的动作同时进行； 13、可视化视图：支持选择任一列密集架左面或右面标签，显示该面各节、各层存放的资料数，并有档案在库总数以及档案借出总数统计； 14、档案下架3D定位指引：支持通过查找档案功能找到档案执行下架，系统自动下发要下架的档案资料信息，固定列或活动列触摸屏上显示待下架的档案名称、 编号资料；所在列以3D光标定位形式展示档案所在位置，用户根据提示取档； 15、自动照明：支持根据偏好设置，人员进入通道，照明灯自动亮起，人员走出通道，照明灯自动关闭；密集架打开，照明灯自动亮起，密集架闭合，照明灯自动关闭； 16、移动侦测待机唤醒：支持固定列处于待机或休眠状态下，当其正前方有人员或物体移动时，固定列可自动唤醒，且显示屏自动点亮。 17、实时显示档案数量：支持当档案在库、出库状态发生变化时，系统自动下发所有档案列档案在库、出库档案数量到档案列。 18、语音控制：支持在固定列上通过语音识别方式控制开架、闭架、通风、停止、锁定、解锁、休眠及唤醒; 19、手势滑动控制：支持在移动列触摸屏主界面上任意位置，可以通过手势滑动来控制柜体打开开左面通道，打开右面通道，闭架，通风等。从左滑到右，表示打开本列柜体的左面；从右滑到左，表示打开本列柜体的右面；从上滑到下，表示闭架；从下滑到上，表示通风； 20、人机交互界面：支持中文操作界面和英文操作界面，操作界面友好，并可根据需求自行切换设置。 21、操作语音提示：支持通过固定列配置的扬声器对系统操作进行语音提示，可以设置男声或女声模式。 22、档案上架引导：支持通过管理软件录入档案后，进行档案上架操作，系统会指引资料所要存放的架体自动打开，同时该列架体数码显示管闪烁提醒，显示屏3D定位指引档案应放置位置；人员进入通道，系统自动播报档案存放位置信息； 23、档案查询下架：支持在每列触摸屏上输入档案编号、档案名称等方式查询查询，也可通过管理软件查询，查到后点击下架指令，系统会自动打开所要查询档案所在列柜体，同时在档案所在柜体的触摸屏上显示待下架的档案编号、档案名称，并以3D图形方式显示档案所在的位置信息，所在位置有光标进行闪烁提示； 24、多网络通信：支持远程通过有线网络、无线网络操控密集架。 25、电子标签：支持所有列触摸屏主界面左右两侧标签栏，可以通过管理软件或本列触摸屏自定义录入信息并显示；点击标签栏，进入到对应面的3D虚拟展示界面，显示每层位置存放档案数量信息。 26、信息显示：支持在管理平台上显示温湿度曲线、固定列、活动列在线状态；在固定列触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、侧边红外对射传感器是否被触发、活动列在线状态、左/右侧标签信息; 27、公告信息显示：支持在固定列触摸屏上开启或关闭显示公告信息显示功能 28、活动列自动开架：支持在固定列、活动列触摸屏上查询到档案或条码扫描方式查询到档案后，档案所动开架功能在的固定列或活动列触摸屏上以图形形式显示档案所在层、节位置，同时自动开架，并给出档案存放位置的语音提示； 29、参数设置：支持在固定列触摸屏上设置日期、时间、温湿度上/下限值、电机转速以及固定列、管理平台的IP地址等参数； 30、固定列用户管理：支持添加、删除登录固定列的用户 31、固件升级：支持通过固定列上外接USB存储设备或管理平台对固定列、活动列进行固件升级； 32、电机行程初始化设置：支持固定列和活动列初始上电后，可按实际移动距离对电机行程进行初始化设置。 33、库区架体控制系统：支持库区固定列及移动列上的控制系统为满足长期可靠稳定运行及维护的需要，应采用一体嵌入式开发的系统，系统事务上并不必需任何内置操作系统的支持，合上电源后，所有功能均可在≤3秒完成自检并可正常操作，所有列液晶屏均处于稳定显示状态。 34、防挤压保护：支持具备绝对保障人身防挤压安全的保护机制：不需要用户频繁调整参数，而能自动适应架体负载（空载、满载等任意负载）情况，在架体运动方向的任意位置施加一个轻松力度能可靠停止整个团体的运行。可查看运行电流曲线及各阶段自适应点 35、语音提示快速启动：支持每个团体上均具备独立的高品质语音模块，不依赖于固定列一体机或液晶屏内置软件系统的支持，系统上电启动时间≤3秒，可放置在任意列位置，以最大效果提供语音提示交互。语音提示应自然。用户可对音量、语速、语调进行数字调整。 36、架体存放信息查看：支持在任意列上的液晶屏显示该列存放的档案数量及借出数量信息，并能分开显示左右侧存放的数量信息。在任意列上的液晶屏上可图形化查看左右侧每个格位的存放、在库、借出数量信息。点击具体格位可分别查看该格位上的存放、在库、借出的具体到最小管理单位的编号、名称等更详细的档案信息。 37、独立式语音识别：支持用户可在库房内直接用语音命令词与列号自然组合的简便方式控制任意列架体的左右移动、关闭、通风、停止操作。语音识别器采用4麦以上拾音以提高信噪比及识别率，采用成型外壳封装，不依赖于一体机等任何外部系统，可独立安装在任意列架体面板任意位置上。 38、用户管理：支持在管理平台上具有超级管理员、管理员、操作员三种用户类别，并可设置相应的用户登录密码，设置用户角色权限。 39、档案管理功能：支持通过管理平台录入档案名称、编号、档案入库、上架、借阅、归还，删除并下发至架、导入或导出档案记录、添加档案类别、按列显示档案在库和出库数量； 40、电子档案管理：支持在管理平台上添加、删除和修改电子档案，查看电子档案内容；也可以批量添加、删除电子档案。 41、统计数据显示：支持在管理平台上显示档案列数、档案总数、在库数、出库数、密集架利用率、新录入、待下架、已下架、未上架，已上架和已借出档案数量等统计数据； 42、批量借阅归还：支持批量借阅和归还功能。 43、系统具备统计功能：支持针对环境、档案、借阅记录、归还记录、报警信息、操作日志进行统计并且可对统计数据、图表数据进行导出； 44、红外保护：支持密集架配置有红外对射传感器，当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，红外动作解除后方可进行移动控制，以提保证人员安全。 45、到位停止：支持闭架时可通过非接触传感器检测活动列之间或活动列、固定列之间的移动到位状态，移动到位后，密集架自动停止运行； 46、运行超时保护：支持当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。具备超时运行保护功能：运行时间（可调）超过时能紧急停止运行。 | m³ | 864.3 |  |  |
| 2 | 阅览室桌子 | 1、基材：采用优质E1级实木颗粒板，质量均匀、硬度高、不易变形。 2、贴面：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁。 - 封边：PVC胶边，粘合剂为优质环保热熔胶水,粘胶效果好,封边不脱离。 4、规格：1200*600*750。 | 张 | 8 |  |  |
| 3 | 阅览室椅子 | 电镀弓形优质网布，结实耐用 | 把 | 15 |  |  |

##### 库房建设-消防清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开式分区控制阀箱 | XSW-FZ20/16-JM | 套 | 4 |  |
| 2 | 喷头专用堵头 | M18*1.5 | 只 | 183 |  |
| 3 | 高压不锈钢无缝钢管材质316，承压16兆帕 | DN20（27*4.0） | 米 | 462 |  |
| 4 | 高压不锈钢无缝钢管材质316，承压16兆帕 | DN25（34*4.5） | 米 | 25 |  |
| 5 | 高压不锈钢无缝钢管材质316，承压16兆帕 | DN32（42*5.0) | 米 | 20 |  |
| 6 | 高压不锈钢无缝钢管材质316，承压16兆帕 | DN50（60*5.5） | 米 | 41 |  |
| 7 | 高压不锈钢无缝钢管材质316，承压16兆帕 | DN65（76*7.0） | 米 | 10 |  |
| 8 | 开式喷头+接头 | XSW-T1.0/10-JM | 只 | 277 |  |
| 9 | 防滴漏设施 |  |  | 277 |  |
| 10 | 不锈钢高压弯头 | dn65*4.0 | 个 | 5 |  |
| 11 | 不锈钢高压弯头 | dn20 | 个 | 94 |  |
| 12 | 不锈钢高压变径 | dn50-20 | 个 | 50 |  |
| 13 | 不锈钢高压变径 | dn50-25 | 个 | 12 |  |
| 14 | 不锈钢高压变径 | dn50-32 | 个 | 6 |  |
| 15 | 不锈钢高压三通 | dn65 | 个 | 4 |  |
| 16 | 不锈钢高压三通 | dn50 | 个 | 4 |  |
| 17 | 不锈钢高压焊接四通 | dn32 | 个 | 36 |  |
| 18 | 不锈钢高压焊接活接 | DN25 | 个 | 72 |  |
| 19 | 不锈钢高压焊接活接 | DN32 | 个 | 6 |  |
| 20 | 不锈钢高压焊接活接 | DN40 | 个 | 6 |  |
| 21 | 不锈钢高压焊接活接 | dn50 | 个 | 2 |  |
| 22 | 不锈钢高压焊接活接 | dn65 | 个 | 1 |  |
| 23 | 角铁 | 5*5 | 米 | 300 |  |
| 24 | 高压氮气管道冲洗 |  | 米 | 600 |  |
| 25 | 深化设计 |  | 项 | 1 |  |

##### 测评服务清单

| 序号 | 项目 | 工作内容及要求 | 工作量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字档案馆测服务 | 协助通过数字档案馆测评 | 1 | 项 |  |
| 2 | 等保测评（二级） | 安全等级保护二级测评 | 1 | 次 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

##### 数字化建设清单

| 序号 | 项目 | 工作内容及要求 | 工作量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案数字化加工 | 档案扫扫描、纠偏、去噪点，执行规范：《纸质档案数字化规范》（DA T31-2017） | 3733610 | 页 |  |
|  |  | 档案录入，执行规范：《档案著录规则》（DA T18-2022） | 388506 | 条 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |

- 三、合同履约期限及服务地点：

- 1.合同履约期限：甲乙双方签订合同之日起150天。

- 2.地点：甲方指定地点。
四、付款方式：

- 合同签订完成支付合同金额30%预付款，软硬件安装调试完成后支付进度款50%，项目验收合格后支付尾款20%。

- 项目类型：

- 本项目属于服务类项目；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号的规定本项目采购标的所属行业为：软件和信息技术服务业。

- 六、合同签订时间及地点

### 时间：采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实际性修改。

第四章合同条款

采购合同条款

（仅供参考，合同类型按照民法典规定的典型合同类别，

结合采购标的的实际情况确定）

政府采购合同

采购编号：                                 签订日期：

合同地点：                                 完工日期：

采购人（甲方）：

投标人（乙方）：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关办法，同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

一、合同标的

1.标的清单：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用标的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的标的或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

乙方交纳人民币          元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

1.本合同范围的标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的标的全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1.质保期      年。（自验收合格之日起计）

2.质保金            元。

九、标的履约时间、履约方式及履约地点

1.履约时间：

2.履约方式：

3.履约地点：

十、合同款支付

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的标的性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的标的在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该标的的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对标的出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的标的免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的产品，终身维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的标的依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随标的交甲方。

3.甲方对乙方提供的标的在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的标的，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、包装、发运及运输

1.乙方应在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于标的内。

3.乙方在发运手续办理完毕后24小时内或到甲方48小时前通知甲方，以准备接收。

4.标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方标的已送达。

十五、违约责任

1.甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的5%违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的标的品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地提起仲裁或法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或其委托全权代理人签字并盖章后生效。

2.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第50条之规定，本合同自签订之日起2个工作日内，由甲方在新疆政府采购网上公告。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本   份，(用途)。

甲方：                               乙方：

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

签字日期：      年  月  日        签字日期：   年  月  日

- 第五章响应文件格式

- 附件1

## 项目名称

投标文件

## 项目名称：

项目编号：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人签字：

日期：年月日

- 附件2

- 投标函

致：招标人/代理机构

我们收到你们的（项目名称：  ）（项目编号：  ）招标文件，经认真研究，我们决定参加本次招标活动。

1、按照招标文件中的所有要求，提供招标的相关服务。

小写：                       元

大写：                       。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成本次服务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标后         。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、其他说明。

10、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：              （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：       年      月      日

附件3

法定代表人资格证明文件

我是（投标单位全称）的法定代表人，现参加库车市政务服务和公共资源交易中心组织的（招标项目名称、招标编号），负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标人全称：（加盖单位公章）

签署日期：年月日

注：1.法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

- 2.如法定代表人不参加本次投标的应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证正反面复印件粘贴处

- 附件4

法定代表人授权委托书

我（姓名）是（投标人全称）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司全权代理人，以我单位名义参加库车市政务服务和公共资源交易中心组织的（招标项目名称、招标编号）的投标活动。全权代理人可全权代表我负责签署本次响应文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同，其在处理与本次采购项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无权再转委托权。

特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

投标人全称：（加盖单位公章）

签署日期：年月日

说明：应附法定代表人和委托全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证 复印件粘贴处 |  | 委托全权代理人身份证 复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

附件5

投标人简介

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 注册时间 |  |  | 企业类型 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 近三年内（2022 年至今）经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |  |  |
| 是否依法缴纳税收 |  |  | 是否依法缴纳 社会保障资金 |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | 平方米 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | 平方米 |  |
| 财务状况 （最近三年任意一年） | 年份 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：      年       月      日

- 附件6

开标一览表

项目名称：                                          项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 合同履约期限 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：1.此表作为唱标的依据。

2、投标人严格按照规定的格式填写。

3、任何有选择或有条件的投标单价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝；

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人或委托全权代理人：（签字或盖章）

年   月   日

- 附件7

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 项目名称 | 单价 | 单位 | 服务期 | 数量 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：      年       月      日

注： 1 、投标人必须填写报价明细表且明细表中需包含采购需求表中所有内容，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“合计总价”应等于“开标一览表”中的“报价”。

## 附件8

投标项目需求技术响应偏离表

| 序号 | 采购需求技术 指标 | 投标响应技术 指标 | 偏离情况 | 满足要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标单位名称（加盖公章）：

法定代表人或委托全权代理人（签字）：

日期：年月日

附件9

项目团队人员组成

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业院校 | 学历、学位及专业 | 从业年限 | 职务 | 资格证书 | 类似工作经验及技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ···· |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后应附所有项目团队人员身份证、劳动合同、相关资质证书及近6个月内任意一个月的社保证明等证明材料。

2.上述复印件内容清晰可见，若模糊不清视为无效材料。

附件10

业绩一览表

招标编号：年月日

| 地区 | 项目名称 | 服务日期 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注:须提供中标通知书/合同扫描件(包含首页、金额及签字盖章页)加盖公章,以合同签订时间为准。业绩证明材料需清晰可辨认，否则视为无效业绩不得分。

投标单位法人授权代表人签字：

投标单位公章：

## 附件11

本项目非面向中小企业

中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 备注：

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立的企业可不填报。

2.投标企业按照新疆维吾尔自治区财政厅《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2023〕22号），明确说明企业类型为中型企业或小型企业或微型企业，不得用中小微企业简单概括，否则，后果自负。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 监狱性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），享受预留份额、评审价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附件：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

- 附件12

承诺书

XXX（采购单位）：

我公司积极参加_______________________项目投标，现将有关事项向贵单位郑重承诺如下：

- 1.不行贿：在项目采购过程中，我们将严格遵守国家法律法规，坚决杜绝任何形式的行贿行为。我们将秉持公正、公平、公开的原则，与各方合作伙伴保持良好的合作关系。

- 2.不出现“双拖欠”：我公司将建立健全的财务管理制度，确保资金的合理使用和及时支付，保证按照合同约定，按时足额支付工人工资和投标人款项，绝不出现拖欠工资和采购款的现象。

- 3.不违法转包、非法分包：我们将严格遵守合同约定，保证按照招标文件约定的要求，绝不违法转包、非法分包，确保采购项目质量和进度。

- 4.良好的政府采购信誉：我们郑重承诺，在本地区具有良好的政府采购信誉、信守承诺，为地区经济建设和社会事业发展贡献力量。

- 如有违反上述承诺，我们愿意承担相应的法律责任和经济赔偿责任，同时，积极配合有关部门的调查和处理，接受社会监督。

- 承诺单位：

- 法定代表人：

- 日期：

- 附件13

投标人（供应商）承诺函

投标人认为需补充的其他资料或说明