## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
室外照明
1、安装部分
1 | 010101001002 | 平整场地 | 1.名称:原土夯实 |  | m2 | 374.8
2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 356.06
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 206.14
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 149.92
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 575.6
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 3.规格:DN63 4.敷设方式:埋地 5.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 507.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:过路保护管 2.材质:热镀锌铁管 3.规格:SC100 4.敷设方式:埋地 5.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 17.5
8 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:铺砂、盖保护板(砖） 2.含警示带；未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 468.5
9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 81
10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm2 3.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 277.5
11 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:单臂路灯(LED灯) 2.型号规格:100W(8米杆,壁厚不宜小于3.5mm) 3.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | 套 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
12 | 030412007002 | 一般路灯 | 1.名称:3.5mLED庭院灯(节能型) 2.型号规格:30W(3.5米杆,壁厚不宜小于3mm) 3.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | 套 | 11
13 | 031103004001 | 微机控制地下定向钻孔敷管 | 1.名称:非开挖拉管 2.材质及规格:热镀锌铁管 SC100 3.含全部相关费用 |  | m | 34.3
2、基础部分
14 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖槽坑土方 一、二类土 |  | m3 | 41.75
15 | 010103001004 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 28.93
16 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 12.82
17 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:路灯基础 2.混凝土强度等级:C25 3.含模板安拆 4.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 12.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:箍筋 Φ12圆钢 2.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | t | 0.145
19 | 010516001001 | 螺栓 | 1.名称:预埋螺栓安装 |  | t | 0.253
20 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.名称:铁件制作、安装 |  | t | 0.214
21 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:∠50×50×4 L=2500 热镀锌角钢接地极 |  | 根 | 17
22 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线敷设 户外接地母线敷设 镀锌扁钢 40*4 |  | m | 13.6
23 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极 |  | 组 | 3
室外弱电管线
1、管线部分
24 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合 2.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 72.96
25 | 010103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 49.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
26 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:投标人自行考虑 3.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m3 | 23.04
27 | 030408003003 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:PE 壁厚≥4.5mm 3.规格:DN110 4.敷设方式:埋地 5.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 96
28 | 030408005002 | 铺砂、盖保护板(砖） | 1.种类:铺砂、盖保护板(砖） 2.含警示带；未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | m | 96
29 | 031103004002 | 微机控制地下定向钻孔敷管 | 1.名称:非开挖拉管 2.材质及规格:热镀锌铁管 SC100 3.含全部相关费用 |  | m | 27
2、电缆井部分
30 | 010101001001 | 平整场地 | 1.名称:平整场地 |  | m2 | 3.5
31 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.名称:挖基坑土方≤2m 一、二类土 |  | m3 | 6.57
32 | 010103001003 | 回填方 | 1.名称:填土机械夯实 槽、坑 |  | m3 | 3.07
33 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 3.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
34 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:手孔井 2.规格:内空600mmX600mmX1000mm 3.类型:标准砖砌井或一体井(定制并做防沉处理),240砖墙, 内空600mmX600mmX1000mm。 4.未尽事宜以图纸和施工规范为准 |  | 座 | 3
35 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称:砼预制盖板,球墨铸铁井盖,承重≥15T,尺寸600mmX600mmX50mm 2.砼井盖座 C20 |  | 套 | 3
36 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.名称:电缆井内壁 MU7.5 水泥沙浆抹面 |  | m2 | 7.2
37 | 040103001002 | 回填 | 1.名称:电缆井底部填充 10CM 砂盖层 |  | m3 | 0.11
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 03B001 | 施工临时保护费
2 | 03B002 | 越冬维护费
3 | 03B003 | 其他措施费
4 | 031302001001 | 安全文明施工费
5 | 031302002001 | 夜间施工增加费
6 | 031302003001 | 非夜间施工增加费
7 | 031302004001 | 二次搬运费
8 | 031302005001 | 冬季施工增加费
9 | 031302005002 | 雨季施工增加费
10 | 031302006001 | 已完工程保护费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 提前竣工（赶工）费
6 | 优质优价奖励
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：吉林医药学院文体活动中心周边亮化美化工程（一期） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 税金 | 分部分项及单价措施费合计+总价措施项目合计+其他项目清单合计 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13