阿克陶县2023年社会治安防控建设项目

- 项目编号：AKTZBCG-2023043

- 招

- 标

- 文

- 件

- 招 标 人：阿克陶县GAJ

招标代理机构：新疆德硕项目管理咨询有限公司

- 二 〇 二 三 年 七 月

- 招投标监督管理机构备案登记栏

采购单位：阿克陶县GAJ - 采购项目名称：阿克陶县2023年社会治安防控建设项目 - 代理机构：新疆德硕项目管理咨询有限公司 本采购招标文件已报备

### 目  录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	8

第三章  评标办法	38

第四章  采购内容及技术要求	48

第五章 政府采购合同及合同条款	60

第六章  投标文件格式	69

- 招标公告

阿克陶县2023年社会治安防控建设项目的公开招标公告

项目概况

阿克陶县2023年社会治安防控建设项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，获取招标文件，并于2023年08月09日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AKTZBCG-2023043

项目名称：阿克陶县2023年社会治安防控建设项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：6300000

最高限价（元）：6300000

采购需求：

标项名称:阿克陶县2023年社会治安防控建设项目

数量:不限

预算金额（元）:6300000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2023年社会治安防控建设(600路视频监控含 20 套卡口建设)

备注：

合同履约期限：标项 1，甲乙双方签订合同约定

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：

【标项1】

（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供合法有效的法人营业执照）；

（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；

（3）投标企业须提供投标人（被授权人在本单位）近期有效的社保证明；

（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

三、获取招标文件

时间：2023年7月20日至2023年7月27日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台http://www.zcygov.cn/

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年08月09日 11:00（北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2023年08月09日 11:00（北京时间）

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务二十群：35547618、二十一群：44303812，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%～20%（工程项目为6%～10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%～10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%～6%（工程项目为2%～4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%～4%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿克陶县GAJ

地 址：阿克陶县

联系方式：0908-5722225

2.采购代理机构信息

名 称：新疆德硕项目管理咨询有限公司

地 址：阿克陶县小微企业孵化园对面二楼

3.项目联系方式

项目联系人：李先生

电 话：18399736556

- 第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：阿克陶县2023年社会治安防控建设项目 项目编号：AKTZBCG-2023043 采购内容：2023年社会治安防控建设(600路视频监控含 20 套卡口建设) |
| 2 | 采购人息 | 采购单位：阿克陶县GAJ 联 系 人：李先生 联系电话：0908-5722225 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：新疆德硕项目管理咨询有限公司 地 址：新疆阿克陶县小微企业孵化园对面二楼 联系人：李先生 联系电话：18399736556 |
| 4 | 最终交货地点 | 甲方指定地点 |
| 5 | 付款方式 | 甲乙双方签订合同约定 |
| 6 | 质量要求 | 需按甲方要求调试监控及相关设备设施、提供设备需由甲方验收合格、运行测试良好后交付甲方使用。 |
| 7 | 完成时间及质保期 | 完成时间：甲乙双方签订合同时约定。 货物质量保证期、运行与维护五年 |
| 8 | 资金来源 | 江西援疆资金 |
| 9 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 10 | 投标人资格条件及其他要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定的合格投标供应商； （1）具备合格的三证合一营业执照副本，授权委托书及被委托人身份证； （2）银行开户许可证或基本存款账户信息； （3）投标企业须提供投标人（被授权人）近六个月的社保证明； （4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果下载信用报告并加盖供应商公章）； （5）投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺； （6）提供反商业贿赂承诺书； （7）本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行组织踏勘现场 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合体所有成员不得超过2家，联合体的任何一方均不得再与其他投标单位联合。 |
| 15 | 招标代理费 | 中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下： 招标代理服务收费标准 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 备注. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 1.10%; 0.80%. 500-1000; 0.80%; 0.45%. 1000-5000; 0.50%; 0.25%. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.50%〓1.5（万元）； （500-100）万元×1.10%〓4.4（万元） （1000-500）万元×0.80%〓4.0（万元） （2000-1000）万元×0.50%〓5.0（万元） 合计收费〓1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元) |
| 16 | 最高投标限价 | 招标人设置投标报价最高上限：此次采购最高限价为6300000.00元、高于最高上限价的，其投标文件按无效投标处理。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金交纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：126000.00元（壹拾贰万陆仟元零角零分） |
|  | 投标保证金交纳要求：投标保证金由联合体牵头人缴纳 1、投标保证金以电汇、网银等转账形式提交的，应在投标截止时间2023年08月09日上午11:00时（北京时间）前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本账户开户许可证（基本存款账户信息）与阿克陶县政务服务和公共资源交易中心财务人员联系换取票据收据，项目开具的票据收据原件须扫描上传，标书内附有此票据收据。 2、投标保证金以保函等票据形式提交的，金融机构、担保机构出具的票据原件须扫描上传，标书内附有此票据。 3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。 户 名：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 账 号：30465101040026944 行 名：中国农业银行阿克陶县支行营业部 行 号：103893246513 联系人：邓先生 电 话：18719937118 0908-5724161 投标企业换取保证金需要的资料： 1、银行回执单 2、营业执照 3.联系人及联系电话（手机号码）。 投标保证金退还： 1、中标供应商持合同和票据收据5日内办理； 2、未中标供应商持收据5日内办理； 3、投标企业提供公司收款收据原件（盖公章）。 4、投标公司开户信息（复印件） 5、系统给公司开具的收款收据（复印件） （备注：必须写清楚xx公司xx项目保证金） |  |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部分。 3、待开标结束后，各投标企业请于2023年08月16日20:00前提供纸质投标文件四份并承诺与纸质投标文件内容一致的承诺书至新疆德硕项目管理咨询有限公司（阿克陶县小微企业孵化园对面二楼）。投标人可采用邮寄方式提供纸质版投标文件（收件地址：阿克陶县小微企业孵化园对面二楼，收件人：李先生，电话：18399736556），费用自行承担。 |
| 21 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：4656754@qq.com，接收人：李先生，电话：18399736556），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 22 | 投标截止时间及地点 | 投标截止时间：2023年08月09日11时00分（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间及地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：在新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）上开启投标文件 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：在新疆政府采购云平台上进行随机抽取（委托抽取） |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，评标委员会推荐中标候选人。 |
| 26 | 中标候选人公示媒介 | 克州公共资源交易网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。 |
| 27 | 中标原则 | 本项目采用综合评分法，按综合得分高低顺序推荐中标候选人。 |
|  |  | 不管投标结果如何，投标供应商均应承担自己投标所需一切费用。 |
| 28 | 履约担保 | 中标供应商在合同签订后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 |
| 29 | 招标文件领取 | 时间：2023年7月20日至2023年7月27日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20:00（北京时间） 地点：供应商登录政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。 方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。 （2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。 |
| 30 | 重要说明 | 1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。 6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务二十群：35547618、二十一群：44303812，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。 7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。 |
|  |  | 1、电子招投标情况说明： （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动。 （2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“新疆政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。 （3）采购文件的获取：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。 （4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。 （5）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：4656754@qq.com，接收人：李先生，电话：18399736556），备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）。 （6）投标文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。 （7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 （8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 95763 获取热线服务帮助。 温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。 2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到中国政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。 |
| 31 | 中小微企业政策文件 | (1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 (2)根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 (3)根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
|  |  | 本次招标所属行业为软件和信息技术服务业 |
| 备注 |  | 投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。 |

- 二、投标人须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

供货期（服务周期）：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目控制价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见采购文件第四章采购内容及技术要求。

3.标包划分：

3.1本项目划分： 1  个标包。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   综合总价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评分法 （详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、其他组织或者自然人：

7.2由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为采购文件的组成部分。

11. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费

12.1中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.50%〓1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%〓4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%〓4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%〓5.0（万元）

合计收费〓1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本采购文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按采购文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于采购文件中的要求。

13.3所有投标人的投标保证金都应在采购文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本采购文件不再对上述情况进行描述。

- （二）招标文件

15. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本采购文件。

16. 采购文件的组成

16.1 采购文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。

16.4供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到政府采购网下载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告”栏目予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 采购文件的修改、补充、解释

17.1采购文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告”栏目予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

17.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

17.4 采购文件的解释

本采购文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 采购文件的发出

18.1  采购文件、采购文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

- （三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除采购文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

21.1资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

（1）法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须加盖本单位章）或自然人的身份证明复印件;

（2）法定代表人授权书（见投标文件附表3，自然人投标的无需提供）；

（3）法定代表人授权委托书（见投标文件附表4，并提供社会保障资金的缴纳记录；）；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有无重大违法记录声明（附表5）（受行政主管部门的处罚不能参加投标）

（5）提供反商业贿赂承诺书；（附表6）

（6）三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果下载信用报告并加盖供应商公章）（附表7）

（7）中小企业声明函（附表9）

（8）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件;

21.2 商务标的组成

（1）开标一览表（附表1）

（2）分项报价明细表（附表2）

（3）提供近两年内其中一年的审计报告或事业单位财务报表（新成立公司须提供银行资信证明）；

（4）企业相关资质复印件一套

（5）法定代表人身份证明文件（附表3）或法定代表人授权委托书（附表4）

（6）投标企业须提供投标人（被授权人在本单位）近六个月社保证明

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有无重大违法记录声明（附表5）（受行政主管部门的处罚不能参加投标）

（8）提供反商业贿赂承诺书；（附表6）

（9）三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果下载信用报告并加盖供应商公章）（附表7）

（10）保证金收据（附表8）

（11）中小企业声明函（附表9）

（12）投标承诺书（附表10）

（13）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

21.3技术标的组成

（1）投标书（附表11）

（2）商务偏离表（附表12）

（3）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

3-1《监狱企业声明函》（附表13）

3-2《残疾人福利性单位声明函》（附表14）

（4）服务质量保证措施。

（5）售后与承诺（范围、标准及期限等）。

（6）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

（7）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

21.3投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对采购文件格式可更改的例外情况：采购文件第六章附件格式要求中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的品牌、名称、型号、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“采购内容及技术参数要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：货物本身费用、搬运费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人无正当理由拒签合同协议书或未按采购文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按投标人须知前附表第24条规定执行。

# （四）投标文件的制作、上传及递交要求

25.投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

26.投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：4656754@qq.com，接收人：李先生，电话：13779608689）；

b.通过“新疆政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

27.投标文件的递交要求

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

28．投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

- （五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

29.2开标程序（先资格后商务技术）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署《政府采购活动现场确认声明书》（将通过在线签章形式组织签署），供应商应在20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱4656754@qq.com ，逾期发送或未发送的视为无异议。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查（具体见本章“21.1 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不再进入评审。

（7）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

（2）供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

29.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负责审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

30.评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

31. 评标委员会的组建

31.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

31.2评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建在新疆政府采购云平台上进行随机抽取（委托抽取）。

32.评标委员会的职责

32.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

32.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

32.3对投标文件进行比较和评价。

32.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

32.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

33. 评标原则

33.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

33.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

33.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

33.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

34. 评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

35.评标程序

35.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

35.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

35.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

35.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。 综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为30％，采购项目中含不同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分〓（基准价/投标报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

35.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

35.6 评审人员需对采购方工作人员的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

35.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

35.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

35.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

35.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

36．澄清、说明或补正的形式

36.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

36.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

36.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

37．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

37.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

37.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

37.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

37.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

37.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

37.6 如有多报、重报，其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按投标报价执行

37.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效投标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

38．无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效投标处理：

38.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

38.2投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

38.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

38.4 未按招标文件规定提供投标保证金证明文件的；

38.5 投标文件内容未按招标文件规定签字或盖章的；

38.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或电子投标文件或内容不全或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

38.7 投标人未按招标文件变更通知更改投标文件的；

38.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨认的或未提供；

38.9 标项投标报价超过招标文件规定的预算金额或最高限价

38.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的0.5%；

38.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

38.12 未实质性响应招标文件中条款要求的投标文件；

38.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

38.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

38.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

38.16 投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期；

38.17投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

38.18违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重大偏离；

39．废标

39.1 符合招标文件规定废标情形的；

39.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

39.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

39.4 因重大变故，采购任务取消的。

40．突发情况处理

40.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

40.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

41. 定标

41.1采购结果确认（确定中标供应商）

采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

41.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在克州公共资源交易网、新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

42. 中标通知书

42.1在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克州公共资源交易网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，采购组织机构向中标人发出中标通知书。

42.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

43．履约保证金

43.1 中标供应商在签订合同后5个工作日内向采购人交纳不超过中标价10%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

43.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

43.3 如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

44．签订合同及公告

44.1采购人在中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同。

44.2中标供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

44.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

44.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

44.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

45. 对招标人的纪律要求

45.1招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

46. 对投标人的纪律要求

46.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

47. 对评标委员会成员的纪律要求

47.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

47.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

48. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

48.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

49．质疑和投诉

49.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

49.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

49.3供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

49.4质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

49.5供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报送阿克陶县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                 联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                            邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                         包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告: 是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于  年  月  日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                 公章：

日期：

- 投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处理办法》的相关规定。

- 质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

- 二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括下列主要内容：

- 投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

- 具体的投诉事项及事实依据；

- 质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

- 提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件：

- 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

- 提起投诉诉前已依法进行质疑；

- 投诉书内容符合本办法的规定；

- 在投诉有效期内提起投诉；

- 属于本级财政部门管辖；

- 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

- 国务院财政部门规定的其他条件。

- 三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1年内3次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：阿克陶县财政局政府采购办监管办公室

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 第三章  评标办法

- 一  总  则

1、一般规定

1.1本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及政府采购的有关规定进行。

1.2评标必须遵循邀请、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、管理和指导。

1.4评标按照招标文件规定的内容进行，采取符合招标文件要求的综合评分法；

1.5本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。

2、评标组织机构的组成

2.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在1000万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济方面的专家人数应当为七人以上单数。采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评标专家。采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评标专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评标专家。

2.2评标工作组由招标人及有关专家组成，由评标委员会确认，并接受其领导。

2.3评标委员会应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、评标委员会职责

3.1审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

3.2要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3推荐中标候选人名单；

3.4向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

4、评标委员会义务

4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

4.4参与评标报告的起草；

4.5配合有关部门的投诉处理工作；

4.6配合招标人、招标代理机构答复投标供应商提出的质疑。

5、 评标程序

5.1本次评标首先由评标委员会对投标人的投标文件进行初审，对未能通过初审的投标文件作无效标处理；

5.2对通过初审的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄清工作；

5.3依据评分标准以及各项权值，各位评委单独就每个投标人的投标文件进行价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等各项因素进行综合评审后，按最终综合得分由高向低排序，由评标委员会推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，综合得分第二名的投标人为第二中标候选人，综合得分第三名的投标人为第三中标候选人。

- 二  投标文件初审

6.资格性审查:

6.1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | （三证合一）营业执照 |  |  |
|  | 2 | 法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书 |  |  |
|  | 3 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果下载信用报告并加盖供应商公章） |  |  |
|  | 4 | 投标企业须提供投标人（被授权人）近六个月内社保证明 |  |  |
|  | 5 | 投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺； |  |  |
|  | 6 | 提供反商业贿赂承诺书； |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

6.2如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

7.符合性审查

7．1评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预算价的； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对招标文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足招标文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 实施方案满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后方案满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足招标文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 保证金收据或保函等投标保证金缴纳凭证 |  |  |
|  | 11 | 投标人详细地址、联系人、电话 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

7.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

- 三  投标文件的澄清和补正

8．澄清、说明或补正的形式

8.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为20分钟。

8.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9．错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效投标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

- 四 比较与评价

10.1评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详见附件1）。

10.2.1评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以招标文件、投标文件、提供的正式实验数据、质询澄清中的文字为准，口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、招标文件要求，按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

1)就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校核的基础上逐项打分。

2)各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

3)最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

### （8）评分标准和细则（综合评分法评分标准）

| - 序号 | - 分值 | - 评分 - 内容 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 价格30分 | - 投标价格30分 | - 在所有的有效报价中，以最低报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的报价分统一按下列公式计算：报价得分=(评标基准价／有效报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| - 2 | - 商务部分25分 | - 业绩 - 15分 | - 1.投标人2020年1月1日 以来，承接过同类项目业绩的，每提供1份得2分，满分10分。（需提供合同关键页复印件并加盖投标人公章） - 2.投标企业提供产品获得业主单位好评的，每有一项得1分，最高得5分；（以业主单位加盖公章的证明为准） - 注：每项需提供相关证明材料，否则不得分。 |
|  |  | - 企业综合实力 10分 | - （1）质量管理体系认证证书ISO9001;（2）环境管理体系认证证书ISO14001;（3）职业健康安全管理体系认证证书ISO45001.每具有一项国家认证证书加2分，最高6分。 - 注：投标人需提供认证证书复印件及证书通过国家认监委官方网站（http://www.cnca.gov.cn/)查询的认证结果截图并加盖投标人公章，以上查询截图中证书编号及获证组织名称（即投标人名称）须与所提供的认证证书一致，未按要求提供或所提供的证明材料不齐全、不清晰或不符合上述要求的不得分。 - 2.投标人投标产品中(除节能产品政府采购品目清单中的政府强制采购产品外)(1)具有国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书的，得2分；(2)具有国家确定的认证机构出具的环境标志产品认证证书的，得2分;最高得分4分； |
| - 3 | - 技术部分45分 | - 售后服务15分 | - 1.供应商提供售后服务方案、包括不限于服务方案承诺、响应及处理完毕时间、服务流程（包括故障处理、上门维护、紧急维护、重要服务、电话回访维护等）、售后应急预案、售后服务记录（包括服务报告、质量考核评估、满意度调查、电话回访记录）得10分 - 2.供应商需提供本地（阿克陶县内）化服务得3分。 - 3.供应商提供2辆运维检修车（举高车）得2分。 注：以上每项需提供相关证明材料，否则不得分 |
|  |  | - 项目人员13分 | - （一）、投标人每提供一名具备工程师职称（网络类、通信类）的项目售后常驻人员得2.5分，最高得5分。（需提供职称扫描件及承诺函） - （二）、1.供应商具有运维人员不少于4人（前端运维3人，后台巡检1人）得2分，每增加1人加1分，最高得4分。 - 2.运维人员提供1名具有（网络类、通信类、监控维修类）的证书加1分，最多加4分 - 注：需提供人员社保以及相关证明材料，否则不得分 |
|  |  | - 产品可靠性5分 | - 供应商所投核心产品（“▲”）提供公安部出具的有效期内的产品质量检测报告或公安部认定有效的第三方检测机构出具的质量检测报告的得 5分，未提供得 0分。 注：检测报告复印件加盖公章。 |
|  |  | - 实施方案8分 | - 根据供应商提供针对本项目制定的项目实施方案进行综合评分，内容包括但不限于: - （1）配送及施工计划（包含供货计划、供货保障措施、发货运输要求、运输及现场保管计划、设备安装等内容）； - （2）实施计划（包含工作进度安排、项目管理机构的组建、阶段划分、准备及材料组织与管理、临时设施布置及临时用地表、系统调试、测试、项目验收等内容）; - （3）人员组织（包含人员相关证书、岗位职责等内容）； - （4）施工安全生产（包含施工质量保障、安全生产保证措施、成品保护措施、高空作业人员意外保险承诺等内容）； - 根据实施方案配送及施工计划、实施计划、人员组织、施工安全生产等多方面考虑实施方案可行性、科学性、完善性等因素，以上每条且有针对性的得1-2分、本项最高分为8分 |
|  |  | - 培训方案2分 | - 培训方案对产品使用、平台管理、产品养护等多方面进行，培训方案完善、细致、精准得2分，培训方案存在瑕疵，内容较差得0分。 |
|  |  | - 标函质量2分 | - 投标文件页码连续、目录清晰准确、评审内容便于查找，编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无错页、漏页现象；关联节点清晰、准确优得2分，一般得1分，最差得0分； |

10.2.2价格评分方法

满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算： 投标报价得分〓（评标基准价/投标报价）×价格权重。

- 五  推荐中标候选人

11.1评标委员会推荐3名中标候选人，并标明排序。

11.2如出现报价相同情况，则由招标人现场抽签确定中标候选人排名顺序。

12.无效投标条款

12.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁（CA锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效CA锁对其投标文件进行解密的，其投标文件按无效投标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)联合体投标未提交联合体协议的；

(7)被暂停营业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（11）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）投标人使用相同的MAC地址进行报名的；

（13）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（14）投标人使用相同IP地址报名的，一经发现,监管部门将进一步核实，查实后按串通投标处理；

（15）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但采购文件规定提交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单价均不得高于招标文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（7）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）采购文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）采购文件规定的其它无效投标情形

- 第四章  采购内容及技术要求

| 序号 | 产品名称 |  | 技术规格 |  | 单位 | 数量 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能抓拍类视频监控端监控建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能双摄固定相机 |  | 1.需采用像素≥400万，靶面尺寸≥1/1.8＂的双镜头，定点镜头焦距应≤4mm，动点镜头焦距应处于5~30mm之间，定点看全景动点看细节； 2.★需含有≥2个拾音器、≥1个扬声器，≥3个报警出入，≥1个报警输出接口；（提供公安部权威机构检测报告为证） 3.拾音器收声距离应≥20米，且应具有自动降噪功能，扬声器在处于20米的距离时播放声音响度应≥80db； 4.需内置灯珠≥5颗，且需支持红外补光与暖光补光两种补光模式，其中暖光补光≥20米； 5.需内置加热模块，可自动开启去除前罩冰雪或者机内水汽； 6.应支持人脸抓拍功能，需支持同时检测≥35个人脸目标，可检出两眼瞳距≥20像素的人脸照片，可抓拍人脸小图或者全景大图； 7.应支持人脸人体属性提取功能，需支持提取性别、年龄、是否戴眼镜、帽子颜色、上下衣颜色、款式等人脸人体属性； 8.应支持车辆抓拍功能，需支持对机动车进行抓拍并提取属性信息，包括但不仅限于车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色等车辆属性； 9.★应支持机动车、非机动车、行人混合检测抓拍，并能将人体、人脸、车牌等进行关联；（提供公安部权威机构检测报告为证） 10.相机应支持ONVIF,GB/T 28181,GA/T 1400等接入协议； 11.相机应支持POE供电，且具有过流保护、输入短路保护等电源保护手段； 12.★相机机械碰撞防护等级应≥IK10，外壳防护等级应≥IP68；（提供公安部权威机构检测报告为证） 13.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密； 14.适用于6米监控立杆，保证车辆、人脸抓拍质量； 15.包含：相应电源、相应支架。 |  | 台 | 546 | “▲” |
| 2 | 智能双摄云台相机 |  | 1.需采用像素≥400万，靶面尺寸≥1/1.8＂的双镜头，定点镜头焦距应≤4mm，动点镜头焦距应处于8~230mm之间，定点看全景动点看细节； 2.动点镜头需支持光学变倍≥40倍，在红外/白光灯关闭情况下彩色光照度≤0.0002 lx； 黑白照度≤0.0001 lx； 3.需内置加密芯片、CPU/GPU/NPU一体化芯片、内置8GB eMMC 4.★摄像机需支持双镜头最小倍率至最大倍率或最大倍率至最小倍率的变倍过程中视频图像不间断；（需提供相关权威机构检测报告为证） 5.应具备≥1个RJ45网口、≥1个RS485串口、≥1个BNC接口，≥1个TF卡接口，应支持≥7路告警输入、≥2路告警输出、≥1路音频输入、≥1路音频输出； 6.宽动态范围应≥120dB； 7.需内置灯珠≥10颗，需支持红外补光与暖光补光两种补光模式，其中暖光补光≥20米，红外补光≥200米； 8.★应内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热，应内置风扇，在高温环境下可自动开启；（需提供相关权威机构检测报告为证） 9.应支持机非人属性检测，并可在web界面显示目标的抓拍图片和属性； 10.应支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取，并应支持对机动车、非机动车、行人进行自动跟踪； 11.应支持前端比对，能够与人像库进行对比预警； 12.应支持前端人像库≥10个，库容≥5万； 13.云台定位准确度应≤0.1°，防护等级≥IP68； 14.相机应支持ONVIF,GB/T 28181,GA/T 1400等接入协议； 15.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密； 16.包含：相应电源、相应支架。 |  | 台 | 85 | “▲” |
| 3 | 相机储存卡 |  | 1.容量≥256GB 2.P/E覆写次数≥500次 3.读取速度≥90MB/s 4.写入速度≥65MB/s |  | 台 | 579 |  |
| 4 | 相机补光灯 |  | 1. 需采用高品质LED灯珠，数量≥20颗； 2. 色温≤3500K； 3. 需同时支持光敏触发和按键触发； 4. 同时支持485亮度调节和按键亮度调节； 5. 防护等级≥IP67； 6. 需支持AC220V±20%宽压变化； 7. 应可在-40℃～60℃温度环境正常工作； |  | 台 | 536 |  |
| 二、电警卡口建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 卡口抓拍相机 |  | 1. 内置≥900万像素，靶面尺寸≥1″，光圈≥F1.4的CMOS类型高清镜头； 2. 抓拍图片最大分辨率≥4096*2160，帧率≥25帧，图片为JPEG格式； 3. 视频分辨率应支持4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720等分辨率； 4. ★需支持识别车辆车标，种类≥430种，识别准确率≥99%；（需提供相关权威机构检测报告为证） 5. 应支持低延时功能，视频图像传输至客户端的延时时间≤90ms 6. 需内置LED暖光补光灯模块，亮度可手动调节； 7. 应具有开关量输入输出接口，S485接口，RS232等接口； 8. 应支持机动车不系安全带、开车打电话、不礼让行人、逆行、压线、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法，捕获率≥99%，识别准确率≥99%； 9. ★应支持黄标车标志检测、异常车牌、夜间未开车灯、行人检测、非机动车驾驶员属性、车窗内挂件识别、年检贴检测、危险品车检测、车身副颜色等多种检测识别功能. （需提供相关权威机构检测报告为证） 10.应支持开车打电话检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%； 11.应支持不系安全带检测功能，捕获率应≥99%，识别准确率应≥99%； 12.应支持对二轮车驾驶员、三轮车驾驶员是否佩戴眼镜、性别、年龄段识别； 13.★应支持未悬挂机动车号牌车辆捕获，捕获率应≥99%（需提供相关权威机构检测报告为证） 14.需支持雷达检测、线圈检测、视频检测等多种车辆检测方式； 15.需车牌、车身颜色、车型、车标、车款、危险品车、遮阳板、挂饰、安全带等检测； 16.需支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 17.需支持前端存储，存储容量≥256G，用于前端补录； 18.应具有网络防雷、防浪涌等功能； 19.防护等级≥IP66； 20.相机应支持ONVIF,GB/T 28181,GA/T 1400等接入协议； 21.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密； 22.含抱杆支架与三维支架，包含：相应电源、相应支架； 23.包含：相应的定焦镜头； | 台 | 52 | “▲” |
| 2 |  | 智能交通终端管理设备 |  | 1.需支持≥12路的相机接入能力； 2.需支持抓拍图片二合一、三合一、四合一、六合一合成； 3.内置≥2块4T硬盘，且可在扩容≥2块硬盘，≥2个网卡，网口≥5个； 4.★需支持区间测速功能、断网续传功能、关联录像功能 ；（需提供相关权威机构检测报告为证） 5.需要能对抓拍的图片进行查看、导出、检索、存储等操作； 6.★需支持图片检索功能，可按卡口、时间、车牌、车速、车身颜色、车辆类型、行驶方向、无牌车等进行检索查询 ；（需提供相关权威机构检测报告为证） 7.需支持H.265、H.264等主流图像压缩格式； 8.应具有输入输出凤凰端子类型告警接口； 9.包含：相应电源； | 台 | 23 | “▲” |
| 3 |  | 测速雷达 |  | 1.需支持正装和侧装两种安装方式； 2.工作频段为24.15GHz； 3.触发距离误差≤1米； 4.抓拍速度误差≤3KM/H； 5.应具有RS485调试接口； 6.★为方便调试安装，应具有WIFI调试功能；（需提供相关权威机构检测报告为证） 7.防护等级≥IP66； 8.测速范围：1km/h～250km/h 9.含抱杆支架与三维支架，包含：相应电源、相应支架； | 台 | 90 | “▲” |
| 4 |  | 电子警察抓拍相机 |  | 1.内置≥900万像素，靶面尺寸≥1″，光圈≥F1.4的CMOS类型高清镜头； 2.抓拍图片最大分辨率≥4096*2160，帧率≥25帧，图片为JPEG格式； 3.视频分辨率应支持4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720等分辨率； 4.需内置LED暖光补光灯，也可外接频闪灯补光； 5.★需支持国密GB/T35114-A级加密功能；（需提供相关权威机构检测报告为证） 6.应具有开关量输入输出接口，S485接口，RS232等接口； 7.需支持雷达检测、线圈检测、视频检测等多种车辆检测方式； 8.★需支持分车型超速违法功能，支持对大中型货车、小货车、大中型客车、小轿车、校车、危险品车、其他车型等≥7种车型进行不同超速设置，根据不同的超速配置对不同车型进行超速抓拍。（需提供相关权威机构检测报告为证） 9.需支持闯红灯、不按车道行驶、变道、压线、逆行等多种违法行为检测； 10.应支持机动车闯红灯、压线、不礼让行人、未按导向车道行驶、逆行、占用非机动车道、占用紧急车道、占用公交车道等多种违法行为； 11.应支持对在黄网格区域内停车的行为进行检测并进行图片抓拍； 12.需支持远程数据上传，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台等； 13.★需支持车头识别车辆子品牌并显示相应的年款≥7000种，车尾识别车辆子品牌并显示相应的年款≥3900种；（需提供相关权威机构检测报告为证） 14.需支持EMMC前端存储，存储容量≥256G，用于前端补录；（需提供相关权威机构检测报告为证） 15.应具有网络防雷、防浪涌等功能； 16.防护等级≥IP66； 17.相机应支持ONVIF,GB/T 28181,GA/T 1400等接入协议； 18.含抱杆支架与三维支架，包含：相应电源、相应支架； 19.包含：相应的定焦镜头； | 台 | 18 | “▲” |
| 5 |  | 信号灯检测器 |  | 1.可接入≥16路220V/AC红绿灯信号； 2.具有RS485接口用于信息交互与系统升级等； 3.红绿灯检测准确率应≥99% 4.应具有指示灯，包括电源指示灯和接入状态检测指示灯； 5.工作温度应支持-25℃～+65℃； 6.需内置12V2A电源； | 台 | 4 |  |
| 6 |  | 交通违停球机 |  | 1.≥1/1.8″ 400万传感器，相机焦距范围≥5.7-216.5mm，≥38倍光学变倍； 2.应具有≥1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口、≥1路RS485接口，≥1个SFP接口，1≥路BNC；≥2路告警输入接口，≥1路告警输出接口； 3.视频最大分辨率≥2576×1520，最大帧率≥60； 4.★具有G.711U、G.711A、G.726、PCM、MP2L2、G.722.1设置选项；（需提供相关权威机构检测报告为证） 5.需支持隐私遮盖、区域增强等功能； 6.应可配置多种字符叠加、图片合成模式，并支持违法图片叠加防伪水印等功能； 7.需支持透雾功能，透雾等级可设。 8.需支持图像遮挡检测、图像清晰度检测、图像亮度异常检测； 9.需支持违法停车、压线、违法变道（越线）、逆行、违法倒车等行为检测，支持同时记录以上几种违法。 10.违法停车有效检测距离≥300米； 11.★对识别为违法停车行为的同一辆车，抓拍时间间隔可设置为1~1440分钟；（需提供相关权威机构检测报告为证） 12.车牌识别准确率，白天、夜间应≥99%。 13.≥99%。支持车牌颜色识别功能检测，号牌颜色识别率 14.存储策略支持视频、图片满即停及满覆盖，视频、图片容量可自定义配置。 15.需支持车流量、车道平均速度、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等流量信息采集； 16.相机应支持ONVIF,GB/T 28181,GA/T 1400等接入协议； 17.支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤，支持GB35114安全加密； 18.包含：相应电源、相应支架 | 台 | 16 | “▲” |
| 7 |  | 闪光一体灯 |  | 1.需支持LED暖光频闪、LED暖光爆闪、气体白光爆闪等多种补光形式； 2.高品质灯珠≥20颗，补光距离16~28米； 3.色温4000~6000K，亮度需可调； 4.其中频闪灯需支持电平量触发和开关量触发，爆闪灯需支持开关量触发； 5.防护等级≥IP66，使用寿命≥800万次； 6.需满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(GA/T 1202-2022)标准； 7.包含：抱杆支架，包含：相应电源、相应支架； | 支 | 96 | “▲” |
| 8 |  | 频闪补光灯 |  | 1.发光角度≥10度，补光距离≥15米； 2.高品质灯珠≥15颗，暖光不刺眼； 3.色温≥2800K，亮度需可调； 4.需支持宽压设计，220V±10%供电； 5.防护等级≥IP66，使用寿命≥50000H； 6.需满足《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》(GA/T 1202-2022)标准； 7.含抱杆支架，包含：相应电源、相应支架； | 支 | 42 | “▲” |
| 9 |  | 不礼让行人发布屏 |  | 1. 室外信息发布屏，点间距≤P10； 2. 需采用SMD封装方式，面积＞0.68m²； 3. 对比度≥4000:1，屏面平整度≤1mm； 4. 亮度≥6000，像素密度≥10000/m²； 5. 刷新频率应≥1920Hz； 6. 内置接收、屏体控制系统，可发布前端获取的违法数据进行发布； 7. 寿命≥80000H，防护等级≥IP65； 8. 含抱杆支架，包含：相应电源、相应支架； | 个 | 4 |  |
| 10 |  | 标准卡口检测费 |  | （提供公安部权威机构检测报告为证） | 个 | 51 |  |
| 11 |  | 视图库网关 |  | 1.CPU采用≥10核20线程，≥2.2GHZ，内存≥192（32*6）GB；硬盘≥8TBSATA企业盘+SSD 4T； 2.具有硬盘槽位≥4个，网口数≥2个万兆口，USB接口≥4个，HDMI输出接口≥1个； 3.需支持视图库A接口，支持采集设备或采集系统按照GA/T1400标准A接口接入平台并上报相关人脸、车辆等数据。 4.需支持视图库B/C/D接口；支持GA/T1400标准针对人、车、案事件所规定的相关业务功能。 5.需支持WA3011协议，支持Wifi采集设备、RFID采集设备接入平台并上报相关MAC/RFID等数据。 6.人脸大图/车辆大图接入及转发能力要求，入口带宽≥1024Mbps，出口带宽≥2048Mbps。 7.人脸/车辆大图URL、MAC/RFID数据接入及转发性能：1500条/秒。 8.★需支持人脸跨域布控：支持人脸布控告警功能，并支持跨域平台布控。（需提供相关权威机构检测报告为证） 9.★需支持车辆跨域布控：支持过车布控告警功能，并支持跨域平台布控。（需提供相关权威机构检测报告为证） | 台 | 1 | “▲” |
| 三、施工及辅材 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 292个利旧点位 |  | 安装调试费用，含拆卸原有旧设备。设备杆打磨、除锈、喷漆，49个点位需换3米横臂，含每年30个点位移位，含5年设备质保及维护。 | 个 | 293 |  |
| 2 |  | 20个新点位 |  | 挖坑、浇灌、立杆(利旧),基础(利旧)。含5年设备质保及维护。 | 个 | 20 |  |
| 3 |  | 监控设备箱 |  | 尺寸550mm*400mm*300mm， 单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于19英寸标准结构设计，有17U安装空间，具有良好的安装通用性 设备箱含有强电模块，包含220V电源防雷、1P10A空开5个、含2个64A空开、≥3000W交流稳压器、千兆交换机、散热风扇、防尘网、插线板（三项8位5孔、10A、高阻燃材料）、防雷接地、稳压电源、抱杆安装 设备箱为单层机构，外侧钣金厚度为1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的底部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 设备箱内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 设备箱采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 设备箱单开门设计，门锁采用户外三角防水锁，为设备箱提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证箱门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 设备箱安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 设备箱底部设有进出线缆仓，方便理线 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 设备箱内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% | 个 | 310 |  |
| 4 |  | 卡口-电警-设备箱 |  | 尺寸550mm*450mm*350mm，单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于19英寸标准结构设计，有17U安装空间，具有良好的安装通用性 设备箱含有强电模块，包含220V电源防雷、1P10A空开5个、含2个64A空开、≥3000W交流稳压器、千兆交换机、散热风扇、防尘网、插线板（三项8位5孔、10A、高阻燃材料）、防雷接地、稳压电源、抱杆安装 设备箱为单层机构，外侧钣金厚度为1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的底部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 设备箱内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 设备箱采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 设备箱单开门设计，门锁采用户外三角防水锁，为设备箱提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证箱门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 设备箱安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 设备箱底部设有进出线缆仓，方便理线 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 设备箱内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% | 个 | 33 |  |
| 5 |  | 电警设备柜 |  | 室外机柜，尺寸600mm（宽）×800mm（高）×450mm（深）（不含帽檐和基座），单开门设计，内置强电模块，能够容纳交换机、光纤收发器及终端存储服务器，为设备提供保护与电力供给。 设备安装基于19英寸标准结构设计，有17U安装空间，具有良好的安装通用性 机柜含有强电模块，包含220V电源防雷、1P10A空开5个、含2个64A空开、≥3000W交流稳压器、千兆交换机、散热风扇、防尘网、插线板（三项8位5孔、10A、高阻燃材料）、防雷接地、稳压电源、抱杆安装 机柜为单层机构，外侧钣金厚度为1.2mm，有效的保证了机柜的强度需求 风扇安装在柜体的底部居中位置，可有效的降低主设备散发出来的温度 机柜内含照明模块，方便设备夜间维护 防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰 机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性 机柜单开门设计，门锁采用户外机柜三角防水锁，为机柜提供可靠的安全保护 使用三复合的三元乙丙优质密封条，有效保证了机柜门活动连接部分的密封性 接地系统安全可靠 机柜安装螺钉放在机柜内部，防盗可靠 机柜底部设有进出线缆仓，方便理线 外部环境温度：-20℃~45℃ 贮存温度：-40℃~70℃ 机柜内部相对湿度：≤85%（+30℃） 贮存湿度：0~100% | 个 | 4 |  |
| 6 |  | 辅材 |  | 网线、电源线等安装辅材、电警抱杆设备箱与落地设备柜之间的网络传输要使用千兆光模块，不能使用光纤收发器。 | 批 | 1 |  |
| 7 |  | 运行与维护 |  | 600路监控、一路监控每月20元、一年240元、五年1200元。 | 路 | 600 |  |
|  |  |  |  | ①维护范围： ⑴阿克陶县公共安全视频监控系统建设项目2015年建设平安城市道路监控项目的310个点位（600路）的立杆、横臂、设备箱、稳压器、枪机、球机、电源适配器、电源线、网线、光纤收发器、补光灯、监控杆体、卡口抓拍机、电子警察摄像头、雷达测速器等其他设备。 ⑵每年免费向甲方提供50处监控点位迁移（包含基础制作、立杆横臂安装、电缆接入、综合布线）等全套服务。 ②维护要求： ⑴每日对掉线监控、出现故障的补光灯、爆闪灯、雷达测速器等进行现场维修，并登记维修台账。 ⑵前端巡检：每月对维护范围内监控立杆、横臂、设备箱、护罩、监控机芯、补光灯、爆闪灯巡检一遍，巡检时将各项内容（监控立杆、横臂有无倾斜情况、设备箱箱体锁芯是否完好，箱门是否关闭、监控护罩有无破损情况、监控镜头是否有灰尘污渍焦距调试是否合理、机芯是否正常、补光灯爆闪灯是否正常工作、球机云台设备是否可控）登记清楚，形成巡检台账及佐证材料，每月底一并交至甲方处（台账及佐证材料要求：1.就巡检内容逐项登记的巡检统计表。2.每路视频监控前端巡检的彩色图册，要求图片清晰可看能体现巡检内容、点位名称、经纬度等信息）。 ⑶后台巡检：1.每月对维护范围内每路视频监控夜间回放进行巡检，巡检时将各项内容（画面是否清晰是否有遮挡物、焦距是否合理、补光灯光源是否正常，补光位置是否合理）登记清楚，并形成台账，同佐证材料每月底一并交至甲方处。2.每日对卡口视频监控过车数据进行巡检，并形成台账及佐证材料，每周末一并交至甲方处，佐证材料为巡检截图。 ⑷对发生倾斜的立杆进行矫正、对摄像机镜头、护罩污渍进行清洁，对焦距不合理的摄像机进行调整、对万向节附着蛛网虫卵进行清理，对设备箱损坏的锁芯进行更换，对遮挡物（如树枝）等进行修剪。 ⑸出现监控设备被他人破坏的，立即向甲方汇报，同时向辖区派出所、警务站报案，由肇事者承担监控设备修复所产生的费用，赔偿事宜由乙方同肇事者、保险公司进行协商，甲方有知情权。同时乙方应当天将损坏的设备进行全面恢复。 ⑹故障处理响应时间为：城区2小时，农区4小时，牧区6小时。（城区为：阿克陶县县城、阿克陶镇；农区为：巴仁乡、皮拉勒乡、玉麦镇、加马铁热克乡、克孜勒陶镇、恰尔隆镇、喀热开其克乡、塔尔乡、奥依塔克镇；牧区为：布伦口乡、木吉乡、阿克塔拉牧场、老塔尔乡、老恰尔隆镇）。 ⑺故障解决时间为：视频监控、补光灯2小时内完成故障解决、雷达、频闪灯、爆闪灯4小时内完成故障解决。 ③考核办法及扣款方式： 本季度扣除1分则扣除该运维项季度运维费的0.1%的金额。 ⑴每日针对在线率进行考核，在线率低于99%则扣除1分（电力公司计划停电或者网络故障除外，计划停电需提交电力公司计划停电通知单）。 ⑵未按照要求完成巡检工作、出具相关台账、佐证材料的每点位/每路扣除1分。 ⑶视频监控存储数据及卡口抓拍数据和视频图像质量每周由甲方随机抽查发现存在问题的每路扣除1分。 ⑷每日未向甲方提交当天维护台账的一次扣除1分。 ⑸发现立杆横臂倾斜的、设备箱门未关闭的每处扣除5分，问题存在每超过一天扣除1分，扣分截止时间为问题整改完毕。 ⑹未按照要求完成相关采集录入工作每条数据扣除1分。 ⑺安全漏洞修复及设备升级，未按照甲方通知时限完成的每条扣除1分。 ⑻故障设备返厂维修时间不得超过15天，每超过一天扣1分，扣分截止时间为设备维修完毕返回合同现场。特殊原因需提前书面说明情况。 ⑼超出故障响应时间的扣除1分，每超出一小时扣除1分，扣分截止时间为故障处理完毕。 ⑽超出故障解决时间的每个设备扣除1分，扣分截止时间为故障解决。 ⑾未经过甲方同意私自更换摄像头及相关设备、删除摄像头及相关设备、更换摄像头位置的来隐瞒设备修复情况的每发现一起扣除5分，并由乙方承担相应法律后果。 ⑿维护中对甲方隐瞒故障或者对维护工作虚报、乱报的每发现一起扣除5分，同时要求更换运维人员。 ⒀不听从甲方安排与甲方人员起争执的扣5分。 ⒁对相关通知单、函件出现拒签行为的一次扣除5分。 ⒂扣款方式由乙方的质保金扣除 |  |  |  |
| 8 |  | 平台升级 |  | ★包含：5000路接入授权； ★包含：运维服务器两台； ★包含：备品备件（10*风扇模块，5*电源模块，5*电池模块，10*8T硬盘，5*服务器引导盘）； ★包含平台升级： 1.内存≥192（32*6）GB，内存插槽≥16个，硬盘≥8TB； 2.万兆网口≥2个，千兆网口≥2个，USB3.0接口≥2个，VGA接口≥1个； 3.应支持本域摄像机接入量≥1.5万路； 4.应支持摄像机管理总路数≥100万路； 5.应支持管理下级域≥2048个；支持管理监视器≥5000台； 6.应支持管理用户量≥10000个，同时并发用户操作数≥200个； 7.★应支持实况、录像视频叠加水印，水印包含用户名、IP、时间等信息；支持配置水印的显示密度；（需提供相关权威机构检测报告为证） 8.★应支持可视域反向控制：支持通过地图上可视域方位反向控制云台摄像机转动并定位到目标监控区域；（需提供相关权威机构检测报告为证） 9.需支持回放上墙功能：支持回放上墙，支持快进、快退、暂停、拖动、播放进度条跳转、快放慢放等操作； 10.应能支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件； 11.应能够对存储录像资源进行统一管理；当服务器故障时，不影响当前正在进行的视频录像存储； 12.平台应能支持多条件查询报警信息，并支持分类显示； 13.★需能支持视频设备N+M备份：当存储设备宕机后，该存储设备对应的摄像机能自动切换到备用存储设备进行存储；支持前端缓存补录；（需提供相关权威机构检测报告为证） 14.需支持录像检索功能，且录像检索精确度达到秒级。能支持快速定位录像关键节点，将录像文件进行切分成多片，通过切片点的图像差异，迅速启动回放关键录像时段。 15.需支持国密GB/T35114-A级加密功能 | 个 | 1 |  |
| 四、新视视频监控智能化运维管理平台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 新视视频监控智能化运维管理平台 |  | 智能运维平台：综合看板本地资源情况概况。 联网数量：本项考核针对本县级平台推送至厅级联网共享平台的全量监控资源的联网情况。本地同步结果并存储、展示、汇总成报表， 视频质量：每日运维平台对本县级平台上报至厅级联网平台的摄像机视频图像质量完好情况进行巡检，每月统计各部门考核成绩。本地同步结果并存储、展示、汇总成报表。 录像质量：每日运维平台对本县级平台上报至厅级联网平台的摄像机15日录像质量完好情况进行巡检，每月统计本县考核成绩。本地同步结果并存储、展示、汇总成报表。 时钟质量：本县级视频监控运维管理平台每日对摄像头图像要素进行考核。本地同步结果并存储、展示、汇总成报表。 复用率、推送率、采集率：同步本地一机一档数据并生成考核结果。 重点指挥：本县级运维平台每日对本级联网平台推送厅级平台的重点指挥图像目录下的摄像机在线情况进行巡检。本地同步结果并存储、展示、汇总成报表。 离线检测：本县级运维平台每月自动检测统计本级联网平台的离线总时长。因进行系统对接调试或升级改造等情况，对联网平台在线状态造成影响的，在情况发生前3天进行书面报备，期间产生的平台离线扣分视情予以减免。本地同步结果并存储、展示、汇总成报表。 准入监管：本县级运维平台每月自动检测统计本地联网平台的离线总时长。因进行系统对接调试或升级改造等情况，对联网平台在线状态造成影响的，在情况发生前3天进行书面报备，期间产生的平台离线扣分视情予以减免。本地同步结果并存储、展示、汇总成报表。 运维工单：离线设备自动派单到运维公司，统计，汇总生成报表。 今日成绩：展现本地最新成绩。 紧急待办：违规外联、未注册、设备黑名单、设备待完善需要紧急处理。 本地巡检：搭建本地级联平台，全量设备巡检。 一卡一档：采集详情采集概况，查询，新增，编辑 字典Excel模板字段描述 同步器：实现本地编辑数据与厅平台同步 设备档案管理设备分类终端、服务器、网络安全设备、办公设备、前端主设备、前端外围设备采集、建档管理. 黑名单：推送至远望平台,要求狙断的IP列表 资产可视化：数据全量可视化支持大屏显示通过可视化方式展示、资产数量、运行状态、资产厂家、类型、在线率. 报备管理：报备审批资产删除报备，违规外联报备，临时报备。 1.本县将欲删除的计划提交至地区（市）级，报厅级审批后，自动删除设备 2.本县将违规外联处理结果，提交至地区（市）级，报厅级审批后，自动解除狙断IP段 3.本地将维修或割接计划提交至地区（市）级，报厅级审批后，该时间段不参与考核 服务器两台： 1个Intel Xeon 4210R(2.4GHz/10核/13.75MB/100W)，可支持最大2个处理器；（192G）6个32GB 2Rx8 DDR4-2933Y-R，24个内存插槽；4*8TB 6G SATA 7.2K 3.5in EV 512e HDD；8个3.5英寸大尺寸LFF 热插拔硬盘槽位，配1个UN-RAID-H460 12Gb 2端口SAS RAID卡，无缓存；标配1块4口 mLOM 千兆以太网卡；标配1个H3C HDM服务器管理端口；1个550W电源，1+1热插拔冗余；标配无PCI转接卡；2U简易导轨；维保：包含5年维保服务 | 个 | 1 |  |

注：以上需使用国产化设备及信创部署。

售后服务及要求

1、满足采购单位的使用需求，并具有可靠的售后服务体系，质量可靠、使用安全。

2、货物质量保证期、运行与维护五年。对应服务周期内所有设备，均享受免费上门保修服务，不另收取维修费及配件费，质保期到期后只收取基本维修配件费用。

3、提供7*24小时维修服务，并承诺上门维修服务。

4、提供365*24小时技术咨询电话，方便随时解决简单使用问题。

5、按照国家和行业标准及招标文件的要求采购，质量达到合格，如质量达不到标准要求，采购方有权退货，因退货而产生的费用由供货方承担。货物到达后，卖方应在1小时内派技术人员到达现场，在双方人员在场的情况下，清点货物等。卖方对卸货时所导致的货物损坏承担全部赔偿责任，并承担因此发生的一切费用。（供货方将货物运送到相关项目实施地）。

商务要求

（一）实施（交货）时间 ：以甲乙双方签订的合同为准

（二）实施（交货）地点 ：甲方指定地点

（三）报价要求

1、本次报价为人民币报价，投标报价应包括：本次报价货物本身价格、选购、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、技术指导、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、技术服务费、技术考察费、培训费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。

（四）质量要求

（一）项目技术规范标准

项目建设遵循国家和行业的标准要求，以《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2011国家标准）、《安全防范监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017国家标准）、《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》（GB35114-2018国家标准）、《公安视频图像信息应用系统》（GA/T1400国家标准）等标准规范为依据开展工作。

同时，在项目执行过程中严格落实新疆公安数据管理办法相关规定，完成数据标准化治理、数据接入。前端（后台）硬件建设并接入“平台”作为验收条件。项目建成后，监控设备视频拍摄、抓拍图像、卡口设备与阿克陶县公安局已建的视频专网视频图像智能应用平台实现无缝对接，可与自治州、自治区公安机关的视频监控系统互联互通、数据交换，符合国家标准规范，作为最终验收条件。

### （二）产品及质量要求

- 1.设备选型:本次改造项目的摄像机必须符合GB/T28181-2011、GB/T25724-2017、GB35114-2018、GA/T1400、ONVIF的国家标准。

- 2.立杆需求:城市监控立杆，设计立杆高度为6米，采用壁厚4mm、直径219的圆柱形立杆，横臂140-70八棱杆，长4米，壁厚3.0mm，材质选用焊接钢管或镀锌钢管，热表处理为：（1）表面去毛刺；（2）热镀锌为浸镀，不采用滚镀；（3）表面喷塑。原监控立杆横臂如有生锈、损坏或安装在墙体等情况，需按照上述要求进行相应的补漆、更换、立杆等操作。

- 3.补光设计:为贯彻落实公共安全行业标准《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022），要求夜间录像效果在20-50米范围内对人车清晰可见，因此需要常亮补光灯，设计要求补光灯采用LED光源，光敏时控开关，防水设计达到IP66标准，功耗低、效率高、寿命长1000000小时，避免对车及行人造成干扰。

- 4.电源:本项目采取就近取电的方式为前端设备进行供电，在就近的公共供电网取电，引到设备箱使用，保证引入部分电源线路的漏电及防雷防护。

（三）安全规范

1.总体要求

本项目建设相关安全措施应符合GB/T 28181、GB 35114、GA/T 1400.4、ONVIF等相关协议规定。

2.前端采集设备安全

（1）前端采集设备需配置用户名、口令等方式进行认证授权，禁止直接登录，口令应使用大小写字母、数字、特殊符号等方式两种或两种以上组成的复杂口令。

（2）应配置前端采集设备防护策略，具有实时上传设备心跳、非法访问、试探破解密码等状态信息的功能。

（3）应具备自动更新或手动更新功能，通过补丁或软件升级的方式消除高危及以上等级的安全漏洞。

（4）应具备设备入网登记、注册等功能，确保设备在入网投入使用后的唯一认证性。

3.数据存储安全

（1）应支持分等级的数据加密方法，根据数据密级采用不同的安全存储机制。

（2）应支持数据完整性保护，对关键信息提供完整性检测机制，关键信息损坏和丢失时能够及时发现。

（3）应具备完备的数据备份和恢复功能，一旦发生数据丢失或破坏，可以利用备份恢复数据。

（4）应加强数据库的用户管理、访问读写授权管理，数据库应启用审计功能，宜使用数据库视图限制用户访问范围。

4.系统应用安全

（1）平台用户应进行身份鉴别，满足GB /T36633中的安全要求，并支持用户分级分组，根据不同用户等级、分组授予不同的业务访问权限。

（2）对于支持多个用户账号的系统，系统用户权限分配应遵循最小权限原则，普通用户只拥有系统赋予的最小权限，禁止最高权限账户重复使用，禁止越权操作。登录终端宜采用IP或MAC地址白名单方式，保证登录账号的最小操作范围。

（3）对接口的调用都要经过鉴权，限定可操作的资源范围、操作权限，禁止存在绕过正常认证机制直接进入到系统的隐秘通道，如：特定接口、特定客户端、特殊URL等。

5.日志审计

前端采集系统、数据库、应用服务中的系统安全事件、用户访问记录、用户操作记录、系统运行日志、系统运行状态等各类信息，经过过滤、归并等规范化处理后，以统一的日志形式，上传给公安机关相关管理系统，所有关键操作应能倒查溯源，形成全面审计。

6.信息安全

（1）通过摄像机等抓拍的个人和车辆动态信息，应采用临时数据区缓存，确保上传公安平台后立即彻底删除。

（2）第三方服务公司不得以任何理由在云端存储公民个人和车辆动态信息。

（3）禁止在显示屏展示完整的身份信息、人脸和车辆等个人隐私信息。因管理等原因确需查看详细信息的，应经公安机关授权并校验身份后方能查看。

（4）需制定项目建设、运维阶段保密管理制度、保密安全策略和操作规程，明确项目保密管理责任人，严格规范合作单位、监理单位、监理单位及人员的操作行为。

（五）验收

甲方有权邀请与本项目采购内容中相关专业专家进行验收，并对设备、监控建设平台运行测试。

（六）付款方式

甲乙双方签订合同约定。

（七）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（八）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

3、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 政府采购合同及合同条款（仅供参考）

合同编号：

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

### 签订日期：               年       月       日

### 年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 货物

1.2.1 货物名称：                                                ；

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

合同一般条款（仅供参考）

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提

出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者双方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错

的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当

中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

- 2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第六章  投标文件格式

## 商务部分及资格证明文件

（1）开标一览表（附表1）

（2）分项报价明细表（附表2）

（3）提供近两年内其中一年的审计报告或事业单位财务报表（新成立公司须提供银行资信证明）；

（4）企业相关资质复印件一套

（5）法定代表人身份证明文件（附表3）或法定代表人授权委托书（附表4）

（6）投标企业须提供投标人（被授权人在本单位）近六个月社保证明

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有无重大违法记录声明（附表5）（受行政主管部门的处罚不能参加投标）

（8）提供反商业贿赂承诺书；（附表6）

（9）三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果下载信用报告并加盖供应商公章）（附表7）

（10）保证金收据（附表8）

（11）中小企业声明函（附表9）

（12）投标承诺书（附表10）

（13）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

- 第二部分 技术部分组成

（1）投标书（附表11）

（2）商务偏离表（附表12）

（3）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》条件的投标人提交）

3-1《监狱企业声明函》（附表13）

3-2《残疾人福利性单位声明函》（附表14）

（4）服务质量保证措施。

（5）售后与承诺（范围、标准及期限等）。

（6）评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

（7）投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

附表1

开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标有效期 |  |
| 供货期 |  |
| 投标报价 （人民币） | 小写： |
|  | 大写： |
| 备注 | 1、所有价格均用人民币表示； 2、投标报价应包括：货物本身价格、选购、保险费用、包装费、运输费用、二次搬运费、损耗、技术指导、税金费用、随产品备品备件费、专用工具费、随产品资料费、技术服务费、技术考察费、培训费、安装费、调试费、自检费及验收合格前和质保期内发生的一切费用、应当提供的伴随服务/售后服务费用。 |

注:  1、响应文件必须包含本表，随同投标书一起上传。

2、若本表与投标书格式其他部分在内容上有出入,以本表为准。

3、表中报价单位均为元，小数点后保留两位有效数字。

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

- 附表2

分项报价明细表

单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质保 期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表： （签字或盖章）

签署日期：           年           月          日

注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

附表3

## 法定代表人资格证明书（自然人投标的无需提供社会保障资金的缴纳记录）

致：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

## 附表4

## 法定代表人授权委托书(提供授权人社会保障资金的缴纳记录)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件正面

授权委托人身份证复印件反面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

附表5

无重大违法记录声明

标项目名称：

致：                     （招标代理机构名称）：

（投标供应商名称）郑重声明，我方参加本项目招标活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年   月   日

附表6

反商业贿赂承诺书

我公司     （单位名称）    承诺在招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参见本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为，不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

附表7

三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果下载信用报告并加盖供应商公章）

## 附表8

投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证及投标保证金收据一起上传本部分，复印件上应加盖本单位章；使用银行保函等其他投标担保函的，应将担保函原件扫描，上传在本部分正本中；如采用政府采购信用担保形式的，应使用（投标文件格式）,将原件扫描上传在本部分正本中。

投标保证金收据

附表9

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

附表10

关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

至： （项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和    （项目、包段名称）    的招标文件的要求，我公司愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的招标内容及相关服务，我公司在  （项目、包段名称）   投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表： （签字或盖章）

签署日期：           年           月          日

说明：投标供应商提供此承诺的，内容应填写完整。

## 附表11

投标书

致：采购代理机构

根据贵方（采购项目名称)     项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交（上传）下述文件及电子文档     份，并出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布如下：

（1）附投标书报价中规定的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标价的‥%

（2）本投标有效期为投标截止之日起   个日历日。

（3）联合体中的大中型企业、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向贵方一次性支付中标服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（9）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真

电话                              电子函件

法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

附表12

商务偏离表

投标单位名称（盖章）：                           招标编号：

| 序号 | 服务项目 | 招标文件要求 | 投标书应答 | 偏离说明（如有偏离，请说明偏离理由，不允许负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 如有偏离，请说明偏离理由，不允许负偏离 |

投标人名称：    （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：        年     月     日

技术规格偏离表（格式）

| 分项号 | 货物名称 | 采购要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）

法定代表人或授权委托代理人签章

日期：

注：1、请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应采购文件《投标货物需求一览表》中的要求认真填写本表。

2、投标技术规格与投标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于投标要求的为正偏离，低于投标要求的为负偏离，本项目不允许负偏离。

3、此表投标技术规格与产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

4、当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

货物说明一览表

项目名称:

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：               （加盖公章）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表：                （签字或盖章）

签署日期：           年           月          日

附表13

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人签章：

日   期：

附表14

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

## 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

说明：

1、如提供本单位经会计师事务所出具的审计报告复印件须加盖本单位章。

2、如提供银行出具的证明文件。银行证明文件可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具证明文件的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。银行出具的证明文件应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

3、本项目不接受联合体投标

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 社会保障资金的缴纳记录

说明：1.按照投标人须知资料表中的规定提供复印件。

2.复印件上应加盖本单位章。

3.本项目不接受联合体

## 投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。

主要包括：

（1）具备合格的三证合一营业执照副本，授权委托书及被委托人身份证；

（2）银行开户许可证或基本存款账户信息；

（3）投标企业须提供投标人（被授权人在本单位）近六个月有效的社保证明；

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果下载信用报告并加盖供应商公章）；

（5）投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺（附表5）；

（6）提供反商业贿赂承诺书；

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 本项目不接受联合体。

### 提供近两年内其中一年年度审计报告或事业单位财务报表

（新成立公司须提供银行资信证明）

### 评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：类似；业绩投标企业信誉；售后服务体系；培训计划等）。

2.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3. 本项目不接受联合体。

## 投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：1.复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

2.本项目不接受联合体