**货物类主要标的信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| 1 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 感烟探测器 | 诺恒泰 | JTY-GM-TX3100D | 1400 | 50 |
| 2 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 手动报警按钮 | 诺恒泰 | J-SJP-M-TX3142 | 142 | 50 |
| 3 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 感温探测器 | 诺恒泰 | JTW-ZDM-TX3110 B 编码型(A2R) | 7 | 35 |
| 4 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 消火栓按钮 | 诺恒泰 | TX3153 | 200 | 35 |
| 5 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 声光警报器 | 诺恒泰 | TX3307A | 138 | 55 |
| 6 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 输入模块 | 诺恒泰 | TX3201 | 465 | 50 |
| 7 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 输出模块 | 诺恒泰 | TX3214D | 26 | 50 |
| 8 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 输入输出模块 | 诺恒泰 | TX3212 | 452 | 55 |
| 9 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 隔离模块 | 诺恒泰 | TX3219A | 95 | 55 |
| 10 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 楼层显示器 | 诺恒泰 | TX3404A | 26 | 350 |
| 11 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 消防电话 | 诺恒泰 | TN3100 | 65 | 150 |
| 12 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 消防联动主机 | 诺恒泰 | JB-TTL-TX3016C | 2 | 5500 |
| 13 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | CRT图形显器 | 诺恒泰 | TX3820A (黑色) | 1 | 280 |
| 14 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 亚克力板点位图 | / | / | 13 | 450 |
| 15 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 常开式闭门器 | 诺恒泰 | 防火门配套 | 286 | 450 |
| 16 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 防火门控制主机 | 诺恒泰 | TM3500/400 | 1 | 6500 |
| 17 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 应急照明灯应急电源(带电池) | 诺恒泰 | TS6914A | 26 | 70 |
| 18 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 应急照明灯 | 诺恒泰 | TS-ZFJC-E5W-6625B | 686 | 45 |
| 19 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 安全出口灯 | 诺恒泰 | TS-BLJC-1LROEII0.6W-6486(安全出口) | 168 | 45 |
| 20 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 安全疏散灯 | 诺恒泰 | TS-BLJC-1LROEII 0. 6W-6486(疏散出口) | 546 | 45 |
| 21 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 应急照明立柜主机 | 诺恒泰 | TS-C-6001AG(黑色) | 1 | 8500 |
| 22 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 控制模块 | 诺恒泰 | TX3214D | 26 | 65 |
| 23 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 应急照明集中电源 | 诺恒泰 | TS-D-0.25KVA-6320A/4 | 4 | 60 |
| 24 | 克州人民医院三号楼消防联动主机及其配套设备更换项目（二次） | 消防控制室内线路整理及机器摆放规划 | / | / |  | 257000 |
| 注：此报价为投标文件中一次报价明细 |