## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 一层至四层台阶
1.2 | 强弱电井、工具间、报警阀室及楼梯间隔墙
1.3 | 一楼餐厅
1.4 | 更换铝合金窗户
1.5 | 外墙涂料拆除及新做
1.6 | 屋面防水拆除及新做
1.7 | 一层洗衣房
1.8 | 三楼登记室
1.9 | 四楼人才交流室(图书室)
1.10 | 布草间、消洗间
1.11 | 一楼厨房
1.12 | 一层大厅
1.13 | 二、三层走道
1.14 | 三层21间标间
1.15 | 二层6间标间
1.16 | 二层11间单间
1.17 | 二层2间套间
1.18 | 11间单间和2间套间家具、家电
1.19 | 27间标间家具、家电
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-04-1 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 一层至四层台阶
1.2 | 强弱电井、工具间、报警阀室及楼梯间隔墙
1.3 | 一楼餐厅
1.4 | 更换铝合金窗户
1.5 | 外墙涂料拆除及新做
1.6 | 屋面防水拆除及新做
1.7 | 一层洗衣房
1.8 | 三楼登记室
1.9 | 四楼人才交流室(图书室)
1.10 | 布草间、消洗间
1.11 | 一楼厨房
1.12 | 一层大厅
1.13 | 二、三层走道
1.14 | 三层21间标间
1.15 | 二层6间标间
1.16 | 二层11间单间
1.17 | 二层2间套间
1.18 | 11间单间和2间套间家具、家电
1.19 | 27间标间家具、家电
二 | 措施项目费
2.1 | 安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
3.4 | 计日工
3.5 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 1 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
一层至四层台阶
1 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地砖 2.细砂找平 3.含拆除原来的地砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 224.96
分部小计
强弱电井、工具间、报警阀室及楼梯间隔墙
1 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10 |  | m3 | 16.35
2 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原隔墙拆除 2.含建筑垃圾外运 |  | m3 | 2.03
3 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 3.部位:新砌墙体 |  | m2 | 196.68
4 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:新砌墙体 5.含脚手架 |  | m2 | 196.68
5 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1524，1500*2400 2.门框、扇材质:成品乙级钢制防火门 3.五金锁具齐全、含闭门器 |  | 樘 | 4
6 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1222，1200*2200 2.门框、扇材质:成品甲级钢制防火门 3.五金锁具齐全、含闭门 |  | 樘 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 2 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
器
7 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM丙0621，600*2100 2.门框、扇材质:成品丙级钢制防火门 3.五金锁具齐全、含闭门器 |  | 樘 | 8
8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、20厚 DS M20 砂浆（1∶2.5 水泥砂浆）压实抹光 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）（参考图集新22J01） 3、现浇钢筋混凝土楼板（保留原有的） 4、部位：设备井、电井 |  | m2 | 28.32
分部小计
一楼餐厅
1 | 010802001002 | 铝合金断桥隔热门 | 1.门代号及洞口尺寸:M2130，2100*3000 2.门框、扇材质:65系列铝合金断桥隔热门(节能外门) 3.部位:一楼餐厅 |  | 樘 | 1
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、名称：10mm木饰面 防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：一楼餐厅 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图 |  | m2 | 53.38
3 | 010809004004 | 大理石出餐岛台 | 1.名称:15mm爵士白大理石出餐岛台 2.材质、规格、颜色:15mm爵士白大理石 |  | m2 | 1.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 3 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：餐厅 |  | m2 | 192.18
5 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙2124，2100*2400 2.门框、扇材质:成品乙级钢制防火门 3.五金锁具齐全、含闭门器 4.部位:餐厅 |  | 樘 | 1
6 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm 4.部位:餐厅 |  | m | 49.2
7 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原隔墙拆除 2.含建筑垃圾外运 |  | m3 | 1.53
8 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10 |  | m3 | 12.6
9 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 3.部位:新砌墙体 |  | m2 | 15.3
10 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、做法：25mm厚600*600防滑火山岩石材 2、其他：ST 01 3、部位：餐厅 |  | m2 | 5.75
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙 |  | m2 | 110.68
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 4 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
骨 2.面层材料品种、规格:80*50原木纹铝方通 3.其他:CA 02 4.铝方通吊顶上面原顶面喷涂深灰乳胶漆 5.详节点图 6.部位:餐厅 7.吊顶高度:3300mm
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:餐厅 5.含脚手架 6.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 79.6
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:餐厅 5.含脚手架 6.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 81.05
14 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固 |  | m2 | 81.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 5 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、部位：餐厅
15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：餐厅 4、含面层做法： ST 02 30mm厚人造石窗台石材 |  | m2 | 9.6
16 | 01B008 | 排污沟 | 1.名称:排污沟 2.规格:300*200 3.含成品300*900不锈钢水槽挡板 4.部位:一楼餐厅 |  | m | 13.6
17 | 01B009 | 沉淀池 | 1.名称:沉淀池 2.规格:1000*1000 3.部位:一楼餐厅 |  | 个 | 1
分部小计
更换铝合金窗户
1 | 011610002001 | 金属窗拆除 | 1.名称:金属窗拆除 2.含建筑垃圾外运 |  | 樘 | 107
2 | 010807001001 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2415，2400*1500 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 46
3 | 010807001014 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:XFC2415，2400*1500 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 6 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4 | 010807001002 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2427，2400*2700 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 19
5 | 010807001015 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:XFC2427，2400*2700 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 3
6 | 010807001003 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1515，1500*1500 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 2
7 | 010807001005 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1527，1500*2700 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 1
8 | 010807001006 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2717，2700*1650 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 7 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
9 | 010807001007 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2722，2700*2150 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 1
10 | 010807001008 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2727，2700*2700 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 1
11 | 010807001009 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C3018，3000*1800 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 19
12 | 010807001016 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:XFC3018，3000*1800 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 3
13 | 010807001010 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C6617，6600*1650 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 8 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 010807001011 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C6627，6600*2650 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 1
15 | 010807001012 | 断桥隔热铝合金平开窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C6622，6600*2150 2.框、扇材质:65系列单框三玻断桥隔热铝合金平开窗 3.玻璃品种、厚度:普通中空玻璃窗(5+12A+5+12A+5) 4.开启扇附纱 |  | 樘 | 1
16 | 010802001001 | 组合门窗 | 1.门代号及洞口尺寸:MLC6833,6800*3300 2.铝合金断桥隔热门(节能外门)，分隔详大样，采用安全玻璃 |  | 樘 | 1
分部小计
外墙涂料拆除及新做
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:外墙面 2.铲除部位的截面尺寸:外墙 3.含建筑垃圾外运 |  | m2 | 2391.99
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、灰白色涂料面层 2、实色着色填充中层共两遍 3、柔性耐水腻子抛光 4、满刮柔性耐水腻子 5、普通腻子找平层两道，共2厚 6、含外装饰吊篮或脚手架 |  | m2 | 2391.99
分部小计
屋面防水拆除及新做
1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、名称：屋面卷材防水 |  | m2 | 880.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 9 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、做法：4+3厚SBS改性沥青防水卷材，四周上翻250mm
2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1.防水层种类:屋面铲除卷材防水层 2.含建筑垃圾外运，运距投标单位自行考虑 |  | m2 | 880.63
分部小计
一层洗衣房
1 | 011501003001 | 柜体 | 1、材质：20mm生态板现场制作柜体 2、其他做法详：WD 02 3、规格：高900mm，宽600mm 4、包含此做法：ST 05 30mm厚人造石洗衣房台面石材 5、部位：洗衣房 |  | m | 9.72
2 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：一楼洗衣房 |  | m2 | 56.38
3 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:面砖 2.含建筑垃圾外运 3.一楼洗衣房 |  | m2 | 56.38
4 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 24.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 10 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5、其他：CT 02 6、洗衣房地面回填高度150mm，采用红砖回填 7、部位：洗衣房
5 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周卷起300高 3.部位:洗衣房 |  | m2 | 31.3
6 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有地砖拆到保留垫层 2.部位:一楼洗衣房 3.含建筑垃圾外运 |  | m2 | 24.93
7 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周卷起300高 3.部位:一楼洗衣房 |  | m2 | 31.3
8 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原隔墙拆除 2.含建筑垃圾外运 3.部位:一楼洗衣房 |  | m3 | 2.29
9 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:一楼洗衣房 5.含脚手架 6.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 24.93
分部小计
三楼登记室
1 | 011501001001 | 柜台 | 1.台柜规格:600mm宽780mm高 2.面层:人造石台面 |  | m | 2.4
2 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍 |  | m2 | 31.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 11 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:三楼登记室 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运
3 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:三楼登记室 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运 |  | m2 | 8.88
4 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：三楼登记室 7、含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 8.88
分部小计
四楼人才交流室(图书室)
1 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:人才交流室（图书室） 5.含脚手架 6.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 52.18
2 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:配套专用龙骨 2.面层材料品种、规 |  | m2 | 61.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 12 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
格:80*50原木纹铝方通 3.其他:CA 02 4.铝方通吊顶上面原顶面喷涂深灰乳胶漆 5.详节点图 6.部位:人才交流室（图书室）
3 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板 6、部位：人才交流室（图书室） |  | m2 | 52.18
4 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：人才交流室（图书室） 7、含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 113.31
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 13 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5 | 011501006001 | 书柜 | 1、材质：20mm生态板现场制作柜体 2、其他做法详：WD 02 3、规格：高2500mm，分6层，内部分隔间距为400mm*400mm 4、部位：四楼人才交流室（图书室） |  | m | 5.6
6 | 01B010 | 电视 | 1.名称:电视 2.规格:75寸TV 3.部位:人才交流室（图书室） |  | 台 | 1
7 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:人才交流室（图书室） 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运 |  | m2 | 140.06
8 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、名称：10mm木饰面 防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：人才交流室（图书室） 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图 |  | m2 | 14.09
9 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：人才交流室（图书室） 4、含面层做法： ST 02 30mm厚人造石窗台石材 |  | m2 | 3.84
10 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、做法：30mm厚人造 |  | m2 | 6.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 14 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
石窗台石材 2、其他：ST 02 3、窗台石铺装前,应将窗台上的垃圾清理干净,洒水湿润; 4、建议窗台石铺装采用石材专用粘结剂或益胶泥进行铺装; 5、安装固定后,将板面清理干净,使用专业填缝剂勾缝,使缝隙嵌浆密实,颜色一致; 6、石材与窗框宜留置自然缝1mm左右宽度,采用硅胶密封。 7、窗台下面未安装暖气片的窗台大理石按照300mm宽度计算,长度根据窗户尺寸外加100mm。 8、窗台下面安装暖气片的窗台大理石按照500mm宽带计算,长度根据房间宽度计算。
11 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm |  | m | 50.4
分部小计
布草间、消洗间
1 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10 |  | m3 | 2.51
2 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 3.部位:新砌墙体 |  | m2 | 25.08
3 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01， |  | m2 | 27.01
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 15 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板
4 | 011407002011 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:布草间、消洗间 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运 |  | m2 | 27.01
5 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:布草间、消洗间 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运 |  | m2 | 66.22
6 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M0921，900*2100 3.市售成品实木门，甲方看样选购 4.五金锁具齐全 |  | 樘 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 16 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线
7 | 011102003009 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：布草间、消洗间 7、含拆除原来地砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 27.01
8 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm 4.部位:布草间、消洗间 |  | m | 26.75
分部小计
一楼厨房
1 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1524，1500*2400 2.门框、扇材质:成品乙级钢制防火门 3.五金锁具齐全、含闭门器 4.部位:厨房 |  | 樘 | 2
2 | 010807001017 | 防火窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:FC3021,3000*2100 2.框、扇材质:防火窗，□40x2镀锌方通横向龙骨黑色钛金饰面 3.玻璃品种、厚度:10mm防火玻璃 4.消防部门认可的防火窗 5.开启扇附纱 |  | 樘 | 2
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:原隔墙拆除 |  | m3 | 3.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 17 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.含建筑垃圾外运
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm厚 3.砂浆强度等级:水泥石灰砂浆M10 |  | m3 | 1.51
5 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:13mm 1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:7mm 1:2.5水泥砂浆 3.部位:新砌墙体 |  | m2 | 15.12
6 | 011102003001 | 块料楼地面 | 新22J01-C-20页-面砖地-02 1、25mm厚400*400 防滑地砖 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚DS M15 砂浆（或1:3水泥砂浆（内掺建筑胶））结合层 4、防水层两道，四周卷起300高（另计） 5、C20 细石混凝土从门口处向地漏找 1%坡，最薄处>30 厚，随打随抹平 6、厨房地面回填高度200mm，采用红砖回填 7、其他：CT 01 8、部位：厨房 |  | m2 | 72.8
7 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:原有地砖拆到保留垫层 2.部位:厨房 3.含建筑垃圾外运 |  | m2 | 72.8
8 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周卷起300高 3.部位:厨房 |  | m2 | 84.52
9 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、做法：CT 04 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色 |  | m2 | 79.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 18 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
防油渍墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：厨房
10 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:面砖 2.含建筑垃圾外运 |  | m2 | 79.79
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝扣板配套专用龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600防油污铝扣单板 3.吊顶高度:2800mm高 4.其他:CA 01 5.部位:厨房 6.含拆除原来的吊顶 |  | m2 | 72.8
12 | 011501009001 | 厨房低柜 | 名称：柜子 材质及做法：20mm生态板现场制作柜体 其他：WD 02 部位：厨房 规格：900mm高 含此做法：ST 04 250mm高15mm爵士白大理石出餐岛台 |  | m | 6.74
分部小计
一层大厅
1 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 |  | m2 | 129.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 19 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6、部位：大厅 7、含原地砖拆除及垃圾外运，运距投标单位自行考虑
2 | 011105006008 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm 4.部位:一层大厅 |  | m | 45.98
3 | 011407002010 | 天棚喷刷涂料 | 1.原有吊顶造型不变重新修补滚刷乳胶漆 2.刮腻子要求:刮腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 4.其他:PT 01 5.部位:大厅、大厅前方楼梯间 6.含脚手架 7.含铲除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 129.14
4 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:一层大厅 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运 |  | m2 | 173.32
5 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙2124，2100*2400 2.门框、扇材质:成品乙级钢制防火门 3.五金锁具齐全、含闭门器 4.部位:大厅 5.含旧门拆除及建筑垃圾外运 |  | 樘 | 2
6 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M1521，1500*2100 3.市售成品实木门，甲方看样选购 4.五金锁具齐全 |  | 樘 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 20 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 6.部位:一层 7.含旧门拆除及建筑垃圾外运
7 | 010801002006 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M1022，1000*2200 3.市售成品实木门，甲方看样选购 4.五金锁具齐全 5.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 6.部位:四层 7.含旧门拆除及建筑垃圾外运 |  | 樘 | 6
分部小计
二、三层走道
1 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：二、三层走道 7、含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 220.69
2 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm 4.部位:二、三层走道 |  | m | 147.43
3 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面 |  | m2 | 220.69
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 21 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板
4 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:二、三层走道 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运 |  | m2 | 220.69
5 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:二、三层过道 5.含脚手架 6.含拆除原来的以及建筑垃圾外运 |  | m2 | 361.38
6 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1、做法：30mm厚人造石窗台石材 2、其他：ST 02 3、窗台石铺装前,应将窗台上的垃圾清理干净,洒水湿润; 4、建议窗台石铺装采用石材专用粘结剂或益胶泥进行铺装; 5、安装固定后,将板面清理干净,使用专业填缝剂勾缝,使缝隙嵌浆 |  | m2 | 2.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 22 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
密实,颜色一致; 6、石材与窗框宜留置自然缝1mm左右宽度,采用硅胶密封。 7、窗台下面未安装暖气片的窗台大理石按照300mm宽度计算,长度根据窗户尺寸外加100mm。 8、窗台下面安装暖气片的窗台大理石按照500mm宽带计算,长度根据房间宽度计算。
7 | 011502008004 | 装饰线条 | 1.线条安装部位:走道 2.做法:MT 01 3.规格、材质:20*10mm黑色不锈钢装饰线条卡扣式安装 |  | m | 8.6
8 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：双床房 4、含面层做法： ST 02 30mm厚人造石窗台石材 |  | m2 | 3.84
分部小计
三层21间标间
1 | 011102003008 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：标间 7、含拆除原地砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 520.2
2 | 011102001006 | 石材楼地面 | 1、做法：15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他：ST 02 3、部位：三层标间卫 |  | m2 | 29.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 23 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
生间 4、含拆除原地砖及建筑垃圾外运
3 | 011204003003 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：三层标间卫生间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 441.13
4 | 011204003005 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底 6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：三层标间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 26.46
5 | 010904002008 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周卷起300高 3.部位:卫生间 |  | m2 | 138.33
6 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 |  | m2 | 564.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 24 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板
7 | 010801001001 | 推拉门 | 1.推拉门 2.门代号及洞口尺寸:TLM0922，900*2200 3.五金锁具齐全 4.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | 樘 | 21
8 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:标间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 564.83
9 | 010801002007 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M1121，1050*2100 3.五金锁具齐全 4.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5.包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用 |  | 樘 | 21
10 | 011610001001 | 木门拆除 | 1.室内高度:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1000*2100 3.含建筑垃圾外运 |  | 樘 | 21
11 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、做法：1200*600暖 |  | m2 | 20.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 25 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：双床房 4、含面层做法： ST 02 30mm厚人造石窗台石材
12 | 011505010007 | 镜面玻璃 | 1.名称及做法:6mm银镜 2.其他:带框 3.部位:所有房间卫生间 |  | m2 | 20.55
13 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、名称：10mm木饰面 防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：标间 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图 |  | m2 | 206.23
14 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:标间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 997.24
15 | 011505010005 | 镜面玻璃 | 1、材质及做法：12mm钢化磨砂玻璃超白 2、其他：GL 3、部位：标间 4、包含：□40x2镀锌方通横向龙骨，黑色钛金饰面 |  | m2 | 20.16
16 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm |  | m | 426.3
17 | 010809004002 | 洗漱柜格挡 | 1.名称:15mm爵士白大 |  | m2 | 15.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 26 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
理石洗漱柜格挡 2.材质、规格、颜色:15mm爵士白大理石
18 | 01B005 | 软包 | 1.名称:软包 2.规格:软包定制 3.做法:30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4.其他:FC 5.具体详图纸 |  | m2 | 27.72
19 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 |  | m2 | 10.97
20 | 011501011001 | 矮柜 | 1.名称:洗漱柜 2.台柜规格:宽550mm高750mm，长950mm |  | m | 19.95
分部小计
二层6间标间
1 | 011102003010 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：标间 7、含拆除原地砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 148.63
2 | 011102001003 | 石材楼地面 | 1、做法：15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他：ST 02 3、部位：二层标间卫生间 |  | m2 | 8.54
3 | 011204003004 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、 |  | m2 | 126.04
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 27 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：三层标间卫生间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运
4 | 011204003006 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底 6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：三层标间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 7.56
5 | 010904002009 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周卷起300高 3.部位:卫生间 |  | m2 | 39.52
6 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固 |  | m2 | 161.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 28 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、现浇钢筋混凝土楼板
7 | 010801001002 | 推拉门 | 1.推拉门 2.门代号及洞口尺寸:TLM0922，900*2200 3.五金锁具齐全 4.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | 樘 | 6
8 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:标间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 161.38
9 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M1121，1050*2100 3.五金锁具齐全 4.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5.包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用 |  | 樘 | 6
10 | 011610001002 | 木门拆除 | 1.室内高度:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1000*2100 3.含建筑垃圾外运 |  | 樘 | 6
11 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：双床房 4、含面层做法： ST 02 30mm厚人造石窗台石材 |  | m2 | 5.76
12 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1.名称及做法:6mm银镜 2.其他:带框 3.部位:所有房间卫生间 |  | m2 | 5.87
13 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、名称：10mm木饰面 防火B1级 |  | m2 | 58.92
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 29 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、其他：WD 01 3、部位：标间 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图
14 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:标间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 284.93
15 | 011505010008 | 镜面玻璃 | 1、材质及做法：12mm钢化磨砂玻璃超白 2、其他：GL 3、部位：标间 4、包含：□40x2镀锌方通横向龙骨，黑色钛金饰面 |  | m2 | 5.76
16 | 011105006010 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm |  | m | 121.8
17 | 010809004005 | 洗漱柜格挡 | 1.名称:15mm爵士白大理石洗漱柜格挡 2.材质、规格、颜色:15mm爵士白大理石 |  | m2 | 4.32
18 | 01B023 | 软包 | 1.名称:软包 2.规格:软包定制 3.做法:30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4.其他:FC 5.具体详图纸 |  | m2 | 7.92
19 | 011505001002 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 |  | m2 | 3.14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 30 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
20 | 011501011002 | 矮柜 | 1.名称:洗漱柜 2.台柜规格:宽550mm高750mm，长950mm |  | m | 5.7
分部小计
二层11间单间
1 | 011102003011 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：单间 7、含拆除原地转及建筑垃圾外运 |  | m2 | 271.72
2 | 011102001007 | 石材楼地面 | 1、做法：15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他：ST 02 3、部位：单间卫生间 |  | m2 | 16.42
3 | 011204003007 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：二层单间卫生间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 237.5
4 | 011204003008 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底 |  | m2 | 13.86
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 31 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：三层标间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运
5 | 010904002010 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防水涂料 2.反边高度:四周卷起300高 3.部位:卫生间 |  | m2 | 68.6
6 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、含做法：MT 01 黑色不锈钢 |  | m2 | 289.99
7 | 010801001003 | 推拉门 | 1.推拉门 2.门代号及洞口尺寸:TLM0922，900*2200 3.五金锁具齐全 4.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | 樘 | 11
8 | 011407002014 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍 |  | m2 | 289.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 32 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:标间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运
9 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M1121，1050*2100 3.五金锁具齐全 4.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5.包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用 |  | 樘 | 11
10 | 011610001003 | 木门拆除 | 1.室内高度:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1000*2100 3.含建筑垃圾外运 |  | 樘 | 11
11 | 011207001013 | 墙面装饰板 | 1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：大床房 4、含面层做法： ST 02 30mm厚人造石窗台石材 |  | m2 | 10.56
12 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 1.名称及做法:6mm银镜 2.其他:带框 3.部位:单间 |  | m2 | 10.76
13 | 011207001014 | 墙面装饰板 | 1、名称：10mm木饰面 防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：标间 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图 |  | m2 | 92.06
14 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍 |  | m2 | 571.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 33 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:单间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运
15 | 011505010009 | 镜面玻璃 | 1、材质及做法：12mm钢化磨砂玻璃超白 2、其他：GL 3、部位：单间 4、包含：□40x2镀锌方通横向龙骨，黑色钛金饰面 |  | m2 | 10.56
16 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm |  | m | 231.33
17 | 010809004006 | 洗漱柜格挡 | 1.名称:15mm爵士白大理石洗漱柜格挡 2.材质、规格、颜色:15mm爵士白大理石 |  | m2 | 7.92
18 | 01B024 | 软包 | 1.名称:软包 2.规格:软包定制 3.做法:30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4.其他:FC 5.具体详图纸 |  | m2 | 11.88
19 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:人造石台面 |  | m2 | 5.75
20 | 011501011003 | 矮柜 | 1.名称:洗漱柜 2.台柜规格:宽550mm高750mm，长950mm |  | m | 10.45
21 | 011502008002 | 装饰线条 | 1.线条安装部位:大床房、套房 2.做法:MT 01 3.规格、材质:20*10mm黑色不锈钢装饰线条卡扣式安装 |  | m | 213.2
分部小计
二层2间套间
1 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1、10mm厚800*800 米黄色地砖 |  | m2 | 99.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 34 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2、5厚 DTA 砂浆(或1:2.5 水泥砂浆(内掺建筑胶))粘结层 3、20厚DSM15砂浆(或1:3水泥砂浆)找平层 4、水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、其他：CT 02 6、部位：套间 7、含拆除原地转及建筑垃圾外运
2 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1、做法：15mm厚浅灰大理石拉槽 2、其他：ST 02 3、部位：套间卫生间 |  | m2 | 2.98
3 | 011204003009 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料一道 6、8厚DPM20砂浆打底 7、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 8、部位：套间 9、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 64.48
4 | 011204003010 | 块料墙面 | 1、做法：CT 05 2、DTG砂浆勾缝 3、10mm厚800*400浅色墙砖 4、5厚DTA砂浆粘接层 5、8厚DPM20砂浆打底 6、DCA砂浆勾实接缝、修补墙面、拉毛，贴涂塑中碱玻璃纤维网布一层 7、部位：套间 8、含拆除原墙砖及建筑垃圾外运 |  | m2 | 2.73
5 | 010904002011 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.5厚合成高分子涂膜防水层，或2厚聚合物水泥基防 |  | m2 | 25.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 35 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水涂料 2.反边高度:四周卷起300高 3.部位:套间卫生间
6 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 吸顶耐火纸面石膏板不上人吊顶 参考图集新22J01，E-11页-膏板顶-05 1、面层做法(无机涂料）另计 2、9.5或12厚耐水纸面石膏板，用自攻螺钉与龙骨固定 3、U型轻钢龙骨横撑U50x20(或U60x27)中距1200(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 4、U型轻钢次龙骨U50x20(或U60x27)中距400，龙骨吸顶吊件用膨胀螺栓与现浇楼板固定(原有的能用则保留原有的，不能用则重新安装) 5、含做法：MT 01 黑色不锈钢 6、现浇钢筋混凝土楼板 |  | m2 | 114.44
7 | 010801001004 | 推拉门 | 1.推拉门 2.门代号及洞口尺寸:TLM0922，900*2200 3.五金锁具齐全 4.含拆除原来的及建筑垃圾外运 |  | 樘 | 2
8 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:套间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运 |  | m2 | 114.44
9 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸: |  | 樘 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 36 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
M0921，900*2100 3.市售成品实木门，甲方看样选购 4.五金锁具齐全 5.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 6.包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用
10 | 010801002009 | 木质门带套 | 1.名称:成品套装门 2.门代号及洞口尺寸:M1121，1050*2100 3.五金锁具齐全 4.含做法:MT 01 2mm黑钛不锈钢垭口套线 5.包含将原门洞扩大以使新门能安装完成费用 |  | 樘 | 2
11 | 011610001004 | 木门拆除 | 1.室内高度:门拆除 2.门窗洞口尺寸:1000*2100 3.含建筑垃圾外运 |  | 樘 | 6
12 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 1、做法：1200*600暖气片 仿木纹，宽200mm 2、其他：WD 03 3、部位：套间 4、含面层做法： ST 02 30mm厚人造石窗台石材 |  | m2 | 3.84
13 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 1、名称：10mm木饰面 防火B1级 2、其他：WD 01 3、部位：标间 4、包含此做法：MT 01 20mm黑色金属木饰面收口线条 5、做法：M10膨胀螺栓固定横向卡式主龙骨@400；竖向50系列轻钢龙骨间距400；12厚阻燃板；免钉胶粘贴10mm木饰面 6、具体详节点图 |  | m2 | 41.6
14 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 1.名称及做法:6mm银镜 2.其他:带框 3.部位:套间 |  | m2 | 1.96
15 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 1.刮腻子要求:刮腻子 |  | m2 | 228.46
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 37 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
两遍 2.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍 3.其他:PT 01 4.部位:套间 5.含脚手架 6.含铲除原来的及建筑垃圾外运
16 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1.部位 :套房 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚木格栅 |  | m2 | 2.64
17 | 01B025 | 软包 | 1.名称:软包 2.规格:软包定制 3.做法:30mm厚海绵+PU革饰面（厂家定制），现场结构胶粘贴固定 4.其他:FC 5.具体详图纸 |  | m2 | 2.16
18 | 011105006012 | 金属踢脚线 | 1.名称:2mm黑钛不锈钢踢脚线 2.做法:MT 01 3.踢脚线高度:80mm |  | m | 71.56
19 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:12mm浅色岩板干挂电视背景墙 2.部位:套房 |  | m2 | 10.56
20 | 011501011004 | 矮柜 | 1.名称:洗漱柜 2.台柜规格:宽550mm高750mm，长1400mm |  | m | 2.8
21 | 011501001002 | 柜台 | 1.名称:矮柜 2.种类、规格:1350mm长*800mm高*500mm宽 3.部位:套间 |  | m | 2.7
22 | 01B007 | 成品电视柜 | 1.名称:成品电视柜 2.部位:二楼套房（接待室） 3.规格:2400mm长*200mm高 |  | 个 | 2
23 | 011502008003 | 装饰线条 | 1.线条安装部位:套房 2.做法:MT 01 3.规格、材质:20*10mm黑色不锈钢装饰线条卡扣式安装 |  | m | 38.4
24 | 01B006 | 冰箱 | 1.名称:冰箱 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 38 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.宽610mm
分部小计
11间单间和2间套间家具、家电
1 | 01B001 | 双人床 | 1、项目名称：双人床 2、规格：1800mm宽2100mm长 3、材质要求：厂家定制，含床垫 4、其他：FU 5、部位：单间及套间 |  | 个 | 13
2 | 01B002 | 电视 | 1.名称:电视 2.规格:75寸TV 3.部位:单间及套间 |  | 台 | 13
3 | 01B012 | 床头柜 | 项目名称：床头柜 规格：600mm宽 材质要求：厂家定制 其他：FU |  | 个 | 26
4 | 01B022 | 衣柜 | 项目名称：衣柜 规格：900mm宽2600mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU |  | 个 | 13
5 | 01B019 | 办公桌 | 项目名称：办公桌 规格：1100mm长450mm宽850mm高 材质要求：厂家定制，包含一把椅子 其他：FU |  | 个 | 13
6 | 01B021 | 办公桌 | 项目名称：办公桌（电视下方柜子） 规格：450mm宽，3100mm~3300mm长（具体按现场实际订），850mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU |  | 个 | 13
7 | 01B013 | 晾衣钩 | 1.名称:晾衣钩 |  | 个 | 13
8 | 01B014 | 成品不锈钢置物架 | 1.名称:成品不锈钢置物架 |  | 个 | 13
分部小计
27间标间家具、家电
1 | 01B004 | 单人 | 1、项目名称：单人床 |  | 个 | 54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 39 页 共 39 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 床 | 2、规格：1200mm宽 3、材质要求：厂家定制，含床垫 4、其他：FU 5、部位：标间
2 | 01B003 | 电视 | 1.名称:电视 2.规格:50寸TV 3.部位:标间 |  | 台 | 27
3 | 01B011 | 床头柜 | 项目名称：床头柜 规格：600mm宽 材质要求：厂家定制 其他：FU |  | 个 | 27
4 | 01B017 | 衣柜 | 项目名称：衣柜 规格：900mm宽2600mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU |  | 个 | 28
5 | 01B018 | 办公桌 | 项目名称：办公桌 规格：1100mm长450mm宽850mm高 材质要求：厂家定制，包含一把椅子 其他：FU |  | 个 | 27
6 | 01B020 | 办公桌 | 项目名称：办公桌（电视下方柜子） 规格：450mm宽，3100mm~3300mm长（具体按现场实际订），850mm高 材质要求：厂家定制 其他：FU |  | 个 | 27
7 | 01B015 | 晾衣钩 | 1.名称:晾衣钩 |  | 个 | 27
8 | 01B016 | 成品不锈钢置物架 | 1.名称:成品不锈钢置物架 |  | 个 | 27
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) | 备注
14 | 01B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表（无结算金额）
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-3-1 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额（元） | 备注(是否分包)
1
合 计 |  |  |  | 0 | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-12-7 施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
施工技术专项措施项目暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：建筑与装饰 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)
工程名称：建筑与装饰 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  | 风险系数% | 基准单价（元） | 投标单价（元） |  | 发承包人确认单价(元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | [7 empty] | 表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：建筑与装饰 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设（县委党校基层阵地提升改造项目） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 |  | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备注
| 定值权重A |  |  | — | —
合计 |  |  | 1 | — | —
注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22