2025年喀什职业技术学院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：XJHC-（GK）2025-09号）

第一册

采购单位：喀什职业技术学院

联 系 人：阿老师

联系电话：18139364610

代理公司：新疆弘创建设项目管理咨询有限公司

联 系 人：谢经理

联系电话：15683845595

发出日期：2025年06月

目录

第1章投标人须知	1

一总则	1

1.采购人、采购代理机构及投标人	1

2.资金来源	2

3.投标费用	2

4.适用法律	2

二招标文件	3

5.招标文件构成	3

6.招标文件的澄清与修改	3

7.投标截止时间的顺延	3

三投标文件的编制	4

8.	投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	4

9.投标文件构成	4

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件	5

11.投标报价	5

12.投标保证金	6

13.投标有效期	7

14.投标文件的签署及规定	7

四、投标文件的递交	7

15.投标文件的密封和标记	7

16.投标截止	8

17.投标文件的接收、修改与撤回	8

五开标及评标	9

18.开标	9

19.资格审查及组建评标委员会	9

20.投标文件的符合性审查与澄清	11

21.投标偏离	12

22.投标无效	13

24.废标	14

25.保密原则	14

六确定中标	15

26.中标候选人的确定原则及标准	15

27.确定中标候选人和中标人	15

28.采购任务取消	16

29.中标通知书和招标结果通知书	16

30.签订合同	16

31.履约保证金	17

32.中标服务费	17

33.政府采购信用担保	17

34.廉洁自律规定	17

35.人员回避	17

36.质疑与接收	18

第2章投标文件格式	26

第3章投标邀请	48

第4章投标人须知资料表	51

第5章货物需求一览表及技术规格	56

第6章评标方法和标准	74

第7章政府采购合同	78

第1章 投标人须知

一、总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

  - 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

  - 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

  - 投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1	在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7	投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。本项目不收取招标代理费。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、招标文件

5.招标文件构成

5.1	招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

第1章  投标人须知

第2章  投标文件格式

第二册

第3章  投标邀请

第4章  投标人须知资料表

第5章  货物需求一览表及技术规格

第6章  评标方法和标准

第三册

第7章  政府采购合同格式

5.2	如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.3	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式告知所有潜在投标人，并对其具有约束力。

7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.	投标范围及投标文件中标准、语言和计量单位的使用

8.1	项目有分包的，投标人可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章服务需求中是否要求，投标人所投服务均应符合国家强制性标准。

8.4     投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.5     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件（供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件， 供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。

9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。若投标人未依照要求制作投标文件的，未提供响应资料的，则视为不响应招标文件编制投标文件的要求，为无效投标。

注:电子版响应文件内所有资格证明文件，供应商须逐页加盖电子签章.

10.	证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的响应文件

10.1	投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.2.1	设备主要技术指标的详细说明；

10.2.2	货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和货物已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3	供应商在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价

11.1	所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

11.2	投标人应在投标分项报价表上标明分项服务的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其委托代理人签署。

11.3	投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4	投标人所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.5	每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金

12.1	投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2	投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3	政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件（盖章复印件）。

12.4	投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账；

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5    联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6	投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还（原账户返还）。若因投标人提交投标保证金而在开标当天未递交投标文件，可能造成退还迟缓，请及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期

13.1	投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时按规定无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定

14.1	投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和上传投标文件、投标报价一览表。

14.2	投标文件因字迹潦草、表达不清、上传的电子文档无法解密所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1    投标人应按照招标文件制作投标文件，投标文件在制作时要在每部分标明“第一部分资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。电子版投标文件必须通过新疆CA数字证书编制、上传至新疆政府采购网政采云平台。（为方便评审及进行资格审查，供应商应完整地按招标文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，供应商须在投标截止时间前完成在系统上递交电子响应文件。供应商的电子响应文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子响应文件）

15.2   所有电子投标文件封皮应：

注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称的字样。

15.3    如果投标人未按上述要求标记的，其投标文件将被拒绝接收。

15.4    电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

15.5    投标截止时间

投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.投标截止

16.1	投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3	采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1   在投标截止时间后上传投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2上传投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.3	在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.4	采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.开标

18.1    采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2    投标人须按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点，在规定的时间内上传投标文件。开标过程由代理机构组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

18.3    投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。

采购代理机构在规定的时间对投标文件进行解密，时长为30分钟。

18.4    开标时，投标人应登录新疆政府采购网政采云平台开标大厅签到并在规定的解锁电子投标文件时间内解锁其电子投标文件。

18.5    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.6    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1    开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

19.2    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

本项目评标委员会由5人组成（采购人代表0名，政采云随机抽取专家5名）

19.3    评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

19.4    投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

19.4.1.  资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人不进入评标；进入评标的投标人不足3家的，不得评标。

本项目资格审查内容如下：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）提供有效期内的营业执照、厂家投标提供《医疗器械生产许可证》或经销商投标提供《医疗器械经营许可证》；

（2）法定代表人投标提供身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

（3）提供近六个月内任意一个月的社保凭证；

（4）提供近六个月内任意一个月的完税证明；

（5）提供2024年的财务审计报告（未满一年的新公司提供银行资信证明）；

（6）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（7）提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动；

（9）缴纳投标保证金的有效凭证；

（10）中小企业声明函。

注：未通过资格审查的投标人不进入评审。“提供近六个月内任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.5    采购人或采购代理机构将在投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.5.1  不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.5.2 查询及记录方式：投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

20.投标文件的符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2	投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人澄清、说明或补正。应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2	如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1	经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：公开招标

评分方法：综合评分法。

本项目采用政采云线上电子招投标及评标。

23.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评标将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

25.3    公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4    在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5    在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

25.6    代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.7   采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到代理机构登记查询，逾期将不予受理。

六、确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

27.1    中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

27.2    采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3    代理机构将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4    若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1  提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2  向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3  恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

27.4.4  属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.5  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.6  采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5   有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1  不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2  不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4  不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.5.5  不同投标人的投标文件相互混装；

27.5.6  不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书

29.1	在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告，同时以书面形式向中标人发出中标通知书；

29.2	中标通知书是合同的组成部分；

29.3    招标结果通知书和中标通知书同时发出。招标结果通知书中将告知未通过资格审查的投标人未通过的原因（政采云平台发送短信方式）；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序（政采云平台发送短信方式）。

30.签订合同

30.1	中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2	招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5  签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.履约保证金

31.1	中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

32.中标服务费

本项目由集采机构代理，无中标服务费。

33.政府采购信用担保

33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和信箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。质疑供应商应在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。

36.4  质疑的提出：一次提出全部质疑（供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。）

36.5  本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6  供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7  对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8  对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9  提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

37.  提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

37.1  质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

37.2  质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

37.3  质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

37.4、质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

37.5  对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五）质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

说明：供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

37.6、质疑的处理和答复

37.7  代理机构受理质疑后，将及时把质疑函发送给采购人核实。

37.8  对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

38.   质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

38.1  采购方将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。

38.2  采购方经调查、论证、核实，认定质疑不能成立的，继续开展采购活动；认定质疑成立的，按照以下情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动，否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；对成交结果构成影响但合格报价方仍≥3家时，依法从合格的成交候选人中另行确定成交报价方，否则将重新开展采购活动。

38.3 采购方将书面答复质疑，质疑答复包括下列内容：

（一）质疑人名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号;

(三)  质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑人依法投诉的权利；

（五）质疑答复日期。

39 投诉

质疑供应商对质疑答复不满意，或者代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：履约保证金保函（格式）

（中标后开具）

致: (买方名称)

合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于年月日就项目(以下简称项目)项下提供(服务名称)(以下简称服务)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的%,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的服务(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

附件2：履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与（以下简称供应商）于年月日签定编号为的《政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在年

月日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的%数额为元（大写），币种为。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

第2章 投标文件格式

XXXXXX项目

项目编号：XXXXXXXX

投 标 文 件

投标单位：                                 （公章）

地    址：

联 系 人：

电    话：

日    期：

## 第一部分 开标一览表及资格证明文件

1、开标一览表；

2、提供有效期内的营业执照、厂家投标提供《医疗器械生产许可证》或经销商投标提供《医疗器械经营许可证》；

3、法定代表人投标提供身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书；

4、提供近六个月内任意一个月的社保凭证；

5、提供近六个月内任意一个月的完税证明；

6、提供2024年的财务审计报告（未满一年的新公司提供银行资信证明）；

7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

9、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动；

10、缴纳投标保证金的有效凭证；

11、中小企业声明函。

注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

1、开标一览表；（投标文件格式一）

项目名称：　         项目编号：           报价单位：元      包号：/

| 项目名称 | 投标报价 | 供货期限 | 供货地点 | 质保期限 | 投标保证金 | 保证金 缴纳方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月   日

注：1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 2、 投标人报价时包含税费、人工工资等一切与本次项目相关的费用。

- 2、提供有效期内的营业执照、厂家投标提供《医疗器械生产许可证》或经销商投标提供《医疗器械经营许可证》；

- 3、法定代表人身份证明书；（投标文件格式二）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称：              营业执照号码：              经济性质：

代表人性别：     年龄：    身份证号码：             联系电话：

法定代表人身份证反面（人像面）

法定代表人身份证正面（国徽面）

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

投标人名称（盖章）：

法定代表人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

法定代表人授权委托书；（投标文件格式三）

## 本授权书声明：注册于中国（ 省份 ）的（ 单位名称 ）在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（ 单位名称 ）的在下面签字的（ 被授权人的姓名、职务 ）为我单位的合法代理人，就（ 项目名称、项目编号 ）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年  月   日签字生效，特此声明。

法人身份证反面

（人像面）

法人身份证正面（国徽面）

委托代理人身份证

正面（国徽面）

委托代理人身份证

反面（人像面）

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：        身份证号码：

委托代理人（签字或签章）：        身份证号码：

联系地址：

联系电话：

邮政编码：

- 4、提供近六个月内任意一个月的社保凭证；

- 5、提供近六个月内任意一个月的完税证明；

注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！

- 6、提供2024年的财务审计报告（未满一年的新公司提供银行资信证明）；

- 7、在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息网站查询截图；

- 8、反商业贿赂承诺书；（投标文件格式四）

我公司承诺在（ 项目名称、项目编号 ）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

- 9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；（投标文件格式五）

我单位针对（ 项目名称、项目编号 ）承诺近三年内，在参加政府采购活动中未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

- 10、投标保证金缴纳凭证；（投标文件格式六）

投标保证金缴纳凭证

符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交）

11、中小企业声明函（货物）；（投标文件格式七）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

本项目所属行业为：工业。

注：潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虚假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。

中小企业声明函（货物）中“标的名称”是指货物的具体名称，例如一个项目内有多项货物，分别由不同制造商生产，应分项填写货物名称及制造商信息。如多项货物，由同一制造商生产，可写在同一行。

附件：中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中型 |  | 500万元-20000万元 |  |
|  | 小型 |  | 50万元-500万元 |  |
|  | 微型 |  | 50万元以下 |  |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一40000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |  |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000万元一80000万元 |  |
|  | 小型 |  | 营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元 |  |
|  | 微型 |  | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下 |  |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |  |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |  |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 邮政业 | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元 |  |
|  | 小型 |  | 从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元 |  |
|  | 微型 |  | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 住宿业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 餐饮业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 信息传输业（包括电信、互联网和相关服务） |  | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 软件和信息技术服务业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |
| 房地产开发经营 |  | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元 |
|  |  | 小型 |  | 营业收入100万元一1000万元，且资产总额2000万元一5000万元 |
|  |  | 微型 |  | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业 |
| 物业管理 |  | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下 |
| 租赁和商务服务业 |  | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下 |
| 其他未列明行业 |  | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人 |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人 |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下 |

第二部分  商务及技术文件

1、投标书

2、投标分项报价表

3、技术规格偏离表

4、商务条款偏离表

5、货物说明一览表

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）

7、对本项目投标文件中资料真实性的承诺

8、其他有利于供应商的文件或证明材料

1、投标书；（投标文件格式八）

致：新疆弘创建设项目管理咨询有限公司

根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）在新疆政府采购网上传电子投标文件及后续流程，并以    形式出具的金额为人民币    元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供服务的投标总价详见开标一览表。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间/（存在、不存在）投资关系（如果联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）根据投标人须知第1.6条规定，我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

联系地址：

联系电话：                              电子邮箱：

投标人名称（全称）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

投标人银行行号：

日期：    年   月   日

## 2、投标分项报价表；（投标文件格式九）

项目名称:              项目编号：            报价单位：元    包号：/

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件（包括货物的名称、品牌、型号、数量、制造商名称、单价、总价需全部完整填写，若需求清单中含辅材或采购需求定制产品可在“品牌、型号”处填写“定制”）。

4.如果投标人认为需要，可在不删减原表基础上新增其他内容或另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

## 3、技术规格偏离表；（投标文件格式十）

项目名称:                   项目编号：              包号：/

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1、投标人应对照采购文件采购需求中的技术参数及要求，说明所提供产品或（工程）服务对采购文件的技术参数（需求）做出响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）。

2、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据;

3、供应商所供产品（工程或服务需求）如与采购文件要求的技术规格及配置不一致，则需在上表说明栏中注明:

4、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

4、商务条款偏离表；（投标文件格式十一）

项目名称:               项目编号：            包号：/

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注:

1、商务条款包括付款方式、交货地点（履约地点）等内容;

2、投标人应对照采购文件要求的商务条款内容，说明已对采购文件要求的商务条款作出了响应或偏离（正偏离/负偏离/无偏离）;

3、以上响应/偏离内容投标人认为有必要提供说明或备注应在说明栏中注明该条在响应文件中相关部分(或页码)相应的依据；

4、供应商所供产品或服务如与采购文件要求的商务条款不一致，则需在上表说明栏中注明:

5、如不按要求填写，产生的一切后果由供应商负责。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

## 5、货物说明一览表；（投标文件格式十二）

项目名称:                       项目编号:              包号：/

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 生产厂家 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章):

日期：  年   月    日

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

7、对本项目投标文件中资料真实性的承诺；（投标文件格式十三）

（项目名称）评标委员会：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和            （项目名称）招标文件的要求，我公司在参加            （项目名称）投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中有存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

投标人名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或签章)：

日期：  年   月    日

8、其他有利于供应商的文件或证明材料

注：参照“第六章评分方法和标准”，提供有力于供应商的其他证明文件或供货及实施方案、服务方案等。

2025年喀什职业技术学院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：XJHC-（GK）2025-09号）

第二册

第3章 投标邀请

2025年喀什职业技术学院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）设备采购项目

公开招标公告

项目概况： 2025年喀什职业技术学院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）设备采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网线上获取采购文件，并于2025年07月14日16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJHC-（GK）2025-09号

项目名称：2025年喀什职业技术学院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：911000元（大写: 玖拾壹万壹仟元整）

最高限价：/

采购需求：喀什职业技术学院采购一批实训设备

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业；

3.本项目的特定资格要求：厂家投标提供《医疗器械生产许可证》或经销商投标提供《医疗器械经营许可证》；

三、获取招标文件

时间：2025年06月20日至2025年06月27日，每天上午00:00至16:00，下午16:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）

方式：供应商登录新疆政府采购网，在线申请获取采购文件，进入“项目采购”页面，在“获取采购文件”中选择项目，或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

四、响应文件提交

投标截止时间：2025年07月14日16:00（北京时间）

地点：请登录政采云投标客户端投标。

五、响应文件开启

投标开启时间：2025年07月14日16:00（北京时间）

地点：政采云线上开标大厅（供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。

2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999；翔晟CA服务热线025-66085508。

3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

4、其他事项：/

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评审时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：喀什职业技术学院

地址：喀什地区疏附县广州新城花城大道48号

联系人：阿老师

联系电话：18139364610

2.采购代理机构信息

名称：新疆弘创建设项目管理咨询有限公司

地址：喀什市深喀大道金泰国际综合商务写字楼7楼708室

联系人：谢经理

联系电话：15683845595

3.财政监督部门

监督单位：喀什地区财政局

地    址：喀什市解放北路46号喀什地区财政局办公大楼二层

联系电话：0998-2597200

第4章 投标人须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购单位：喀什职业技术学院 联系地址：喀什地区疏附县广州新城花城大道48号 联 系 人：阿老师 联系电话：18139364610 |
| 1.2 | 代理机构：新疆弘创建设项目管理咨询有限公司 联系地址：喀什市深喀大道金泰国际综合商务写字楼7楼708室 联 系 人：谢经理 联系电话：15683845595 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求： 投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定： - 提供有效期内的营业执照、厂家投标提供《医疗器械生产许可证》或经销商投标提供《医疗器械经营许可证》； - 法定代表人投标提供身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书； （3）提供近六个月内任意一个月的社保凭证； （4）提供近六个月内任意一个月的完税证明； （5）提供2024年的财务审计报告（未满一年的新公司提供银行资信证明）； （6）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； （7）提供参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； （8）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、“中国政府采网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”网站严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）”列入严重违法失信名单（黑名单）信息及企业信用信息公示报告，将拒绝其参加本次招标活动； （9）缴纳投标保证金的有效凭证； （10）中小企业声明函。（中小微企业提供） 注：“提供近六个月内任意一个月的完税证明”：①若供应商某月税收为零申报，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“国家税务总局电子税务局（12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main）”的申报结果查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各投标人注意！ |
| 1.3.4 | 是否允许采购进口产品：否（是、否） |
| 1.3.4 | - 是否组织现场踏勘：否（是、否） |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购：否（是、否） 注：（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。 （2）潜在投标企业属于中小微企业的，请在投标文件中提供“中小企业声明函”，如果未提供或提供虛假的“中小企业声明函”，投标企业将承担由此造成的一切不利后果。 |
| 1.4.8 | 是否允许联合体投标：否（是、否） |
| 2.2 | 项目预算金额：911000元（大写: 玖拾壹万壹仟元整） |
| 12 | 保证金形式：R保函 R电汇 R支票 R对公转账 （本项目允许的其他形式） 保证金数额：18000元 （大写：壹万捌仟元整） （按照各分包控制金额2%以内的整数计算） 保证金收款户名：新疆弘创建设项目管理咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司喀什南湖路支行 账 号：3012342209200043084 联系人：谢经理 联系电话：15683845595 其它信息：打款时注明投标保证金项目名称及项目编号，投标保证金转入新疆弘创建设项目管理咨询有限公司账户，投标人将缴纳投标保证金的有效凭证做到投标文件中。 保证金到账截止时间：同投标截止时间（如未及时打款，后果自负）。 保证金退还方式：（1）中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金，全部原账户退回。（2）成交投标人在与采购人签订合同后，把合同上传至政采云。 法规注解：根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和货物招标投标管理办法》第三十八条供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。 |
| 13.1 | 投标有效期：自提交投标文件截止之日起90日历日内。 |
| 14.1 | 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标人须在投标截止时间前完成在系统上传电子投标文件。投标人的电子投标文件是经过CA证书加密后上传提交的，任何单位或个人均无法在投标截止时间(即开标时间)之前查看或篡改，不存在泄密风险。（严格按照政采云电子投标流程制作并上传电子投标文件） |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年07月14日16:00（北京时间） 地点：请登录政采云投标客户端投标。 |
| 18.1 | 投标开启时间：2025年07月14日16:00（北京时间） 地点：政采云线上开标大厅（供应商登录新疆政府采购网，进入“项目采购-我的项目-右边选择对应项目进入开标大厅“或者在政采云投标客户端进入开标大厅。） |
| 20.5 | 核心产品：自动体外除颤器、小婴儿QCPR |
| 20.6 | 是否适用符合强制采购节能产品要求：是 （是、否） |
| 23.2 | 评标方法：评定的标准和方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 27 | 推荐中标候选投标人的数量： 3 |
| 27 | 采购单位是否委托评标小组直接确定成交人：否 （是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：中标价10% 保证金形式：☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑本票 ☑企业账户 提交保证金的时间：签订合同前5工作日内。 履约保证金收款人：喀什职业技术学院 退还履约保证金的时间：合同约定 注：双方可以通过协商另行约定其他退还时间和方式。 |
| 32 | 中标服务费：根据(发改价格[2015]299号文件)，根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知-计价格〔2002〕1980号文件为参考，按差额定率累进法计算，以中标价为计算基数收取代理服务费。(由中成交供应商在领取成交通知书时一次性支付)。 支付形式：对公转账； 支付时间：领取成交通知书时； 招标代理服务费：由中标单位支付。 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围：是（是、否） |
| - 《财政部令第87号》第六十条评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |

资格审查表

| 序号 | 审核项目 | 投标人1 |  | 投标人N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 | 是 | 否 |
| 1 | - 提供有效期内的营业执照、厂家投标提供《医疗器械生产许可证》或经销商投标提供《医疗器械经营许可证》； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人投标提供身份证明书，委托代理人投标提供法定代表人授权委托书； |  |  |  |  |
| 3 | 提供近六个月内任意一个月的社保凭证； |  |  |  |  |
| 4 | 提供近六个月内任意一个月的完税证明； |  |  |  |  |
| 5 | 提供2024年的财务审计报告（未满一年的新公司提供银行资信证明）； |  |  |  |  |
| 6 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》； |  |  |  |  |
| 7 | 参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书； |  |  |  |  |
| 8 | 在信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息网站无不良行为记录网上截图； |  |  |  |  |
| 9 | 缴纳投标保证金的有效凭证； |  |  |  |  |
| 10 | - 中小企业声明函。（中小微企业提供） |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |
| 说明： 供应商必须满足资格性审查表内所有条款， 否则被认定为无效响应。 |  |  |  |  |  |

第5章 货物需求一览表

一、采购设备参数及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★自动体外除颤器 | - 物理功能 1.设备整机重量（含电池）≤2.4kg，设备具有高便携性，具有便携把手。 2.主机设有机盖保护装置，电极片具有收纳仓，主机使用期限≥10年。 3.主机防尘防水级别≥IP65（须提供第三方检测报告）。 4.主机通过1.6米高度跌落试验（六个面各一次，须提供跌落试验报告）。 5.工作温度：-5℃~50℃，0%~95%（无冷凝），从室温进入到-20℃环境后，至少能工作60分钟。 - 操作显示 1.采用开盖开机方式，为避免误操作，主机操作面板上按键数量≤3个。 2.可一键切换成人/儿童模式。 3.主机具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸。 4.支持3种及以上语言一键切换。 5.为适应急救现场嘈杂环境使用，设备能根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。 6.为适应多种急救现场，设备能根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。 7.提供语音及动画指导，指导操作人员按照AHA/ERC推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。 - 设备性能 1.采用双相波技术，成人最大除颤能量可达360J，儿童最大除颤能量可达100J。 2.成人模式和儿童模式均支持5种以上除颤能量档位，以适应不同阻抗患者。 3.开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s。 4.电池使用年限≥5年。 5.在适合条件下，可支持≥350次200J除颤放电，可支持≥200次360J放电。 6.首次出现电池低电量报警后，设备至少还可持续工作30分钟或6次360J除颤放电（须提供说明书或第三方检测报告）。 7.单副电极片有效期≥60个月。 - 设备自检与巡检 1.设备每天、每周、每月都会进行自检。 2.主机具有至少两种不同颜色的指示灯，根据自检结果指示设备所处状态，无需开盖开机即可查看设备状态，便于人工巡检。 3.主机具有电量显示屏，采用多分格式直观显示电池电量。 4.主机具有电极片可视窗，方便随时查看电极片效期。 - 数据传输与存储 1.主机内存容量≥1GB，可存储至少2000份自检报告。 2.可存储≥5h心电波形数据。 3.具备录音功能，可保存≥60分钟抢救现场录音。 4.设备支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 5.设备配置了4G、WiFi模块，可通过4G、WiFi网络接入设备管理系统。 | 20 | 套 | 核心产品 |
| 2 | 高级心肺复苏训练及考核系统(含除颤仪) | 一、模拟人特点 1.模拟人为成人整体人，胸骨、肋骨、乳头、剑突等体表标志明显，便于操作定位。 2.具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。 3.心肺复苏术：执行最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 4.可以满足双人心肺复苏术的操作要求，对整个流程进行实时检测，包括意识判断、颈动脉搏动、清除口腔异物、开放气道、瞳孔对光反射等操作，模型人均可感应，并通过软件进行记录、实时反馈。 4.1可进行意识判断操作检测：拍打模拟人肩部进行意识判断操作，模拟人可监测。 4.2可进行颈动脉搏动操作检测：对心肺复苏前后按压颈动脉操作分别进行检测。抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复。按压过程中，颈动脉被动搏动存在，频率与按压频率一致。 4.3可进行清除口腔异物操作检测：口腔内置清除异物传感器，可检测操作者是否按照规范要求操作，具有专利证书。 4.4可进行开放气道操作检测：只有在开放模拟人气道的情况下给模拟人供气才能显示吹气量。 4.5可进行瞳孔对光反射操作检测：瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。可分别对左右眼进行瞳孔对光反射操作检测。 5.模拟人有两种供电方式，电源线或内置锂电池供电，电池连续工作可达8小时以上，满足不同的使用场景。 6.可配合模拟除颤仪进行除颤术的训练与考核。 7.模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB 通信；蓝牙通信，满足不同的使用场景。 8.模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。 9.模拟人上臂可练习肌内注射。 10.模拟人可用于模拟AED练习。 11.面皮与肺袋均可更换。 12.模型配有带轮拉杆箱，方便搬运和储存。 二、软件功能： 1.软件具有AHA成人标准一键设置功能，设置项包括：操作时间、循环次数、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。老师也可调节和变更按压和通气的考核标准值,建立符合当次考核状态的心肺复苏标准，并可进行多语言切换。 2.软件包含三种操作模式：单项训练是可单独练习CPR操作中任意一项；考核模式有语言引导，进行CPR全流程训练，可进行模拟考核；实战模式完全模拟竞赛现场。 3.实战模式下，进行“意识判断”、“脉搏检查”的操作，系统会自动检测判断正误，进行胸外按压，不启动倒计时、不显示波形、不统计数据。点击“开始计时”，从第一次按压开始启动倒计时、显示波形并统计数据。 4.可实时显示对模拟人的意识判断、脉搏检查、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射（双侧）等操作，并对操作与否和操作顺序进行判断。 5.全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数、吹气量、吹气时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压时间间隔过长。实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和吹气时间。实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。 6.用户管理与统计：用户管理专用帐号可进行院系、班级管理，记录每次练习数据并分类统计历史数据（饼图，柱状图）。 7.错误报警提示：操作错误时在错误的项目上会有红色警示，单次操作动作中存在的多项错误可以同时提示，同时有报警音“嘟”提示。在竞赛和考核状态下，报警音可关闭。 8.全面客观的成绩统计：成绩单所有操作结果数据以表格形式清晰显示。提供按压频率的实时显示图，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，判断每一次按压是否在标准频率范围内。以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上。多个成绩以饼状图+柱状图形式以不同维度进行统计展示，形成分析报告。 9.成绩单可按照日期、姓名查询，可连接通用打印机对成绩单进行单页、多页打印。 10.数据回放：可实时回放操作数据，真实体现数据状态。 11.实时录像：连接摄像头可以对操作过程实时录像保存，并可查看视频记录。 12.软件在Windows、安卓等多平台均可使用，客户使用手机、平板、电脑等设备均可控制模型操作。 13.气道/呼吸模块可以模拟进行鼻插管、氧气面罩、气管插管等操作 ▲14.循环/除颤模块可以模拟提供心肺复苏，模拟5焦耳至360焦耳的除颤，模拟输出0mA至140Ma,Rate40至180bpm的起搏器（要求提供操作截图，体现该功能） ▲15.药物/流体模块可以模拟IV/IO通路，静脉输液，同时可以模拟阿托品，阿司匹林等多种药物。（要求提供操作截图，体现该功能） ▲16.情景状态显示区：在操作界面可以显示学员的操作时间和得分情况；并有模拟病人的显示检测区，学员每次操作如：气管插管，氧气面罩，CPR操作时，显示区会实时显示相应操作的画面。（要求提供对应操作截图，体现该功能） 17.远程云系统：可与云系统连接，远程查看记录。 18.软件包客户可在云平台自行下载。软件发布新版本后，软件可以自动从云平台获取软件升级包，用户接收升级提示后选择安装升级即可，可第一时间感受软件带来的新功能和优质体验。 19.可统计模型按压、吹气次数，提醒用户及时维护。 二、除颤仪特点 1.产品体积小巧，携带方便，耐用，采用交流电，使用寿命长。 2.具有交流指示灯和充电指示灯。 3.内置可充电锂电池，可正常工作4小时，电量低于20%时，自动产生报警音和“电量电量太低”文字提示，并每隔数秒重复进行提示，直至电量耗尽或连接电源线充电。 4.模拟真实除颤仪结构和操作流程，可与模拟教学场景整合以满足高级复苏情景的操作训练需求。可模拟各类除颤监护治疗场景。 5.拥有12.1寸彩色液晶屏幕，可显示心电波形、心率、除颤模式、电击次数、除颤波方向、除颤能量、除颤仪工作状态、CPR时间和CPR状态等，心电波形随抢救结果变化。 6.通过旋钮可设置多个参数，包括：除颤模式、除颤能量、除颤次数、除颤后波形、除颤波方向、CPR时间等。 6.1 除颤模式包括手动除颤模式和自动除颤模式。 6.2 除颤能量在除颤设置中进行设置，设置范围0-500J，最小变量为5。 6.3 除颤次数在除颤设置中进行设置，设置范围1-10次，最小变量为1。 6.4 除颤后波形在除颤设置中进行设置，可设置77种心电波形。 6.5 除颤波方向包括单向波和双向波设置。 6.6 CPR时间可设置1-5分钟，最小变量为1。 7.配备除颤模块，可配套不同款式的模拟人使用。 8.位置检测功能：可对除颤电极放置位置进行实时检测，Sternum的除颤板放置在患者胸部右侧锁骨下（患者的右侧），Apex的除颤板放置在患者胸部左侧乳头下方。任何一个电极放置位置不准确，屏幕均有红色文字提示；两个电极均放置正确时，屏幕有绿色文字提示，仪器自动显示分析当前心律和心率。 9.手动除颤模式：根据波形判断需要手动进行除颤，按下充电按钮，即对除颤仪高压电容充电，充电过程有提示音，充电完成提示音消失，并有文字提示。除颤电极左右手柄上各有一个放电按钮，充电完成后，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。电击成功次数达到设置次数，提示除颤成功，显示除颤后波形。 10.自动除颤模式（AED模式）：除颤电极放置到正确位置后，自动检测分析心律、心率，并有“正在分析，请勿接触病人”文字提示。检测到除颤波形，自动进行充电，充电过程有提示音，充电完成有文字显示，同时按下放电按钮，完成放电，电击成功有文字提示。继续自动分析心律，直至除颤成功，每次充电自动增加除颤能量。 11.CPR开启时，有倒计时显示，此时无法进行除颤操作，并有文字提示。 12.为方便教学、考核、比赛等不同使用场景，本产品具备开机默认显示关机前设置和默认显示统一设置的功能。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 模拟移动设备带 | 一.空气终端： 1.规格：国标，圆弧压盖 2.普通病房终端压力0.35～0.55MPa（可调）.普通终端流量：≥10L/min。 3.具有防错插结构 4.带自封闭装置，可带气检修 5.终端有通.断.拔.原位待机四种状态 6.终端采用分体式结构，由阀座部件和底座部件两部分组成，方便维护保养，可实现不拆卸设备带面板维修终端 二.铝合金设备带 1.尺寸：≥200×55mm 2.铝合金材质，强电.弱电.医用气体管道三腔分离 3.病房通长布置 4.设备带外型上下设有弧型过渡流线，表面采用静电喷塑处理或电泳工艺处理 5.色泽均匀.耐腐蚀.抗老化.不褪色.颜色多样 6.面板采用模块化结构，可折卸，安装维修方便 三.铝合金装饰带 1.规格：≥33×55mm 2.不露明管，美化病房环境 3.管路均采采用铝合金装饰罩罩扣 四.五孔电源插座 1.规格：一开5孔 2.安装高度：装于设备带上 3.符合国际标准 五.床头灯及灯具 1.名称：LED床头灯 2.规格：T54W 3.符合国际标准 六.漏电保护开关 1.规格：10A 2.符合国际标准 七.电源线 1.规格：≥2.5mm2 2.铜芯线 3.设备带内的电源线 | 2 | 套 |  |
| 4 | T组合 | 1、适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿 2、复苏气体氧浓度：21~100%（依据气源供应氧浓度） 3、复苏气体流量范围：5~15L/min（要求气源可设置该流量范围） 4、压力表：量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度 5、最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O； 6、吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为8~10L/min时，2~58cmH2O； 7、呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为8~10L/min时，0.2~17cmH2O； 8、工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：当流量为≥5L/min时，≥75min； 当流量为≥10L/min时，≥38min； 当流量为≥15L/min时，≥26min。 | 1 | 套 |  |
| 5 | ★小婴儿QCPR | 小婴儿QCPR模拟一个婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和窒息训练的最佳组合； 1.小婴儿QCPR身长≥65cm，体重1.8kg； 2.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确使用一次性气道可快速和容易替换； 3.可以模拟窒息训练，抢救成功后婴儿可自主发出哭声； - 4.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道； - 5.使用一次性气道可快速和容易替换； 6.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气道； 7.具有传感器可评估按压深度0-60 mm，可选择训练模式，考核模式，比赛模式，可评估按压速率100-120 comps/min，可评估胸部是否完全回弹，可评估按压中断时间； 8.可与手机app连接，评估心肺复苏质量，可通过手机app同时连接≥6个模型。（需提供证明截图） | 6 | 套 | 核心产品 |
| 6 | 复苏少年QCPR模型 | ▲1.蓝牙控制儿童心肺复苏模型,选配两种及以上心肺复苏反馈工具:电子显示器,便携平板评估报告仪（需提供证明截图） 2.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。 3.心肺复苏成绩单可以EXCEL表格等通用表格模式输出。 4.心肺复苏模拟人须获得国际心脏协会等权威机构认可的训练考核模型。 5.可手动产生颈动脉搏动 6.正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 7.使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏 8.一次性气道，可快速和容易替换 9.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确 10.液晶电子显示器可以选择≥3种使用模式:实时反馈、考核和评估报告等 11.液晶电子显示器可实时数据反馈：按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气情况。 12.考核模式仅显示操作进行时间，不反馈任何数据。 13.液晶电子显示器评估：正确按压XX％，正确吹气XX％，按压占比XX％。 ▲14.便携平板评估报告仪可在无线同时控制≥6台模型教学考核。（需提供证明截图） 15.老师可在无线环境中操作模型，确认事件作评估和稳步总览学员表现。 16.便携平板评估报告可选择训练或考核模式，可选择综合模式或单项模式，也可选择单人心肺复苏，双人心肺复苏和团队心肺复苏。 17.便携平板评估报告仪和计算机报告系统可实时反馈AHA国际心脏协会指南关注的内容项目——按压位置、按压深度、按压速度、胸廓回弹情况、每次通气量，通气次数、执行连贯度，做按压通气循环次数、循环时间,按压中断时间。 18.便携平板评估报告仪和计算机报告系统可进行总结性的详细反馈——按压平均,按压平均速度，不完全回弹率，每次通气量,平均通气量,平均通气次数，CPR执行中断时间，CPR执行时间，CPR循环/每段时间。按压和通气波形图 19.便携平板评估报告仪可保存多个学员名字考核成绩，考核结果可打印。 20.搭配心肺复苏胸腔按压测量仪： 20.1.外置式心肺复苏期胸腔按压测量仪，适用于任何品牌的心肺复苏模拟人； 20.2.具有医疗器械注册证，供临床医护人员或已通过心肺复苏培训的急救人员使用，用于胸外按压过程中测量和显示按压频率和按压深度。 20.3.采用加速度传感技术和压力按压传感技术结合的技术原理，能精确的监测按压深度、频率、胸腔回弹。 20.4.具有实时反馈模式和引导性反馈模式，适用于培训，质量评估，现场抢救用途； 20.5三秒钟无按压后会显示无活动预警提示（按压终端时间对心肺复苏质量很关键） 20.6.设备满足的指南要求：ILCOR,AHA 2020 and ERC 2021 20.7.数据储存：300分钟的数据或20个心肺复苏术环节 20.8.数据传输：蓝牙智能 20.9.设备屏幕实时反馈数据：按压深度,回弹，按压频率，按压计数，无活动时间计时 20.10.设备直接进行引导性反馈可提供数据：按压充分释放的%，按压频率合适的%，按压深度足够的%，ccf,心肺复苏持续时间 20.11.耐用性：符合ISO/IEC 60529标准规定的IP55等级 20.12.电池：2节1.5V 7号，至少为10次30分钟的心肺复苏术持续供电 20.13.待机续航时间：2年（2年后能够至少为30分钟的心肺复苏术持续供电）； 20.14.尺寸（高×宽×深）：153 mm×64 mm×25 mm 20.15.设备具防电击保护，BF型。 20.16.设备可与免费CPRmeter软件联合使用，用于事后引导性反馈及质量提升。 20.17.CPRmeter软件可在纵向模式下获得CPR环节的概述将手机旋转到一侧，仔细查看每次按压的深度（毫米）、回弹、力（千克）和速率收缩、放大和缩小以分析特定事件可分享表现数据的文件夹： 用于总结性反馈的环节表现PDF评分卡 分析总结的Excel文件 每次按压数据的Excel文件 | 3 | 套 |  |
| 7 | 乳房检查与按摩示教模型 | 1.模型仿真模拟成年女性乳房外观，手感真实、形态逼真，皮肤柔软有弹性。 2.模型包含三个乳房，中间为正常乳房，可进行乳房检查示教及对比，左右两侧的乳房分别包含不同类型的肿瘤模块（性肿瘤大、小，良性肿瘤大、小），供学生进行乳房检查训练及考核使用。 可进行乳房按摩训练。 | 6 | 套 |  |
| 8 | 全功能护理仿真标准化病人（男/女） | 功能参数： 一、全功能护理仿真标准化病人 1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 3、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6、可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配套四个阶段压疮护理模块。 二、静脉通道 1、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。 2、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 3、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 三、血压测量 1、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有声音。 2、可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到1毫米汞柱。 3、脉搏频率和音量大小可控制。 4、显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 四、创伤护理模块套装 可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。 | 6 | 套 |  |
| 9 | 靠背椅 | 规格：≥570*510*830mm； 1.椅座、背塑胶保护壳材料ABS工程塑料附独特蜂窝式背隐吸音气孔，整体吸音率0.5，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。 2.座、背泡绵采用聚胺脂泡绵，根据人体坐姿工学原理，经过固发泡一体成型制成抗变形，高弹性，舒适耐用；座发泡绵密度不小于50kg/m3，背发泡绵密度不小于45kg/m3。 3.椅座及背部内衬板采用硬木夹板，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。 4.写字板：铸铁圆钢支架，多层密度板写字板，收放自如。 5.布料：采用高级专用面料.抗污、防褪色，可以根据客户需要进行3M(防潮、防尘、防污）处理。还可以进行各个标准的阻燃处理。 6.站脚：采用宝钢优质冷轧钢板厚度不低于1.8MM冲压、焊接、整形。全部成型后再经过除锈、喷塑、高温炉焗。 | 6 | 张 |  |
| 10 | 按摩床 | 1、规格：≥1950*650*680mm 2、材质：采用优质不锈钢焊接成型 3、颜色：大于等于30mm海绵垫外包优质皮革，下为十二里板，为高密度板，具有良好的防潮性能，带孔。 | 2 | 张 |  |
| 11 | 空气压缩机 | 额定排气压力在0.4-0.7MPa之间​ 压力波动不超过额定压力的±5%。​ 额定容积流量在0.1-0.5m³/min​ 噪音等级一般要求控制在60-75分贝（dB）以下。 配备多级过滤系统，能过滤掉直径0.01-0.1微米的颗粒杂质，同时对细菌、病毒等微生物的过滤效率也需达到99.9%以上。​ 储气罐容量一般在10-20L | 2 | 套 |  |
| 12 | 辐射台 | 主要技术参数 1.电源：220V/50Hz 2.功率：小于等于1000VA 3.温控方式：微电脑高精度伺服控温 4.温控模式：预热、自动、手动控制模式 5.温控范围：32℃～38℃ 5.1.温控扩充范围：25℃～38℃，，用于特殊婴儿护理 6.温度显示范围：至少25℃～42℃ 7.温控精度：≤0.5℃ 8.床面温度均匀度：≤2℃ 9.温度显示精度：≤0.1℃ 10.温度传感器精度：≤0.3℃ 11.升温时间：≤45min 12.显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示 13.报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能 14.温度校正：温度偏差可在前面板修正 15.超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置 16.脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置 17.辐射头角度：±90°水平无级可调 18.床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸 19.LED照明灯：方向亮度可调 20.APGAR评分计时器 21.婴儿床下置X光拍片盒 22.材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈 23.整体支架采用立柱轨道 24.双托盘、输液架在立柱轨道上下可调 25.底座超大托盘，氧气瓶和T组合 26.具有RS-232接口、输液密封口 基本配置：旋转辐射头、床面、控制面板、脚轮、摇床、双托盘、输液架，输液密封口、RS232接口、LED照明灯、下置X光拍片盒，T组合，简易呼吸气囊≥6套，喉镜≥2套 功能特点 1.≥三种温控：预热、自动、手动控制模式 2.报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能 3.温度校正：温度偏差可在前面板修正 4.超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置 5.脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置 6.温控扩充范围：25℃～38℃，用于特殊婴儿护理 7.评分计时：APGAR评分计时器 8.LED照明：LED照明灯方向亮度可调 9.角度可调：床面倾斜±10°无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸 10.辐射头角度：±90°水平无级可调 11.材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈 | 1 | 套 |  |
| 13 | 储物柜 | ≥850*390*1850mm铁皮厚度≥0.4cm | 40 | 套 |  |
| 14 | 影像诊断报告打印机 | 适用于打印、复印、扫描、无线；速度，黑白(正常模式，A4):≥26页/分钟首页输出时间，黑白(A4,就绪模式):≤9.5秒；分辨率≥600x600dpi,最高1200dpi | 3 | 台 |  |
| 15 | 温度计 | 加长 | 3 | 个 |  |
| 16 | 湿度计 | ws-a1 | 3 | 个 |  |
| 17 | 影像片子 | 33*43.2cm 30张/包（激光专用） | 10 | 包 |  |
| 18 | 一次性床单 | 80*120cm 5片/包 | 50 | 包 |  |
| 19 | 一次性手套 | 50只/盒 | 50 | 盒 |  |
| 20 | 一次性水杯 | 一次性纸杯1000只/箱 | 3 | 箱 |  |
| 21 | CT,DR病号服 | 180/XXL | 2 | 件 |  |
| 22 | 电池 | 7号 40粒/盒 | 1 | 盒 |  |
| 23 | 超声耦合剂 | 黏度：8000～12000 cP。添加剂：含甘油（保湿）、尼泊金酯（防腐剂），pH 7.0～7.5。250ML容量每瓶 | 1 | 箱 |  |
| 24 | 影像报告打印纸 | A4纸 一箱5包，2500张 | 10 | 箱 |  |
| 25 | 电子血压计 | 全自动加压 | 10 | 台 |  |
| 26 | 听诊器 | 材质：不锈钢或铝合金。直径：3.5～4.5cm。单听头：通用型，适合常规检查。传声管长度：成人款约 60～70cm,材质：外层为 PVC 或硅胶（防缠绕、隔音），内层为金属或塑料。内径：约 4～5mm。耳件材质：硅胶。角度：耳件与传声管夹角约 15°～20°。 | 14 | 台 |  |
| 27 | 体温计 | 测量范围：通常为 35℃～42℃。 材质：玻璃管内填充水银（汞），外部为玻璃材质。 分度值：0.1℃，刻度清晰 | 20 | 支 |  |
| 28 | 一次性使用医用帽子 | 条形帽100顶／包 | 200 | 个 |  |
| 29 | 一次性使用隔离衣 | 120cm*140cm*60cm 30g无纺布 A型：褂式1套／包 | 200 | 件 |  |
| 30 | 口腔护理包 | 100包/箱 | 200 | 包 |  |
| 31 | 无菌手套 | 7.5号 50双/箱 | 50 | 双 |  |
| 32 | 无菌手套 | 8号 50双/箱 | 50 | 双 |  |
| 33 | 一次性导尿包 | 含一次性使用无菌导尿管、润滑剂、无菌手套手套、碘伏棉球、引流袋≥2000ml | 250 | 包 |  |
| 34 | 灌肠袋 | 含软皂手套，10个/袋 | 80 | 个 |  |
| 35 | 单头输液器 | 6号针头 | 100 | 包 |  |
| 36 | 一次性水杯 | 一次性纸杯1000只/箱 | 3 | 箱 |  |
| 37 | 护理技能平台检测打印纸 | 70g,A4纸 一箱8包，4000张 | 10 | 箱 |  |
| 38 | 电池 | 7号 40粒/盒 | 1 | 盒 |  |
| 39 | 电池 | 5号 40粒/盒 | 1 | 盒 |  |
| 40 | 安尔碘 | 60ML/瓶 10瓶/打 | 20 | 瓶 |  |
| 41 | 一次性使用吸痰包 | 内含一次性弯盘、一次性无菌治疗碗、镊子、无菌纱布、治疗巾、无菌生理盐水纱布、吸痰管（内含无菌手套1只） | 50 | 包 |  |
| 42 | 电子血压计 | 全自动加压 | 3 | 台 |  |
| 43 | 美术素描纸学生8K画纸 | 100张/袋 | 10 | 袋 |  |
| 44 | 听诊器 | 单头双听 | 40 | 个 |  |
| 45 | 白细胞稀释液 | 100/瓶 | 20 | 瓶 |  |
| 46 | Rh血型鉴定试剂 | 10ml/瓶 | 5 | 瓶 |  |
| 47 | 纱布 | 50小袋/包 | 5 | 包 |  |
| 48 | 免洗手消毒凝胶 | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 |  |
| 49 | 一次性采血管（紫色管） | 2ml、100支/板 | 5 | 板 |  |
| 50 | 一次性采血管（蓝色管） | 2ml、100支/板 | 2 | 板 |  |
| 51 | 一次性采血管（黄色管） | 5ml、100支/板 | 5 | 板 |  |
| 52 | 一次性采血针 | 100支/包 | 10 | 包 |  |
| 53 | 尿沉渣试管（螺口） | 100支/包 | 4 | 包 |  |
| 54 | 消毒液 | 100mL医用75%乙醇 | 5 | 瓶 |  |
| 55 | 一次性口罩 | 100只/盒 | 25 | 盒 |  |
| 56 | 一次性手套 | 100只/盒 | 10 | 盒 |  |
| 57 | 汞柱式血压计（台式） | 压力显示精度：±3mmHg。 刻度分辨率：汞柱刻度盘最小分度值为 2mmHg。 玻璃汞柱管：内径≥2.5mm，长度≥300mm，确保汞柱上升平稳，无气泡或断裂。 汞槽容量：内置金属汞约 50-70g（需符合医用纯汞标准，纯度≥99.99%）。 外壳材质：多为金属或高强度工程塑料，耐摔、耐腐蚀，便于清洁消毒。 刻度盘：圆形金属或塑料刻度盘，直径约 15-20cm，刻度清晰。 袖带：材质：外层为尼龙或帆布，内层为橡胶气囊，气密性良好，充放气迅速。 尺寸：标准成人袖带长约 50cm，宽约 12-14cm。充气球：橡胶材质，带单向阀门，充气轻松，放气阀旋钮调节精度≤5mmHg/s。 | 6 | 台 |  |
| 58 | 听诊器 | 材质：不锈钢或铝合金。直径：3.5～4.5cm。单听头：通用型，适合常规检查。传声管长度：成人款约 60～70cm,材质：外层为 PVC 或硅胶（防缠绕、隔音），内层为金属或塑料。内径：约 4～5mm。耳件材质：硅胶。角度：耳件与传声管夹角约 15°～20°。 | 8 | 个 |  |
| 59 | 水银体温计 | 10个/盒 | 5 | 盒 |  |
| 60 | 纱布 | 5*7cm 5片/袋*20 | 20 | 盒 |  |
| 61 | 医用外科口罩 | 50片/盒 | 5 | 盒 |  |
| 62 | 安尔碘 | 60ML/瓶 10瓶/打 | 50 | 瓶 |  |
| 63 | 一次性中单 | 100CM*200CM 10张/袋 | 10 | 袋 |  |
| 64 | 一次性医用帽子 | 10条/袋 | 10 | 袋 |  |
| 65 | 医用胶布（pe透明） | 1.25*900CM 24卷/盒 | 20 | 盒 |  |
| 66 | 输液贴_ | 8CM*4.5CM 100片/盒 JW8X4.5A-1(无纺布) | 5 | 盒 |  |
| 67 | 输液单标签贴 | 50*80MM 500贴/卷 | 10 | 卷 |  |
| 68 | 一次性使用静脉输液器 | 6号针 500套/箱 | 500 | 套 |  |
| 69 | 医用扫床刷（1个扫床刷+1包刷套） | 长度：通常为 25-35cm，便于手持操作，适合病床表面清洁。 宽度：刷头宽度 15-20cm，覆盖面积适中，提高清洁效率。 重量：单个扫床刷重量约 100-200g | 10 | 套 |  |
| 70 | 注射器带针1ML | 100支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 71 | 注射器带针5ML | 100支/盒 | 4 | 盒 |  |
| 72 | 输液架（不锈钢） | 可调范围：为 130-210cm（地面至输液挂钩顶端），通过 telescopic（伸缩）杆设计实现高度调节，调节精度为 5-10cm / 档，适配不同身高患者及病床高度。底座到地面距离：底座最低点距地面≥10cm，避免拖地时碰撞，同时便于清洁。 底座材质：304 或 316 不锈钢，厚度≥1.5mm，表面抛光或拉丝处理，防锈耐腐蚀。结构形式：四角底座：边长 50-60cm。立杆管径：主立杆外径 25-32mm，壁厚 1.2-2mm；伸缩管外径 20-28mm，壁厚 1-1.5mm，确保承重时不变形。表面处理：电解抛光或电镀铬，粗糙度 Ra≤0.8μm，易清洁且不刮伤输液管。 输液挂钩数量：4-6 个，呈环形或直线排列，间距 10-15cm。材质：不锈钢，不锈钢挂钩需电镀防锈,承重≥5kg / 个。 脚轮配置:4 个聚氨酯（PU）静音脚轮，其中 2 个带刹车，滚动阻力≤5N，推行噪音≤50dB。 脚轮直径 5-7cm，承重≥10kg / 轮，耐磨测试≥5000 次滚动无破损。 | 5 | 架 |  |
| 73 | 医用垃圾袋大（黄色） | 140*120CM 100支/把 | 1 | 把 |  |
| 74 | 医用垃圾袋小（黄色） | 32*38CM 10支/把 | 10 | 把 |  |
| 75 | 生活垃圾桶大 | 60L | 3 | 个 |  |
| 76 | 瞳孔笔 | 10支/盒 | 1 | 盒 |  |
| 77 | 无菌包布（带绳子） | 单层 60*60CM/G个 | 12 | 个 |  |
| 78 | 无菌治疗巾 | 单层 85*65CM/G个 | 12 | 个 |  |
| 79 | 止血带 | 35*2CM 50根/盒 | 5 | 盒 |  |
| 80 | 棉签 | 10支/包 200包/大包 | 10 | 包 |  |
| 81 | 一次性导尿包（乳胶双腔型） | 含一次性使用无菌导尿管、润滑剂、无菌手套手套、碘伏棉球、引流袋≥2000ml | 20 | 包 |  |
| 82 | 外科手套（麻面有粉） 7.5号 | 50副/盒 | 2 | 盒 |  |
| 83 | 透明板夹小（A5） | A5 | 10 | 个 |  |
| 84 | 钢柄手术剪（钢12.5指环直剪） | 标准长度：12.5cm（误差 ±0.2cm）。 刀刃长度：3.5-4cm，刀刃与柄长比例约 1:3。 指环内径：1.8-2.0cm。 指环间距：2.5-3.0cm。 刀刃材质：采用 420 不锈钢。刃口经精密研磨，角度为 25°-30°（直剪）。 | 5 | 把 |  |
| 85 | 不锈钢护士输液治疗盘 | 16*24CM/个 | 10 | 个 |  |
| 86 | 医用软皂 | 500g/罐 | 2 | 罐 |  |
| 87 | 血糖采血针 | 28G 50只/盒 | 5 | 盒 |  |
| 88 | 益家康瓶装酒精(大瓶) | 95%，大瓶(500ML) | 30 | 瓶 |  |
| 89 | 棉球 | 通用 | 30 | 包 |  |
| 90 | 缝合针 | 圆头、三角3号、6号、9号 | 10 | 包 |  |
| 91 | 缝合线 | 非吸收 | 20 | 袋 |  |
| 92 | 利尔康瓶装酒精(小瓶) | 75%，小瓶(100ML) | 30 | 瓶 |  |
| 93 | 科邦一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8号、20套/盒 | 4 | 盒 |  |
| 94 | 科邦一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5号、20套/盒 | 4 | 盒 |  |
| 95 | 科邦一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7号、20套/盒 | 2 | 盒 |  |
| 96 | 医用透明胶布 | 医用透明胶布1.25cm*9.14m 24卷/盒 | 5 | 盒 |  |
| 97 | 一次性医用棉签 | 20包/袋 | 10 | 袋 |  |
| 98 | 瞳孔笔配套电池 | 瞳孔笔专用 | 50 | 个 |  |
| 99 | 碘伏 | 100ml/瓶 | 50 | 瓶 |  |
| 100 | 双氧水 | 液体100ml/瓶 | 20 | 瓶 |  |
| 101 | 一次性手术帽 | 100个/包 | 5 | 包 |  |
| 102 | 一次性医用手术大单 | 1.2*2、10张/袋 | 20 | 袋 |  |
| 103 | 医用白色方巾 | 0.3*0.6 | 50 | 个 |  |
| 104 | 医用弹力绷带 | 医用绷带(自带绷带扣)宽7.5cm*450cm12卷/袋 | 10 | 包 |  |
| 105 | 艾灸条 | 10支/盒 | 20 | 盒 |  |
| 106 | 医用精油（艾草油） | 液体100ml/瓶 | 10 | 瓶 |  |
| 107 | 骨折固定医用三角巾 | 10个/盒 | 20 | 盒 |  |
| 108 | 医用垃圾袋大（黄色） | 140*120CM 100支/把 | 10 | 把 |  |
| 109 | 医用垃圾袋小（黄色） | 32*38CM 10支/把 | 100 | 把 |  |
| 110 | 医用扫床刷（1个扫床刷+1包刷套） | 长度：通常为 25-35cm，便于手持操作，适合病床表面清洁。 宽度：刷头宽度 15-20cm，覆盖面积适中，提高清洁效率。 重量：单个扫床刷重量约 100-200g | 20 | 套 |  |
| 111 | 体温计 | 10支/盒 | 2 | 盒 |  |
| 112 | 气管插管导管 | 8号（有囊，含导丝） | 40 | 包 |  |
| 113 | 一次性使用吸氧管 | 2m氧气管 | 20 | 包 |  |
| 114 | 手电筒 | 医用笔式手电筒、瞳孔眼科耳鼻喉口腔灯 | 30 | 个 |  |
| 115 | 无菌治疗巾 | 单层 85*65CM/G个 | 20 | 个 |  |
| 116 | 医用口罩 | 医用外科口罩、一次性医用口罩、三层正品、无菌独立包装、50个/盒 | 20 | 盒 |  |
| 117 | 医用耦合剂 | 除颤仪耦合剂（250ml/瓶） | 20 | 瓶 |  |
| 118 | 玻璃棒 | 8*300 | 30 | 根 |  |
| 119 | 洗耳球 | 中号60ml | 30 | 个 |  |
| 120 | 滴定管（酸碱通用） | 25ml | 25 | 个 |  |
| 121 | 乳糖 | 500g | 20 | 袋 |  |
| 122 | 微晶纤维素 | 500g | 20 | 袋 |  |
| 123 | 低取代羟丙纤维素 | 500g | 15 | 袋 |  |
| 124 | 聚维酮k30 | 500g | 3 | 袋 |  |
| 125 | 硬脂酸镁 | 500g | 5 | 袋 |  |
| 126 | 滑石粉 | 500g | 5 | 袋 |  |
| 127 | 防护服 | XL-XXXXL | 100 | 个 |  |
| 128 | 鞋套 | 100副/包 | 5 | 包 |  |
| 129 | 防护帽 | 头围适配范围：54 - 60cm（可通过弹性松紧带或抽绳调节）。帽深：≥20cm，确保头发完全收纳。 | 5 | 套 |  |
| 130 | 一次性手套 | 50只/盒 | 50 | 盒 |  |
| 131 | 中药材标签打印机 | 附标签纸 | 2 | 台 |  |
| 132 | 马克笔 | 36色 | 3 | 盒 |  |
| 133 | 天然砭石耳贴 | 600粒/盒 | 80 | 盒 |  |
| 134 | 华佗承臻紫铜铜柄针一次性针灸针 | 0.30*25 | 90 | 盒 |  |
| 135 | 华佗承臻紫铜铜柄针一次性针灸针 | 0.30*40 | 50 | 盒 |  |
| 136 | 一次性纸杯（食品级） | 60只/包 | 10 | 包 |  |
| 137 | 黄铜虎符砭刮痧片 | 4*40*180（送刮痧油、锦带、书、经络图） | 20 | 盒 |  |
| 138 | 消毒酒精 | 75%，100ml | 25 | 盒 |  |
| 139 | 酒精消毒面片 | 75%，100片/盒 | 50 | 盒 |  |
| 140 | 碘伏消毒棉签 | 60支/盒 | 50 | 盒 |  |
| 141 | 一次性消毒棉棒 | 20支/盒 | 50 | 盒 |  |
| 142 | 散装，陈艾绒 | 500g/包 | 20 | 包 |  |
| 138 | 消毒酒精 | 75%，100ml | 25 | 盒 |  |
| 139 | 酒精消毒面片 | 75%，100片/盒 | 50 | 盒 |  |
| 140 | 碘伏消毒棉签 | 60支/盒 | 50 | 盒 |  |
| 141 | 一次性消毒棉棒 | 20支/盒 | 50 | 盒 |  |
| 142 | 散装，陈艾绒 | 500g/包 | 20 | 包 |  |

二、项目要求

（一）本项目所采购设备均为国产产品。所投产品需详细填写名称、品牌、型号（软件版本号）、数量、制造商名称（软件开发商名称），技术规格偏离表不允许把招标文件中的技术参数完全进行复制粘贴，投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

（二）本项目从采购、运输、安装、调试直至项目能够正常运作，采购人不承担任何费用。采购人只需要提出具体的需求和标准，供应商将一个完全符合要求、可以立即投入使用的项目交给采购人且试运行不少于15天；项目设备安装和调试时，不能缺少的一切附属配件等，由中标供应商考虑并承担供应和安装。

(三)招标文件清单中要求的技术参数性能指标参数为公共参数，投标人在投标时要认真对照响应，且按要求提供产品参数中需要提供的相关佐证材料。（注：“★”号表示核心产品，所有参数需全部响应，偏离表中未响应或负偏离作废标处理；“▲”表示产品重要参数或主要功能，如出现不满足或负偏离的按照招标文件评分标准要求扣分。）

（四）投标人所提供的货物产品均为厂家原厂原包装，投标人应保证所投产品符合国家和行业标准、规范及采购文件的要求，符合国家质量体系认证，产品技术资料齐全。所有货物技术参数指标必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。在合同签订前，采购方有权查验产品相关资料，若中标单位不提供，采购方有权拒绝签订合同。

（六）本次项目严禁“三无产品”。设备必须为原制造商制造的非淘汰类全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。设备为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，设备使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明；设备技术规格和标准要符合中华人民共和国有关部门最新颁布的标准及规范，并附产品合格证书；如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理，赔偿合同金额10%的违约金；中标供应商应按招标文件所要求的参数及投标文件中所响应的参数进行供货，在货物验收时，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及中标人的投标文件中承诺的内容进行验收，并由相关企业出具验收意见作为参考，必要时将相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。

（七）投标人须提供详细可行的项目实施方案。供应商结合项目实际情况制定项目实施方案，应包括：

①整体实施方案；

②质量保证措施；

③项目实施人员配置方案；

④产品包装运输方案；

⑤供货、安装及调试方案；

⑥应急管理方案

（八）项目质保及售后服务

（1）质保期：三年。

（2）售后服务：具有详细的售后服务实施方案，包括1.产品的故障处理及响应时间、2.验收程序、3.质保期外服务方式、4.保障措施（在质保其内电子设备出现问题免费维修、维护，定期每半年巡检2次，维修所需的各种材料由中标企业自行解决，中标企业给采购单位提供各种维修备件，方便采购单位及时更换维修）、5.应急预案情况等内容。

（3）系统故障：中标方应在接到报修通知后，维修人员在3小时内响应，同时查明故障原因并提出解决方案予以解决；在硬件方面：对于损坏的设备，中标人在接到校方通知后，在2天内完成损坏设备的更换，使系统或设备恢复正常工作。备件、人员、交通等费用完全由中标人承担；在软件方面：中标人免费为校方提供软件升级和技术支持，并免费提供技术资料1套。质保期间，非易损件一个月内连续2次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件。

（4）质保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。保证保修期以后对用户的零配件供应。保修期后设备维修配件更换只收取成本费用。投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

（九）验收

(1）投标商在项目实施过程中，每十天向采购方提供书面的项目阶段进度报告。内容包括：项目进度与计划执行、已完成的工作内容、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置、有无项目变更及变更情况、以其它与本项目有关的采购方应该知道的情况或采购方要求知道的等情况。如有重大的问题或重要的变更发生，需在二日内向采购方做出书面报告；投标商也应当在合理的时间内回复采购方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如违反本条的规定，应承担由此而引起的项目迟延和采购方不能及时付款或配合项目进行的后果及项目延期的责任。

（2）项目验收

①在试运行前，投标商须以书面形式提交《项目试运行申请报告》，给出试运行的时间计划、人力安排及需要采购方配合的软硬件环境。如果在试运行期间软硬件能满足双方确认的功能及性能的要求，即可向采购方提交《项目试运行报告》，采购方应在收到《项目试运行报告》后的五个工作日内进行签字确认，经采购方签字确认的试运行报告作为该软硬件试运行结束的标志。

②项目验收工作应在项目正常运行30天后进行，投标商须提交《项目验收申请报告》及项目验收所需的符合功能和技术指标。以上内容以书面文档、软件系统等形式提交。采购方审查确认无误后，双方在《项目验收报告》上签字。经双方签字确认的《项目验收报告》为项目验收通过的标志。

③如因软件接口集成工作的延迟而影响项目试运行和验收，投标商应提出延迟验收的申请，采购方认为理由成立方可延迟验收。

④投标商完成项目并通过对项目实施的自我检测后，编制《项目竣工文件》。竣工文件应满足完整性、一致性和可读性要求。成交单位应负责在项目验收前将项目的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

⑤文档交付要求：用户需求分析报告；程序安装维护手册；软硬件使用操作手册；软硬件功能技术手册；系统的测试分析报告。

（3）投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过采购人组织的验收，所发生的验收费用由中标人承担。

（十）培训

本项目软件供应商需对软件使用培训不少于3天，确保师生正常使用；质保期间，本项目的软件培训每年不少于2次，每次培训不少于3天；本项目的软件培训总时长不少于15天，具体执行时间以采购人通知为主；培训期间交通、食宿自理，采购人不予承担相关费用；有软硬件升级情况的，投标人应主动告知并组织升级培训。

（十一）项目交付使用

（1）投标商完成项目并通过对项目实施的自我检测后，编制《项目竣工文件》。竣工文件应满足完整性、一致性和可读性要求。成交单位应负责在项目验收前将项目的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

（2）文档交付要求：用户需求分析报告；程序安装维护手册；软硬件使用操作手册；软硬件功能技术手册；软件的测试分析报告。

（十二）供货期及供货地点

1、供货期：在签订合同后45个工作日完成供货、安装、调试及验收。

2、供货地点： 喀什职业技术学院

（十三）付款方式

签订合同后预付合同总价50%，设备到货后支付合同总价30%，经最终验收合格后，支付合同总价20%。

- 第6章评标方法和标准

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“五开标及评标”、“六确定中标”及本章的规定评标。

（内容要包括投标无效界定和详细评标标准）

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除  10  %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。如有其它政策支持因素（如鼓励创新等）需一并列出。

2.联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3.投标人为提供服务在投标中伴随投标的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.中标候选人并列时的处理方式：

采用综合评标法，则：评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定。

- 5.评审附表

附表一   商务符合性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 是 | 否 |
| 1 | 投标文件按招标文件要求编制、签署、盖章；内容全面或字迹清晰； |  |  |
| 2 | 投标文件记载的招标项目完成期限未超过招标文件规定的完成期限； |  |  |
| 3 | 评审小组共同确定没有实质上不响应招标文件要求的； |  |  |
| 4 | 投标有效期满足招标文件要求的； |  |  |
| 5 | 投标报价未高于采购预算价； |  |  |
| 6 | 缴纳投标保证金并与招标文件金额一致； |  |  |
| 7 | 符合技术规格和技术标准； |  |  |
| 8 | 商务条款未有偏离情况的； |  |  |
| 9 | 投标文件未附有招标人不能接受条件的； |  |  |
| 10 | 未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |  |  |
| 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注： 如有一项不合格， 作废标处理。 |  |  |  |

备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

附表二   综合评分法评分标准

| 评分因素 |  | 评分标准 价格部分：30分 技术部分：67分 商务部分：3分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 价格评分标准 | 完全满足招标文件参数的投标报价中的最低报价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 评分标准=（评标基准价/有效投标报价）*最大分值，其中：评标基准价=最低投标报价 有效投标报价=投标报价（若存在价格评审优惠的场景，此处投标报价为进行相应价格评审优惠后的价格，最终以评标结果为准） 投标报价超过采购预算价的按无效投标处理。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财政部 财库〔2022〕19号：关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知、财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除10%后参与评审。 |  |
| 技术部分（67分） | 配置性能指标（40分） | 根据所投项目产品清单的技术参数配置与性能指标的响应程度打分，招标文件中所有技术参数须逐条响应，所提供的设备资料应尽可能全面详细。全部响应招标文件的得40 分。“★”号表示核心产品（2个产品），所有参数需全部响应，负偏离作废标处理；“▲”表示产品重要参数或主要功能（共5项），负偏离或未提供证明材料扣4分，最多扣20分；其他一般参数每有1项负偏离的扣2分，最多扣20分。（为保障产品质量，一般参数最多允许负偏离10项；负偏离超过10项为不响应招标文件） 注：投标人应按照产品参数要求提供相关证明材料，包含但不限于检测报告、配套软件界面截图、证书、彩页等证明材料，技术部分有相关要求的按要求提供。 |  |
|  | 项目服务实施方案（12分) | 根据投标人对本项目实际情况，内容包括但不限于以下内容： ①整体实施方案；②质量保证措施；③项目实施人员配置方案；④产品包装运输方案；⑤供货、安装调试方案；⑥应急管理方案。以上6项内容完整且完全满足项目要求得12分，每缺失一项内容扣2分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 售后服务方案（4分） | 针对本项目制定的合理完善的售后服务方案，内容包括但不限于以下内容：①产品的故障处理及响应时间；②验收程序；③质保期外服务方式；④优惠承诺及售后服务网点证明。以上4项内容完整且完全满足项目要求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 培训方案（6分） | 根据各供应商培训方案进行综合评分，清晰展示出各培训课程内容、课时等内容，内容包括但不限于以下内容：①培训目标；②培训对象；③培训方式；④培训内容；⑤培训队伍；⑥培训实施与管理。以上6项内容完整且完全满足项目要求得6分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 应急处理方案（5分） | 针对本项目提供具体完善合理的应急预案，内容包括但不限于以下内容：①风险预测与分析；②预防措施；③应急组织机构与职责；④应急响应；⑤后期处置及保障措施。以上5项内容完整且完全满足项目要求得5分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中有一处内容缺陷扣0.5分。 |  |
| 商务部分（3分） | 业绩（2分） | 近三年有类似项目成功案例相关证明1个加1分，满分为2分。 注：业绩提供中标通知书和合同为一个有效业绩，未提供或提供不全不得分。 |  |
|  | 质保期（1分） | 基础质保期须满足招标文件要求，在基础质保期上每增加一年加0.5分，最多加1分。 注：提供质保承诺书，未提供不得分。 |  |

注：缺陷指方案内容与项目实际情况不符或与相对应评分标准不符、套用其他项目方案或存在明显与本项目无关的文字内容、内容前后矛盾或存在逻辑错误或表述错误或科学原理错误或涉及的规范及标准错误、存在不可能实现的情形等任意一种情形。

2025年喀什职业技术学院医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）设备采购项目

公开招标文件

（项目编号：XJHC-（GK）2025-09号）

第三册

# 第7章  政府采购合同

（注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。）

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。

合同编号：

- 喀什地区政府采购合同

- 第一部分合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |