## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 办公楼室外
1.2 | 二楼服务中心
1.3 | 政府大楼一楼女卫生间
1.4 | 政府大楼一楼
1.5 | 政府大楼一楼大门门厅
1.6 | 政府大楼一楼大厅
1.7 | 政府大楼一楼走廊
1.8 | 政府大楼二楼男卫生间
1.9 | 政府大楼二楼
1.10 | 政府大楼二楼会议室
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
办公楼室外
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:室外主电缆 2.型号:YJV-4×25+1×16 |  | m | 50
分部小计
二楼服务中心
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 1
2 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 |  | m | 480
3 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 |  | m | 890
分部小计
政府大楼一楼女卫生间
1 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器（带冲洗水箱） |  | 组 | 3
分部小计
政府大楼一楼
1 | 01B001 | 政府大楼一楼水暖电拆除 | 1.名称:水暖电拆除 2.备注:含垃圾外运 |  | m2 | 550
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 2
3 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 |  | m | 726
4 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 |  | m | 1860
5 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 |  | m | 2750
6 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:1200*300 |  | 套 | 15
7 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装,底边距地1.4m |  | 个 | 15
8 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装,底边 |  | 个 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
距地0.4m
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE管 DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按要求进行 |  | m | 16
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC管 De110 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按要求进行 |  | m | 9
11 | 031005006002 | 地板辐射采暖 | 1.管道材质、规格:DN16地暖管 2.压力试验及吹扫设计要求:按要求进行 |  | m2 | 2960
12 | 031005007002 | 热媒集配装置 | 1.名称:分水器 2.附件名称、规格、数量:含配套阀门、过滤器等 |  | 台 | 19
分部小计
政府大楼一楼大门门厅
1 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯 2.类型:吸顶安装 |  | 套 | 1
分部小计
政府大楼一楼大厅
1 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:方形灯 2.规格:1000*150 |  | 套 | 15
2 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:豪华造型灯 2.安装形式:吊链式 |  | 套 | 2
分部小计
政府大楼一楼走廊
1 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.灯带型式、尺寸:嵌顶灯带 2.安装固定方式:嵌入式 |  | m | 80
2 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.安装形式:吸顶式 |  | 套 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
政府大楼二楼男卫生间
1 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器（带冲洗水箱） |  | 组 | 3
2 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:感应式小便器 |  | 组 | 2
分部小计
政府大楼二楼
1 | 01B002 | 政府大楼二楼水暖电拆除 | 1.名称:水暖电拆除 2.备注:含垃圾外运 |  | m2 | 550
2 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.安装方式:嵌入式 |  | 台 | 2
3 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV6mm2 |  | m | 253
4 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV4mm2 |  | m | 1600
5 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号:BV2.5mm2 |  | m | 2700
6 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:1200*300 |  | 套 | 15
7 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装,底边距地1.4m |  | 个 | 15
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装,底边距地0.4m |  | 个 | 30
9 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:PE管 DN25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按要求进行 |  | m | 12
10 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:UPVC管 De110 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
计要求:按要求进行
11 | 031005006003 | 地板辐射采暖 | 1.管道材质、规格:DN16地暖管 2.压力试验及吹扫设计要求:按要求进行 |  | m2 | 2960
12 | 031005007001 | 热媒集配装置 | 1.名称:分水器 2.附件名称、规格、数量:含配套阀门、过滤器等 |  | 台 | 20
分部小计
政府大楼二楼会议室
1 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.部位:二楼小会议室 2.名称:平板灯 3.规格:600*600 |  | 套 | 4
2 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.部位:二楼大会议室 2.名称:平板灯 3.规格:600*600 |  | 套 | 18
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价 | 0.32
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  | 标段：乌恰县基层党组织阵地建设(波斯坦铁列克乡为民服务中心升级改造项目) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费(生育保险费)+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费(生育保险费) |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13