## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1.名称:超低温热泵机组 2.型号、规格:额定制热量77KW，额定制热功率22.51KW，COP≥3.42，低温(-12℃环温)名义制热量50KW，名义制热功率19.84KW，高效轴流风机 |  | 组 | 1
2 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:保温水箱 2.型号、规格:2立方米 |  | 台 | 1
3 | 030211003001 | 循环水泵 | 1.名称:主机循环水泵 2.功率:2.2KW |  | 台 | 2
4 | 030211003002 | 循环水泵 | 1.名称:末端循环水泵 2.功率:3KW |  | 台 | 2
5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:碳钢 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 14
6 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3
7 | 031003010001 | 软接头(软管） | 1.材质:橡胶软连接 2.规格:DN65 |  | 个 | 14
8 | 031003011001 | 法兰 | 1.材质:碳钢 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:焊接 |  | 片 | 30
9 | 030113002001 | 热力机组 | 1.名称:辅助加热管 2.型号:20KW |  | 台 | 1
10 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:泄水阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 4
11 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:DN15 |  | 台 | 6
12 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.管道材质:直埋式PE保温管 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.管道规格:De75 3.接口保温材料:满足施工质量验收规范要求 4.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 5.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装
13 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.规格、压力等级:DN65 2.材质:镀锌钢管，防锈保温 3.压力试验及吹、洗设计要求:按照施工图纸及施工质量验收规范要求做水压、冲洗及消毒试验 4.备注:包括但不限于管道、直接、弯头、三通、变径、堵头等制作、运输及安装 |  | m | 15
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-4*4 2.材质:铜芯 |  | m | 20
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-4*2.5 2.材质:铜芯 |  | m | 20
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-3*16+2*10 2.材质:铜芯 |  | m | 20
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.规格:YJV-3*35+2*16 2.材质:铜芯 |  | m | 40
18 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C30 3.备注:含模板支撑等 |  | m2 | 16
19 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管 2.材质:PVC管 3.规格:DN25 |  | m | 30
20 | 031002002001 | 设备支架 | 1.材质:10#槽钢、40*4角铁、M16*6.5cm |  | kg | 187.6
21 | 031101017001 | 抗震机座 | 1.名称:主机减震垫 2.规格:200*200 530kg |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030411003001 | 桥架 | 1.规格:150*75mm 2.材质:钢制 |  | m | 8
23 | 030401001001 | 油浸电力变压器 | 1.名称:油浸电力变压器 2.容量（kV·A):100KVA 3.配件:含抱箍、10千伏电缆终端、变压器护套、变压器试验、瓷瓶、横担、保护管等其他配件 |  | 台 | 1
24 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称:跌落保险 2.型号:RW12/15/200A 3.规格:跌落保险护套 ZW32_12G保险 |  | 台 | 3
25 | 030404004001 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压进线柜 2.型号:GGD |  | 台 | 1
26 | 030404004002 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压电容柜 2.型号:GGXL-21 |  | 台 | 1
27 | 030404004003 | 低压开关柜(屏） | 1.名称:低压出线柜 2.型号:GCS |  | 台 | 1
28 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称:计量设备 2.型号:JLSZV-10 3.配件:计量设备护套ZW32_12G计量、16m八芯电缆GYXTA/S-A-8A1B |  | 台 | 1
29 | 030402004001 | 空气断路器 | 1.名称:高压断路器 2.型号:ZW32-12F |  | 台 | 1
30 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称:电杆 2.规格:12米 3.材质:混凝土 [工作内容] 1.工地运输 2.垫层、基础浇筑 3.底盘、拉盘、卡盘安装 4.电杆组立 5.电杆防腐 6.拉线制作、安装 7.引下线支架安装 |  | 根 | 5
31 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:避雷器 2.型号:HY5WS-17/50 3.含接地挂环等 |  | 个 | 3
32 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称:绝缘导线 |  | km | 0.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.规格:JL/GIA/150/25
33 | 040807001001 | 变压器系统调试 | 1.名称:变压器系统调试 2.容量(kV·A):10KV以下 |  | 系统 | 1
34 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.构件名称:原室外台阶拆除 2.备注:含建筑垃圾清运至指定地点 |  | m2 | 40
35 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝撒素水泥（洒适量清水) 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆一道（内掺建筑胶) 4.80厚C25混凝土（厚度不包括踏步三角部分)，台阶面外坡1% 5.300厚戈壁土垫层分两层碾压 6.素土夯实 7.做法:新12J01-4页-台3 8.备注:含模板支撑等 |  | m2 | 40
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 1.61
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.07
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.27
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.18
13 | 03B991 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0.32
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 16065.8
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 16065.8 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 自动补水装置 |  |  | 3000 |  |  |  | 1套
2 | 自动控制箱 |  |  | 10000 |  |  |  | 1台
3 | 围栏 | 1.名称:围栏 2.规格:450*350*180 3.样式:满足建设单位使用要求 4.备注:配件齐全，含制作、运输及安装 |  | 2880 |  |  |  | 16米
4 | 水泵联动控制线 | 2*1.5 |  | 91.4 |  |  |  | 20米
5 | 线控器屏蔽线 | 4*0.75 |  | 94.4 |  |  |  | 20米
合 计 |  |  |  | 16065.8 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：江巴孜乡布鲁胡其村幼儿园附属工程 |  | 标段：伽师县2024年支持学前教育发展资金项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13