阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装

招标文件

工程名称：阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装

招标人（盖章）：青河县商务科技和工业信息化局

法人代表（盖章）：

联系人： 李兴慧

电  话：15636282505

详细地址：青河县商务科技和工业信息化局

招标代理机构（盖章）：新疆鸿延建设项目管理有限公司

法人代表（盖章）：

联系人：尚梦云

电  话：18935826608

详细地址：阿勒泰市润德茗苑1-1602

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 青河县商务科技和工业信息化局 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称:新疆鸿延建设项目管理有限公司 地 址:阿勒泰市润德茗苑1-1602 联系人:尚梦云 联系电话：18935826608 |
| 3 | 项目名称 | 阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装 |
| 4 | 采购文件编号 | HYZFCG-2021-007 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。 2)投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 3)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 3.本项目的特定资格要求：1.具有企业或者事业单位法人资格，具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.具有能承担本项目的供应商均可报名5.投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商报名需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章6.在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部产品及服务能力的制造商或代理商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。备注：与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 |
| 6 | 资金来源 | 扶贫资金 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 9 | 交货时间、地点 | 交货时间：合同签订后45日历日 交货地点：青河县商务科技和工业信息化局指定地点 |
| 10 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：按国家有关规定、招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 |
| 11 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 13 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 自招标文件发售时间起的七个工作日内。 |
| 14 | 分包履约 | 本项目不允许分包。 |
| 15 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标截止时间 | 2021年4月23日11:00（北京时间） |
| 17 | 投标有效期 | 30天（从投标截止时间起） |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金：壹拾万元整（100000.00元）。缴纳方式：不得采用现金交纳，投标人从其公司账户中以转账、电汇等形式交付，投标供应商凭银行凭据原件换取投标保证金收据，投标人在递交投标文件时，同时提供投标保证金收据.缴纳投标保证金后取得投标资格不得转让。 截止时间：2021年4月23日11：00时，以持票人向开户银行提交票据日为准。 开户银行及帐号如下： 开户银行：中国银行股份有限公司阿勒泰地区分行营业部 银行账号：107085863924 单位名称：新疆鸿延建设项目管理有限公司阿勒泰分公司 联系电话：18935826608 |
| 19 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 20 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 21 | 投标文件份数 | 正本一份；副本一份。 |
| 22 | 投标文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。 |
| 23 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、投标人名称、年 月 日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 24 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、招标编号、投标人名称、年 月 日。 |
| 25 | 发售招标文件地点 | 新疆鸿延建设项目管理有限公司 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年4月23日11:00时（北京时间） 开标地点：阿勒泰市金都酒店4楼会议室 |
| 27 | 招标控制价 | 8462800元 |
| 28 | 履约保证金 | 无 |
| 29 | 类似业绩 | 近三年（2018年4月至今）类似制冷设备销售及安装业绩 |
| 30 | 付款方式 | 采购合同签订后，甲方将支付乙方30%预付款；设备到现场后，7个工作日内甲方支付乙方合同总金额的50%；设备调试完毕并经相关部门验收合格后，甲方支付合同总金额的17%，预留3%的保修金，待线路、设备安全运行无故障一年后，经乙方申请，甲方七天内付清。（注：支付方式最终以签订合同条款为主；货款支付严格执行甲方审计相关规定及工程管理规定） |
| 31 | 开标时查验的原件 | 按照本须知第26款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理 开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验： （1）法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件） 法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。以上证件均应当为原件。 营业执照原件； 中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章 打款凭证电子回单加盖公章和投标保证金收据原件； 网上信用记录证明打印件加盖公章：含“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息查询结果；“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。（复印件加盖公章，开标时查验） 证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 |
| 32 | 备注 | 若招标文件正文内容与投标须知前附表出现不一致时，以投标须知前附表为准。 |

目     录

第一章  招 标 公 告	5

第二章  投 标 人 须 知	7

第三章  招标货物一览表	17

第四章  技术性能要求	33

第五章  合同条款	 39

第六章  附件	...................................................................................................................51

第七章  评标办法...............................................................................................................70

第一章   招标公告

# 阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装

# 公开招标公告

项目概况

阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装 招标项目的潜在投标人应在阿勒泰市润德名苑1-1602获取招标文件，并于 2021年4月23日11点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HYZFCG-2021-007

项目名称：阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装

预算金额：8462800.00元

最高限价（如有）：8462800.00元

采购需求：

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额（元） | 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装 | 1批 | 8462800.00 | 详见招标文件 | 无 |

合同履行期限：45天（日历日）

本项目（不）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。

2)投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

3)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.本项目的特定资格要求：1.具有企业或者事业单位法人资格，具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.具有能承担本项目的供应商均可报名5.投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商报名需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章。6.在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部产品及服务能力的制造商或代理商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

备注：与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

## 三、获取招标文件

时间：2021年4月2日至2021年4月9日，每天上午10：00至13:30，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：阿勒泰市润德名苑1-1602

方式：线下购买

售价：500（元）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年4月23日11点00分（北京时间）

地点：阿勒泰市金都大酒店4楼会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

获取招标文件时携带：法定代表人身份证原件及复印件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（授权书需附法人身份证及委托人身份证复印件）、被委托人近三个月在本单位缴纳社保证明、中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商报名需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章、营业执照副本、需提供“信用中国”网站下载信用报告和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果的打印截图。以上证明材料均提供原件及加盖公章复印件两套。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：青河县商务科技和工业信息化局

地址：青河县

联系方式：15636282505

2.采购代理机构信息

名 称：新疆鸿延建设项目管理有限公司

地　址：阿勒泰市润德名苑1-1602

联系方式：18935826608

3.项目联系方式

项目联系人：尚梦云

电　话：18935826608

第二章  投 标 人 须 知

一、总    则

1. 工程概况

详见《第四章 技术性能要求》。

- 合格的投标人

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1)根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)。

2)投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。

3)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.本项目的特定资格要求：1.具有企业或者事业单位法人资格，具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 4.具有能承担本项目的供应商均可报名5.投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商报名需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章6.在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部产品及服务能力的制造商或代理商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

备注：与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4.本项目不接受联合体投标

二、招标文件

3. 招标文件

3.1 招标文件的构成

招标文件包括：

| 章 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 投标人须知前附表 |
| 一 | 招标公告 |
| 二 | 投标人须知 |
| 三 | 招标一览表 |
| 四 | 技术性能要求 |
| 五 | 合同条款 |
| 六 | 评标办法 |

3.2 招标机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3.3 投标人应认真阅读招标文件，如果投标人没有按照招标文件要求、格式提交资料，或者提交的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将有可能被拒绝。

4. 招标文件的澄清

4.1 任何要求对招标文件有疑问的投标人，均应在投标截止时间7个工作日前以书面形式通知招标机构，招标机构负责联络招标人，且最终将以书面形式答复投标人，同时将书面答复递交给所有投标人。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

5. 招标文件的修改

5.1 在投标截止日期15天前，招标人/招标机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

5.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人，投标人应立即以电传或传真的形式确认已收到修改。

5.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人/招标机构可酌情推迟投标截止时间。

三、投标文件

6. 投标语言

6.1 投标人准备的投标文件和投标人与招标人／招标机构之间往来的所有与招投标文件有关的函电、文件等均应以中文书写。如果投标人提供的文件资料以其它语言书写，投标人应将其译成中文作为投标的语言，如有差异，以中文为准。

7. 投标文件的编制

7.1 总则

7.1.1 投标人应仔细阅读本招标文件对投标文件规范性制作的各项条款要求，在充分理解招标文件提出的货物、服务要求和各项条件后，制作投标文件。

7.1.2 投标人对招标文件所要求的任何条款有偏离的，均应按本招标文件所附的附件格式填报，如果投标人未对招标文件部分或全部提出偏离，则招标人/招标机构有充分理由认为投标人已完全满足招标文件的部分或全部条款。

7.1.3 本招标文件所附的附件提供了一部分用于编制投标文件时的必要格式，投标人应按所提供的格式填报，格式可扩展。对于招标文件中未提供格式的投标内容，由投标人自行编制。

7.2 投标文件的构成

投标文件由四卷组成，投标人应按照下列顺序编制投标文件：

7.2.1 第一卷：投标报价书

7.2.1.1 开标一览表（按附件I-3的格式提供，正、副本中均应附入）。

7.2.1.2 投标报价分类明细表（按附件I-4的格式提供，正、副本中均应附入）。

7.2.1.3 有关说明

开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“开标一览表”，随同投标文件一并递交招标机构。

7.2.2 第二卷：响应性投标文件

响应性投标文件是评估投标人投标有效性的重要文件，投标人必须按要求如实、准确、完整的提供评估因素要求的各类文件资料。否则投标将不被接受。响应性投标文件包括以下部分（但不局限于以下部分）：

7.2.2.1 投标人的投标函（原件，按本章附件I-1的格式提供）。

7.2.2.2法定代表人身份证或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证。（要求提供二份，一份附入投标文件，一份随资格证书原件一并于开标时提供，按本章附件I-2的格式提供）。

7.2.2.3 投标人企业法人营业执照（复印件；营业执照原件随身携带,开标时查验）。

7.2.2.4.5.中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章（复印件，原件随身携带开标时查验）

7.2.2.5网上信用记录证明打印件加盖公章：含“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息查询结果；“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询结果。（复印件加盖公章，开标时查验）

7.2.2.6投标保证金（按招标文件的要求办理，投标文件中附入汇款凭证及投标保证金收据复印件，原件随身携带,开标时查验）。

7.2.3 第三卷：商务性投标文件

7.2.3.1 投标人自述。

7.2.3.3合同条款偏离表（按本章附件II-2的格式提供）。

7.2.3.4 其它需说明的事项。

7.2.2 第四卷：技术性投标文件

7.2.4.1 技术服务措施和计划（按本章附件III-1的格式提供）。

7.2.4.2 人员培训计划（按本章附件III-2的格式提供）。

7.2.4.3 《备品备件及专用工具供应表》（按本章附件III-3的格式提供）。

7.2.4.4 技术差异表（按本章附件III-4的格式提供）。

7.2.4.5 货物运输方案（文字表述）和分项分件货物交货计划表（按本章附件III-5的格式提供）。

7.2.4.6 保密承诺书III-6

7.2.4.7维保及售后服务承诺。

7.2.4.8安装施工方案及组织设计.

7.2.4.9 其它需说明的事项。

7.3 投标文件的装订

7.3.1 第7.2条规定的四卷内容应当统一装订成一册，在递交投标文件时提交招标人或招标机构。

7.3.2 第7.2条规定的开标一览表必须另行制作一份（原件）并单独密封（详见7.2.1.3）。

7.4 投标文件的式样和签署

7.4.1 投标人应按《投标人须知前附表》要求的份数准备。在每本封面右上角标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

7.4.2 投标文件由投标人按规定栏目填写，正本和副本均需打印、装订，并由投标人法定代表人或其授权代表在规定签章处逐项签字，加盖规定的印章。

7.4.3 除对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须盖投标人公章。

8. 投标报价

8.1 投标人应严格按本招标文件附件所提供的清单数量和报价表格式报出投标产品的单价和投标总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。其它各类报价也只允许有一个报价（除非招标人另有约定）。

8.2 投标价格应包括投标设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费、运费、装卸费、进场协调费、仓储费、保险费、送货到招标人指定地点运输费、安装费等有关费用。投标报价表上的价格应按下列方式分项填报：

8.2.1 投标设备费（含备品备件、专用工具、技术资料、技术服务、人员培训及支付的各种税费及所有伴随服务的费用等，如未列明，则其费用应视为已含在投标设备费之内）。

8.2.2 设备运至招标人指定目的地的运杂费（包括运费、装卸费、进场协调费、保险费等以及一切其它可能发生的所有费用）。

8.2.3 技术服务、监造、人员培训等费用。

8.3 投标报价表中标明的价格在签订合同及合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（除非招标人另有约定）。

8.4 投标人的投标报价中若出现单价与总价有差异，则以单价累计为准，并对总价进行修正；若文字和数字表示的金额之间有差异，则以文字表示的金额为准，并对数字表示的金额做相应的修正。若投标人拒不接受前述修正，将有可能导致废标。

9. 投标货币

人民币。

10 投标保证金

10.1 投标人应以下述形式提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的金额见《投标人须知前附表》。

10.2 投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，招标人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。

10.3 本次招标不接受银行保函。

10.4 凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。

10.5 未中标人的投标保证金，将在中标人与招标人签定订货合同后5个工作日内退还。

10.6 中标人的投标保证金，在按规定与招标人签订订货合同并提交履约保证金后，无息退还。

10.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：

10.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

10.7.2 投标人在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；

10.7.3 中标人拒绝按规定与招标人签订合同；

10.7.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予招标人以任何形式的压力或不利影响；

10.7.5 中标人在规定期限内未能按规定提交履约保证金和招标代理费。

11. 投标有效期

11.1 投标文件从投标截止日期算起到《投标人须知前附表》中规定的有效期内将保持有效。有效期不足的投标将被视为实质性不响应而被废标。

11.2 若遇特殊情况，招标人/招标机构可要求投标人同意延长投标有效期。相应的要求应以书面、电传、传真形式送达投标人，投标人应在规定的时间内以书面答复招标人/招标机构。如果投标人接受延期，投标保证金的期限也应相应延长。投标人也可以拒绝延期要求而无须以其投标保证金为抵押。任何同意延期的投标人都不会被要求或被允许修改其投标。

四、投标文件的递交

12. 投标文件的密封、标记和递交

12.1 投标文件应密封在一个包封中。

12.2 包封上应写明项目名称、招标文件编号、投标人名称和地址及在××年××月××日“不准启封”的字样。

12.3 所有包封的密封处均应加盖投标人的单位印章。

12.4 递交地址见“投标须知前附表”。

12.5 如果包封未按本规定密封和标记，造成投标文件的失密，招标机构不负任何责任。

12.6 《招标文件》中要求单独密封递交的文件，投标人必须按其规定单独密封和递交，密封应符合本章第12.2、12.3条的要求。

13. 投标截止时间

13.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的截止时间之前将投标文件递交至开标地点。

14. 迟交的投标文件

14.1 任何在投标截止时间递交的投标文件都将被拒绝接受并原封退回给投标人。

15. 投标的修改和撤回

15.1 投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人/招标机构对已提交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充或修改为准。该书面材料必须由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖投标人公章，并按本章第12.2、12.3条的要求密封。

15.2 除非招标人/招标机构要求，投标人在投标截止时间后不得修改和补充其投标文件。

15.3 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤回投标文件，否则招标机构将没收其投标保证金。

五、开标与评标

16. 开标

16.1 招标机构将会同招标人按“投标人须知前附表”中指定的地址和时间开标。参加开标的所有代表应签名报到，以示其出席开标会议。

16.2 开标会议由招标机构会同招标人主持，有关行政监督管理部门监督。

16.3 开标时，对在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，由监标人员及投标人检查投标文件（含补充或修改文件）的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封、验证招标文件所要求提供的各项文件后逐项宣读。对按规定时间提交撤回通知的投标文件则不予拆封。未按招标文件的规定标志、密封的投标文件，或者在投标截止时间以后送达的投标文件将被作为无效的投标文件而退回投标人。

16.4 开标过程由指定的专人作开标记录，开标记录由投标人、监标人员及记录人员签字。

17. 评标过程的纪律和保密性

17.1 从投标截止时间开始，直至招标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。

17.2 招标机构和招标人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

17.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受行政监督部门的监督。

17.4 投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

17.5 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

17.6 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标活动，破坏公平竞争。

17.7 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

17.8 投标人若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收。

18. 投标文件的初审

18.1 评标委员会将根据招标文件规定提交的响应性文件和招标人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的能力和资格等进行进一步审查。

18.2 评标委员会将审查每份投标文件是否与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能或在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中甲方的权利和乙方的义务。纠正或保留这些偏离将会对投标人的竞争地位产生不公正的影响。下列情况属于重大偏离：

18.2.1 投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；

18.2.2 投标书附录的所有数据均符合招标文件规定；

18.2.3 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定；

18.2.4 投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保；

18.2.5 投标人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，并符合招标文件要求；

18.2.6 投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，并符合招标文件要求；

18.2.7 投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限；

18.2.8 投标文件未附有招标人不能接受的条件；

18.2.9 投标人的权利义务符合招标文件规定；

投标文件有不符合上述情形之一的，将作为废标处理。

18.3 对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应招标文件要求而取消资格，并没收投标保证金。

18.4 细微偏差

19.4.1 评标委员会将对投标文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。

18.4.2 前述内容评标委员会将在投标文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。

19. 投标文件的澄清

19.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交。但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。

19.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。

19.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。

20. 详细评审

20.1 评标委员会对各投标文件的各个部分作进一步评审、比较，并按照第22条的评标办法对投标人进行逐项打分或综合评价。

20.2 详细评审的依据是招标文件、投标文件和投标人的答疑澄清等内容。

21. 评标办法(详见第七章)

六、授予合同

22. 招标人授标时更改采购货物数量的权利

22.1 招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价做改变。

23. 招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利

23.1 招标人有权接受或拒绝投标人直至拒绝所有投标人或宣布招标无效的权利。

24. 中标通知书

24.1 招标人和招标机构将以书面《中标通知书》的形式告知中标人其中标。

24.2 《中标通知书》是合同的组成部分。

25. 签订合同

25.1 中标人在收到中标通知书后，即应按招标机构要求派代表到指定地点与招标人签定合同。

25.2 如果排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同,或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人或招标机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26. 合同的组成

26.1 下列文件均为合同不可分割的组成部分：

⑴ 中标通知书；

⑵ 订货合同书；

⑶ 乙方的评标答疑澄清记录；

⑷ 乙方的投标文件；

⑸ 招标文件；

⑹ 标准、规范和有关技术资料

上述文件中的内容如有不一致之处，按上述先后顺序解释。

七、其它

27. 招标代理费

27.1  招标代理费：按照新计价房〔2003〕39号文执行。

28. 其它

28.1 本文件是根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等规定编制的，解释权属招标机构。

# 第三章 招标内容清单

第四章 技术要求

1、交货（付）时间：签订合同后签订合同后，45日内交货验收。

2、交货地点 ：青河县商务科技和工业信息化局指定地点.

3、质保期：1年。

| 序号 | 设备名 称 | 规 格型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷藏库制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -28℃压缩机组 | RC2-260B*3 | 在-28/+35℃时，制冷量：245kw | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷风机 | D50-160E/37F.2.Z | 在-28℃时，库温-18℃时，制冷量：26.4kw，铜管铝片，镀铝锌板外壳 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 铝排蒸发器 | 30㎡ | φ32*2.5，双翅， | 组 | 100 |  |  |  |
| 4 | 回热器 | 450L | 容积：450L | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 蒸发冷 | ZFL-960 | 标称排热量：960KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 储液器 | 2.0m³ | 容积：2000L | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 虹吸罐 | 100L | 容积：100L | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （二） | 电器控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷库温度控制箱 |  | 范围：-40℃/+100℃，精度：0.2， 风机电机、融霜控制、通讯接口 | 套 | 8 |  |  |  |
| 9 | 集中监控系统 |  | 可存储、输出温度数据，互联网监控 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 线缆、桥架等 | 配套机组 | 满足机组负荷，电控要求 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （三） | 阀件及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 制冷阀门 |  | 制冷专用阀门 | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 20#无缝钢管 |  | GB/T8163 | T | 5 |  |  |  |
| 13 | 铜管 |  | GB/T 17791-2007 | T | 0.5 |  |  |  |
| 14 | 管件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 管道保温 |  |  | m³ | 14 |  |  |  |
| 16 | 管道外皮 |  |  | ㎡ | 320 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （五） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 吊架型钢/五金 | 焊材/氮气 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 冷冻油 |  |  | L | 160 |  |  |  |
| 19 | 制冷剂 | R507 | 共沸剂，标准沸点：-46.7℃ | 吨 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （六） | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 一 | 保鲜库制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -28℃压缩机组 | RC2-230B*2 | 在-28/+35℃时，制冷量：245kw | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷风机 | D50-200E/37F.2.Z | 在-8℃时，库温0℃时，制冷量：40kw，铜管铝片，镀铝锌板外壳 | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 蒸发冷 | ZFL-900 | 标称排热量：900KW | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （二） | 电器控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷库温度控制箱 |  | 范围：-40℃/+100℃，精度：0.2， 风机电机、融霜控制、通讯接口 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 集中监控系统 |  | 可存储、输出温度数据，互联网监控 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线缆、桥架等 | 配套机组 | 机组配套 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （三） | 阀件及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制冷阀门 |  | 制冷专用阀门 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 20#无缝钢管 |  | GB/T8163 | T | 4 |  |  |  |
| 9 | 铜管 |  | GB/T 17791-2007 | T | 0.3 |  |  |  |
| 10 | 管件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 管道保温 |  |  | m³ | 8 |  |  |  |
| 12 | 管道外皮 |  |  | ㎡ | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （五） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊架型钢/五金 | 焊材/氮气 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 |  |  | L | 120 |  |  |  |
| 15 | 制冷剂 | R507 | 共沸剂，标准沸点：-46.7℃ | 吨 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （六） | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 速冻隧道、制冷系统（2套） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -42℃压缩机组 | RC2-930B/410B*2 | 在-42/+35℃时，制冷量：470kw | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 回热器 | 670L | 容积：670L | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 蒸发冷 | ZFL-3000 | 标称排热量：3000KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 储液器 | 1.0m³ | 容积：1000L | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 虹吸罐 | 400L | 容积：400L | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （二） | 电器控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 线缆、桥架等 | 配套机组 | 机组配套 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （三） | 阀件及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制冷阀门 |  | 制冷专用阀门 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 20#无缝钢管 |  | GB/T8163 | T | 6 |  |  |  |
| 9 | 铜管 |  | GB/T 17791-2007 | T | 0.3 |  |  |  |
| 10 | 管件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 管道保温 |  |  | m³ | 40 |  |  |  |
| 12 | 管道外皮 |  |  | ㎡ | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （四） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊架型钢/五金 | 焊材/氮气 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 |  |  | L | 400 |  |  |  |
| 15 | 制冷剂 | R507 | 共沸剂，标准沸点：-46.7℃ | 吨 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （五） | 速冻隧道 | 成套隧道体 | 冻结量:3000±100kg/h 循环冷空气温度:-35±2℃ 进货温度: ≤15℃ 出货温度 -18℃ 库体尺寸:16000x5400x3840mm 外型尺寸:18500x5400x4000mm 进货端长度:1500mm 出货端长度:1000mm 融霜方式:水融霜 融霜周期:1次/8h 速冻机电功率:81KW 耗冷量:450KW（-42℃/+35℃） 速冻机库板： 库体采用不锈钢聚氨脂保温板,连接形式为凹凸槽钩销，模块式组合，连接前采用防漏冷措施，库板密度为行业标准40Kg/m³±2Kg 风机配置： 10台优质不锈钢叶轮离心风机，不锈钢导风罩。 不锈钢输送带： 传送网带采用食品级不锈钢制作，确保卫生要求，为适合多品种的冻结，网带采用高品质不锈钢丝制作，网面平整，负载不易变形。 速冻流态床支架及内部封板： 速冻流态床支架采用60x40x1.5～3mm、40x40x1.5～2mm不锈钢方管，内部封板为0.7～1.0不锈钢板。 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 材料合计 |  |  |
| （六） | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

第五章  合同条款

（下称甲方）和                （下称乙方）就项目编号为          的                                所需的设备采购及安装订货及安装事宜，在买卖双方已签订技术协议书的基础上，经双方友好协商，一致同意依照中华人民共和国《合同法》签订本合同。

1. 定义

1.1 在此合同中按照说明解释下列术语：

(a)“甲方”指的是青河县商务科技和工业信息化局  。

(b)“乙方”指的是提供本合同项下所有货物及服务的制造商或供应商。

(c)“合同”指的是甲方和乙方之间的协议，它被记录在双方签订的合同里，包括所有的附件和由证明体现的所有文件，包括其投标期间的所有文件及承诺。

(d)“合同价格”是指在合同下可付给乙方的全部正确履行合同义务的价格。

(e)“合同设备”是指乙方根据合同向甲方提供的机器、装置、仪器、备品备件、专用工具、材料和所有各种物品。

(f) “技术服务”，指乙方就甲方采购设备的设计、制造、组装、检验、安装、试车、试运转、性能测试及其他工作向甲方提供的技术指导和技术培训。

(g) “技术文件”，指与设备的安装、校核、运行、维护保养、检验检测及验收等有关的所有技术方面的参数、图纸、设计及其他文件。

(h)“施工现场”，指设备安装及运转的地方，即本项目施工现场。

(i)“安装”，指装配工作，包括对于设备所进行的组装、部件的连接、归位于设备基础之上及完成相关管道、配电、控制等设施的连接。

(j)“试车”，指设备单机或机组空载调试。

(k)“试运行”，指定负荷下的试验性运转，时间为6个月。

(l)“性能测试”，指试运行期进行的检测，目的是检查其设备的运行是否满足规定的设计参数。

(m)“最终验收，”指性能测试结果表明产品全部达到设计参数要求，并且试运行期满后，甲方对本工程的接收。

(n)“质量保证期”，本次招标采购设备的缺陷保证期从试运行达到设计要求、设备通过验收起算。

(o)“设备最终验收”，指设备的缺陷保证期结束后对设备的验收。

(p)“寿命”指自合同设备投运之日起计算使用时间。

(q)合同有效期限：合同有效期统一从合同签订之日起至质保期结束止。

(r)知识产权：

（1）甲方和委托方对服务成果拥有所有权及全部、完整的知识产权（包括但不限于著作权、专利权、商标权以及知识产权申请权等）。

（2）甲方和委托方有权对工程涉及的所有成果在海关范围内进行推广应用。

（3）甲方和委托方可安排海关骨干人员参与核心工作，工作结束后带回源代码并纳入委托方原版库管理，以便后续修改维护。

(s)档案管理：乙方应按照《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》和《金关工程二期档案管理规程》等相关文件的要求，分阶段及时向甲方和委托方提供服务报告、完备的管理及技术文件和资料，以满足系统软、硬件设备安装、管理及运行维护、工程和项目管理等需要。文档以纸质文件和电子资料（光盘）的形式提供。项目初验及终验前，乙方应按照《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》和《金关工程二期档案管理规程》等相关文件的要求，将工程所有相关文件和资料归档整理并形成正式档案，经监理确认合格后提供给甲方和委托方。

(t)验收标准：在项目验收和合同验收阶段，乙方应严格遵循金关工程二期的有关验收流程，提交完整的成果物，完成项目整改等工作；货物采购和工程类项目，在到货验收时应提供设备序列号；在工程整体初步验收和竣工验收阶段，乙方应协助甲方和委托方完成相关验收准备工作。

(u)合规性乙方在服务实施中按照国家有关法律、法规、标准规范、海关信息化建设有关技术标准、设计方案、信息安全等级保护、运行管理等有关规定和要求执行严格的质量管理，以确保本服务的质量符合工程架构设计、信息化标准和合规性检查的要求，以及甲方认可的工程深化设计，完成合同履约。

2. 合同标的

乙方同意向甲方出售合同设备，甲方同意从乙方购买合同设备。

2.1设备名称、规格(型号)、数量

设备名称:

设备规格(型号):

数  量:

2.2 凡乙方供应的设备均应是全新、安全、经济、技术先进并且是成熟可靠的。

2.3 合同设备的技术规范、技术经济指标和性能按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、乙方的《投标文件》及《招标文件》有关要求执行。

2.4 乙方提供合同设备的供货范围按乙方在投标文件报出的并经甲方同意认可的供货范围清单执行。

2.5 乙方负责合同设备的运输及保险。

3. 供货范围

3.1 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导,但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的,并且是满足《招标文件》对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，且不发生费用问题。

3.2 在执行合同过程中，如发现不属技术规范中漏设或招标文件要求中漏项所造成的任何遗漏和缺项，而纯属乙方的不慎所造成，不管其漏项和短缺的设备的金额是多少，均由乙方补齐，费用由乙方承担。

3.3 货物供应清单

合同设备的货物供应清单按双方签订的《技术协议》（如果有的话）、乙方的《投标文件》及《招标文件》有关要求执行。

4. 合同价格

4.1 以本合同条款第2条规定的合同标的和合同规定及乙方完成对合同应承担的义务为基础，乙方供应的合同总价为     元（大写：             元整）。

该价格包括专用工具、备品备件、技术文件（软件）、技术配合、包装费、技术服务费、海外运输费、国内运输费、装车费、卸车费、保险费及其图纸资料费、现场服务费及乙方应纳税款,即为运输到本工程建设工地施工现场的完税后落地闭口价。如果乙方在货到现场时未能及时安排卸货,由甲方自行卸货,但由此所产生的所有费用均由乙方承担,甲方将从设备款中扣除此费用。

4.1.1 本合同项下的总价为        万元（大写：               ）。

该价格包括乙方所应纳的税费、备品备件、专用工具、技术文件（软件）、技术配合、技术服务费及设备包装费。

4.1.2 本合同项下的设备运杂费用共计为     万元（大写：            ）。

4.1.3 本合同项下的在产地的设计联络、监造及培训费为              万元（大写：            ）。

该价格包括海外运输费、国内运输费、保险费及装车费、卸车费。

4.2 合同分项价格

见乙方的《投标文件》。

4.3 质保期后三年内的设备备品备件及专用工具价格表,甲方如需在此时间内向乙方采购,乙方需按此价格表中的单价供货。见乙方的《投标文件》。

4.4 上述合同价格是合同设备和技术文件交货时的固定不变价格，借任何理由调价都是不允许的。

5. 付款方式和付款比例

5.1 本合同计价货币为人民币。

第一笔款：

乙方向甲方交付履约保函，并提交下列单据之后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的       %，    元（￥  00.00 ）的合同款。乙方提交单据：发票（原件）；支付申请（原件）；监理出具的支付证书（原件）；合同首页、标的物页、付款条款页及盖章页（复印件）。

进度款：

设备全部到货验收合格后，乙方提交下列单据之后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的       %，    元（￥  00.00 ）的合同款；

乙方提交单据：货款发票（原件）；支付申请（原件）；监理出具的支付证书（原件）；甲方签署的到货验收合格报告（复印件）；合同首页、标的物页、付款条款页及盖章页（复印件）。

尾款

试运行结束后，经甲方资产主管部门组织合同验收通过之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同尾款（合同金额的      %）       元（￥  00.00 ）。
乙方提交单据：发票（原件）；合同验收报告（复印件）；支付申请（原件）；监理出具的支付证书（原件）；合同首页、标的物页、付款条款页及盖章页（复印件）。

付款进度保障

若出现财政资金不到位、集中支付延误、工程延期等情况，由双方协商支付。

6. 发货及发货方式

6.1 本合同的交货期为                  。

乙方须按投标文件填报的进度表分批次完成发货。

6.2 乙方对其供货设备交付的全过程负责。全部货物运到本项目施工现场。

6.3 发货前，乙方须向甲方提交发货计划，并随时告知甲方设备运输状况。

6.4 全部设备以整件发货。所需的安装工具、材料、备品备件和易耗部件随设备主机一并发出。

6.5 乙方负责货物的海陆运输保险，直至运货抵达合同工地。保险额以相关设备CPT价格的110%向中国人民保险公司投保。

6.6 乙方提供的技术资料直接送至阿勒泰地区公安边防支队；如有缺页、损坏，乙方将免费补齐所缺损部分。

6.7 收货单位：

联 系 人:

联系电话:

6.8 技术资料邮寄地址：

地址：

7.包装、标记及运输

7.1 乙方根据货物的不同形状和特征采取可靠措施将货物牢固地包装，防止货物受潮、雨浸、生锈、腐蚀、震动等，以保证货物经得起经常搬运、装卸、以及长途陆地运输无损无腐地安全抵达施工现场；乙方对货物的包装还必须适合在招标文件规定的气象条件下的贮存以及露天存放。凡危险或易碎物品（如精密仪器等）的包装应遵循国际惯例。

7.2 对于包装或包裹中松散的部件乙方应负责打好标签，注明合同号、主机名称、附件名称、安装图上的位置及附件号。备件除上述标记外另注有“备件”字样。

7.3 乙方将在每件包装相邻四面以明显的中、英文印刷体做出以下标记：

A 合同号  B 发运地点  C  到货地点   D 收货人   E 设备名称及数量等  F  箱/包号   G  毛/净重   H  尺寸(长X宽X高)

如果货物超过2公吨，包装四面需以英文及国际贸易通用运输标记和图示注明重量、重心及起吊位置，以便于装卸及搬运。

根据货物不同的装卸运输特点及要求，包装箱将以中、英文明显地标明“轻拿轻放”，“正面向上”，“保持干燥”等，并标有国际贸易通用的运输标记和图示。

7.4 无包装的货物将以金属标签标明上述各项。对于甲板运货，将提供足够的撑柱和垫木。

7.6 随货物的每件包装须附以下文件：

A 详细包装清单（包括备品备件清单），2份印件。

B 质量与数量证书，设备出厂检验合格证书，2份印件。

C 有关设备的技术文件，2份印件。

D 设备及所属部件的系统组装图，2份印件。

7.7 乙方提供的随箱文件将妥善地予以包装好，以经得起频繁搬运、长途运输，并避免潮气及雨水的损坏。随箱文件的每件包装表面须标出以下印刷字样：

A 合同号   B 收货人   C 目的地   D  发运地及发运人  E 毛重   F箱/包号

每包技术文件内将附有两份清单印本，说明技术文件的名称和页数。

7.8 乙方应按合同规定的时间，将货物运到规定的地点。对不合格或因乙方包装不当和/或保护措施不得力而造成损坏或丢失的货物，乙方将负责修复、更换或赔偿并承担费用。甲方有权拒收不合格的货物，由甲方整理拒收货物的详细资料经买卖双方签字认可，乙方应按规定的时间重新提供合格的货物并承担费用。

7.9 喷漆的铁或钢表面应采取适当的保护措施以免锈蚀。

7.10 乙方应该安排设备的运送时间以使设备达到现场后能予以尽快的安装而尽可能地减少在现场的存放时间。

7.11 运送期间，设备和部件应包装完好以免损坏或泄露。包装箱外面应标明净重、内容，装箱及卸载的正常步骤。应该使送至现场、检查损坏程度、卸载和存放的工作尽可能地简单。乙方应迅速更换被损坏和有缺陷的部件。

7.12 乙方应该监督设备的卸货。乙方应该在主要设备到货之前4个星期向项目经理提交完整的卸货步骤及保护措施以供批准。项目经理的批准并不能免除乙方按照合同应负的责任。

7.13 所有设备的运输和储藏都应该离开地面，并应有防雨、防潮、温度变化、防灰尘污和污渍等保护措施。

8.标准及验货

8.1标准

本标书所列标准、规范以及经甲方确认的乙方标准、制造厂商出具的质量证书和验货检测报告、招标文件规定的技术说明等，将作为甲方对采购设备检验和验货的标准和依据。

8.2验货

本次采购设备的验货分为开箱检验、运行检测和最终验收三个阶段。

⑴开箱检验

乙方供货的开箱检验测试将在合同工地进行。甲方有权开箱检验并负责协同中国乌鲁木齐商检局进行现场开箱验货。乙方有权自费派代表到现场参加验货，甲方在开箱验货前两周通知乙方，并就乙方检验员的工作予以协助。

开箱验货时，如发现不符合本标书所列标准与规范、制造厂商出具的质量证书和验货检测报告、招标文件规定的技术说明以及经甲方确认的乙方标准的情况，应作详细记录并由双方及商品检验局签字，乙方将据此负责更换、修复或增补，并承担费用。

如非甲方原因，乙方未参加开箱验货，甲方可自行开箱检验，若发现质量问题，甲方可以向乙方提供换货、修理或补充供货的要求；乙方负责在规定的供货时间内进行相应的更换、修复或增补，并承担费用。

开箱检验并不能排除乙方对供货质量的保证责任。

⑵运行性能检测

乙方须协助完成金关工程二期信息安全等级保护测评与验收工作，保证根据测评结果承担相关整改工作，直至通过信息安全等级保护验收。

乙方在项目初验前要选择甲方认可的第三方测试机构开展第三方测试工作，保证根据测试结果承担相关整改工作，并出具第三方测试报告。

乙方在不影响整体技术架构的前提下，须根据甲方的合理要求，开展定制软件的适应性改进与完善。

现场的运行检测是甲方对乙方所供设备检验检测的主要阶段，运行检测应在设备试车完成并成功试运行连续达一个月后进行。检测须在乙方的控制和监督下，对所供设备在现场至少进行连续7天每天24小时的不间断运行性能检测。

测试阶段的人工费（除乙方职员外）、电费、燃料费、劳动力费、药剂费等均由甲方承担。

在测试过程中发现所供设备性能与规定要求出现偏差时，由乙方负责解决。如有必要可通过现场反复试验或优化调整有关参数，使其符合或达到技术要求。现场测试记录，应由双方认定签署。

检验结果合格，买卖双方在运行检测验收证书上签字确认。

（3）设备最终验收

招标文件规定的设备缺陷保证期满后对设备的验收视为设备的最终验收。

(4)培训

乙方应为甲方和委托方提供培训、工程推动等服务，同时相关建设成果在海关范围内推广应用，不增加额外费用。

9. 技术服务及联络

9.1 乙方应指定         为项目经理，        为项目技术负责人，为甲方和委托方提供不少于         人的常驻现场服务。（具体团队人员名单在附件列明）。未经甲方和委托方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理或项目技术负责人；如果甲方和委托方认为项目经理或项目技术负责人不能履行合同约定的职责，则甲方和委托方有权要求乙方限期更换相同资历或者更高资历的项目经理或项目技术负责人。

9.2当甲方要求乙方进行现场服务时，乙方应在接到甲方通知的1小时内给予答复，并在4小时内到达现场。甲方有权提出更换不能胜任工作的乙方现场服务人员，乙方在不影响工程进度的条件下，应重新选派甲方认可的服务人员。如果甲方在书面提出该项要求10天内乙方没有答复，将按12.12条视为延误工期等同处理。

9.3乙方应承诺接受监理、总集成、分项集成的协调管理，接受总集成、分项集成的项目管理行为和技术指导，按照总集成和分项集成的项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施和集成工作，并接受总集成、分项集成的监督检查和考核。

9.4乙方在合同生效后7日内以书面形式向甲方提交执行8.1项中规定的服务工作的组织计划一式两份。

9.5 在合同生效后7日内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

9.6 乙方必须将本合同供货范围中需要向外分包的主要供货商的名单提交甲方予以确认，乙方应将从该确认名单中选定的最后供货商通知甲方。乙方对其分包商的一切有关供货范围，设备及技术接口等问题负责。

9.7保证与索赔乙方应为甲方和委托方提供培训、工程推动等服务，同时相关建设成果在海关范围内推广应用，不增加额外费用。

9.8乙方应承诺接受监理、总集成、分项集成的协调管理，接受总集成、分项集成的项目管理行为和技术指导，按照总集成和分项集成的项目管理要求、技术要求、集成要求和方案编制要求开展实施和集成工作，并接受总集成、分项集成的监督检查和考核。

9.9乙方应无条件的配合完成金关工程二期总体工程竣工验收，即使已经超过合同规定的质保期限。

10.1 质量保证期

质量保证期是指合同设备安装调试完毕并经验收合格之日起贰年.

在此保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供方负担。

10.2 乙方保证其供应的本合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的、设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。

10.3 在保证期内，如发现乙方提供的设备有缺陷，不符合本合同规定时，甲方认为如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即无偿修理、换货、赔款或委托甲方安排大型修理。由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由乙方负担。

10.4 如由于乙方责任需要更换。修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期按实际修理或换货所延误的时间做相应的延长，且新更换或修理的设备，其保证期应重新计算。

10.5 由于乙方原因未能按本合同规定的交货期交货时（不可抗力除外），甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

迟交1～4周，每周支付迟交设备合同总金额的1%；

迟交5～8周，每周支付迟交设备合同总金额的1.5％；

迟交9周以上，每周支付迟交设备合同总金额的2%；

不满一周按一周计算。

乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

10.6 乙方对于根据本合同承担的赔偿和违约责任不论单项或多项累计将不超过合同总价的10%。

11. 合同的变更、修改、中止和终止

11.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议由一方按顺序编号的修改通知书向对方签发，修改通知书副本经对方签署人会签后返还给修改通知书一方。如果双方共同认为该项修改会对合同价格和交货进度有重大影响时，乙方应在收到上述修改通知书后的14个工作日内，提出影响合同价格和／或交货期的详细说明。双方同意后经双方法人代表或授权代表签字并经主管部门审核盖章后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。

11.2 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知书后5个工作日内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在5个工作日内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留暂停履行本合同的一部份或全部的权利。对于这种暂停，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。

11.3 根据13.2条款规定，如果甲方行使暂停权利后，甲方有权停付到期应向乙方支付暂停部分的款项，并有权将在执行合同中，预付给乙方的暂停部分款项索回。

11.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，乙方或甲方可以向对方提出暂停执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

11.5 在合同执行过程中，若因乙方产品质量低劣或合同履行困难，甲方有权利终止合同并另择供货人。

12. 不可抗力

12.1 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的、无法中止的、不能预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等），战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

12.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

12.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到一百二十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货，安装、试运行和验收等问题）。

12.4 如果不可抗力使交货时间严重影响了工程进度，甲方有权终止合同，遗留问题由双方通过友好协商妥善解决。

13. 合同争议的解决

13.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。

13.2 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应通过友好协商解决，如经协商仍不能达成协议时，任何一方均有权将争议提交人民法院审理。

13.3 双方约定的有审判管辖权的审判机关为： 招标人所在地的人民法院 。

13.4 法院判决对双方都有约束力。

13.5 上述过程发生的费用除另有规定外，应由败诉方承担。

13.6 在法院判决期间，除提交法院判决的事项外，合同仍应继续履行。

14. 税费

14.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的税费，由乙方承担。

14.2 本合同价格为含税价。乙方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备／部件等所有税费已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

15. 其它

15.1 本合同于    年  月   日由买卖双方法人代表或授权代表在        签字。本合同经双方法人或授权代表签字并加盖合同章后生效。

本合同有效期从合同生效之日起至质保期结束为止。

15.2 本合同一式正本3份，副本7份，其中乙方执正本1份，副本3份。甲方执正本1份，副本3份；招标机构执正本1份，副本1份。

15.3 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备／部件进行分包（包括主要部件外购）。乙方需分包的内容和比例应在投标文件中予以明确，并征得甲方同意，否则不得分包。

乙方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

15.4 乙方在取得甲方同意后所选定的分包商应被视为同乙方一样为履行本合同对甲方承担责任。其过失疏忽或其它任何违反合同的行为，应由乙方直接承担。

15.5 本合同项下双方相互提供的文件、资料、双方除为履行合同的目的外，均不得泄漏给与工程无关的第三方。

15.6 本合同明确了双方全部的权利和义务。任何一方不享有或承担合同规定以外的权利和义务。

15.7 买、卖双方签订的《技术协议》（如果有的话）、乙方的评标答疑记录、乙方的《投标文件》、《招标文件》及其澄清函、变更函（或通知等）均为本合同的补充文件，是与本合同不可分割的一部分，与本合同同等具有法律效力。

15.8 本合同未尽事宜双方协商解决。

# 第六章：附 件       投标文件格式

一、封面

（一）投标文件封面

（项目名称）

（项目编号）

投标文件

投标人                     （投标人盖章）

法定代表人                    （盖章）

日期                   （年/月/日）

附件I-1  投标函

投   标   函

青河县商务科技和工业信息化局  ：

根据贵方为阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装招标文件（编号：             ）,签字代表（全名、职务），经正式授权并代表投标人                            （投标人名称、地址），宣布同意如下条款：

一、按《投标人须知前附表》规定的人数提交投标文件。

二、确认下述条款：

⒈ 应提供和交付的设备及其各项服务和运杂费、安装调试费的投标总报价为：

（元），即                （大写）。

⒉ 提交的投标保证金金额为            （元），既                （大写）。

⒊ 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

⒋ 我们已详细阅读了全部招标文件,包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

⒌ 我们同意按招标文件中的规定，此项投标自开标之日起至《招标文件》“投标人须知前附表”中规定的        日历日内一直有效。

⒍ 如果在上述投标文件有效期内，我们撤回投标，我们同意招标人和招标机构没收我们的投标保证金。

⒎ 我们同意提供招标人和招标机构要求的与本次投标有关的一切资料。

⒏我们完全理解并尊重招标人和招标机构不一定要接受最低价投标和拒绝所有投标的权利。

三、需要说明的事项：

（如有，由投标人自行叙述）

四、与本次投标有关的正式通讯地址为：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

联 系 人：

投标人：

(公章)

投标人代表：

（签字）

年  月  日

附件I-2  法定代表人授权委托书

投标人法定代表人授权委托书

致：青河县商务科技和工业信息化局  ：

注册于                         的                        公司/厂在下面签字的                （法人代表姓名、职务），代表本公司授权                为本公司/厂的合法代理人，就                                的招标投标（编号：                      号），全权办理针对上述项目的招投标有关事宜。

我公司对被授权人的签署的所有文件负全部责任。

本授权书在招标工作结束后自动失效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

本授权书于       年     月     日签字生效，特此声明。

被授权人签名：                  授权人签名：

职务：                          职务：

被授权人身份证号码：

法定代表人身份证号码：             投标人公章：

附：法定代表人身份证复印件和被授权人身份征复印件。

- 企业营业执照副本；

2、提供近一年财务审计报告或财务报表；

3、投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章

4、提供售后服务承诺；

5、提供近三个月连续缴纳税收证明和缴纳社保证明。

附件I-3  开标一览表

开   标   一   览   表

投标人名称：                               招标文件编号：                   单位：万元

| 项目名称 | 投标总报价 | 完工期 | 投标有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写： |  |

投标人授权代表签字：                                     投标人公章：

年   月   日

备注：开标一览表必须再另行制作原件一份，单独密封于一独立包装物内并在封面上标明“开标一览表”，随同投标文件一并递交招标机构。

附件I-4  投标报价分类明细表

投标报价分类明细表

项目名称                                            单位：人民币万元

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 生产厂商名称 | 数量 | 货物价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 设备费 |  |
| 运保费 |  |
| 安装调试费 |  |
| 其他 |  |
| 总报价： |

投标人（盖章）：                  授权代表（签字）：                年    月    日

附件II-1 合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

注：投标人要将投标文件和招标文件在商务部分的差异之处汇集成表。

附件III-1  技术服务措施和计划

现场服务计划表

| 序号 | 服务阶段 | 职务 | 计划人月数 | 派出人员构成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 职称 | 人数 |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  |  | 材料员 |  |  |  |  |
|  |  | 施工员 |  |  |  |  |
|  |  | 安全员 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

与招标人、设计部门召开设计联络会议计划表

| 序号 | 会议期限 | 会议时间 | 会议所在地点 | 会议主要内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次 |  |  |  |  | 投标人提出具 体计划 |
| 二次 |  |  |  |  |  |
| 三次 |  |  |  |  |  |

乙方承担集中工作及会议费用的。

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

附件III-2  人员培训计划

1. 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2. 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（格式）。

人员培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 | 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

附件III-3  备品备件及专用工具供应表

备品备件及专用工具供应表

项目名称：

| 序号 | 备品备件及专用工具名称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

附件III-4  技术差异表

技  术  差  异  表

| 序号 | 招标文件 | 投标文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

注：投标方必须详细填写技术差异表，差异表未声明事项视为认同标书标准。

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

附件III-5  交货及安装进度

交货及安装进度

- 设备的交货顺序要满足项目建设统筹计划和工程安装进度的要求。

即：投标人须按到达指定目的地交货的最短合理交货时间填报。

- 分项分件货物交货计划表如下

采购设备生产、供货计划、安装进度一览表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 业主要求供货周期 | 设备制造周期 | 计划运输周期 | 计划到货日期 | 生产地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备品备件和专用工具交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称 | 发运 地点 | 数量 | 交货时间 | 重 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1、序号要与供货范围分项分件清单序号一致

2、交货时间是指货物运抵建设工地施工现场的时间

消耗材料交货进度表

| 序号 | 设备/部件名称 | 发运 地点 | 数量 | 交货时间 | 重 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1、序号要与供货范围分项分件清单序号一致

2、交货时间是指货物运抵建设工地施工现场的时间

附件III-6  保密承诺书

保 密 承 诺 书

由投标人自拟。

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

附件III-7  维保及售后方案

维保及售后方案

以上格式由投标人自拟。

投标人授权代表签字：                               投标人公章：

年   月   日

附件III-8  安装施工方案及组织设计

安装施工方案及组织设计

投标人应提交完整的安装施工方案或施工组织设计，说明各分部、分项工程的施工方法和布置，提交必要的图表、文字说明等资料。

投标单位法人授权代表签字：

投标单位（公章）：

年   月   日

附件III-9  主要安装施工管理人员表

主要安装施工管理人员表

标书编号 ：

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 其他人员 |  |  |  |  |
| 现场 | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |

备注：提供相关人员的身份证、学历证、劳动合同。

投标单位法人授权代表签字：

投标单位（公章）：

年   月   日

第七章 评 标 办 法

1、评标机构

1.1评标机构的设立

评标机构是由招标人设立的负责评标的临时组织,对于本次招标将按有关规定成立评标委员会,在招标领导小组的领导下负责标书的评审工作。

1.2评标委员会由专家库专家和招标人技术经济专家及有关负责人员组成。

2、评标的依据

2.1 评标工作依据是《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（2001年七部委12号令）和《工程建设项目货物招标投标办法》（2005年七部委27号令）等法律法规。采用相同的程序、标准和方法，对投标人的投标进行评审、比较。

2.2 评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

3、评标原则及程序

3.1评标遵循的原则

3.1.1竞争优选；

3.1.2公平公正科学合理；

3.1.3规范性与灵活性相结合。

3.2评标按“两评三审”的程序进行,两评指初评和终评；三审指符合性评审,技术性评审和报价合理性评审；评标只对有效投标书进行评审。

3.2.1初评

a投标文件符合性评审，包括商务符合性和技术符合性鉴定。投标文件应实质上符合招标文件所有条款。

b 报价评审指报价合理性评审。

3.2.2终评

通过初评选出具备授标资格的投标单位，进行终评。

4、有关说明

4.1 依法组建评标委员会。

4.2 评标委员会按照本办法对各投标文件进行响应性审查，并确定进入详细评审的投标文件。

4.3 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.4 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从商务、技术和报价三个方面进行评审并按照评分标准进行打分。

4.5 评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人。

4.6 评标委员会按照本办法，对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分。依据投标人得分多少确定其排名次序。若发生并列的情况，按报价低者优先排序。

5、招标工作应严格按有关的法律、法规的规定执行，凡出现下列情形之一的，视作废标：

5.1 投标人的法定代表人（或其授权的代理人）未参加开标会；

5.2 投标文件未按要求密封；

5.3 投标文件没有按要求加盖本单位公章；

5.4 投标文件中无法定代表人（或其授权的代理人）签字（或印签）；

5.5 投标文件载明的招标设备供货期限超过招标文件规定的要求；

5.6 投标人未按招标文件要求提交投标保证金；

5.7 投标文件明显不符合招标设备技术规范要求；

5.8 投标文件附有招标人不能接受的条件；

5.9 投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假；对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应招标文件要求，视作废标并没收投标保证金；

5.10 投标人提交两份内容不同的投标文件，又未书面声明哪一份有效；

5.11 投标人在一份投标文件中，对同一个招标项目有两个或多个报价；

5.12 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

5.13 投标人出现串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标的，视作废标并没收投标保证金；

5.14 投标人采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标活动，破坏公平竞争的，视作废标并没收投标保证金。

6、评审指标设置

评审指标由商务、技术和经济（即报价）三个方面组成，“商务标”由企业规模、类似设备销售业绩、近一年财务状况组成。“技术标”由设备技术经济性能及其保证值、设备制造质量、技术服务措施、供货范围等组成。“经济标”是能满足招标文件要求的报价。

7、评标办法

7.1评标采用综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将商务技术和报价赋予不同的权重。

7.2 综合评价内容和权重如下：

7.2.1 经济标（报价）部分评分权重为x；

7.2.2 商务标部分评分权重为y；

7.2.3 技术标部分评分权重为z；

x＋y+z =1.0，其各项数值见《投标须知前附表》

7.3 评分标准：附后。

8、评标规则

8.1 评标委员会成员须按规定的评议内容进行打分，否则被认为废票。计算得分时，将各评委打分相加后取平均分即为投标单位的评标得分。

8.2 评标应由评标委员会委员各自独立打分，不得互相商议。

8.3 评标为记名方式，有涂改的应在涂改处签字，否则无效。

8.4 评分及记分工作均应在监督人员的监督下进行，记分应准确,经监督人员签字后记分结果才有效。

8.5 根据记分结果,排出各投标单位的名次,第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人，第三名为第三中标候选人。

9、中标人的确定

9.1 按本办法评标，排名位于前3名的投标人为评标委员会推荐的中标侯选人。按国家现行规定，使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。

9.2 由招标领导小组审核评标委员会的评标报告，同时对推荐的中标候选人进行资格复审，必要时还将听取评标委员会的直接报告。在此基础上依照国家法律、法规，依法确定中标人。

初步评审表

| 序号 | 项目内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人的法定代表人（或其授权的代理人）未参加开标会； |  |  |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力（提供企业营业执照副本）复印件； |  |  |  |
| 3 | 投标人具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别或代理商代理的产品制造商具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GC2级及以上级别；代理商需同时提供制造厂家的产品授权书及资质复印件加盖公章 |  |  |  |
| 4 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年财务审计报告或财务报表）； |  |  |  |
| 5 | 具有履行合同所必需的设施设备和专业技术能力（提供售后服务承诺）； |  |  |  |
| 6 | 有依法缴纳税收和社保的良好纪录，（提供近三个月连续缴纳税收证明和缴纳社保证明）； |  |  |  |
| 7 | 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，包括但不限于以下：“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）及信用中国（www.creditchina.gov.cn）等无违法违规行为的查询结果记录，查询日期为招标公告发布之后开标时间之前； |  |  |  |
| 8 | 投标保证金收据、打款凭证电子回单加盖公章； |  |  |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”并写明具体原因 |  |  |  |

符合性审查表

| 评审内容 | 投标商 |
| --- | --- |
| 序号 |  | 1 | 2... |
| 1 | 供应商报价未高于预算金额，且仅有一个有效报价，未提交选择性报价； |  |  |
| 2 | 评标委员会认为供应商的报价无明显低于成本价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |  |
| 3 | 供应商是否按招标文件份数要求提交投标文件； |  |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件的规定编制、密封、标记及签署盖章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |  |
| 5 | 投标文件没有散页、活页、未胶装的； |  |  |
| 6 | 投标文件载明的技术参数等，达到招标文件要求的； |  |  |
| 7 | 按招标文件规定的格式填写，内容全或关键字迹清晰、数量等齐全； |  |  |
| 8 | 投标产品质保期满足招标文件要求； |  |  |
| 9 | 投标有效期满足招标文件要求； |  |  |
| 10 | 投标人所报交货期限未超过招标文件规定期限； |  |  |
| 11 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |
| 12 | 符合招标文件中规定的其他实质性要求； |  |  |
| 13 | 不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况； |  |  |
| 14 | 投标人没有违法招标投标法律法规及现场纪律的。 |  |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”并写明具体原因 |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

★备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

评分标准，具体如下：

| 序号 | 内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 30 分 技术部分： 40 分 投标报价： 30 分 |
| 2 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 |
| 3 | 政府采购政策 | 给予小型和微型企业价格扣除： （1）给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格给予6%的扣除；计算方法是： 最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。 开标时，投标人须提供相关证明原件，否则不给予价格扣除。 （2）给予监狱企业和戒毒企业价格扣除： 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（ 财库[2014]68号）文件规定：在政府采购活动中，监狱企业和戒毒企业视同小型、微型企业，评审中享受同小型、微型企业相同的价格扣除。 监狱企业和戒毒企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注：投标人所提供的材料或填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标的”进行处罚，给招标人造成损失的应承担赔偿责任。 |

| 评分 因素 | 子项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 评标委员会在评审时发现投标人的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。 |
| 商务 服务 部分 （30分） | 投标文件规范程度（2分） | 投标文件制作规范、完整、目录明晰，附件齐全；综合评价，酌情打分，范围0-2分。 |
|  | 售后服务方案（7分） | 综合评定投标人的售后服务承诺及维保方案，根据售后服务的及时性、可行性、零配件供应能力，以及维保方案的保障措施、可操作性等综合评分，优：5-7分，良：3-4分，一般：0-2分，对不符合客观实际的承诺和方案，需提供具有说服力的相关证明资料。 |
|  | 响应时间（3分） | 接到故障电话后1小时内能抵达现场并解除故障得3分；1-2小时内抵达现场并解除故障得1.5分；其余情形不得分。 |
|  | 备品备件（5分） | 对备品备件及易损零部件的配备等方面进行综合评议并打分优异得4-5分，一般2-3分，差得0-1分。 |
|  | 供货期（2分） | 供货期满足招标文件要求的得0.5分，每提前一天得0.2分，具有供货期违约处罚承诺得0.5分，满分2分； |
|  | 投标人业绩（9分） | 投标人近三年内（2018年4月至今）类似制冷设备销售及安装业绩，每提供一个得3分，最高9分； 注：需要提供中标通知书、施工合同原件及银行付款凭证。 |
|  | 售后服务网点（2分） | 在项目所在地有固定售后网点的（提供租赁合同）得1分；能提供驻场技术人员的得1分。 |
| 技术 部分 （40分） | 技术参数（20分） | 完全满足招标文件中技术参数要求的得15分，技术参数一项负偏离扣3分，重大偏离招标文件中技术参数要求的，视为招标文件的不响应（是否为重大偏离以评标委员会专家评定为准），按照招标要求作无效投标处理；技术参数优于招标文件的作为正偏离项，每一项正偏离加1分，最多得5分。 |
|  | 项目实施方案（10分） | （1）评标委员会根据投标文件对项目实施方案的完整性、技术说明情况（含货物参数叙述）等符合规定和实际等方面情况进行评议并打分；优得3-4分，一般得1-2分，差得0分。 （2）根据本项目具体特点及实际要求、货物质量、各个阶段进度、紧急保障措施及善后处理方案等方面情况进行评议并打分：优秀得2-3分，可行得0-1分。 （3）根据本项目的实际情况，对运输方案、货物调配、货物交接、清单安排等方面情况进行评议并打分；优秀得2-3分，可行得0-1分。 |
|  | 质保承诺（4分） | 质保承诺满足招标文件基本要求的得基本分1分，每增加1年加1分，此项最多加3分；质保期不足1年的本项不得分。 |
|  | 培训计划（6分） | 验收合格后，具体移交方案，包括对业主人员的培训计划等的合理性和可行性，进行评价。好的5-6分，较好的3-4分，一般的得2分。 |

附件：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （小型或微型） 企业。

2.本公司参加 （招标人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：附相关证明材料。

企业名称（公章）：

日期：     年  月   日

阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装

澄清说明文件

各投标单位，大家好：

对于我公司2021年4月2日发售的阿勒泰地区青河县冷链物流建设项目制冷设备采购及安装招标文件做如下澄清：

- 招标文件投标须知前附表第18项投标保证金银行账号为：107085863924；

- 招标文件投标须知前附表第29项类似业绩变更为：投标人或制造厂商近三年（2018年4月至今）类似产品销售及安装业绩，需要提供中标通知书、施工合同原件；

- 招标文件评标办法商务部分第6项投标人业绩评分标准变更为：投标人或制造厂商近三年内（2018年4月至今）类似产品销售及安装业绩，每提供一个得3分，最高9分；注：需要提供中标通知书、施工合同原件；

- 招标文件第三章 招标内容清单变更为如下表：

1、交货（付）时间：签订合同后签订合同后，45日内交货验收。

2、交货地点 ：青河县商务科技和工业信息化局指定地点.

3、质保期：1年。

| 序号 | 设备名 称 | 规 格型号 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单 价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷藏库制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -28℃压缩机组 | 螺杆并联压缩机组，不少于3台压缩机 | 在-28/+35℃时，制冷量：≥245kw | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷风机 |  | 在-28℃蒸发温度时，库温-18℃时，制冷量：≥26.4kw，铜管铝片，镀铝锌板外壳 | 台 | 6 |  |  |  |
| 3 | 铝排蒸发器 | 30㎡ | φ32*2.5，双翅 | 组 | 100 |  |  |  |
| 4 | 回热器 | 450L | 容积：450L | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 蒸发冷 | 外壳镀铝锌板，热浸锌换热管组 | 标称排热量：≥960KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 储液器 | 2.0m³ | 容积：2000L | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 虹吸罐 | 100L | 容积：100L | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （二） | 电器控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷库温度控制箱 |  | 范围：-40℃/+100℃，精度：0.2， 风机电机、融霜控制、通讯接口 | 套 | 8 |  |  |  |
| 9 | 集中监控系统 |  | 可存储、输出温度数据，互联网监控 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 线缆、桥架等 | 配套机组 | 满足机组负荷，电控要求 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （三） | 阀件及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 制冷阀门 |  | 制冷专用阀门 | 批 | 1 |  |  |  |
| 12 | 20#无缝钢管 |  | GB/T8163 | T | 5 |  |  |  |
| 13 | 铜管 |  | GB/T 17791-2007 | T | 0.5 |  |  |  |
| 14 | 管件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 管道保温 |  |  | m³ | 14 |  |  |  |
| 16 | 管道外皮 |  |  | ㎡ | 320 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （五） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 吊架型钢/五金 | 焊材/氮气 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 18 | 冷冻油 |  |  | L | 160 |  |  |  |
| 19 | 制冷剂 | R507 | 共沸剂，标准沸点：-46.7℃ | 吨 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （六） | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 一 | 保鲜库制冷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -8℃压缩机组 | 螺杆压缩机并联机组，压缩机不少于2台 | 在-8/+35℃时，制冷量：≥310kw | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷风机 |  | 在-8℃时，库温0℃时，制冷量：≥40kw，铜管铝片，镀铝锌板外壳 | 台 | 8 |  |  |  |
| 3 | 蒸发冷 | 外壳镀铝锌板，热浸锌换热管组 | 标称排热量：≥900KW | 台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （二） | 电器控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷库温度控制箱 |  | 范围：-40℃/+100℃，精度：0.2， 风机电机、融霜控制、通讯接口 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 集中监控系统 |  | 可存储、输出温度数据，互联网监控 | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 线缆、桥架等 | 配套机组 | 机组配套 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （三） | 阀件及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制冷阀门 |  | 制冷专用阀门 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 20#无缝钢管 |  | GB/T8163 | T | 4 |  |  |  |
| 9 | 铜管 |  | GB/T 17791-2007 | T | 0.3 |  |  |  |
| 10 | 管件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 管道保温 |  |  | m³ | 8 |  |  |  |
| 12 | 管道外皮 |  |  | ㎡ | 160 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （五） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊架型钢/五金 | 焊材/氮气 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 |  |  | L | 120 |  |  |  |
| 15 | 制冷剂 | R507 | 共沸剂，标准沸点：-46.7℃ | 吨 | 0.7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （六） | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 速冻隧道、制冷系统（2套） |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 主机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -42℃压缩机组 | 双级压缩并联机组 | 在-42/+35℃时，制冷量：≥470kw | 套 | 2 |  |  |  |
| 2 | 回热器 | 670L | 容积：670L | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 蒸发冷 | 外壳镀铝锌板，热浸锌换热管组 | 标称排热量：≥3000KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 储液器 | 1.0m³ | 容积：1000L | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 虹吸罐 | 400L | 容积：400L | 台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （二） | 电器控制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 线缆、桥架等 | 配套机组 | 机组配套 | 批 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （三） | 阀件及管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 制冷阀门 |  | 制冷专用阀门 | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 20#无缝钢管 |  | GB/T8163 | T | 6 |  |  |  |
| 9 | 铜管 |  | GB/T 17791-2007 | T | 0.3 |  |  |  |
| 10 | 管件 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 11 | 管道保温 |  |  | m³ | 40 |  |  |  |
| 12 | 管道外皮 |  |  | ㎡ | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （四） | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 吊架型钢/五金 | 焊材/氮气 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 14 | 冷冻油 |  |  | L | 400 |  |  |  |
| 15 | 制冷剂 | R507 | 共沸剂，标准沸点：-46.7℃ | 吨 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 0.00 |  |
| （五） | 速冻隧道 | 成套隧道体 | 冻结量:3000±100kg/h 循环冷空气温度:-35±2℃ 进货温度: ≤15℃ 出货温度 -18℃ 库体尺寸:16000x5400x3840mm 外型尺寸:18500x5400x4000mm 进货端长度:1500mm 出货端长度:1000mm 融霜方式:水融霜 融霜周期:1次/8h 耗冷量:≥450KW（-42℃/+35℃） 速冻机库板： 库体采用不锈钢聚氨脂保温板,连接形式为凹凸槽钩销，模块式组合，连接前采用防漏冷措施，库板密度为行业标准40Kg/m³±2Kg 风机配置： 10台优质不锈钢叶轮离心风机，不锈钢导风罩。 不锈钢输送带： 传送网带采用食品级不锈钢制作，确保卫生要求，为适合多品种的冻结，网带采用高品质不锈钢丝制作，网面平整，负载不易变形。 速冻流态床支架及内部封板： 速冻流态床支架采用60x40x1.5～3mm、40x40x1.5～2mm不锈钢方管，内部封板为0.7～1.0不锈钢板。 | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 材料合计 |  |  |
| （六） | 运费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| （七） | 安装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

招标文件作以上四项变更，其他内容不变，给各投标单位带来的不变敬请谅解，谢谢大家！