1、围网基础，埋地深度不明确

2、乔木的土球直径与支撑方式不明确

3、无混凝土靠背宽度信息

4、文化景墙基础无混凝土强度等级，是否需要垫层？

5、智能健身器材无详图

6、照明路灯图纸为单头，详图为双头，规格型号冲突，请明确

7、配电箱规格型号不明确，箭头所指落地高度冲突，且无落地做法，请明确

- 电缆埋地敷设，电缆沟无具体信息

- 箭头所指位置无尺寸信息