- 运动健身器材估算表与图纸设计数量不同，请明确

- 回复：健身器材数量与估算表保持一致

- 2、水蜡球、红叶李球无土球直径，请明确

- 回复：灌木球规格无土球要求仅对蓬径有要求

- 3、电缆剖面做法混凝土无强度等级，请明确

- 回复：强度为c20

- 4、电缆保护管总说明为PVC管、系统图为镀锌钢管，描述模糊，且PVC无尺寸信息请明确

- 回复：电缆过路套管为PVC宽度为dn80

- 5、阀门无材质信息，请明确

- 回复：快速取水阀为铜制 控制阀门为球墨铸铁吗，检修阀为不锈钢

- 砂砾沥青混凝土是粗粒式还是细粒式，请明确

- 回复：细粒式

- 绿化工程表里面是山桃树，但是平面图里是山杏树，具体以哪个为准？请明确

- 回复：已山桃为主

- 图纸未明确场地废旧物拆除所需拆除的内容，请明确

- 回复：暂按暂估价考虑

- 智能健身器材未确认种类规格，塑木座椅未确认规格，请明确

- 回复：健身器材规格型号已确认，塑木座椅尺寸为：1.5m*0.6m

- 种植土回填厚度是否为最低回填厚度

- 回复：以最低回填厚度为准

- 11、估算表上有运动器材，图纸上无信息，请明确

- 回复：运动器材为四组篮球架  两个兵乓球案子，还有两个羽毛球拦网

- 12、图纸标注尺寸与图纸上测量尺寸不符，以什么尺寸信息为准，请明确

- 回复：以图纸上标注尺寸为准