- 围网基础，埋地深度不明确

回复：已做补充 和田地区冻土深度为0.67cm，围网立柱基础埋深为700mm。

- 乔木的土球直径与支撑方式不明确

回复：已修改补充，乔木土球直径应大于等于胸径的8倍，支撑方式为成品乔木支撑器支撑。

- 无混凝土靠背宽度信息

回复：已补充 宽度为50mm

- 文化景墙基础无混凝土强度等级，是否需要垫层？

回答：已补充100厚C20混凝土垫层。

- 智能健身器材无详图

回答：已补充详见td-05

- 照明路灯图纸为单头，详图为双头，规格型号冲突，请明确

回答：已明确为双头

- 配电箱规格型号不明确，箭头所指落地高度冲突，且无落地做法，请明确

回答：已注明配电箱图集做法

- 电缆埋地敷设，电缆沟无具体信息

回答：已注明

- 箭头所指位置无尺寸信息

回答：已补充