招标文件

（货物类）

项目名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（二次）

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包一）（二次）

项目编号：XJJH-HW-2025-1-2

标项编号：XJJH-HW-2025-1-01-2

采购人（盖章）：墨玉县人民医院

代理机构（盖章）：新疆建鸿工程项目管理咨询有限公司

日期：2025年06月

特别提醒：

1、投标企业保证金采用银行转账或电汇的方式，投标保证金由投标人基本账户汇出（投标保证金需按照标项名称一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在投标截止时间之前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目包XXX或采购标项编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况凭证。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：1518771507@qq.com提交质疑函。招标人或代理机构认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、退保证金说明：为了方便各企业投标保证金能在公示期后及时退回，请在开标结束后向墨玉县公共资源交易平台中心提供以下材料：所有复印件上必须加盖公司公章发送至3681167191@qq.com，联系电话：0903-7863806；

（1）开户许可证复印件或账户基本信息（与缴纳投标保证金账户一致）；

（2）法人身份证复印件或办理退付手续委托书原件；

（3）该公司缴纳投标保证金回单；

（4）该公司所开具的收据。中标企业应在签订合同后5个工作日内，另行提供；甲方单位关于退付投标保证金证明原件、中标通知书和合同复印件（合同第一部分及质保约定部分）、缴纳履约保证金的收据复印件（不缴纳履约保证金的忽略）；

4.电子保函使用方法：1、登录新疆维吾尔自治区政府采购网，首页点击“电子保函”直接进入新疆政府采购电子保函申请页，点击【立即申请】2、依次完善页面显示的投保人信息（供应商信息），确认您要投保的项目信息，在投保项目选择页面选择您需要投保的项目（可根据项目名称或项目保函进行搜索），选择投保项目后填写被保险人信息及投保内容。服务热线：400-9039583

# 目录

第一部分招标公告	3

第二部分投标人须知	10

第三部分采购需求	55

第四部分评审方法（综合评分法）	76

第五部分政府采购合同	83

第六部分投标文件格式	89

- 招标公告

- 墨玉县人民医院采购检验试剂项目（二次）招标公告

项目概况： 墨玉县人民医院采购检验试剂项目（二次）的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2025年07月17日11:00（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：XJJH-HW-2025-1-2

项目名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（二次）

预算金额（元）：25000000

最高限价（单价合计/元）：75752.88、37494.19、11648.49、191.8、8626.68、68944.33、7905.33、260、212770.45、49189.27

采购方式：公开招标

采购需求：

标项一：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包一）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：7882697

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项二：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包二）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：1394620

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项三：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包三）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：3367725

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项四：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包四）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：1519104

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项五：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包五）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：3694662

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项六：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包六）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：2546236

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项七：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包七）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：1890956

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项八：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包八）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：1574000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项九：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包九）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

标项十：

标项名称：墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包十）（二次）

数量：1批

预算金额（元）：630000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”）

备注：本标项目报价方式采用单价合计报价。（具体采购数量按实际发生提供）

合同履行期限：标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，二年（合同一年一签）（具体以实际签订合同为准）

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人需提供有效的“三证合一”营业执照（或事业法人登记证）和法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(如开标代表是法人的只需附法定代表人身份证明，如开标代表不是法人的需附法定代表人授权委托书授权书:授权委托书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面)；若分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年由第三方审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近三个月的资信证明（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明和健全的财务会计制度)；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前3个月内任意1个月，由税务机关出具的《税收完税证明》（含纳税期间、税种、金额等）或《无欠税证明》可通过电子税务局打印或办税大厅申请和社保部门出具的《社会保险缴纳证明》（含单位名称、缴费时段、险种及金额）或《社保无欠费证明》可通过社保网上平台打印或柜台申请；（备注：税务机关、社保部门出具的证明需加盖公章，电子凭证需有可验证的电子签章）

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:投标人需提供《无重大违法记录声明函》:两个网站截图:拟参加本次招标项目的投标人，提供近三年内(本项目投标截止期前)如在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单(尚在处罚期内的)取消投标资格:在“中国政府采购网(wwwccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)取消投标资格；截图需体现时间。（备注：重大违法记录的界定:包括但不限于:刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款(如政府采购法规定的200万元以上罚款)等。）

(6)法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除。

□本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物或服务全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_______/______。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号文）执行；

（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（7）财政部、SF部《关于政府采购支持JY企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

（8）财政部、生态环境部、国家邮政局《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质：①所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品不属于医疗器械的可不提供以上内容

②所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书

（2）保证金：按招标文件要求缴纳正确的保证金金额，提供《保证金缴纳凭证》

三、招标文件的发售时间、地址、售价

时间：2025年06月27日至2025年07月16日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年07月17日11:00时（北京时间）

投标地点：投标人应于2025年07月17日11:00时(北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

开标时间：2025年07月17日11:00时（北京时间）

开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
    2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
    3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。
    4、有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名称：墨玉县人民医院

地址：墨玉县其乃巴格南路408号

联系人：欧阳女士

联系方式：0903-6512201

2.采购代理机构信息

名称：新疆建鸿工程项目管理咨询有限公司

地址：和田市玉都国际广场玉座9F

联系人：张女士

联系方式：0903-7825563

- 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 墨玉县人民医院采购检验试剂项目（二次） |
|  | 标项名称 | 墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包一）（二次） |
| 2 | 项目编号 | XJJH-HW-2025-1-2 |
|  | 标项编号 | XJJH-HW-2025-1-01-2 |
| 3 | 采购人 | 名称：墨玉县人民医院 地址：墨玉县其乃巴格南路408号 联系人：欧阳女士 联系方式：0903-6512201 |
| 4 | 代理机构 | 名称：新疆建鸿工程项目管理咨询有限公司 地址：和田市玉都国际广场玉座9F 联系人：张女士 联系方式：0903-7825563 |
| 5 | 监管部门 | 名称：墨玉县财政局 地址：墨玉县行政服务中心 联系人：杨先生 联系方式：0903-6565062 |
| 6 | 采购内容 | 采购一批检验试剂。（详见招标文件第三部分“采购需求”） |
| 7 | ★预算金额 | 项目预算金额：7882697元（预计年采购预算金额） |
|  |  | 最高单价限价：75752.88元（具体详见第三章采购需求，若超出单价限价则视为重大偏离。） |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | ★投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （1）具有独立承担民事责任的能力：投标人需提供有效的“三证合一”营业执照（或事业法人登记证）和法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(如开标代表是法人的只需附法定代表人身份证明，如开标代表不是法人的需附法定代表人授权委托书授权书:授权委托书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面)；若分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年由第三方审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近三个月的资信证明（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明和健全的财务会计制度)； (3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函； (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前3个月内任意1个月，由税务机关出具的《税收完税证明》（含纳税期间、税种、金额等）或《无欠税证明》可通过电子税务局打印或办税大厅申请和社保部门出具的《社会保险缴纳证明》（含单位名称、缴费时段、险种及金额）或《社保无欠费证明》可通过社保网上平台打印或柜台申请；（备注：税务机关、社保部门出具的证明需加盖公章，电子凭证需有可验证的电子签章） (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:投标人需提供《无重大违法记录声明函》:两个网站截图:拟参加本次招标项目的投标人，提供近三年内(本项目投标截止期前)如在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单(尚在处罚期内的)取消投标资格:在“中国政府采购网(wwwccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)取消投标资格；截图需体现时间。（备注：重大违法记录的界定:包括但不限于:刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款(如政府采购法规定的200万元以上罚款)等。） (6)法律、行政法规规定的其他条件：无。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： ☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除。 3.本项目的特定资格要求： （1）资质：①所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品不属于医疗器械的可不提供以上内容 ②所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书 （2）保证金：按招标文件要求缴纳正确的保证金金额，提供《保证金缴纳凭证》。 |
| 10 | 投标文 件的组 成部分 | 封面：投标文件封面； |
|  |  | 投标文件资格审查标准：详见评标办法《投标文件资格审查标准》 |
|  |  | 投标文件符合性审查标准：详见评标办法《投标文件符合性审查标准》 |
|  |  | 商务文件：详见投标文件格式，以投标文件格式要求为准 |
|  |  | 技术文件：详见投标文件格式，以投标文件格式要求为准。 |
| 11 | 是否允许联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 12 | 是否允许投报进口产品 | ☑不允许 □允许，产品名目清单： |
| 13 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| 14 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | ☑否 □是 |
| 15 | 踏勘现场 | ☑不组织踏勘。（如投标人需要可自行踏勘） |
| 16 | 答疑接受时间 | 时间：2025年07月09日11:00时（北京时间）前接受投标人疑问或澄清要求（逾期不予受理）。 联系人：张女士 联系电话：0903-7825563/17397674661 提交方式：由投标人的法人或被授权人提交书面材料（盖公章）注：澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的澄清文件作电子投标文件，否则将无法完成上传。 |
| 17 | 询问和质疑 | 联系人：张女士 联系方式：0903-7825563/17397674661 邮箱地址：xinjiangjh@139.com 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑须一次性提出不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。 |
| 18 | 信用情况 | 1、信用记录查询时间及方式： （1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。 （2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”和“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的），被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。 （3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在投标文件中进行承诺。 （4）本项目不接受失信企业投标。 |
| 19 | 信息公告媒体 | 新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/） |
| 20 | 投标文件发放 | 供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。 |
| 21 | 确定参加招标的供应商数量和方式 | 本次采购采取发布公告的方式邀请不少于三家合格的供应商参加公开招标。 |
| 22 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 23 | 投标截止时间（开标时间） | 2025年07月17日上午11:00时(北京时间)（如有变动另行通知） |
| 24 | 投标人在投标截止时间前提交的文件 | 投标文件（具体要求见本表第26项） |
| 25 | 标前准备 | - 本项目实行网上不见面投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 - 各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 - 本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载新疆政务通;APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。 - 4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 26 | 开标时间及地点 | ☑采用不见面开标： 开标时间：投标人应于2025年07月17日11:00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县明珠社区院内） |
| 27 | 招标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2025年07月17日上午11:00-11:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年07月17日）上午11:30时前未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 28 | 投标文件份数及开标一览表 | 开标结束后三个工作日内通过邮寄或现场送达至新疆建鸿工程项目管理咨询有限公司投标文件：一正二副（A4打印胶装成册封面加盖鲜公章，倡导节能减排倡议投标文件双面打印）开标一览表、电子版投标文件（扫描PDF格式，刻录U盘）各一份。 |
| 29 | 投标文件装订要求 | 不分册装订，应采用A4纸印刷，装订（胶装）成册，编制目录和页码，不得采用活页装订。 |
| 30 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 31 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □否，评标委员会确定名中标候选人。 ☑是，评标委员会推荐前 3名中标候选人。 |
| 32 | 中标公示的媒介 | 公示媒介：新疆政府采购网 |
| 33 | 评审小组的组建及评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建评审小组共 7 人组成，其中采购人代表 0 人和专家评委 7 人。 小组确定方式： ☑计算机随机抽取语音通知方式 □其他方式： |
| 34 | 投标保证金 | - 投标保证金缴纳形式：转账、电汇、电子保函 - 投标保证金金额： 78000 元整；（大写：柒万捌仟元整） - 开户银行：新疆和田农村商业银行股份有限公司墨玉支行 - 收款单位名称：墨玉县公共资源交易平台中心 - 银行帐号：879010012010178915451 - 注：1.投标人若不按照上述要求缴纳投标保证金的，招标文件将按废标处理；在汇款凭证上备注栏须注明所投项目名称，若字数超标，可自行简写项目名称。 - 投标保证金以电汇递交的： - （1）必须由供应商的企业基本账户汇出（个体工商户、自然人除外），并汇入招标文件中提供的投标保证金缴纳账户中，如未从企业账户中缴纳的投标保证金视为无效保证金。 - （2）投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至招标文件中指定的保证金账户。投标供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 - 采用保函形式递交保证金的： - 根据国家现行采购政策，投标保证金可以使用金融系统电子保函，电子保函按照“一项目一保函”的原则办理电子保函，必须在响应截止时间（开标时间)前完成。供应商需自行评估异地、跨行、公体日等因素造成的保函办理延迟风险，并承担相应责任。开标前，投保人必须下载加密保单作为保证会纳凭证放入响应文件中。 - 备注：电子保函收费标准：如玖信保函收费标准:1投标保函8‰；2.联系人：海茹古丽，联系方式：15559431306 - 投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,响应性文件将被拒绝评审。 - 保函有效期不得少于投标有效期（2025年07月17日11时-2025年10月15日11时），需将保函制作到纸质响应文件即可。 投标保证金退还方式：未中标的投标保证金将在中标通知书（中标公告）发出之日起5个工作内日退还；投标人需将营业执照、开户许可证、缴纳保证金凭证、收据等复印件加盖公章发送至3681167191@qq.com邮箱；中标的投标保证金将在合同签订之日起5个工作内日退还;中标人需将营业执照、开户许可证、缴纳保证金凭证、收据、合同复印件等复印件加盖公章发送至3681167191@qq.com |
| 35 | 面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准 | □本包为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第四部分。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例，有关要求详见采购公告和第四部分。小微企业不享受价格折扣优惠。 □本包为面向中小企业预留份额的采购包，要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，有关要求详见采购公告和第四部分。小微企业不享受价格折扣优惠。 ☑本包为非面向中小企业预留份额的采购包。小微企业报价扣除标准如下： 1.对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小型企业、小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 36 | 节能环保产品优先采购优惠标准 | 采用最低评标价法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 □采用综合评分法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 □采用综合评分法的项目：对属于优先采购的节能、环境标志产品加分幅度详见评分标准。 ☑本项目无优先采购的节能、环境标志产品。 |
| 37 | 评审方法 | 1.综合评分法综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分细则评审后，以评标最终得分最高的投标人作为中标人的评标方法。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。得分相同的，报价较低的一方为中标人。得分且投标报价相同的，技术指标较优的一方为中标人。 2.(1)使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；(2)评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |
| 38 | 合同签订 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日历日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给新疆建鸿工程项目管理咨询有限公司：邮箱地址xinjiangjh@139.com： 3、本项目政府采购合同按规定在新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）予以公告。 |
| 39 | 履约保证金 | 履约保证金形式：支票、汇票、本票，或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（履约赔付地点为项目所在地） 交纳时间：与招标人签订合同为准 交纳金额：中标金额的9% 收款单位： 墨玉县人民医院 （具体事宜以合同签订为准）项目完成验收合格合同履行完毕无质量问题后退还。 |
| 40 | 代理服务费 | 按照2015299号文收取，由成交供应商领取中标通知书时向采购代理机构一次性缴纳。 支付形式：网银汇款、支票； 支付时间：领取中标通知书时一次性支付； 开户名称：新疆建鸿工程项目管理咨询有限公司； 帐号：3015381009200598115； 开户银行：中国工商银行股份有限公司和田分行营业部（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及编号、包号（如有），并注明是代理费）； 财务室联系人：张女士； 联系方式：0903-7825563。 |
| 41 | 场地服务费 | ☑不缴纳 |
| 42 | 付款方式 | 1.乙方按甲方要求及时办理入库手续，按规定出具增值税发票及相关财务票据。 2.取得入库手续后，乙方有权对该批供货书面申请付款，经甲方相关部门审核后，甲方根据付款期限办理付款。 3.付款方式：由甲方通过银行转账、银行承兑或应收账款转让方式向乙方结算货款。 ★具体以实际签订合同为准，响应采购人要求。 |
| 43 | 合同履行期限 | 二年（合同一年一签）（具体以实际签订合同为准） |
| 44 | 配送时间日期 | 急需用品4个小时内送到，一般用品24小时内送到，最长不超过48小时,节假日照常配送。有效期少于半年不得入库。 |
| 45 | 配送地点 | 墨玉县人民医院，最终按甲方指定地点验收、交货。 |
| 46 | 质量保证 | 保质期（有效期）不足半年的禁止入库（特殊情况除外），在院方使用期间内，投标人应对所提供医用试剂、耗材的质量原因而造成的后果负责。若出现质量问题的，投标人应及时予以退、换等处理。经退换后仍存有质量问题的，院方可向有关部门报告，经查实无误后，院方有权终止合同并视情况提出索赔。 |
| 47 | 是否需要提交样品 | ☑不需要 |
| 48 | 现场陈述 | ☑不需要。 |
| 49 | ★低于成本价不正当竞争预防措施 | 1、在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他有效投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 3、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 50 | 中小企业划分标准 | 工业 |
| 51 | ★其他 | 1、各投标人必须针对每包项目分别制作投标文件并报价，每包的投标文件均必须满足招标文件份数与制作等要求，否则将导致投标被拒绝。 2、本项目的招标投标活动以及相关当事人须接受财政监督部门依法实施的监督。 3、本项目经过充分论证，因专机专用试剂在技术上具有唯一性，市场仅有该品牌符合需求，符合《政府采购法》第三十六条的例外情形，招标文件无歧视条款，采购过程合法。 4、本项目允许相同品牌产品投标，且有效投标人可少于3家”，投标企业需符合《政府采购法》第二十二条公平竞争原则。 |
| 备注 |  | 1、招标文件中部分加“★”、加粗+、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。 3、各投标人必须提前办好CA锁，提前下载驱动，如未按要求导致投标失败，投标人需自行承担责任。 4.投标人须承诺并严格履行冷链运输管理规范，全程温控范围：运输过程维持试剂规定保存温度（2-8°C/-20°C等具体参数），温度偏差不得超过1° |

注：本须知前附表内容与招标文件的内容不相对应，如有矛盾，应以投标须知前附表为准

投标人须知正文部分

### 一、总则

1.说明

1.1本招标文件适用于本次招标采购项目的招标投标。

2.定义

2.1“采购人”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.2“采购代理机构”名称见本招标文件第二部分“投标人须知前附表”。

2.3“服务”指招标文件第三部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合招标文件各项规定的供应商。

2.5“投标人”指符合招标文件规定并参加投标的供应商。

2.6“投标人公章”在投标文件中指与投标人标准公章一致的投标人电子签章。

2.7“电子投标文件”指利用政采云平台提供的“政采云电子交易客户端”进行投标文件制作。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人、其他组织或自然人均可参加投标。

3.2遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1)具有独立承担民事责任的能力；

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6)法律、行政法规规定的其他条件；

7)具有本招标文件第二部分“投标人须知前附表”中规定的资格条件。

3.3投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

3.3.1法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

3.3.2母公司、全资子公司及其控股公司；

3.3.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

3.3.4法律和行政法规规定的其他情形。

3.4投标人须持有《法定代表人授权委托书》。

3.5投标人在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起登陆新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目（包段），申请获取（自行下载）采购文件，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。

3.6投标人按时足额交纳投标保证金。

3.7本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第11项的规定。如果允许，除均应符合上述规定外，还应符合下列要求：

1）联合投标体应提供“联合投标协议书”，该协议书对联合投标各方均具有法律约束力。联合投标体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。申请参与本项目联合投标成员各自均应具备政府有权机构核发的有效营业执照；均应是自主经营、独立核算、处于持续正常经营状态的经济实体。

2）联合体各方中至少应当有一方对应满足本项目规定的相应资质条件，并且联合体投标人整体应当符合本项目的资质要求，否则，其提交的联合投标将被拒绝。

3）由不同专业的投标人组成的联合体,首先以投标的全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据；涉及行业专属的资质,按照所属行业所对应的投标人的应答材料确定。

4）联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购代理机构与采购人承担连带责任。

5）联合体或其成员不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

6）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体投标。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

3.8投标人不得与采购人、采购代理机构等有利害关系。

4.投标费用

投标人应承担与招标代理活动有关的一切费用。不论招标的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.纪律

5.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

5.2投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

5.2.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.1.2投标人之间约定中标人；

5.2.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

5.2.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或制作电子投标文件的文件制作机器码（mac地址）一致，或制作电子投标文件的文件创建标识码一致；

5.2.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.通知

6.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告变更通知及/或答疑文件，以新疆政府采购网公告发布通知为准，敬请投标企业及时关注。

（二）《招标文件》

1.《招标文件》的组成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容,但不限于这些内容：

1）招标公告

2）投标人须知及前附表

3）评标办法

4）采购需求

5）合同条款及合同格式

6）《投标文件》格式

2、招标文件的澄清和修改

2.1提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人;不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件截止时间。

2.2采购人发出的澄清和修改文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。如果多份澄清和修改文件对同一事项表述不一致时，以最后时间发出的澄清和修改文件为准。

（三）《投标文件》的编制

1.《投标文件》编制要求

1.1投标人应仔细阅读和充分理解《招标文件》的所有内容，并按照《招标文件》的“投标文件格式”规定及要求内容的格式提交完整的《投标文件》。投标文件应使用中文、编排有序，并按要求编制文件目录和页码，准确标明文件内容所在位置。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的不利后果由投标人自行承担。

1.2投标文件应字迹清楚，内容齐全，不得涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。资格证明材料的扫描件应是清晰可辨并加盖投标人公章。

1.3投标文件所提供的全部资料必须真实可靠。若投标文件填报的内容资料不详，或提供了虚假资料，其投标文件为无效投标文件。

1.4投标文件应严格按照招标文件格式的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

2.投标语言：

2.1专用术语外，与采购活动有关的投标文件、投标交换的文件和往来信件应均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

2.2投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

2.3翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则投标人的投标文件将作为无效投标处理。

3.投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

4.联合投标

本项目不接受联合体投标。

5.知识产权

5.1投标人应保证在本项目使用的任何技术成果和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

5.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。

5.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

6.《投标文件》的组成

投标文件由资格审查文件、符合性审查、商务部分、技术部分组成：所有扫描件须加盖公章。按如下顺序编制：

6.1资格审查部分；

6.1.1营业执照、法人身份证明或法人授权委托书；

6.1.2审计报告或资信证明；

6.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；

6.1.4社保证明和税收证明；

6.1.5无违法记录承诺函和网站截图；

6.1.6保证金；

6.2商务部分；

6.2.1投标函；

6.2.2法定代表人身份证明；

6.2.3法定代表人授权委托书（若授权）；

6.2.4投标报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

7.踏勘现场

7.1本项目是否统一组织投标人踏勘现场见招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第15项的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

7.2踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

7.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.4除采购人原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产产损失。

注：投标人认为有必要踏勘现场的，自行踏勘。

8.知识产权

8.1投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

8.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

9.答疑及招标文件的澄清和修改

9.1投标人如果对招标文件有疑问或要求进行澄清的，应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第16项规定向采购代理机构提出。提出后，请投标人及时通过政采云平台“答疑文件下载”栏目查看答疑文件或澄清文件。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，如召开，答疑会安排另行通知。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问或要求澄清的，采购代理机构将视其为同意，对在“答疑接受时间”后就招标文件内容提出的疑问及澄清要求将不予受理。

9.2无论出于何种原因，采购代理机构主动或出于解答投标人疑问对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，向潜在投标人发出澄清、修改的补充文件。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新确定，并就变更后的投标截止时间重新发出通知。

特殊情况下，采购代理机构发布澄清、修改文件后，征得投标人同意，可不改变投标截止时间和开标时间。

9.3采购代理机构一旦对招标文件作出了澄清、修改，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，将作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到上述文件。同时，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

9.4采购代理机构对招标文件作出的澄清、修改在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）内进行披露，请投标人及时关注并获取相关资料。因登记有误、线路故障或其它任何意外情形，导致投标人未及时获取的，采购代理机构不因此承担任何责任，且有关的招标活动继续有效地进行。当招标文件的澄清、修改及进行其他答复等就同一内容的表述不一致时，以最后发布的内容为准。

上述澄清、修改在交易平台上发布的同时，交易平台将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。此短信仅系友情提示，并不具有任何约束性和必要性，采购代理机构不承担投标人未收到短信而引起的一切后果和法律责任。

9.5澄清、修改文件发出后，投标人必须使用最新的答疑、澄清文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传。

三、投标文件

10.投标文件的语言及计量单位

10.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

10.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

10.3除非招标文件另有规定，投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10.4对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或决定对其投标予以拒绝。

10.5电报、电话、传真形式的投标概不接受。投标人的投标文件一律不予退还。

11.投标文件组成及编制

11.1投标文件分为资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件。

商务文件指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术和服务文件指投标人提交的能够证明其提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。本次招标，投标人须按招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第10项规定提交资格审查资料、商务文件、技术文件和服务文件，其中加★项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

11.2投标人递交的投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第24项的规定。

11.2.1电子投标文件的编制

11.2.1.1电子投标文件使用政采云客户端提供的投标文件制作工具以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

11.2.1.2电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

11.2.1.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及资格评审、响应性评审等内容一一关联投标文件按统一格式、顺序编写。

12.投标报价

12.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

12.2投标人投报多包的，须对每包分别制作投标文件并报价。

12.3除非招标文件另有规定，不接受可选择或可调整的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

12.4本项目不接受进口产品投标。

12.4.1进口产品是指原产地 、品牌归属 、生产地等都在国外生产的成为进口产品。

12.5本项目不允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

12.6投标人须严格按照报价明细表规定的内容填写货物单价以及其他事项。

12.7投标人对投标报价若有说明应在投标文件中显著处注明。

除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.8对于有配件、耗材、选件、备件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以其他条款签订合同的权利。

12.9最低报价不能作为中标的保证。

13.投标有效期

13.1本项目的投标有效期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表中”中第21项的规定。投标有效期自开标之日起计算，短于规定期限的投标将按无效投标处理。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

14.投标内容填写说明

14.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

14.2投标文件须严格按照招标文件第六部分规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

14.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

14.4投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以否绝。

14.5投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

14.6投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

四、投标保证金

15.投标保证金

15.1投标人应按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第33项的规定交纳。投标保证金须于到账截止时间前到帐，并经采购代理机构现场确认。

15.2采购代理机构不接收以现金或汇票等其他形式递交的投标保证金。未按要求提交投标保证金的，将被视为无效投标。

15.3未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出之日及收到纸质投标文件起5个工作日内退还；中标人的投标保证金将在交纳履约保证金并于合同生效后5个工作日内退还。

15.4投标保证金退还一律采用银行转帐方式退还至投标人的汇款帐户，资金原路返回。

15.5如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。

15.6开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。

五、投标文件的签署、递交、准备和解密时间要求

16.投标文件的签署和递交

16.1投标人应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

16.2投标人应于 2025 年 07月 15 日11：00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

16.3投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

16.4投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5本项目采用不见面开标，需在开标结束后提供电子投标文件U盘1份、开标一览表1份、纸质投标文件一正两副封面加盖鲜公章。

17.投标文件的递交

17.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

17.2各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

17.3本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

17.4供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

17.5开标时间后30分钟内（2025年07月17日上午11:00-11:30前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2025年07月17日上午11:30前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

17.6因系统（非投标供应商行为）的原因，造成投标供应商未能在规定的解密时限内解密的，请及时与招标代理机构或与新疆政府采购网投标客户端进行联系。

17.7投标文件未按规定上传的，视为其自动放弃投标。

18.投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

18.2若供应商在规定的时间内（“投标人须知前附表”第27项中规定）未能解密的，也将被视为供应商对其投标文件的撤回。

六、开标

19.开标

19.1本次采用政采云系统不见面方式网上开标。

19.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。

19.3招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过政采云不见面开标系统，使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

19.4法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

19.5开标时，由采购代理机构工作人员当众在不见面开标大厅解密，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

19.6开标时，投标报价以系统显示投标报价为准。

19.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.8投标人代表在开标过程中未提出异议的，视为认可本次开标及开标过程的全部事宜。

七、评标步骤和要求

20.组建评标委员会

20.1采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合招标项目的特点组建评标委员会，对投标文件进行评估和比较。评标委员会由五人以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

20.2参与过本项目的论证专家不得作为评标专家参加评标，采购人不得以专家身份参与评标。

21.资格审查

21.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.初步评审

22.1评标委员会审查投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否合格、文件签署是否齐全、有无计算错误等。

22.2评标委员会审查投标文件是否实质上响应招标文件的要求。

1）实质上响应的投标是指与招标文件上的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留，否则将视为无效投标。

2）重大偏离或保留系指投标货物的质量、数量和交付日期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、招标文件第二部分“投标人须知前附表”第10条“投标文件组成”部分中，带“★”号部分的证明文件不全或无效的；

B、投标文件未按招标文件的规定签章的；

C、未按投标文件份数要求提交投标文件的；

D、招标文件带“★”号部分任意一款不满足要求的；

E、报价超过项目预算或经评标委员会认定低于成本的；

F、投标有效期不足的；

G、联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

H、不符合招标文件中有关分包规定的；

I、有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

J、投标人递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

K、投标人名称或组织结构与领取采购文件时不一致且无有效变更证明的；

L、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

22.3投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整，不会对其他投标人造成不公正的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

22.4初步评审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1）投标文件中的开标一览表与明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

22.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据其他外来证明。

23.投标的澄清

23.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会成员签字。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

23.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权代理人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

23.3如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

23.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.详细评审

24.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第37项规定以及招标文件的要求进行。具体要求等详见招标文件第四部分“评审方法”。

24.2评标委员会依法独立评审，严格遵守评审工作纪律。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出评审结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，不签署不同意见的视为同意。

25.确定中标人

25.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

25.2评标委员会根据评审结果及招标文件的规定确定中标人。

26.评标过程要求

26.1开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

26.2在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评标时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

26.3电子招投标的应急措施。

26.3.1电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

27.投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、综合评审或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦投标人被拒绝或该投标人的此前评议结果被取消，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

28.采购项目废标

28.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足3家的；

2）投标人的报价均超过了采购预算；

3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

当出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入详细评审、打分阶段的供应商不足 3 家的情况时，需要重新招标。重新招标前，采购代理机构要分析供应商不足的原因。如果是招标文件设置不合理，如资格条件过于严格、技术要求过高或商务条款存在歧义等，应修改招标文件相应条款；若重新组织招标困难或不适用，可考虑变更采购方式，如采用竞争性谈判、单一来源采购等。但需在采购活动开始前，获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

若所有投标人的报价均超过采购预算，采购人无力支付，采购项目将被废标。这种情况可能是由于市场价格波动剧烈，在预算编制阶段未能充分考虑价格上涨因素；

八、履约保证金

29.履约保证金

29.1履约保证金按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第39项规定，在签订合同前交纳。

29.2中标人在中标公告发布后依据合同约定及时足额交纳履约保证金。

九、代理服务费

30.代理服务费

30.1代理服务费按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”中第40项的规定由中标人交纳，请投标人在测算投标报价时充分考虑这一因素。

十、签订、审核合同

31.中标通知

31.1中标人确定后,采购代理机构将在相关政府采购信息发布媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标人应按照上述第39、40条的规定交纳履约保证金、代理服务费并经采购代理机构确认后，委派专人持介绍信或授权书和身份证件前往采购代理机构领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2采购代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释，但中标结果的有效性不以未中标的投标人是否收到相应的通知为前提。

31.3中标通知书是合同的组成部分。

32.签订合同

32.1中标人须在中标通知书发出之日起30日历日内与采购人签订采购合同。

32.2中标人须按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

32.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经同级财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

32.4中标人一旦中标及签订合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

32.5中标人不履行合同的，采购人可在报经同级人民政府财政部门核准后，与排位在中标人之后的第一位中标候选供应商签订合同，以此类推；或在报经同级人民政府财政部门核准后重新组织采购。

32.6违反32.1条、32.2条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

32.7中标人必须保证在合同有效期内一年的供货。采购人要求中标人供货时，若中标人无法保证完成供货要求，则采购人有权按顺序从排名下一位的投标人进行供货。

32.8投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加墨玉县人民医院的任何招标活动。

32.9中标人与采购人签订合同时，必须提供有效厂家授权书原件。

33.审核合同

33.11中标人持政府采购合同于签订合同之日起3个工作日内到同级财政部门进行备案留存。

十一、处罚、询问和质疑

34.处罚

34.1发生下列情况之一，投标人的保证金不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议；

4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

5）存在串通投标行为的；

6）存在弄虚作假或提供虚假材料谋取中标的；

7）投标人其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

35.询问

35.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

36.投标人有权就招标事宜提出质疑

36.1投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，一次性以书面形式提出质疑。

36.2质疑应当按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的相关规定，以书面形式向采购代理机构提出。

36.3质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回，并不得以上述理由要求延长质疑有效期。未递交投标文件的供应商，其未参加后续采购活动，不得对递交投标文件截止后的采购过程、采购结果提出质疑。

36.4质疑人可以采取直接送达或者邮寄方式提交质疑书。采购代理机构收到质疑书后，对质疑书进行审查，对符合质疑条件的将办理签收手续，自签收质疑书之日起即为受理。

36.5采购代理机构将在受理书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他相关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.6投标人进行虚假和恶意质疑的，采购人及采购代理机构将提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

36.7质疑人对答复不满意以及采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部监督部门进行投诉。

附件：质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

事实依据：

法律依据：

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

质疑函说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：.........................

地址：.........................邮编：.........................

法定代表人/主要负责人：.........................

联系电话：.........................

授权代表：......................联系电话：.....................

地址：.........................邮编：.........................

被投诉人1：.........................

地址：.........................邮编：.........................

联系人：.........................联系电话：....................

联系人：.........................联系电话：....................

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：.........................

采购项目编号：......................包号：.......................

采购人名称：.........................

代理机构名称：.........................

采购文件公告:是/否公告期限：.........................

采购结果公告：是/否公告期限：.........................

三、质疑基本情况

投诉人于年月日，向提出质疑。

质疑事项为：.........................

采购人/采购代理机构于年月日，就质疑事项做出了答复没/有在法定期限内做出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：.........................

事实依据：.........................

法律依据：.........................

投诉事项2.........................

事实依据：.........................

法律依据：.........................

签字(签章)：

日期：

投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

投诉书说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

十二、保密和披露

38.保密和披露

38.1投标人自领取招标文件之日起，须承担本招标项目保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

38.2采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

38.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

### 十三、特别提示

39、投标人应认真研读招标文件，充分考虑招标文件中的技术要求和合同条款后编制投标文件。

40、如招标文件中未提供的各类表格样式，投标人可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

41、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

42、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

43、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290。

44、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

45、本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》规定编制，解释权属新疆建鸿工程项目管理咨询有限公司。

# 第三部分采购需求

一、有关说明

(一)投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

(二)产品属于国家强制采购的节能产品，投标人必须提供属于国家强制性节能产品品目清单内的产品进行响应，并提供有效的强制性节能产品认证证书复印件。

(三)采购需求中带★条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

二、项目基本概况

1.项目需求概述

采购内容：采购一批检验试剂；

合同期限：2年（一年一签）（具体以签订合同为准）

★注：本项目不接受进口产品

（一）采购项目一览表

| 墨玉县人民医院采购检验试剂项目（包一） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）全自动生化分析仪 贝克曼：AU5800 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 血糖测定试剂盒 | ML | 0.69 |  |
| 2 | 载脂蛋白A1测定试剂盒(ApoA1) | ML | 2.94 |  |
| 3 | 载脂蛋白B测定试剂盒(ApoB) | ML | 2.94 |  |
| 4 | 脂蛋白（a）测定试剂盒 | ML | 13.44 |  |
| 5 | 钙测定试剂盒 | ML | 0.24 |  |
| 6 | 镁测定试剂盒 | ML | 0.36 |  |
| 7 | 无机磷测定试剂盒 | ML | 0.29 |  |
| 8 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒 | ML | 12.73 |  |
| 9 | 类风湿因子测定试剂盒 | ML | 11.31 |  |
| 10 | C反应蛋白测定试剂盒 | ML | 11.61 |  |
| 11 | 免疫球蛋白G&A&M测定试剂盒 | ML | 3.34 |  |
| 12 | 补体C3&C4测定试剂盒 | ML | 2.57 |  |
| 13 | α-淀粉酶测定试剂盒(α-AMY) | ML | 4.82 |  |
| 14 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒 | ML | 13.85 |  |
| 15 | 铜 | ML | 7.2 |  |
| 16 | 铁 | ML | 9 |  |
| 17 | 锌 | ML | 5.4 |  |
| 18 | 单胺氧化酶 | ML | 21.6 |  |
| 19 | 血清前白蛋白测定 | ML | 7.19 |  |
| 20 | 血清总铁结合力测定 | ML | 5.24 |  |
| 21 | 血清转铁蛋白测定试剂盒 | ML | 9.2 |  |
| 22 | 脂肪酶测定试剂盒 | ML | 30 |  |
| 23 | a 1-微球蛋白测定试剂盒( 胶乳免疫比浊法) | ML | 38 |  |
| 24 | 脑脊液与尿总蛋白检测试剂盒 | ML | 3.8 |  |
| 25 | 生化专用电极（K） | 个 | 7654.5 |  |
| 26 | 生化专用电极（Na） | 个 | 7654.5 |  |
| 27 | 生化专用电极（CI） | 个 | 7654.5 |  |
| 28 | 光源灯（AU400/480/600/680） | 个 | 3280.5 |  |
| 29 | 降钙素原检测试剂盒 | ML | 135.59 |  |
| 30 | 浓缩清洗液AU | ml | 0.23 |  |
| 31 | 电极清洗液 | ml | 0.76 |  |
| 32 | 电解质标准液低值 | ML | 6.37 |  |
| 33 | 电解质标准液高值 | ML | 6.74 |  |
| 34 | 电解质参比液 | ML | 0.98 |  |
| 35 | 电解质缓冲液 | ML | 0.4 |  |
| 36 | 电解质内标液 | ML | 0.4 |  |
| 37 | 酸性清洗液(用仪器清洗) | ML | 0.9 |  |
| 38 | 贝克曼比色杯 | 支 | 120 |  |
| 39 | 生化复合校准品 | 盒 | 0 |  |
| （二）全自动生化分析仪（设备品牌：贝克曼/设备型号：AU5800）+质控品） |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 液体生化质控 （低，中，高水平） | 盒 | 1530.9 | 第三方质控品 |
| 2 | 降钙素原非定值质控品（低，中，高水平第三方质控品） | ml | 60 | 第三方质控品 |
| 3 | 脑脊液与尿总蛋白检测质控品 | ml | 3.75 | 第三方质控品 |
| 4 | 生化朗道质控品（低水平，中水平，高水平） | 瓶 | 85.5 | 第三方质控品 |
| 5 | 生化多项质控品低水平，中水平，高水平） | 瓶 | 224.5 | 第三方质控品 |
| 6 | 心肌标记物质控物（低，中，高水平） | 瓶 | 197.2 | 第三方质控品 |
| 7 | 液体生化质控 （低，中，高水平） | 瓶 | 110.3 | 第三方质控品 |
| 8 | 液体脂类质控品 （低，中，高水平） | 瓶 | 97.5 | 第三方质控品 |
| 9 | 特殊生化与蛋白非定值质控品（低，中，高水平） | ml | 340 | 第三方质控品 |
| 10 | 心肌标志物非定值质控品（低，中，高水平） | ml | 166.3 | 第三方质控品 |
| 11 | 特定蛋白体液非定值质控品（低，中，高水平） | ml | 260 | 第三方质控品 |
| 12 | 尿液定量生化体液非定值质控品（低，中，高水平） | ml | 250.3 | 第三方质控品 |
| 13 | Anti-HAV IgM和Anti-HBc IgM非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 702.17 | 第三方质控品 |
| 14 | Anti-HCV 非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 303.45 | 第三方质控品 |
| 15 | Anti-HIV I 非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 306.75 | 第三方质控品 |
| 16 | Anti-TP 非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 403.49 | 第三方质控品 |
| 17 | 多专业免疫分析非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 102.3 | 第三方质控品 |
| 18 | 粪便隐血非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 46 | 第三方质控品 |
| 19 | 复合免疫分析非定值质控品（中水平） | ml | 207.49 | 第三方质控品 |
| 20 | 复合免疫液体非定值质控品（高水平） | ml | 162.39 | 第三方质控品 |
| 21 | 血清骨标记物非定制质控品（低，中，高水平） | ml | 65.3 | 第三方质控品 |
| 22 | 免疫学质控品(中水平，高水平） | ml | 207.49 | 第三方质控品 |
| 23 | 尿试纸分析非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 2.3 | 第三方质控品 |
| 24 | 尿试纸及镜检分析非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 20.65 | 第三方质控品 |
| 25 | 尿液定量生化液体非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 28.06 | 第三方质控品 |
| 26 | 尿干化学法非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 20.65 | 第三方质控品 |
| 27 | 尿液微量元素非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 136.74 | 第三方质控品 |
| 28 | 凝血七项非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 380.19 | 第三方质控品 |
| 29 | 凝血五项非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 216.5 | 第三方质控品 |
| 30 | 凝血因子非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 503.52 | 第三方质控品 |
| 31 | 生化与激素非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 86.89 | 第三方质控品 |
| 32 | 术前四项非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 303.45 | 第三方质控品 |
| 33 | 术前四项非定值质控品N（阴性，阳性质控品） | ml | 216.76 | 第三方质控品 |
| 34 | 糖化血红蛋白液体非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 586.94 | 第三方质控品 |
| 35 | 特定蛋白液体非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 236 | 第三方质控品 |
| 36 | 炎症多项非定值质控品（低水平，中水平，高水平） | ml | 68.3 | 第三方质控品 |
| 37 | 特殊免疫非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 380.3 | 第三方质控品 |
| 38 | 特殊肿瘤标志物非定值质控品中水平，高水平） | ml | 325.21 | 第三方质控品 |
| 39 | 肿瘤标志物非定值质控品（）低水平，中水平，高水平 | ml | 380.49 | 第三方质控品 |
| 40 | 血沉非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 57.9 | 第三方质控品 |
| 41 | 血气与电解质非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 27.3 | 第三方质控品 |
| 42 | 糖化血红蛋白质控品（中水平，高水平） | ml | 27.17 | 第三方质控品 |
| 43 | 尿生化质控品中水平，高水平） | ml | 30.32 | 第三方质控品 |
| 44 | 全血微量元素非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 244.94 | 第三方质控品 |
| 45 | 血液学八参数非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 161.7 | 第三方质控品 |
| 46 | 血液学网织红细胞X非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 102.22 | 第三方质控品 |
| 47 | 脑脊液生化液体非定植质控品低水平，中水平，高水平 | ml | 230.6 | 第三方质控品 |
| 48 | 血脂全套非定值质控品（中水平，高水平） | ml | 169.44 | 第三方质控品 |
| （三）全自动微生物鉴定药敏分析仪（设备品牌：迈瑞/设备型号：（AF-600）+细菌鉴定手工 |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 血培养皿 | 块 | 5.5 |  |
| 2 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 380 |  |
| 3 | 念珠菌显色平板 | 70mm/90mm/150mm | 8.4 |  |
| 4 | 巧克力平板 | 70mm/90mm/150mm | 3.8 |  |
| 5 | 巧克力嗜血杆菌平板 | 70mm/90mm/150mm | 3.8 |  |
| 6 | 沙保罗平板 | 70mm/90mm/150mm | 5.2 |  |
| 7 | SS琼脂平板 | 70mm/90mm/150mm | 4 |  |
| 8 | 血琼脂平板 | 70mm/90mm/150mm | 4 |  |
| 9 | 厌氧微生物培养瓶（厌氧微生物培养瓶） | 瓶 | 48 |  |
| 10 | 营养琼脂平板 | 人份 | 4.05 |  |
| 11 | 儿童增菌培养基 | 个 | 180 |  |
| 12 | 血液增菌培养基 | 250g/瓶 | 280 |  |
| 13 | 伊红美蓝琼脂平板 | 70mm/90mm/150mm | 4 |  |
| 14 | 营养琼脂 | 克 | 0.43 |  |
| 15 | SCDLP液体培养基 | 瓶 | 280 |  |
| 16 | 瑞氏姬姆萨复合液 | 瓶 | 450 |  |
| 17 | 高级镜油 | 瓶 | 65 |  |
| 18 | 擦镜纸 | 本 | 18 |  |
| 19 | 结核菌染色液 | ml | 0.28 |  |
| 20 | 伊红美蓝琼脂（EMB） | 250g/瓶 | 280 |  |
| 21 | 氢氧化钠（粒） | 500g/瓶 | 28 |  |
| 22 | 无菌吸管 | 只 | 0.3 |  |
| 23 | 分支杆菌罗氏双向培养基（培养法） | 人份 | 13.3 |  |
| 24 | 罗氏培养管（贝索）酸性货号bc7005c-2 | 人份 | 13.3 |  |
| 25 | NaOH碱处理液 | ml | 4 |  |
| 26 | 痰培养瓶 | ml | 0.67 |  |
| 27 | 抗酸染色液（冷染法） | ml | 0.35 |  |
| 28 | 双料乳糖胆盐发酵培养基管（含中和剂） | 1ml | 1 |  |
| 29 | 10%氧化钠胰酪胨大豆肉汤 | 1ml | 0.88 |  |
| 30 | 0.9%无菌氧化钠溶液（带洁净采样式子） | 1ml | 1 |  |
| 31 | 巧克力血琼脂平板（嗜血型） | 70mm/90mm/150mm | 8.5 |  |
| 32 | 一次性培养皿 | 70mm/90mm/150mm | 0.95 |  |
| 33 | 麦康凯琼脂平板 | 70mm/90mm/150mm | 8.5 |  |
| 34 | 支原体分离培养鉴定药敏试剂盒 | 人份 | 20 |  |
| 35 | 沙眼衣原体培养鉴定试剂盒 | 人份 | 18 |  |
| 36 | 哥伦比亚血平板 | 块 | 5.8 |  |
| 37 | 复方中和试剂 | 10ml*1支 | 8 |  |
| 38 | 快速革兰氏染色液 | 盒 | 480 |  |
| 39 | 氧气指示剂 | 1.5mL*10支 | 180 |  |
| 40 | 厌氧菌运送培养基 | 5mL*20支 | 150 |  |
| 41 | STUART运送培养基管 | 支 | 6 |  |
| 42 | 厌氧血平板 | 块 | 10 |  |
| 43 | 2.5L厌氧产气包 | 个 | 260 |  |
| 44 | PH试纸条 | 支 | 5 |  |
| 45 | 半固体营养琼脂 | 250g/瓶 | 280 |  |
| 46 | 三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 280 |  |
| 47 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 280 |  |
| 48 | 磁珠冻存管 | 盒 | 2200 |  |
| 49 | 脱脂牛奶保存管 | 支 | 10.4 |  |
| 50 | 冻干草酸钾兔血浆 | 支 | 11 |  |
| 51 | 真菌药敏培养基 | 15cm*个 | 15 |  |
| 52 | B群链球菌显色平板 | 个 | 15 |  |
| 53 | 氧化酶试纸 | 片 | 6.2 |  |
| 54 | 过氧化氢酶 | 支 | 2.1 |  |
| 55 | MH血平板 | 9cm*个 | 5.5 |  |
| 56 | MH培养基 | 250g/瓶 | 280 |  |
| 57 | MH平板 | 15cm*个 | 10 |  |
| 58 | MH平板 | 9cm*1个 | 5.5 |  |
| 59 | 真菌快速检测鉴定药敏试剂盒 | 份 | 39 |  |
| 60 | 沙门氏菌属多价血清 | 1ml*1瓶 | 180 |  |
| 61 | 肠道致泻性大肠杆菌 | 1ml*1瓶 | 250 |  |
| 62 | 志贺氏菌属诊断血清 | 1ml*1瓶 | 173 |  |
| 63 | O1群霍乱弧菌诊断血清 | 1ml*1瓶 | 227 |  |
| 64 | 革兰氏染液 | 盒 | 480 |  |
| 65 | 真菌染色液 | ml | 860 |  |
| 66 | 氟康唑 | 盒 | 130 |  |
| 67 | 阿莫西林药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 68 | 氨苄西林药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 69 | 青霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 70 | 苄星青霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.7 |  |
| 71 | 阿莫西林克拉维酸钾药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 3.4 |  |
| 72 | 头孢唑啉药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.6 |  |
| 73 | 头孢呋辛药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.6 |  |
| 74 | 头孢克洛药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 2.6 |  |
| 75 | 头孢曲松药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.6 |  |
| 76 | 头孢噻肟药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 77 | 美洛西林钠药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 78 | 头孢他啶药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 79 | 头孢哌酮/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 80 | 头孢西丁药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 81 | 头孢美唑药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 82 | 链霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 83 | 庆大霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 84 | 阿奇霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 85 | 红霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 86 | 罗红霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 87 | 左氧氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 88 | 诺氟沙星药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 89 | 多西环素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 90 | 甲硝唑药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 91 | 替硝唑药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 92 | 莫西沙星药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 2.8 |  |
| 93 | 米诺环素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 94 | 奥硝唑药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 95 | 美罗培南药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 96 | 利福平药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 97 | 亚胺培南/西司他汀药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 98 | 万古霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 99 | 替加环素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 100 | 苯唑西林药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 101 | 厄他培南药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 102 | 哌拉西林药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 103 | 氨曲南药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 104 | 头孢吡肟药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 105 | 替考拉宁药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 106 | 哌拉西林/他唑巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 107 | 氨苄西林/舒巴坦药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 108 | 阿米卡星药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 109 | 庆大霉素/妥布霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 110 | 克林霉素药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 111 | 利奈唑胺药敏实验纸片（扩散法） | 片 | 1.8 |  |
| 112 | MH琼脂平板 | 块 | 6 |  |
| 113 | 氯化钠分析纯 | 500g/瓶 | 45 |  |
| 114 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 280 |  |
| 115 | Baird-Parker Agar Base（金葡）平板 | 个 | 16 |  |
| 116 | 伊红美兰琼脂 | 250g/瓶 | 320 |  |
| 117 | 真菌药敏琼脂 | 15cm*个 | 55 |  |
| 118 | 金黄色葡萄球菌ATCC29213 | 冻干粉/盒 | 480 |  |
| 119 | 金黄色葡萄球菌标准菌株ATCC25923 | 冻干粉/盒 | 280 |  |
| 120 | 肺炎链球菌标准菌株ATCC49619 | 冻干粉/盒 | 480 |  |
| 121 | 大肠埃希氏菌标准菌株ATCC25922 | 冻干粉/盒 | 480 |  |
| 122 | 肺炎克雷伯菌标准菌株ATCC700603 | 冻干粉/盒 | 480 |  |
| 123 | 大肠埃希氏菌标准菌株ATCC35218 | 冻干粉/盒 | 320 |  |
| 124 | 流感嗜血杆菌标准菌株ATCC49766 | 冻干粉/盒 | 960 |  |
| 125 | 流感嗜血杆菌ATCC49247 | 冻干粉/盒 | 960 |  |
| 126 | 单增李斯特氏菌标准菌ATCC19114 | 冻干粉/盒 | 580 |  |
| 127 | 粪肠球菌标准菌株ATCC51299 | 冻干粉/盒 | 480 |  |
| 128 | 铜绿假单胞菌ATCC27853 | 冻干粉/盒 | 960 |  |
| 129 | 奇异变形杆菌标准菌株ATCC35659 | 冻干粉/盒 | 960 |  |
| 130 | 鼠伤寒沙门标准菌株ATCC14028 | 冻干粉/盒 | 480 |  |
| 131 | 淋病奈瑟菌标准菌株ATCC49226 | 冻干粉/盒 | 600 |  |
| 132 | 结核杆菌标准菌株 | 冻干粉/盒 | 960 |  |
| 133 | 克柔念珠菌标准菌株ATCC 6258 | 冻干粉/盒 | 960 |  |
| 134 | 玉米粉琼脂 | 250g/瓶 | 450 |  |
| 135 | 碳青霉烯酶检测试剂盒 | 人份 | 160 |  |
| 136 | 隐球菌荚膜多糖检测试剂盒 | 人份 | 120 |  |
| 137 | 塑柄铜头接种棒 | 1根 | 45 |  |
| 138 | 镍铬合金接种环 | 环内径5mm*根 | 48 |  |
| 139 | 镍铬合金接种针（硬） | 包 | 45 |  |
| 140 | 耐热120℃树脂烧杯（微波炉内使用） | 个 | 65 |  |
| 141 | 一次性无菌接种环 | 个 | 0.2 |  |
| 142 | 游标卡尺 | 个 | 450 |  |
| 143 | 红外线灭菌器 | 温度可调控，加温区长度100mm，25mm口径 | 2980 |  |
| 144 | 载玻片 | 片 | 0.2 |  |
| 145 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | ml | 0.8 |  |
| 146 | 香柏油 | 瓶 | 65 |  |
| 147 | 伊曲康唑 | 盒 | 140 |  |
| 148 | 伏立康唑 | 盒 | 140 |  |
| 149 | 阿尼芬净 | 盒 | 140 |  |
| 150 | 米卡芬净 | 盒 | 280 |  |
| 151 | 两性霉素B | 盒 | 100 |  |
| 152 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 1.21 |  |
| 153 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 2.1 |  |
| 154 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 2.1 |  |
| 155 | 乙肝五项检测卡（胶体金法） | 人份 | 6.7 |  |
| 156 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 1.74 |  |
| 157 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 0.8 |  |
| 158 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 2 |  |
| 159 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 3.1 |  |
| 160 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV)诊断试剂盒（胶体金法） | 人份 | 6.5 |  |
| 161 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | 人份 | 1.2 |  |
| 162 | 结核分歧杆菌抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 5.2 |  |
| 163 | 幽门螺旋杆菌抗体IgG检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 8 |  |
| 164 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（早早孕）(胶体金法) | 人份 | 0.4 |  |
| 165 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 7.1 |  |
| （四）手工pcr实验，需各项传染病及基因检测手工pcr实验 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 乙型肝炎病毒（HBV）基因分型测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12 |  |
| 2 | 乙型肝炎病毒（HBV）基因分型测定试剂盒（荧光PCR法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 3 | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸定量测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 18 |  |
| 4 | 丙型肝炎病毒（HCV）核酸定量测定试剂盒（荧光PCR法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 5 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 9 |  |
| 6 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（荧光PCR法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 7 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12 |  |
| 8 | 甲型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 9 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12 |  |
| 10 | 乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 11 | 丙型肝炎病毒基因分型试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 18 |  |
| 12 | 丙型肝炎病毒基因分型试剂盒（荧光PCR法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 13 | 肠道病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 12 |  |
| 14 | 肠道病毒通用型核酸测定试剂盒（荧光PCR法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 15 | 核酸提取试剂（磁珠法）RT-T-200 | 人份 | 1.1 |  |
| 16 | 新型冠病毒2019-ncov核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 人份 | 2.1 |  |
| 17 | 新型冠病毒2019-ncov核酸检测试剂盒（明德） | 人份 | 3.1 |  |
| 18 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 人份 | 22 |  |
| 19 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）低水平，中水平，高水平第三方质控品 | ml | 0 |  |
| 20 | 八连管 | 条 | 0.12 |  |
| 21 | 移液器 | 把 | 150 |  |
| 22 | 八排移液器 | 把 | 740 |  |
| 23 | 十二排移液器 | 把 | 860 |  |
| 24 | 200ul加长滤芯吸头 | 盒 | 12 |  |
| 25 | 10ul加长滤芯吸头 | 盒 | 12 |  |
| 26 | 一次性吸嘴 | 支 | 0.05 |  |
| 27 | 1000Ul吸嘴 | 支 | 0.08 |  |
| 28 | 离心管 | 个 | 0.12 |  |
| （五）酶标分析仪（设备品牌：深圳雷杜生命科学）（设备型号：RT-6100）及显微镜下使用 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（常见吸入10项） | 盒 | 1375.3 |  |
| 2 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（特殊吸入10项） | 盒 | 1375.3 |  |
| 3 | 过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（食物10项） | 盒 | 1375.3 |  |
| 4 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（14项B） | 盒 | 2210 |  |
| 5 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（14项H） | 盒 | 2210 |  |
| 6 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法）（7项C） | 盒 | 2210 |  |
| 7 | 总IgE抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 人份 | 8 |  |
| 8 | 呼吸道全血IGM五联卡 | 人份 | 60.3 |  |
| 9 | 流感病毒A型IgM抗体、流感病毒B型IgM抗体、副流感病毒IgM抗体联合检测试剂盒（胶体金法） | 人份 | 30.5 |  |

备注：

1、所投产品属于医疗器械管理的，供应商须提交每一项试剂《医疗器械注册证》（或备案证明）（含附页、附表），产品检测报告，彩图。

2、所投产品属于消毒产品的，须提供生产厂家消毒产品生产许可证、产品卫生安全评价报告或者新消毒产品卫生许可批件复印件。

3、★若本项目所涉试剂参数被纳入国家、自治区或地（州）级医疗保障部门组织的医用耗材及检验试剂集中采购目录或南疆联盟等目录，则无论招标时是否已开展集采或南疆联盟等，中标方须无条件执行最新生效的集中采购价格，并按集采平台当期最低挂网价格自动进行价格联动（当期最低价对比，招标价低于集采或南疆联盟价的按照招标价在相关平台挂网采购；招标价高于集采或南疆联盟价的，按照集采或南疆联盟价进行采购）。

4、★若试剂耗材入库后由于各种原因出现近效期试剂耗材，乙方无条件进行免费更换。

5、★投标单位所投产品需适用于医院现有机型。

一、商务要求

（一）★报价要求

1）报价要求：本项目以合计单价值竞标，本单价金额为最高限价供应商须逐项报价，不按要求报价者投标将予以否决。

2）最高限价：所有品目名称的单价为最高单价限价，投标人报价不得超过最高单价限价，须精确到小数点后两位，否则作无效投标处理。

（二）、价格要求

1)、中标人提供的货物价格不得高于市场价格。

2)、★中标人必须负责中标货物的运输、搬运及中标试剂所用设备维修保养等服务，所产生的所有费用由中标人负责。

3)、★中标单位需承担中标试剂所用设备、检测项目的校准及性能验证所产生的一切相关费用（一年一次，所有全自动血液分析仪一年两次。具体情况响应甲方要求）并出具相应的报告及证明材料。

4)、★中标人不得擅自变更投标货品（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），严格按采购人要求供应，否则，采购人有权拒收。如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人书面同意后方可改变。

5)、★在投标企业供货期间，国家和自治区对中标货物的价格下调低于合同价格，合同价格在调价文件生效之日起随即下调至文件规定的价格，直到供货期限届满为止，供应商需针对此条款作出书面承诺，不得以此为由终止合同或终止供货。

6)、★中标方负责对中标试剂所用设备UPS电源及电瓶、线路进行检修并更换、定期维护保养。

二、质量及包装要求

（一）质量要求

1、中标人提供的货物必须为目前市场上技术较先进、成熟的原装、全新的,符合国家以及该产品的出厂标准和满足招标文件有关技术参数及质量标准的货物；且定量包装规格符合国家及行业标准的公差标准及相关要求，外包装表面无划损，无碰撞，各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准，凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的货物需获得相关认证证书。货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，货物无侵权行为、外包装表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、如果中标人所提供的货物被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由中标人负责。

3、在实际供货时，中标人响应时所提供的货物若已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），且未能按原价提供同等质量或更优质的货物，则按违约处理；进货应做到来源渠道正规，货物优质、有效，有批准文号、生产日期。

4、★在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟）。

5、★库存及运输要求：需要冷冻、冷藏保管的产品应保存在相应要求的低温环境内，并定期检查温度。提供冷链单及测温记录、清单（含运输车辆、冷藏设备等）。其他产品按产品要求存放在适宜温度环境内（提供承诺或相关证明）。

（二）、服务要求

1、供货期限二年（合同一年一签）具体以签订合同为准。采购周期内确保产品的供应和配送服务，不得以经销或代理授权变更的理由，更换中标人。

2、招标文件中的年采购量及采购预算为采购人统计的过往一年该试剂耗材的使用量及实际支付金额，具体采购数量及金额以合同执行过程中的实际采购量及产生金额为准；采购人与中标人按照投标文件所报的单价签订采购合同；采购人不承诺最低采购数量和采购总金额。

3、送货时间：供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过48小时。因供货不及时造成工作影响，医院有权单方取消供货商供货资格及以后投标资格。

4、除客观不可抗力外，中标人不得更改送货内容。如确需变更供货内容的,中标人应在得知情况的同时告知采购人并征得采购人同意，经发现中标人有私自更改清单中货品时以违约论处，由此产生的一切损失和费用由中标人承担。供货期内中标人出现上述情况，经采购人书面提出整改通知，但情况没有改善的，采购人有权取消中标人供货资格，终止中标人供货合同和没收履约保证金。

5、投标人必须对所投项目的所有清单内容完整投标，缺项漏项将导致投标无效。也不得修改清单中的任何内容，但可于投标前提出询问，否则投标无效。

6、★若中标商品有断货或停货等特殊情况时，供货商必须提前30日通知采购方，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，医院有权向其他供货商购买同类产品，直到原供货方能继续供货为止。

（三）退换货要求

1、如发现中标人所交付的货物有次品、损坏、过期或其他不符合本项目的采购文件要求或不能满足投标文件有关承诺等情况，采购人有权提出退换货处理或按违约处理，由中标人负责对需退换货的产品做好相关记录，经中标人、采购人双方签字确认后，方可进行退换货品的工作。

2、中标人须在确认当天完成所有的退换货工作，退换货工作包括货品的运输、搬运、堆放等，且由此产生的一切费用由中标人承担。

3、本项目换货后的产品须满足采购文件要求及投标文件承诺，不得低于原货品的标准要求；中标人也可经采购人同意后，选择同档次或优于原货品的同类产品替换原货品。

4、★为确保本项目顺利完成，中标供应商必须承诺：本公司承诺在中标后所投入的人员为本公司人员，并与投标文件提供的人员一致，如服务期内采购人发现投入人员与投标文件不一致，视为提供虚假材料应标，采购人有权扣除履约保证金，单方面终止采购合同，并将供应商虚假应标的相关问题报送监管部门，供应商针对此点提供书面承诺。

5、在采购人签收之前，货物的所有权和风险属于中标人，货物发生遗失、损坏由中标人负责。

6、★中标人须严格按照各采购人的指令配送商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。

7、如因市场流通问题确实需要变更的，应事先书面申请，并经采购人书面同意后方可改变。

8、★采购人发现采购货物不能正常使用的，中标人应无条件退换。中标人未能履行招标文件和合同所定事项，或供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，采购人退货后将记录在案，并对中标人予以处罚，要承担因此产生的一切损失和费用，供应商针对此点提供书面承诺。

9、中标人不能按核定的供货价交付中标商品、不能提供与其承诺相符的服务或中标人存在违反招标文件和合同的行为，并且不予纠正的，将取消其供货资格。此项下违约责任包括但不限于下列各项：

①中标人在收到采购人订货要求后，在承诺的供货时间内不能按要求供货的;

②中标人未能按承诺内容提供服务的。

- 中标商品在保质期出现损坏的，中标人应承诺提供替换服务，因替换货物产生的费用由中标人负责。

- 中标人的送货单必须详细注明商品的品牌、型号、单价、数量、送货单不得涂改。标记不清的，采购人将拒绝签收。结算期末中标人还应提供送货清单供采购人核对结算。

- 12、中标人指定的送货专员必须穿着便于辨认的工衣和佩戴胸卡，送货专员在采购人单位活动必须严格遵守采购人单位各项规章制度，不得作出有损采购人形象和利益的行为。

13、中标方签订合同时出具相应试剂耗材的售后服务授权委托书，如性能验证不符合质量要求，采购单位有权另行采购。

14、中标方对其所提供的产品质量负责，因其所供试剂耗材所引起的医疗纠纷由中标方负责处理解决。

15、★中标商提供的产品所使用的仪器设备出故障需要维修时按采购人要求在规定时间内维修故障，并承担维修等所有费用。（不需要更换配件的故障4个小时内要处理完毕，需要更换配件的故障48小时内处理完毕），供应商针对此点提供书面承诺。

（四）验收要求

1、本项目验收标准：货物进场验收，通过最终验收后交付采购人使用，进入质保期。根据国家颁布的最新检定规程执行。

2、★采购人组织验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标人承担，供应商针对此点提供书面承诺。

3、验收标准按照国内最新相关标准实施，要求对全部产品、型号、规格、数量、外形、外观、包装进行验收。双方将依据有关规定，对到货的规格、数量等进行检验。（供货时间：供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安排送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过48小时。）我方不接受物流、快递等任何配送方式。

4、成交供应商在每批次供货时必须提供提供所投试剂及相关设备的彩页、说明书。

（五）技术服务人员及售后服务队伍要求

1.中标人需有稳定、专业的服务团队，须指派1名项目负责人全程跟踪管理本项目，与采购人保持良好的沟通。项目负责人应有丰富的类似项目经验、有良好的服务态度及沟通能力。

2.原则上项目负责人不得随意更换（除离职、生病等不可抗力外），如确需更换应提前3个工作日书面通知采购人，征得采购人书面同意后方可更换，而且更换后的人员业务水平不得低于原服务人员。

3.中标人应当具有完善的物流配送体系和售后服务队伍，且具有履行本项目货物的供应、安装、维修等专业技术和服务能力。

（六）售后服务要求

1.除特别标明之外，所有货物保证在最终验收合格并交付用户使用之日起，应按照国家或生产厂家的规定执行。质保期内中标人必须进行质量“三包”。因质量原因损坏，中标人应迅速派员解决，并承担由此发生的费用。

★保质期（有效期）不足半年的禁止入库（产品有效期在半年，一年的）特殊情况除外。

2.中标人应有稳定售后服务机构（点）或部门，质保期内指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，提供服务专线。在质保期内，因产品质量问题，中标人在接到维修通知后2小时内响应，包括电话、传真、电子邮件等各种有效方式进行答疑或技术指导；若口头和书面交流仍无法解决问题，重新提供产品代用，否则中标人应赔偿采购人的相应损失。如果需要更换产品的则必须免费提供要求更换的产品跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，且更换前应征得采购人同意。

3.质量保证期内非采购方的人为原因而出现产品质量及使用问题，由中标人负责包修、包换或包退，不能在规定时间内解决问题的，由中标人负责包退或1个月内包换服务，并承担因此而产生的一切费用。

★在实际供货时，若中标人提供的货物未能达到招标文件的要求和投标文件中的有关承诺，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任（以提供承诺函响应该条款，格式由供应商自拟）。

- 三、付款方式要求

付款方式:中标人每月所订购的试剂耗材到采购人指定的地点交付并通过采购人的验收合格后，中标人凭开具的正式发票，采购人12个月后支付货款。

1、在办理付款手续之前双方须对供应货物的品种、数量、单价、金额等进行统计，并核实无误。

2、采购人根据中标人提供的送货凭证和有效发票后，12个月后办理支付手续；

3、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

①合同；

②中标人开具的正式发票（供货后次月内提供，否则视为放弃该笔款项）；

③货物送货清单签字（加盖采购人公章）；

④中标通知书。

四、项目履约保证金

1、中标人必须在收到中标通知书5个工作日内向采购人缴交合同金额9%的履约保证金，如未能按时交纳履约保证金的，采购人有权当方面取消其中标人资格并终止合同，并按照排序从其他候选中标供应商中确定中标供应商或重招。

2、如中标人违约，采购人可随时启动项目履约保证金，因中标人违约扣减履约保证金而使履约保证金不足的，采购人有权向中标人收取补足，中标人须在接到采购人通知的5个工作日内补足相应履约保证金，中标人未按时补足履约保证金的，采购人可单方面取消其中标人资格并终止合同，没收余下履约保证金，并按照排序从其他中标候选供应商中确定中标供应商或重招。

3、如中标人的供货不符合采购人的质量要求，采购人有权单方面解除合同。

4、中标人无违约责任、无任何不良记录或违约责任已履约完成，采购人将于合同期满后一个月内无息退还全部履约保证金。

五、其他要求

1、同意采购人以任何形式对中标人投标文件内容及采购人认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。

2、采购人与中标人在投标及履行合同过程中，必须遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保障法》、《中华人民共和国民法典》及相关的国家法律、法规。

3、项目结案要求：项目结束后中标人须向采购人提供台账、项目决算表、项目总结报告等相关数据资料。

★如果中标供应商不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标供应商的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人有权取消该其中标供应商的中标资格，确定排名在中标供应商之后第一顺位的投标供应商为中标供应商或依法重新招标。

★如果所有中标候选人均无法签订合同，采购人将依法重新招标或更改采购形式，对受影响的响应供应商不承担任何责任。

- 第四部分 评审方法（综合评分法）

一、评审办法：

(一)投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

(二)技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

(三)投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

资格性审查表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 投标人需提供有效的“三证合一”营业执照（或事业法人登记证）和法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(如开标代表是法人的只需附法定代表人身份证明，如开标代表不是法人的需附法定代表人授权委托书授权书:授权委托书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面)；若分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书 |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年由第三方审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近三个月的资信证明（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明和健全的财务会计制度 |  |  |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函； |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前3个月内任意1个月，由税务机关出具的《税收完税证明》（含纳税期间、税种、金额等）或《无欠税证明》可通过电子税务局打印或办税大厅申请和社保部门出具的《社会保险缴纳证明》（含单位名称、缴费时段、险种及金额）或《社保无欠费证明》可通过社保网上平台打印或柜台申请；（备注：税务机关、社保部门出具的证明需加盖公章，电子凭证需有可验证的电子签章） |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录 | 在经营活动中没有重大违法记录:投标人需提供《无重大违法记录声明函》:两个网站截图:拟参加本次招标项目的投标人，提供近三年内(本项目投标截止期前)如在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单(尚在处罚期内的)取消投标资格:在“中国政府采购网(wwwccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)取消投标资格；截图需体现时间。（备注：重大违法记录的界定:包括但不限于:刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款(如政府采购法规定的200万元以上罚款)等 |  |  |
|  | 特定资格条件 | - 资质：①所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品不属于医疗器械的可不提供以上内容 ②所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书 （2）保证金：按招标文件要求缴纳正确的保证金金额，提供《保证金缴纳凭证》。 |  |  |

符合性审查表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标人的资格声明函 | 投标人的资格声明函 | 是 | 否 |
|  | 本项目所供货物完全符合招标参数的承诺函 | 本项目所供货物完全符合招标参数的承诺函 |  |  |
|  | 投标报价、投标报价，有效报价未超过最高限价 | 只有一个有效报价且未超过，有效报价未超过最高限价、投标报价，有效报价未超过最高限价 |  |  |
|  | 不参与围标串标承诺书 | 不参与围标串标承诺书 |  |  |
|  | 投标承诺函 | 投标函 |  |  |
|  | 签署盖章要求 | 投标文件签署符合采购文件要求在规定区域加盖电子公章 |  |  |
|  | 投标文件完全响应采购文件要求 | 投标文件商务、技术完全响应采购文件要求 |  |  |
| 注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标 |  |  |  |  |

综合评分表

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） |  | 30 | 在满足招标文件要求且投标价格最低（投标单价合计）的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值注：投标人所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除 |
| 商务部分 (7分) | 类似项 目业绩 | 4 | 根据投标文件所提供的投标人投标截止日前三年内同类项目经营业绩进行比较：（有效业绩需附合同或中标通知书复印件，每一份有效业绩加2分，直至满4分。 未提供相关证明的该项为0分。 |
|  | 仓储设 施设备 及质量管理 | 3 | - 根据投标人提供仓存现状仓存设备齐全，符合医用试剂、耗材冷冻冷藏要求（根据产品需要），温湿度监测实时报警系统，相关行业出入库管理系统，冷链仓储及运输管理应急方案，全过程温湿度记录、监测、实时打印。 - 需提相关证明材料，供应商每完整提供一项印证材料得0.5分，最多得3分，未提供不得分。 |
| 技术部分 (63分) | 配置及 性能指 标 | 23 | 1、供应商须对照第三部分《采购需求》全部内容逐条在《技术偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“备注”栏说明证明资料在《投标文件》的具体位置或页码） 2、对《采购需求》中的条款，每出现一条负偏离扣2分，负偏离超过12条本项不得分，本项总分23分。 注：1.投标人须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。 3.技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（检测报告、产品彩页（加盖厂家公章）、功能截图（加盖厂家公章）、证书、查询链接、技术白皮书等）未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。 |
|  | 项目实 施方案 | 10 | 根据供应商提供的项目实施方案进行综合评分，应包含以下内容：（1）实施进度(包含①工作内容划分；②工作进度目标及安排等)；（2）人员配置(包含①人员配备、职能、责任划分；②人员管理制度等)；（3）供货流程(包含①接到供货消息后的人员、车辆安排情况；②特殊产品的供货措施等)；（4）登记制度(包含①产品出仓前的产品、数量登记；②产品运输过程在普通车辆或者冷链车等车辆上的登记情况等)。 1）供应商每提供一项以上子项方案内容的得1分，最多得8分，未提供不得分。 2）在上述得分基础上，拟定的各子项方案能够符合采购人需求且保证项目实施的（未出现项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实以及存在不可能实现的夸大情形等情况），每有一项内容加1分，最多加2分。 |
|  | 售后服 务方案 | 30 | 根据供应商提供的售后服务方案进行综合评分，应包含以下内容：（1）运输保障(包含①运输团队；②运输设备；③产品运输破损率等)；（2）培训方案(包含①培训人员；②培训时间；③培训内容等)；（3）质量保障措施(包含①质量管理体系；②质量保障范围；③防雨防潮保障措施等)；（4）应急方案(包含①应急处理措施；②恶劣天气应对产品存储办法；③遇突发公共卫生事件处理情况等)。（货物即将过期退换货）。 1）供应商每提供一项以上子项方案内容的得1分，最多得12分，未提供不得分。 2）拟定的各子项方案能够符合采购人需求且保证项目实施的（未出现项目名称不符、方案内容与项目需求不一致、方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误、语义表述不清，存在歧义、混乱，内容不充实以及存在不可能实现的夸大情形等情况），每有一项内容加1.5分，最多加18分。 3）本项共计30分。注：以供应商提供的售后服务方案为依据。 |

1、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

2、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第五部分 政府采购合同

甲方：墨玉县人民医院

乙方:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等的有关规定，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

一、合同产品、价格、支付方式：

1.乙方按甲方需求量向甲方提供合同产品，产品目录见附表。

2.乙方所提供产品的剩余有效期应占提供产品保质期的三分之二以上。

3.乙方需提供医用耗材的备货服务，乙方按甲方要求提供耗材在甲方处备货。

4、乙方需提供合法有效的正式发票，销售产品所需要的资质文件。

5、甲方根据乙方实际采购量付款，用转账、承兑汇票等银行结算付款方式结算。

# 二、技术标准

本合同项下所供产品的技术标准应与医院临床需要的医疗服务标准产品相一致。所供产品（包括其包装）则应符合相应的国家或有关部门最新颁布的正式标准。

# 三、规格

1．交付产品的规格、数量应与采购计划相一致。

2．计量、数量单位应使用国家通用的计量、数量单位。

# 四、包装

乙方提供的全部产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏或变质，确保产品安全无损运抵指定地点。

# 五、交货

# 1. 供货商接到我院供货通知时，必须第一时间安送货，急救或紧急情况下使用的配送不应超过4小时，一般品种的配送不应超过48小时。

2. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵甲方仓库，有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3. 所有货物运抵甲方收货地点的日期为交货日期。

4. 有效期在半年内的产品甲方拒绝入库（产品效期在半年，一年的）等特殊情况除外。

5. 特殊储存要求的物品，按要求储存配送（冷链或恒温）。如有未按要求配送，甲方拒绝入库。

六、伴随服务

1. 对开箱时发现的破损、近效期产品或其它不合格包装产品无条件退换。

2. 乙方应具备解决紧急问题的能力，例如甲方在使用货物的过程中发现问题，乙方应及时到甲方现场解决。

3. 甲方与乙方发生经济业务时，乙方不得向甲方工作人员或科室提供任何形式的商业贿赂。

4. 乙方在采购期内不得更换生产厂家，产品系列，规格。

5. 乙方在采购期内保证提供资质及其他有关产品资料的真实性，并承诺遵守国家及医院有关廉洁自律的规定。

# 七、质量保证

1．按合同交付的产品质量应符合国家承认的相应标准，并与向医院承诺的质量相一致，以确保临床使用安全有效。

2．如果乙方提供的医用耗材因质量问题在使用过程中造成的一切不良后果或医疗纠纷，责任由乙方承担负责。

3. 乙方需保证所提供的货物来源合法，并已经依照国家法律缴纳有关税款。如因乙方没有履行该保证义务，造成需方（甲方）财产及声誉上的损失，乙方须承担违约责任及赔偿甲方由此产生的一切损失。

# 八、甲方履约义务

1．甲方按中标品种目录根据临床需要分期分批采购中标品种。

2．甲方须按照合同规定及时结算货款。

# 九、违约终止合同

1．如果乙方未能在规定期限内或甲方准许的延期内交付部分或全部产品，或者乙方未能履行合同中规定的其它义务，以及在本合同的实施过程中有严重违法行为，甲方有权终止全部或部分合同。

2．如果甲方根据上述规定，终止了部分合同，乙方应继续执行合同中未终止的部分。并对已执行部分承担相应责任。

3．乙方三次提供不合格产品的，甲方有权终止合同。

4、乙方不能提供销售产品的资质文件，或提供虚假文件的，甲方有权终止合同。

# 十、争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。

# 十一、合同生效：

1.本合同一式五份，甲方三份、乙方二份；

2.本合同修改须经双方书面认可；

3.本合同经双方代表签字、盖章后生效。

4.本协议有效期一年。（如在合同执行期间，政府有相关医用耗材新政策出台，医院有相应产品的招标事项，本协议自行终止）

5.如政府或上级主管部门对所涉及的供货品种重新招标并确定了新的供货商，则本协议自动终止。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法人代表：                                      法人代表：

日期：                                           日期：

注：最终合同以实际签订为准。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销承诺

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年  月  日

第六部分 投标文件格式

- 正/副本

（项目名称）

（标项名称）      项目编号：

标项编号：

投  标  文  件

投标人：                                  （单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

年      月      日

目录

| 序号 | 分类 | 文件名称 | 页码 | 投标文件总页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 投标函 | …… | …… |  |
| 2 |  | 开标一览表 | …… | …… |  |
| 3 |  | 报价明细表 |  |  |  |
| 4 | 商务部分 | 投标单位基本情况表 | …… | …… |  |
| 5 |  | 出具法人营业执照函（格式见附件） | …… | …… |  |
| 6 |  | 联合体协议书（如是） | …… | …… |  |
| 7 |  | 法定代表人身份证明 | …… | …… |  |
| 8 |  | 法定代表人授权委托书 | …… | …… |  |
| 9 |  | 项目负责人任命书 | …… | …… |  |
| 10 |  | 投标人资格声明函 | …… | …… |  |
| 11 |  | 信用查询记录 | …… | …… |  |
| 12 |  | 资格证明文件 | …… | …… |  |
| 13 |  | 投标保证金说明 | …… | …… |  |
| 14 |  | 商务偏离表（格式见附件） | …… | …… |  |
| 15 |  | ## 投标人反商业贿赂承诺书（格式见附件） | …… | …… |  |
| 16 |  | 无围标、串标等违法违规行为承诺书（格式见附件） | …… | …… |  |
| 17 |  | 中小企业声明函、JY企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料 | …… | …… |  |
| 18 |  | 虚假应标承担责任声明（投标人自行编写） | …… | …… |  |
| 19 |  | 关于对本投标文件中资料真实性的承诺 | …… | …… |  |
| 20 |  | 其它材料 | …… | …… |  |
| 21 |  | 主要相关项目业绩一览表 | …… | …… |  |
| 22 | 技术部分 | 技术偏离表 | …… | …… |  |
| 23 |  | 对本次投标项目的技术方案（投标人视需要自行编写） | …… | …… |  |
| 24 |  | 服务承诺书 | …… | …… |  |
| 25 |  | 其他有利于投标人的资料（如有） | …… | …… |  |

附件一

投标函（统一格式）

招标人：             ：

我们收到你们的     （标项名称）     （标项编号：  ）招标文件，经认真研究，我们决定参加本次招标活动。

- 按照招标文件中的一切要求，提供招标的相关货物、服务。

- 小写：                     元

大写：                      。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成本次服务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为开标后      天。

### 4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

### 6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

### 8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳            元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：（盖章）

法定代表人（签字并盖章）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：      年     月     日

附件二

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目标号 |  |
| 投标单价合计（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质量承诺 |  |
| 投标保证金 |  |
| 交货地点 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人（签字并盖章）:

日期：    年    月    日

注: 1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

- 如投标报价超过本项目最高限价其投标无效，不能进入下一阶段评审。

- 投标总价包含：货物的运输、出厂检验、包装、保险、税金 、装卸、保管费、检验费，招标代理服务费等所发生的全部费用。

- 质量承诺：填写如“符合招标文件要求”、“符合国家标准”等。

- 投标保证金：是否已提交（通常为“已提交”或未提交）。

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标的名称 |  | 规格型号 | 生产厂家，品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标单价合计（元） |  |  |  | （大写） （小写）元 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  | 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、上述全部报价均应包括项目实施所需的所有内容，报价项目填报不下的，可自行扩展。

2、投标人必须填写报价明细表；

3、必须和所提供的技术参数中的内容一致，不可缺项漏项，否则做废标处理；

4、投标单位在报价时需注意不能超预算总价，否则为无效报价（即作否决投标处理）；

5、可在“备注”栏标注技术优势（如“节能认证”“原厂质保”）；

6、每页需盖投标人公章。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

附件三

投标单位简介

出具法人营业执照函

采购人：

现附上由（签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

后附：投标单位三合一营业执照复印件

附件五

联合体协议书（如是）

联合体成员一名称：；联合体成员二名称：；……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的投标，现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.（成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的投标，代理人在投标、开标、评标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；

联合体成员二名称：，承担工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：%；

4．投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体中标后，本联合协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。联合体成员一：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）联合体成员二：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：年月日

### 附件六

法定代表人身份证明书（统一格式）

单位名称：

单位类型：

住    所：

成立日期：          年     月     日

营业期限：

姓    名：          性别：

系               （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

投标人盖公章：

法定代表人（签字并盖章）：

日   期：         年       月       日

法定代表人授权委托书（统一格式）

本授权委托书声明：注册于               （投标人住址）的           （投标人名称）的在下面电子签章的             （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权             （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法委托人，就贵方组织的                  （标项名称）项目（标项编号：           ），以本公司名义处理一切与之有关的事宜。投标人授权委托人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

投标人授权委托人无转委托权。特此授权。
　　     本授权书于__________年_____月______日生效，特此声明。
（附法定代表人身份证正反两面扫描件）

法定代表人身份证正面

法定代表人身份证反面

（附授权委托人身份证正反两面扫描件）

授权委托人身份证反面

授权委托人身份证正面

法定代表人（签字并盖章）：

投标授权委托人（签字）：

投标企业盖公章：

日   期：         年     月     日

注：1、本项目只允许有唯一的投标人授权委托人。

2、投标人授权委托人参加投标的，可以不提供法定代表人身份证明书，但必须提供上述法定代表人授权委托书，否则将按无效投标处理。

附件八

项目负责人任命书

单位名称：（单位名称）法人代表：（法人代表）

地址：（地址）

被任命人：性别：年龄：职务：

工作单位：（工作单位）

地址：（地址）

我系的法定代表人，现任命为项目的项目负责人，负责项目的整体管理及与采购人之间的沟通等相关事宜。

后附人员身份证复印件。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年月日

附件九

具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函

我公司 （投标人全称） 收到               项目（标项编号：                 的公开招标文件后，在完全理解该项目采购技术要求和商务条款的基础上，决定参加此次投标活动。如我方获得中标资格，我方保证具备履行合同所必需的服务和专业技术能力，并承诺如下：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、投标人须具备承担和实施本次采购内容相关的经营许可或相关代理授权。

投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

附件十                        （可根据项目实际情况自行提供）

信用查询记录

信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询结果

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果；

无不良信用行为信息承诺书（统一格式）

(采购人名称)：

我公司承诺近年没有发生不良行为记录信息，在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)及信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)平台未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单；未发生过重大质量和安全事故；无托欠农民工工资的事件或事实，如有虚假我方自愿承担一切法律责任，并接受建设行政主管部门的处罚。

特此承诺！

投标人：（盖单位鲜红公章）

法定代表人（签字或盖章）：委托代理人（签字）:

日期：年月日

后附：①“信用中国网（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为名单（尚在处罚期内的）；②“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；

附件十一

资格证明文件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力：投标人需提供有效的“三证合一”营业执照（或事业法人登记证）和法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书(如开标代表是法人的只需附法定代表人身份证明，如开标代表不是法人的需附法定代表人授权委托书授权书:授权委托书需附法人身份证及委托人身份证复印件正反面)；若分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年由第三方审计机构出具的财务审计报告或银行出具的近三个月的资信证明（2025年新成立的公司按实际发生的情况提供银行出具的资信证明和健全的财务会计制度)；

(3)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力:具有履行合同所必需的货物和专业技术能力的声明函；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前3个月内任意1个月，由税务机关出具的《税收完税证明》（含纳税期间、税种、金额等）或《无欠税证明》可通过电子税务局打印或办税大厅申请和社保部门出具的《社会保险缴纳证明》（含单位名称、缴费时段、险种及金额）或《社保无欠费证明》可通过社保网上平台打印或柜台申请；（备注：税务机关、社保部门出具的证明需加盖公章，电子凭证需有可验证的电子签章）

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录:投标人需提供《无重大违法记录声明函》:两个网站截图:拟参加本次招标项目的投标人，提供近三年内(本项目投标截止期前)如在“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信名单(尚在处罚期内的)取消投标资格:在“中国政府采购网(wwwccgp.gov.cn)”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的(尚在处罚期内的)取消投标资格；截图需体现时间。（备注：重大违法记录的界定:包括但不限于:刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款(如政府采购法规定的200万元以上罚款)等。）

(6)法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额，投标人所提供货物的制造商为小型、微型企业的，给予10%的价格扣除。

3.本项目的特定资格要求：

（1）资质：①所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品不属于医疗器械的可不提供以上内容

②所投产品为进口产品的须提供产品授权委托书

（2）保证金：按招标文件要求缴纳正确的保证金金额，提供《保证金缴纳凭证》。

附件十二

投标保证金

投标保证金银行电子回单或保函

附件十三

商务偏离表

标项名称：

标项编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （示例） | 招标人的资格声明 | 投标人的资格声明 | 无偏离 |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、本项目商务条款至少包括：服务期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，投标人必须按招标文件给定的条款填写，否则视为不响应招标。

2、招标文件条目号指投标须知所对应项目名称。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

日期：年月日

13.技术条款偏差表

标项名称：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字并盖章）：年月日

注：

①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；

②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；

③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；

④投标文件中未按技术要求提供证明材料的视为负偏离；

⑤投标人提供的投标文件中产品技术偏离表和产品技术规格书等证明材料描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。。

14、类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

投标日期:XXXX

15.项目负责人资格和能力

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目中担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本人主要成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字并盖章）：

20年月日

16.项目拟投入的主要人员一览表

标项名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 从业年限 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或代理人（签字并盖章）：

20年月日

17、项目实施计划、方案（格式自拟）

（1）服务方案：投标单位根据招标文件中整体项目的服务需求、时间安排、行程安排等进行项目整体计划、规划，进行综合考虑。（格式内容自拟）

（2）人员配置情况：项目组的人员构成合理（需提供该项目负责人员、联络人员、组织实施人员等信息），项目经验丰富，有利于项目的执行按评审标准中的要求提供相应的佐证材料（格式内容自拟）

（3）质量保证方案：质量保证方案及措施详细，实施计划（格式内容自拟）

（4）售后服务及维护方案：根据投标人对项目实施过程中的服务及实质性承诺

### 及有效措施等内容进行承诺（格式内容自拟）

特别注意：

请各投标人仔细阅读并理解招标文件的相关说明，严格按照招标文件要求制作投标文件，如未按要求提供相关材料及承诺，视为不响应招标文件，做无效投标处理，

1、投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

2、招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。

3、投标人提供的响应文件将由采购人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。

4、投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

附件十四

投标人反商业贿赂承诺书

我公司承诺在公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年月日

附件十五

无围标、串标等违法违规行为承诺书

本人作为（单位名称）的法人，清楚知晓我公司本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目招标投标活动中，未参与围标串标。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在围标串标的，递交投标文件行为作为实施串通投标违法行为的关键环节，本人承担直接责任人员法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

项目编号：项目名称：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年月日

附件十六

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为

万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

JY企业声明函

【不属于JY企业的无需填写、递交】

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下JY企业制造的货物（或JY企业承担的工程或JY企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于JY企业，后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于JY企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占共同投标协议合同总金额的比例为。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于JY企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为。后附省级以上JY管理局、JD管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于JY企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采

购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，对小型或微型企业的投标报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、JY企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《JY企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

节能、环保产品证明（如有）

采购人名称：

现附上（节能、环保产品产品目录）证明文件（可在网站名称网

站进行查询）复印件，该证件真实有效。

注：节能、环保产品须提供“财政部、国家发展改革委公布的节能、环保产品清单目录”并在有效期内的复印件或影印件，并能在投标人提供的网站上查询到相关内容（未提供查询网站，或在其提供的查询网站上查询不到相关内容的，将不予认可），由投标人加盖公章并注明“与原件一致”。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年月日

附件十七

虚假应标承担责任声明（投标人自行编写）；

### 附件十八

关于对本投标文件中资料真实性的承诺

至：（项目、包段名称）评标委员会

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的规定和（项目、包段名称）的招标文件的要求，我公司在（项目、包段名称）投标文件中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！

对提供的全部资料中存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺

有效的联系方式：（手机号）

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：年月日

说明：投标投标人应按上述要求将内容填写完整，未提供此承诺的其投标将被拒绝！

## 附件十九

其它材料

投标人认为应补充提供的其它文件资料以及投标人认为需要加以说明的其它内容。（格式自行编制）

附件二十

主要相关项目业绩一览表

附件二十一

服务项目偏高表

附件二十二

技术方案

（根据需要编写，格式自制）

（根据需要编写，格式自制）

1、项目技术方案；

（1）对本项目背景和工作内容的理解和分析（格式自拟）

（2）项目实施和安排计划（格式自拟）

（3）拟投入的人员及主要人员的简历，可附表说明；

（4）其他证明文件复印件。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

请投标人根据招标文件“评分因素及评标标准”中的要求，按顺序提供详细的方案、证明材料等，自行编排序号。投标人认为必需的其他内容。

上述内容仅供参考，如有不足，请自行补充提供。

附件二十三

服务承诺书

根据本项目的情况，给出服务承诺；格式自拟。

附件二十四

其他有利于投标人的资料（如有）

虚假应标承担责任声明函

中小企业划分标准

工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部等四部门《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定中小企业划型标准如表所示：

| 农、林、牧、渔业 | 营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中型 | 500万元-20000万元 |
|  | 小型 | 50万元-500万元 |
|  | 微型 | 50万元以下 |
| 工业 （包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生 产和供应业） | 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入2 000万元一40 000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入300万元一2000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入300万元以下 |
| 建筑业 | 营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 营业收入6000万元一80000万元，且资产总额5000万元一80 000万元 |
|  | 小型 | 营业收入300万元一6000万元，且资产总额300万一5000万元 |
|  | 微型 | 营业收入300万元以下或资产总额300万元以下 |
| 批发业 | 从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员20人一200人，且营业收入5000万元一40000万元 |
|  | 小型 | 从业人员5人一20人，且营业收入1000万元一5000万元 |
|  | 微型 | 从业人员5人以下或营业收入1000万元以下 |
| 零售业 | 从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员50人一300人，且营业收入500万元一20000万元 |
|  | 小型 | 从业人员10人一50人，且营业收入100万元一500万元 |
|  | 微型 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |
| 交通运输业（不含铁路运输业） | 从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员300人一1000人，且营业收入3000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一300人，且营业收入200万元一3000万元 |
|  | 微型 | 从业人员20人以下或营业收入200万元以下 |
| 仓储业 | 从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |
|  | 中型 | 从业人员100人一200人，且营业收入1000万元一30000万元 |
|  | 小型 | 从业人员20人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |

|  |  | 微型 |  |  | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政业 |  | 从业人员1 000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入2000万元一30000万元 |
|  |  | 小型 |  |  | 从业人员20人一300人，且营业收入100万元一2000万元 |
|  |  | 微型 |  |  | 从业人员20人以下或营业收入100万元以下 |
| 住宿业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一300人，且营业收入2000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |  |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 餐饮业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人，且营业收入2000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一2000万元 |  |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 信息传输业（包 括电信、互联网 和相关服务） |  | 从业人员2000人以下或营业收入100 000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100人一2000人，且营业收入1000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入100万元一1000万元 |  |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下 |  |
| 软件和信息技术服务业 |  | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员100—300人，且营业收入1000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且营业收入50万元一1000万元 |  |
|  |  | 微型 |  | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下 |  |
| 房地产开发经营 |  | 营业收入200000万元以下或资产总额10 000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  | 营业收入1000万元一200000万元，且资产总额5000万元一10000万元 |  |
|  |  | 小型 |  | 营业收入100万元一1000万元，且资产总额2000万元一5000万元 |  |
|  |  | 微型 |  | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业 |  |
| 物业管理 |  | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。 |  |  |  |
|  |  | 中型 |  | 从业人员300人一1000人，且营业收入1000万元一5000万元 |  |
|  |  | 小型 |  | 从业人员100人一300人，且营业收入500万元一1000万元 |  |
|  |  | 微型 |  | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下 |  |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120 000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8 000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员100人一300人，且资产总额8000万元一120000万元 |  |  |
|  | 小型 |  | 从业人员10人一100人，且资产总额100万元一8000万元 |  |  |
|  | 微型 |  | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下 |  |  |
| 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 |  |  |  |  |
|  | 中型 |  | 从业人员100—300人 |  |  |
|  | 小型 |  | 从业人员10人一100人 |  |  |
|  | 微型 |  | 从业人员10人以下 |  |  |