## 封-1 招标工程量清单封面
| 2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  | 年 月 日 | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段 | 第 1 页 共 3 页
2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段编制说明 一、工程概况： 招标内容包括： 1、齐勒乌泽克镇阿克齐幼儿园： ⑴、砖围墙 45米 ⑵、路面铺花砖 花砖面层长91米宽3.4米 ⑶、卫生间排水管维修 HDPE管De110 7米,地砖拆除恢复。（暂估每间1万元，共两间） ⑷、食堂增加YJV电缆4×10mm2 20米,塑料线槽75mm*50mm敷设。 ⑸、食堂地面贴300*300地砖。32.92平方米。 ⑹更衣室更换HDPE排水管。De75 10米（明管，穿墙设刚性防水套管一个） 2、苏阿苏幼儿园 ⑴、屋面防水1100㎡。 ⑵、教室顶部漏水维修。100平方 。 ⑶、更换8个单管荧光灯。 3、齐勒乌泽克镇阔布分园 内墙40m2瓷砖掉落修补，铲除原面砖面层后重新贴面砖20平方米，改为乳胶漆面层做法20平方。 4、特克斯县齐勒乌泽克镇中心幼儿园巴喀勒克幼儿园 ⑴、围墙改造10米。 ⑵、维修下水管20米，管材ＨＤＰＥ110 ⑶、杆式变压器四周金属围栏20米 。 5、九宫新城幼儿园 ⑴、人造草皮铺地坪，共两块16.5×27米+20.6*15.2米。（人造草皮 85元/m2） ⑵、卫生间新增钢木门2樘, 950×2000mm。(主材价：1000元/樘) ⑶、走道地面，地砖面层80㎡。砂浆粘贴。 ⑷、室外踏步修补20平米。 ⑸、多功能活动时增加钢木门一樘，1450×2500mm。(主材价：1700元/樘） ⑹、购置班级消毒柜10台。（单价：1200元/台）
表-01
总 说 明
工程名称：2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段 | 第 2 页 共 3 页
6、特克斯县古勒巴格幼儿园： ⑴、室内更换600型钢柱式暖气片27组，每组16片（新换暖气片30元/片）。 ⑵、室外外墙保温岩棉更换500平方米。 ⑶、警卫室铝合金门更换1樘 1米*2.4米共2.4平方米（新换门为隔热断桥铝合金门 平开）。 ⑷、食堂室外排污管开挖维修20米，排污管De300，修缮排水井2座。 7、特克斯镇幼儿园阔布分园： ⑴、值班室外墙面粉刷50平方米。 ⑵、幼儿园卫生间一间15㎡更换地下排污管HDPE管110，室内5米室外15米。 ⑶、一间教室及室内插座电路改造（新换插座4个，100米BV4mm2，更换空开16A一个，25元/个）。 8、阿热勒幼儿园： ⑴、室内天棚粉刷600平方米。 ⑵、室外台阶，拆除修缮后重新铺设花岗岩。 ⑶、室外下水道开挖30米，重新铺设排水管300UPVC波纹管，2座室外井修缮。 ⑷、2间教室室内电路改造更换（新换电线按每间100米BV4mm2，更换空开16A 2个，25元/个）。 9、呼吉尔特乡幼儿园 ⑴、食堂增加YJV电缆4×10mm2 20米,塑料线槽75mm*50mm敷设。 ⑵、一楼教室插座线路故障 用塑料线槽 20*10敷设BV3*2.5线重新布置。9*3间+3*1.5米高（电视墙处）+5.1米*3+1.5*2，过道处2.06+（3.9-1.5）*2 其它教室线路重新布置增加线槽100米铜芯线300米。 二、分部分项工程量清单计算说明及编制依据 1、本工程依据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及解释和勘误。 2、招标文件及答疑 3、，新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额伊犁估价汇总表（2022） ，新疆市政工程消耗量定额伊犁估价汇总表（2022），全统安装工程消耗量定额伊犁估价汇总表（2022），新疆抗震加固计价定额伊宁地区单位估价表（2011）。新疆伊犁房屋修缮工程预算定额(1999)《新疆维吾尔自治区建筑工程费用定额》（
表-01
总 说 明
工程名称：2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段 | 第 3 页 共 3 页
2022）、材料价差按特克斯县2025年3月份建设工程价格信息。除22版估价表外人工调整按伊州建造《2023》5号文。增值税调整采用新建标【2019】4号文中相关规定。 4、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。 5、措施项目清单与计价表中除给定的不可竞争的安全文明施工费率外，其他费率投标单位根据企业及现场实际情况自行考虑。 6、拆除部分外运及材料运距暂按15000元计入，结算时按实际发生调整。 7、暂列金按20000元计入，结算时按实际发生调整。 8、智慧工地暂不计入，结算时按实际发生调整。 三、其它需要说明的内容 1.投标人应根据招标文件、施工图纸、招标文件答疑等文件对工程量清单中的项目特征描述及工程量进行校对。对工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意改动或涂改，若对工程量清单有疑问或认为工程量清单计算有失误处以及其他需要澄清和修改的应当在招标文件规定的时间内以书面形式向招标人提出，在发布招标答疑后提出的以"补遗"资料为准。 2、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据工程施工图，按照"工程量计算规则"的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，工程量的变化调整以业主与承包商的合同约定为准，或按《建设工程量清单计价规范》有关规定执行。 3、分部分项工程量清单中对工程项目的工作内容、项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时投标人应结合现场勘察情况充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，编制施工方案，并作出报价，此报价应包括完成所有工序工作内容的全部费用。 4、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综合单价及合价的项目，不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（项目特征及工作内容相同）的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。 5、工程量清单中带★项目，投标人应结合企业成本管理水平作出详细的综合单价分析。 6、本说明未尽事宜，以计价规范、计价管理办法、招标文件及有关的法律、法规、建设行政主管部门办法的文件为准。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 2025年学前幼儿园园舍维修资金项目一标段
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02