霍尔果斯市中小学暖气、电力 、监控等维修项目

工程

招标工程量清单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

霍尔果斯市中小学暖气

、电力、监控等维修项

目 工程

招标工程量清单

招 标 人：

法定代表人 或其授权人：

编 制 人：

编 制 时 间：

(单位盖章)

(签字或盖章)

(造价人员签字盖专用章)

年 月 日

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总 说 明 | | |
| 工程名称：霍尔果斯市中小学暖气、电 力、监控等维修项目 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 一、工程概况：  工程名称:霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项目  建设地点:霍尔果斯市  建设内容：伊车中心学校、国门初级中学、丝路小学教学楼、宿舍楼等电路、 暖气管网等损坏，需要维修改造。  二、工程招标和分包范围  1.招标范围：强电（电线管、电线、电缆、桥架、配电箱、灯具）、采暖（地 暖、立管）详见工程量清单。  2.分包范围：无。  三、工程招标控制价编制依据：  1. 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。  2.建设部令第16号《建筑工程施工发包和承包计价管理办法》。  3.中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》 GB50500-2013、《  房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算 规范》GB 50856-2013及及相关解释。  4. 《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）。  5.委托方提供的（设计图纸单位名称、图号版本及日期）、施工图或电子版图 纸（电气图4张、采暖图7张、室外电缆1张，室外管网1张）。  6.招标文件、补充通知及其他有关文件资料。  7.与工程相关的标准（包括标准图集）规范、技术资料。  8.《2020新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（上、下册）、 《2020版新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》、《2020版新疆维吾 尔自治区安装工程补充消耗量定额》等及相应费用定额。  9.材差文件执行霍尔果斯市2025年4月信息价，未注明信息价采用伊宁地区202 5年4月信息价，执行使用《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额伊犁估价汇总表(2  022)》、《新疆市政工程消耗量定额伊犁地区单位估价汇总表(2022)》、《全统安 装工程消耗量定额伊犁地区单位估价汇总表(2022）》、《伊犁建筑装饰、安装、  市政专业人材机汇总表(2022)》计价，人工费以综合工日表示，不分工种、技术等 级，其中一类人工102元/定额工日、二类人工132元/定额工日、三类人工149元/定 额工日；  四、其他事项说明：  1.工程材料、费率的说明  （1）管理费、利润按上限计算。  （2）税按一般计税计算。 | | |
|  | | 表-01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总 说 明 | | |
| 工程名称：霍尔果斯市中小学暖气、电 力、监控等维修项目 |  | 第 2 页 共 2 页 |
| （3）智慧工地基础配置费用无 ，暂列金额100000元（不含税金）。  （4）信息价没有的按市场询价计算。 | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-01 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设项目投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：霍尔果斯市中小学暖气、电力 、监控等维修项目 |  | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） | | |
| 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 国门初级中学教学楼 |  |  |  |  |
| 2 | 国门初级中学宿舍楼 |  |  |  |  |
| 3 | 丝路小学翔梦楼 |  |  |  |  |
| 4 | 丝路小学圆梦楼 |  |  |  |  |
| 5 | 伊车3个教学楼--励志楼 |  |  |  |  |
| 6 | 伊车3个教学楼--启智楼 |  |  |  |  |
| 7 | 伊车3个教学楼--求知楼 |  |  |  |  |
| 8 | 伊车嘎善乡中心学校室外电缆 |  |  |  |  |
| 9 | 伊车嘎善乡中心学校室外管网 |  |  |  |  |
| 10 | 暂列金 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。   表-02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN1 25  4.连接形式:焊接 | m | 33.37 |  | | |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN1 00  4.连接形式:焊接 | m | 42.93 |  | | |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN8 0  4.连接形式:焊接 | m | 120.17 |  | | |  |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN7 0  4.连接形式:焊接 | m | 134.64 |  | | |  |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN5 0  4.连接形式:焊接 | m | 40.8 |  | | |  |  |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN4 0  4.连接形式:焊接 | m | 94.65 |  | | |  |  |
| 7 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 5  4.连接形式:丝接 | m | 1170.78 |  | | |  |  |
| 8 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 0  4.连接形式:丝接 | m | 726.66 |  | | |  |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:散热器温控阀  2.规格:DN20  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 444 |  | | |  |  |
| 1 | 031003001002 | 螺纹阀 | 1.名称:手动放风阀 | 个 | 444 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 0 |  | 门 | 2.规格: φ 10  3.连接形式:螺纹连接 |  |  |  |  |  |
| 11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.规格:DN20  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 17 |  |  |  |
| 12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.规格:DN25  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 15 |  |  |  |
| 13 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀  2.规格:DN25  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 14 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀  2.规格:DN70  3.连接形式:焊接 | 个 | 9 |  |  |  |
| 15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀  2.规格:DN80  3.连接形式:焊接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 16 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀  2.规格:DN100  3.连接形式:焊接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀  2.规格:DN20  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 031003009001 | 补偿器 | 1.名称:补偿器  2.规格、压力等级:DN1 25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 031003014001 | 热量表 | 1.名称:超声波热量表  2.型号、规格:DN125 | 块 | 1 |  |  |  |
| 20 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器  2.规格:DN125 | 支 | 2 |  |  |  |
| 21 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:平衡阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 22 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:过滤器  2.规格、压力等级:DN1 25 | 组 | 1 |  |  |  |
| 23 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:关断阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 24 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 3 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 25 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 | 支 | 2 |  | | |  |  |
| 26 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水阀  2.规格、压力等级:DN2 0 | 个 | 2 |  | | |  |  |
| 27 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:散热器  2.安装方式:明装壁挂 | 片 | 6897 |  | | |  |  |
| 28 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架  2.管架形式:保温管架 | kg | 361.5 |  | | |  |  |
| 29 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN200  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 6 |  | | |  |  |
| 30 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN100  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 14 |  | | |  |  |
| 31 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN80  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 24 |  | | |  |  |
| 32 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN50  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 195 |  | | |  |  |
| 33 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆、 调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 289.24 |  | | |  |  |
| 34 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 10.51 |  | | |  |  |
| 35 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合 硅酸盐毡  2.绝热厚度:55mm  3.管道外径: φ133以下 | m3 | 1.17 |  | | |  |  |
| 36 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布 | m2 | 27.65 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 4 页 共 4 页 |

金额（元）

计量单 位

其中

序号 项目编码

项目名称

项目特征描述

工程量

综合单价 合价

暂估价

2.厚度:2.0mm

3.对象:管道

分部小计

措施项目

脚手架搭拆 分部小计

1 031301017001

1.脚手架搭拆

项

1

本页小计

合计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN1 50  4.连接形式:焊接 | m | 95.36 |  |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN1 00  4.连接形式:焊接 | m | 49.84 |  |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN8 0  4.连接形式:焊接 | m | 213.44 |  |  |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN7 0  4.连接形式:焊接 | m | 20.07 |  |  |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN5 0  4.连接形式:焊接 | m | 183.61 |  |  |  |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN4 0  4.连接形式:焊接 | m | 150.1 |  |  |  |
| 7 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN3 2  4.连接形式:丝接 | m | 1154.8 |  |  |  |
| 8 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 5  4.连接形式:丝接 | m | 516.17 |  |  |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:散热器温控阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 335 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动放风阀  2.材质:铜质  3.规格: φ 10  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 335 |  | | |  |  |
| 11 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀  2.规格、压力等级:DN7 0  3.连接形式:焊接 | 个 | 1 |  | | |  |  |
| 12 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀  2.规格、压力等级:DN5 0  3.连接形式:焊接 | 个 | 16 |  | | |  |  |
| 13 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.规格:DN32  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 88 |  | | |  |  |
| 14 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.规格:DN25  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 45 |  | | |  |  |
| 15 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀  2.规格:DN20  3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 16 | 031003009001 | 补偿器 | 1.名称:补偿器  2.规格、压力等级:DN1 50 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 17 | 031003014001 | 热量表 | 1.名称:超声波热量表  2.型号、规格:DN150 | 块 | 1 |  | | |  |  |
| 18 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器  2.规格:DN150 | 支 | 2 |  | | |  |  |
| 19 | 031003009002 | 补偿器 | 1.名称:补偿器  2.规格、压力等级:DN8 0 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 20 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:平衡阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 50 | 个 | 1 |  | | |  |  |
| 21 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:过滤器  2.规格、压力等级:DN1 50 | 组 | 1 |  | | |  |  |
| 22 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:关断阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 50 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 23 | 031003014002 | 热量表 | 1.名称:超声波热量表 | 块 | 1 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 3 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.型号、规格:DN80 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:温度传感器  2.规格:DN80 | 支 | 2 |  |  |  |
| 25 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:平衡阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN8 0 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 031003008002 | 除污器(过滤器） | 1.名称:过滤器  2.规格、压力等级:DN8 0 | 组 | 1 |  |  |  |
| 27 | 031003002002 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:关断阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN8 0 | 个 | 4 |  |  |  |
| 28 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 6 |  |  |  |
| 29 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 | 支 | 4 |  |  |  |
| 30 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水阀  2.规格、压力等级:DN2 0 | 个 | 4 |  |  |  |
| 31 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:散热器  2.安装方式:明装壁挂 | 片 | 5469 |  |  |  |
| 32 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架  2.管架形式:保温管架 | kg | 382.5 |  |  |  |
| 33 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN250  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 6 |  |  |  |
| 34 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN125  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 6 |  |  |  |
| 35 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN80  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 10 |  |  |  |
| 36 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN50  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 90 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 4 页 共 4 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 37 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆、 调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 362.94 |  |  |  |
| 38 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 3.15 |  |  |  |
| 39 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合 硅酸盐毡  2.绝热厚度:55mm  3.管道外径: φ133以下 | m3 | 0.29 |  |  |  |
| 40 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布  2.厚度:2.0mm  3.对象:管道 | m2 | 7.55 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN1 25  4.连接形式:焊接 | m | 49.63 |  |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN1 00  4.连接形式:焊接 | m | 51.47 |  |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN8 0  4.连接形式:焊接 | m | 33.88 |  |  |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN7 0  4.连接形式:焊接 | m | 48.05 |  |  |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN5 0  4.连接形式:焊接 | m | 146.91 |  |  |  |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN4 0  4.连接形式:焊接 | m | 97.78 |  |  |  |
| 7 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN3 2  4.连接形式:丝接 | m | 248.09 |  |  |  |
| 8 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 5  4.连接形式:丝接 | m | 780.76 |  |  |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:散热器温控阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 275 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动放风阀  2.材质:铜质  3.规格: φ 10  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 262 |  |  |  |
| 11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.材质:铜质  3.规格:DN32  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 37 |  |  |  |
| 12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.材质:铜质  3.规格:DN25  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 51 |  |  |  |
| 13 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀  2.规格、压力等级:DN5 0  3.连接形式:焊接 | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 031003009001 | 补偿器 | 1.名称:补偿器  2.规格、压力等级:DN1 25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 031003014001 | 热量表 | 1.名称:超声波热量表  2.型号、规格:DN125 | 块 | 1 |  |  |  |
| 17 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器  2.规格:DN125 | 支 | 2 |  |  |  |
| 18 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:平衡阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 25 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:过滤器  2.规格、压力等级:DN1 25 | 组 | 1 |  |  |  |
| 20 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:关断阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 25 | 个 | 4 |  |  |  |
| 21 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 3 |  |  |  |
| 22 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 | 支 | 2 |  |  |  |
| 23 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水阀  2.规格、压力等级:DN2 0 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 24 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:散热器  2.安装方式:明装壁挂 | 片 | 4736 |  |  |  |
| 25 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架  2.管架形式:保温管架 | kg | 212.5 |  |  |  |
| 26 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN200  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 8 |  |  |  |
| 27 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN50  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 76 |  |  |  |
| 28 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆、 调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 186.98 |  |  |  |
| 29 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 10.17 |  |  |  |
| 30 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合 硅酸盐毡  2.绝热厚度:55mm  3.管道外径: φ133以下 | m3 | 0.81 |  |  |  |
| 31 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布  2.厚度:2.0mm  3.对象:管道 | m2 | 19.15 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN1 00  4.连接形式:焊接 | m | 86.18 |  |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN8 0  4.连接形式:焊接 | m | 35.25 |  |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN7 0  4.连接形式:焊接 | m | 1.51 |  |  |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN5 0  4.连接形式:焊接 | m | 87.46 |  |  |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN4 0  4.连接形式:焊接 | m | 26.7 |  |  |  |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN3 2  4.连接形式:丝接 | m | 43.3 |  |  |  |
| 7 | 031001002007 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 5  4.连接形式:丝接 | m | 695.12 |  |  |  |
| 8 | 031001002008 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 0  4.连接形式:丝接 | m | 14.2 |  |  |  |
| 9 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:散热器温控阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 156 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动放风阀  2.材质:铜质  3.规格: φ 10  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 156 |  |  |  |
| 11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.材质:铜质  3.规格:DN25  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 48 |  |  |  |
| 12 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:截止阀  2.规格、压力等级:DN5 0  3.连接形式:焊接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 8 |  |  |  |
| 14 | 031003009001 | 补偿器 | 1.名称:补偿器  2.规格、压力等级:DN1 00 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 031003014001 | 热量表 | 1.名称:超声波热量表  2.型号、规格:DN100 | 块 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器  2.规格:DN100 | 支 | 2 |  |  |  |
| 17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:平衡阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 00 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 031003008001 | 除污器(过滤器） | 1.名称:过滤器  2.规格、压力等级:DN1 00 | 组 | 1 |  |  |  |
| 19 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.名称:关断阀  2.类型:焊接法兰阀  3.规格、压力等级:DN1 00 | 个 | 4 |  |  |  |
| 20 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 | 台 | 3 |  |  |  |
| 21 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 | 支 | 2 |  |  |  |
| 22 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:泄水阀  2.规格、压力等级:DN2 0 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:散热器  2.安装方式:明装壁挂 | 片 | 2973 |  |  |  |
| 24 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架  2.管架形式:保温管架 | kg | 111 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 25 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN150  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 6 |  |  |  |
| 26 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN50  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 93 |  |  |  |
| 27 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆、 调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 122.54 |  |  |  |
| 28 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 4.15 |  |  |  |
| 29 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合 硅酸盐毡  2.绝热厚度:55mm  3.管道外径: φ133以下 | m3 | 0.35 |  |  |  |
| 30 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布  2.厚度:2.0mm  3.对象:管道 | m2 | 8.65 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN8 0  4.连接形式:焊接 | m | 21.89 |  | | |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN5 0  4.连接形式:焊接 | m | 50.57 |  | | |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN4 0  4.连接形式:焊接 | m | 30.25 |  | | |  |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN3 2  4.连接形式:丝接 | m | 17 |  | | |  |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 5  4.连接形式:丝接 | m | 256.91 |  | | |  |  |
| 6 | 031001002006 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 0  4.连接形式:丝接 | m | 10.25 |  | | |  |  |
| 7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:散热器温控阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 75 |  | | |  |  |
| 8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动放风阀  2.材质:铜质  3.规格: φ 10  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 75 |  | | |  |  |
| 9 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.材质:铜质  3.规格:DN25  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 12 |  | | |  |  |
| 10 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 |  |  |  | | |  |  |
| 11 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:散热器  2.安装方式:明装壁挂 | 片 | 1660 |  | | |  |  |
| 12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架  2.管架形式:保温管架 | kg | 14 |  | | |  |  |
| 13 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN125  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 2 |  | | |  |  |
| 14 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN100  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 14 |  | | |  |  |
| 15 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN50  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 38 |  | | |  |  |
| 16 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆、 调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 24.21 |  | | |  |  |
| 17 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 19.84 |  | | |  |  |
| 18 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合 硅酸盐毡  2.绝热厚度:55mm  3.管道外径: φ133以下 | m3 | 2.15 |  | | |  |  |
| 19 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布  2.厚度:2.0mm  3.对象:管道 | m2 | 44.83 |  | | |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | | |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AW1  2.型号:半周长1.5m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-1  2.型号:半周长1.0m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2-1  2.型号:半周长1.0m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 4 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.材质:焊接钢管  3.规格:DN80  4.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 1 |  | | |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:YJV22-4\*50  3.安装方式:直埋 | m | 13.49 |  | | |  |  |
| 6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管  2.型号:CPVC  3.规格:De75  4.安装方式:直埋 | m | 10.63 |  | | |  |  |
| 7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:WDZB-YJFE-5\*1 6  3.安装方式:室内 | m | 35.73 |  | | |  |  |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:50mm2以下  3.安装部位:户内  4.电压等级（kV):1KV 以下 | 个 | 2 |  | | |  |  |
| 9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:16mm2以下  3.安装部位:户内  4.电压等级（kV):1KV 以下 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线  2.型号:WDZB-BYJF2.5  3.安装方式:室内 | m | 2816.26 |  | | |  |  |
| 11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线  2.型号:WDZB-BYJF4  3.安装方式:室内 | m | 1621.27 |  | | |  |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 | m | 522.83 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.型号:焊接钢管  3.规格:DN20  4.安装方式:室内 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管  2.型号:焊接钢管  3.规格:DN15  4.安装方式:室内 | m | 957.77 |  |  |  |
| 14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯  2.规格:14W | 套 | 34 |  |  |  |
| 15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯  2.规格:2\*30W  3.安装形式:成套型 | 套 | 112 |  |  |  |
| 16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:黑板灯  2.规格:30W | 套 | 14 |  |  |  |
| 17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗 装插座  2.安装方式:距地0.3m | 个 | 80 |  |  |  |
| 18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 27 |  |  |  |
| 19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 27 |  |  |  |
| 20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:延迟开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 5 |  |  |  |
| 22 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系 统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN8 0  4.连接形式:焊接 | m | 34.16 |  |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN7 0  4.连接形式:焊接 | m | 56.36 |  |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN4 0  4.连接形式:焊接 | m | 7.57 |  |  |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 5  4.连接形式:丝接 | m | 281.82 |  |  |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 0  4.连接形式:丝接 | m | 10 |  |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:散热器温控阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 63 |  |  |  |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动放风阀  2.材质:铜质  3.规格: φ 10  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 63 |  |  |  |
| 8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.材质:铜质  3.规格:DN25  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7 |  |  |  |
| 9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:散热器  2.安装方式:明装壁挂 | 片 | 1355 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架  2.管架形式:保温管架 | kg | 14 |  |  |  |
| 12 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN125  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN100  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 14 |  |  |  |
| 14 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN50  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 30 |  |  |  |
| 15 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆、 调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 25.2 |  |  |  |
| 16 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 23.03 |  |  |  |
| 17 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合 硅酸盐毡  2.绝热厚度:55mm  3.管道外径: φ133以下 | m3 | 2.3 |  |  |  |
| 18 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布  2.厚度:2.0mm  3.对象:管道 | m2 | 57.07 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AW1  2.型号:半周长1.5m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1-1  2.型号:半周长1.0m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2-1  2.型号:半周长1.0m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2-3  2.型号:半周长1.0m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 5 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.材质:焊接钢管  3.规格:DN100  4.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 1 |  | | |  |  |
| 6 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:YJV22-4\*50  3.安装方式:直埋 | m | 14.43 |  | | |  |  |
| 7 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管  2.型号:CPVC  3.规格:De75  4.安装方式:直埋 | m | 11.54 |  | | |  |  |
| 8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:WDZB-YJFE-5\*1 6  3.安装方式:室内 | m | 61.86 |  | | |  |  |
| 9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:50mm2以下  3.安装部位:户内  4.电压等级（kV):1KV 以下 | 个 | 2 |  | | |  |  |
| 10 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:16mm2以下  3.安装部位:户内  4.电压等级（kV):1KV 以下 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线  2.型号:WDZB-BYJF2.5  3.安装方式:室内 | m | 2775.51 |  | | |  |  |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 | m | 1230.25 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 3 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.型号:WDZB-BYJF4  3.安装方式:室内 |  |  |  | | |  |  |
| 13 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管  2.型号:焊接钢管  3.规格:DN20  4.安装方式:室内 | m | 395.79 |  | | |  |  |
| 14 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管  2.型号:焊接钢管  3.规格:DN15  4.安装方式:室内 | m | 911.17 |  | | |  |  |
| 15 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯  2.规格:14W | 套 | 27 |  | | |  |  |
| 16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯  2.规格:2\*30W  3.安装形式:成套型 | 套 | 135 |  | | |  |  |
| 17 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:单管荧光灯  2.规格:30W  3.安装形式:成套型 | 套 | 4 |  | | |  |  |
| 18 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯  2.规格:14W  3.类型:成套型 | 套 | 2 |  | | |  |  |
| 19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗 装插座  2.安装方式:距地0.3m | 个 | 61 |  | | |  |  |
| 20 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 17 |  | | |  |  |
| 21 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 3 |  | | |  |  |
| 22 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 20 |  | | |  |  |
| 23 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:延迟开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 6 |  | | |  |  |
| 24 | 030404032001 | 端子箱 | 1.名称:总等电位端子 箱  2.安装部位:户内 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系 统 | 系统 | 1 |  | | |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | | |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  | | |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 3 页 共 3 页 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN7 0  4.连接形式:焊接 | m | 8.15 |  |  |  |
| 2 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN5 0  4.连接形式:焊接 | m | 69.39 |  |  |  |
| 3 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN3 2  4.连接形式:丝接 | m | 30.21 |  |  |  |
| 4 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 5  4.连接形式:丝接 | m | 373.24 |  |  |  |
| 5 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内  2.介质:水  3.规格、压力等级:DN2 0  4.连接形式:丝接 | m | 45.5 |  |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:散热器温控阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:手动放风阀  2.材质:铜质  3.规格: φ 10  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 100 |  |  |  |
| 8 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:截止阀  2.材质:铜质  3.规格:DN25  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 10 |  |  |  |
| 9 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称: 自动排气阀  2.材质:铜质  3.规格:DN20  4.连接形式:螺纹连接 | 个 | 7 |  |  |  |
| 10 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.名称:散热器  2.安装方式:明装壁挂 | 片 | 2141 |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
| 11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架  2.管架形式:保温管架 | kg | 24.5 |  |  |  |
| 12 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.规格:DN125  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般穿 墙套管  2.规格:DN50  3.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 25 |  |  |  |
| 14 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆、 调和漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 36.11 |  |  |  |
| 15 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.除锈级别:Sa1级 轻 度喷砂除锈  2.油漆品种:防锈漆  3.涂刷遍数、漆膜厚度 :二遍 | m2 | 17.33 |  |  |  |
| 16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:复合 硅酸盐毡  2.绝热厚度:55mm  3.管道外径: φ133以下 | m3 | 2.01 |  |  |  |
| 17 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:玻璃丝布  2.厚度:2.0mm  3.对象:管道 | m2 | 56.54 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AW1  2.型号:半周长1.5m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2-1  2.型号:半周长1.0m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3-1  2.型号:半周长1.0m  3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |  | | |  |  |
| 4 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防 水套管  2.材质:焊接钢管  3.规格:DN100  4.填料材质:石棉或油 麻 | 个 | 1 |  | | |  |  |
| 5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:YJV22-4\*25  3.安装方式:直埋 | m | 8.9 |  | | |  |  |
| 6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管  2.型号:CPVC  3.规格:De63  4.安装方式:直埋 | m | 6.15 |  | | |  |  |
| 7 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.型号:WDZB-YJFE-5\*1 0  3.安装方式:室内 | m | 17.98 |  | | |  |  |
| 8 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:35mm2以下  3.安装部位:户内  4.电压等级（kV):1KV 以下 | 个 | 2 |  | | |  |  |
| 9 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:10mm2以下  3.安装部位:户内  4.电压等级（kV):1KV 以下 | 个 | 4 |  | | |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线  2.型号:WDZB-BYJF2.5  3.安装方式:室内 | m | 1431.28 |  | | |  |  |
| 11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线  2.型号:WDZB-BYJF4  3.安装方式:室内 | m | 879.04 |  | | |  |  |
| 12 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线配管 | m | 284.21 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 2.型号:焊接钢管  3.规格:DN20  4.安装方式:室内 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线配管  2.型号:焊接钢管  3.规格:DN15  4.安装方式:室内 | m | 469.4 |  |  |  |
| 14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:天棚灯  2.规格:14W | 套 | 24 |  |  |  |
| 15 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:双管荧光灯  2.规格:2\*30W  3.安装形式:成套型 | 套 | 56 |  |  |  |
| 16 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:壁灯  2.规格:14W  3.类型:成套型 | 套 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:带保护接点暗 装插座  2.安装方式:距地0.3m | 个 | 32 |  |  |  |
| 18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 4 |  |  |  |
| 19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 22 |  |  |  |
| 20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:延迟开关  2.安装方式:暗敷 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系 统 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  | | |  |  |
| 1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土  2.挖土深度:2m 内  3.弃土运距:根据实际 情况据实考虑 | m3 | 589.59 |  | | |  |  |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填  2.填方材料品种:原土 回填  3.填方来源、运距:原 土回填 | m3 | 117.88 |  | | |  |  |
| 3 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填  2.填方材料品种:砂或 细土  3.填方来源、运距:根 据实际情况据实考虑 | m3 | 133.52 |  | | |  |  |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇  2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 2.02 |  | | |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外 运  2.运距:根据实际情况 据实考虑 | m3 | 336.17 |  | | |  |  |
| 6 | 040504002001 | 混凝土井 | 1.井尺寸:2000\*2000\*1 800  2.垫层、基础材质及厚 度:砼垫层  3.混凝土强度等级:C30  4.盖板材质、规格:钢 筋砼  5.井盖、井圈材质及规 格:Φ700铸铁井盖  6.踏步材质、规格:铸 铁  7.防渗、防水要求:井 内外壁抹1:2水泥砂浆 加5%防水粉，井外壁防 腐采用环氧煤沥青漆三 道 | 座 | 3 |  | | |  |  |
| 7 | 040504002002 | 混凝土井 | 1.井尺寸:2000\*3000\*1 800  2.垫层、基础材质及厚 度:砼垫层  3.混凝土强度等级:C30  4.盖板材质、规格:钢 筋砼  5.井盖、井圈材质及规 | 座 | 2 |  | | |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | 表— 08 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 格:Φ700铸铁井盖  6.踏步材质、规格:铸 铁  7.防渗、防水要求:井 内外壁抹1:2水泥砂浆 加5%防水粉，井外壁防 腐采用环氧煤沥青漆三 道 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030408005001 | 铺砂、盖保护板(砖 ) | 1.种类:铺砂、盖保护 板(砖） | m | 292.85 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  | |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  | |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  | |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  | |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相  关规定计  取(高海  拔地区施  工增加费  计算过程  详见【取  费设置】  -【高海  拔地区施  工增加费  】功能界  面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.规格:YJV-4\*185  3.材质:铜芯  4.敷设方式、部位:排 管敷设 | m | 154.03 |  |  |  |
| 2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.规格:YJV-4\*50  3.材质:铜芯  4.敷设方式、部位:排 管敷设 | m | 43.5 |  |  |  |
| 3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆  2.规格:YJV-4\*25  3.材质:铜芯  4.敷设方式、部位:排 管敷设 | m | 95.77 |  |  |  |
| 4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:35mm2以下  3.安装部位:户外  4.电压等级（kV):10KV 以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:120mm2以下  3.安装部位:户外  4.电压等级（kV):10KV 以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头  2.规格:240mm2以下  3.安装部位:户外  4.电压等级（kV):10KV 以下 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管  2.规格:CPVC-150  3.配置形式:埋地敷设 | m | 143.44 |  |  |  |
| 8 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电线管  2.规格:CPVC-75  3.配置形式:埋地敷设 | m | 39.03 |  |  |  |
| 9 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电线管  2.规格:CPVC-63  3.配置形式:埋地敷设 | m | 90.02 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：电气设备安装工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：电气设备安装工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无 筋）  2.厚度:15cm | m2 | 37.5 |  |  |  |
| 2 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:三类土  2.挖土深度:2m 内  3.弃土运距:根据实际 情况据实考虑 | m3 | 56.25 |  |  |  |
| 3 | 010103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填  2.填方材料品种:粗砂  3.填方来源、运距:根 据实际情况据实考虑 | m3 | 16.82 |  |  |  |
| 4 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:垃圾外 运  2.运距:根据实际情况 据实考虑 | m3 | 29.43 |  |  |  |
| 5 | 040501020001 | 警示（示踪）带铺 设 | 1.规格:通铺带金属丝 的专用警示带 | m | 25 |  |  |  |
| 6 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:150mm  2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 37.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001005 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 011707001006 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  | |  |  |  |
| 3 | 011707001007 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  | |  |  |  |
| 4 | 011707001008 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004002 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  | |  |  |  |
| 7 | 011707005002 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 8 | 011707007002 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 9 | X011707008002 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  | |  |  |  |
| 10 | X011707010004 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X011707010005 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X011707010006 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 13 | X011707011002 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相  关规定计  取(高海  拔地区施  工增加费  计算过程  详见【取  费设置】  -【高海  拔地区施  工增加费  】功能界  面) |
| 14 | 01B991002 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 | 1.埋设深度:1.5m  2.介质:水  3.管道材质、规格:直 埋式预制保温管 DN200  4.连接形式:焊接 | m | 50 |  |  |  |
| 2 | 040502002001 | 钢管管件制作、安 装 | 1.种类:弯头  2.材质及规格:钢制 DN 200mm\*90°  3.接口形式:焊接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.介质:水  2.碰头形式:焊接  3.材质、规格:钢制 DN 200mm\*90° | 处 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001034 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 031302001035 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 3 | 031302001036 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 1.61 |  | |  |  |  |
| 4 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 5 | 031302004012 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0 |  | |  |  |  |
| 6 | 031302005012 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 7 | 031302006012 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 8 | 031301009012 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程  实际情况  ,按相关  规定计取  (高海拔  地区施工  增加费计  算过程详  见【取费  设置】-  【高海拔  地区施工  增加费】  功能界面 ) |
| 9 | X031302008012 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.27 |  | |  |  |  |
| 10 | X031302010034 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X031302010035 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X031302010036 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+单价 措施项目人工费 | 0.18 |  | |  |  |  |
| 13 | 03B991012 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+单价 | 0.32 |  | |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  | 措施项目人工费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：采暖工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：采暖工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 7.13 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.28 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.58 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+单价措施项目人工 费 |  | 1.05 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.21 | 其中：安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 单位工程投标报价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控 等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 总承包服务费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 税前工程造价 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 投标报价合计=一+二+三+四+六 | |  |  |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总   表— 04 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、 监控等维修项目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单 位 | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  | 分部分项 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 | |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | |  |  |
| 合计 | | | | | | |  |  |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表— 08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 1 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文 明施工费、安全施工费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 2.8 |  | |  |  |  |
| 3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 1.38 |  | |  |  |  |
| 4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配 置费 |  |  |  | |  |  |  |
| 5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 按实际发  生计取，  不发生不 计取。 |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0 |  | |  |  |  |
| 7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 0 |  | |  |  | 不发生不  计取，在  编制施工  招标文件  时依据工  程实际情  况，结合  市场编制  费用清单  。 |
| 8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清 理费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.08 |  | |  |  |  |
| 10 | X011707010001 | 检验试验费 |  |  |  | |  |  |  |
| 11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  | 0 |  | |  |  |  |
| 12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  | 0 |  | |  |  | 结合工程 实际情 |
| 编制人（造价人员）： | | | | | |  | 复核人（造价工程师）： | | |
| 注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | 表-11 | | |



编制人（造价人员）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 总价措施项目清单与计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维 修项目 | 第 2 页 共 2 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费 率(%) | 调整后金  额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 况，按相  关规定计  取(高海  拔地区施  工增加费  计算过程  详见【取  费设置】  -【高海  拔地区施  工增加费  】功能界  面) |
| 14 | 01B991 | 竣工档案编制费 | 分部分项人工费+分部 分项机械费+单价措施 项目人工费+单价措施 项目机械费 | 0.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 复核人（造价工程师）： |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定 额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表-11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 100000 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  | 明细详见表-12-7 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | |  |  | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | |
|  | 表-12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 暂列金额明细表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金 | 项 | 100000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | 100000 | — |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型  号 | 计量单 位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额± (元) | | 备注 |
| 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料 、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 | |
|  | 表— 12— 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专业工程暂估价及结算价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | 0 |  |  | | — |
| 注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 | | | | | | | |
|  | | | | | | 表— 12— 3 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计 日 工 表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | |
| 暂定 | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 | | | | | |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 | | | | | |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 | | | | | |  |  |
| 总 计 | | | | | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自 主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 | |
|  | 表— 12— 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总承包服务费计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金 额由投标人自主报价，计入投标总价中。 | |
|  | 表— 12— 5 |

施工技术专项措施项目暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程 段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 工程内容 暂估金额（元） 结算金额(元) 差额± (元) 备注

1

合 计

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 | | |
| 工程名称：建筑与装饰工程 | 标段：霍尔果斯市中小学暖气、电力、监控等维修项 目 | 第 1 页 共 1 页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险 费(生育保险费)+工伤保险费 |  |  |  |
| 1.11 | 养老保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 4.31 |  |
| 1.12 | 失业保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.38 |  |
| 1.13 | 医疗保险费(生育保险费) | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 1.37 |  |
| 1.14 | 工伤保险费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.19 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+分部分项机械费+ 单价措施项目人工费+单价措施项目 机械费 |  | 0.94 |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  | 表-13 |