塔城市第一中学2025年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目中央资金（第二批）建设项目-校园地坪沥青硬化、室外暖气管网更换

工程招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程为塔城市第一中学2025年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目中央资金（第二批）建设项目-校园地坪沥青硬化、室外暖气管网更换，具体内容如下：1、校园地坪沥青硬化：①、铁刨混凝土面层16815.45㎡，铁刨沥青面层8538.96㎡；②、拆除路缘石552m，拆除花砖550㎡，篮球场悬浮垫拆除利旧恢复2073.6㎡，宣传牌拆除恢复；③、摊铺5cm厚细粒式沥青混凝土25904.41㎡，安砌路缘石552m，检查井提升70座；2、室外暖气管网改造：①、更换直埋式预制保温管采暖管道789m及其配套附属设施；②、新铺DN100 PE给水管(P=1.0MPa)196m；等提升能力改造。

二、编制范围

本报告编制范围为设计院设计的“塔城市第一中学2025年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目中央资金（第二批）建设项目-校园地坪沥青硬化、室外暖气管网更换”施工图中全部内容。

三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)；及解释。

2、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额和计价办法。

3、业主提供设计院设计的“塔城市第一中学2025年城乡义务教育农村校舍安全保障长效机制项目中央资金（第二批）建设项目-校园地坪沥青硬化、室外暖气管网更换”施工图设计文件和图纸答疑。

4、拟定的招标文件、招标工程量清单及有关计价的要求及答疑。

5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。

6、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

7、其他有关文件、资料。

四、计价依据

1、定额依据：2020年《新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额(上、下册)》、《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》、《全国统一安装工程预算定额》及所附工程量计算规则和相关解释。

2、税金调整执行塔地住建发〔2019〕71号文《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》，税率为9%。

3、单位估价表依据：《新疆房屋建筑与装饰工程消耗量定额塔城估价汇总表(2022)》、《全统安装工程消耗量定额塔城估价汇总表(2022)》。

4、材料费调差：参考塔城地区住房和城乡建设局发布《关于发布塔城市2025年5月份建设工程价格信息》、未发布的信息价按市场价。

5、人工费按一类人工为104元/工日，二类人工为132元/工日，三类人工150元/工日，综合工日为132元/工日

6、专业工程暂估价：宣传牌拆除恢复50000元（不含税）

新疆宏宇瑞盛建设工程项目管理有限责任公司

2025年7月10日