## 1.1 工程项目总价表
工程项目总价表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 分类分项工程量清单项目
1 | 第一部分建筑工程
2 | 第二部分机电设备及安装工程
二 | 措施项目
1 | 施工临时工程
三 | 其他项目
四 | 零星工作
合计
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.2 工程量清单
| 夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | 工程
工程量清单
合同编号：
招 标 人： |  | （单位盖章）
招 标 单 位 法 定 代 表 人 （或委托代理人）：
（签字盖章）
中 介 机 构 法 定 代 表 人 （或委托代理人）：
（签字盖章）
造 价 工 程 师 及 注 册 证 号：
（签字盖执业专业章）
编 制 时 间： | 2025年06月26日

## 1.3 分类分项工程量清单
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 | 第一部分建筑工程
1.1 | 管网土建
1.1.1 | 管道工程 |  | m | 2760
1.1.1.1 | 管槽土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） |  | m³ | 9384
1.1.1.2 | 土方回填（Ⅲ类土，人工回填，压实度≥0.9） |  | m³ | 2953.2
1.1.1.3 | 土方回填（Ⅲ类土，机械回填，压实度≥0.93） |  | m³ | 7612.08
1.1.1.4 | 土方就地平摊（开挖未利用料，Ⅲ类土，人工配合机械） |  | m³ | 1771.92
1.1.1.5 | 细料垫层（Dmax≤10mm，压实度≥0.90） |  | m³ | 3036
1.1.1.6 | 标示桩(长16cm×宽16cm×高120cm，标示桩外侧刷兰色漆，“输水”字内嵌深度为10mm，采用C20预制混凝土结构) |  | 个 | 60
1.1.2 | 砼镇墩 |  | 座 | 12
1.1.2.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） |  | m³ | 81
1.1.2.2 | 建筑物土方回填（Ⅲ类土，人工配合机械回填，压实度≥0.93） |  | m³ | 48.6
1.1.2.3 | C30F250W6现浇砼镇墩（二级配） |  | m³ | 42
1.1.2.4 | 模板制作、安装、拆除 |  | ㎡ | 12
1.1.3 | 排水排泥井（1.8m) |  | 座 | 7
1.1.3.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） |  | m³ | 228.43
1.1.3.2 | 建筑物土方回填（Ⅲ类土，人工配合机械回填，压实度≥0.93） |  | m³ | 102.8
1.1.3.3 | MU15砖砌基础 |  | m³ | 10.55
1.1.3.4 | 预制混凝土成品检查井（D=1.8m，H=1.3m） |  | 套 | 7
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元)
1.1.3.5 | 井盖（球墨铸铁井盖，强度等级C250） |  | 套 | 7
1.1.3.6 | 砂砾料垫层（Dmax≤10mm，Dr≥0.75） |  | m³ | 7
1.1.3.7 | 井外壁涂刷环氧煤沥青漆 |  | ㎡ | 31.92
2 | 第二部分机电设备及安装工程
2.1 | 管材
2.1.1 | 玻璃钢DN500 | 0.6MPa，SN7500，执行标准JC/T2538—2019，管道接头采用套筒连接，带胶圈。 | m | 2760
2.1.2 | 螺旋钢管DN500 | 排水井内管道，壁厚8mm，压力等级1.6Mpa，含承插口 | m | 30
2.2 | 阀件及管配件
2.2.1 | 135°法兰弯头DN500 | 钢制弯头，工作压力为1.6MPa，含两端反法兰、螺栓、垫片等链接配件。 | 套 | 2
2.2.2 | 90°法兰弯头DN500 | 钢制弯头，工作压力为1.6MPa，含两端反法兰、螺栓、垫片等链接配件。 | 套 | 3
2.2.3 | 增接口DN500×200 | 钢制含防腐，工作压力为1.6MPa | 套 | 6
2.2.4 | 复合式高速排气阀DN200（铸铁） | 阀体材质为球墨铸铁、公称压力为PN16、密封材料为橡胶、法兰连接的整体式进排气阀,执行标准CJ/T217-2013。 | 个 | 5
2.2.5 | 钢制法兰涡轮蝶阀de200 | 涡轮蝶阀，钢制含防腐、阀轴采用奥氏体不锈钢、密封形式为硬密封，工作压力为1.6Mpa，含螺栓垫片，螺栓垫片抗震等级为8.8级 | 套 | 1
分类分项工程量清单
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 项目名称 | 清单特征 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元)
2.2.6 | PE管φ200 | PE管/100级/0.8MPa/全新材料 | m | 10
2.3 | 首部设备
2.3.1 | 离心泵(Q=720m³/h,H=32m,P=90KW) |  | 套 | 1
2.3.2 | 0.4KV输电线路 | 4根绝缘导线 | m | 50

## 1.4 分类分项工程量清单计价表(显示设备、安装费)
分类分项工程量清单计价表
合同编号: 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1 | 第一部分建筑工程
1.1 | 管网土建
1.1.1 | 管道工程 |  | m
1.1.1.1 | 管槽土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） | 9384 | m³
1.1.1.2 | 土方回填（Ⅲ类土，人工回填，压实度≥0.9） | 2953.2 | m³
1.1.1.3 | 土方回填（Ⅲ类土，机械回填，压实度≥0.93） | 7612.08 | m³
1.1.1.4 | 土方就地平摊（开挖未利用料，Ⅲ类土，人工配合机械） | 1771.92 | m³
1.1.1.5 | 细料垫层（Dmax≤10mm，压实度≥0.90） | 3036 | m³
1.1.1.6 | 标示桩(长16cm×宽16cm×高120cm，标示桩外侧刷兰色漆，“输水”字内嵌深度为10mm，采用C20预制混凝土结构) | 60 | 个
1.1.2 | 砼镇墩 |  | 座
1.1.2.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） | 81 | m³
1.1.2.2 | 建筑物土方回填（Ⅲ类土，人工配合机械回填，压实度≥0.93） | 48.6 | m³
1.1.2.3 | C30F250W6现浇砼镇墩（二级配） | 42 | m³
1.1.2.4 | 模板制作、安装、拆除 | 12 | ㎡
1.1.3 | 排水排泥井（1.8m) |  | 座
1.1.3.1 | 土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） | 228.43 | m³
1.1.3.2 | 建筑物土方回填（Ⅲ类土，人工配合机械回填，压实度≥0.93） | 102.8 | m³
1.1.3.3 | MU15砖砌基础 | 10.55 | m³
1.1.3.4 | 预制混凝土成品检查井（D=1.8m，H=1.3m） | 7 | 套
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单计价表
合同编号: 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
1.1.3.5 | 井盖（球墨铸铁井盖，强度等级C250） | 7 | 套
1.1.3.6 | 砂砾料垫层（Dmax≤10mm，Dr≥0.75） | 7 | m³
1.1.3.7 | 井外壁涂刷环氧煤沥青漆 | 31.92 | ㎡
2 | 第二部分机电设备及安装工程
2.1 | 管材
2.1.1 | 玻璃钢DN500 【项目特征】 0.6MPa，SN7500，执行标准JC/T2538—2019，管道接头采用套筒连接，带胶圈。 | 2760 | m
2.1.2 | 螺旋钢管DN500 【项目特征】 排水井内管道，壁厚8mm，压力等级1.6Mpa，含承插口 | 30 | m
2.2 | 阀件及管配件
2.2.1 | 135°法兰弯头DN500 【项目特征】 钢制弯头，工作压力为1.6MPa，含两端反法兰、螺栓、垫片等链接配件。 | 2 | 套
2.2.2 | 90°法兰弯头DN500 【项目特征】 钢制弯头，工作压力为1.6MPa，含两端反法兰、螺栓、垫片等链接配件。 | 3 | 套
2.2.3 | 增接口DN500×200 【项目特征】 钢制含防腐，工作压力为1.6MPa | 6 | 套
2.2.4 | 复合式高速排气阀DN200（铸铁） 【项目特征】 阀体材质为球墨铸铁、公称压力为PN16、密封材料为橡胶、法兰连接的整体式进排气阀,执行标准CJ/T217-2013。 | 5 | 个
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
分类分项工程量清单计价表
合同编号: 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 工程或费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） |  | 合价（元）
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2.2.5 | 钢制法兰涡轮蝶阀de200 【项目特征】 涡轮蝶阀，钢制含防腐、阀轴采用奥氏体不锈钢、密封形式为硬密封，工作压力为1.6Mpa，含螺栓垫片，螺栓垫片抗震等级为8.8级 | 1 | 套
2.2.6 | PE管φ200 【项目特征】 PE管/100级/0.8MPa/全新材料 | 10 | m
2.3 | 首部设备
2.3.1 | 离心泵(Q=720m³/h,H=32m,P=90KW) | 1 | 套
2.3.2 | 0.4KV输电线路 【项目特征】 4根绝缘导线 | 50 | m
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.5 措施项目清单
措施项目清单
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第1页，共1页
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 施工临时工程 |  | 1.000
1.1 | 施工仓库 | m2 | 20.000
1.2 | 办公、生活及文化福利建筑 | 项 | 1.000
1.3 | 其它临时工程及设施 | 项 | 1.000
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.6 其他项目清单
其他项目清单
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.7 零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 备注
一 | 人工
1.1
1.2
人工小计
二 | 材料
2.1
2.2
材料小计
三 | 施工机械
3.1
3.2
施工机械小计
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.8 工程单价费（税）率汇总表
工程单价费（税）率汇总表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率(%) |  |  |  | 备注
|  | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 税金
一 | 建筑工程
| 取费基础 | 基本直接费 | 直接费 | 直接费+间接费 | 直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费
| 土方工程 | 7.9 | 4 | 7 | 9
| 石方工程 | 7.9 | 8.5 | 7 | 9
| 砂石备料工程（自采） | 0.5 | 5 | 7 | 9
| 模板工程 | 7.9 | 6 | 7 | 9
| 混凝土浇筑工程 | 7.9 | 7 | 7 | 9
| 钢筋制安工程 | 7.9 | 5 | 7 | 9
| 钻孔灌浆工程 | 7.9 | 9.25 | 7 | 9
| 锚固工程 | 7.9 | 9.25 | 7 | 9
| 疏浚工程 | 7.9 | 6.25 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(2) | 4 | 6.25 | 7 | 9
| 其他工程 | 7.9 | 7.25 | 7 | 9
不取费
独立费
二 | 安装工程
| 取费基础 | 基本直接费 | 人工费 | 直接费+间接费 | 直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费
| 机电、金属结构及安装工程 | 8.6 | 70 | 7 | 9
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.9 工程单价费（税）率汇总表（新）
工程单价费（税）率汇总表（新）
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程类别 | 工程单价费（税）率(%) |  |  | 备注
|  | 施工管理费 | 利润 | 税金
一 | 建筑工程
| 土方工程 | 11.9 | 7 | 9
| 石方工程 | 16.4 | 7 | 9
| 砂石备料工程（自采） | 5.5 | 7 | 9
| 模板工程 | 13.9 | 7 | 9
| 混凝土浇筑工程 | 14.9 | 7 | 9
| 钢筋制安工程 | 12.9 | 7 | 9
| 钻孔灌浆工程 | 17.15 | 7 | 9
| 锚固工程 | 17.15 | 7 | 9
| 疏浚工程 | 14.15 | 7 | 9
| 掘进机施工隧洞工程(2) | 10.25 | 7 | 9
| 其他工程 | 15.15 | 7 | 9
不取费
独立费
二 | 安装工程
| 机电、金属结构及安装工程 | 78.6 | 7 | 9
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.10 招标人供应材料价格表
招标人供应材料价格汇总表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 供应价（元） | 预算价（元）
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.11 招标人提供施工设备表
招标人提供施工设备表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备状况 | 设备所在地 | 计量单位 | 数量 | 折旧费 | 备注
元/台时(台班)
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.12 招标人提供施工设施表
招标人提供施工设施表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 备注
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.13 安装工程量清单报价表
安装工程量清单报价表
工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) |  | 备注
|  |  |  | 设备费 | 安装费 | 设备费 | 安装费
2 | 第二部分机电设备及安装工程
2.1 | 管材
2.1.1 | 玻璃钢DN500 | m | 2760
2.1.2 | 螺旋钢管DN500 | m | 30
2.2 | 阀件及管配件
2.2.1 | 135°法兰弯头DN500 | 套 | 2
2.2.2 | 90°法兰弯头DN500 | 套 | 3
2.2.3 | 增接口DN500×200 | 套 | 6
2.2.4 | 复合式高速排气阀DN200（铸铁） | 个 | 5
2.2.5 | 钢制法兰涡轮蝶阀de200 | 套 | 1
2.2.6 | PE管φ200 | m | 10
2.3 | 首部设备
2.3.1 | 离心泵(Q=720m³/h,H=32m,P=90KW) | 套 | 1
2.3.2 | 0.4KV输电线路 | m | 50
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.14 建筑工程量清单报价表
建筑工程量清单报价表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [6 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 500100001 | 第一部分建筑工程
1.1 | 500100002 | 管网土建
1.1.1 | 500100003 | 管道工程 |  |  | m | 2760
1.1.1.1 | 500100003001 | 管槽土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） |  |  | m³ | 9384
1.1.1.2 | 500100003002 | 土方回填（Ⅲ类土，人工回填，压实度≥0.9） |  |  | m³ | 2953.2
1.1.1.3 | 500100003003 | 土方回填（Ⅲ类土，机械回填，压实度≥0.93） |  |  | m³ | 7612.08
1.1.1.4 | 500100003004 | 土方就地平摊（开挖未利用料，Ⅲ类土，人工配合机械） |  |  | m³ | 1771.92
1.1.1.5 | 500100003005 | 细料垫层（Dmax≤10mm，压实度≥0.90） |  |  | m³ | 3036
1.1.1.6 | 500100003006 | 标示桩(长16cm×宽16cm×高120cm，标示桩外侧刷兰色漆，“输水”字内嵌深度为10mm，采用C20预制混凝土结构) |  |  | 个 | 60
1.1.2 | 500100004 | 砼镇墩 |  |  | 座 | 12
1.1.2.1 | 500100004001 | 土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） |  |  | m³ | 81
1.1.2.2 | 500100004002 | 建筑物土方回填（Ⅲ类土，人工配合机械回填，压实度≥0.93） |  |  | m³ | 48.6
1.1.2.3 | 500100004003 | C30F250W6现浇砼镇墩（二级配） |  |  | m³ | 42
1.1.2.4 | 500100004004 | 模板制作、安装、拆除 |  |  | ㎡ | 12
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】
建筑工程量清单报价表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [6 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 清单特征 | 工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1.1.3 | 500100005 | 排水排泥井（1.8m) |  |  | 座 | 7
1.1.3.1 | 500100005001 | 土方开挖（Ⅲ类土，人工配合机械） |  |  | m³ | 228.43
1.1.3.2 | 500100005002 | 建筑物土方回填（Ⅲ类土，人工配合机械回填，压实度≥0.93） |  |  | m³ | 102.8
1.1.3.3 | 500100005003 | MU15砖砌基础 |  |  | m³ | 10.55
1.1.3.4 | 500100005004 | 预制混凝土成品检查井（D=1.8m，H=1.3m） |  |  | 套 | 7
1.1.3.5 | 500100005005 | 井盖（球墨铸铁井盖，强度等级C250） |  |  | 套 | 7
1.1.3.6 | 500100005006 | 砂砾料垫层（Dmax≤10mm，Dr≥0.75） |  |  | m³ | 7
1.1.3.7 | 500100005007 | 井外壁涂刷环氧煤沥青漆 |  |  | ㎡ | 31.92
合计
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】

## 1.15 材料暂估价表
材料暂估价表
合同编号： 工程名称：夏孜盖乡巴音托洛盖村农田灌溉引水管道建设项目 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
【新点水利软件新疆版 V10.4.2】