政府采购招标文件

（货物类）

采购项目名称: 富蕴县乡村群防群治大喇叭110工程建设项目

委托代理编号:  ZD2021-044

招标人：富蕴县融媒体中心 （盖单位章）

代理机构：新疆正鼎工程管理有限公司 （盖单位章）

二〇二一年五月

目录

第一卷	3

第一章 招标公告	4

第二章投标人须知	4

投标人须知前附表	7

1. 总则	13

2.招标文件	15

3. 投标文件	16

4. 投标	20

5. 开标	21

6. 评标	22

7.合同授予	22

8.纪律和监督	23

9. 是否采用电子招标投标	24

10. 需要补充的其他内容	24

第三章评标办法（综合评估法）	25

第四章合同条款及格式	31

第一节通用合同条款	32

第二节专用合同条款	46

第三节合同附件格式	47

第二卷	50

第五章供货要求	51

第三卷	82

第六章 投标文件格式	60

一、投 标 函	86

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	87

二、法定代表人授权委托书	88

三、开标一览表	89

四、投标保证金	90

五、商务和技术偏差表	91

六、分项报价表	92

七、资格审查资料	93

八、投标设备技术性能指标的详细描述	102

九、技术支持资料	102

十、技术服务和质保期服务计划	102

十一、其他资料	102

# 第一卷

# 第一章 招标公告

项目概况

富蕴县乡村群防群治大喇叭110工程建设项目  招标项目的潜在投标人应在 阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号新疆正鼎工程管理有限公司 获取招标文件，并于 2021年06月21日16点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：ZD2021-044

项目名称：富蕴县乡村群防群治大喇叭110工程建设项目

预算金额：257.902万元

最高限价（如有）：257.902万元

采购需求：对现有广播电视技术设施和多种传播方式进行升级改造，实现县乡村三级应急要求（含应急广播平台软件系统、县及乡村级应急广播适配器、服务器、工作站、交换机等，具体要求详见招标文件）。

合同履行期限：30天（日历日）

本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

3.1具备有效的营业执照，有独立承担本采购项目的履约能力，并在人员、设备等有相应的经验及较强的售后服务；

3.2被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近一个月的缴纳社保证明；

3.3企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间： 2021年05月31日至 2021年06月07日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午10：00至14：00，下午16：00至19：00（北京时间，法定节假日除外）

地点：阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号

方式：报名成功后现场购买采购文件。

报名时请携带法定代表人授权委托书（附法定代表人、被委托人身份证复印件）、被委托人身份证原件；被委托人近3个月内任意一个月的社保证明、有效的营业执照原件及复印件（加盖公章）一式两份。

售价：500元每份。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年06月21日16点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号新疆正鼎工程管理有限公司会议室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、政府采购相关政策执行：按照财政部要求，落实优先采购节能环保产品、促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策；

2、本项目相关信息在“新疆政府采购网”等媒体上发布。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　富蕴县融媒体中心

地址：　　富蕴县

联系方式：　张申杰15699066866

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：　新疆正鼎工程管理有限公司

地　　址：　阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号

联系方式：　0906-2103355

3.项目联系方式

项目联系人：  苏转

电　话：　18097521177

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称： 富蕴县融媒体中心 地 址： 富蕴县 电 话：15699066866 联系人：张申杰 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称： 新疆正鼎工程管理有限公司 地 址：阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号 电 话： 0906-2103355 联系人： 苏转 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 富蕴县乡村群防群治大喇叭110工程建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 本项目投资额为257.902万元，全部为县财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 货物采购及安装 |
| 1.3.2 | 供货期 | 合同签订后30日（日历日） |
| 1.3.3 | 交货地点 | 甲方指定交货地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章参数 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供货人； 2、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人+名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、具备有效的营业执照，有独立承担本采购项目的履约能力，并在人员、设备等有相应的经验及较强的售后服务； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录（投标人提供纳税证明材料2020年任意三个月；提供近三个月内任意一个月被授权人的社保缴纳证明复印件加盖公章，法定代表人可不提供）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，不得同时对本项目投标；【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章(包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等)】； 7、为保证投标人充分了解项目需求，确保本项目实现政法委总控平台、县融媒体中心平台与乡镇、行政村、自然村无缝兼容、对接互通，供应商应在递交投标文件之前对项目现场进行实地现场勘查，对电视台、乡镇补点台站原有发射机及配套设备、系统整体掌握情况，所供产品必须能实现本项目要求的县、乡、村互通连接调试，递交投标文件时提供经采购方确认的现场勘察报告（加盖采购单位公章） 8、不接受联合体投标。 资格证明文件复印件须加盖投标人公章 |
|  |  | 3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件复印件未加盖投标人公章的。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详见招标文件1.4.3 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / |
|  |  | 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 在新疆政府采购网上发布。澄清一旦发布视为书面通知潜在投标人，请投标人及时关注网上信息。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 品目、质量、交货期等其他服务 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的修改、澄清、补充 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2021年06月11日 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 书面形式加盖公章通知所有潜在投标人 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到相应澄清文件后2小时内 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 书面形式加盖公章通知所有潜在投标人 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到相应澄清文件后2小时内 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见招标文件 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：257.902万元。超过或等同此价格将否决其投标 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 不允许有两个报价，投标报价应包含招标文件中所需所有设备报价（含税金、运输费、验收、培训、备品备件、易损件费用、售后服务、测试、检验、行政许可及相关证书等直至交付业主正常使用前一切费用）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： £不要求 ☑要求 - 投标保证金数额：人民币伍万元整（¥50000元） - 缴纳时间：投标截止时间前，以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账、银行保函或投标保证保险。银行转账的，投标保证金必须从投标人的基本账户一次性足额汇到以下的投标保证金专用帐户。 开户名称：新疆正鼎工程管理有限公司 开户银行：新疆阿勒泰农村商业银行股份有限公司 帐 号：821010012010121528385 行 号：402902000017 4、对本次项目招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新缴纳投标保证金。 5、缴纳投标保证时应注明用途、项目名称及标段。 6、未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。 7、采用银行保函或投标保证保险的： 8、保函有效期不得少于本项目的投标有效期，采用银行保函的，银行保函从基本账户开出；投标人的保函由招标人管理，中标人的保函在签订合同后5日内退还，未中标人的保函在发放中标通知书5日内退回。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | - 投标截止后投标人撤销投标文件； 2、中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或向招标提出附加条件或未按规定提交履约担保 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2019 年 或 2020年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2018年06月01日至开标截止日期（此条款不适用新成立公司） |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年06月01日至开标截止日期（此条款不适用新成立公司） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件份数： 正本一份，副本二份 要求提交电子版文件：U盘或光盘一份 其他要求：开标一览表单独密封一份 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | ☑不需要 □需要，分册装订要求： 装订要求：投标文件不得以活页方式装订，必须为不可拆装的方式。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 原件扫描彩印件加盖公章 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件应由法定代表人或授权代表在规定的签章处注意签署并加盖单位公章。所有投标人签字或盖章、法定代表人签字或盖章、法定代表人授权人签字或盖章和其他签字或盖章处必须加盖具有法律效力的投标人公章后，投标文件方为有效。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章和由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章） |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称： 投标人地址： （项目名称）设备采购招标项目 标段 投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年06月21日下午16时30分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号二楼会议室（御华园商业街） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑ 否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年06月21日下午16时30分 开标地点：阿勒泰市团结南路东侧200号2层20号二楼会议室（御华园商业街） |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：投标文件送达时间的逆顺序 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表1人，专家4人（若招标人代表缺席，由专家库专家补足）； 评标专家确定方式：从政采云专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：新疆政府采购网 公示期限：1日 （工作日） |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：招标人与中标人协商的其它方式 履约保证金的金额：合同价的6% ☑不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | ☑否 □是，具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 投标人开标资格需审查的证件如下： - 营业执照（若营业执照不能证明其对于本标段投标资格的还需提供其它资质证明原件备查）； - 法人身份证或法人授权委托书和委托人身份证原件、被授权人缴纳社保证明材料； - 开户许可证（或银行出具的基本存款账户信息）、投标保证金付款回执单。 - 信用查询 - 经采购方确认的现场勘察报告原件 |
| 11 | 招标代理费：由中标人向招标代理机构缴纳。 开标场地使用费：200元每家（现金，开标截止时间前现场缴纳） |  |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4  投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2.招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的

投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认 已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组 成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所 指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他 分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限 价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求 或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金 及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账 户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保 证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或 者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五 证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的 复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书。书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法 院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供 两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说 明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标 人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人 签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标 文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表 人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署 的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章及由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招

标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在 开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

### 7.1 中标候选人公示

按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期为1天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约 能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确 认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投 标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或 者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退 还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自

知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标

人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

一、评标程序

评标程序分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价、推荐中标候选人名单。

1 投标文件的初步评审

1.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.1.1 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备的投标人资格要求的；

（6）不满足实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

1.1.2 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

1.1.3采用邀请招标方式的，投标人应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。否则，在评标时将其视为无效投标。

1.1.4除招标文件前附表另有规定外，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

2澄清有关问题

2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

2.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足实质性要求的投标文件内容，

2.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

2.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

2.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3 比较与评价

3.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

3.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对投标人的投标报价进行价格扣除，用扣除后的报价计算价格得分，具体价格扣除比例见招标文件前附表。

3.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

3.4涉及政府采购政策优惠调整得分的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、商务、价格得分或总得分。

3.5涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见招标文件前附表相关规定。

3.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

4 推荐中标候选人名单

4.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.2中标候选人数量为1-3名，本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

5 编写评标报告

5.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

附表一：初步评审表

| 项目 | 序号 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 初步评审 | 1 | 投标书未密封； |
|  | 2 | 投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清； |
|  | 3 | 法定代表人或授权委托人未按照要求签字和未加盖单位公章； |
|  | 4 | 投标书送达时间已超过投标的截止时间； |
|  | 5 | 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效； |
|  | 6 | 投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会议； |
|  | 7 | 投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求； |
|  | 8 | 没有按招标文件的要求提供投标保证金； |
|  | 9 | 投标文件附有招标人不能接受的条款； |
|  | 10 | 与招标文件有重大偏离的投标文件； |
|  | 11 | 未提交经甲方确认的现场勘察报告； |
|  | 12 | 不满足招标文件规定的其他实质性要求。 |

附表二：评分标准

| 项目 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术条款（40分） | 企业人员、管理水平、技术力量和机械货物的配备（15分） | 10～15 | 齐全 | 技术力量雄厚，装备齐全，货物配置合理，通过技术质量认证 |
|  |  | 5～10 | 一般 | 技术力量一般，装备较全，货物配置较合理，通过技术质量认证 |
|  |  | 0～5 | 较差 | 技术力量较弱，装备较差，货物配置不合理 |
|  | 企业生产、销售能力及产品质量 （25分） | 15～25 | 好 | 企业生产、销售能力较强，能满足购货方各种需要。产品检验报告齐全，主要技术参数满足要求，产品近期检验报告和主要部件质量证书齐全并均注明了产地及品牌。 |
|  |  | 10～15 | 一般 | 企业生产能力、销售一般，能满足购货方一般需要。产品检验报告较齐全，主要技术参数基本满足要求，产品近期检验报告和主要部件质量证书较齐全并大部分注明产地及品牌 |
|  |  | 0～10 | 差 | 企业生产、销售能力较弱，不能满足购货方需要。没有提供产品检验报告，产品技术参数不能满足需方要求，产品近期检验报告和主要部件质量证书不全并大部分未注明产地及品牌。 |
| 商务条款（30分） | 售后服务及零配件供应的可靠性（10分） | 5～10 | 满意 | 有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案 |
|  |  | 3～5 | 一般 | 有售后服务措施和零配件的供应方案 |
|  |  | 0～3 | 较差 | 没有完整的售后服务措施和零配件的供应方案 |
|  | 企业的承诺、优惠性条件、合理化建议 （8分） | 5～8 | 满意 | 有非常满意的承诺和优惠条件，现场服务到位，对缩短工期、提高质量、节省投资方面的建议合理 |
|  |  | 2～5 | 一般 | 有较好的承诺和优惠条件，现场服务较到位，对缩短工期、提高质量、节省投资方面的建议较合理 |
|  |  | 0～2 | 较差 | 承诺较差、优惠䝡件一般，现场服务一般，对缩短工期、提高质量、节省投资方面无合理建议 |
|  | 企业经营业绩（5） | 3～5 | 好 | 企业经营稳定，业绩稳步增长，产品市场占有率高 |
|  |  | 2～3 | 一般 | 企业经营较稳定，产品市场占有率一般 |
|  |  | 0～2 | 差 | 企业经营不稳定，业绩较差，产品市场占有率低 |
|  | 标函质量及履约措施（5分） | 2～5 | 良好 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页 现象；履约措施具体、合理、可行 |
|  |  | 0～2 | 一般 | 标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页、漏页现象；履约措施不具体 |
|  | 近年财务报表（2分） | 2 | 良好 | 近年财务状况良好 |
|  |  | 1 | 差 | 近年财务状况差 |
| 投报价（30分） | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 |  |

注：评分过程中采用四舍五入法，并保留小数点后2位。供应商评审得分为评标小组各成员评审得分之和的平均分。

对于小型、微型企业，在报价的基础上进行价格折扣，按折扣后的评审价格进行评审，一旦成交须按报价签订合同。价格折扣计算如下：

1）对小型、微型、监狱企业产品价格折扣：

评审价格=总报价-（小型企业+微型企业的产品报价）×6%，以评审价格计算报价得分。

2）对环保产品加分：

环保产品加分=（环保产品报价÷总报价）×4%×技术分+（环保产品报价÷总报价）×4%×报价分

3）对节能产品加分：

节能产品加分=（节能产品报价÷总报价）×4%×技术分+（节能产品报价÷总报价）×4%×报价分

投标得分=评委的综合打分+对环保产品加分+对节能产品加分。

# 第四章合同条款及格式

## 第一节通用合同条款

1. 一般约定

### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

    - 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、 专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、 技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

    - 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

    - 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5  技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一 定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同 设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、 技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1  工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次 日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。 合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

### （11）其他合同文件。

### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表 在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等 合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

预付款 ：预付款 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的30%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的50%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款 买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的17%。

    - 结清款 买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 3%。如果依照合同第 9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1  在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供 作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

### 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用  m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、 运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4  在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与 合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验 时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致 合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不 符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承 担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下 出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定 的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应

在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次 考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的 后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为 合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用 合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5  考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验 收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在

考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验 收款支付函。除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承 担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期

为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专

用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合 同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计 算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由 买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约 定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同 条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起 生效。

9. 质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后 提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。 12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提

出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和 遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密 义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除 合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方 未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得 另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一 方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力 的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履 行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节专用合同条款

付款方式：合同签订后货物验收合格支付97％，质保期满支付3%。

## 第三节合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4.  卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

# 第二卷

# 第五章供货要求

- 招标项目清单

| 富蕴县乡村群防群治大喇叭110工程建设项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（人民币）：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 应急广播平台软件系统 | 1. 信息接入功能 2.信息处理功能要求 3.资源管理功能 4.大喇叭管控功能 1) 支持对县应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置; 2) 支持对县应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录; 3) 支持通过县应急广播大喇叭适配器发出RDS、DTMB、DVB-C、IP指令控制大喇叭终端的功能。输出指令符合GD/J 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范; 4) 能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取县级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态; 5) 能与县应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包; 6) 支持分区域播发控制：支持分区域播发控制; 7) 自动播发响应时长＜10秒； 8) 应急信息并行接入能力≥5路； 9) 并行播发能力≥4路。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 县级应急广播适配器 | 1) 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。 2) 支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲。 3) 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1 Layer 2和MP3）。 4) 可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。 5) 支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）。 6) 支持一键切换为紧急模式。 7) 集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名要求。 8) 支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块（输出）、4G通信模块（全模式或电信或移动或联通）可选。 9) 配置移动通信模块（通话和回传功能）。 10) 具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能。 11) 在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能。 12) 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。（可独立设备） 13)接口要求1) 具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W。具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座。 14) IP广播单播并发量，不低于1000路。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | KVM切换器 | 1、折叠机架式1U 17英寸TFT显示器； 2、支持USB/PS2混接/外接USB和PS2接口； 3、支持8路VGA； 4、带键盘、鼠标。 5、工作温度：0-50℃ 6、工作湿度：0-80%,不凝固 7、存储温度：-20-60℃ 8、存储湿度：0-95%,不凝固 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 防火墙 | 1、网络端口：2×10GE(SFP+)、8×GE Combo、2xGE WAN 2、控制端口：1×USB2.0、1×USB3.0 3、管理应用：识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。 4、带宽：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等 5、安全标准一体化：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理 6、入侵：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等 7、APT：与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断、加密流量无需解密，联动大数据分析平台CIS，实现对加密流量威胁检测主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台CIS进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 时钟服务器 | 1) 支持同时接收GPS信号和北斗导航系统信号； 2) 具有自动锁定信号的功能； 3) 采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度； 4) 支持时间日期信息显示； 5) 支持显示北斗和GPS信号源个数（卫星个数）； 6) 前面板具有告警、信号、GPS、北斗等LED指示灯，实时指示设备当前时标等的状态； 7) 具有断电记忆配置功能，来电重启恢复（无需重新配置）； 8) 网口:10/100M/1000M自适应以太网接口，RJ45。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 监听音箱 | 1.集接收、放大、播放功能于一体； 2.内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3.采用环保木质外壳； 4.RF输入：1路DVB-C/DTMB：F座（英制75Ω）或IP输入：RJ45百兆口； 5.接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP 6.音频输出功率:≥10W； 7.电源：AC 220V±15%，50/60Hz。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | IP话筒 | 1.支持实时应急播出；2.支持按优先级广播，紧急广播优先播出；3.支持分区域广播；4.支持保存40条播出记录；5.支持7寸触摸屏；支持设置屏幕锁定密码或人脸识别、指纹识别，保证控制系统安全；6.内置监听扬声器，高保真信号源监听；7.支持一键式开启应急/正常广播功能 | 只 | 1 |  |  |  |
| 8 | IP复用器 | 1) 支持512路MPTS或SPTS，单播/组播，UDP协议IP输入； 2) 支持多节目流ASI或IP输出，支持UDP协议，支持单播及多播； 3) 支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程WEB网管； 4) ASI输出码流符码率 1~216M，字节数 188，204自动识别； 5) 输入输出接口：RJ45网口1个（IP），ASI输出接口2个（BNC）； 6) 支持再复用PID重映射(自动、手动均可)；PCR校正；自动生成PSI/SI表；PID透传。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 数字音频编码器 | 1) 支持MPEG-1 Layer2音频编码； 2) 支持8组非平衡立体声输入； 3) 支持1组（2路）相同ASI输出(BNC接口)和1路IP输出； 4) 支持音量调节功能； 5) 输入:8组非平衡立体声输入（BNC接口）； 6) 音频码率:32/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384Kb/s (每个通道）； 7) 6.3 输出接口:1组（2路）相同ASI输出(BNC接口)；1000Mbps IP输出MPTS，UDP协议，RJ45接口； | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | ips入侵防御系统 | 1、固定接口：2×10GE(SFP+)，8×GE Combo，2×GE WAN，1×USB2.0，1×USB3.0 2、网络管理： 1）应用：识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。2）带宽：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等。3、认证标准： 1）一体化：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理：2）入侵：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等：3）APT：与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断加密流量无需解密，联动大数据分析平台CIS，实现对加密流量威胁检测主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台CIS进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护： | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | 服务器 | 1、2U机架式服务器主机：2、CPU：至强铜牌3204*2 12核：3、内存16G：4、硬盘2*2TB SAS：H330、双电、导轨 | 台 | 2 |  |  | 录音软件、数据库软件 |
| 11 | 工作站 | 1、CPU型号： Intel 酷睿i7 8700 2、最高睿频：4.6GHz 3、核心/线程数：六核心/十二线程 4、内存容量：8GB 5、内存类型：DDR4 2666MHz 6、内存插槽：2个DiMM插槽 7、最大内存容量：16GB 8、硬盘容量：1TB 9、硬盘描述：7200转 10、显卡芯片：NVIDIA GeForce GT 730 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 交换机 | 1、应用层级：二层 2、传输速率：10/100/1000Mbps 3、背板带宽：336Gbps/2.56Tbps 4、包转发率：87Mbps/144Mbps | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 操作电脑 | CPU型号：i5-10500；内存：8G DDR4;硬盘容量：1TB;USB2.0端口：4个;USB3.0端口：6个;音频端口：耳机/麦克风二合一接口;视频端口：HDMI,VGA | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 安装调试、辅材等 | 总控平台安装调试、辅材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 乡镇级应急广播适配器 | 1) 支持本地音源广播，包括U盘（MP3文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲；2) 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为mp3，标称存储容量≥8GB；3) 可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入；4) 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单；5) 具备响应平台发出的控制和读取状态指令的功能；6) 支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；7) 支持将话筒广播一键切换为紧急模式；8) 支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G播发应急广播消息通道可选； 9) 具备本地播发、上级信号接收播发功能；10) 具备本地多音源切换功能；11) 支持分区域播发控制；12) 支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 | 台 | 10 |  |  |  |
| 20 | 应急广播分控管理平台 | （1）信息接入和处理； （2）资源管理和调度； （3）应急广播管理； （4）本地广播管理； （5）统计和查询； （6）安全管理和运维管理。 | 套 | 10 |  |  |  |
| 23 | 监听音箱 | 1.集接收、放大、播放功能于一体； 2.内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调； 3.采用环保木质外壳； 4.RF输入：1路DVB-C/DTMB：F座（英制75Ω）或IP输入：RJ45百兆口； 5.接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP 6.音频输出功率:≥10W； 7.电源：AC 220V±15%，50/60Hz。 | 台 | 20 |  |  |  |
| 24 | 音柱 | 支持DTMB、FM-RDS、IP、4G等。1具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；2) 具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。3) 可设置本设备IP地址、端口号等参数；4) 可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能；5) 支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；6) 集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名；7) 支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道可选；6) 配置移动通信模块支持回传功能；8) 支持分区域播发控制；9) 具有短路保护功能； 输出功率：25W。 | 台 | 10 |  |  | 25W双模，包含GPRS回传检测功能、收扩功能 |
| 21 | PC电脑 | CPU型号：i5-10500；内存：8G DDR4;硬盘容量：1TB;USB2.0端口：4个;USB3.0端口：6个;音频端口：耳机/麦克风二合一接口;视频端口：HDMI,VGA | 台 | 10 |  |  |  |
| 22 | 话筒 | 1、灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 2、频率范围：50-16000Hz 3、产品声道：立体声 4、产品阻抗：200欧姆 5、产品接口：XLR接口 | 只 | 10 |  |  |  |
| 25 | 安装调试、辅材等 | 安装调试及辅材 | 套 | 10 |  |  |  |
| 26 | 村级应急广播适配器 | 1) 支持本地音源广播，包括U盘（MP3文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲；2) 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为mp3，标称存储容量≥8GB； 3) 具备响应平台发出的控制和读取状态指令的功能；4) 支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；5) 支持将话筒广播一键切换为紧急模式；6) 支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G播发应急广播消息通道可选； 7) 具备本地播发、上级信号接收播发功能；8) 具备本地多音源切换功能；；9) 支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 | 台 | 85 |  |  |  |
| 28 | 音柱 | 支持DTMB、FM-RDS、IP、4G等。 1.总体要求 1) 具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2) 具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。 2.功能要求 1) 可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2) 可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能； 3) 支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）； 4) 支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道。 5) 支持分区域播发控制； 6) 具有短路保护功能； 3.接口要求 1) FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2) 网络接口：RJ45； 3) 音柱内置喇叭； 4.性能要求 1) 工作电压范围：AC:160V～260V； 2) FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3) 音频功放信噪比：≥60dB； 4) 音频功放谐波失真≤1%； 5) FM最低接收电平≤30dBuV； 6) 输出功率：25W。 | 台 | 85 |  |  | 25W双模，包含GPRS回传检测功能、收扩功能 |
| 27 | 话筒 | 1、灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 2、频率范围：50-16000Hz 3、产品声道：立体声 4、产品阻抗：200欧姆 5、产品接口：XLR接口 | 只 | 85 |  |  |  |
| 29 | 村级终端安装及辅材 | 安装调试及辅材 | 套 | 85 |  |  |  |
| 30 | 收扩机 | （一）总体要求 1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作； 2.具有接收上级DTMB/DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作； 3.具有接收上级IP信号（有线和4G）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作； （二）、功能要求 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； 2.可接收来自适配器的调频信号、IP信号、DTMB信号（可选）、DVB-C信号（可选），3.实现远程广播控制功能； 4.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）； 5.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）播发应急广播消息通道可选； 6.支持分区域播发控制； （三）、接口要求 1. FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； 2. DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上； 3. 网络接口：RJ45； 4. 收扩机要具备输出接口：音频接线柱，定阻输出可外接高音喇叭。 （四）、性能要求 1. 工作电压范围：AC:160V～260V； 2. FM输入频率范围：87MHz～108MHz； 3. DTMB频段：470MHz～802MHz； 4. DVB-C频段：470MHz～802MHz。 5. 输出功率：50W | 台 | 184 |  |  | FM/DTMB接收、50W、含调频接收天线 |
| 31 | DTMB接收天线 | 七单元八木天线、工作环境温度：-25℃～55℃；相对湿度：5%～100%；大气压：86kPa～106kPa。工作频段：470MHZ-798MHZ。电压驻波比：≤3。工作带宽内大于等于15dB。工作带宽内前后比14dB。工作带宽内增益须达到七单元八木天线的标称增益（≥9dB）。极化方式：水平、垂直。按照发射天线的极化方式进行配置。馈线采用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆，电缆接头符合：1000MHz插入损耗≤0.2dB，反射损耗≥18dB；接头工艺良好，接头与电缆连接紧密并进行防水处理。工作环境温度应满足：-25℃～70℃。英制F头 | 套 | 184 |  |  | 包含馈线、英制F头 |
| 32 | 高音喇叭 | 1、尺寸：ф490×420mm 2、功率：≥25W 3、阻抗：16Ω 4、频率特性：200HZ-6000HZ 5、声压级：≥105dB 6、壁厚：1.2mm/ 7、材料：铝制 | 只 | 184 |  |  |  |
| 33 | 安装辅材及安装费 | 电源线、绝缘胶布、安装支架等 | 套 | 184 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、技术参数要求

## 1、县级应急广播平台系统

### 1.1、应急广播平台软件系统

1. 信息接入功能

- 心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包；

- 信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台；

- 信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台；

- 状态主动上报：

- 当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；

- 当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；

- 状态被动上报：

- 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台；

- 根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台；

- 应急广播播发接入并响应：

- 能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台；

- 能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理、播出结果反馈至上级平台。

- 能够与应急部门的预警信息发布系统对接。

- 播发状态查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果；

- 播发记录查询：支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。

2.信息处理功能要求

- 接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容（来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等）进行解析和存储功能；

- 接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。

3.信息制作和审核功能要求

- 自动文转语功能：具有将应急广播文本内容（汉语）自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为mp3；

- 音频文件流化功能：能够将接收到的mp3文件转化成UDP-TS实时流；

- 信息审核功能：具有对本地广播资源（应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件）进行审核、预览功能

4.资源管理功能

- 资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理；

- 资源状态获取及显示功能：

- 能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示；

- 能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示；

- 资源故障报警功能：

- 可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。

- 可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。

5.资源调度功能

- 调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则；

- 资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案；

- 应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能；

- 播发任务监管功能：获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。

6.生成播发

- 广播电视台频率频道：能与广播电视台频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息；

- 无线/有线台站：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息；

- 有线前端：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息；

- 应急广播大喇叭：能与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播tar文件；

- 播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。

7.效果评估

- 发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示；

- 事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估；

- 查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索。

8.安全管理要求

- 证书列表导入功能：支持省认证中心发布的证书列表文件的导入；

- 证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表；

- 签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能。

9.运维管理要求

- 权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能；

- 基础数据维护功能：实现行政区域管理等；

- 系统服务管理：支持系统参数配置；

- 数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。

10.大喇叭管控功能

- 支持对县应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置;

- 支持对县应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录;

- 支持通过县应急广播大喇叭适配器发出RDS、DTMB、DVB-C、IP指令控制大喇叭终端的功能。输出指令符合GD/J 089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范;

- 能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取县级适配器主动通过网络向平台上报短信发布、电话发布的开始和结束状态;

- 能与县应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包;

- 支持分区域播发控制：支持分区域播发控制;

- 支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以RTP单播形式推送的MP3格式的实时音频流并存储为mp3文件。

11.性能要求

- 自动播发响应时长＜10秒；

- 应急信息并行接入能力≥5路；

- 并行播发能力≥4路。

### 1.2、县级应急广播适配器

1.总体要求

- 具备输出音频信号及RDS指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范。

- 具备输出音频信号及DTMB/DVB-C指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范。

- 具备输出音频信号及IP指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录D。

- 配置国密算法安全芯片，与安全服务系统保持一致。

2.功能要求

- 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置。

- 可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能（调频要求）。

- 支持U盘（MPEG-1 Layer 2和MP3格式文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲。

- 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能（MPEG-1 Layer 2和MP3）。

- 可设置定时广播（≥3组），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入。

- 可在管理平台中对本设备的工作参数配置。

- 可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作。

- 可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。

- 支持优先级判断（应急广播最高优先，紧急广播下级优先；优先顺序：调频、IP、DTMB；同等优先级的，不能打断正常播出）。

- 设备本地优先级模式：话筒广播（紧急）>电话广播>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播（日常）>U盘>线路广播。

- 支持一键切换为紧急模式。

- 集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名要求。

- 支持模块化设计，IP模块、调频模块、TS模块（输出）、4G通信模块（全模式或电信或移动或联通）可选。

- 配置移动通信模块（通话和回传功能）。

- 具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能。

- 在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能。

- 支持分区域播发控制。

- 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。（可独立设备）

3.接口要求

- 具有1路AC220V可控电源输出，输出功率≥1000W。

- 具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座。

- 具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC。

- 话筒输入：具有6.5mm话筒接口。

- 网络接口：RJ45，≥100M，1个。

- FM输入接口：F座,75Ω，支持多频点接收。

- FM输出接口：F座,75Ω，1路。

- RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆，平衡音频。

- ASI输出接口： RJ45。

4.性能要求

- 工作电压范围：AC:160V～260V。

- 信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）。

- 频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）。

- 谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）。

- 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）。

- 音频输出阻抗：低阻，<100欧姆。

- 音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆。

- FM输出频率范围：87MHz～108MHz。

- IP广播单播并发量，不低于1000路。

### 1.3、KVM切换器

1、折叠机架式1U 17英寸TFT显示器；

2、支持USB/PS2混接/外接USB和PS2接口；

3、支持8路VGA；

4、带键盘、鼠标；

5、工作温度：0-50℃；

6、工作湿度：0-80%,不凝固；

7、存储温度：-20-60℃；

8、存储湿度：0-95%,不凝固。

### 1.4、防火墙

1、网络端口：2×10GE(SFP+)、8×GE Combo、2xGE WAN

2、控制端口：1×USB2.0、1×USB3.0

3、管理应用：识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。

4、带宽：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等

5、云管理:设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理

6、安全标准一体化：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理

7、入侵：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等

8、APT：与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断、加密流量无需解密，联动大数据分析平台CIS，实现对加密流量威胁检测主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台CIS进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护。

9、云管理：可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求。

10、电源：AC 100-240V；35W

11、外形设计：1U

12、适用环境：工作温度:0-45℃

13、存储温度：-40-70℃

14、工作湿度:5%-95%（非凝露）

15、存储湿度：5-95%

16、外置存储：选配，支持M.2卡，64/240GB

### 1.5、时钟服务器

- 支持同时接收GPS信号和北斗导航系统信号；

- 具有自动锁定信号的功能；

- 采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度；

- 支持时间日期信息显示；

- 支持显示北斗和GPS信号源个数（卫星个数）；

- 前面板具有告警、信号、GPS、北斗等LED指示灯，实时指示设备当前时标等的状态；

- 具有断电记忆配置功能，来电重启恢复（无需重新配置）；

- 系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定；

- 标准19英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性；

- 天线输入接口:N型接头，阴型，50Ω；

- 网口:10/100M/1000M自适应以太网接口，RJ45。

### 1.6、监听音箱

1.集接收、放大、播放功能于一体；

2.内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调；

3.采用环保木质外壳；

4.RF输入：1路DVB-C/DTMB：F座（英制75Ω）或IP输入：RJ45百兆口；

5.接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP

6.音频输出功率:≥10W；

7.电源：AC 220V±15%，50/60Hz。

### 1.7、IP话筒

1.支持实时应急播出；

2.支持按优先级广播，紧急广播优先播出；

3.支持分区域广播；

4.支持保存40条播出记录；

5.支持7寸触摸屏；

6.支持设置屏幕锁定密码或人脸识别、指纹识别（选配），保证控制系统安全；

7.内置监听扬声器，高保真信号源监听；

8.支持一键式开启应急/正常广播功能；

9.应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能；

10.具有监听输出音源功能，监听音量可调；

11.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调；

12.系统逻辑码寻址操作功能；

13.支持USB播放功能/升级；

14.1路USB输入；

15.2组音频输入：非平衡立体声音频，RCA；

16.2个话筒接口：支持2路话筒插入（1个通道）；

17.IP输出：UDP协议，10/100M网口。

### 1.8、IP复用器

- 支持512路MPTS或SPTS，单播/组播，UDP协议IP输入；

- 支持多节目流ASI或IP输出，支持UDP协议，支持单播及多播；

- 支持中英文液晶显示，前面板按键操作和远程WEB网管；

- ASI输出码流符码率 1~216M，字节数 188，204自动识别；

- 输入输出接口：RJ45网口1个（IP），ASI输出接口2个（BNC）；

- 其他接口：RJ45网口1个（网管）；

- 支持再复用PID重映射(自动、手动均可)；PCR校正；自动生成PSI/SI表；PID透传。

### 1.9、数字音频编码器

- 支持MPEG-1 Layer2音频编码；

- 支持8组非平衡立体声输入；

- 支持1组（2路）相同ASI输出(BNC接口)和1路IP输出；

- 支持音量调节功能；

- 支持液晶&按键操作，网络管理Web网管；

- 技术指标；

- 输入:8组非平衡立体声输入（BNC接口）；

- 音频编码:

- 编码方式:MPEG-1 Layer2；

- 采样频率:48KHz；

- 采样精度:24-bit；

- 频码率:32/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320/384Kb/s (每个通道）；

- 音频增益:-20~+6dB；

- 6.3 输出接口:1组（2路）相同ASI输出(BNC接口)；1000Mbps  IP输出MPTS，UDP协议，RJ45接口；

- 6.4 系统：液晶显示，按键操作及网络管理（Web网管），简体中文显示；支持网络远程升级；

- 6.5 通用：

- 尺寸：482mm×405mm×44.5mm；

- 约重：2.5kg；

- 温度范围：0~45℃(工作), -20~80℃(存储)；

- 电源要求：AC 110V±10%,50/60Hz；AC 220V±10%,50/60Hz；

- 功耗：<15W。

### 1.10、ips入侵防御系统

1、固定接口：2×10GE(SFP+)，8×GE Combo，2×GE WAN，1×USB2.0，1×USB3.0

2、网络管理：	1）应用：识别6000+应用，访问控制精度到应用功能，例如：区分微信的文字和语音。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。2）带宽：在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽, 确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、应用的策略路由、修改应用转发优先级等。3）云管理:设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局 远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理。

3、认证标准：	1）一体化：集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理：2）入侵：第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等：3）APT：与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断加密流量无需解密，联动大数据分析平台CIS，实现对加密流量威胁检测主动响应恶意扫描行为，并通过联动大数据分析平台CIS进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护：4）云管理：可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求。

4、电源电压：AC 100-240V；35W

5、外置存储：选配，支持M.2卡，240GB

6、产品型态：1U

### 1.11、服务器

1、2U机架式服务器主机

2、CPU：至强铜牌3204*2 12核

3、内存：16G

4、硬盘：2*2TB SAS

5、H330、双电、导轨。

### 1.12、工作站

1、CPU型号： Intel 酷睿i7 8700

2、CPU频率：3.5GHz

3、最高睿频：4.6GHz

4、总线规格：DMI3 8GT/s

5、缓存：L3 12MB

6、核心/线程数：六核心/十二线程

7、制程工艺：14nm

8、内存容量：8GB

9、内存类型：DDR4 2666MHz

10、内存插槽：2个DiMM插槽

11、最大内存容量：16GB

12、硬盘容量：1TB

13、硬盘描述：7200转

14、光驱类型：DVDRW

15、显卡芯片：NVIDIA GeForce GT 730

16、显存容量：2GB

17、有线网卡：1000Mbps以太网卡

18、数据接口：10×USB

19、音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口

20、视频接口：1×VGA，2×HDMI

21、网络接口：RJ45（网络接口）

22、电源：180W电源适配器

### 1.13、交换机

1、产品类型：千兆以太网交换机
2、应用层级：二层
3、传输速率：10/100/1000Mbps
4、背板带宽：336Gbps/2.56Tbps
5、包转发率：87Mbps/144Mbps
6、MAC地址表：16K
7、电源电压 额定电压：100-240V AC，50/60Hz
8、最大电压：90-264V AC，47/63Hz
9、电源功率：47.3W
10、工作温度：0-45℃
11、工作湿度：5%-95%RH（无凝露）

12、散热方式：风扇散热，风扇转速智能调节

### 1.14、操作电脑

1、台式机箱电脑

2、CPU：I5-10500

3、内存：8G

4、硬盘：1T

5、显示器：21.5”

## 二、乡镇级分控平台设备

### 2.1、乡镇级应急广播适配器

1.总体要求

- 可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》；

- 可接收上级DTMB信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》和GD/J 086-2018《有线数字电视应急广播技术规范》；

- 可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范附录D》；

- 具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS调频信号，进行信号传输，信号输出符合 GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》。

2.功能要求

- 可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置；

- 可脱离平台实现本级广播的功能；

- 支持本地音源广播，包括U盘（MP3文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲；

- 具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为mp3，标称存储容量≥8GB；

- 可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入；

- 具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单；

- 支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传工作参数配置；

- 支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书；

- 具备响应平台发出的控制和读取状态指令的功能；

- 支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；

- 支持将话筒广播一键切换为紧急模式；

- 集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，符合《应急广播安全保护技术规范 数字签名》（GD/J 081-2018）要求；

- 支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G播发应急广播消息通道可选；

- 配置移动通信模块（通话和回传功能）；

- 具备本地播发、上级信号接收播发功能；

- 具备本地多音源切换功能；

- 支持分区域播发控制；

- 支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。

3.接口要求

- 采用19英寸机架式设计；

- 具有1路AC220V可控电源输出；

- 具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座；

- 具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC；

- 话筒输入：具有6.5mm话筒接口；

- 网络接口：RJ45，≥100M，1个；

- FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

- FM 输出接口：公制F母座，输出1路；

- RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆；

- DTMB或独立输入接口：英制F母座，1 路及以上。

4.性能要求

- 信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）；

- 音频输出阻抗：低阻，<100欧姆；

- 音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆；

- FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz；

- DTMB 频段：470MHz～802MHz；

### 2.2、应急广播分控管理平台

乡镇、村级分控软件，支持WEB方式访问县平台服务端，软件详细功能要求与县平台软件相关功能要求一致。与县平台软件配合实现以下功能：

（1）信息接入和处理；

（2）资源管理和调度；

（3）应急广播管理；

（4）本地广播管理；

（5）统计和查询；

（6）安全管理和运维管理。

### 2.3、监听音箱

1.集接收、放大、播放功能于一体；

2.内置不小于4吋全频扬声器，音量连续可调；

3.采用环保木质外壳；

4.RF输入：1路DVB-C/DTMB：F座（英制75Ω）或IP输入：RJ45百兆口；

5.接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP

6.音频输出功率:≥10W；

7.电源：AC 220V±15%，50/60Hz。

### 2.4、音柱

支持DTMB、FM-RDS、IP、4G等。

1.总体要求

- 具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；

- 具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。

2.功能要求

- 可设置本设备IP地址、端口号等参数；

- 可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能；

- 支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；

- 集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名；

- 支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道可选；

- 配置移动通信模块支持回传功能（可选）；

- 支持分区域播发控制；

- 具有短路保护功能；

3.接口要求

- FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

- 网络接口：RJ45；

- 音柱内置喇叭；

4.性能要求

- 工作电压范围：AC:160V～260V；

- FM输入频率范围：87MHz～108MHz；

- 音频功放信噪比：≥60dB；

- 音频功放谐波失真≤1%；

- FM最低接收电平≤30dBuV；

- 输出功率：25W。

### 2.5、PC电脑

1、台式机箱电脑

2、CPU：I5-10500

3、内存：8G

4、硬盘：1T

5、显示器：21.5”

### 2.6、话筒

1、产品用途：会议专用

2、产品类型：有线

3、指向特征：单指向

4、收音头：电容式

5、灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

6、频率范围：50-16000Hz

7、产品声道：立体声

8、产品阻抗：200欧姆

9、产品接口：XLR接口

## 三、行政村收发终端配置

### 3.1、村级应急广播适配器

1.总体要求

1.可接收上级调频信号，解调出音频信号及RDS数据，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》；

2.可接收上级DTMB信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》和GD/J 086-2018《有线数字电视应急广播技术规范》；

3.可接收上级IP信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作，信号处理符合GD/J 089-2018《应急广播大喇叭系统技术规范附录D》；

4.具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS调频信号，进行信号传输，信号输出符合 GD/J 085-2018《模拟调频应急广播技术规范》。

2.功能要求

1.可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置；

2.可脱离平台实现本级广播的功能；

3.支持本地音源广播，包括U盘（MP3文件）广播、线路广播、话筒广播、电话广播，U盘广播可通过按键选择上下曲；

4.具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为mp3，标称存储容量≥8GB；

5.可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U盘、调频接收、线路输入；

6.具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单；

7.支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传工作参数配置；

8.支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书；

9.具备响应平台发出的控制和读取状态指令的功能；

10.支持优先级判断（应急广播>紧急广播（话筒或电话）>日常广播）；

11.支持将话筒广播一键切换为紧急模式；

12.集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，符合《应急广播安全保护技术规范 数字签名》（GD/J 081-2018）要求；

13.支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G播发应急广播消息通道可选；

14.配置移动通信模块（通话和回传功能）；

15.具备本地播发、上级信号接收播发功能；

16.具备本地多音源切换功能；

17.支持分区域播发控制；

18.支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。

3.接口要求

- 采用19英寸机架式设计；

- 具有1路AC220V可控电源输出；

- 具有2路及以上音频输出，接口类型：RCA莲花母座；

- 具有1路及以上线路音频输入接口，RCA莲花母座或BNC；

- 话筒输入：具有6.5mm话筒接口；

- 网络接口：RJ45，≥100M，1个；

- FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

- FM 输出接口：公制F母座，输出1路；

- RDS输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p可调，输出阻抗低阻，测试负载600欧姆；

- DTMB或独立输入接口：英制F母座，1 路及以上。

4.性能要求

- 信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路0dBu）；

- 音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路0dBu）；

- 音频输出阻抗：低阻，<100欧姆；

- 音频输入阻抗：高阻，>10K欧姆；

- FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz；

- DTMB 频段：470MHz～802MHz；

### 3.2、音柱

支持DTMB、FM-RDS、IP、4G等。

1.总体要求

- 具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；

- 具有接收上级IP信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。

2.功能要求

- 可设置本设备IP地址、端口号等参数；

- 可接收来自适配器的调频信号、IP信号，实现远程广播控制功能；

- 支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率等）；

- 集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名；

- 支持通道，必须支持IP和调频，4G播发应急广播消息通道可选；

- 配置移动通信模块支持回传功能（可选）；

- 支持分区域播发控制；

- 具有短路保护功能；

3.接口要求

- FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

- 网络接口：RJ45；

- 音柱内置喇叭；

4.性能要求

- 工作电压范围：AC:160V～260V；

- FM输入频率范围：87MHz～108MHz；

- 音频功放信噪比：≥60dB；

- 音频功放谐波失真≤1%；

- FM最低接收电平≤30dBuV；

- 输出功率：25W。

### 3.3、话筒

1、产品用途：会议专用

2、产品类型：有线

3、指向特征：单指向

4、收音头：电容式

5、灵敏度：-38dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)

6、频率范围：50-16000Hz

7、产品声道：立体声

8、产品阻抗：200欧姆

9、产品接口：XLR接口

## 四、接收终端设备

### 4.1、收扩机

（一）总体要求

1.具有接收上级调频信号进行处理能力，解调出音频信号，做出相应的播发/停止动作；

2.具有接收上级DTMB/DVB-C信号进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；

3.具有接收上级IP信号（有线和4G）进行处理能力，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作；

（二）、功能要求

1.可设置本设备IP地址、端口号等参数；

2.可接收来自适配器的调频信号、IP信号、DTMB信号（可选）、DVB-C信号（可选），3.实现远程广播控制功能；

4.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）；

5.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名；

6.支持通道，必须支持IP和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入），4G播发应急广播消息通道可选；

7.配置移动通信模块支持回传功能；

8.支持分区域播发控制；

9.具有短路保护功能。

（三）、接口要求

- FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器；

- DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制F母座，1路及以上；

- 网络接口：RJ45；

- 收扩机要具备输出接口：音频接线柱，定阻输出可外接高音喇叭。

（四）、性能要求

- 工作电压范围：AC:160V～260V；

- FM输入频率范围：87MHz～108MHz；

- DTMB频段：470MHz～802MHz；

- DVB-C频段：470MHz～802MHz。

- 输出功率：50W

### 4.2、DTMB接收天线

DTMB接收天线使用七单元八木天线。技术指标应满足GD/J 041—2012《地面数字电视室外接收天线及馈线（UHF频段）技术要求和测量方法》中的2级（含）以上天线的相关要求。

1、工作环境

温度：-25℃～55℃；

相对湿度：5%～100%；

大气压：86kPa～106kPa。

2、工作频段

工作频段：470MHZ-798MHZ。

3、电压驻波比

电压驻波比：≤3。

4、正交极化保护率

工作带宽内大于等于15dB。

5、前后比

工作带宽内前后比14dB。

6、增益

工作带宽内增益须达到七单元八木天线的标称增益（≥9dB）。

7、极化

极化方式：水平、垂直。按照发射天线的极化方式进行配置。

8、接头

接头为：英制F头，阴性，与收扩机输入接头制式须一致，接头与天线连接紧密并进行防水处理。

9、材质

防腐蚀铝合金，主杠采用16×16方铝，厚度≥1mm,引向管厚度≥1mm。

10、馈线

馈线可采用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。馈线的衰减、屏蔽效能、回波损耗、弯曲半径、高低温试验性能指标和馈线连接器的衰减指标应满足下表的要求。馈线和馈线连接器指标要求：

| 频率 (MHz) | 馈线衰减 (dB/m) | 馈线屏蔽效能 (dB) | 馈线回波损耗 (dB) | 馈线弯曲半径 | 馈线高低温试验性能 | 馈线连接器衰减 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | ≤ 0.190 | ≥ 70 | ≥ 20 | 不小于馈线外径的20倍 | 在802℃温度下，高温试验168h，绝缘和护套材料应无机械损伤。 在-253℃温度下，低温试验20h，绝缘和护套材料应无机械损伤。 | ≤ 0.18 |
| 950 | ≤ 0.213 |  |  |  |  |  |
| 1000 | ≤ 0.220 |  |  |  |  |  |
| 1450 | ≤ 0.265 |  |  |  |  |  |
| 1500 | ≤ 0.270 |  |  |  |  |  |

每根电缆含2个F头，电缆接头应采用英制F型接头，其中馈线天线端接口类型为F型接口。馈线接口类型须与收扩机接口类型一致。馈线采用物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆，电缆接头符合：1000MHz插入损耗≤0.2dB，反射损耗≥18dB；接头工艺良好，接头与电缆连接紧密并进行防水处理。工作环境温度应满足：-25℃～70℃。

技术指标满足GY/T135—1998《有线电视系统物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》中的要求。

### 4.3、高音喇叭

1、尺寸：ф490×420mm

2、功率：≥25W

3、阻抗：16Ω

4、频率特性：200HZ-6000HZ

5、声压级：≥105dB

6、壁厚：1.2mm/

7、材料：铝制

。

### 三、质保期服务要求

产品的质保期:不少于3年

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

### （项目名称）设备采购招标项目

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	    （签字）

年	月	日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 三、开标一览表

- 四、投标保证金

- 五、商务和技术偏差

- 六、分项报价表

- 七、资格审查资料

- 八、投标设备技术性能指标的详细描述

- 九、技术支持资料

- 十、技术服务和质保期服务计划

- 十一、其他

## 一、投 标 函

致：

根据贵方为                    （项目名称）项目招标的投标邀请    （招标编号） ，签字代表           （姓名、职务）经正式授权并代表投标人                        （投标人名称、地址）提交下述文件正本          份和副本         份 ，电子版            份。

（1） 开标一览表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 投标保证金，形式（汇转或银行保函）

据此，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话） 我 们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利

4、本投标有效期自开标之日起     个日历日

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定

7、与本投标有关的一切正式往来信请寄：

地址：

电话：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

邮编：

传真：

2021年     月     日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

## 二、法定代表人授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改                         设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件 注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

## 三、开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 金额（元） | 供货质量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |
| 投标总价大写（人民币）： |  |  |  |  |

注1：投标报价中综合单价应包含材料费、检测费、装卸费、运输费、税金等一切费用；

注2：投标总价应与已标价货物清单中“投标报价明细表”的金额一致；

注3：表中大小写不一致时，以大写为准；

注4：本表中“投标总价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《报价明细》中的“投标总价”保持一致，如不一致，将被认定为两个报价，投标文件将不被接受。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

2021 年   月   日

## 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。 如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于	（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年	月	日

参加	（项目名称）设备采购招标的投标，	（担保人名称，以下简 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正 当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交 履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证 责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）	。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、分项报价表

1.  分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

## 七、资格审查资料

### 7.1基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 | 类型： | 等级： |  | 证书号： |
| 人需具有的各类资质 |  |  |  |  |
| 证书 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 |  |  |  |  |
| （包括但不限于与投 |  |  |  |  |
| 标人法定代表人（单 |  |  |  |  |
| 位负责人）为同一人 |  |  |  |  |
| 或者存在控股、管理 |  |  |  |  |
| 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 |  |  |  |  |
| 投标设备制造商需具 |  |  |  |  |
| 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

7.2关于资格的声明函

（二）关于资格的声明函

致：

关于贵方20    年    月    日第（招标编号）招标公告关于           的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号 及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的

投标人名称 ：

受权签署本资格文件人：

签字人姓名、职务：

被授权人姓名、职务：

被授权人姓名 ：

电话：

地址：

传真：

邮编：

盖章：

日期：2021 年   月   日

### 7.3近年财务状况表

### 近年财务状况表

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

### 7.4近年完成的类似项目情况表

### 近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投

标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第  3.5.3 项的要求在本表后 附相关证明材料。

### 7.5正在供货和新承接的项目情况表

### 正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 7.6近年发生的诉讼及仲裁情况

### 近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### 7.7制造商授权书

### 制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：		签字人职务：

签字人姓名：		签字人姓名：

签字人签名：		签字人签名：

7.8中小微企业证明文件（如有）、监狱企业声明函（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （小型或微型） 企业。

2.本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：后附企业相关证明，如提供其他小微企业制造的货物，则同时提供其企业相关证明。

企业名称（公章）：

日期：     年  月   日

监狱企业声明函（如有）格式自拟

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：    （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：2021年   月   日

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述

（格式自拟）

## 九、技术支持资料

（格式自拟）

## 十、技术服务和质保期服务计划

（格式自拟）

## 十一、其他资料

（格式自拟）