## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 布尔津县阔斯特克镇阔克阿尕什村壮大村集体经济项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 布尔津县阔斯特克镇阔克阿尕什村壮大村集体经济项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称：布尔津县阔斯特克镇阔克阿尕什村壮大村集体经济项目 | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况： 1、 工程名称：布尔津县阔斯特克镇阔克阿尕什村壮大村集体经济项目 2、 建设地点：布尔津县 3、 建设内容及规模为：新建厂房及附属设施 二、招标范围： 1、工程量确认单所示的全部内容，招标文件及工程量清单中的全部内容及招标补充文件等。 三、工程质量、材料、施工等特殊要求： 1、工程质量标准：合格。 2、施工严格按设计文件要求并执行国家及行业和地方有关现行的技术标准、施工规范及验收规范施工，确保工程质量、安全文明施工、按期竣工验收。 3、鼓励施工企业采用新技术、新工艺、新方法、新材料，鼓励施工企业使用低碳 、环保、节能、绿色建材产品，依靠科技创新提高工程质量、安全、进度、及管理 水平。 4、 需符合《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013等有关国家、部门、行业和地方现行技术标准和质量 验收规范要求。 5、 工程量清单中项目描述未尽事宜请各投标人结合施工图纸及施工规范要求自行组价，并列入综合单价内。 6、 施工图未注明设备材料型号规格尺寸的项目，请投标人按照自身施工经验及相应规范做法自行组价，并列入综合单价内. 7、 本工程建筑材料均需使用国家标准合格产品，使用低碳、节能、环保、绿色建材产品。 四、工程量清单及投标控制价编制依据： 1、 国家、部门、行业和地方政府的法律、法规及有关规定。 2、 地质勘查报告、设计文件、招标文件和补充文件及有关招标会议纪要。 3、 国家、部门、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等。 4、 编制规程：《建设项目施工图预算编审规程》CECA/GC 5-2010、《建设工程招标控制价编审程序》CECA/GC 6-2011、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》 CECA/GC 7-2012、《建设工程造价鉴定规程》CECA/GC 8-2012、《建设工程造价咨询工期标准（房屋建筑工程）》CECA/GC 10-2014。 5、 计价计量规范：《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程计量规范》
表-01
总 说 明
工程名称：布尔津县阔斯特克镇阔克阿尕什村壮大村集体经济项目 | 第 2 页 共 2 页
(GB 50854-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)。 6、 费用定额：《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020）、《新疆维吾尔自治区园林绿化工程费用定额》(2014)。 7、 预算定额：《新疆维吾尔自治区房屋建筑与装饰工程消耗量定额》(2020)、《新疆维吾尔自治区市政工程消耗量定额》(2020)、《新疆维吾尔自治区园林绿化工 程消耗量定额》、《通用安装工程消耗量定额》（TY 02-31-2015）、《新疆维吾尔自治区绿色建筑工程消耗量定额》(2018)、《新疆维吾尔自治区安装工程补充消 耗量定额》(2020)、《新疆维吾尔自治区自保温混凝土复合砌块及复合外保温模板补充定额》(2020)、《新疆维吾尔自治区装配式建筑工程消耗量定额》(2022)。 8、 本工程取费标准：根据《新疆维吾尔自治区建筑、安装、市政工程费用定额》（2020）正常标准取费。 9、 本工程人工费、机械台班费、材料价差执行阿勒泰地区建设工程造价管理站发布《阿勒泰地区布尔津县2025年2月份建设工程综合价格信息》。 10、 建施图与结施图不一致时按结施图计算。 11、 选用图集的项目，如果图集做法未完全明确的，以结算为准计算。 12、 本清单中措施项目费是指完成各单位工程所需的措施费用。 13、 施工期间风险因素由投标人自行考虑并计入综合单价内。 14、 暂列金为发包人掌握和使用的费用按50000元计算。 15、本工程里的所有内容结算时以现场实际为准。
表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：布尔津县阔斯特克镇阔克阿尕什村壮大村集体经济项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 |  | 安全文明施工费 | 规费
1 | 布尔津县阔斯特克镇阔克阿尕什村壮大村集体经济项目
2 | 室外
合计
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02