## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 综合楼
1.2 | 水冲厕所
1.3 | 风雨操场
1.4 | 女生宿舍
1.5 | 锅炉房
1.6 | 围墙
1.7 | 室外硬化
1.8 | 给排水及电气
1.9 | 室外附属
1.10 | 室内零星工程
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
综合楼
1 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除油漆面 2.运距：自行考虑 |  | m2 | 893.58
2 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 893.58
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1*2.5防盗门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 1
4 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1*2.1木质铁皮门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 1
5 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1.5*2.95断桥隔热铝合金门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 1
6 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M3.55*3断桥隔热铝合金门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 1
7 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M3.5*2.9断桥隔热铝合金门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 1
8 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1*2.5木质铁皮门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 25
9 | 011610001003 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1.5*2.5木质铁皮门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 1
10 | 010802001001 | 金属(塑钢）门 | 1.门框、扇材质:断桥隔热铝合金门 |  | m2 | 29.83
1 | 010802001002 | 金属(塑钢） | 1.门代号及洞口尺寸: |  | 樘 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 |  | 门 | M1025 2.门框、扇材质:钢门
12 | 010802001003 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1525 2.门框、扇材质:钢门 |  | 樘 | 1
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:门边 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 45.4
14 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:门边 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 |  | m2 | 45.4
15 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除楼梯地砖 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | m2 | 72.05
16 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除地砖踢脚 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | m2 | 61.97
17 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1.面层材料品种、规格、颜色:地砖楼梯 |  | m2 | 72.05
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖踢脚 |  | m2 | 61.97
19 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:塑胶地面2mm |  | m2 | 980.11
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1层 3.防水层做法:4 |  | m2 | 900
分部小计
水冲厕所
1 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除油漆面 2.运距:自行考虑 |  | m2 | 108.42
2 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 108.42
3 | 010607003001 | 成品雨篷 | 1.材料品种、规格:彩钢夹芯板，厚度100 mm |  | m2 | 2.22
4 | 010802001004 | 金属(塑钢） | 1.门代号及洞口尺寸: |  | m | 3.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 门 | M0921 2.门框、扇材质:断桥隔热铝合金门 |  | 2
5 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:集成吊顶（铝板） |  | m2 | 98.23
6 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:原有断桥隔热铝合金门M1221拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 2
7 | 010802001005 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1221 2.门框、扇材质:断桥隔热铝合金门 |  | m2 | 5.04
分部小计
风雨操场
1 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除油漆面 2.运距:自行考虑 |  | m2 | 459.93
2 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 |  | m2 | 1379.78
3 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除油漆面 2.运距:5km |  | m2 | 658.81
4 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 |  | m2 | 895.18
5 | 011406001006 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 |  | m2 | 1081.26
分部小计
女生宿舍
1 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.栏杆(板）的高度:0.9m 2.栏杆、栏板种类:拆除不锈钢栏杆 |  | m | 9
2 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、 | 1.栏杆材料种类、规 |  | m | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 栏板 | 格:不锈钢栏杆、扶手
3 | 011610001004 | 木门窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:M1*2.5木质铁皮门拆除 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | 樘 | 24
4 | 010802001006 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1025 2.门框、扇材质:钢门 |  | 樘 | 24
5 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:门边 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 34.56
6 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:门边 2.刮腻子遍数:2遍 3.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆 |  | m2 | 34.56
分部小计
锅炉房
1 | 011608001005 | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:铲除油漆面 2.运距:5km |  | m2 | 246.62
2 | 011406001008 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍 |  | m2 | 246.62
分部小计
围墙
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.4m |  | m3 | 55.2
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 33.12
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方 2.运距:5km |  | m3 | 22.08
4 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:现浇商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 16.56
5 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖（240墙） 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 |  | m3 | 13.25
6 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 |  | m2 | 143.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆
7 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材料种类、规格:铁艺围栏（高1.8m） |  | m | 138
8 | 010804005001 | 金属格栅门 | 1.门代号及洞口尺寸:M3025 2.门框、扇材质:铁艺大门 |  | 樘 | 1
9 | 010804005002 | 金属格栅门 | 1.门代号及洞口尺寸:M5025 2.门框、扇材质:铁艺大门 |  | 樘 | 2
分部小计
室外硬化
1 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除水泥花砖面层 2.建筑垃圾外运距离:5km |  | m2 | 3433.05
2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别:三类土 |  | m2 | 3433.05
3 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 3.其他：锯缝机锯缝 |  | m2 | 3433.05
分部小计
给排水及电气
1 | 011613001001 | 灯具拆除 | 1.灯具种类:吸顶灯拆除 |  | 套 | 6
2 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除原有洗脸盆 |  | 个 | 4
3 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除PPR给水管DN25 |  | m | 40
4 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除挂式小便器 |  | 个 | 12
分部小计
室外附属
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙体砼面拆除 |  | m2 | 240
2 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:墙面抹灰 |  | m2 | 240
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3 | 011201001005 | 墙体挂贴网格布 | 1.墙体类型:墙体挂贴网格布 |  | m2 | 240
4 | 011201001006 | 墙体挂贴钢筋网片 | 1.墙体类型:墙体挂贴钢筋网片 |  | m2 | 240
5 | 011201002001 | 墙面装饰抹灰 | 1.墙体类型:乳胶漆墙面 |  | m2 | 240
分部小计
室内零星工程
1 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨石膏板吊顶 |  | m2 | 320
2 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.抹灰厚度、材料种类:天棚乳胶漆 |  | m2 | 320
3 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:900mm*2100mm |  | 樘 | 4
4 | 010802001007 | 金属(塑钢）门 | 1.门代号及洞口尺寸:1800mm*2100mm 2.门框或扇外围尺寸:塑钢型材门 |  | m2 | 3.78
5 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:型材门方钢5*5 |  | t | 0.165
6 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称:电视背景墙方钢5*5 |  | t | 0.35
7 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 1.粘贴层厚度、材料种类:地砖踢脚线 |  | m2 | 24.75
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701008001 | 外装饰吊篮-综合楼 | 1.支撑高度:8.85m |  | m2 | 943.06
2 | 011701008002 | 外装饰吊篮-水冲厕所 | 1.支撑高度:3.45m |  | m2 | 164.22
3 | 011701008003 | 外装饰吊篮-风雨操场 | 1.支撑高度:11m |  | m2 | 1541.9
4 | X011701012001 | 装饰装修脚手架-风雨操场 | 1.搭设方式:内墙面粉饰脚手架 2.搭设高度:9m 3.脚手架材质:钢管 |  | m2 | 1307.7
5 | 011701008004 | 外装饰吊篮-幼儿园 | 1.支撑高度:8.4m |  | m2 | 831.54
6 | X011701012002 | 装饰装修脚手架-幼 | 1.搭设方式:内墙面粉 |  | m2 | 841.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 儿园 | 饰脚手架 2.搭设高度:3.6m 3.脚手架材质:钢管
7 | 011701008005 | 外装饰吊篮-锅炉房 | 1.支撑高度:8m |  | m2 | 257.6
8 | 011702001001 | 基础-围墙 | 1.基础类型:带形基础 |  | m2 | 110.4
9 | 011702001002 | 基础-室外硬化 | 1.类型:地面混凝土模板 |  | m2 | 820.22
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工
2 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
3 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 1.38
4 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费
5 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生计取，不发生不计取。
6 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0
7 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.07
9 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.08
10 | X011707010001 | 检验试验费
11 | X011707010002 | 其中：自检试验费 |  |  | 0
12 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.11
13 | X011707011001 | 特殊地区增加费 |  |  | 0 |  |  |  |  | 结合工程实际情
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 0.27
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 50000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 50000
合 计 |  |  |  | 50000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：福海县教育教学及辅助用房建设项目-义务段学校维修改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13