## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气拆除工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
1 | 030404017001 | 拆除配电箱 | 1.名称:拆除配电箱 2.规格:600*700*200 3.安装方式:明装,底边距地1.5米 4.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 台 | 1
2 | 011613001001 | 拆除筒灯 | 1.名称:拆除筒灯 2.灯罩形状:圆形 3.类型:嵌入安装 4.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 套 | 131
3 | 011613001002 | 拆除射灯 | 1.名称:拆除射灯 2.灯罩形状:圆形 3.类型:嵌入安装 4.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 套 | 15
4 | 030412005001 | 拆除灯带 | 1.名称:拆除暗藏LED灯带 2.安装形式:暗藏 3.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 71.81
5 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关接线盒 2.材质:详设计 3.安装形式:暗装 4.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 个 | 632
6 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 3.安装形式:暗装 4.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 个 | 1154
7 | 011613001003 | 拆除灯具 | 1.名称:拆除成品艺术 |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
灯 2.型号:详设计 3.类型:吊灯 4.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费
8 | 011613001004 | 拆除装饰灯 | 1.名称:拆除100宽线型灯带 2.型号:详设计 3.类型:嵌入安装 4.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 套 | 617
9 | 030404034001 | 拆除开关 | 1.名称:拆除开关 2.安装方式:距地1.3m 3.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 个 | 381
10 | 030412004001 | 拆除格栅灯 | 1.名称:格拆除栅灯 2.型号:18W 3.灯具尺寸:300*600 4.灯罩形状:长方形 5.类型:嵌入安装 6.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | 套 | 54
11 | 030411004001 | 拆除配管-SC20 | 1.名称:拆除电气配管配线 2.规格:SC20 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 5196.9
12 | 030411004002 | 拆除配管-SC25 | 1.名称:拆除电气配管配线 2.规格:SC20 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 |  | m | 5211.74
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费
13 | 030411001001 | 拆除配管-SC32 | 1.名称:拆除电气配管配线 2.规格:SC32 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 559.29
14 | 030411001002 | 拆除配管-SC40 | 1.名称:拆除电气配管配线 2.规格:SC40 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 574.36
15 | 030411001003 | 拆除配管-SC50 | 1.名称:拆除电气配管配线 2.规格:SC40 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 75.68
16 | 030411001004 | 拆除配管-SC70 | 1.名称:拆除电气配管配线 2.规格:SC70 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 65.14
17 | 030411001005 | 拆除配管-SC100 | 1.名称:拆除电气配管 |  | m | 60
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
配线 2.规格:SC100 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费
18 | 030411001006 | 拆除配管-SC150 | 1.名称:拆除电气配管配线 2.规格:SC100 3.配线形式:照明线路、动力线路 4.配线部位:暗敷 5.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 26.02
19 | 030411003001 | 拆除桥架 | 1.名称:拆除强电金属线槽 2.规格:详设计图纸 3.注:组价包含并满足设计要求及相应验收规范的全部工作内容，含期间发生的所有搬运费 |  | m | 41.65
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气拆除工程 |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工
2 | 031302001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 | 0
3 | 031302001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
4 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
5 | 031302004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
6 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
8 | 031301009001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取
9 | X031302008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
10 | X031302010001 | 检验试验费
11 | X031302010002 | 其中：自检试验费
12 | X031302010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
13 | 03B991001001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气拆除工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 7.13
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.28
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.58
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+单价措施项目人工费 |  |  | 1.05
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13