## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 梁柱粘型钢加固
1.2 | 剪力墙扩大截面加固
二 | 措施项目费
2.1 | 单价措施项目费
2.2 | 总价措施项目费
2.21 | 其中：安全文明施工费
三 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
四 | 规费
五 | 税前工程造价
六 | 税金
投标报价合计=一+二+三+四+六
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部分项
梁柱粘型钢加固
1 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.构件名称:柱梁粘型钢加固 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈要求:喷砂除锈，达到Sa2.5级标准 4.注胶要求:外粘型钢的注胶应在型钢构架焊接完成后进行,胶缝厚度直控制在3~5mm;局部允许有长度不大于300mm、厚度不大于8mm的胶缝,但不得出现在角钢端部600mm范围内 5.其他:详设计及规范要求 |  | t | 47.616
2 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:地下部分矩形柱加固面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:40mm的高强度等级水泥砂浆（应加钢丝网防裂、防空鼓） 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 63.73
3 | 011202001002 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:地下部分矩形梁加固面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:30mm的高强度等级水泥砂浆（应加钢丝网防裂、防空鼓） 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 30.32
4 | 011202001003 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:地上部分矩形柱加固面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:36mm的高强度等级水泥砂浆（应加钢丝网防裂、防空鼓） 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 901.73
5 | 011202001004 | 柱、梁面一般抹 | 1.柱（梁）体类型:地 |  | m | 842.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
|  | 灰 | 上部分矩形梁加固面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:25mm的高强度等级水泥砂浆（应加钢丝网防裂、防空鼓） 3.其他:详设计及规范要求 |  | 2
6 | 011202001005 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:地下部分异形柱加固面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:40mm的高强度等级水泥砂浆（应加钢丝网防裂、防空鼓） 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 20.65
7 | 011202001006 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.柱（梁）体类型:地上部分异形柱加固面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:36mm的高强度等级水泥砂浆（应加钢丝网防裂、防空鼓） 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 72.12
8 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:柱梁粘型钢加固 2.油漆品种、刷漆遍数:底层环氧富锌底漆，干膜厚度2x70μm，无气喷涂；中间层环氧云铁中间漆，干膜厚度1x60μm，无气喷涂；面层复涂聚氨酯面漆，干膜厚度2x150μm，喷涂 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 1021.78
分部小计
剪力墙扩大截面加固
1 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:微膨胀混凝土 2.混凝土强度等级:C45 |  | m3 | 12.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.其他:详设计及规范要求
2 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8 |  | t | 0.352
3 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 |  | t | 2.13
4 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.构件名称:墙顶通长扁铁 2.钢材品种、规格:-100*8，化学锚栓M8@300，Q355B 3.除锈要求:喷砂除锈，达到Sa2.5级标准 4.其他:详设计及规范要求 |  | t | 0.03
5 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.构件名称:墙顶通长扁铁 2.油漆品种、刷漆遍数:底层环氧富锌底漆，干膜厚度2x70μm，无气喷涂；中间层环氧云铁中间漆，干膜厚度1x60μm，无气喷涂；面层复涂聚氨酯面漆，干膜厚度2x150μm，喷涂 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 0.48
6 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料种类:钢筋 2.材料规格:φ8 3.植入深度:10d 4.植筋胶品种:改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂) 5.其他:详设计及规范要求 |  | 根 | 898
分部小计
分部小计
措施项目
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.搭设方式:单排 2.搭设高度:详设计 |  | m2 | 129.52
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.脚手架材质:焊接钢管
2 | 011702011001 | 直形墙-模板 | 1.部位:新增混凝土加固墙 |  | m2 | 129.52
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数:详设计 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 816.06
4 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:框架剪力墙结构 2.建筑物檐口高度、层数:详设计 3.其他:详设计及规范要求 |  | m2 | 395.82
分部小计
本页小计
合计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
1 | 01B991001 | 竣工档案编制费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
2 | 011707001001 | 安全文明施工
3 | 011707001002 | 其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 | 2.8
4 | 011707001003 | 其中：临时设施费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
5 | 011707001004 | 其中：智慧工地基础配置费 |  | 70000 |  | 70000
6 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按实际发生计取，不发生不计取。
7 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
8 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 | [7 empty] | 不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
9 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
10 | X011707008001 | 工程定位复测、点交清理费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费
11 | X011707010001 | 检验试验费
12 | X011707010002 | 其中：自检试验费
13 | X011707010003 | 其中：检验试验配合费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
项目人工费+单价措施项目机械费
14 | X011707011001 | 特殊地区增加费 | [7 empty] | 结合工程实际情况，按相关规定计取
合 计
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 2670000 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 284444.2
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 284444.2 |  |  | 明细详见表-12-3
2.3 | 施工技术专项措施项目暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-7
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金 |  | 元 | 2670000
合 计 |  |  |  | 2670000 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 食堂临时过渡费 | 含临时过渡食堂维修改造及厨房设备拆除安装来回搬运费用等 |  | 51685.2
2 | 移动石狮子 | 施工前移出施工区域，施工完恢复原状 |  | 10000
3 | 拆除及安装空调外挂机 | 含空调外机拆除、维修（含加冷媒等）及恢复等所有费用 |  | 192759
4 | 燃气管道拆除及恢复 | 含可能影响到施工的燃气管道拆除及恢复 |  | 30000
合 计 |  |  |  | 284444.2 |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
1 | 人工
| 计日工 |  | 工日 | 50
人工小计
2 | 材料
材料小计
3 | 机械
机械小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 专业发包工程管理费 |  | 192759 | 拆除及安装空调外挂机（含空调外机拆除、维修（含加冷媒等）及恢复等所有费用）
2 | 甲供材料设备保管费
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：自治区自然资源厅办公楼维修改造项目(安全加固及外立面改造) |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 |  | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费
1.11 | 养老保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 4.31
1.12 | 失业保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.38
1.13 | 医疗保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 1.37
1.14 | 工伤保险费 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.19
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费 |  |  | 0.94
2 | 税金 |  | 税前工程造价 |  |  | 9
合计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13