## Sheet1
序号 | 产品名称 | 单位 | 规格 | 单价限价（元） | 最终谈判报价（折扣） | 成交单价（元）
1 | AB胶 | 只 | 80g | 6 | 9.46 | 5.676
2 | LED灯管 | 支 | 1200mm | 23 |  | 21.758
3 | LED灯管支架 | 套 | 1200个 | 11 |  | 10.406
4 | LED灯泡（1） | 只 | 1、50W，颜色：暖黄/暖白/自然光/其他。 2、螺口/卡口。 3、能效等级：2级。 4、光通量：5000lm。 5、无可视频闪。 | 59 |  | 55.814
5 | LED灯泡（2） | 只 | 1、30W，颜色：暖黄/暖白/自然光/其他2、螺口/卡口。 3、能效等级：2级。 4、光通量：2800lm。 5、无可视频闪。 | 41 |  | 38.786
6 | LED灯泡（3） | 只 | 1、20W，颜色：暖黄/暖白/自然光/其他。 2、螺口/卡口。 3、能效等级：2级。 4、光通量：1650/1800lm。 5、无可视频闪。 | 35 |  | 33.11
7 | LED灯泡（4） | 只 | 1、9W，颜色：暖黄/暖白/自然光/其他。 2、螺口/卡口。 3、能效等级：2级。 4、光通量：750/800lm。 5、无可视频闪。 | 13 |  | 12.298
8 | LED平板灯（1） | 套 | 600*600（42W) | 104 |  | 98.384
9 | LED平板灯（2） | 套 | 300*1200（42W,48W) | 162 |  | 153.252
10 | LED平板灯（3） | 套 | 300*300，28W | 68 |  | 64.328
11 | LED平板灯（4） | 套 | 300*300，20W | 43 |  | 40.678
12 | LED驱动（1） | 个 | 42W | 21 |  | 19.866
13 | LED驱动（2） | 个 | 60W | 30 |  | 28.38
14 | LED驱动（3） | 个 | 48W | 26 |  | 24.596
15 | LED驱动（4） | 个 | 45W | 24 |  | 22.704
16 | LED投光灯（1） | 套 | 50W | 125 |  | 118.25
17 | LED投光灯（2） | 套 | 100W | 145 |  | 137.17
18 | LED吸顶灯（1） | 套 | 24W | 108 |  | 102.168
19 | LED吸顶灯（2） | 套 | 12W | 59 |  | 55.814
20 | LED吸顶灯光源 | 套 | 24W | 38 |  | 35.948
21 | LED专用电源（1） | 只 | 400W | 110 |  | 104.06
22 | LED专用光源（2） | 套 | 42W | 21 |  | 19.866
23 | PPR阀门（1） | 只 | DN20 | 14.5 |  | 13.717
24 | PPR阀门（2） | 只 | DN25 | 18.5 |  | 17.501
25 | PPR阀门（3） | 只 | DN32 | 22 |  | 20.812
26 | PPR管（1） | 根 | DN20热水 | 13 |  | 12.298
27 | PPR管（2） | 根 | DN20冷水 | 11 |  | 10.406
28 | PPR管（3） | 根 | DN32冷水 | 25 |  | 23.65
29 | PPR配件（1） | 个 | DN63内丝直接 | 35 |  | 33.11
30 | PPR配件（2） | 只 | 25球阀 | 5 |  | 4.73
31 | PPR热水管（1） | 根 | DN25 | 22 |  | 20.812
32 | PPR热水管（2） | 根 | DN32 | 35 |  | 33.11
33 | PVC管（1） | 根 | DN50 | 18 |  | 17.028
34 | PVC管（2） | 根 | DN16 | 3.4 |  | 3.2164
35 | PVC管（3） | 根 | DN20 | 3.45 |  | 3.2637
36 | PVC管（4） | 根 | DN25 | 5.8 |  | 5.4868
37 | PVC管（5） | 根 | DN32 | 9 |  | 8.514
38 | PVC管卡 | 包 | 25mm | 12 |  | 11.352
39 | PVC胶水 | 瓶 | 500ml | 8.5 |  | 8.041
40 | PVC弯头 | 个 | DN50 | 1.4 |  | 1.3244
41 | PVC线槽 | 根 | 24*14mm | 5.5 |  | 5.203
42 | 安全警示带 | 圈 | 50m | 5 |  | 4.73
43 | 保温管 | 根 | 25mm | 5 |  | 4.73
44 | 保险管 | 盒 | 10A | 15 |  | 14.19
45 | 壁水箱 | 套 | 蹲便器 | 65 |  | 61.49
46 | 玻璃胶 | 支 | 300ml | 8 |  | 7.568
47 | 玻璃门夹 | 付 | / | 26 |  | 24.596
48 | 玻璃门配件 | 付 | 门夹 | 26 |  | 24.596
49 | 不锈钢管 | 米 | DN19 | 6 |  | 5.676
50 | 不锈钢球阀 | 只 | DN15 | 15 |  | 14.19
51 | 不锈钢球阀 | 只 | DN20 | 18 |  | 17.028
52 | 不锈钢双弹合页 | 付 | 125 | 78 |  | 73.788
53 | 不锈钢条平板合页 | 付 | 100 | 9 |  | 8.514
54 | 不锈钢托盘 | 个 | 10*200mm | 24 |  | 22.704
55 | 厕所门脚 | 个 | / | 21 |  | 19.866
56 | 厕所门锁 | 把 | 不锈钢 | 21 |  | 19.866
57 | 插头（1） | 个 | 三极 | 6 |  | 5.676
58 | 插头（2） | 个 | 两极 | 4.5 |  | 4.257
59 | 插线板（1） | 套 | 3米15孔 | 60 |  | 56.76
60 | 插线板（2） | 套 | 3米24孔 | 70 |  | 66.22
61 | 插线板（3） | 套 | 5米大号 | 75 |  | 70.95
62 | 插线板（4） | 套 | 3米10孔 | 36 |  | 34.056
63 | 充电电筒 | 把 | 大功率18650锂电池,防水 | 25 |  | 23.65
64 | 充电小电筒 | 把 | 额定功率：3W，光源种类：1+10颗LED | 12 |  | 11.352
65 | 抽屉滑轨 | 付 | 400mm | 15 |  | 14.19
66 | 抽屉锁（1） | 把 | 1拖3 | 10 |  | 9.46
67 | 抽屉锁（2） | 把 | 22mm | 6 |  | 5.676
68 | 抽屉锁（3） | 把 | 19mm | 5 |  | 4.73
69 | 抽屉锁（4） | 把 | 16mm | 4 |  | 3.784
70 | 559锁 | 把 | 暗装 | 19 |  | 17.974
71 | 穿墙钻头 | 根 | DN32 | 30 |  | 28.38
72 | 窗户锁 | 把 | 铝合金 | 4 |  | 3.784
73 | 窗户限位器 | 个 | 铝合金 | 9 |  | 8.514
74 | 窗口对讲机 | 套 | 237分机10W（收费处两窗口） | 342 |  | 323.532
75 | 单衣钩 | 组 | 5勾 | 13 |  | 12.298
76 | 弹簧插销 | 付 | 120mm | 7 |  | 6.622
77 | 灯管连接线 | 根 | 600mm | 3 |  | 2.838
78 | 灯头 | 个 | 陶瓷 | 3 |  | 2.838
79 | 灯罩 | 个 | 9寸 | 7 |  | 6.622
80 | 地脚灯 | 个 | LED | 21 |  | 19.866
81 | 电工胶布 | 圈 | 19mm*9m | 2 |  | 1.892
82 | 电话线 | 圈 | 0.75 | 124 |  | 117.304
83 | 电视机挂架 | 套 | 32-60英寸 | 21 |  | 19.866
84 | 电视机遥控板 | 个 | 万能 | 15 |  | 14.19
85 | 电源线 | 根 | 电水壶 | 13 |  | 12.298
86 | 电子称 | 个 | 30公斤 | 38 |  | 35.948
87 | 堵漏剂 | 包 | 2kg | 25 |  | 23.65
88 | 多用途锁 | 把 | 文件柜 | 5 |  | 4.73
89 | 耳麦 | 个 | / | 41 |  | 38.786
90 | 发热管 | 个 | 电水壶发热管 | 13 |  | 12.298
91 | 法兰盘（1） | 个 | DN80 | 21 |  | 19.866
92 | 法兰盘（2） | 个 | DN50 | 17 |  | 16.082
93 | 防爆灯 | 套 | 200W | 38 |  | 35.948
94 | 防爆开关 | 套 | / | 20 |  | 18.92
95 | 防盗门锁（1） | 把 | 天地锁 | 166 |  | 157.036
96 | 防盗门锁（2） | 把 | 暗装 | 38 |  | 35.948
97 | 防滑胶垫 | 平方 | 厚约1.6mm，0.9m宽，按米计算 | 30 |  | 28.38
98 | 飞机合页 | 付 | / | 12 |  | 11.352
99 | 分体锁把手 | 套 | 不锈钢 | 60 |  | 56.76
100 | 封口胶 | 圈 | 宽度：50mm，长：150m，厚度：20mm | 12 |  | 11.352
101 | 浮球阀（1） | 套 | 电动10m | 60 |  | 56.76
102 | 浮球阀（2） | 套 | DN15铜 | 22 |  | 20.812
103 | 改刀（1） | 把 | 5*300mm | 4 |  | 3.784
104 | 改刀（2） | 把 | 6*300mm | 5 |  | 4.73
105 | 感应龙头 | 套 | 面盆 | 300 |  | 283.8
106 | 感应器 | 套 | 小便 | 240 |  | 227.04
107 | 钢管（1） | 根 | DN80 | 342 |  | 323.532
108 | 钢管（2） | 根 | DN50 | 228 |  | 215.688
109 | 钢丝刷 | 把 | / | 3 |  | 2.838
110 | 高弯龙头（1） | 只 | 立式 | 38 |  | 35.948
111 | 高弯龙头（2） | 只 | 双温 | 95 |  | 89.87
112 | 高压自粘带 | 圈 | 25mm*5m*0.7mm | 5 |  | 4.73
113 | 工业排气扇 | 把 | 400型 | 166 |  | 157.036
114 | 挂锁 | 把 | 30cm | 3.5 |  | 3.311
115 | 管道通风器（1） | 把 | 300*300mm | 170 |  | 160.82
116 | 管道通风器（2） | 把 | 250*250mm | 133 |  | 125.818
117 | 管道通风器（2） | 把 | 900*300 mm | 161 |  | 152.306
118 | 管钳 | 把 | 12寸 | 28 |  | 26.488
119 | 喊话器 | 个 | / | 69 |  | 65.274
120 | 喊话器充电器 | 个 | / | 13 |  | 12.298
121 | 喊话器电池 | 个 | 2600mA | 10 |  | 9.46
122 | 焊条 | 包 | 2.5公斤 | 38 |  | 35.948
123 | 护导线（1） | 圈 | 1、2*1.5平方 2、无氧铜 3、选用聚乙烯环保材料为外套 | 356 |  | 336.776
124 | 护导线（2） | 圈 | 1、7*1.0平方 2、无氧铜 | 834 |  | 788.964
125 | 护导线（3） | 圈 | 1、3*2.5平方 2、无氧铜 | 746 |  | 705.716
126 | 护导线（4） | 圈 | 1、2*2.5平方 2、无氧铜 | 456 |  | 431.376
127 | 活动扳手 | 把 | 12寸 | 16 |  | 15.136
128 | 尖头进水管 | 根 | 600MM | 12 |  | 11.352
129 | 尖嘴钳 | 把 | 6英寸 | 12 |  | 11.352
130 | 键盘滑轨 | 付 | 400 | 15 |  | 14.19
131 | 交流接触器 | 个 | 380V20A | 55 |  | 52.03
132 | 胶带 | 圈 | 长：12m，宽：43mm，厚：0.15mm | 6.5 |  | 6.149
133 | 胶泥 | 包 | 0.45kg | 9 |  | 8.514
134 | 胶枪 | 把 | / | 13 |  | 12.298
135 | 胶鞋 | 双 | 40-46码 | 24 |  | 22.704
136 | 角钢 | 根 | 4*4 | 60 |  | 56.76
137 | 脚踏阀 | 只 | 面盆 | 125 |  | 118.25
138 | 脚踏开关 | 个 | / | 17 |  | 16.082
139 | 脚踏延时阀 | 套 | 伸缩 | 200 |  | 189.2
140 | 截止阀（1） | 只 | DN40 | 110 |  | 104.06
141 | 截止阀（2） | 只 | DN40带金属垫 | 115 |  | 108.79
142 | 截止阀（3） | 只 | DN20 | 14 |  | 13.244
143 | 截止阀（4） | 只 | DN25 | 18 |  | 17.028
144 | 截止阀（5） | 只 | DN32 | 28 |  | 26.488
145 | 进水管（1） | 根 | 400mm | 12 |  | 11.352
146 | 进水管（2） | 根 | 600mm波纹 | 14 |  | 13.244
147 | 进水管（3） | 根 | 600mm | 15 |  | 14.19
148 | 进水管（4） | 根 | 1000mm波纹 | 15 |  | 14.19
149 | 进水管（5） | 根 | 600mm波纹 | 12 |  | 11.352
150 | 进水管（6） | 根 | 1000mm波纹 | 15 |  | 14.19
151 | 镜前灯 | 套 | 镜前灯套装（3wLED灯） | 65 |  | 61.49
152 | 镜子 | 张 | 600*800mm | 60 |  | 56.76
153 | 卷帘门锁 | 把 | / | 12 |  | 11.352
154 | 开关（1） | 个 | 一开 | 10 |  | 9.46
155 | 开关（2） | 个 | 二开 | 11 |  | 10.406
156 | 开关（3） | 个 | 三开 | 13 |  | 12.298
157 | 开关白板 | 个 | / | 2 |  | 1.892
158 | 开关盒 | 个 | 暗装 | 2 |  | 1.892
159 | 开孔器 | 个 | DN16 | 8 |  | 7.568
160 | 开水器龙头 | 只 | / | 83 |  | 78.518
161 | 空气开关（1） | 只 | 4P160A漏电 | 265 |  | 250.69
162 | 空气开关（2） | 只 | 2P63A | 15 |  | 14.19
163 | 空气开关（3） | 只 | 2P100A | 38 |  | 35.948
164 | 空气开关（4） | 只 | 2P32A | 15 |  | 14.19
165 | 空气开关（5） | 只 | 2P25A | 15 |  | 14.19
166 | 空气开关（6） | 个 | 1P32漏电 | 28 |  | 26.488
167 | 空气开关（7） | 只 | 1P32A | 7 |  | 6.622
168 | 空气开关（8） | 只 | 4P125A漏电 | 125 |  | 118.25
169 | 空气开关（9） | 只 | 3P100A | 58 |  | 54.868
170 | 空气开关（10） | 只 | 2P32A漏电 | 42 |  | 39.732
171 | 空调电磁阀 | 套 | DN20 | 147 |  | 139.062
172 | 空调调温开关 | 套 | 液晶屏 | 106 |  | 100.276
173 | 空调遥控板 | 个 | 万能 | 15 |  | 14.19
174 | 矿面板 | 张 | 600*600 | 10 |  | 9.46
175 | 捆扎带（1） | 包 | 4*200 | 15 |  | 14.19
176 | 捆扎带（2） | 包 | 4*300 | 18 |  | 17.028
177 | 捆扎带（3） | 包 | 5*500 | 35 |  | 33.11
178 | 扩音器 | 套 | 小蜜蜂 | 115 |  | 108.79
179 | 链条锁 | 把 | / | 19 |  | 17.974
180 | 凉衣架 | 套 | 落地式 | 133 |  | 125.818
181 | 淋浴龙头（1） | 只 | 双温 | 147 |  | 139.062
182 | 淋浴龙头（2） | 只 | 双水 | 85 |  | 80.41
183 | 龙头 | 套 | 婴儿洗澡 | 266 |  | 251.636
184 | 龙头把手（1） | 个 | 双温 | 21 |  | 19.866
185 | 龙头把手（2） | 个 | 单水 | 6 |  | 5.676
186 | 龙头芯子（1） | 个 | 双水 | 21 |  | 19.866
187 | 龙头芯子（2） | 个 | 单水 | 6 |  | 5.676
188 | 螺丝（1） | 套 | 10*800mm | 0.6 |  | 0.5676
189 | 螺丝（2） | 套 | 14*70mm | 2.5 |  | 2.365
190 | 铝箔布 | 圈 | 8mm*20m | 9 |  | 8.514
191 | 铝合金托盘（1） | 个 | 500*100 mm | 30 |  | 28.38
192 | 铝合金托盘（2） | 个 | 600*100 mm | 35 |  | 33.11
193 | 铝合金线槽 | 根 | 5cm | 28 |  | 26.488
194 | 铝合金压线槽 | 根 | 5公分 | 28 |  | 26.488
195 | 铝扣板 | 张 | 600*600 | 21 |  | 19.866
196 | 马桶 | 台 | 300坑距 | 265 |  | 250.69
197 | 马桶放水开关 | 套 | 双按 | 12 |  | 11.352
198 | 马桶盖（1） | 套 | 40*60mm | 50 |  | 47.3
199 | 马桶盖（2） | 套 | 45*65mm | 55 |  | 52.03
200 | 马桶密封圈 | 个 | / | 18 |  | 17.028
201 | 马桶疏通皮碗 | 个 | / | 3 |  | 2.838
202 | 马桶疏通器 | 根 | 5米大号 | 18 |  | 17.028
203 | 马桶水箱配件 | 套 | 双按 | 45 |  | 42.57
204 | 毛巾杆 | 套 | 600mm | 30 |  | 28.38
205 | 毛巾架 | 套 | 铝合金 | 75 |  | 70.95
206 | 铆钉 | 盒 | 5*20 | 25 |  | 23.65
207 | 美工刀 | 把 | 4寸 | 4 |  | 3.784
208 | 门拉手（1） | 付 | 800mm | 78 |  | 73.788
209 | 门拉手（2） | 付 | 600mm | 69 |  | 65.274
210 | 门铃 | 套 | 可视 | 456 |  | 431.376
211 | 门铃 | 套 | 一拖二 | 69 |  | 65.274
212 | 密封圈 | 个 | 马桶密封圈 | 18 |  | 17.028
213 | 免钉胶 | 支 | 793 | 9 |  | 8.514
214 | 面板插座（1） | 个 | 一开五孔 | 11 |  | 10.406
215 | 面板插座（2） | 个 | 六孔条型 | 13 |  | 12.298
216 | 面板插座（3） | 个 | 一开条型 | 11 |  | 10.406
217 | 面板插座（4） | 20 | 条型，六孔 | 384 |  | 363.264
218 | 面板插座（5） | 个 | 条型，六孔 | 19 |  | 17.974
219 | 面板插座（6） | 个 | 10孔 | 19 |  | 17.974
220 | 面板插座（7） | 个 | 七孔 | 13 |  | 12.298
221 | 面板开关（1） | 个 | 一开 | 10 |  | 9.46
222 | 面板开关（2） | 个 | 条型，一开 | 14 |  | 13.244
223 | 面盆龙头（1） | 只 | 立式不锈钢 | 45 |  | 42.57
224 | 面盆龙头（2） | 只 | 双温双孔 | 95 |  | 89.87
225 | 面盆龙头（3） | 只 | 双温单孔 | 85 |  | 80.41
226 | 灭蚊灯 | 套 | LED | 106 |  | 100.276
227 | 木条 | 根 | 3*5cm | 10 |  | 9.46
228 | 排气扇（1） | 把 | 250型 | 124 |  | 117.304
229 | 排气扇（2） | 把 | 300型 | 133 |  | 125.818
230 | 排气扇电机 | 个 | 35W | 30 |  | 28.38
231 | 泡沫双面胶 | 圈 | 24mm*5y | 5 |  | 4.73
232 | 喷头 | 个 | 淋浴 | 18 |  | 17.028
233 | 喷头管 | 根 | 2米 | 26 |  | 24.596
234 | 皮尺 | 把 | 50m | 45 |  | 42.57
235 | 平板车 | 套 | / | 428 |  | 404.888
236 | 平板灯罩 | 张 | 1200*300mm | 34 |  | 32.164
237 | 枪救应急灯 | 套 | LED | 104 |  | 98.384
238 | 切割片 | 张 | 4寸 | 15 |  | 14.19
239 | 球型锁（1） | 把 | / | 28 |  | 26.488
240 | 球型锁（2） | 把 | / | 28 |  | 26.488
241 | 取暖器（1） | 个 | 2000W | 110 |  | 104.06
242 | 取暖器（2） | 个 | 1000W | 166 |  | 157.036
243 | 热火机 | 套 | N20-63 | 85 |  | 80.41
244 | 乳胶漆 | 桶 | 20公斤无味 | 580 |  | 548.68
245 | 三防锁 | 把 | / | 38 |  | 35.948
246 | 三角阀（1） | 只 | 铜 | 15 |  | 14.19
247 | 三角阀（2） | 只 | 合金 | 10 |  | 9.46
248 | 沙袋 | 个 | 防洪 | 24 |  | 22.704
249 | 杀菌管（1） | 支 | 40W | 28 |  | 26.488
250 | 杀菌管（2） | 支 | 30W | 25 |  | 23.65
251 | 生料带 | 圈 | 20mm*25m | 2 |  | 1.892
252 | 时控开关 | 只 | / | 48 |  | 45.408
253 | 手套（1） | 双 | 线 | 1.2 |  | 1.1352
254 | 手套（2） | 双 | 布 | 3.2 |  | 3.0272
255 | 水泵水封 | 套 | 20 | 30 |  | 28.38
256 | 水管配件 | 个 | / | 3 |  | 2.838
257 | 水泥钉 | 盒 | / | 7 |  | 6.622
258 | 松动剂 | 瓶 | 400ml | 8 |  | 7.568
259 | 松香水 | 瓶 | 100ml | 195 |  | 184.47
260 | 锁 | 把 | 防火门 | 60 |  | 56.76
261 | 锁把手 | 付 | 条型 | 41 |  | 38.786
262 | 锁体（1） | 把 | 防盗门天地锁 | 106 |  | 100.276
263 | 锁体（2） | 套 | 条型锁，大号 | 69 |  | 65.274
264 | 锁体（3） | 套 | 条型250 | 30 |  | 28.38
265 | 锁体（4） | 套 | 条型150 | 19 |  | 17.974
266 | 锁芯（1） | 把 | 防火门 | 10 |  | 9.46
267 | 锁芯（2） | 把 | 条型 | 15 |  | 14.19
268 | 锁芯（3） | 把 | 防盗门 | 38 |  | 35.948
269 | 台灯 | 个 | LED | 32 |  | 30.272
270 | 条型锁 | 把 | 执把门锁 | 69 |  | 65.274
271 | 铁链条 | 米 | 6mm粗 | 6 |  | 5.676
272 | 铁丝 | 斤 | 14号 | 3.5 |  | 3.311
273 | 通风器（1） | 把 | 300*300mm | 170 |  | 160.82
274 | 通风器（2） | 把 | 250*250mm | 133 |  | 125.818
275 | 铜芯线（1） | 圈 | 1、100米/2.5平方。 2、99.99%无氧铜。 | 170 |  | 160.82
276 | 铜芯线（2） | 圈 | 1、4平方。 2、99.99%无氧铜。 | 269 |  | 254.474
277 | 铜芯线（3） | 圈 | 1、1.5平方。 2、99.99%无氧铜。 | 106 |  | 100.276
278 | 铜芯线（4） | 圈 | 1、6平方。 2、99.99%无氧铜。 | 402 |  | 380.292
279 | 铜芯线（5） | 米 | 1、10平方。 2、99.99%无氧铜。 | 7 |  | 6.622
280 | 铜芯线（6） | 米 | 1、50平方。 2、99.99%无氧铜。 | 38 |  | 35.948
281 | 拖把池 | 套 | 大号 | 147 |  | 139.062
282 | 拖把池下水阀 | 套 | DN50 | 9 |  | 8.514
283 | 万能胶 | 瓶 | 1公斤 | 21 |  | 19.866
284 | 万向轮（1） | 套 | DN150 | 41 |  | 38.786
285 | 万向轮（2） | 套 | DN50 | 13 |  | 12.298
286 | 万向轮（3） | 套 | DN75 | 15 |  | 14.19
287 | 万向轮（4） | 个 | DN100 | 30 |  | 28.38
288 | 围墙灯罩 | 个 | 400mm | 15 |  | 14.19
289 | 温控开关 | 套 | / | 17 |  | 16.082
290 | 文件柜锁 | 把 | 7字 | 9 |  | 8.514
291 | 污水泵（1） | 台 | 2.2千瓦 | 2352 |  | 2224.992
292 | 污水泵（2） | 台 | 380V1.5千瓦 | 825 |  | 780.45
293 | 污水泵（3） | 台 | 0.75KW | 563 |  | 532.598
294 | 洗脸盆 | 套 | 立柱式 | 90 |  | 85.14
295 | 下水阀（1） | 套 | 面盆 | 5 |  | 4.73
296 | 下水阀（2） | 个 | 不锈钢盆 | 13 |  | 12.298
297 | 下水管（1） | 根 | 面盆。塑料 | 5 |  | 4.73
298 | 下水管（2） | 根 | 面盆。钢丝 | 15 |  | 14.19
299 | 线槽（1） | 根 | 24*14公分 | 5.5 |  | 5.203
300 | 线槽（2） | 根 | 39*19公分 | 8.5 |  | 8.041
301 | 线管配件 | 个 | / | 4 |  | 3.784
302 | 循环泵 | 台 | 370W | 631 |  | 596.926
303 | 压力表 | 只 | DN100 | 38 |  | 35.948
304 | 延时阀（1） | 只 | 小便 | 28 |  | 26.488
305 | 延时阀（2） | 只 | 脚踏拐式 | 55 |  | 52.03
306 | 延时阀（3） | 只 | 四通 | 45 |  | 42.57
307 | 延时阀（4） | 只 | 脚踏，立柱式 | 95 |  | 89.87
308 | 羊毛滚筒 | 把 | 6寸 | 12 |  | 11.352
309 | 羊毛刷（1） | 把 | 3寸 | 4 |  | 3.784
310 | 羊毛刷（2） | 把 | 5寸 | 5 |  | 4.73
311 | 钥匙挂圈 | 个 | 不锈钢 | 30 |  | 28.38
312 | 衣钩 | 组 | 7勾 | 18 |  | 17.028
313 | 医用万向轮 | 套 | DN125 | 55 |  | 52.03
314 | 云石胶 | 桶 | 3公斤 | 35 |  | 33.11
315 | 增强管（1） | 米 | DN32 | 12 |  | 11.352
316 | 增强管（2） | 米 | DN40 | 15 |  | 14.19
317 | 增压泵（1） | 个 | 120W | 195 |  | 184.47
318 | 增压泵（2） | 个 | 150W | 265 |  | 250.69
319 | 扎带 | 包 | 3*150cm | 12 |  | 11.352
320 | 镇流器（1） | 套 | T5-18W | 13 |  | 12.298
321 | 镇流器（2） | 只 | 40W | 13 |  | 12.298
322 | 止回阀 | 只 | DN80 | 195 |  | 184.47
323 | 指示灯光源 | 套 | LED | 15 |  | 14.19
324 | 自攻螺丝 | 盒 | 各型号 | 12 |  | 11.352
325 | 自粘带 | 圈 | 高压 | 5.5 |  | 5.203
326 | 组合毛巾架 | 套 | 不锈钢 | 85 |  | 80.41
327 | 钻头（1） | 支 | DN6瓷砖 | 3 |  | 2.838
328 | 钻头（2） | 支 | DN8 | 3.5 |  | 3.311